
[bookmark: _Toc148930295]TERMO DE REFERÊNCIA
1.	OBJETO
  	O objeto compreende a contratação de empresa para serviço de recarga de extintores e baterias de CO2 e teste hidrostático em mangueiras de hidrante do prédio do Banco Central em Fortaleza.
2.	LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
	BANCO CENTRAL DO BRASIL
	Avenida Heráclito Graça, 273 - Centro
	Fortaleza – CE – CEP 60140-061
	CNPJ: 00.038.166/0005-20 
3	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
	Mangueiras de Hidrante com 15 metros
3.1	Conforme informado pelo Deseg em Fortaleza, a quantidade total de mangueiras que precisam fazer o teste hidrostático, com lavagem e tratamento químico, corresponde a 36 (trinta e seis), localizadas nos diversos pavimentos do edifício.
3.2	A coleta das mangueiras deverá ser dividida em 2 lotes, de modo que o Banco não fique desguarnecido durante a execução dos serviços.
3.3	Após sua retirada, o lote deverá ser devolvido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para que o próximo lote possa ser retirado. 
3.4	A empresa deverá fornecer certificado de inspeção das mangueiras ao final.

Recarga de Extintores

3.5	Deverá ser realizada a recarga de 14 cilindros de CO2 de 45kg que estão divididos em duas baterias, uma com 10 cilindros localizada no subsolo e outra com 4 cilindros localizada na cobertura do prédio. A retirada deverá ser feita em 2 (dois) lotes, o primeiro lote deve ser de metade dos cilindros da bateria do subsolo (5 cilindros) e metade dos cilindros da bateria da cobertura (2 cilindros). O outro lote só poderá ser retirado quando da entrega do primeiro lote, de modo que o Banco não fique desguarnecido durante a execução dos serviços.
3.6	Na recarga dos cilindros de CO2 deverá estar contemplada a desmontagem e montagem dos cilindros nas baterias pela empresa contratada.
3.7	Os outros extintores que deverão ser recarregados constam da planilha abaixo, fornecida pelo Deseg, e totalizam 299 (duzentos e noventa e nove) extintores.
	
	Descrição
	Unid.
	Qtd

	RECARGA EXTINTOR AP 10LTS
	UND
	87

	RECARGA EXTINTOR PQ 04KG
	UND
	03

	RECARGA EXTINTOR PQ 06KG ABC
	UND
	15

	RECARGA EXTINTOR PQ 06KG BC
	UND
	55

	RECARGA EXTINTOR PQ 12KG
	UND
	08

	RECARGA EXTINTOR PQ 20KG
	UND
	06

	RECARGA EXTINTOR CO2 04KG
	UND
	01

	RECARGA EXTINTOR CO2 06KG
	UND
	107

	RECARGA EXTINTOR CO2 10KG
	UND
	17



3.8	A coleta dos extintores para recarga deverá ser dividida em 3 lotes, de modo que o Banco não fique desguarnecido durante a execução dos serviços.
3.9	Após sua retirada, o lote deverá ser devolvido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para que o próximo lote possa ser retirado. 

4 	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
4.1 	A conclusão dos serviços contratados será precedida de vistoria pela Fiscalização do Banco e preposto(s) da Contratada.
4.2 	Caso sejam constatadas incorreções, a Fiscalização notificará a Contratada, fixando prazo para que sejam efetuadas as devidas retificações.
4.3 	Apenas após a correção das irregularidades apontadas por ocasião da vistoria, a Contratada deverá emitir a respectiva fatura.

De acordo com o que determina o Decreto nº 10.024/2019, art. 14, inciso II, APROVO o Termo de Referência.

                                                                        --- assinatura digital ---
                                                                       Fernando Dalmazzo Sanches
                                                              3.233.181-9 – Gerente  Administrativo Regional 
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