TERMO DE REFERÊNCIA

- 1.	OBJETO

- O objeto compreende a contratação de empresa para serviço de recarga de extintores e baterias de CO2 e teste hidrostático em mangueiras de hidrante do prédio do Banco Central em Fortaleza.

- 2.	LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- BANCO CENTRAL DO BRASIL

- Avenida Heráclito Graça, 273 - Centro

- Fortaleza – CE – CEP 60140-061

- CNPJ: 00.038.166/0005-20

- 3	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Mangueiras de Hidrante com 15 metros

3.1	Conforme informado pelo Deseg em Fortaleza, a quantidade total de mangueiras que precisam fazer o teste hidrostático, com lavagem e tratamento químico, corresponde a 36 (trinta e seis), localizadas nos diversos pavimentos do edifício.

3.2	A coleta das mangueiras deverá ser dividida em 2 lotes, de modo que o Banco não fique desguarnecido durante a execução dos serviços.

3.3	Após sua retirada, o lote deverá ser devolvido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para que o próximo lote possa ser retirado.

3.4	A empresa deverá fornecer certificado de inspeção das mangueiras ao final.

Recarga de Extintores

3.5	Deverá ser realizada a recarga de 14 cilindros de CO2 de 45kg que estão divididos em duas baterias, uma com 10 cilindros localizada no subsolo e outra com 4 cilindros localizada na cobertura do prédio. A retirada deverá ser feita em 2 (dois) lotes, o primeiro lote deve ser de metade dos cilindros da bateria do subsolo (5 cilindros) e metade dos cilindros da bateria da cobertura (2 cilindros). O outro lote só poderá ser retirado quando da entrega do primeiro lote, de modo que o Banco não fique desguarnecido durante a execução dos serviços.

3.6	Na recarga dos cilindros de CO2 deverá estar contemplada a desmontagem e montagem dos cilindros nas baterias pela empresa contratada.

3.7	Os outros extintores que deverão ser recarregados constam da planilha abaixo, fornecida pelo Deseg, e totalizam 299 (duzentos e noventa e nove) extintores.

| Descrição | Unid. | Qtd |
| --- | --- | --- |
| RECARGA EXTINTOR AP 10LTS | UND | 87 |
| RECARGA EXTINTOR PQ 04KG | UND | 03 |
| RECARGA EXTINTOR PQ 06KG ABC | UND | 15 |
| RECARGA EXTINTOR PQ 06KG BC | UND | 55 |
| RECARGA EXTINTOR PQ 12KG | UND | 08 |
| RECARGA EXTINTOR PQ 20KG | UND | 06 |
| RECARGA EXTINTOR CO2 04KG | UND | 01 |
| RECARGA EXTINTOR CO2 06KG | UND | 107 |
| RECARGA EXTINTOR CO2 10KG | UND | 17 |

3.8	A coleta dos extintores para recarga deverá ser dividida em 3 lotes, de modo que o Banco não fique desguarnecido durante a execução dos serviços.

3.9	Após sua retirada, o lote deverá ser devolvido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para que o próximo lote possa ser retirado.

- 4 	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

4.1 	A conclusão dos serviços contratados será precedida de vistoria pela Fiscalização do Banco e preposto(s) da Contratada.

4.2 	Caso sejam constatadas incorreções, a Fiscalização notificará a Contratada, fixando prazo para que sejam efetuadas as devidas retificações.

4.3 	Apenas após a correção das irregularidades apontadas por ocasião da vistoria, a Contratada deverá emitir a respectiva fatura.

De acordo com o que determina o Decreto nº 10.024/2019, art. 14, inciso II, APROVO o Termo de Referência.

--- assinatura digital ---

Fernando Dalmazzo Sanches

3.233.181-9 – Gerente  Administrativo Regional