## Resumo
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | B.D.I. | B.D.I. DIF.*
SUBSTITUIÇÃO BANCOS DE BATERIAS UPS VERTIV E EATON |  | 0% | 0%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL C/ BDI
1 | SGR - SERVIÇOS GERAIS |  | 0
1.1 | STP-SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS |  | 0
1.1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0
1.2 | SPR - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.2.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA/CAU) |  | 0
1.3 | DER - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | 0
1.3.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO ATÉ 95 MM², FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | 0
2 | IEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
2.1 | BAT-BATERIAS |  | 0
2.1.1 | Bateria Estacionária de Alta Capacidade VRLA, sistema eletroquímico de chumbo-ácido, Tensão 12V, Conforme anexo 1.1 |  | 0
2.1.2 | Bateria Estacionária de Alta Capacidade VRLA, sistema eletroquímico de chumbo-ácido, Tensão 12V, Conforme anexo 1.1 |  | 0
2.1.3 | INSTALAÇÃO DE MONOBLOCO DE BATERIAS 12V |  | 0
2.1.4 | FORNEC. E INST. DE ARMARIOS DE ACO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO, PARA BATERIAS |  | 0
2.2 | CAB-CABLAGEM |  | 0
2.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70M², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 0
2.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95M², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 0
0
|  |  |  | Mês 01 | 0 | 0
|  |  |  | Mês 02 | 0 | 0
|  |  |  | Mês 03 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Mês 04 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | Mês 05 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | Mês 06 | #VALUE! | #VALUE!

## Orc Sint N Des
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  |  | B.D.I. | B.D.I. DIF.*
SUBSTITUIÇÃO BANCOS DE BATERIAS UPS VERTIV E EATON |  |  | 0% | 0%
PLANILHA DE PREÇOS - LICITANTE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | M. OBRA | MAT./EQUIP. | UNIT. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
1 | SGR - SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 0
1.1 | STP-SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS | [5 empty] | 0
1.1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  |  | 0 | 0
1.2 | SPR - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.2.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA/CAU) | UN. | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | DER - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 0
1.3.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO ATÉ 95 MM², FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 108 |  |  | 0 | 0
2 | IEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
2.1 | BAT-BATERIAS | [5 empty] | 0
2.1.1 | Bateria Estacionária de Alta Capacidade VRLA, sistema eletroquímico de chumbo-ácido, Tensão 12V, Conforme anexo 1.1 | Und | 72 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Bateria Estacionária de Alta Capacidade VRLA, sistema eletroquímico de chumbo-ácido, Tensão 12V, Conforme anexo 1.1 | Und | 288 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | INSTALAÇÃO DE MONOBLOCO DE BATERIAS 12V | UN | 360 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | FORNEC. E INST. DE ARMARIOS DE ACO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO, PARA BATERIAS | m² | 6 |  |  | 0 | 0
2.2 | CAB-CABLAGEM | [5 empty] | 0
2.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70M², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 21.6 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95M², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 86.4 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
* BDI DIFERENCIADO (ITENS DE MERO FORNECIMENTO) ¦ ** ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS - REFERÊNCIA SINAPI DF
Preencher os Itens 2.1.4, 2.2.1 e 2.2.2 somente se as estantes e os cabos de interligação existentes não forem aproveitados

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
| AC (%): |  | Taxa de rateio da administração central
| S+G (%): |  | Taxa representativa de seguros + garantia exigidas em Edital
| R (%): |  | Taxa representativa dos riscos e imprevistos
| DF (%): |  | Taxa representativa de despesas financeiras
| L (%): |  | Taxa correspondente ao lucro bruto
| I (%): | 0 | Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB)
| ISS: |  | [Lista de serviços anexa à LC 116 e alíquotas]*
PIS:
COFINS:
| CPRB*: |  | Contribuição previdenciária sobre a receita bruta
| BDI (%): | 0
Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
BDI Diferenciado:*
| AC (%): |  | Taxa de rateio da administração central
| S+G (%): |  | Taxa representativa de seguros + garantia exigidas em Edital
| R (%): |  | Taxa representativa dos riscos e imprevistos
| DF (%): |  | Taxa representativa de despesas financeiras
| L (%): |  | Taxa correspondente ao lucro bruto
| I (%): | 0 | Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB)
ISS:
PIS:
COFINS:
| CPRB*: |  | Contribuição previdenciária sobre a receita bruta
| BDI* (%): | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SUBSTITUIÇÃO BANCOS DE BATERIAS UPS VERTIV E EATON
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | TOTAL C/ BDI | MÊS 01* | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SGR - SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
1.1 | STP-SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS |  |  |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
1.1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
1.2 | SPR - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | MÊS 03: 0; MÊS 06: 0
1.2.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA/CAU) | UN. | 1 | 0 | MÊS 03: 0; MÊS 06: 0
1.3 | DER - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
1.3.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO ATÉ 95 MM², FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 108 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2 | IEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.1 | BAT-BATERIAS |  |  | 0 | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.1.1 | Bateria Estacionária de Alta Capacidade VRLA, sistema eletroquímico de chumbo-ácido, Tensão 12V, Conforme anexo 1.1 | Und | 72 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.1.2 | Bateria Estacionária de Alta Capacidade VRLA, sistema eletroquímico de chumbo-ácido, Tensão 12V, Conforme anexo 1.1 | Und | 288 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.1.3 | INSTALAÇÃO DE MONOBLOCO DE BATERIAS 12V | UN | 360 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.1.4 | FORNEC. E INST. DE ARMARIOS DE ACO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO, PARA BATERIAS | m² | 6 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.2 | CAB-CABLAGEM |  |  | 0 | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70M², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 21.6 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
2.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95M², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 86.4 |  | MÊS 03: #VALUE!; MÊS 06: #VALUE!
|  |  |  | Distrib. simples ¦ Valor medido (R$): | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | Distrib. acumulada ¦ Valor medido (R$): | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Distrib. simples ¦ Valor medido (%): | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Distrib. acumulada ¦ Valor medido (%): | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
* Foi considerado o mês padrão de 30 dias apenas para montagem do cronograma físico-financeiro, sendo o prazo exato da obra definido conforme indicação no edital e projeto básico.