## Orçamento Sintético
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 0%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | un | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | INC.004 | Próprio | Execução de vedação da sala, incluindo obras civis ou elétricas necessárias para execução dos sistemas de detecção, alarme e combate à incêndio do Tipo FM-200 | VB | 2 |  | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SALA 312 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
3.1 | INC.001 | Próprio | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | SALA 313 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
4.1 | INC.002 | Próprio | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5.1 | INC.003 | Próprio | Comissionamento, testes, as built e automação necessária para perfeito funcionamento do sistema instalado, conforme projeto | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0%

## Composição Analítica
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA FM-200 NAS SALAS 312 E 313 |  | SINAPI - 09/2025 - Rio de Janeiro SBC - 10/2025 - Rio de Janeiro ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro |  | 0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | CO- |  | un | 1
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATCO-33198 | SETOP | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA CONTRATO, OBRA OU SERVIÇO DE VALOR SUPERIOR A R$ 15.000,00, DE ACORDO COM TABELA VIGENTE CREA-MG | 1 | un
(F)Total:
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 27.837
Insumo | 099537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.372
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 19.589
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 17.527
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 97.88
Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 13.403
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 17.527
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 55.674
Insumo | 099014 | SBC | MARCENEIRO 1a. CLASSE | Mão de Obra |  | H | 6.186
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>

## Memória de Cálculo
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA FM-200 NAS SALAS 312 E 313 | SINAPI - 09/2025 - Rio de Janeiro SBC - 10/2025 - Rio de Janeiro ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro |  | 0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant.
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO |  |  | 2 HORAS POR DIA X 5 DIAS NA SEMANA X 4 MESES | 160 |  |  | 160
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 640
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO |  |  | 8 HORAS POR DIA X 5 DIAS NA SEMANA X 4 MESES | 640 |  |  | 640
1.3 | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | un | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
SALA 312 E 313 |  |  | Emissão de ART | 1 |  |  | 1
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
2.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
SALA 312 E 313 |  |  | Considerado para 1 unidade para mobilização e 1 unidade para desmobilização | 2 |  |  | 2
2.2 | INC.004 | Próprio | Execução de vedação da sala, incluindo obras civis ou elétricas necessárias para execução dos sistemas de detecção, alarme e combate à incêndio do Tipo FM-200 | VB | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
SALA 312 E 313 |  |  | Execução de vedação da sala, incluindo obras civis ou elétricas necessárias para execução dos sistemas de detecção, alarme e combate à incêndio do Tipo FM-200 | 2 |  |  | 2
3 |  |  | SALA 312 |  | 1
3.1 | INC.001 | Próprio | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | VB | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
SALA 312 |  |  | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | 1 |  |  | 1
4 |  |  | SALA 313 |  | 1
4.1 | INC.002 | Próprio | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | VB | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
SALA 313 |  |  | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | 1 |  |  | 1
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1
5.1 | INC.003 | Próprio | Comissionamento, testes, as built e automação necessária para perfeito funcionamento do sistema instalado, conforme projeto | VB | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  | Quantidade
SALA 312 E 313 |  |  | Comissionamento, testes, as built e automação necessária para perfeito funcionamento do sistema instalado, conforme projeto, INCLUINDO, interligação com os sistemas existentes na edificação. | 1 |  |  | 1

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA FM-200 NAS SALAS 312 E 313 | SINAPI - 09/2025 - Rio de Janeiro SBC - 10/2025 - Rio de Janeiro ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro | 0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 0% | 50% | 0% | 0% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Execução de vedação da sala, incluindo obras civis ou elétricas necessárias para execução dos sistemas de detecção, alarme e combate à incêndio do Tipo FM-200 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SALA 312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SALA 313 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Fornecimento e instalação de sistema de detecção, alarme e combate à incêndio do tipo FM-200, conforme projeto, considerando todos os materiais, mão de obras e equipamentos que se façam necessários para execução | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Comissionamento, testes, as built e automação necessária para perfeito funcionamento do sistema instalado, conforme projeto | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I
Encargos Sociais: ( ) Não Desonerado ( ) Desonerado
Demolição de Piso 25º Pavimento
GRUPO A |  | TAXA ADMINISTRATIVA DA
| 1 |  | Administração Central
|  |  |  | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO B |  | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
| 1 |  | Riscos
|  |  |  | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO C |  | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO
| 1 |  | Seguro e Garantia
|  |  |  | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO D |  | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS
| 1 |  | Despesas Financeiras
|  |  |  | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO E |  | Taxa representativa do LUCRO
| 1 |  | Lucro
|  |  |  | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO F |  | Taxa representativa da incidência dos
| 1 |  | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL
| 2 |  | COFINS - FEDERAL
| 3 |  | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL
| 4 |  | CPRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)
|  |  |  | Total do Grupo |  | 0%
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I)= |  |  |  |  | 0%