Planilha de Orçamento GLOBAL

Endereço:Palácio da Polícia Cidade: Porto Alegre

1

| Preço Unitário/Preço Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item/Descrição |  | Qtd. Un | Material | Mão-de-Obra | Total |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |  |
| .1 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM |  | 0,15 MS | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| .2 Retirada de Forro |  | 30,00 M2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| Total de SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |  |
| 2. COBERTURA |  |  |  |  |  |
| .1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM |  | 115,00 M2 |  |  |  |
| .2 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA |  | 22,00 M |  |  |  |
| .3 ESPIGÃO PARA TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | 10,00 M |  |  |  |
| AF_07/2019 |  |  |  |  |  |
| .4 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST |  | 7,00 M2 |  |  |  |
| .5 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES |  | 10,00 M2 |  |  |  |
| Total de COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS FINAIS .1 CONTAINER P/COLETA ENTULHO 5m3 LOCACAO |  | 1,00 D |  |  |  |
| .2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  | 10,00 M2 |  |  |  |
| Total de SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |