## Orçamento
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
|  |  | SOLICITANTE: |  | SSP |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 28,02%
|  |  | PROCESSO: |  | 23/1204-0001248-7 |  |  | ESTADO - HORISTA: |  |  |  | BDI EQUIPAMENTOS:
|  |  | OBRA: |  | SSP/2025/01017 - Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA de Caxias do Sul - PPCI ¿ DPCA de CAXIAS DO SUL |  |  | ESTADO - Mensalista: |  |  |  | DATA ORÇAMENTO:
|  |  | ENDEREÇO: |  | Marques do Herval, 1178 - Caxias do Sul |  |  | SINAPI - Horista: |  |  | 90,22% | DATA-BASE: |  | 01/04/2025
|  |  | ASSUNTO: |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS |  |  | SINAPI - MENSALISTA: |  |  |  | PRAZO DA OBRA (DIAS): |  | 30
|  |  | RESP. TÉCNICO: |  | Arquiteto Renato Martins de Oliveira |  |  | MODALIDADE: |  |  | DESONERADO | TOTAL GERAL: |  | 22783.21
Grupo/Item | N° do lote | N° Ordem | N° Item | Código de Referência | Fonte de Referência | Data de Referência | Descrição do item | Estimativa | [5 empty] | Família |  | Sub Família |  | Tipo de Orçamento | Pr. Unit. Material (R$) | Pr. Unit. Mão de Obra (R$)
[8 empty] | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$) | % BDI | % Encargos Sociais | Código | Descrição | Código | Descrição
GRUPO |  |  | 1 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2499.53
ITEM |  |  | 1.1 | 103689 | SINAPI | 01/07/2025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4 | m² | 584.75 | 2339 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 37.06 | 547.69
ITEM |  |  | 1.2 | VSB RRT 2025 | PRÓPRIA | 01/07/2025 | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) CAU/RS 2025 | 1 | UN | 160.53 | 160.53 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 0 | 160.53
GRUPO |  |  | 2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 2001.22
ITEM |  |  | 2.1 | 90778 | SINAPI | 01/07/2025 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.2 | H | 155.68 | 653.86 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 152.74 | 2.94
ITEM |  |  | 2.2 | 90776 | SINAPI | 01/07/2025 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 84.21 | 1347.36 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 80.53 | 3.68
GRUPO |  |  | 3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES/ REINSTALAÇÕE/ PINTURAS |  |  |  | 606.09
ITEM |  |  | 3.1 | 22635 | SBC | 01/07/2025 | DEMOLICAO MANUAL ALVEN.TIJOLO MACICO QQ ESPESSURA+PREP.REMC | 0.13 | m³ | 120.67 | 15.68 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 120.65 | 0.02
ITEM |  |  | 3.2 | ED-29071 | SETOP | 01/07/2025 | ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA | 2.1 | m | 8.39 | 17.62 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 2.5 | 5.89
ITEM |  |  | 3.3 | 2278 | ORSE | 01/07/2025 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | 0.52 | m² | 14.28 | 7.42 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 10.08 | 4.2
ITEM |  |  | 3.4 | 88489 | SINAPI | 01/07/2025 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1.29 | m² | 17.5 | 22.57 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 5.14 | 12.36
ITEM |  |  | 3.5 | CFM COMP 78 | PRÓPRIA | 01/07/2025 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA, COM TROCA DE FECHADURA, TROCA DE DOBRADIÇAS E INVERSÃO DO LADO DE ABERTURA | 1 | un | 542.8 | 542.8 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 199.77 | 343.03
GRUPO |  |  | 4 |  |  |  | SINALIZAÇÃO - PLACAS FOTOLUMINESCENTES |  |  |  | 1168.86
ITEM |  |  | 4.1 | 55918 | SBC | 01/07/2025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm | 7 | UN | 16 | 112 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 0.64 | 15.36
ITEM |  |  | 4.2 | 55039 | SBC | 01/07/2025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE PVC 1mm 26x13cm | 1 | UN | 19.74 | 19.74 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 6.54 | 13.2
ITEM |  |  | 4.3 | 55035 | SBC | 01/07/2025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | 6 | UN | 19.71 | 118.26 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 6.54 | 13.17
ITEM |  |  | 4.4 | 55036 | SBC | 01/07/2025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO PVC 2mm 20x20 | 2 | UN | 22.27 | 44.54 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 0.64 | 21.63
ITEM |  |  | 4.5 | 55032 | SBC | 01/07/2025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE RISCO DE CHOQUE EM PVC 2mm 25x18cm | 1 | UN | 28.79 | 28.79 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 0.64 | 28.15
ITEM |  |  | 4.6 | 55034 | SBC | 01/07/2025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | 5 | UN | 34.57 | 172.85 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 6.54 | 28.03
ITEM |  |  | 4.7 | 11622 | ORSE | 01/07/2025 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | 6 | m | 58.88 | 353.28 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 1.48 | 57.4
ITEM |  |  | 4.8 | 97.02.194 | CPOS/CDHU | 01/07/2025 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | 5 | un | 20.99 | 104.95 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 8.39 | 12.6
ITEM |  |  | 4.9 | 13828 | ORSE | 01/07/2025 | Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm | 5 | un | 42.89 | 214.45 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 0 | 42.89
GRUPO |  |  | 5 |  |  |  | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO |  |  |  | 1387.79
ITEM |  |  | 5.1 | 4264 | ORSE | 01/07/2025 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | 3.85 | m | 116.76 | 449.52 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 12.31 | 104.45
ITEM |  |  | 5.2 | DF FUES 122 | PRÓPRIA | 01/07/2025 | GUARDA-CORPO AÇO GALV. 1,10M ALT.,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUP. 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS 32X4,8MM, FIXADO C/ CHUMBADOR MEC. AF_04/2019 SINAPI 99849 | 1.15 | M | 815.88 | 938.27 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 294.11 | 521.77
GRUPO |  |  | 6 |  |  |  | EXTINTORES |  |  |  | 1273.45
ITEM |  |  | 6.1 | 1505 | ORSE | 01/07/2025 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | 5 | un | 254.69 | 1273.45 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 1.85 | 252.84
GRUPO |  |  | 7 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 12489.98
ITEM |  |  | 7.1 | 9005029 | SIURB | 01/07/2025 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | 51 | UN | 30.16 | 1538.16 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 10.58 | 19.58
ITEM |  |  | 7.2 | 13866 | ORSE | 01/07/2025 | Tomada de uso geral 2p+t 10A com caixa 5 entradas tipo condulete | 24 | un | 55.41 | 1329.84 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 21.5 | 33.91
ITEM |  |  | 7.3 | 67221 | SBC | 01/07/2025 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" | 80 | M | 24.92 | 1993.6 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 16.01 | 8.91
ITEM |  |  | 7.4 | 91926 | SINAPI | 01/07/2025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | M | 5.56 | 1334.4 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 1.39 | 4.17
ITEM |  |  | 7.5 | 67647 | SBC | 01/07/2025 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | 24 | UN | 217.32 | 5215.68 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 48.55 | 168.77
ITEM |  |  | 7.6 | 91875 | SINAPI | 01/07/2025 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 10.6 | 530 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 6.68 | 3.92
ITEM |  |  | 7.7 | 64440 | SBC | 01/07/2025 | QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 6/8 POSICOES BRANCO TIGRE | 1 | UN | 148.9 | 148.9 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 77.69 | 71.21
ITEM |  |  | 7.8 | 93653 | SINAPI | 01/07/2025 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 14.97 | 29.94 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 1.71 | 13.26
ITEM |  |  | 7.9 | 93655 | SINAPI | 01/07/2025 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 17.46 | 17.46 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 3.22 | 14.24
ITEM |  |  | 7.10 | 8441 | ORSE | 01/07/2025 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | 50 | un | 7.04 | 352 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 4.28 | 2.76
GRUPO |  |  | 8 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1356.29
ITEM |  |  | 8.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | 01/07/2025 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 265.94 | m² | 5.1 | 1356.29 | 28,02% | ,00% | [5 empty] | 2.62 | 2.48
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 22783.21