| Planilha de Orçamento GLOBAL |  |  |  | 26/12/2025 Página 1 de 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra:202612 - REFORMA DE PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE AR 7 DP | Endereço: |  |  |  |  |
| Cliente: | Cidade: |  |  |  |  |
|  |  | Preço Unitário/Preço Total |  |  |  |
| Item/Descrição | Qtd. Un | Material | Mão-de-Obra | Total |  |
| 1. GERAL |  |  |  |  |  |
| .1 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 28-ATE 28 DISJUNTORES | 1,00 UN | 190,23 | 54,06 |  |  |
|  |  | 190,23 | 54,06 | 244,29 |  |
| .2 CAIXA CONDULETE C/TOMADA 2P+T | 10,00 UN | 29,77 | 12,29 |  |  |
|  |  | 297,70 | 122,90 | 420,60 |  |
| .3 TOMADA SOBREPOR SIMPLES | 10,00 UN | 16,09 | 9,83 |  |  |
|  |  | 160,90 | 98,30 | 259,20 |  |
| .4 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL | 1,00 UN | 1.248,56 | 733,88 |  |  |
| DE 7 M, CARGA NOM INAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO |  | 1.248,56 | 733,88 | 1.982,44 |  |
| .5 CABO ISOLADO 35MM2 | 45,00 M | 48,06 | 8,59 |  |  |
|  |  | 2.162,70 | 386,55 | 2.549,25 |  |
| .6 CABO ISOLADO 25MM2 | 30,00 M | 42,15 | 6,15 |  |  |
|  |  | 1.264,50 | 184,50 | 1.449,00 |  |
| .7 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - TIPO CA | 1,00 UN | 557,66 | 19,65 |  |  |
|  |  | 557,66 | 19,65 | 577,31 |  |
| .8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, | 1,00 UN | 50,60 | 8,85 |  |  |
| DIÂMETRO INTE RNO = 0,3 M. AF_12/2020 |  | 50,60 | 8,85 | 59,45 |  |
| .9 "HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8"", COM 3 METROS - | 1,00 UN | 113,18 | 14,59 |  |  |
| FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_08/2023" |  | 113,18 | 14,59 | 127,77 |  |
| .10 CANAFLEX 2" | 10,00 M | 55,56 | 7,13 |  |  |
|  |  | 555,60 | 71,30 | 626,90 |  |
| .11 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1,00 UN | 164,87 | 19,65 |  |  |
|  |  | 164,87 | 19,65 | 184,52 |  |
| .12 DISJUNTOR BIPOLAR 20A | 10,00 UN | 98,20 | 12,29 |  |  |
|  |  | 982,00 | 122,90 | 1.104,90 |  |
| .13 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 | 300,00 M | 4,49 | 1,23 |  |  |
|  |  | 1.347,00 | 369,00 | 1.716,00 |  |
| .14 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 | 400,00 M | 6,28 | 1,84 |  |  |
|  |  | 2.512,00 | 736,00 | 3.248,00 |  |
| .15 CABO ISOLADO 10MM2 | 15,00 M | 15,09 | 3,69 |  |  |
|  |  | 226,35 | 55,35 | 281,70 |  |
| .16 ELETRODUTO PVC 3/4" | 252,00 M | 10,39 | 3,69 |  |  |
|  |  | 2.618,28 | 929,88 | 3.548,16 |  |
| .17 CAIXA C/TAMPA CEGA | 84,00 UN | 11,10 | 8,85 |  |  |
|  |  | 932,40 | 743,40 | 1.675,80 |  |
| .18 CURVA 90 ELETRODUTO 3/4" | 30,00 UN | 3,36 | 3,69 |  |  |
|  |  | 100,80 | 110,70 | 211,50 |  |
| .19 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM) | 252,00 UN | 0,53 | 4,92 |  |  |
|  |  | 133,56 | 1.239,84 | 1.373,40 |  |
| .20 ADAPTADOR DE CAIXA PVC DE 3/4 | 168,00 UN | 0,92 | 6,88 |  |  |
|  |  | 154,56 | 1.155,84 | 1.310,40 |  |
| .21 LUVA DE 3/4 ELETRODUTO PVC RIGIDO | 84,00 UN | 3,76 | 2,95 |  |  |
|  |  | 315,84 | 247,80 | 563,64 |  |
| Total de GERAL |  | 16.089,29 | 7.424,94 | 23.514,23 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 16.089,29 | 7.424,94 | 23.514,23 |  |

FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - Divisão de Serviços Gerais - CNPJ: 87.958.583/0098-79

Rua Delegado Grant, 115 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-2436 - email: ae@pc.rs.gov.br

29/12/2025 10:45:53	PC/600710/491796002	PARA CONHECIMENTO E ENCAMINHAMEN...  420