PROPOSTA DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 77/2024

(Papel timbrado da empresa caso tenha)

Favor preencher as informações em branco

FORNECEDOR:_______________________________________________________________

## CNPJ: ______________________________	I.E. nº___________________________________

ENDEREÇO: _________________________________________________________________

CEP: _______________________________	FONE: (19) ______________________________

E-MAIL:_____________________________________________________________________

| QUANT. | DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 UN. | Aparelho de ar condicionado 18.000 Btus – Inverter - Modelo Split - Parede, Ciclo Frio, Tensão 220V, Frequência 60Hz. - Gás Refrigerante R32. - Classificação energética Inmetro “B” ou superior; - Filtragem do Ar para redução de bactérias e odores; - Funções: oscilar, autolimpeza, silêncio - Modo de operação: resfriar, desumidificar, ventilar e automático; - Timer Digital; - Manual do usuário em língua portuguesa; - Controle Remoto sem Fio; - Vazão de Ar m³/h: 700 ou superior; - Compressor com garantia mínima de 2 anos. - Garantia mínima: 1 ano (evaporadora/condensadora) pela loja, sem prejuízo da garantia ofertada pelo fabricante. MARCA: MODELO: | R$___________ | R$___________ |
| VALOR TOTAL |  | R$ ________________ |  |

Declaramos ainda, que todas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham incidir no fornecimento destas mercadorias, objeto da presente contratação, compõem o preço aqui ofertado, não gerando em hipótese alguma qualquer acréscimo a ser pago pela Câmara Municipal de Cosmópolis.

PRAZO ENTREGA: 60 dias a contar da data de envio da AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.

LOCAL DE ENTREGA: Câmara Municipal de Cosmópolis - Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 500 - Centro - Cosmópolis - SP.

CRITÉRIO: MENOR PREÇO GLOBAL

_____________________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA

DADOS DO REPRESENTANTE:

NOME: ____________________________________________

CPF Nº ____________________________________________