## Plan1
IMPORTANTE: **DEVERÃO** SER INFORMADOS TANTO A URL OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO QUANTO O TRECHO DO TEXTO DA DOCUMENTAÇÃO APONTADA PARA OS ITENS **NUMERADOS** DESTA PLANILHA
| REQUISITOS | URL/DOCUMENTO | TRECHO DO TEXTO
1 | Os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, de família de produtos recentes com data lançamento no mercado não superior a 24 meses.
2 | E ainda que os equipamentos sejam recentes, não serão aceitos equipamentos descontinuados ou que tenham entrado em end-of-sales, no momento do recebimento definitivo da solução.
3 | Deve ser entregue o modelo mais recente disponível na linha corporativa do fabricante na data de entrega do equipamento.
4 | Garantia mínima de 60 (sessenta) meses;
5 | Discos SSD/NVMe/módulos internos M2 para instalação de Sistema Operacional de no mínimo 240GB e suporte do servidor a RAID 0, RAID 1 e RAID5.
6 | Os Servidores deverão ser compatíveis com VMware Vsphere 8 e estarem na HCL vmware.
7 | Máximo 2U (duas unidades de rack) para instalação em rack de 19” (polegadas) já existente no site da contratante.
8 | A dimensão de profundidade do servidor deve compatível com Racks existentes nos Centros de Dados da Caesb do fabricante Womer modelo W31 44Ux1070mmx19”, conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
9 | Os servidores deverão possuir slots de expansão PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express) (Risers) necessários para suportar todas as placas informadas conectadas à placa mãe principal;
10 | O servidor deverá possuir um controlador de disco com no mínimo 2GB de cache, capaz de permitir o gerenciamento de RAID (Redundant Array of Independent Disks) via hardware ou controlador RAID compatível, com discos NVMe ou SSD que suporte RAID 0, 1, 5 e 10, expansão da capacidade e formatação on-line, detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução automática de volumes RAID.
11 | Processadores Intel com no mínimo 32 (trinta e dois núcleos físicos) de arquitetura do servidor x86. A configuração ofertada deverá apresentar índices mínimos de desempenho SPECint_rate2017 (base) auditado de, no mínimo, 500 (quinhentos) para o equipamento ofertado, validados pelo end. de Internet www.spec.org (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC). Não serão aceitas estimativas para modelos/família de equipamentos não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado no edital. Será aceito resultado auditado de servidores da mesma família, desde que o processador e modelo sejam da mesma família ou modelo base ofertados, devidamente auditado no site www.spec.org. (INSERIR LINK E RELATÓRIO DE BENCHMARK)
12 | Os processadores devem possuir arquitetura de 64 bits;
13 | Os processadores devem possuir no mínimo 60 MB (Megabyte) de cache;
14 | Os processadores devem suportar no mínimo 1TB (Terabytes) de memória;
15 | Os processadores devem possibilitar a utilização de memória no mínimo DDR5;
16 | Os processadores devem suportar no mínimo a versão 3.0 de PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express);
17 | Os processadores devem possuir a Tecnologia Hyper-Threading Intel;
18 | Os processadores devem possuir Tecnologia de virtualização Intel (VT-x);
19 | Os processadores devem possuir Intel VT-x com Tabelas de páginas estendidas (Extended Page Tables);
20 | Memória RAM de, no mínimo, 1TB (um TB) TB, tipo DDR-5 ou superior, deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction). Os módulos de memória devem ser fornecidos com capacidades idênticas.
21 | Interface Ethernet Dual 10GBASE-T;
22 | Interface Ethernet Dual 25GBASE-SR; Cada porta deve ser fornecida com o respectivo transceptor óptico do padrão 25GBASE-SR SFP28, dual-rate 10Gb/25Gb, com conector LC.
23 | Cada servidor deverá possuir no mínimo 2 (duas) fontes com 220 volts de tensão capazes de suportar o uso de todo recurso do equipamento, tanto em potência, quanto voltagem.
24 | Os servidores deverão possuir 2 (dois) cordões de energia padrão NBR 14136 2P+T para C13, 250V, 13A, 2m (metros), que suporte a carga completa do servidor.
25 | Cada servidor deverá possuir um kit para instalação em rack padrão 19 “ (polegadas) com braços articuláveis de acordo com o tamanho do servidor fornecido.
26 | Os servidores deverão possuir exaustores de ventilação redundantes para resfriamento, que podem ser inseridos e/ou removidos sem a necessidade de desligamento do equipamento;
27 | Interface para o gerenciamento seguro de servidores locais e remotos do tipo virtual KVM para atividades de implementação out-of-band, atualização, monitoração, independente de sistema operacional ou software agente. Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP; Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada. Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de armazenamento USB remotos. Realizar a abertura automática de chamados sem intervenção humana, diretamente ao fabricante dos equipamentos em caso de falha de componentes de hardware; Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema operacional. Realizar abertura automática de chamados sem intervenção humana, diretamente ao fabricante em caso de falha de componentes de hardware. Possuir 1(uma) porta RJ-45 traseira dedicada ao gerenciamento do hardware através de rede, bem como todas as licenças necessárias ao acesso e controle à distância do equipamento. Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos.
28 | HBA Dual 16Gb/32Gb Fibre Channel compatível com Switches Brocade.
29 | Deverá acompanhar o equipamento todos os cabos, inclusive óticos, trilhos de instalação em rack padrão 19”, conectores e dispositivos necessários para o seu pleno funcionamento na entrega e instalação, não cabendo, portanto, qualquer entendimento de necessidade de aquisição adicional de quaisquer acessórios ou componentes extra, listados ou não no Edital. Com isso o Licitante deverá considerar em sua proposta de preços final todos os componentes necessários para o pleno funcionamento da sua solução de oferta a ser entregue. *Não será necessário fornecimento de cabos de rede e gerenciamento. *Deverão ser fornecidos ao menos dois cabos óticos com conectores do tipo LC, de no mínimo 10 metros de comprimento, por servidor, compatíveis com as HBAs fornecidas para interligação com a rede SAN da Caesb. *As PDUs são padrão NBR 14136.
30 | Garantia de 5 anos on-site-site
31 | As atualizações de BIOS devem possuir autenticação criptografada segundo as especificações NIST SP800-147B. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;
32 | Deverá ser fornecido junto aos equipamentos ferramenta de gerenciamento unificado para equipamentos, acompanhamento de saúde dos componentes de hardware, monitoração de utilização e de recursos e verificação de conformidade de firmwares e atualizações de hardware, com todas as funcionalidades habilitadas e licenciadas.
33 | Deve ser fornecido com módulo Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0 ou superior.