OBJETO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Brigada de Incêndio, para execução das atividades de prevenção e combate a princípio de incêndio, controle do pânico e primeiros socorros, nas unidades da CAIXA localizadas no estado do PARANÁ, com o fornecimento de materiais necessários ao funcionamento da Brigada de Incêndio, de acordo com descrição e especificação constante deste Termo de Referência.

| Endereço | Postos diurno | Hora/Posto noturno (sob demanda) |
| --- | --- | --- |
| Rua Conselheiro Laurindo, 280 – esquina Rua Marechal Deodoro – Centro – CEP 80060-100 Curitiba PR | 2 | 96 h |
| TOTAL | 2 postos fixos | 96 h sob demanda |

Prazo de execução do contrato: 12 meses

Estimativa de início do contrato: 01/09/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A Brigada de Incêndio deverá realizar os seguintes serviços:

Ações de Prevenção

- Avaliar os riscos existentes.

- Elaborar relatório das irregularidades encontradas nos sistemas preventivos.

- Treinar a população para evacuação da edificação.

- Supervisionar as válvulas de controle do sistema de chuveiros automáticos.

- Implementar o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI).

Ações de Emergência

- Identificar situação de emergência.

- Auxiliar na evacuação da edificação.

- Verificar a transmissão do alarme aos ocupantes.

- Combater os incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controlados por meio de extintores ou mangueiras de incêndio da própria edificação e onde não haja a necessidade de uso de equipamentos de proteção individual específicos.

- Atuar no controle de pânico.

- Prestar os primeiros socorros a feridos e vítimas de mal súbito.

- Realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a sinistros.

- Estar sempre em condições de auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná – CBMPR, por ocasião de sua chegada, no sentido de fornecer dados gerais sobre o evento, bem como promover rápido e fácil acesso aos dispositivos de segurança.

DO QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS

Para fins de execução dos serviços, a empresa deverá fornecer Brigada de Incêndio constituída segundo as categorias, escalas, jornadas de trabalho, quantidade de profissionais, conforme Risco da edificação definido pela  NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO do CBMPR.

Ficará a cargo da empresa prever na planilha de custos a cobertura das horas excedentes, visando o cumprimento do Art. 5º da Lei 11.901/09, o qual dispõe que a jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais.

O horário estabelecido para a prestação dos serviços da Brigada poderá ser alterado, independente de termo aditivo, desde que obedecida a carga horária regulamentar e definida neste Termo e mediante aprovação por parte da CONTRATANTE.

É de responsabilidade da CONTRATADA suprir eventuais aumentos do número de profissionais para cobrir os postos estabelecidos no TR, em decorrência de alterações normativas relacionada à carga horária de trabalho de brigadistas.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A atuação da CONTRATADA compreende a execução dos serviços na área de segurança contra incêndio e pânico, abandono da edificação, bem como o desenvolvimento e manutenção de uma mentalidade prevencionista nas dependências das unidades da CAIXA localizadas dos Edifícios Administrativos, através do fornecimento e atuação de Brigada de Incêndio Profissional, devidamente constituída, certificada e capacitada.

Os serviços a serem executados pela Brigada de Incêndio compreendem ações de planejamento e acompanhamento, de prevenção e de emergência, que deverá exercer, no mínimo, as atividades abaixo elencadas:

- zelar pela prevenção contra incêndio e pânico, abandono da edificação, bem como desenvolver e manter uma mentalidade prevencionista na CAIXA;

- conhecer todas as instalações do prédio;

- conhecer os riscos de incêndio do prédio;

- conhecer os locais dos sistemas preventivos e o princípio de funcionamento e operação dos mesmos: sprinkler, CO2, extintores manuais e sobre-rodas, detecção e alarme;

- participar das inspeções regulares e periódicas, nos equipamentos preventivos existentes e nas instalações físicas;

- verificar as condições de operacionalidade dos equipamentos de combate a incêndio e de proteção individual;

- conhecer as vias de escape dos Edifícios Administrativos, por onde as pessoas possam sair rapidamente em situações de emergência;

- atender, imediatamente, a qualquer chamado de emergência dentro das dependências da Instituição de competência da área de brigada e na área externa, quando necessário;

- combater princípio de incêndio, utilizando o plano preventivo do local, efetuando salvamento e exercendo a prevenção de acordo com o referido plano;

- combater os incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controlados por meio de extintores ou mangueiras de incêndios da própria edificação;

- acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná – CBMPR, independentemente de análise de situação;

- estar sempre em condições de auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná – CBMPR, por ocasião de sua chegada, no sentido de fornecer dados gerais sobre o evento, bem como promover o rápido e fácil acesso aos dispositivos de segurança;

- fazer com que o local de pânico e/ou risco, seja evacuado no menor tempo possível, quando necessário;

- atuar no controle de pânico;

- ser o elemento multiplicador da mentalidade prevencionista e sua importância;

- promover medidas de segurança, proposta pelo Responsável Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou outra autoridade responsável pelo evento;

- conhecer os locais de alarme de incêndio e o princípio de acionamento do sistema;

- agir de maneira rápida, enérgica e convincente em situações de urgência e emergência;

- manter sempre atualizadas as rotinas de emergência para caso de sinistro;

- inspecionar, periodicamente, todas as dependências dos Edifícios Administrativos, visando detectar possíveis situações que possam por em risco a integridade física dos empregados e do patrimônio público;

- realizar os primeiros socorros;

- acompanhar os serviços de manutenção, instalação e reparos realizados nas dependências dos Edifícios Administrativos e orientar quanto à necessidade de utilização dos EPI’s, devendo embargar aqueles que se recusarem a cumprir essas orientações;

- fornecer as informações necessárias à manutenção dos sistemas preventivos de acordo com as normas pertinentes;

- registrar, diariamente, em livro de ocorrência, para acompanhamento por parte da fiscalização da Contratante, as falhas ocorridas nos equipamentos, com indicação do horário de acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, fato motivador e horário do saneamento dos problemas, bem como de qualquer anormalidade verificada;

- verificar, diariamente, o estado geral das mangueiras, hidrantes e dos respectivos esguichos;

- verificar visualmente as condições gerais de operacionalização dos extintores, bem como a sinalização e desobstrução;

- dar assistência pré-hospitalar aos usuários e empregados nos Edifícios Administrativos;

- interagir com o(s) órgão(s) de bombeiros públicos da área onde estiver localizada, através de visitas recíprocas e intercâmbio de informações;

- interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo, quando da ocorrência de sinistro.

Utilizando pessoal qualificado, a CONTRATADA deverá realizar, semestralmente, minuciosa vistoria para avaliar a situação da edificação no que diz respeito à prevenção e combate a incêndio. Com base nas observações realizadas, será produzido um relatório técnico discorrendo, dentre outros, sobre os seguintes assuntos:

- Análise de risco do Prédio

- Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

- Sistema de Escape

- Brigada de Incêndio

- Conclusão

A CONTRATADA deverá executar serviço de ronda, diurno e noturno, em todas as áreas da edificação, com o objetivo de manter as condições de segurança do prédio, identificando os pontos de risco e suas devidas correções. Serão realizadas rondas diárias, com intervalos de 02 (duas) horas entre as mesmas. As irregularidades constatadas serão lançadas em livro próprio, ou em formulário fornecido pela contratante, a critério desta.

A CONTRATADA deverá implementar o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) e observar as normas internas da Contratante.

DO UNIFORME

A empresa deverá manter os funcionários devidamente identificados e uniformizados de forma condizente com o serviço a executar, fornecendo-lhe uniforme completo e dentro dos padrões de eficiência e higiene.

A empresa deverá fornecer, no primeiro dia de execução do serviço, uniformes aos funcionários, em conformidade com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, devendo estar em conformidade com a NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO.

A substituição dos uniformes deverá ocorrer semestralmente (com exceção do Blusão que ocorrerá quando necessário), contados a partir da assinatura do Contrato, ou anteriormente, sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação, devendo, necessariamente, ser entregue à CONTRATANTE comprovante de entrega dos uniformes, mediante recibo nominal dos funcionários, devidamente assinado por estes.

| UNIFORME | MATERIAL | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| Gandola | Tecido “RIP-STOP” padrão estipulado pelo CBM | 02 unid |
| Calça | Tecido “RIP-STOP” padrão estipulado pelo CBM | 02 unid |
| Cinto | Confeccionado em poliéster, com fivela e ponteira prata | 01 unid |
| Camiseta | Algodão | 02 unid |
| Coturno | Cabedal em couro nobuk hidrofugado, espessura de 2mm, dublado com tecido de poliéster e colarinho de couro pelica; forração interna de acrílico automotivo, com isolamento térmico em EVA; reforço interno de material termoplástico leve e resistente, no bico e calcanhar; solado de borracha maciço, vulcanizado ao cabedal, resistente a corrente elétrica; vedação resistente a água ou 100% impermeável. | 01 par |
| Meião | Confeccionado em algodão e lycra | 02 pares |
| Bombacha | Elástico | 01 par |

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Por oportunidade da assinatura do contrato, comprovar que a mão de obra é portadora de Certificado de Credenciamento (CRD) emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

- Elaborar o PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico), avaliando os riscos de incêndio específicos da edificação, em conformidade com a Norma Técnica NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO, com observância das normas e orientações da CONTRATANTE.

- Efetuar rendições nos postos da brigada, sempre que houver necessidade que comprometa a perfeita segurança da edificação. Fica a cargo da empresa a forma a ser efetuada, desde que forneça a escala programada para o setor de fiscalização do CONTRATANTE.

- Recrutar e selecionar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os Bombeiros Civis necessários à perfeita execução do serviço contratado, apresentando à fiscalização da CONTRATANTE documentação de certificação e credenciamento do profissional junto ao CBM.

- Apresentar à unidade responsável pela fiscalização do Contrato, após o início da prestação dos serviços, ficha dos empregados devidamente preenchida, conforme padrão repassado pela CONTRATANTE.

- Após definição do corpo funcional, repassar ao setor de fiscalização da CONTRATANTE comprovante de formação técnica específica da mão de obra oferecida, através de cópia autenticada do certificado de Curso de Formação de Brigadista Profissional, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

- Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da gestão fiscalizadora da CONTRATANTE para acompanhamento de execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

- Manter seu pessoal orientado com relação a todo o funcionamento do edifício da CONTRATANTE, principalmente no que diz respeito aos elevadores, bombas, parte elétrica e hidráulica, dentre outros.

- Preservar e guardar o patrimônio da CONTRATANTE.

- Acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços, horários de turnos, rondas, bem como proceder à imediata correção das deficiências alinhadas pela CONTRATANTE, referentes à execução dos serviços contratados.

- Prestar todos os esclarecimentos, prontamente, a todas as reclamações.

- Permitir que o setor de fiscalização da CONTRATANTE tenha acesso ao controle de frequência.

- Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, efetuando a devida ocorrência, acrescentando todos os dados e circunstâncias julgados necessários ao seu esclarecimento.

- Inspecionar obrigatoriamente os postos (diurno e noturno).

- Manter os Bombeiros Civis devidamente uniformizados de forma condizente com o serviço a executar, fornecendo-lhes uniforme completo, dentro dos padrões de apresentação e higiene recomendáveis, e em conformidade com a Norma Técnica NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO, bem como Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

- Manter os Bombeiros Civis devidamente identificados através do uso do crachá de identificação, fornecido pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a devolvê-lo, quando do afastamento e/ou dispensa de funcionários.

- Substituir os uniformes em conformidade com a legislação vigente, cujo prazo deverá ser contado a partir da assinatura do Contrato, ou sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação.

- A CONTRATADA deverá entregar os uniformes aos Bombeiros Civis mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada à CONTRATANTE. O custo com os uniformes e equipamentos não poderá ser repassado aos empregados.

- Exigir de todos os seus funcionários apresentação pessoal de forma condizente com o ambiente de trabalho.

- Fornecer 01 (um) rádio transmissor para cada posto de Bombeiro Civil, ou telefone móvel, conforme ajuste com a fiscalização do contrato.

- Manter todos os rádios transmissores e/ou telefone móvel em perfeito funcionamento.

- Fornecer novas baterias para os rádios-transmissores sempre que observar o prazo de validade vencido ou em qualquer época, para aquelas que estiverem apresentando problemas.

- Instruir todo corpo efetivo de funcionários a fazer uso do rádio-transmissor, conforme norma.

- Substituir os Bombeiros Civis faltosos, bem como os que não se apresentarem devidamente uniformizados e identificados, observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido.

- Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço, necessidade do Bombeiro Civil de ausentar-se do serviço e demissão de empregados, efetuando a reposição de mão-de-obra em caráter imediato, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho, dobra, pelo Bombeiro Civil que aguarda sua rendição.

- Substituir qualquer Bombeiro Civil sempre que seus serviços e/ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou prejudiciais à CONTRATANTE, vedado o retorno dos mesmos às dependências da CONTRATANTE para a cobertura de licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros Bombeiros Civis.

- Os Bombeiros Civis não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CAIXA, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciárias.

- Fornecer a cada Bombeiro Civil quantitativo de vale-refeição ou alimentação (no valor definido no dissídio coletivo da classe) suficiente para cada mês, bem como vale-transporte também no quantitativo necessário para que cada Bombeiro Civil se desloque residência/trabalho e vice-versa durante todo o mês.

- Disponibilizar aos Bombeiros Civis que prestam serviços nas dependências da CONTRATANTE armários individuais para guarda de seus pertences, na época em que for indicado o local, os quais deverão ser instalados em vestiário disponibilizado pela CONTRATANTE.

- Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

- Substituir, sempre que necessário, os materiais de consumo discriminados no Anexo III, e os permanentes em caso de dano por desgaste natural ou sinistro.

- Não permitir que seus funcionários executem quaisquer outras atividades durante o horário em que estiverem prestando serviço.

- Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, e vice-versa, por meios próprios, em caso de paralisação dos transportes coletivos.

- Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

- Pagar os salários de seus empregados no prazo estabelecido em Lei, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as respectivas comprovações.

- Entregar à unidade fiscalizadora do Contrato, juntamente com a fatura mensal, cópia autenticada dos comprovantes das Guias de Recolhimento do INSS, FGTS com a relação de empregados alocados para a prestação do serviço, bem como o comprovante do pagamento de todos os encargos trabalhistas, como vale-transporte, vale-refeição, salários (incluindo o adicional de periculosidade), gratificação natalina, férias, entre outros, informando nome completo e matrícula, data da entrega, a quantidade e o valor dos vales, o mês de competência, contendo a assinatura do empregado atestando o recebimento dos mesmos, correspondentes ao mês da última competência vencida compatível com o efetivo declarado, na forma do parágrafo 4º do artigo 31 da Lei nº 9.032, de 28 de Abril de 1995. Se esta documentação não for apresentada, não será atestada a fatura.

- Qualquer atraso ocorrido por parte da empresa na apresentação da fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

- O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias descritas na obrigação anterior não exime a empresa de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares.

- Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CAIXA por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, à CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder denunciar o Contrato, de pleno direito.

- Cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE.

- Efetuar, de forma programada e conforme orientações da CONTRATANTE, simulações e treinamento de prevenção e combate a incêndio, controle do pânico e primeiros socorros, de forma conjunta, envolvendo a população fixa das instalações da CONTRATANTE, conjuntamente com os Bombeiros Civis da CONTRATADA e demais prestadores de serviço da CONTRATADA.

- O treinamento realizado pela CONTRATADA compreende, além dos exercícios simulados e orientações de procedimento, a cooperação na realização de palestras e estágios, em conformidade com NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO, e orientações da CONTRATANTE.

- Apresentar à CONTRATANTE os relatórios das atividades prestadas pela Brigada de Incêndio, em conformidade com a NT nº NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informando sobre as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, emergências atendidas, exercícios simulados, treinamentos, entre outros assuntos compreendidos na atribuição da Brigada.

- Fornecer armários apropriados para o armazenamento dos equipamentos e materiais de primeiros socorros dentro dos padrões exigidos na legislação existente.

- Indicar um preposto que terá a incumbência de gerenciar, coordenar e controlar os empregados envolvidos na execução dos serviços.

- Apresentar à CONTRATANTE laudo de perícia realizada por profissional competente e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de caracterizar a atividade de risco, tendo em vista o disposto no inciso III do artigo 6º da Lei 11.901/2009.

- Afirmar que, de sua parte, todas as etapas do processo que envolvam tratamento dos dados pessoais são feitas de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável (LGPD), incluindo-se a política de privacidade; a política de descarte dos dados coletados; o atendimento aos  direitos dos titulares de dados; as medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito; e a política de boas  práticas no caso de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados.

ATRIBUIÇÕES DA BRIGADA DE INCÊNDIO

  - Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito, procurando, quando solicitado, atender ao público e aos empregados da CONTRATANTE com atenção e presteza.

  - Não interferir em assuntos para os quais não tenha sido convocado.

  - Registrar a ocorrência dos principais fatos do dia, conforme orientações fornecidas pela CONTRATANTE, repassando estas informações diariamente.

  - Não se ausentar do posto antes da sua rendição, ao final de seu expediente, garantindo a devida cobertura do posto.

  - Orientar o funcionário reserva, nas eventuais substituições devido a férias, atestados médicos etc., sobre todas as restrições existentes no posto.

  - Fazer rondas periódicas durante o dia na área de sua responsabilidade, verificando se há alguma anormalidade.

  - Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão do cargo ocupado.

  - Cumprir rigorosamente os horários e escalas de serviço, de posse dos equipamentos necessários para o bom desempenho do serviço.

  - Permitir que ao(s) portador(es) de deficiência física com dificuldade de locomoção seja concedida preferência de circulação e acesso aos elevadores, procurando ajudá-lo(s) no desembarque de viaturas, quando for o caso.

  - Abster-se da execução de quaisquer outras atividades alheias aos objetivos avençados em Contrato, especial e principalmente durante o horário em que estiver prestando serviços.

  - Ao chegar ao posto, receber e passar o serviço, citando todas as situações encontradas, bem como as ordens e orientações recebidas.

  - Conhecer as missões do posto que ocupa, assim como a perfeita utilização de todos os equipamentos e materiais colocados à sua disposição para os serviços.

  - Evitar tratar de assuntos de serviço ou outros, de caráter reservado, com pessoas estranhas ou desconhecidas.

  - Adotar todas as providências necessárias para cumprir as ações de prevenção e de emergência previstas neste Termo de Referência, utilizando e acionando os meios disponíveis.

  - Somente entrar em áreas reservadas em caso de emergência ou quando devidamente autorizado.

  - Não abordar autoridades ou funcionários de outras áreas para tratar de assuntos particulares ou de serviço.

  - Ter devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição para o serviço.

  - Procurar, em caso de dificuldade, a orientação da CONTRATANTE, relatando o problema detectado.

  - Conhecer todas as instalações do prédio.

  - Fazer o mapeamento dos locais com potencial de risco de incêndio nas edificações da CONTRATANTE.

  - Conhecer os locais de sistemas preventivos, o princípio de funcionamento e operação dos mesmos: sprinklers, CO2, mangueiras, extintores manuais e sobre-rodas, detecção e alarme.

  - Participar das inspeções regulares e periódicas nos equipamentos preventivos existentes e nas instalações.

  - Inspecionar, periodicamente, o sistema de detecção, alarme e combate a incêndio, verificando a necessidade de recarga e a de substituição dos componentes, relatando a situação, por escrito, à CONTRATANTE.

  - Verificar as condições de operacionalidade dos equipamentos de combate a incêndio e de proteção individual.

  - Atender imediatamente a qualquer chamado de emergência dentro das dependências da CONTRATANTE e na área externa, quando necessário.

  - Fazer com que o local de pânico e/ou risco seja evacuado no menor tempo possível, quando necessário.

  - Elaborar Relatório de Atividades Executadas, de acordo com a Norma Técnica NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO, disponibilizando-o em seu local de atuação para fiscalização do CBM e da CONTRATANTE.

  - Acionar de imediato o Corpo de Bombeiros Militar nas situações de emergência de incêndio, informando imediatamente à CONTRATANTE.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE periodicamente, os resultados dos indicadores:

- a) Quantidade de colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, treinados em brigada de incêndio, no último semestre dividido pela quantidade total de colaboradores que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido semestralmente e informado à CONTRATANTE anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

- b) Quantidade de colaboradores que assinaram o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, dividido pela quantidade total de colaboradores que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CONTRATANTE até o último dia útil do mês subsequente ao ano base.

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por representante da CONTRATANTE, designado pelo titular da unidade interessada na prestação dos serviços.

Caberá ao fiscal do contrato o recebimento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA e o devido ateste dos serviços, para fins de liquidação e pagamento.

DO TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO

A empresa deverá se responsabilizar pelo treinamento e aperfeiçoamento dos Profissionais, a ser realizado, trimestralmente, nas dependências da CONTRATADA, no que couber, em centros de treinamentos, ou ainda em áreas de treinamento, envolvendo as atividades relacionadas aos serviços, em especial:

- combate a incêndio, utilizando os extintores do Órgão quando da recarga dos mesmos e se coincidir com a época do treinamento;

- RCP – reanimação cárdio-pulmonar;

- transporte de vítimas com utilização da prancha;

- procedimentos referentes à evacuação da edificação;

A empresa deverá, também, oferecer, trimestralmente, palestras que tratam de assuntos relacionados à área, tais como:

- anatomia e fisiologia;

- ferimentos, hemorragias e choques;

- reanimação cárdio-pulmonar;

- queimaduras;

- traumatismos;

- intoxicação;

- parto de emergência;

- emergências clínicas, emergências pediátricas;

- abdome agudo;

- emergências psiquiátricas;

- hipertensão arterial, doenças infecciosas;

- combate a incêndios e outros;

Os treinamentos e palestras oferecidos deverão ter certificado e conter os conteúdos programáticos, sendo custeado plenamente pela empresa, inclusive o fornecimento de transporte e alimentação.

O treinamento/aperfeiçoamento deverá ser programado previamente pela empresa, devendo, necessariamente, ser encaminhado à fiscalização relação dos participantes e datas respectivas, juntamente com a programação. Ao final do treinamento/aperfeiçoamento, deverá ser encaminhada cópia dos respectivos certificados, para fins de ateste dos serviços.

DOS MATERIAIS

Para a equipe de bombeiros civis (brigada), a relação de equipamentos mínimos é uma referência, cabendo à CONTRATADA verificar a necessidade de complementá-la nos termos da legislação pertinente.

A CONTRATADA deverá verificar os prazos e procedimentos, indicados pelo fabricante, para a sua plena condição de uso e segurança, substituindo-os sempre que necessário.

Os materiais descritos abaixo deverão estar rigorosamente dentro dos respectivos prazos de validade, sendo obrigação da CONTRATADA a verificação periódica dos materiais e providenciar as substituições necessárias.

Os equipamentos a serem fornecidos para as equipes de bombeiros civis devem ser, obrigatoriamente, novos, devendo ser efetuada a comprovação por meio de apresentação da cópia da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisição.

A CONTRATADA deverá fornecer, até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, todo o material a ser utilizado pela equipe da brigada de incêndio, julgados importantes e necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, e de auxílio ao Corpo de Bombeiros, conforme especificado a seguir, ressaltando que deverá ser disponibilizado, no primeiro dia de execução de serviço, pelo menos um Kit de materiais imprescindíveis no atendimento emergencial. O quantitativo deverá ser de acordo com o número de bombeiros e necessidade da edificação. O quantitativo informado é o mínimo, devendo a empresa suprir esse quantitativo, caso seja constatada a necessidade.

Cada equipe de turno de Bombeiros Civis deverá ser equipada, com no mínimo, os equipamentos e respectivos quantitativos abaixo relacionados, por endereço de prestação de serviço e por profissional:

- 01 Alavanca oitavada;

- 01 Alicate catão;

- 01 Alicate de bico de 8” com cabo isolado;

- 01 Alicate de corte de 6” com cabo isolado;

- 01 Alicate de pressão;

- 01 Alicate universal de 9” com cabo isolado;

- 01 Aparelho de descida tipo “8” com cinto cadeira ou cinto boldrie completo;

- 01 Arco de serra com 2 lâminas;

- 01 Bota profissional anti chamas (par/ bombeiro);

- 01 Cabo crock;

- 01 Cadeira de rodas (por edificação);

- 01 Caixa de ferro para ferramentas;

- 01 Capa de aproximação bombeiro profissional completo;

- 01 Capacete de fibra (BOMBEIRO PROFISSIONAL);

- 01 Chave de fenda pequena (uso em elevador);

- 01 Chave estriada;

- 01 Chave grife;

- 01 Chave teste elétrica;

- 01 Cinto ginástico de bombeiro;

- 10 Cones para isolamento de área nas cores amarelo e preto (por edificação);

- 01 Corda para isolamento de 30 metros;

- 01 Corda para salvamento de 50 metros;

- 01 Corda para salvamento de 120 metros;

- 01 Escada dobrada para 10 degraus;

- 01 Escada extensiva de madeira de 10 metros;

- 01 Enxada (cabo de madeira);

- 01 Equipamento de respiração autônoma (com cilindro);

- 01 Fita zebrada para isolamento de área de risco – rolo de 200 metros;

- 01 Jogo de chaves de boca;

- 01 Jogo de chaves de fenda;

- 01 Jogo de chaves de mangueira 1½” e 2½”;

- 01 Lâmina de serra;

- 01 Lanterna grande com bateria recarregável;

- 01 Lona plástica para proteção contra danos;

- 01 Luva ante chamas (par);

- 01Luva de borracha com capacidade de isolamento de no mínimo 10.000 Volts (par);

- 01 Luva de raspa (par);

- 01 Maca para repouso fixa (por posto de atendimento);

- 01 Máscara contra gases e fumaça.

- 01 Machadinho tipo bombeiro;

- 01 Machado tipo lenhador;

- 01 Marreta 2 kg;

- 01 Marreta 5 kg;

- 01 Martelo;

- 01 Megafone (para comando de público com alta potência);

- 01 Pá de ferro com cabo de madeira grande;

- 01 Pé de cabra 70 cm x 7/8”;

- 01 Ponteira;

- 01 Quadro para fixação de ferramentas;

- 01 Rádio de comunicação (transreceptor) com trque deverá ser deixado na portaria, aos cuidados da pessoa responsável pelo controle de acesso ao prédio;

- 01 Rádio de comunicação Nextel;

- 01 Talhadeira;

- 01 Tesourão para cortar metal;

- 01 Trena de 15 metros.

Por Profissional (uso individual):

- 01 rádio transceptor tipo HT ou Comunicador de 03 canais;

- 01 lanterna plástica com bateria;

- 01 capacete de fibra ou Montana.

Sempre que a qualidade das comunicações entre os rádios transreceptores não apresentar um padrão adequado, os equipamentos deverão ser substituídos de imediato, apenas retornando ao uso mediante laudo técnico especializado que garanta seu perfeito funcionamento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS DE PRIMEIROS SOCORROS

A CONTRATADA deverá verificar, periodicamente, os materiais descritos a seguir, os quais deverão estar, rigorosamente, dentro dos respectivos prazos de validade, e providenciar, se for o caso, as substituições necessárias.

- 30 unidades de Abaixador de língua descartável;

- 03 pacotes de Absorvente feminino c/ 8 und.;

- 04 litros de Água oxigenada vol.10;

- 05 litros de Álcool a 70% INPM;

- 03 pacotes de Algodão hidrófilo em bolinhas 500g.;

- 03 unidades de Aspirador manual de secreção;

- 36 unidades cada de Ataduras de crepom de 10/15/20/25/30cm;

- 30 unidades de Aventais descartáveis;

- 18 unidades cada de Bandagens triangulares em algodão cru, tamanhos P/M/G;

- 07 caixas de Band-aid de tamanhos e formas variadas;

- 03 unidades de Bolsas térmicas para água quente;

- 03 unidades de Bolsas térmicas para água fria;

- 03 unidades de Cadeira de rodas até 160kg, em duplo X;

- 03 unidades de cada de Colar cervical de resgate (rígido e higienizável) P/M/G;

- 03 unidades de Colchonete lavável, impermeável para maca com rodas;

- 90 unidades de Compressas gazes esterilizadas;

- 03 caixas de Cotonetes;

- 03 unidades de Escada para maca;

- 05 unidades de Esfigmomanômetro com velcro, deve ser calibrado;

- 07 unidades de Esparadrapo 10 cmx4, 5cm;

- 03 unidades de Estabilizadores (imobilizadores) de cabeça para prancha;

- 05 unidades de Estetoscópio;

- 03 unidades de Fita adesiva (crepe);

- 05 unidades de Fita microporosa 50mmx10m;

- 06 unidades de Gelol spray;

- 08 jogos de Joelheira e cotoveleira para apoiar no chão;

- 08 unidades de cobertores térmico aluminizado;

- Kit tala de imobilização (P/M/G);

- 04 unidades de Lanternas para avaliar pupilas com pilhas;

- 36 unidades de Lençol solteiro descartável;

- 30 unidades cada de Luvas cirúrgicas esterilizadas nº 8 e nº 8,5;

- 04 caixas de cada de Luvas em látex para procedimentos M/G;

- 03 unidades de Maca com rodas;

- 04 unidades de Maleta apropriada para transporte dos materiais de primeiros socorros;

- 04 caixas de Máscaras cirúrgicas, caixa c/ 50;

- 30 unidades de Máscara de RCP de bolso;

- 03 unidades de Oxímetro de pulso ônix portátil com visor no sensor com pilhas;

- 10 unidades de Óculos de proteção amarelo contra respingo;

- 06 unidades de Pinças de secção com serrilha 16 cm;

- Plástico protetor de queimaduras e eviscerações;

- 08 unidades de Pochetes tipo cartucheira para transportes de materiais de primeiros socorros;

- 03 unidades de Pranchas longa rígidas de madeira naval com cintos tipo aranha adulto;

- 03 unidades de Ressuscitador digital (reanimador) pulmonar adulto em silicone;

- 03 unidades de Ressuscitador digital (reanimador) pulmonar infantil em silicone;

- 03 unidades de Rolo de gaze hidrófila circular 500g;

- 03 unidades de Sabão degermante líquido;

- 40 unidades de Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% 125 ml;

- 06 unidades cada de Talas moldáveis aramadas P/M/G;

- 16 unidades de Tala moldável para dedo;

- 06 unidades cada de Talas rígidas P/M/G;

- 06 unidades de Termômetro;

- 04 unidades de Tesoura de ponta;

- 04 unidades de Tesoura sem ponta;

- 03 litros de Tintura de iodo, povidine ou álcool iodado.

Os materiais deverão ser repostos sempre que o estoque atingir 50% do quantitativo estimado.

A cada 15 dias, um técnico deverá inspecionar as máscaras contra gases e fumaça, emitindo, imediatamente, o pertinente relatório e a pronta substituição daquelas com problemas, as quais apenas poderão ser novamente utilizadas, mediante atestado técnico que garanta seu correto funcionamento.

GRAU DE CRITICIDADE

O grau de criticidade em segurança definido para o objeto é médio – conforme cláusulas de privacidade do Guia Caixa de Diretrizes de Segurança da Informação e Privacidade de Fornecedores:

“10.2 CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – GRAU DE CRITICIDADE BAIXO OU MÉDIO

10.2.1 A CONTRATADA deve garantir que o(s) seu(s) dirigente(s), empregado(s) e colaborador(es) com acesso às informações da CAIXA assinem o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, anexo.

10.2.2 A CONTRATADA deve enviar, anualmente, à CONTRATANTE a versão vigente do(s) Termo(s) de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, disponível no Portal Licitações CAIXA, devidamente assinado(s) por seu(s) dirigente(s), empregados(s) e colaborador(es).

10.2.3 A CONTRATADA deve realizar ou contratar, treinamento para seus dirigentes, empregados e colaboradores, visando a sensibilização e conscientização em relação à segurança da informação e privacidade de dados, abordando no mínimo o seguinte conteúdo:

i. conhecimento da política de segurança da informação da empresa CONTRATADA e da CAIXA, mencionada no item 10.1.1;

ii. uso seguro de informações corporativas a que tiver acesso;

iii. proteção de dados e privacidade – LGPD – direitos do titular dos dados;

iv. proteção de dados e privacidade – LGPD – responsabilidades do controlador, operador e do agente de tratamento dos dados;

v. uso seguro de dispositivos;

vi. uso seguro de e-mails;

vii. uso seguro de soluções em nuvem;

viii. uso seguro de redes sociais e comunicadores instantâneos;

ix. adoção da política de “mesa limpa”, “tela limpa” e “impressora limpa”;

x. formas defensivas contra phishing e smshing;

xi. formas defensivas contra códigos maliciosos recebidos em dispositivos;

xii. formas defensivas contra engenharia social;

xiii. formas de reporte de incidentes de segurança da informação na empresa e na CAIXA;

xiv. vazamento de dados e proteção de senhas;

xv. metodologia e princípios da Privacy by Design e Secure by Design.

10.2.3.1 O treinamento referido no item 10.2.3 será integralmente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere aos custos, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima semestral de 04 horas.

10.2.4 A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento referido no item 10.2.3.

10.2.5 A CONTRATADA deve apresentar semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre anterior, relatórios de acompanhamento dos controles de segurança executados pela CONTRATADA.

10.2.6 A CONTRATADA deve se adequar às normas e a legislação vigente inerentes à Segurança da Informação relacionadas às atividades da CONTRATANTE, enquanto empresa pública e instituição financeira.

10.2.7 A CONTRATANTE poderá exercer o direito de exigir alterações nos controles de segurança da CONTRATADA, à medida que os ambientes externos e internos se modifiquem.

10.2.8 A CONTRATADA deve solicitar formalmente autorização para subcontratação de serviços, cabendo a CONTRATANTE autorizar ou não.

10.2.9 Em caso de concretização de subcontratação de serviços, previamente autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar notificação mandatória sobre o fato à CONTRATANTE.

10.2.10 A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE periodicamente, os resultados dos indicadores:

a) Quantidade de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, treinados em SI, conforme item 10.2.3 no último semestre dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido semestralmente e informado à CONTRATANTE anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

b) Quantidade de empregados que assinaram o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, previsto no item 3.1, dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CONTRATANTE até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

c) outros (pode-se adicionar e detalhar indicadores específicos que a unidade contratante julgar pertinente).

10.2.11 O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no presente instrumento contratual, implicará em (a unidade contratante deverá listar as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento do contrato):

a)...

b)...

c)...

10.2.12 Em caso de indisponibilidade parcial ou total do serviço contratado, a CONTRATADA se compromete a (a unidade contratante deve descrever a estratégia, alternativas e responsabilidade do fornecedor, bem como definir no seu Plano de Continuidade de Negócios a estratégia da unidade).

10.2.13 Quaisquer materiais ou documentos com informações confidenciais que tenham sido fornecidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE serão devolvidos, acompanhados de todas as cópias, em até 5 (cinco) dias, a partir da formalização de solicitação de devolução das informações confidenciais pela CONTRATANTE.

10.2.14 No encerramento/extinção do contrato a CONTRATADA se compromete a... (a unidade contratante deverá definir estratégias para extinção do contrato e as cláusulas a serem obedecidas pelo fornecedor na fase de rescisão de contrato, como:

a) entregar a versão mais atualizada de todos os artefatos, componentes e demais produtos por ele produzidos durante a vigência do contrato;

b) executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia/transferência para a CONTRATANTE ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente;

c) devolver ou transferir a quem for designado pela CONTRATANTE todos os ativos que lhe foram cedidos no mesmo estado que estavam no momento da cessão.”

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS MÁXIMOS UNITÁRIOS

Estimativa de quantitativos e preços de postos fixos e valor de hora noturna sob demanda:

| POSTOS DE BOMBEIRO CIVIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO | ESCALA DE TRABALHO | Preço mensal do Bombeiro Civil (R$) | Quantidade | Quant. Profissionais | Valor Total Mensal |
| PARANÁ | BOMBEIRO CIVIL DIURNO - 12 X 36 | R$ 10.247,61 | 2 POSTOS | 4 | R$ 40.990,44 |
|  | BOMBEIRO CIVIL NOTURNO - 12 X 36 (estimativa de horas sob demanda) | R$ 48,83 | 96 HORAS |  | R$ 4.687,68 |
| SUBTOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL MENSAL |  |  |  |  | R$ 45.678,12 |
| VALOR TOTAL (12 meses de contrato) |  |  |  |  | R$ 548.137,44 |