Anexo I – Apêndice H

VISTORIA DE UNIDADES LOTÉRICAS

1	INTRODUÇÃO	2

2	LOCAIS E QUANTIDADES	2

3	REMUNERAÇÃO	2

4	PRAZO	3

5	FORMULÁRIO RUL	3

6	UNIFORME E IDENTIFICAÇÃO	8

INTRODUÇÃO

O objetivo desse roteiro é fornecer uma orientação sobre os procedimentos de avaliação de conformidade do padrão Ambiental e Visual, o estado de ambiência, conservação, manutenção e limpeza das Unidades Lotéricas para fins de elaboração de Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas (RUL).

O roteiro de vistoria descrito neste Apêndice H contém informações consideradas como referência para verificar a conformidade de itens diversos segundo as definições de projeto padrão CAIXA para Unidades Lotéricas e normas técnicas vigentes.

Trata-se de vistoria in loco portando documentações técnicas e instrumentos para preenchimento de formulário e elaboração de parecer conforme modelos disponibilizados pela CAIXA

LOCAIS E QUANTIDADES

A quantidade de unidades a serem vistoriadas serão definidas pela CEINF conforme necessidade de demanda.

O endereço e as unidades a serem fiscalizadas serão informadas pela CEINF na abertura da OES.

As unidades serão classificadas conforme tabela abaixo:

| Tipo | Critério de classificação |
| --- | --- |
| MINI; MINI c/ NEGOCIAL | Área Público /Operacional – 14 a 18m² / 02 guichês |
| P; P c/ NEGOCIAL | Área Público/Operacional – 24 a 27 m² / 03-05 guichês |
| M; M c/ NEGOCIAL | Área Público/Operacional – 44 a 50 m² / 06-08 guichês |
| G; G c/ NEGOCIAL | Área Público/Operacional – 68 a 75 m² / acima de 09 guichês |

REMUNERAÇÃO

A remuneração desse serviço será realizado de acordo com o tamanho das unidades lotéricas a serem vistoriadas, conforme os níveis abaixo:

| Sigla | Descrição | Unidades | Valor da remuneração (VRUL) em R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| RUL-1 | Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 1 | Mini e P |  |
| RUL-2 | Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 2 | M e G |  |

- Onde:

- VRUL = Valor da remuneração relatórios de unidades lotéricas, em Reais (R$)

- = Valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

- = Valor unitário da hora técnica em Reais (R$) do técnico, sendo que:

Estão inclusos na remuneração desse serviço o preenchimento por completo do modelo de formulário RUL a ser disponibilizado pela CAIXA, inclusive as fotos necessárias para comprovação das observações.

DESLOCAMENTO

Para a execução desse serviço incidirá também remuneração referente ao deslocamento, conforme critério constante no Apêndice D.

PAGAMENTO

Para pagamento desse serviço, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal em separado da Nota Fiscal emitida para o restante dos serviços dos existentes nos demais Apêndices deste Termo de Referência.

PRAZO

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| RUL-1 | Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 1 | 07 |
| RUL-2 | Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 2 | 10 |

FORMULÁRIO RUL

O RUL será o documento a ser entregue à CAIXA pela CONTRATADA.

A entrega do RUL deverá ser acompanhada de cópia digital gravada em CD, DVD, cartão Micro SD ou Pen Drive, sem ônus adicional para a CAIXA

O RUL fornecido pela CAIXA possui metodologia própria, sendo composto por CHECKLIST, FOTOGRAFIAS e PARECER, conforme descrito abaixo, sendo que o formulário poderá ser modificado a qualquer momento pela CAIXA, cabendo à CAIXA notificar à CONTRATADA das alterações realizadas.

PARECER

O preenchimento do Formulário RUL prevê a elaboração de parecer conclusivo sobre a conformidade dos itens avaliados conforme modelo abaixo:

Toda e qualquer informação contida no relatório e/ou parecer que ensejar providências corretivas e/ou preventivas deverão detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo empresário lotérico.

As informações adicionais necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o parecer deverão ser consubstanciadas no campo relatos e observações.

O parecer deve ser assinado pelo vistoriador.

A assinatura eletrônica do item 5.4.4 deverá ser com certificação digital padrão ICP Brasil

ANEXO FOTOGRÁFICO

O Formulário RUL deve vir acompanhado de no mínimo 6 fotografias coloridas conforme modelo abaixo:

As fotografias devem ser relacionadas a fatos relevantes com boa resolução e acompanhadas de descrição sucinta do registro.

CHECKLIST

O checklist avaliará o índice de conformidade da unidade lotérica, que será calculado através de formulário próprio, conforme modelo abaixo.

O checklist prevê ainda a atribuição de notas para cada item vistoriado, atribuindo-se as seguintes notas conforme a situação:

        - N = não se aplica, quando o for o caso;

        - 0 = não atende;

        - 1 = atende parcialmente;

        - 2 = atende.

As notas atribuídas a cada item serão ponderadas pelos respectivos fatores, já atribuídos no modelo disponibilizado pela CAIXA.

Serão avaliados os seguintes itens:

Estrutura:

Revestimentos:

Layout:

Acessibilidade:

Mobiliário

Sinalização:

Limpeza e Conservação

Instalações

Segurança

Ao final do preenchimento o modelo disponibiliza o percentual de conformidade da Unidade Lotérica:

O índice de conformidades será obtido pela ponderação entre a pontuação calculada pela pontuação máxima possível de ser alcançada.

UNIFORME E IDENTIFICAÇÃO

Todos os empregados da CONTRATADA para a realização dos serviços de vistoria em unidades lotéricas, deverão trajar uniforme, custeado pela CONTRATADA.

Todos os empregados da CONTRATADA para a realização dos serviços de vistoria em unidades lotéricas, deverão portar crachá de identificação, modelo da CAIXA, custeado pela CONTRATADA

Descrição Geral do Uniforme

A tabela abaixo apresenta a descrição geral do uniforme. A empresa contratada deverá apresentar modelo para aprovação da CEINF.

| Indicações | Uso obrigatório para as empresas prestadoras de Vistoria em Unidades Lotéricas. |
| --- | --- |
| Tipo | Uniforme Profissional |
| Modelo | Nome/logo da empresa prestadora de serviço bordado do lado direito; ## Gola polo |
| Características Básicas | Leve, confortável e resistente, com botões |
| Tecidos | ## 100% algodão Outros tecidos poderão ser propostos para avaliação da CAIXA, exceto para os serviços relacionados à eletricidade. |
| Cores | Cinza, com bordados e gola na cor laranja CINZA: PANTONE COOL GRAY 10C LARANJA: PANTONE 151 |
| Tamanhos | P – M – G – GG – tamanhos especiais. |

Observações: A definição do tecido deve ser apropriada à aplicação do uniforme, assegurando a proteção adequada ao trabalhador, e a durabilidade e conservação do produto.