ANEXO I - APÊNDICE A

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)

Em conformidade com a POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA (PRSAC) CAIXA, com vistas a contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, considerando, na aquisição de bens, serviços e obras e no relacionamento com fornecedores, incentivando a redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada de resíduos;

A CONTRATADA deverá elaborar PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), conforme o Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, na qual  institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e do Decreto nº 11.043/2022, que aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

O PGRCC deverá atender a legislação Estadual e Municipal do local de execução da obra ou serviço.

Os resíduos deverão ser segregados e classificados de acordo com a ABNT NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos, e a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 307/2002 e suas alterações, que tratam da gestão dos resíduos da construção civil.

Os EPIs (luvas, máscaras, protetores auriculares, roupas...), contaminadas ou usadas, são classificados como Resíduos classe I – Perigosos, conforme NBR 10.004/2004, pois podem conter microrganismos patogênicos. Deverão ser destinados como resíduo orgânico (lixo comum).

É proibido o descarte, de qualquer resíduo gerado em obras ou serviços, nos coletores existentes nas unidades CAIXA. A CONTRATADA deverá providenciar seus próprios coletores ou caçambas em local externo das unidades CAXA e providenciar o transporte e destinação.

A CONTRATADA deverá documentar todo o planejamento e estratégias do PGRCC durante toda o a vigência do contrato, por meio de relatórios periódicos que deverão ser entregues à CONTRATANTE.

O PGRCC deverá ser elaborado por responsável técnico devidamente habilitado, com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou equivalente, com a atividade específica de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) ou Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme Art. 22 da Lei 12.305/2010.

O PGRCC e a ART deverão ser entregues antes do início dos serviços.

O APÊNDICE B - DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO RESÍDUOS deverá ser entregue junto com a medição, Nota Fiscal e demais documentos.