Anexo I – Apêndice H

VISTORIA DE UNIDADES LOTÉRICAS

INTRODUÇÃO

O objetivo desse roteiro é fornecer uma orientação sobre os procedimentos de avaliação de conformidade do padrão Ambiental e Visual, o estado de ambiência, conservação, manutenção e limpeza das Unidades Lotéricas para fins de elaboração de Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas (RUL).

O roteiro de vistoria descrito neste Apêndice H contém informações consideradas como referência para verificar a conformidade de itens diversos segundo as definições de projeto padrão CAIXA para Unidades Lotéricas e normas técnicas vigentes.

Trata-se de vistoria in loco portando documentações técnicas e instrumentos para preenchimento de formulário e elaboração de parecer conforme modelos disponibilizados pela CAIXA.

LOCAIS E QUANTIDADES

A quantidade de unidades a serem vistoriadas serão definidas pela CEINF conforme necessidade de demanda.

O endereço e as unidades a serem fiscalizadas serão informadas pela CEINF na abertura da OES.

As unidades serão classificadas conforme tabela abaixo:

| Tipo | Critério de classificação |
| --- | --- |
| MINI; MINI c/ NEGOCIAL | Área Público /Operacional – 14 a 18m² / 02 guichês |
| P; P c/ NEGOCIAL | Área Público/Operacional – 24 a 27 m² / 03-05 guichês |
| M; M c/ NEGOCIAL | Área Público/Operacional – 44 a 50 m² / 06-08 guichês |
| G; G c/ NEGOCIAL | Área Público/Operacional – 68 a 75 m² / acima de 09 guichês |

REMUNERAÇÃO

A remuneração desse serviço será realizada, conforme abaixo:

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VRUL) em R$ |
| --- | --- | --- |
| RUL | Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas | VRUL=3*HT1 |

- Onde:

- VRUL = Valor da remuneração relatórios de unidades lotéricas, em Reais (R$)

- HT1 = Valor unitário da hora técnica em Reais (R$), sendo que:

Estão inclusos na remuneração desse serviço o preenchimento completo do modelo de formulário RUL a ser disponibilizado pela CAIXA, inclusive as fotos necessárias para comprovação das observações.

DESLOCAMENTO

Para a execução desse serviço incidirá também remuneração referente ao deslocamento, conforme critério constante no Apêndice D.

PAGAMENTO

Para o pagamento desse serviço, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal exclusiva, separada da Nota Fiscal emitida para o restante dos serviços existentes nos demais Apêndices deste Termo de Referência.

PRAZO

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| RUL | Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas | 10 |

FORMULÁRIO RUL

O RUL será o documento a ser entregue à CAIXA pela CONTRATADA.

O RUL fornecido pela CAIXA possui metodologia própria, sendo composto por CHECKLIST, FOTOGRAFIAS e PARECER, conforme descrito abaixo, sendo que o formulário poderá ser modificado a qualquer momento pela CAIXA, cabendo à CAIXA notificar à CONTRATADA das alterações realizadas.

PARECER

O preenchimento do Formulário RUL prevê a elaboração de parecer conclusivo sobre a conformidade dos itens avaliados conforme modelo abaixo:

Toda e qualquer informação contida no relatório e/ou parecer que ensejar providências corretivas e/ou preventivas deverão detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo empresário lotérico.

As informações adicionais necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o parecer deverão ser consubstanciadas no campo relatos e observações.

O parecer deve ser assinado pelo vistoriador.

A assinatura eletrônica do item 5.4.4 deverá ser com certificação digital padrão ICP Brasil

ANEXO FOTOGRÁFICO

O Formulário RUL deve vir acompanhado de no mínimo 6 fotografias coloridas conforme modelo abaixo:

As fotografias devem ser relacionadas a fatos relevantes com boa resolução e acompanhadas de descrição sucinta do registro.

CHECKLIST

O checklist avaliará o índice de conformidade da unidade lotérica, que será calculado através de formulário próprio, conforme modelo abaixo.

O checklist prevê ainda a atribuição de notas para cada item vistoriado, atribuindo-se as seguintes notas conforme a situação:

        - N = não se aplica, quando o for o caso;

        - 0 = não atende;

        - 1 = atende parcialmente;

        - 2 = atende.

As notas atribuídas a cada item serão ponderadas pelos respectivos fatores, já atribuídos no modelo disponibilizado pela CAIXA.

Serão avaliados os seguintes itens:

Estrutura:

Revestimentos:

Layout:

Acessibilidade:

Mobiliário

Sinalização:

Limpeza e Conservação

Instalações

Segurança

Ao final do preenchimento o modelo disponibiliza o percentual de conformidade da Unidade Lotérica:

O índice de conformidades será obtido pela ponderação entre a pontuação calculada pela pontuação máxima possível de ser alcançada.