Memorial de Cálculo

ESTRUTURA DAS NOVAS ALVENARIAS

Cliente:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Objeto:

2077-AGÊNCIA SAMAMBAIA NORTE

QN 212 CONJ. B LOTE 01, SAMAMBAIA NORTE

Responsável técnico: Leandro G. Albanaz Vargas

CREA: 25.613/D-DF

| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | DADOS GERAIS DA ESTRUTURA |  |  | ___ |
| 2.- | NORMAS CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 3.- | AÇÕES CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 3.1.- |  | Verticais |  | ___ |
| 3.2.- |  | Vento |  | ___ |
| 3.3.- |  | Sismo |  | ___ |
| 3.4.- |  | Hipóteses/ações de carga |  | ___ |
| 3.5.- |  | Relatório de cargas |  | ___ |
| 4.- | ESTADOS LIMITES |  |  | ___ |
| 5.- | SITUAÇÕES DE PROJETO |  |  | ___ |
| 5.1.- |  | Coeficientes parciais de segurança (g) e coeficientes de combinação (y) |  | ___ |
| 5.2.- |  | Combinações |  | ___ |
| 6.- | DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PISOS |  |  | ___ |
| 7.- | LAJES E ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO |  |  | ___ |
| 8.- | MATERIAIS UTILIZADOS |  |  | ___ |
| 8.1.- |  | Concretos |  | ___ |
| 8.2.- |  | Aços por elemento |  | ___ |
| 8.2.1.- |  |  | Aços em barras | ___ |
| 8.2.2.- |  |  | Aços em perfis | ___ |

1.- DADOS GERAIS DA ESTRUTURA

Projeto: CALCULO DAS NOVAS ESTRUTURAS

Chave: 2077-20-CAIXA-AGE-SAM-NORTE

2.- NORMAS CONSIDERADAS

Concreto: ABNT NBR 6118:2014

Aços dobrados: ABNT NBR 14762: 2010

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de uso: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

3.- AÇÕES CONSIDERADAS

3.1.- Verticais

| Piso | S.C.U (t/m²) | C. permanentes (t/m²) |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | 0.20 | 0.15 |
| Térreo | 0.20 | 0.25 |

3.2.- Vento

Sem ação de vento

3.3.- Sismo

Sem ação de sismo

3.4.- Hipóteses/ações de carga

| Automáticas | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga |
| --- | --- |
| Adicionais | Referência; Descrição; Natureza. CP 1; ALVENARI; Peso próprio. |

3.5.- Relatório de cargas

Cargas especiais introduzidas (em t, t/m e t/m²)

| Grupo | Hipótese | Tipo | Valor | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | CP 1 | Linear | 0.20 | (9.60,7.35) (11.62,7.35) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (11.63,6.33) (11.62,7.35) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (11.63,6.33) (23.09,6.33) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (15.78,18.43) (18.29,18.43) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (15.78,12.28) (15.78,18.43) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (15.78,12.28) (17.34,12.28) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (17.63,12.52) (17.63,14.24) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (17.63,14.24) (20.56,14.24) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (20.56,14.24) (20.56,15.67) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (15.78,15.67) (20.56,15.67) |
|  | CP 1 | Linear | 0.20 | (18.29,15.67) (18.29,18.43) |

4.- ESTADOS LIMITES

| E.L.U. Concreto E.L.Util Fissuração. Concreto E.L.U. Concreto em fundações | ABNT NBR 6118:2014(ELU) |
| --- | --- |
| Tensões sobre o terreno Deslocamentos | Ações características |

5.- SITUAÇÕES DE PROJETO

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

-	Com coeficientes de combinação

-	Sem coeficientes de combinação

-	Onde:

| Gk | Ação permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acção de pré-esforço |
| Qk | Ação variável |
| gG | Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento |
| yp,1 | Coeficiente de combinação da ação variável principal |
| ya,i | Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento |

5.1.- Coeficientes parciais de segurança (g) e coeficientes de combinação (y)

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Concreto: ABNT NBR 6118:2014

E.L.U. Concreto em fundações: ABNT NBR 6118:2014

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança (g) |  | Coeficientes de combinação (y) |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (yp) | Acompanhamento (ya) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.400 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.700 |

E.L.Util Fissuração. Concreto: ABNT NBR 6118:2014

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança (g) |  | Coeficientes de combinação (y) |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (yp) | Acompanhamento (ya) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.400 |

Tensões sobre o terreno

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança (g) |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

Deslocamentos

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança (g) |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

5.2.- Combinações

- Nomes das ações

| PP | Peso próprio |
| --- | --- |
| CP | Cargas permanentes |
| CP 1 | ALVENARIA |
| Qa | Sobrecarga |

- E.L.U. Concreto

- E.L.U. Concreto em fundações

| Comb. | PP | CP | CP 1 | Qa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 1.400 | 1.400 | 1.000 |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |  |
| 4 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
| 6 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.400 |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 |
| 8 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

- E.L.Util Fissuração. Concreto

| Comb. | PP | CP | CP 1 | Qa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.600 |

- Tensões sobre o terreno

- Deslocamentos

| Comb. | PP | CP | CP 1 | Qa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

6.- DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PISOS

| Grupo | Nome do grupo | Piso | Nome piso | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cobertura | 1 | Cobertura | 4.00 | 4.00 |
| 0 | Térreo |  |  |  | 0.00 |

7.- LAJES E ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

| Lajes fundação | Altura (cm) | Coef. de recalque (t/m³) | Tensão admissível em combinações fundamentais (kgf/cm²) | Tensão admissível em combinações acidentais (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas | 15 | 10000.00 | 2.00 | 3.00 |

8.- MATERIAIS UTILIZADOS

8.1.- Concretos

| Elemento | Concreto | fck (kgf/cm²) | gc | Agregado |  | Ec (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Natureza | Tamanho máximo (mm) |  |
| Vigas e lajes de fundação | C30, em geral | 306 | 1.40 | Basalto | 19 | 328294 |
| Pisos | C30, em geral | 306 | 1.40 | Basalto | 19 | 328294 |
| Cortinas | C20, em geral | 204 | 1.40 | Basalto | 19 | 260391 |

8.2.- Aços por elemento

8.2.1.- Aços em barras

| Elemento | Aço | fyk (kgf/cm²) | gs |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | CA-50 e CA-60 | 5097 a 6116 | 1.15 |

8.2.2.- Aços em perfis

| Tipo de aço para perfis | Aço | Limite elástico (kgf/cm²) | Módulo de elasticidade (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aço dobrado | CF-26 | 2650 | 2038736 |
| Aço laminado | A-36 | 2548 | 2038736 |

| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | TÉRREO |  | ___ |
| 1.1.- |  | V 1 | ___ |
| 1.2.- |  | V 2 | ___ |
| 1.3.- |  | V 3 | ___ |
| 1.4.- |  | V 4 | ___ |
| 1.5.- |  | V 5 | ___ |
| 1.6.- |  | V 6 | ___ |
| 1.7.- |  | V 7 | ___ |
| 1.8.- |  | V 8 | ___ |
| 1.9.- |  | V 9 | ___ |
| 1.10.- |  | V 10 | ___ |
| 1.11.- |  | V 11 | ___ |

1.- TÉRREO

1.1.- V 1

| V 1 |  |  | Tramo: V-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.15 | -- |
| x | [m] |  | -- | 1.27 | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -0.06 | -0.04 | -- |
| x | [m] |  | 0.27 | 0.77 | -- |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | -- | 0.03 | 0.10 |
| x | [m] |  | -- | 1.40 | 2.02 |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 1.32 | 2.19 | 2.14 |
|  |  | Nec. | 0.08 | 2.16 | 0.08 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 2.90 | 0.00 |

1.2.- V 2

| V 2 |  |  | Tramo: V-002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -0.26 | -0.23 | -- |
| x | [m] |  | 1.02 | 1.52 | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -0.26 | -0.02 | -0.03 |
| x | [m] |  | 0.00 | 3.02 | 3.40 |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | 0.08 | 0.21 | 0.00 |
| x | [m] |  | 1.40 | 2.27 | 4.27 |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 2.19 | 2.19 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | Nec. | 2.41 | 2.41 | 0.00 |

1.3.- V 3

| V 3 |  |  | Tramo: V-003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
| x | [m] |  | 0.80 | 1.42 | 1.80 |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | 0.08 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | -- | -- |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.4.- V 4

| V 4 |  |  | Tramo: V-004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -0.03 | -0.01 | -- |
| x | [m] |  | 0.27 | 0.65 | -- |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | -- | 0.02 | 0.04 |
| x | [m] |  | -- | 1.02 | 1.60 |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.5.- V 5

| V 5 |  |  | Tramo: V-005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.6.- V 6

| V 6 |  |  | Tramo: V-006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.7.- V 7

| V 7 |  |  | Tramo: V-007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.8.- V 8

| V 8 |  |  | Tramo: V-008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -0.06 | -0.18 | -0.04 |
| x | [m] |  | 0.20 | 3.27 | 4.45 |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | 0.05 | 0.11 | 0.04 |
| x | [m] |  | 1.83 | 3.27 | 5.70 |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.9.- V 9

| V 9 |  |  | Tramo: V-009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| x | [m] |  | 0.81 | 1.18 | 1.68 |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | 0.10 | -- | 0.02 |
| x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.31 |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.10.- V 10

| V 10 |  |  | Tramo: V-010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -0.07 | -0.02 | -- |
| x | [m] |  | 0.24 | 0.49 | -- |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | -- | 0.03 | 0.07 |
| x | [m] |  | -- | 0.74 | 0.99 |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.11.- V 11

| V 11 |  |  | Tramo: V-011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte |  |  | 25x50 |  |  |
| Região |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Esforço cortante mín. | [t] |  | -- | -- | 0.00 |
| x | [m] |  | -- | -- | 1.71 |
| Esforço cortante máx. | [t] |  | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| x | [m] |  | 0.04 | 0.83 | 1.20 |
| Torçor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torçor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |