## PLO ZERADA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE / SR: | EN NORTE GAÚCHO / SR NORTE GAÚCHO
[9 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE, REFORMA COBERTURA, COPAS E SANITÁRIOS E RECUPERAÇÃO PISO
[9 empty] | PRAZO OBRA: |  | 90 DIAS
[9 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 01/082023
[9 empty] | OES: |  | 08639.2022.45
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
1.1 | Demolições, remoções e remanejos | [11 empty] | 3
1.1.1 | Remanejo de mobiliário existente | m² | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.2 | Remoção de piso tátil interno e sinalização de piso | m² | 4.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.3 | Remoção de revestimento cerâmico existente | m² | 60.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.4 | Demolição de alvenaria | m³ | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.5 | Demolição de parede gesso | m² | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.6 | Demolição de forro de gesso | m² | 33.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.7 | Remoção de portas de madeira, sem reaproveitamento | m² | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.8 | Remanejamento de painel PDA | m² | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.9 | Acompanhamento/ arremantes do remanejo das portas giratórias feito pela Caixa | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
1.1.10 | Remoção de metais e acessórios sanitários | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.11 | Remoção de louças sanitárias | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.12 | Demolição de laje de concreto de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 2.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.13 | Remanejo de piso tátil interno, com complementação de peças | m² | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.14 | Remoção de piso de madeira | m² | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.15 | Demolição de piso de basalto regular interno | m² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.16 | Remoção de duto e seus periféricos | unid | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.17 | Remanejo de duto e seus periféricos | m | 55.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.18 | Remanejo de equipamento de climatização | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.19 | Remanejo de equipamento da cobertura | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.20 | Remoção de telhas de cobertura existente | m² | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.21 | Remoção de janelas existentes | m² | 26.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.22 | Remoção de rufo metálico | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.23 | Remoção de impermeabilização existente | m² | 355 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
1.1.24 | Remanejo de porta de madeira, incluindo repintura | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
2.1 | Mobilização e desmobilização | [11 empty] | 3
2.1.1 | Proteção de móveis e equipamentos com lona plástica | m² | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
2.1.2 | Placa de obras e sinalização de segurança e orientativa ao público | m² | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
2.1.3 | Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos | 1,5% do valor obra | 13250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [11 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [11 empty] | 0
4 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
4.1 | Limpeza permanente da obra | [11 empty] | 3
4.1.1 | Limpeza permanente da obra em geral envolvidas interna e externamente | h | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
4.2 | Remoção de entulho incluído Plano de Gestão de Resíduos da Construção | [11 empty] | 3
4.2.1 | Projeto de resíduos, incluindo remoção manual dos entulhos até o caminhão, separação de resíduos e preenchimento de relatórios e carga com transporte manual em caminhão e até destino final | m³ | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
4.3 | Instalações de Proteções | [11 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [11 empty] | 0
4.4 | Uniformes e crachas de identificação | [11 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [11 empty] | 0
4.5 | Equipamentos de Proteções - Coletivos e Individuais - Segurança no Trabalho | [11 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [11 empty] | 0
5 | INFRA-ESTRUTURA | [11 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [11 empty] | 0
6 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
6.1 | Adequações para instalação da plataforma | [11 empty] | 3
6.1.1 | Estrutura em concreto armado - Lajes de piso e vigas de concreto armado fck >25MPa (formas, concreto usinado vibrado e armação cortada, dobrada e colocada) completo | m³ | 1.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
7.1 | Serralherias | [11 empty] | 4
7.1.1 | Fornecimento e instalação de escada metálica tipo marinheiro com acabamento em pintura esmalte | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
7.1.2 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado para escada marinheiro, com fechamento inferior e cadeado, com acabamento em pintura esmalte | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
7.1.3 | Fornecimento e instalação de passarela metálica em cantoneiras metálicas e piso em chapa de aço expandida 3x16" | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
7.1.4 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado para passarela, com acabamento em pintura esmalte | m | 26.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
7.2 | Carpintaria | [11 empty] | 3
7.2.1 | Fornecimento e instalação de armário baixo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir, fechaduras e chaves em todas as portas. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
8 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
8.1 | Alvenarias | [11 empty] | 3
8.1.1 | Execução de alvenaria de vedação com blocos furados - esp = 15 cm | m² | 27.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
8.2 | Gesso acartonado | [11 empty] | 3
8.2.1 | Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado resistente á umidade (RU) | m² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
9 | ESQUADRIAS E VIDROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
9.1 | Esquadrias | [11 empty] | 3
9.1.1 | Porta de madeira, semi-oca 90x210cm, espessura 3,5cm, com acabamento em laminado melamínico, - Fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
9.1.2 | Fornecimento e instalação esquadria fixa em vidro temperado 8mm caixilhado em perfil U | m² | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
9.2 | Ferragens e acessórios | [11 empty] | 3
9.2.1 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, com execução de furo - fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
9.2.2 | Chapa de inox escovado para porta de sanitário de PCD | unid | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 5
10 | COBERTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
10.1 | Cobertura e calhas | [11 empty] | 4
10.1.1 | Lavagem de superfície de laje da e calhas da cobertura com jato de alta pressão | m² | 1327 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
10.1.2 | Fornecimento e instalação de cobertura estrutural autoportante constituída de telhas metálicas arqueadas, confeccionadas em aço zincado natural. Ref. Imasa- modelo IMAP-700 ou equivalente técnico | m² | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
10.1.3 | Fornecimento e instalação de algeroz em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento até 70 cm | m | 104.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
10.1.4 | Regularização de piso de calha com argamassa, esp. 2 cm | m² | 126.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
10.1.5 | Impermeabilização de superfície de calha com manta asfáltica | m² | 126.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
10.1.6 | Proteção mecânica de superfície horizontal | m² | 126.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
10.1.7 | Impermeabilização de paredes de calha com argamassa polimérica impermeável | m² | 196.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
10.1.8 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 | chp | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
11.1 | Revestimentos | [11 empty] | 4
11.1.1 | Chapisco com argamassa 1:3, preparo mecânico- Alvenaria interna e cobertura | m² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
11.1.2 | Reboco em massa única 1:2:8, preparo mecânico- Alvenaria interna | m² | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
11.1.3 | Revestimento cerâmico na cor branco ref. Portinari -Whait Plain Lux ou Portobelo - Cetim Bianco equivalente | m² | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
12 | PISOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
12.1 | Pisos | [11 empty] | 4
12.1.1 | Piso porcelanato Ref: Eliane, 60x60cm, linha Munari cimento AC ou equivalente - Fornecimento e instalação | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
12.1.2 | Piso tátil poliéster - alerta e / ou direcional - de sobrepor para área interna - Fornecimento e instalação | m² | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
12.1.3 | Soleira de granito cinza andorinha L=15cm - Fornecimento e instalação | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
12.1.4 | Preenchimento e regularização de contrapiso interno | m² | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
12.1.5 | Fornecimento e instalação piso de basalto polido 45 x 20cm e 45x45 cm, padrão existente, incluso regularização e rejuntamento | m² | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
12.1.6 | Revitalização de piso de basalto com polimento, selador, estucamento e cera | m² | 1170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
13 | FORROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
13.1 | Forros internos | [11 empty] | 4
13.1.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
14 | PINTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
14.1 | Pinturas internas | [11 empty] | 4
14.1.1 | Pintura com tinta acrílica para paredes externas- Muretas da cobertura | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
14.1.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede ou forro | m² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
14.1.3 | Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes ou forro, duas demãos | m² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
14.1.4 | Pintura com tinta Acrílica acetinada, duas demãos | m² | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
15.1 | Rede hidrossanitária | [11 empty] | 4
15.1.1 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 25 mm, para água, incluso conexões e acessórios | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.1.2 | Registro metálico cromado tipo gaveta com acabamento e canopla - água fria - Fornecimento e instalação | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.1.3 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 100 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 14.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.1.4 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 75 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.1.5 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 50 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.1.6 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 40 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.1.7 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm | unid | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2 | Louças, metais e acessórios | [11 empty] | 4
15.2.1 | Fornecimento e instalação de bacia Sanitária com caixa acoplada dual cor branca, Ref. Deca linha Vogue Plus Conforto Deca P.515.17 ou equivalente | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.2 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta 40cm para PCD, em inox, marca Deca ou equivalente | unid | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.3 | Fornecimento e instalação de barras de apoio reta para PCD 80cm, marca Deca ou equivalente | unid | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.4 | Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado. Ref. Deca - linha izy 2060c37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.5 | Dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada. Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.6 | Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca, Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.7 | Dispenser para papel higiênico em plástico abs na cor branca com visor de nível de reabastecimento, ref. Kimberley-clark - linha lalekla 30175768, ref. Columbus ph-3000 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.8 | Ducha higiênica acabamento cromado, Docol linha Loggica , cod00525306 com gatilho e registro ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.9 | Porta-objetos com prateleira em vidro comum 10mm (9,5cmx50cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
15.2.10 | Espelho cristal, espessura 4mm- Fornecimento e instalação | m² | 3.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.11 | Lavatório com coluna suspensa, louça branca marca Deca linha Vogue Plus Confort, ref. L510 ou equivalente,incluso válvula metálica - Fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.12 | Engate flexível metálico - Fornecimento e instalação | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.13 | Sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.14 | Sifão do tipo garrafa/copo metálico- fornecimento e instalação | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.15 | Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação | m² | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.16 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, incluso válvula metálica - fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.17 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm, incluso válvula metálica - Fornecimento e instalação | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.18 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha - fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.19 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Deca Decamatic ou Docol linha Pressmatic Compact ou equivalente - Fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
15.2.20 | Instalação de bebedouro acessível | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
16.1 | ENERGIA COMUM E ESTABILIZADA | [11 empty] | 4
16.1.1 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 30 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.2 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.3 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 4mm², anti-chama 0,6/1KV, para circuitos terminais | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.4 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar DIN 1x20A | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.5 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar DIN 3x20A | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.6 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A fornecimento e instalação | unid | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A fornecimento e instalação | unid | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.8 | Fornecimento e instalação de canaleta alumínio lisa com tampa 53x15mm / tipo DUTOTEC | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.9 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado tipo sealtube Ø3/4" | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.1.10 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. | m | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.11 | Fornecimento e instalação de porta equipamento 3 blocos para tomadas | unid | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.12 | Tomada de embutir (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação (PRETA). | unid | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.13 | Tomada de embutir (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação (VERMELHA). | unid | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.14 | Fornecimento e instalação de canaleta de alumínio 73x25mm simples natural com tampa | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.15 | Fornecimento e instalação de caixa de piso com cruzadores 210x210 mm para 3 dutos | unid | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.16 | Fornecimento e instalação de Canaleta meia lua de pvc | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.17 | Fornecimento e instalação de Cabo PP #3X1,5 para estações de trabalho | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.1.18 | Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc, | pto | 275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 7
16.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [11 empty] | 4
16.2.1 | Cabo eletrônico (UTP) CAT.6 - 4P, instalado em edificação institucional | m | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.2.2 | Tomada RJ45 CAT.6 | unid | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.2.3 | Patch cord, CAT.6 - 1,5m | unid | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.2.4 | Conector macho RJ-45, CAT.6 | unid | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.2.5 | Organização total da sala técnica, incluindo fiação dos racks | h | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.2.6 | Certificação dos pontos lógicos | unid | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.3 | LUMINOTÉCNICO | [11 empty] | 4
16.3.1 | Fornecimento e instalação de luminária LED de embutir - quadrada 20x20cm, incluso driver - Fornecimento e instalação | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.3.2 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho de teto com relé de contato seco | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.3.3 | Fornecimento e instalação de sinalizador Sonoro de Ajuda sem fio, com lâmpada de sinalização e alimentação Bi-volt (127/220V) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.3.4 | Fornecimento e instalação de condulete Metálico, (Ø3/4") | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.3.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, DN 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.3.6 | Fornecimento e instalação de bloco autônomo LED de iluminação de emergência bivolt - fornecimento e instalação | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
16.4 | SPDA | [11 empty] | 4
16.4.1 | Remanejo das instalações elétricas | h | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
17.1 | Sistema de Climatização | [11 empty] | 4
17.1.1 | Chapa de Aço Galvanizada #26, para Dutos com isolamento térmico em poliestireno expandido espessura de 20mm. Fabricação e Instalação | m² | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
17.1.2 | Suporte para Duto em Chapa Galvanizada Bitola 26, espaçado a cada 1m | m² | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
17.1.3 | Fita Aluminizada Adesiva para Acabamento em Dutos, 48mm X 50m | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
17.2 | Sistemas de Renovação de ar | [11 empty] | 4
17.2.1 | Exaustor compacto axial em linha. Capacidade de Renovação 248 m3/h | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
17.2.2 | Boca de exaustão regulável de Vazão de Ar Ø 100mm | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
17.2.3 | Veneziana Grade p/Exaustão Ar P/ Tubo de 100mm | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
17.2.4 | Tubo em PVC Ø100mm, Sem Isolamento, Fornecimento e Instalação | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
18.1 | Plataforma Elevatória | [11 empty] | 4
18.1.1 | Fornecimento de plataforma elevatória cabinada metálica até 4 mm, modelo de referência: SH ST 4000 Ortobras/ EASY VERTICAL TK ou equivalente técnico | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | 6
18.1.2 | Instalação de plataforma elevatória cabinada metálica até 4 mm, modelo de referência: SH ST 4000 Ortobras/ EASY VERTICAL TK ou equivalente técnico | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
19.1 | Entrega da Obra | [11 empty] | 4
19.1.1 | Projeto como construído (“as built”) | m² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
19.1.2 | Limpeza final da obra | m² | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
20.1 | Administração de canteiro | [11 empty] | 4
20.1.1 | Engenheiros/Arquiteto | h | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
20.1.2 | Mestre de obras | h | 325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | 6
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 0
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 0
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 0
| VALOR TOTAL DE BDI | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CREA / CAU
Eng.ª Civil Jenifeer da Silva Borges |  | RS 209041

## CRONOGRAMA
UNIDADE DA CAIXA
[14 empty] | UNIDADE / SR: | EN NORTE GAÚCHO / SR NORTE GAÚCHO
[14 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE, REFORMA COBERTURA, COPAS E SANITÁRIOS E RECUPERAÇÃO PISO
[14 empty] | PRAZO OBRA: |  | 90 DIAS
[14 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 01/082023
[14 empty] | OES: |  | 08639.2022.45
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: | RUA/AV/PÇA |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR ATUAL |  | DATA TÉRMINO
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: | BAIRRO | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO |  | PRAZO PRORROG(DIAS)
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [7 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (30 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (30 dias) |  | ETAPA 4 (30 dias) |  | ETAPA 5 (30dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 70% |  | 30% |  | 0% | [7 empty] | -100%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% | [7 empty] | -100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0
0%
4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | -100%
5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0
0%
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | -100%
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [7 empty] | -100%
8 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 50% |  | 50% |  | 0% | [7 empty] | -100%
9 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 50% |  | 50% |  | 0% | [7 empty] | -100%
10 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [7 empty] | -100%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 20% |  | 80% |  | 0% | [7 empty] | -100%
12 | PISOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [7 empty] | -100%
13 | FORROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 100% | [7 empty] | -100%
14 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 100% | [7 empty] | -100%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 70% |  | 30% |  | 0% | [7 empty] | -100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [7 empty] | -100%
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 20% |  | 80% |  | 0% | [7 empty] | -100%
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 10% |  | 0% |  | 90% | [7 empty] | -100%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 90% | [7 empty] | -90%
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | -100%
TOTAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
0
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [11 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
[12 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CREA/CAU:
LOCAL |  |  | ASSINATURA | [8 empty] | Eng.ª Civil Jenifeer da Silva Borges | [5 empty] | 209041
[12 empty] | ASSINATURA RESP. TÉCNICO |  |  |  | RUBRICA COORDENADOR DO EE