## MCC
CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE MOBILIÁRIO - MESA DE COPA CIRCULAR Ø1200mm
Equipe Técnica:
Autor: Hyparshia AC'Lima CAU/CREA: A78694-2 RRT: 006.872.663
Co-autor: Ive Carvalho CAU/CREA: 194766-4 RRT: 006.872.992
| PE-Unidade: |  | Avaliador (matrícula):
| Data de Avaliação: |  | Fornecedor:
| DESCRIMINAÇÃO DO ITEM *Cada item vale 1 ponto |  | ITEM | OBSERVAÇÕES *Apontar quanto foi medido no momento da avaliação e as desconformidades em relação aos desenhos técnicos, materiais e acabamentos exigidos não estejam dentro da diferença permitida. | ATENDE (100% dos itens) | ATENDE PARCIAL (Acima de 50% dos itens) | NÃO ATENDE (Abaixo de 50% dos itens) | NÃO SE APLICA
*Marcar com um "X"
INFORMAR A MESA QUE ESTÁ SENDO AVALIADA
MCC 1200 - MESA DE COPA CIRCULAR Ø1200mm
| 1 | ALTURA
1 | 1.1 | Altura (piso acabado a face superior do tampo): 785mm. | Variação permitida na altura de ± 2mm | [5 empty] | 0
| 2 | TAMPO
1 | 2.1 | Dimensões gerais: a) Diâmetro: 1200mm; b) Espessura: 25mm. | Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais e de até 5% para mais na espessura. | [5 empty] | 0
1 | 2.2 | Acabamentos: a) Laminado melaminico de alta pressão, cor cinza cristal; b) Fita de borda reta com espessura de 3mm colado pelo processo hot-melt, cor cinza cristal. Fixação: c) Na estrutura por meio de buchas metálicas em formato hexagonal de Ø8x13mm e parafusos cabeça de panela tipo philips. | ANA | [5 empty] | 0
| 3 | PERFIL SUPERIOR DE APOIO
1 | 3.1 | Dimensões gerais: a) Seção: 50x43,8mm; b) Comprimento: 255mm; c) Espessura: 1,9mm | Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura. | [5 empty] | 0
1 | 3.2 | Acabamento: a) Pintura eletrostática epóxi-pó, cor cinza grafite liso; Fixação: b) Fixado por meio de parafusos cabeça de panela tipo phillips. | Não é permitido variação nos acabamentos e fixação. | [5 empty] | 0
| 4 | COLUNA CENTRAL
1 | 4.1 | Dimensões gerais: a) Diâmetro: 101,6mm b) Altura: 732,5mm; c) Espessura: 1,9mm. | Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura. | [5 empty] | 0
1 | 4.2 | Acabamento: a) Pintura eletrostática epóxi-pó, cor cinza grafite liso; Fixação: b) Fixada ao perfil superior de apoio e a base circular por meio de solda. | Não é permitido variação nos acabamentos e fixação. | [5 empty] | 0
| 5 | BASE CIRCULAR
1 | 5.1 | CHAPA DE ACABAMENTO: Dimensões gerais: a) Diâmetro: 700mm; b) Espessura: 1,2mm. | Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura. | [5 empty] | 0
1 | 5.2 | Acabamento: a) Pintura eletrostática epóxi-pó, cor preto liso; Fixação: b) Fixada a chapa de acabamento por por parafuso cabeça de panela tipo phillips. | Não é permitido variação nos acabamentos e fixação. | [5 empty] | 0
1 | 5.3 | BASE: Dimensões gerais: a) Diâmetro: 700mm; b) Espessura: 6,3mm. | Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura. | [5 empty] | 0
1 | 5.4 | Acabamento: a) Pintura eletrostática epóxi-pó, cor preto liso; Fixação: b) Fixada a chapa de acabamento por por parafuso cabeça de panela tipo phillips. | Não é permitido variação nos acabamentos e fixação. | [5 empty] | 0
| PONTUAÇÃO: |  | MÁXIMA: | AVALIAÇÃO: | TOTAL DE ITENS: |  | TOTAL DE ITENS "NÃO DE APLICA"
|  |  | 11 | 0 | 11 |  | 0
| RESULTADO: |  | REPROVADO |  | 0%
(1) Se o resultado da avaliação atingir a pontuação máxima possível, os protótipos serão aprovados sem ressalvas;
(2) Se o resultado da avaliação atingir valor igual ou superior a 90% da pontuação máxima, os protótipos serão aprovados c/ ressalvas;
(3) Se o resultado da avaliação atingir valor inferior a 90% da pontuação máxima possível, os protótipos serão reprovados;
(4) As ressalvas, quando existirem, se resumirão às inconformidades constantes neste check-list e deverão vir corrigidas nos itens fornecidos após contratação.
OBSERVAÇÕES:
ASSINATURA(S)