APÊNDICE B - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E UNIFORMES

1	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2

2	RELAÇÃO MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2

3	EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – MANUTENÇÃO	5

3.3	Obrigações do empregador quanto ao EPI:	6

3.4	Obrigações do empregado quanto ao EPI:	6

4	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	6

4.3	DESCRIÇÃO GERAL DO UNIFORME	7

4.4	ESPECIFICAÇÃO DO UNIFORME	8

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa deverá manter disponível para a execução dos serviços de manutenção previstos contratualmente todos os equipamentos e ferramentas necessárias.

A lista apresentada nesse apêndice é uma referência de materiais necessários à prestação dos serviços objeto desse editas, não se limitando somente aos itens apresentados. Todos os serviços devem ser prestados com equipamentos e peças adequadas para a obtenção dos resultados desejados na execução dos serviços de manutenção, observando todas as recomendações de fabricante e normas brasileiras vigentes, ficando a CONTRATADA responsável pela disponibilização de todos os recursos necessários.

Em hipótese alguma a Contratada poderá deixar de executar os serviços previstos em contrato alegando que não possui equipamento ou ferramenta adequado ou que ele não está na lista apresentada.

RELAÇÃO MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A relação apresentada a seguir compreende o mínimo necessário de equipamentos e de ferramentas essenciais, não isentando a Contratada de disponibilizar todos os demais que se fizerem necessários:

Telefones Celulares

Dois telefones celulares habilitados nas companhias telefônicas que atendem a área de abrangência do Contrato.

Veículos

A contratada deverá disponibilizar veículos necessários à perfeita execução do serviço.

Ferramental – Manutenção

A empresa deverá manter disponível para a execução dos serviços de manutenção previstos contratualmente, a seguinte relação de ferramental para as devidas manutenções em todas as instalações cobertas pelo Contrato, nas quantidades mínimas indicadas.

Ferramentas e equipamentos manutenção predial

POR EQUIPE

  - Multímetro

  - Alicate Amperímetro

  - Termômetro com termopar (mínimo 2 canais)

  - Termômetro Infravermelho

  - Vacuômetro

  - Balança Eletrônica para Carga de Gás

  - Detector de vazamento de gás refrigerante (eletrônico);

  - Trena

  - Nível (nivelar equipamentos)

POR CONTRATO

  - Voltímetro

  - Analisador de Energia Elétrica

  - Manômetro

  - Ohmímetro

  - Megômetro

  - Capacímetro

  - Decibelímetro

  - Anemômetro

  - Termômetro com Sensores PT100 multicanais

  - Higrômetro

  - Câmera Termográfica

  - Tacômetro

  - Estroboscópio

  - Medidor de CO2

  - Torquímetro

  - Localizador de Cabos (scanner de parede)

  - Notebook ou Tablet

  - Softwares de Ar Condicionado (Trane, Carrier, Hitachi, Daikin,...)

  - Cabos para conectar notebook nas Placas Controladoras dos Equipamentos de Ar Condicionado

Ferramentas e equipamentos manutenção mecânica

Por equipe

  - 01 Conjunto Manifold R410

  - 01 Conjunto Manifold R407

  - 01 Conjunto Manifold R22

  - 01 Bomba de vácuo 18 cfm;

  - 01 Bomba de vácuo 6cfm;

  - 01 Recolhedora de refrigerante;

  - 01 Conjunto oxiacetileno PPU;

  - 01 Cilindro Oxigênio

  - 01Cilindro Acetileno

  - 01 Cilindro Nitrogênio

  - 01 jogo Corta Tubos e Escareador

  - 01 jogo Conj. Flangeador Excêntrico

  - 01 jogo Conj. Expansor Flange

  - 01 jogo de chaves tipo “FENDA”

  - 01 jogo de chaves tipo “COTOCO”

  - 01 jogo de chaves tipo “PHILIPS”

  - 01 jogo Chave de Fenda Cruzada Pozidriv

  - 01 jogo Chave Fenda Torx

  - 01 jogo de chaves tipo “SOQUETE” (mm e pol)

  - 02 alicates, tipo universal 8” com cabo isolado;

  - 02 alicates de bico ½ cana com cortador 7 1/2”

  - 02 Alicates de Corte Diagonal de 6,5"

  - 02 alicates de pressão 8”;

  - 01 jogo de chaves tipo “COMBINADAS” (mm e pol);

  - 01 jogo de chaves tipo “ALLEN” (mm e pol);

  - 01 jogo de chaves tipo “ESTRELA” (mm e pol);

  - 01 jogo de chaves tipo “FIXA ou BOCA” (mm e pol);

  - 01 jogo de chaves tipo “CATRACA” (mm e pol);

  - 01 jogo de Chave Inglesa

  - 01 jogo de chaves tipo “GRIFO”

  - 01 Estilete

  - 02 Pente para Aletas

  - 01 jogo de Tesouras para chapa de aço fina

  - 01 Rebitadeira Pop

  - 02 arcos de serra (12”);

  - 01 Talhadeira

  - 01 Martelo

  - 01 jogo de Limas para tirar rebarbas

  - 01 Martelo de Borracha

  - 01 Lanterna

  - 01 Furadeira com Brocas e escovas

  - 01 Lixadeiras de  4 ½’’ ("Makita")

  - 01 Extensão elétrica

  - 01 Mangueira de jardim 20 m (para lavar condensadoras e evaporadoras)

  - 01 Hidrocompressor (lavadora de alta pressão);

  - 01 Jogo de Sacos para Lavagem de Evaporadoras sem Desinstalação

  - 01 Aspirador Pó e Água

  - 01 Conjunto de Escadas (singela, tesoura, extensiva,),

Por contrato

  - 01 Curvador Tubos manual ou elétrico

  - 01 Soprador Térmico

  - 01 Conjunto Ferro de Solda 30W e 80W

  - 01 Conjunto de Sugador de Solda

  - 01 Jogo deTalha e Polias p/ Içamento de Equipamentos de Ar Condicionado

  - 01 Jogo de Cordas e Tirantes

  - 02 Macacos Hidráulicos para Elevar Condensadoras

  - 02 Alavancas

  - 01 Prensa Hidráulica e dispositivos para sacar rolamentos

  - 01 Carrinho Industrial de carga para transporte de peças pesadas

  - 01 Paleteira

  - 01 Guincho Tipo Girafa

  - 01 Conjunto de Extrator polias e rolamentos

  - 01 Alicate Prensa Terminal Hidráulico

  - 01 Serra tico-tico

  - 01 Máquina de Solda Elétrica

  - 01 Acessórios para soldagem elétrica (máscara, escova, martelo,)

  - 01 Conjunto de Andaimes

  - 01 Alicate Lockring

  - 01 Conjunto de Mordentes para Alicate Lockring

Material de consumo

  - Lixas

  - Isqueiro

  - Serras

  - Discos de corte e abrasivos

  - Solventes

  - Limpa contatos, DW 40

  - Detergente para limpeza e higienização de serpentinas de ar condicionado

  - Eletrodos Solda

  - Solda Prata

  - Solda foscooper

  - Gás R22 , R407 e R410

  - Nitrogênio

  - GLP

  - Óleo para Compressor

  - Óleo lubrificante

  - Fita Isolante

  - Fita Crepe

  - Graxa

  - Vaselina

  - Adesivos, diversos tipos

  - Peças Sobressalentes Painel Elétrico

  - Peças Sobressalentes Ar Condicionado

  - Fio de Solda para Eletrônica

  - Fluxo Solda

  - Adesivo Lockprep

  - Peças para conexão Lockring

  - Fios e cabos

Qualquer outro instrumento ou equipamento necessário, mesmo que não conste na lista apresentada, deverá ser providenciado imediatamente pela Contratada, sem ônus adicional para a CAIXA.

Os equipamentos de medição deverão ser aferidos periodicamente ou quando solicitados pela fiscalização, devendo tal aferição ser efetuada pelo fabricante ou laboratório idôneo, com apresentação de certificado à fiscalização.

A utilização de instrumentos de múltiplas funções será admitida, desde que esse atenda as exigências quanto à precisão, limite de escala e emprego especificados.

A CONTRATADA será responsável por qualquer problema ocorrido nas instalações e equipamentos componentes desse contato caso seja comprovado que ocorreu uso inadequado de ferramentas ou instrumentos no processo de manutenção.

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – MANUTENÇÃO

Será obrigatório que todos os funcionários da Contratada, durante o exercício de suas atividades estabelecidas contratualmente, utilizem todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI exigidas pela legislação.

- Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio

- Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes;

- Protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo

- Respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas

- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;

- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes;

- Luva de segurança para proteção das mãos contra choques elétricos;

- Manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos

- Calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;

- Calçado de segurança para proteção dos pés contra choques elétricos;

- Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura;

- Demais equipamentos necessários, previstos na NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.

A CONTRATADA é obrigada a adaptar-se a todas as alterações exigidas em legislação aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI que ocorrerem durante a vigência do contrato.

Obrigações do empregador quanto ao EPI:

Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

Exigir seu uso;

Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho

Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;

Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,

Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada

Obrigações do empregado quanto ao EPI:

Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

Responsabilizar-se pela guarda e conservação;

Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,

Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO

Todos os empregados da CONTRATADA, inclusive seus representantes e prepostos, a serviço nas dependências da CAIXA, deverão trajar uniforme, custeado pela CONTRATADA.

Todos os empregados da CONTRATADA, inclusive seus representantes e prepostos, a serviço nas dependências da CAIXA, deverão portar crachá de identificação, modelo da CAIXA, conforme previsão no MN AD099 (solicitação de crachá para prestadores de serviços) custeados pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, para terem acesso às instalações/equipamentos da CAIXA.

DES
CRIÇÃO GERAL DO UNIFORME

A tabela abaixo apresenta a descrição geral do uniforme. A empresa contratada deverá apresentar modelo para aprovação da GILOG.

| Indicações | Uso obrigatório para as empresas prestadoras de serviços de manutenção predial e de climatização contratadas pela CAIXA |
| --- | --- |
| Tipo | Jaleco Operacional |
| Modelo | Gola tipo Polo em “V”, com 3 bolsos (2 na parte inferior e 1 na parte superior); Bolso bordado com nome/logo da empresa prestadora de serviço; Na parte superior da manga direita, será bordado a categoria do serviço (N2 ou N3); Nas costas será bordado o seguintes texto: - MANUTENÇÃO PREDIAL |
| Características Básicas | Leve, confortável e resistente, com botões, devendo ser usado com uma camiseta básica de malha ou outro tecido adequado à região. |
| Tecidos | O jaleco deve ser versátil, produzido com os seguintes tecidos: - Brim 100% CO (algodão); - Brim Pesado; Outros tecidos poderão ser propostos para avaliação da CAIXA. |
| Cores | Azul escuro, com bordados e detalhes de manga e bolso na cor laranja. |
| Tamanhos | P – M – G – GG – tamanhos especiais. |
| Cuidados Básicos | Seguir rigorosamente as instruções de lavagem industrial e passadoria. |

Observações: A definição do tecido deve ser apropriada à aplicação do uniforme, assegurando a proteção adequada ao trabalhador, e a durabilidade e conservação do produto.

ESPECIFICAÇÃO DO UNIFORME

| ITENS |  |
| --- | --- |
| Cor do uniforme | AZUL: PANTONE 877C |
| Tipo de gola | Gola em "V", tipo Polo |
| Cor da gola | LARANJA: PANTONE 151 |
| Cor detalhe da manga | LARANJA: PANTONE 151 |
| Tamanho detalhe da manga | 4 cm |
| Cor detalhe do bolso | LARANJA: PANTONE 151 |
| Tamanho detalhe do bolso | 4 cm |
| Cor das letras | LARANJA: PANTONE 151 |
| Cores da camiseta de malha | Branca, preta ou azul escuro |

Desenho da Frente da Jaqueta do Uniforme para prestadora de serviço de Manutenção Infraestrutura Predial.

Desenho das Costas da Jaqueta do Uniforme para prestadora de serviço de Manutenção Infraestrutura Predial.