APÊNDICE E - EQUIPE DE ATENDIMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

PESSOAL TÉCNICO DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com efetivo de pessoal suficiente para atendimento de todas as demandas nos prazos estabelecidos e com a qualidade necessária, cuja qualificação profissional dos componentes não poderá ser inferior à das EQUIPES TÉCNICAS MÍNIMAS, que é obrigatória, discriminadas nesse apêndice e constantes no APÊNDICE G – PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, aba MO.

A CONTRATADA deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, a relação dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, anexando:

A comprovação de o profissional pertencer ao seu quadro permanente deverá ser feita através das cópias da carteira profissional (CTPS), ou da certidão de registro no caso de CTPS digital; que demonstrem a identificação do profissional, comprovando o vínculo através da anotação do registro do contrato de trabalho com a CONTRATADA de todos os integrantes da equipe, incluindo anotação de adicionais de insalubridade ou periculosidade quando exigidos pela legislação, Convenção Sindical ou Acordo Coletivo de Trabalho apresentada na forma exigida nesse Edital;

É VEDADO A SUBCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES TÉCNICAS, DE QUALQUER ESPECIALIDADE, como Pessoa Jurídica Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual (EI), Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) ou Sociedade Simples (S/S), bem como através de Sociedade Limitada (LTDA) ou Sociedade Anônima (S/A).

Certidão de Registro no conselho profissional correspondente (CREA/CONFEA - CRT/CFT) para Técnicos em Eletricidade, Técnicos em Edificações, Técnicos Mecânicos, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil e Engenheiro Mecânico, dentro do prazo de validade;

a)	Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA (atribuição Art. 8º da resolução n. 218/73 do CONFEA) ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s), desempenhado atividades de MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, EM REGIME CONTÍNUO, COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1.330,0 KVA, devidamente averbado(s) no CREA, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA, o nº no CREA, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO ELETRICISTA MODALIDADE ELETRÔNICO (ATRIBUIÇÃO ART. 9º DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA) OU ENGENHEIRO ELETRICISTA MODALIDADE COMUNICAÇÃO OU ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s), desempenhado atividades de MANUTENÇÃO de CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM CERTIFICAÇÃO, EM REGIME CONTÍNUO, COM O MÍNIMO DE 770 PONTOS CATEGORIA 5E OU SUPERIOR, devidamente averbado(s) no CREA, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA, o nº no CREA, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO MECÂNICO (atribuição 12º da resolução CONFEA 218/73), ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s), desempenhado atividades de MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, EM REGIME CONTÍNUO, COM O MÍNIMO DE 500,0 TR, INCLUINDO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO EXPANSÃO DIRETA, OU SUPERIOR, devidamente averbado(s) no CREA, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA, o nº no CREA, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO CIVIL OU ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO (atribuição 7º da resolução CONFEA 218/73), ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s), desempenhado atividades de MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL, EM REGIME CONTÍNUO, EM IMÓVEIS COM ÁREA TOTAL MÍNIMA DE 12.000,0 m2, devidamente averbado(s) no CREA/CAU, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, expedida pelo CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, expedida pelo CAU, da região pertinente. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA ou CAU, o nº no CREA ou CAU, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

Poderá haver acúmulo de especialidades para profissionais que possuam mais de uma titulação.

Serão considerados a soma de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) distintos relativos à parcela de maior relevância desde que estejam dentro de um período de até um ano - a qualquer época, não significa nos últimos 12 meses.

Compreende-se por regime contínuo a execução ininterrupta dos serviços de manutenção por período igual ou superior a 12 meses.

No caso de outra titulação que não aquelas elencadas no subitem acima, deverá haver indicação expressa pelo licitante da resolução/norma CONFEA que estabeleça a competência do profissional indicado, à luz das obrigações contratuais.

Os profissionais cuja capacitação foi comprovada nos termos do item 1.2.4 e seguintes deverão participar da execução do objeto contratual, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CAIXA.

Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante a seu favor ou a favor de profissionais vinculados a ela.

Somente serão aceitas como aptas para comprovação da qualificação técnica as parcelas do(s) atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) que tenham sido executadas dentro das atribuições previstas nos normativos do CONFEA/CAU para os profissionais indicados como seus responsáveis técnicos.

Apresentação dos documentos exigidos no item 4 deste apêndice.

O início da execução dos serviços estará vinculado à análise e aprovação pela CAIXA, da documentação apresentada.

Qualquer necessidade de substituição ou acréscimo no quadro do pessoal técnico da CONTRATADA deverá ser comunicada por escrito à Filial da CAIXA gestora do contrato, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

A CONTRATADA deverá apresentar a mesma documentação prevista no item 1.2 desse apêndice para o(s) novo(s) integrantes do quadro de pessoal técnico para aprovação da Filial da CAIXA, gestora do contrato.

A CONTRATADA deverá devolver o(s) crachá(s) do(s) integrante(s) da equipe técnica desligado(s) do contrato em até 48 (quarenta e oito) horas após o desligamento.

ENGENHEIRO SUPERVISOR

Um Engenheiro do quadro da CONTRATADA deverá ser designado como Engenheiro Supervisor do contrato.

São atribuições do Engenheiro Supervisor:

Ser o representante da CONTRATADA junto à Filial da CAIXA.

Coordenar os contatos técnicos entre a CONTRATADA, a Filial da CAIXA e escritórios de Engenharia contratados pela CAIXA;

Apresentar soluções técnicas para problemas detectados pelo corpo técnico da CONTRATADA;

Envidar esforços para a melhoria contínua da qualidade dos serviços executados pelas equipes, inclusive reduzindo o custo de manutenção;

O Engenheiro Supervisor deverá atender prontamente qualquer demanda realizada pela Filial da CAIXA, gestora do contrato, sendo responsável pela mobilização da equipe de manutenção da CONTRATADA para o atendimento da solicitação.

A presença do engenheiro supervisor será obrigatória quando da necessidade de execução de serviços emergenciais.

EQUIPE TÉCNICA

A equipe de manutenção deverá contar com os seguintes profissionais para a execução dos serviços previstos nesse contrato:

Engenheiro Eletricista.

Engenheiro Civil.

Engenheiro Mecânico.

Eletricistas ou Oficiais Eletricistas.

Eletricistas Especializados

Ajudantes ou Auxiliares de Eletricista.

Oficiais de Manutenção Predial.

Auxiliares de Manutenção Predial.

Mecânicos de Refrigeração.

Auxiliares de Mecânico de Refrigeração.

Dentre esses profissionais Oficiais de Manutenção Predial e Auxiliares de Manutenção Predial a CONTRATADA deverá dispor de pessoal qualificados como: Azulejista ou Ladrilhista; Carpinteiro; Gesseiro; Impermeabilizador; Montador; Serralheiro; Telhadista; Pedreiro; Pintor; Ajudantes; e demais profissionais.

Os profissionais mencionados deverão possuir as qualificações e competências exigidas no item 4 desse apêndice, comprovadas por certificado ou CTPS.

No caso de equipe técnica autorizada/credenciada por fabricantes à prestação de serviços de manutenção em equipamentos que demandem especialização técnica, a CONTRATADA deverá apresentar os certificados emitidos pelo Fabricante comprovando e autorização/credenciamento.

Os serviços relacionados à EQUIPE DE ENGENHARIA da CONTRATADA, designada para fazer a gestão técnica das demandas nas suas respectivas especialidades e que assumem a responsabilidade técnica por todos os serviços executados pelas equipes de manutenção nas respectivas áreas de atuação, deverão ser disponibilizados conforme quantificações de horas estabelecido na planilha do Apêndice G (aba MO)

A CONTRATADA será responsável pelo dimensionamento do quantitativo de profissionais necessários para o cumprimento de todas as demandas de manutenção, nos prazos apresentados no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO e obedecendo as condições e especificações técnicas descritas nesse contrato, atentando-se quanto à obrigatoriedade do QUANTITATIVO MÍNIMO DE PROFISSIONAIS, POR ESPECIALIDADE, constantes no dimensionamento da EQUIPE MÍNIMA, que é OBRIGATÓRIA, no APÊNDICE G – PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, aba MO.

QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 2143-05 | ## Engenheiro Eletricista | ## Engenheiro Eletrotécnico ## Engenheiro Elétrico |
| ## 2143-15 | ## Engenheiro Eletricista de Manutenção | ## Engenheiro de Manutenção Elétrica |

Requisitos

Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade, e deve apresentar sua Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida e autenticada pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. O profissional deverá possuir visto no CREA do(s) Estado(s) de abrangência deste(s) contrato(s).

O profissional de Engenharia Elétrica deve estar habilitado nos artigos 8º e 9º da Resolução CONFEA Nº 218, de 29 de junho de 1973.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições:

- Gerenciar e executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos;

- Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico;

- Executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos, tais como:

  - Troca de disjuntores;

  - Substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos;

  - Testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos.

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, em motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Acompanhar os serviços emergenciais da área de engenharia elétrica realizados em horário de expediente ou fora dele.

- Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

- Assinar, quando solicitado pela CAIXA, documentações necessárias à obtenção de Auto de Vistoria (AVCB) do Corpo Bombeiros (CB), assim como a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica Específica para unidade ou edificação do contrato junto ao CREA do Estado onde está localizada a Unidade da CAIXA. Esta atribuição se dará em consonância com as atividades e serviços deste contrato e a especialidade técnica requerida pelo CB, ou, quando couber mais de uma, conforme a CAIXA determinar. Tais documentações serão fornecidas sem ônus para a CAIXA, entretanto, eventuais emolumentos ou taxas que sejam exigidas da contratada ou do profissional nos trâmites junto aos órgãos ou entidades mencionados serão ressarcidos à mesma, mediante solicitação com os comprovantes do recolhimento.

ENGENHEIRO CIVIL

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 2142 | ## Engenheiro Civil | ## Engenheiro Civil |

Requisitos

Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade, e deve apresentar sua Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida e autenticada pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição do Estado de São Paulo, o mesmo deve visar o seu registro no CREA da jurisdição do Estado de São Paulo.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços;

- Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra;

- Executar obra de construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra;

- Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção;

- Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade;

- Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório;

- Participar de programa de treinamento, quando convocado;

- Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;

- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;

- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

- Acompanhar os serviços emergenciais da área de engenharia civil, realizados em horário de expediente ou fora dele;

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

- Assinar, quando solicitado pela CAIXA, documentações necessárias à obtenção de Auto de Vistoria (AVCB) do Corpo Bombeiros (CB), assim como a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica Específica para unidade ou edificação do contrato junto ao CREA do Estado onde está localizada a Unidade da CAIXA. Esta atribuição se dará em consonância com as atividades e serviços deste contrato e a especialidade técnica requerida pelo CB, ou, quando couber mais de uma, conforme a CAIXA determinar. Tais documentações serão fornecidas sem ônus para a CAIXA, entretanto, eventuais emolumentos ou taxas que sejam exigidas da contratada ou do profissional nos trâmites junto aos órgãos ou entidades mencionados serão ressarcidos à mesma, mediante solicitação com os comprovantes do recolhimento.

ENGENHEIRO MECÂNICO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 2144-05 | ## Engenheiro Mecânico | ## Engenheiro Mecânico |

Requisitos

Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade, e deve apresentar sua Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida e autenticada pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição do Estado de São Paulo, o mesmo deve visar o seu registro no CREA da jurisdição do Estado de São Paulo.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da engenharia mecânica, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços;

- Executar instalação e manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de climatização e transporte vertical;

- Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção;

- Controlar a qualidade da execução de serviços de climatização e transporte vertical, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade;

- Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório;

- Participar de programa de treinamento, quando convocado;

- Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;

- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;

- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

- Acompanhar os serviços emergenciais da área de engenharia mecânica, realizados em horário de expediente ou fora dele;

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

- Assinar, quando solicitado pela CAIXA, documentações necessárias à obtenção de Auto de Vistoria (AVCB) do Corpo Bombeiros (CB), assim como a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica Específica para unidade ou edificação do contrato junto ao CREA do Estado onde está localizada a Unidade da CAIXA. Esta atribuição se dará em consonância com as atividades e serviços deste contrato e a especialidade técnica requerida pelo CB, ou, quando couber mais de uma, conforme a CAIXA determinar. Tais documentações serão fornecidas sem ônus para a CAIXA, entretanto, eventuais emolumentos ou taxas que sejam exigidas da contratada ou do profissional nos trâmites junto aos órgãos ou entidades mencionados serão ressarcidos à mesma, mediante solicitação com os comprovantes do recolhimento.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3121-05 | ## Técnico de Obras Civis | ## Técnico em Edificações ## Técnico de Obras ## Técnico de Engenharia Civil ## Técnico de Manutenção de Obras ## Técnico em Construção Civil |

Requisitos

Comprovar a qualificação de Técnico de 2º grau (Técnico de nível médio) em Edificações ou Construção Civil por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo conselho de classe correspondente (CFT/CRT). O profissional deverá possuir visto no conselho regional de classe (CRT/CFT) do(s) Estado(s) de abrangência deste(s) contrato(s).

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Principais atribuições

- Supervisionar e executar serviços durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos;

- Executar instalação e manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Elaborar croqui, dimensionando materiais e serviços em instalações novas e/ou reformas;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM ELETRICIDADE OU ELETROTÉCNICO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3131-05 | ## Eletrotécnico | ## Técnico de Ensaios Elétricos ## Técnico de Operação Eletrotécnica |
| ## 3131-30 | ## Técnico Eletricista | ## Técnico de Projetos Elétricos ## Técnico de Eletricidade ## Técnico de Equipamentos Elétricos |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletricidade por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo conselho de classe correspondente (CFT/CRT). O profissional deverá possuir visto no conselho regional de classe (CRT/CFT) do(s) Estado(s) de abrangência deste(s) contrato(s).

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos;

- Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico;

- Executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos, tais como:

  - Troca de disjuntores;

  - Substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos;

  - Testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos.

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, em motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3141-15 | ## Técnico Mecânico ## (calefação, ventilação e refrigeração) | ## Técnico Mecânico em Ar Condicionado |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Refrigeração e Ar-Condicionado por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo conselho de classe correspondente (CFT/CRT). O profissional deverá possuir visto no conselho regional de classe (CRT/CFT) do(s) Estado(s) de abrangência deste(s) contrato(s).

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Elaborar e executar planos e rotinas de manutenção em equipamentos de climatização, em conformidade com as recomendações dos fabricantes e utilizando técnicas que possibilitem a obtenção de qualidade do ar interior, segundo a legislação vigente;

- Realizar melhorias em projetos de instalações existentes, sob as premissas de reduzir o consumo de energia e preservar o meio ambiente;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle de equipamentos de climatização, conforme projeto específico;

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, operação e instalação de elementos mecânicos de sistemas de automação predial;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de sistemas de climatização, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI);

- Elaborar croquis e planilhas de custos, dimensionando materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas;

- Executar a instalação de sistemas de climatização;

- Elaborar relatórios e desenhos técnicos;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3003-05 | ## Técnico Em Eletromecânica | ## Técnico Em Eletromecânica |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletromecânica por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo conselho de classe correspondente (CFT/CRT). O profissional deverá possuir visto no conselho regional de classe (CRT/CFT) do(s) Estado(s) de abrangência deste(s) contrato(s).

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção em equipamentos transporte vertical (elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes), demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Elaborar e executar planos e rotinas de manutenção em equipamentos transporte vertical (elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes), em conformidade com as recomendações dos fabricantes;

- Realizar melhorias em projetos de instalações existentes, sob as premissas de reduzir o consumo de energia e preservar o meio ambiente;

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, operação e instalação de elementos elétricos eletrônicos e mecânicos de sistemas de transporte vertical e automação predial;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de sistemas de transporte vertical, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI);

- Elaborar croquis e planilhas de custos, dimensionando materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas;

- Elaborar relatórios e desenhos técnicos;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM ELETRÔNICA OU MECATRÔNICA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3132-05 | ## Técnico Em Eletrônica | ## Técnico de Controle de Processo de Manutenção Eletrônica ## Técnico de Indústria Eletrônica ## Técnico de Laboratório de Eletrônica de Automação |
| ## 3001-05 | ## Técnico Em Mecatrônica | ## Técnico em Mecatrônica – Automação da Manufatura ## Técnico em Mecatrônica - Robótica |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletromecânica por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo conselho de classe correspondente (CFT/CRT). O profissional deverá possuir visto no conselho regional de classe (CRT/CFT) do(s) Estado(s) de abrangência deste(s) contrato(s).

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Executar serviços eletrônica durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos;

- Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais, em especial em sistemas de portas automatizadas;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico;

- Executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes eletrônicos, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos, tais como:

  - Substituição de proteção, componentes e equipamentos em painéis eletrônicos e de operação mecanizados;

  - Testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos de controle e automação.

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Elaborar diagramas de placas e conexões eletrônicas, dimensionando material, componentes e distribuição em instalações novas e/ou reformas;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletrônicas, eletromecânicas, em motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM ELETRÔNICA/MECATRÔNICA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 3132-15 | Técnico Eletrônico | Técnico eletrônico em geral |
| 3001-05 | Técnico em Automação Industrial | Técnico em mecatrônica |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletrônica ou Automação por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo conselho de classe correspondente (CFT/CRT). O profissional deverá possuir visto no conselho regional de classe (CRT/CFT) do(s) Estado(s) de abrangência deste(s) contrato(s).

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas eletrônicos e de automação de portas automatizadas;

- Executar instalação e manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de automação predial, sensores, CFTV e controle de acesso;

- Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção;

- Controlar a qualidade da execução de serviços de automação predial, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade;

- Participar de programa de treinamento, quando convocado;

- Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;

- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;

- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

- Acompanhar os serviços emergenciais da área de engenharia de automação, realizados em horário de expediente ou fora dele;

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 7156-10 | ## Eletricista de Instalações | ## Eletricista de Instalações Comerciais e Residenciais ## Instalador Reparador de Equipamento de Força ## Eletricista de Instalações de Prédios |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos;

- Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico;

- Executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Operar sistema de automação predial, atendendo demandas de alterações de configurações de equipamentos vinculados ao sistema;

- Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos, tais como:

  - Troca de disjuntores;

  - Substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos;

  - Testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos.

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, em motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA ESPECIALIZADO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 7156-10 | ## Eletricista de Instalações | ## Eletricista de Instalações Comerciais e Residenciais ## Instalador Reparador de Equipamento de Força ## Eletricista de Instalações de Prédios |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau).

Apresentar documento comprovando ser representante autorizado do fabricante.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos;

- Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico;

- Executar manutenções preventivas e corretivas de:

  - Equipamentos elétricos;

  - Sistemas de automação predial;

  - Transformadores;

  - Disjuntores;

  - Subestações;

  - Painéis elétricos;

  - Sistemas de CFTV;

  - Sistemas de controle de acesso;

  - Sistemas de detecção e alarme de incêndio;

  - Nobreak e estabilizador;

  - Grupo motor gerador; e

  - De supervisão predial;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos, tais como:

  - Troca de disjuntores;

  - Substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos;

  - Testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos.

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

AJUDANTE OU AUXILIAR DE ELETRICISTA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 7156-15 | ## Eletricista de Instalações | ## Ajudante de Eletricista ## Eletricista Auxiliar ## Eletricista de Planejamento de Instalações Elétricas |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos;

- Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico;

- Executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos, tais como:

  - Troca de disjuntores;

  - Substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos;

  - Testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos.

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| - Código | - Ocupação | - Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| - 5143-25 | - Trabalhador da Manutenção de Edificações | - Trabalhador de manutenção de Edifícios - Trabalhador na Conservação de Edifícios - Oficial de Manutenção - Oficial de Manutenção Predial |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Principais atribuições

- Instalar e conservar os sistemas de tubulações de alta ou baixa pressão;

- Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes e pisos, utilizando instrumentos de marcação, para orientar a instalação do sistema projetado;

- Abrir valetas no solo, guiando-se pelos pontos-chave e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas;

- Instalar louças sanitárias, condutores de esgotos, metais e outros componentes das instalações;

- Executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes componentes como tubos, válvulas, conexões, aparelhos revestimentos isolantes e outros;

- Desentupir esgotos e fazer manutenção preventiva nas redes mestra de esgoto, caixas de inspeção e redes pluviais, utilizando-se de técnicas específicas;

- Fazer orçamentos quantitativos de peças necessárias à execução do serviço para que seja efetuado o pedido de compra;

- Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos;

- Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios;

- Organizar e preparar local de trabalho em obra;

- Construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos;

- Executar trabalhos:

  - de carpintaria;

  - de serralheria;

  - em gesso;

  - de impermeabilização;

- Executar todas as atividades relativas à manutenção predial;

- Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial;

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 5143-10 | ## Auxiliar de Manutenção Predial | ## Auxiliar de manutenção de Edificações ## Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica ## Trabalhador na Conservação de Edifícios ## Trabalhador na manutenção de edifícios |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Principais atribuições

- Auxiliar o Oficial de manutenção predial nas seguintes atividades:

  - Instalar e conservar os sistemas de tubulações de alta ou baixa pressão;

  - Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes e pisos, utilizando instrumentos de marcação, para orientar a instalação do sistema projetado;

  - Abrir valetas no solo, guiando-se pelos pontos-chave e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas;

  - Instalar louças sanitárias, condutores de esgotos, metais e outros componentes das instalações;

  - Executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes componentes como tubos, válvulas, conexões, aparelhos revestimentos isolantes e outros;

  - Desentupir esgotos e fazer manutenção preventiva nas redes mestra de esgoto, caixas de inspeção e redes pluviais, utilizando-se de técnicas específicas;

  - Fazer orçamentos quantitativos de peças necessárias à execução do serviço para que seja efetuado o pedido de compra;

- Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos;

- Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios. Organizar e preparar local de trabalho em obra;

- Construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos.

- Executar trabalhos de:

  - carpintaria;

  - serralheria;

  - em gesso;

  - impermeabilização;

- Executar todas as atividades relativas à manutenção predial;

- Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

2.3.43	Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 9112-05 | ## Mecânico de Ar Condicionado e Refrigeração |  | ## Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração ## Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Principais atribuições

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva e operação de todos os equipamentos de climatização instalados na unidade CAIXA em conformidade com especificações e normas técnicas das áreas de proteção ambiental, qualidade e saúde e de segurança;

- Elaborar e executar planos e rotinas de manutenção em equipamentos de climatização, em conformidade com as recomendações dos fabricantes e utilizando técnicas que possibilitem a obtenção de qualidade do ar interior, segundo a legislação vigente;

- Realizar melhorias em projetos de instalações existentes, sob as premissas de reduzir o consumo de energia e preservar o meio ambiente;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle de equipamentos de climatização, conforme projeto específico;

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, operação e instalação de elementos mecânicos de sistemas de automação predial;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de sistemas de climatização, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI);

- Elaborar croquis e planilhas de custos, dimensionando materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas;

- Executar a instalação de sistemas de climatização;

- Elaborar relatórios e desenhos técnicos;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 9112-05 | ## Auxiliar Mecânico de Refrigeração | ## Auxiliar Mecânico de Refrigeração |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Principais atribuições

- Auxiliar o Mecânico de Refrigeração nas seguintes atividades:

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva e operação de todos os equipamentos de climatização instalados na unidade CAIXA em conformidade com especificações e normas técnicas das áreas de proteção ambiental, qualidade e saúde e de segurança;

- Elaborar e executar planos e rotinas de manutenção em equipamentos de climatização, em conformidade com as recomendações dos fabricantes e utilizando técnicas que possibilitem a obtenção de qualidade do ar interior, segundo a legislação vigente;

- Realizar melhorias em projetos de instalações existentes, sob as premissas de reduzir o consumo de energia e preservar o meio ambiente;

- Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle de equipamentos de climatização, conforme projeto específico;

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, operação e instalação de elementos mecânicos de sistemas de automação predial;

- Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de sistemas de climatização, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI);

- Elaborar croquis e planilhas de custos, dimensionando materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas;

- Executar a instalação de sistemas de climatização;

- Elaborar relatórios e desenhos técnicos;

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

SERRALHEIRO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| - Código | - Ocupação | - Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| - 7244-40 | - Serralheiro | - Serralheiro de Manutenção - Serralheiro de Metal - Serralheiro de Ferro - Serralheiro de Alumínio |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Principais atribuições

- Reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado; cobre, estanho, latão, alumínio e zinco;

- Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço;

- Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de material ferrosos e não ferrosos para esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares;

- Executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes componentes como chapas, suportes, perfis e outros itens de esquadrias e portas;

- Fazer orçamentos quantitativos de peças necessárias à execução do serviço para que seja efetuado o pedido de compra;

- Executar serviços de cortes, soldas, rebites e de montagens de materiais ferrosos e não ferrosos;

- Organizar e preparar local de trabalho em obra;

- Executar todas as atividades relativas à manutenção predial;

- Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| - Código | - Ocupação | - Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| - 7244-40 | - Ajudante de Serralheiro | - Ajudante de Serralheiro - Auxiliar de Serralheiro |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Principais atribuições

- Auxiliar o Serralheiro nas seguintes atividades:

  - Reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado; cobre, estanho, latão, alumínio e zinco;

  - Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço;

  - Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de material ferrosos e não ferrosos para esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares;

  - Executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes componentes como chapas, suportes, perfis e outros itens de esquadrias e portas;

  - Fazer orçamentos quantitativos de peças necessárias à execução do serviço para que seja efetuado o pedido de compra;

  - Executar serviços de cortes, soldas, rebites e de montagens de materiais ferrosos e não ferrosos;

  - Organizar e preparar local de trabalho em obra;

- Executar todas as atividades relativas à manutenção predial;

- Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial;