- APÊNDICE H

- ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

INTRODUÇÃO

Este APÊNDICE tem por objetivo estabelecer Acordo de Nível de Serviço – ANS com as exigências acerca da qualidade e quantidade da execução dos serviços e sua respectiva medição, para fins de adequação do pagamento aos resultados efetivamente obtidos durante o período de faturamento mensal do contrato, assim como o estabelecimento e definição das respectivas sanções.

Registre-se que a implementação de  indicador de desempenho permite a definição de metas e a medição dos resultados atingidos em áreas críticas da execução das estratégias. Tais indicadores visam, portanto, medir a efetividade na aplicação dos processos e projetos, com o intuito de avançar e perpetuar o negócio da empresa, possibilitando as organizações, neste novo mundo competitivo, gerenciar seus processos e projetos de maneira a atender seus objetivos e metas estabelecidas em seu planejamento estratégico.

Particularmente, a CAIXA adota indicadores para medir a eficácia de seus processos de manutenção/conservação, tais como, disponibilidade, confiabilidade e segurança. As metas estabelecidas devem, preferencialmente, superar os valores praticados usualmente no mercado.

Indicadores técnicos, tais como, tempo médio entre falhas(TMEF) e tempo médio para reparo (TMPR) são necessários para subsidiar o monitoramento e a gestão de manutenção/conservação.

A principal tarefa dos gestores na aplicação dos indicadores como elementos de avaliação das atividades de manutenção é a de escolher quais indicadores se aplicam no processo estabelecido e quais estão de acordo com o planejamento estratégico da organização.

Assim, os Indicadores de desempenho devem acompanhar a performance da manutenção nos seus processos principais, e não deve se ater apenas aos aspectos particulares, dando preferência por ter poucos indicadores, porém, voltados à total disponibilidade do ativo da ser gerido.

Para a aferição destes serviços, poderá ser utilizado um, dois ou três dos indicadores descritos abaixo, e devidamente caracterizados no Item 2 deste APÊNDICE, conforme entendimento da CAIXA:

Índice de Conformidade de Manutenção - ICM;

Índice de Performance de Atendimento - IPA;

Índice de Disponibilidade de Unidades - IDU.

O objetivo desse conjunto de indicadores é avaliar de forma objetiva se a CONTRATADA presta os serviços de forma tempestiva, com a qualidade exigida pela CAIXA e mantendo em operação constante todas as unidades vinculadas ao contrato.

Estes indicadores são dotados de critérios objetivos e mensuráveis, obtidos mediantes relatórios técnicos/planilhas eletrônicas, e têm a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados aos serviços contratados.

Para mensurar esses fatores são utilizados parâmetros relacionados à natureza e característica dos serviços contratados, para os quais foram estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.

A frequência de aferição e avaliação do nível de serviço será MENSAL, podendo se dar por meio de relatórios técnicos ou aplicativos desenvolvidos pela CAIXA, com acompanhamento dos gestores CAIXA e CONTRATADA.

Periodicidade de medição dos indicadores:

- 1.13.1	A CONTRATADA será avaliada mensalmente, ao final de cada período de faturamento, quando será efetuada a conversão dos índices diários em índice mensal, que será utilizado para identificar o percentual de aplicação do REDUTOR, conforme tabela de correlação, previstas neste APÊNDICE, de forma a calcular o valor final a ser pago pela prestação dos serviços.

INDICADORES

ÍNDICE DE CONFORMIDADE DE MANUTENÇÃO - ICM

O ICM é um indicador de desempenho da CONTRATADA na execução do Contrato e será apurado pela CAIXA, podendo contar com auxílio de empresa de assessoria externa.

O ICM será calculado por amostragem, onde o tamanho da amostra será definido conforme a fórmula estatística abaixo:

- Onde:

| n = | Tamanho da amostra (número de unidades a serem avaliadas). |
| --- | --- |
| N = | Tamanho do universo. |
| Z = | É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança desejado. Para um nível de confiança de 95% o valor de Z equivale a 1,96. |
| e = | Margem de erro máximo admitido é de 5% |
| P = | Representa a homogeneidade da amostra = 99% (pode ser definido pela GILOG, conforme o tamanho do universo a ser avaliado). Universos maiores deverão ter uma homogeneidade menor. |

A variável “P” pode ser alterada a critério exclusivo da CAIXA a qualquer momento durante a vigência do contrato.

As Unidades a serem avaliadas serão selecionadas aleatoriamente pela CAIXA.

Entende-se por Unidades as agências, PA/PAB e edifícios administrativos vinculados ao contrato.

Para cada unidade selecionada da amostragem será realizada uma avaliação para apuração do FATOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL (FECP), conforme definido no formulário FECP – FATOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL.

O ICM será calculado pela média simples dos resultados de FECP de cada unidade avaliada conforme definido no formulário FECP - FATOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL.

O ICM apurado é utilizado na composição dos índices de desempenho da CONTRATADA.

O ICM é expresso em porcentagem, com arredondamento matemático até a terceira casa decimal (milésimos).

    - A CAIXA exige índices de desempenho de conformidade igual ou superior a 95% de suas CONTRATADAS.

    - Indicadores abaixo do percentual de 95% implicam na aplicação de REDUTOR para todos os efeitos legais, em até 10% do faturamento mensal.

    - Para serviços não realizados e/ou materiais não utilizados nos serviços contratados, ou quando a prestação dos serviços ocorrer de modo diverso daquele estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA E APÊNDICES, será aplicada GLOSA no valor dos serviços não executados, ou insumos/materiais não utilizados, independentemente do REDUTOR previsto neste APÊNDICE.

A definição do percentual do ICM a ser aplicado será baseada na Tabela de Correlação de Percentuais abaixo apresentada. A mesma tabela será utilizada para outro índice aplicado.

| ÍNDICE CALCULADO DO ICM | PERCENTUAL PARA SANÇÃO |
| --- | --- |
| Maior ou igual a 95% | 0,00% |
| Maior ou igual 90% e menor que 95% | 2,50% |
| Maior ou igual 85% e menor que 90% | 5,00% |
| Maior ou igual 80% e menor que 85% | 7,50% |
| Menor que 80% | 10,00% |

ÍNDICE DE PERFORMANCE DE ATENDIMENTO

Trata-se de um indicador que tem por objetivo avaliar o desempenho da CONTRATADA em relação aos prazos e periodicidades de atendimento dos chamados e demandas.

Serão considerados todos os chamados recebidos, tratados e fechados pela CONTRATADA, no período de faturamento mensal.

Para o cálculo do percentual de desempenho (índice) será utilizada a seguinte fórmula:

- PCP = Percentual de Chamados Tratados no Prazo

- QPCA(*)  = Quantidade Ponderada de Chamados Tratados com Atraso

- QTC = Quantidade Total de Chamados Tratados no período

A quantidade de chamados tratados com atraso será ponderada pela quantidade de horas que exceda o prazo de tratamento e também pela criticidade do chamado, conforme a tabela seguinte:

| CRITICIDADE DA DEMANDA | PESO |
| --- | --- |
| Baixa | 1 |
| Média | 3 |
| Alta | 5 |
| Urgente | 10 |

| HORAS EXCEDENTES AO PRAZO DE ATENDIMENTO | PESO |
| --- | --- |
| X ≤ 24 hrs | 1 |
| 24 hrs < X ≤ 72 hrs | 3 |
| 72 hrs < X ≤ 168 hrs | 5 |
| 168 hrs < X ≤ 360 horas | 10 |

| ÍNDICE DE PERFORMANCE CALCULADO | PERCENTUAL PARA SANÇÃO |
| --- | --- |
| Maior ou igual a 95% | 0,00% |
| Maior ou igual 90% e menor que 95% | 2,50% |
| Maior ou igual 85% e menor que 90% | 5,00% |
| Maior ou igual 80% e menor que 85% | 7,50% |
| Menor que 80% | 10,00% |

Exemplificando: um chamado que tenha criticidade definida como ALTA e foi tratada com 40 horas de atraso, equivalerá a 15 (3 x 5) chamados tratados com atraso.

Se durante o período foram executadas 50 demandas, e destas 50 apenas a demanda do exemplo foi executada com atraso, o percentual de demandas executadas no prazo fica em 70% e o redutor será de 10,00%.

Caso existam demandas ainda pendentes de finalização ao final do dia de medição do indicador, estas serão tratadas para o cálculo do índice seguindo as seguintes premissas:

Será utilizada a hora de 23:59:59 do dia de medição como referência para que, em comparação com a data de registro da demanda, seja identificado o tempo em que a demanda ainda está sem finalização, aqui chamado de “Tempo de Atendimento”.

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE UNIDADES

A CAIXA exige disponibilidade total de suas Unidades, ou seja 100% (cem por cento) do parque manutenido.

Para fins de identificação da disponibilidade será considerado todo evento deste indicador ocorrido e registrado dentro do período de faturamento mensal, conforme definido no item 2.3.6 abaixo.

Os indicadores serão processados periodicamente para verificação da conformidade dos serviços prestados.

Para fins de apuração da indisponibilidade de Unidade, serão utilizados apontamentos da GILOG que poderá fazer uso de relatórios da TI/LOGÍSTICA

O percentual a ser apurado terá por base o número de indisponibilidades ocorridas no período de faturamento.

| - Nº EVENTOS/MÊS POR UNIDADE | - PERCENTUAL PARA SANÇÃO |
| --- | --- |
| - 0 | - 0% |
| - Até 2 | - 2% |
| - Até 4 | - 4% |
| - Até 6 | - 6% |
| - Até 8 | - 8% |
| - Acima de 8 | - 10% |

Eventos de Indisponibilidade:

| - Evento | - Fonte |
| --- | --- |
| - Falha de No Break na ocorrência de falta de energia pela concessionária | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Falha do sistema de climatização na área de autoatendimento | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane no sistema de climatização da unidade | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane nos quadros de distribuição de energia elétrica | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane na subestação de energia | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane no sistema de distribuição de energia elétrica | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Indisponibilidade de 50% ou mais do sistema de iluminação da unidade | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por ocorrência de vazamentos de água ou esgoto sanitário. | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Fechamento de unidade por problemas em sistemas de combate a incêndio | - Registro em Sistema Coorporativo, Relatórios e Ocorrência de Órgão Externo |
| - Falha no GMG na ocorrência de falta de energia pela concessionária | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |
| - Parada dos sistemas de telecomunicações por problemas nos circuitos de comunicação de dados ou no RACK (não inclui problemas nos ativos de rede) | - Registro em Sistema Coorporativo ou Relatórios |

APLICAÇÃO DO REDUTOR

Pelo descumprimento contratual na execução de atividades previstas e programadas, bem como pela sua prestação de forma incompleta ou inadequada, a CONTRATADA sujeitar-se-á a um REDUTOR no faturamento mensal, cujas fórmulas e percentuais se encontram descritos e previstos neste APÊNDICE, a incidir sobre o valor do faturamento mensal contratado, que compreende o valor fixo mensal adicionado do valor referente aos serviços sob demanda, correspondentes ao período de apuração, atrelado ao nível de criticidade do serviço atingido, de acordo com a tabela de correlação prevista neste mesmo APÊNDICE.

Compreende-se por descumprimento contratual, a execução do serviço de forma inadequada, insatisfatória, de modo incompleto, com inobservância de padrões da CAIXA, bem como normas técnicas e legislações aplicáveis.

Os resultados dos redutores aferidos através do Índice de Conformidade de Manutenção – ICM e do Índice de Performance de Atendimento – IPA poderão ser aplicados cumulativamente, de forma que a soma total deve sempre se limitar ao máximo de 10% (dez por cento) do valor do encargo mensal da prestação de serviço.

APLICAÇÃO DE GLOSA

A CAIXA aplicará GLOSA à CONTRATADA referente aos serviços não realizados e/ou materiais não utilizados nos serviços contratados, ou quando a prestação dos serviços ocorrer de modo diverso daquele estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA e respectivos APÊNDICES.

Assim, a GLOSA a ser aplicada corresponderá aos valores dos serviços não executados ou insumos/materiais não utilizados, independentemente do REDUTOR previsto no Item 3.

A GLOSA será aplicada mensalmente na Fatura/Nota Fiscal de Prestação de Serviço, e corresponderá aos valores de quaisquer serviços previstos e não realizados e/ou materiais não utilizados.

A GLOSA será calculada tendo por base a área em m² da Unidade onde a CONTRATADA deixou de executar o serviço.

METODOLOGIA DE FATURAMENTO

A CAIXA realizará a apuração do faturamento de forma automática, com eventuais ajustes manuais, sendo que dos valores brutos apurados serão deduzidos dos seguintes valores:

Redutor referente aos indicadores não cumpridos, ou seja, quando ocorrer inadimplemento relativo da CONTRATADA caracterizado pela execução negligente ou inadequada;

Multas por inconformidades comprovadas, ensejando reparação dos serviços executados, e casos que demonstrem má qualidade na execução dos serviços e utilização inadequada do patrimônio da CAIXA;

Outros ressarcimentos administrativos previstos neste contrato, considerando que a CONTRATADA não cumpriu diligentemente suas obrigações contratuais, realizando prestação de serviços de modo incompleto ou indevido.

Pelas características das atividades, a CAIXA pagará à CONTRATADA O valor conforme proposta comercial, descontados os valores previstos acima, bem como eventuais glosas por serviços não realizados e/ou materiais não utilizados nos serviços contratados ou quando a prestação dos serviços ocorrer de modo diverso daquele estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA e respectivos APÊNDICES.

E por estarem de pleno acordo com as condições da prestação de serviço, assinam o presente ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS, as partes abaixo identificadas:

_____________________		_____________________

CONTRATANTE 				CONTRATADA