#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objetivo fixar as condições para a contratação de Ata de Registro de Preços (ARP) para fornecimento de equipamentos de climatização Split para unidades da CAIXA, vinculadas regiões da Base BE – Estados de AC, AM, AP, PA, RR.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de climatização Split para unidades da CAIXA, conforme ANEXO I – APÊNDICE A – Caderno de Especificações Técnicas, no âmbito dos estados do AC, AM, AP, PA, RO, na região Base BE- SR Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima.

- LOCAIS, PRAZOS, HORÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO

  - UNIDADE E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - A relação de unidades está disponibilizada no ANEXO IV - Relação de Unidades.

    - A relação de unidades contempladas no ANEXO IV - Relação de Unidades não é restritiva, podendo ter inclusões, exclusões e alterações, conforme as necessidades da CAIXA, dentro da abrangência da presente Ata.

    - A CAIXA comunicará à CONTRATADA sempre que tais alterações ocorrerem.

  - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

    - O prazo de vigência da ARP é de 12 (doze) meses.

    - O prazo de vigência dos contratos derivados da ARP é de 12 (doze) meses.

    - A Contratada deverá fornecer o(s) equipamento(s) em prazo a ser estabelecido pela CEINF nos respectivos Contratos, este não poderá ultrapassar 30 dias corridos a partir da emissão do contrato.

  - HORÁRIO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/ ACESSO AO LOCAL DE ENTREGA

    - As entregas deverão obedecer estritamente aos horários estabelecidos e autorizados, observando que as mesmas se darão somente em dias úteis e em horário comercial.

    - A CONTRATADA deverá solicitar formalmente o acesso às dependências da unidade com antecedência mínima de 03 dias úteis da entrega, indicando nome completo e número de documento de identificação da equipe responsável.

    - Maiores detalhes deverão ser obtidos antecipadamente junto ao consultor da CEINF – Base BE que atende a região de abrangência, por meio do endereço eletrônico ceinf13@caixa.gov.br.

  - PAGAMENTO

    - A CAIXA efetuará o pagamento à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil, após o recebimento da nota fiscal e do ateste de entrega do equipamento e conferência da documentação exigida, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada obrigatoriamente em agência da CAIXA.

    - A documentação fiscal não poderá ser entregue restando menos de 05 (cinco) dias úteis para o último dia do mês, pois não será possível efetuar o pagamento dentro do mesmo mês, devendo ser emitida e entregue pela CONTRATADA a partir do 1º dia útil do mês subsequente, evitando-se a geração de encargos por recolhimento de tributos em atraso.

    - O documento fiscal apresentado à CAIXA deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão e devendo, ainda, constar a identificação completa da CAIXA, o número do contrato e da Ata de vinculação e a descrição detalhada dos itens que compõem o objeto com os valores unitários e totais e as unidades da CAIXA contempladas.

    - A documentação fiscal não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

    - A devolução de documento não aprovado pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução das entregas ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

    - Sempre que solicitado pela CAIXA, considerando o volume de documentos fiscais a serem pagos, a CONTRATADA deverá encaminhar planilha contendo informações referentes aos contratos, unidades CAIXA, modelos dos equipamentos, documentos fiscais, dentre outros dados necessários à completa conferência prévia ao pagamento.

- OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

  - GARANTIA DOS BENS E SERVIÇOS

    - Mínima de 12 meses incluindo todas as peças, partes e componentes, contados a partir da data de emissão da nota fiscal;

    - A CONTRATADA providenciará por sua conta, e sem ônus para a CAIXA, a substituição dos materiais que apresentarem defeito no prazo de 5 dias corridos durante o período de garantia e responde pelo dano inerente a essa substituição e/ou reparação.

    - A falta de produto não caracteriza motivo de força maior e não exime a CONTRATADA da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento do prazo estabelecido.

    - A Contratada, até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, deverá encaminhar à CEINF, em meio eletrônico, modelos padrão de formulários e certificados de garantia dos equipamentos ofertados.

    - Os endereços eletrônicos para entrega de NF e demais documentações pela CONRATADA é o ceinf40@caixa.gov.br  e ceinf13@caixa.gov.br.

  - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

    - Cumprir o que dispõe a legislação ambiental, as diretrizes da Lei 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como a Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pela Resolução CONAMA nº 348/2004, que estabelece critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e demolição, conforme existência de local apropriado no município.

  - CRONOGRAMA

    - Apresentar o cronograma de entrega dos equipamentos sempre que solicitado pela CEINF. A CONTRATADA deve obedecer rigorosamente aos prazos fixados nos contratos, uma vez que este constitui Instrumento de Avaliação do andamento da ATA e cumprimento contratual.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS

  - PREÇO MÁXIMO

    - O valor global estimado dos serviços consta na planilha orçamentária detalhada (ANEXO III)

    - Os valores máximos estimados englobam também os preços máximos unitários admitidos que constam nas planilhas orçamentárias.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

6.1.1	O patrimônio líquido mínimo, necessários à execução do objeto, para fins da comprovação da qualificação econômico-financeira do licitante, será de R$ 456.481,84, que corresponde a 10% do valor estimado da contratação.

  - CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:

    - Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter o licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

- Fornecimento de pelo menos 40 unidades (9% do total estimado) de ar-condicionado tipo split que qualquer capacidade ou modelo;

Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante a seu favor ou a favor de profissionais vinculados à mesma. Considerando que os quantitativos solicitados nas qualificações técnico-operacional são bem abaixo dos quantitativos estimados para cada item, são será permitida a soma de atestados.

- OUTRAS INFORMAÇÕES

  - O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer obrigação prevista no Edital, Ata de Registro de Preços e/ou Contratos assinados, bem como no caso de descumprimento dos prazos contratuais, implicará na aplicação das seguintes penalidades:

a) multa;

b) suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

c) impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

    - A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

- Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido no contrato, limitado a 10% do valor global contratado;

    - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% do valor global contratado.

    - As multas serão descontadas da garantia ou do valor do documento fiscal e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA judicialmente.

    - No caso de não atendimento à convocação da CAIXA para assinatura dos contratos a CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço sem atendimento, objeto do contrato não assinado, podendo a caixa cancelar o registro da CONTRATADA.

- CLÁUSULAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

  - Considerando as regras estabelecidas sobre segurança da informação, entendemos que há risco mínimo vinculado à presente contratação, onde a executora terá acesso pontual às dependências da CAIXA durante a realização dos serviços e não terá acesso à informação corporativa e pessoal. Devem ser incluídas as cláusulas no contrato as cláusulas indicadas abaixo, de acordo com o previsto no Guia CAIXA diretrizes e privacidade.

  - Os fornecedores devem cumprir todos os requisitos da legislação brasileira aplicáveis à segurança da informação e privacidade de dados, bem como devem se comprometer integralmente à observância dos itens a seguir:

### -conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA;

### - proteger as informações corporativas e de clientes da CAIXA contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade;

### - garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações levadas a seu conhecimento pela CAIXA durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizarão no âmbito dos serviços contratados;

### - garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social;

### - garantir que seus empregados e colaboradores sejam periodicamente sensibilizados e conscientizados em relação à segurança da informação e privacidade de dados;

### - garantir que as práticas de segurança da informação por eles executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento;

### - assegurar que os recursos e informações colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para as finalidades contratadas;

### - garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos;

### - garantir a continuidade do processamento das informações críticas de negócios;

### - cumprir as Leis e normas que regulamentam a propriedade intelectual e direitos autorais;

### - atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação;

### - comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento destas diretrizes.

### Estas diretrizes de segurança se aplicam aos fornecedores de bens e serviços contratados pela CAIXA, incluindo seus sócios, administradores, diretores, empregados, prepostos, contratados, consultores, ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade (direta ou indireta), que venham a ter acesso a ambientes, sistemas e informações da CAIXA.