TERMO DE REFERÊNCIA

1	OBJETO	2

2	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	2

3	VISTORIA	4

4	CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	5

5	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	5

6	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	9

7	GARANTIAS CONTRATUAIS	22

8	INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	22

9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	23

OBJETO

Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção de infraestrutura predial, compreendendo todas as atividades de manutenção de instalações civis, elétricas, hidráulicas, instalações de combate a incêndio, cabeamento estruturado, sistemas de climatização e ventilação,  equipamentos de transporte vertical, portas automatizadas e limpeza de rede de dutos e componentes, incluindo todos os insumos, peças de reposição e demais materiais necessários, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços de forma integrada e conjunta; visando atender às unidades da CAIXA, situadas na região do Estado do CEARÁ, com polos operacionais nas cidades de FORTALEZA, SOBRAL e de JUAZEIRO DO NORTE.

As características e especificidades do objeto a ser contratado encontram-se relacionadas no corpo deste Termo de Referência e nos APÊNDICES, denominados de A à I, com os serviços a serem executados e suas características; a forma de execução; locais de operação; quantidade e a qualificação; horários de atendimento; e todas as demais obrigações da CONTRATADA.

Prazo de execução do contrato: 12 (doze) meses, respeitando o tempo máximo de 60 meses para a contratação.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

As características e especificidades dos serviços a serem contratados são descritos nos APÊNDICES, onde estão disponibilizados: o formato de execução; os equipamentos e ferramentas necessários; locais de operação; qualificação e carga horária dos profissionais a serem alocados na prestação de serviços; assim como horários de atendimento, dentre outras informações relevantes.

Desse modo, relacionamos abaixo, os APÊNDICES com breves especificações dos serviços e suas características a saber:

APÊNDICE A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.2.1.1	O objetivo deste Apêndice é apresentar as especificações de materiais e serviços que deverão ser obedecidas pelas empresas CONTRATADAS para executar a manutenção predial dos imóveis ocupados pelas unidades da CAIXA.

## 2.2.1.2	As orientações apresentadas obedecem às diretrizes básicas estabelecidas para a execução de serviços de manutenção e adequação de ambientes, sejam próprios, locados ou em processo de locação/construção pela CAIXA em todo o território nacional.

APÊNDICE B - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E UNIFORMES

A empresa deverá manter disponível todos os equipamentos e ferramental necessários, para a correta execução dos serviços de manutenção previstos contratualmente.

2.2.2.2       	Desse modo, a Contratada se obriga a executar todos os serviços previstos em contrato e, em nenhuma hipótese, poderá alegar falta de equipamento ou ferramental necessário para a não execução dos serviços.

APÊNDICE C - PROCESSO DE ATENDIMENTO

Os serviços objeto deste CONTRATO deverão atender TODOS os componentes de infraestrutura e acessórios contidos nas instalações das Unidades da CAIXA.

2.2.3.2  	Todas as solicitações para serviços previstos nesse Contrato são consideradas demandas de manutenção, sejam referentes a itens incluídos no valor fixo mensal, bem como para chamados de serviços sob demanda, ou ainda, uma combinação dos dois.

2.2.3.3      	As demandas corretivas relacionadas aos itens de manutenção preventiva estão previstas no valor mensal pago à CONTRATADA, não cabendo nenhum custo adicional para a CAIXA.

APÊNDICE D - SERVIÇOS SOB DEMANDA

2.2.4.1    	Serviços de manutenção predial contratados sob demanda são aqueles solicitados pela CAIXA e cujo pagamento será realizado após a efetiva execução pela CONTRATADA, aprovação e recebimento pela CAIXA.

2.2.4.2 	Os prazos de atendimento às demandas de serviços de adequação são definidos de acordo com a prioridade do chamado, conforme especificado no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO.

APÊNDICE E - EQUIPE DE ATENDIMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com pessoal suficiente e devidamente qualificado, para atendimento de todas as demandas nas condições, quantidade e prazos estabelecidos, cuja qualificação profissional dos componentes não poderá ser inferior à das Equipes Técnicas discriminadas nesse Apêndice E e constantes no Apêndice G – Planilhas de Composição de Custos, aba MO, atentando-se quanto à obrigatoriedade do QUANTITATIVO MÍNIMO MENSAL DE HORAS, para cada especialidade, dimensionada no APÊNDICE G – PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, aba MO da ESTIMATIVA DA CAIXA.

Os serviços relacionados à EQUIPE DE ENGENHARIA da CONTRATADA, designada para fazer a gestão técnica das demandas nas suas respectivas especialidades e que assumem a responsabilidade técnica por todos os serviços executados pelas equipes de manutenção nas respectivas áreas de atuação, deverão ser disponibilizados, para cada especialidade, conforme QUANTIFICAÇÕES MÍNIMAS DE HORAS MENSAIS, que são obrigatórias, estabelecido na PLANILHA DO APÊNDICE G – PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, aba MO.

É VEDADO A SUBCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES TÉCNICAS, DE QUALQUER ESPECIALIDADE, inclusive como Pessoa Jurídica Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual (EI), Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), ou através de Sociedade Limitada (LTDA), Sociedade Simples (S/S) ou Sociedade Anônima (S/A).

APÊNDICE F - PLANILHAS DE RELAÇÃO DE UNIDADES

Devido ao formato de arquivo/tipo o mesmo se encontra disponível, mediante acesso ao Portal de Compras da CAIXA - https://www.licitacoes.caixa.gov.br/SitePages/pagina_inicial.aspx

APÊNDICE G - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Devido ao formato de arquivo/tipo o mesmo se encontra disponível, mediante acesso ao Portal de Compras da CAIXA - https://www.licitacoes.caixa.gov.br/SitePages/pagina_inicial.aspx

APÊNDICE H – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

A CAIXA adotará ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS para mensurar a qualidade e quantidade dos serviços que lhe serão prestados pela CONTRATADA.

Para tanto, serão utilizados os seguintes indicadores, cujas regras de aplicação estão definidas nesse apêndice:

- Índice de Conformidade de Manutenção - ICM;

- Índice de Performance de Atendimento – Prazo de Atendimento;

- Índice de Disponibilidade de Unidades.

APÊNDICE I - INDICE DE CONFORMIDADE DE MANUNTEÇÃO

A CAIXA adotará indicadores de desempenho para mensurar a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA.

Dentre os Indicadores previstos no mencionado APÊNDICE, temos o Índice de Conformidade de Manutenção – ICM, que será calculado em Unidades selecionadas por meio de um processo de amostragem, cuja amostra será extraída do universo de todas as Unidades contempladas no respectivo Contrato.

As informações completas sobre o objeto, com especificações, características, quantidades, e modos de execução, se encontram nas peças técnicas (APÊNDICES) a este Termo de Referência.

VISTORIA

A licitante poderá realizar vistoria nas instalações e nos equipamentos, objeto da licitação/contratação, visando subsidiar a elaboração de sua proposta. A visita para fins de vistoria deverá ser agendada somente por meio de mensagem eletrônica, a ser enviada à caixa postal eletrônica ceinf23@caixa.gov.br, impreterivelmente até dois dias úteis anterior a sessão pública, na qual deverá constar o número e objeto do Pregão Eletrônico, além de nome e RG do(s) funcionário(s) da empresa que comparecerá(ão) ao(s) imóvel(eis), sendo que essa visita será acompanhada por empregado da fiscalizadora indicado pela CAIXA, ou empregado CAIXA.

É obrigatória a apresentação pela licitante de declaração de conhecimento do estado atual de conservação das instalações e equipamentos existentes nas edificações, bem como das condições locais para a execução do objeto, de modo que, no futuro, a contratada não poderá alegar desconhecimento de suas obrigações acerca das características/dimensionamento do parque a ser manutenido.

O formulário referente à declaração de conhecimento/vistoria se encontra disponibilizado nos anexos do Edital.

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

Para fins de instrução de Procedimento Licitatório, os serviços por ora demandados constituem-se, fundamentalmente, em serviços comuns, de natureza continuada, frequentemente contratados pela CAIXA, e facilmente encontráveis no mercado. Tais serviços se encontram especificados e descritos nos Apêndices desse edital/termo de referência, bem como nos Cadernos de Diretrizes Técnicas – CDT da CAIXA, que serão disponibilizados aos licitantes; de modo que a sua caracterização/descrição se apresenta de forma clara e de fácil percepção pelos interessados.

Nesse sentido, os serviços de manutenção de ambientes de uso são perfeitamente enquadráveis no conceito legal de serviço comum, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000, e do Decreto nº 5.450/2005.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA / CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus responsáveis técnicos, nas especialidades de ENGENHEIRO CIVIL (Art. 7° da Resolução 218 de 29 de junho de 1973), ENGENHEIRO MECÃNICO (Art. 12° da Resolução 218 de 29 de junho de 1973) e ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETROTÉCNICO e de TELECOMUNICAÇÕES (Art. 8° e 9°, respectivamente, da Resolução 218 de 29 de junho de 1973), ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s).

Apresentação de atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) das(s) respectiva(s) ART ou CAT do responsável técnico que acompanhou o serviço, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividades pertinentes e compatíveis com as parcelas de maior relevância e valor significativo EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS, EM IMÓVEIS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

- ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Para fins de comprovação da qualificação técnica relativa ao objeto deste Edital, entenda-se como parcelas de maior relevância e valor significativo aquelas afetas à prestação de serviços de manutenção de infraestrutura predial preventiva e corretiva, em regime contínuo, EM IMÓVEIS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO com os seguintes quantitativos mínimos:

- Área total de 27.000,00 m², correspondente ao máximo de 30% do somatório das áreas das unidades a serem manutenidas, com responsável técnico da respectiva especialidade, detentor de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA;

- Instalações elétricas com potência de: 2.600,00 kVA, incluindo subestação, correspondente ao máximo de 30% do somatório das capacidades instaladas nas unidades a serem manutenidas, com responsável técnico da respectiva especialidade, detentor de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA;

- Instalações de cabeamento estruturado com o mínimo de 2.730 pontos categoria 5e ou superior, correspondente ao máximo de 30% do somatório das capacidades instaladas nas unidades a serem manutenidas, com responsável técnico da respectiva especialidade, detentor de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA; e

- Sistemas de climatização com 1.430,00 TR, incluindo sistema de climatização do tipo EXPANSÃO DIRETA, COM TECNOLOGIA VRF, OU SUPERIOR, correspondente ao máximo de 30% do somatório das capacidades instaladas nas unidades a serem manutenidas, com responsável técnico da respectiva especialidade, detentor de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA.

Poderá haver acúmulo de especialidades para profissionais que possuam mais de uma titulação.

A licitante poderá apresentar comprovantes distintos para cada uma das parcelas de maior relevância.

A licitante poderá somar os quantitativos dos atestados para a comprovação de uma mesma parcela desde que os serviços tenham sido executados simultaneamente.

Compreende-se como períodos simultâneos a execução dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em estabelecimentos distintos concomitantemente.

Compreende-se por regime contínuo a execução ininterrupta dos serviços de manutenção preventiva e corretiva por período igual ou superior a 12 meses.

Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante a seu favor ou a favor de profissionais vinculados à mesma.

A parcela da parcela da alínea “a” deve ser comprovada por profissional de ARQUITETURA ou ENGENHARIA CIVIL; as parcelas das alíneas “b” e “c” devem ser comprovadas por profissional de ENGENHARIA ELÉTRICA e a parcela da alínea “d” deve ser comprovada por profissional de ENGENHARIA MECÂNICA, conforme atribuições do CONFEA/CAU, ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s).

Somente serão aceitas como aptas para comprovação da qualificação técnica as parcelas do(s) atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) que tenham sido executadas dentro das atribuições previstas nos normativos do CONFEA/CAU para os profissionais indicados como seus responsáveis técnicos.

## CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que pertençam ao seu quadro permanente ou sejam contratados para o objeto desta licitação e que demonstrem a execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, EM IMÓVEIS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, com as seguintes formações:

Engenharia Civil ou Arquitetura, e; Engenharia Elétrica, e; Engenharia Mecânica; ou outra(s) titulação(ões) de nível superior equivalente(s), devidamente reconhecida(s) por entidade de classe, detentor(es) de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m):

- Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA (atribuição Art. 8º da resolução n. 218/73 do CONFEA) ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s), desempenhado atividades de MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, EM REGIME CONTÍNUO, COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 870,0 kVA, devidamente averbado(s) no CREA, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA ou CAU, o nº no CREA ou CAU, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

- Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO ELETRICISTA MODALIDADE ELETRÔNICO (ATRIBUIÇÃO ART. 9º DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA) OU ENGENHEIRO ELETRICISTA MODALIDADE COMUNICAÇÃO OU ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s), desempenhado atividades de MANUTENÇÃO de cabeamento estruturado, com certificação, EM REGIME CONTÍNUO, com o mínimo de 910 PONTOS categoria 5e ou superior, devidamente averbado(s) no CREA, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA ou CAU, o nº no CREA ou CAU, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

- Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO MECÂNICO (atribuição 12º da resolução CONFEA 218/73), ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s), desempenhado atividades de MANUTENÇÃO de sistemas de climatização, incluindo sistema de climatização do tipo EXPANSÃO DIRETA, COM TECNOLOGIA VRF, OU SUPERIOR, EM REGIME CONTÍNUO, com no mínimo 480,0 TRs, devidamente averbado(s) no CREA, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA ou CAU, o nº no CREA ou CAU, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

- Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o ENGENHEIRO CIVIL OU ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO (atribuição 7º da resolução CONFEA 218/73), ou titulação(ões) de GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA equivalente(s),  desempenhado atividades de MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL, EM REGIME CONTÍNUO, em imóveis com área total mínima de 9.000 m², devidamente averbado(s) no CREA, acompanhada da respectiva CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, com assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do atestado técnico, informando a habilitação na profissão abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA ou CAU, o nº no CREA ou CAU, e o nº do Registro Nacional do Profissional - RNP, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

Poderá haver acúmulo de especialidades para profissionais que possuam mais de uma titulação.

A licitante poderá apresentar comprovantes distintos para cada uma das parcelas de maior relevância.

Serão considerados a soma de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) distintos relativos à parcela de maior relevância desde que estejam dentro de um período de até um ano - a qualquer época, não significa nos últimos 12 meses.

Compreende-se como períodos simultâneos a execução dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em estabelecimentos distintos concomitantemente.

Compreende-se por regime contínuo a execução ininterrupta dos serviços de manutenção preventiva e corretiva por período igual ou superior a 12 meses.

No caso de outra titulação que não aquelas elencadas no subitem acima, deverá haver indicação expressa pelo licitante da resolução/norma CONFEA que estabeleça a competência do profissional indicado, à luz das obrigações contratuais.

Os profissionais cuja capacitação foi comprovada nos termos do item 5.1.4 deverão participar da execução do objeto contratual, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CAIXA.

Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante a seu favor ou a favor de profissionais vinculados à mesma.

Somente serão aceitas como aptas para comprovação da qualificação técnica as parcelas do(s) atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) que tenham sido executadas dentro das atribuições previstas nos normativos do CONFEA/CAU para os profissionais indicados como seus responsáveis técnicos.

Apresentação dos documentos exigidos no item 4 deste Apêndice E.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Quanto à equipe de atendimento:

Apresentar à CAIXA, em até 30 dias corridos, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos engenheiros eletricista, mecânico e civil, responsáveis técnicos pelo Contrato, devidamente quitadas junto ao CREA respectivo em que os serviços de manutenção serão realizados.

Descrever na ART principal do contrato, todos os serviços do objeto desse termo de referência, conforme definido no item 1.1.

Apresentar com antecedência mínima de 07 dias úteis da data do início da execução do contrato, a relação dos profissionais responsáveis pela prestação do serviço, conforme especificação contida no APÊNDICE E.

Informar mensalmente à CAIXA, por meio de lista, o nome e a qualificação técnica de todos os empregados alocados na prestação de serviço, no respectivo período.

Fornecer mensalmente à CAIXA, cópia digitalizada de toda documentação referente ao cumprimento de todas as obrigações e encargos, sociais e trabalhistas, dos empregados vinculados a prestação de serviço, no mês de competência.

Caso haja subcontratação, apresentar com antecedência mínima de 07 dias úteis da data do início da execução do contrato, cópia integral dos contratos da(s) Empresa SUBCONTRATADA, bem como a relação dos profissionais responsáveis pela execução de serviços especializados, identificados com os respectivos dados pessoais (RG/CPF) e ARTs.

Na SUBCONTRATAÇÃO de atividade especializada, a CONTRATADA deve exigir da interessada as mesmas de regras de idoneidade exigidas quando de sua CONTRATAÇÃO, mediante termo de compromisso no sentido de eliminar quaisquer práticas ilegais, imorais ou antiéticas, observando, especialmente, o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo, assim, os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal, quando na execução de serviços no seio da Administração Pública.

Desse modo, será exigido termo de compromisso da CONTRATADA, no sentido de que se abstenha de subcontratar empresa prestadora de serviços que:

- seja inidônea;

- desrespeite as garantias legais dos trabalhadores;

- utilize mão-de-obra infanto-juvenil;

- faça uso de mão-de-obra escrava ou análoga à condição de escravo;

- faça uso de materiais sem origem certificada;

- não adote práticas sustentáveis nos negócios.

Comunicar à CAIXA com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando ocorrer alteração do quadro permanente de profissionais da CONTRATADA, encaminhando documentação comprobatória da qualificação técnica dos novos profissionais, cuja aceitação dependerá de análise.

Os empregados substituídos, em caráter temporário ou definitivo, devem atender aos mesmos requisitos técnicos exigidos da equipe em substituição.

Conferir o Plano de Emergência Contra Incêndio (PCI) da edificação e informar inconformidades, onde houver.

Cientificar os profissionais dos riscos envolvidos nas atividades relacionadas a execução do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) e realizar treinamento e capacitação da equipe quanto aos procedimentos de segurança.

Apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato:

Certificados de conclusão dos cursos de NR-10 dos Engenheiros, Técnicos em Eletricidade, Eletricistas e seus respectivos auxiliares.

Certificados de conclusão dos cursos de NR-35 dos profissionais que desenvolvem trabalho em altura.

Documentos do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Relação dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI utilizados pela equipe, encaminhando relatório assinado pelo Responsável Técnico., contendo no mínimo quais EPI utilizados, certificado de Aprovação – CA de cada EPI e documento que comprove treinamento para correta utilização dos EPI.

Encaminhar termo assinado por todos os funcionários que prestam serviço no contrato atestando ciência dos riscos envolvidos na execução de suas atividades e perigos de exposição e de acidentes tais como incêndio, explosão, choque elétrico, quedas e de acidentes durante a manipulação dos fluidos refrigerantes e demais serviços contemplados no PMOC.

Quanto aos equipamentos, materiais e insumos:

Disponibilizar conforme procedimentos e responsabilidades estabelecidos no contrato e em seus anexos, mão de obra, peças, equipamentos, e materiais de consumo necessários à execução dos serviços técnicos no cumprimento do contrato.

Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais e, nos trabalhos executados por seus técnicos, empregar somente acessórios e ferramentas recomendadas pelo fabricante dos equipamentos.

Todos os materiais destinados à substituição deverão possuir qualidade equivalente ou superior aos existentes nas instalações a serem manutenidas, de modo a manter às especificações e qualidade em relação ao que foi substituído.

Os materiais e peças utilizados pela CONTRATADA nas instalações e equipamentos da CAIXA DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE NOVOS, e quando for o caso, com prazo de garantia do fabricante em vigência.

Observar em todos os procedimentos de manutenção preventiva, quando da necessidade de reparos e intervenções, as especificações contidas no Apêndice A – Especificações Técnicas, complementadas por exigências dos fabricantes dos equipamentos instalados nas unidades e as recomendações legais nos âmbitos federal, estadual e municipal.

Adquirir, transportar, guardar e utilizar todos os insumos, peças e materiais porventura necessários à realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, sem nenhum ônus para a CAIXA.

Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados, inclusive escada e andaimes, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e de danos que possam ocasionar à CAIXA ou a terceiros.

Obedecer às instruções e às particularidades do manual específico de cada equipamento instalado e às técnicas recomendadas pelo fabricante, pela aplicação das normas técnicas brasileiras vigentes.

Apor e manter em bom estado, sobre cada equipamento, instruções impressas e plastificadas relativas à sua correta operação, riscos potenciais a pessoas e instalações e data da última manutenção.

Providenciar, quando houver necessidade de retirada de equipamento de unidades da CAIXA para fins de manutenção, a imediata substituição temporária por equipamento equivalente, a fim de permitir a normalidade do funcionamento da unidade, sendo o ônus decorrente de responsabilidade da CONTRATADA.

Quando houver descarga de extintores de incêndio, em sinistros ou em atividades de treinamento, a CONTRATADA deverá providenciar imediatamente a recarga dos equipamentos sem ônus adicional para a CAIXA.

Disponibilizar, sempre que solicitado, toda a documentação exigida pelo corpo de bombeiros local referente às instalações, dentro do escopo deste contrato.

Responsabilizar-se pela destinação e descarte ecologicamente correto de resíduos, entulhos, materiais, equipamentos inservíveis e peças, resultantes das intervenções objeto deste contrato.

Manter atualizados os certificados de calibração dos instrumentos de coletas e medições para sistemas de climatização, emitidos por empresas credenciadas pelo INMETRO, por meio da Rede Brasileira de Calibração (RBC), ou em conformidade com este padrão, permitindo verificar contra qual padrão cada equipamento foi calibrado, conforme estabelecido na RE Anvisa 09/2003.

Observar a completa especificação contida no APÊNDICE B.

Quanto aos relatórios e laudos:

Apresentar à CAIXA relatório mensal contendo resumo das alterações ocorridas durante os serviços de conservação informando sobre o estado geral das instalações, sistemas e equipamentos, promovendo as inclusões e exclusões necessárias no APÊNDICE F da licitação do contrato, mantendo atualizado o banco de dados de quantitativos e especificações dos itens de infraestrutura das unidades deste contrato.

A CAIXA se reserva no direito de solicitar a qualquer momento os relatórios de campo que subsidiaram o resumo apresentado.

Elaborar relatórios/formulários e submetê-los à prévia aprovação da CAIXA, no prazo máximo de 07 dias úteis antes da data de início da prestação dos serviços, que poderá solicitar a sua alteração/adequação a qualquer momento.

A reprodução dos modelos/formulários ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus adicional à CAIXA.

Zelar pelo correto preenchimento de todos os campos dos relatórios, os quais deverão ser entregues em meio digital à CAIXA.

Recomenda-se utilização de equipamentos móveis para o preenchimento dos formulários do objeto deste contrato.

Entregar todos os relatórios e fichas técnicas, previstas neste Termo de Referência, em mídia digital, no formato de arquivos que não permitam alterações (com extensão *.pdf) e com grau de resolução que permitam claramente sua leitura e reprodução.

Apresentar, mensalmente à CAIXA, relatório contendo os quantitativos descartados, informando a classificação e destinação dos resíduos, conforme TERMO DE COMPROMISSO contido no Edital.

Todos os laudos emitidos deverão contar com assinatura de responsável técnico da CONTRATADA da respectiva especialidade.

Apresentar anualmente o Relatório de Inspeção Anual (RIA) dos equipamentos de transporte vertical.

Apresentar à CAIXA Relatório de Emissão de Gases de Efeito Estufa, junto com as respectivas notas fiscais, conforme modelo em planilha eletrônica disponibilizado no edital de convocação (arquivo Relatorio_Inventario_GEE_2021_Trim_X_R03.xls) com periodicidade trimestral, considerando o primeiro trimestre do ano com início em janeiro.

O relatório deverá ser entregue até o 5º dia útil do mês subsequente ao fechamento do referido trimestre.

Caso o início de contrato da empresa não coincida com um dos meses de início de trimestre regular do ano (janeiro, abril, julho e outubro), o relatório deverá ser entregue apenas com os dados dos meses restantes, voltando à regularidade trimestral nos meses seguintes.

Elaborar anualmente os seguintes laudos de avaliação das unidades componentes do contrato:

- Avaliação de atendimento às normas de acessibilidade;

- Situação das instalações e equipamentos de combate à incêndio e rota de fuga em conformidade com as normas de AVCB do Corpo de Bombeiros da região da unidade;

- Laudo de cumprimento das obrigações do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de acordo com a NR-9.

O primeiro laudo deverá ser emitido no período de início de contrato, conforme definido no Apêndice C – Processo de Atendimento.

Qualquer desvio em normas, legislações, padrões de instalação da CAIXA, recomendações de fabricantes, devem ser comunicadas à CAIXA para avaliação de responsabilidade e definição de ações corretivas.

A não entrega dos laudos e relatórios nos prazos definidos significa a inclusão de não-conformidade grave no indicador de ICM da CONTRATADA até a disponibilização desses, sendo considerada descumprimento das condições contratuais, sujeitando a CONTRATADA a sanções.

Quanto às condições gerais da prestação dos serviços e responsabilidades da CONTRATADA na execução no Contrato

A CONTRATADA concorda com todos os termos e condições estabelecidas neste TR, incluindo as obrigações referente a entrega de serviço nas condições, termos e prazos acordados, e demonstra neste ato, estar ciente das sanções administrativas em decorrência de aplicação de Acordo de Nível de Serviço e descumprimento das demais cláusulas deste TR.

Executar o serviço de forma adequada, de modo completo e específico, obedecendo-se normas e procedimentos técnicos aplicáveis, no tempo e lugar determinados.

Caracterizada a inadimplência no cumprimento dos Indicadores de Desempenho estabelecidos e descritos neste Termo de Referência e Apêndices, ensejará aplicação de um REDUTOR no pagamento da fatura mensal, conforme tabelas de proporcionalidade definida no APÊNDICE H e multa por atraso.

Proceder à correta emissão da Nota Fiscal/Fatura referente à prestação de serviço, possuir meios adequados para apuração do tributo, providenciar o respectivo recolhimento do tributo no local da prestação do serviço, de modo a afastar eventual responsabilização da CAIXA, quando a legislação tributária local lhe atribuir a condição de substituta tributária.

Receber da CAIXA relação de equipamentos em garantia, com a data final de expiração dessa e exercer essa garantia junto aos fabricantes quando da ocorrência de problemas de funcionamento nesse período a partir de autorização expressa da CAIXA.

A CONTRATADA será responsável pelo adequado funcionamento dos equipamentos em garantia devendo executar todos os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, com o uso de peças adequadas e de mão de obra credenciada pelo fabricante, sendo responsável por todos os procedimentos necessários para atendimento em garantia.

No caso de o fabricante alegar perda de garantia por manuseio inadequado do equipamento, a contratada assume todos os ônus referentes à manutenção do equipamento sem custos adicionais para a CAIXA.

Quando da ocorrência de sinistros, danos a equipamentos ou instalações em unidades da CAIXA vinculadas a esse contrato e que sejam passíveis de ressarcimento junto a terceiros, comunicar imediatamente e tomar as providências necessárias para a obtenção dos ressarcimentos, sob pena de assumir o ônus decorrente.

Não executar sem autorização da CAIXA qualquer alteração nas unidades que implique em alterações a nível de projeto (as built).

Qualquer alteração que não for aprovada pela CAIXA e possa implicar em perdas de certificações ou autorizações de funcionamento das unidades será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo essa obrigada a arcar com todos os custos para retornar à situação original bem como o os custos de retiradas de novas cerificações e/ou novas autorizações de funcionamento.

Não executar sem autorização da CAIXA qualquer alteração nas unidades que implique em alterações a nível de projeto (as built).

Qualquer alteração que não for aprovada pela CAIXA e possa implicar em perdas de certificações ou autorizações de funcionamento das unidades será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo essa obrigada a arcar com todos os custos para retornar à situação original bem como o os custos de retiradas de novas cerificações e/ou novas autorizações de funcionamento.

Comunicar com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis, no caso de execução de rotinas de manutenção preventiva e ações corretivas que possam ocasionar interrupção do funcionamento normal das unidades.

Vistoriar e atestar os serviços efetuados nas unidades abrangidas pelo contrato realizando seu recebimento conjunto com os escritórios de engenharia e comunicar eventuais inconformidades à CAIXA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a data agendada da vistoria para emissão do Anexo de Recebimento Definitivo (ARD) de obra, não podendo haver alegações futuras por parte da CONTRATADA sobre eventuais imperfeições na execução dos serviços.

Executar as rotinas de manutenção preventiva e as ações corretivas sem causar interferências ou paralisações no funcionamento normal das unidades da CAIXA, salvo em casos de emergência.

Reconstituir todas as instalações após danos decorrentes da execução da manutenção, bem como reforçar a limpeza destes ambientes.

Arcar com toda e qualquer responsabilidade por uso indevido de patentes registradas, bem como de produtos de origem ilícita.

Executar serviços de infraestrutura (instalação e manutenção) quando for necessária a montagem de postos de atendimento temporário, eventos, treinamentos externos e caminhão da sorte, inclusive à noite e em finais de semana.

Apresentar histórico de cada instalação, sempre que houver troca de peças/equipamentos, nele incluídas todas as substituições havidas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

    - Responder nos âmbitos; civil, penal e administrativo, por conduta negligente ou imprudente, que provoque danos ao patrimônio da CAIXA, e também de terceiros, decorrentes de inexecução ou execução indevida ou incompleta do Contrato, independentemente de área de interferência ou quantitativos.

Executar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato.

Orientar pelo menos 2 (dois) empregados de cada unidade da CAIXA sob sua responsabilidade, para a operação diária e para disseminar conhecimentos relacionados aos elementos técnicos mais importantes das instalações e equipamentos, julgados como necessários, alertando-os sobre os riscos de panes e acidentes em atuações fora das seqüências recomendadas.

Para os ambientes dotados de maior criticidade, a CONTRATADA deve proporcionar uma orientação mais bem estruturada, considerando a complexidade dos serviços e instalações.

Sempre que houver transferências ou outras alterações relativas a estes empregados, a CONTRATADA deverá providenciar o treinamento dos seus substitutos.

Realizar manutenção de acordo com Normas Brasileiras pertinentes em vigor, que declara conhecer, inclusive de segurança, utilizando sinalização de advertência para o elemento em manutenção.

Periodicamente, deverão ser efetuados testes integrais de segurança, conforme Normas Pertinentes.

Promover ações relacionadas à cultura da boa prática na execução e gestão da prestação de serviço, visando a melhoria contínua no funcionamento de instalações e equipamentos, propondo soluções que venham otimizar o seu uso eficiente.

Tais ações podem contemplar a realização de estudos, elaboração de desenhos, levantamentos de material, ou outros atos considerados necessários, visando o uso sustentável dos bens em manutenção, sem ônus adicional para a CAIXA.

Estabelecer um sistema de comunicação eficiente com a CAIXA (telefone, fax, telefone celular e outros) para atendimento, principalmente, em eventuais emergências que ocorram fora do horário de expediente normal (à noite, finais de semana e feriados).

Dispor de software gerenciador capacitado a fornecer dados on-line, via internet compatível com dispositivos móveis, em mídia digital e impressos (relatórios), além de permitir o recebimento e a emissão de e-mail protocolado, conforme layout deferido e fornecido pela CAIXA, abrangendo, dentre outras informações, o seguinte:

- Tempo médio de atendimento;

- Histórico de intervenção por equipamento, instalação e peças substituídas;

- Cadastro de peças, equipamentos, instalações, agências;

- Tabela de preços e serviços;

- Demonstrativo de equipamentos por agência, mensal e anual;

- Relatórios mensais;

- Controle dos prazos de garantia pelos serviços executados, de modo a viabilizar o exercício do direito advindo da garantia contratada, caso ocorra falha/defeito do equipamento durante o período coberto.

O software deve ser utilizado exclusivamente na prestação dos serviços deste contrato, coberto de sigilo, sendo expressamente proibida a utilização de sua customização para outras empresas e/ou divulgação de dados sem autorização por escrito da CAIXA.

O software deve ser provido de recursos de segurança (senha, antivírus, firewall, etc.).

A CAIXA se reserva o direito de efetuar alteração no layout do e-mail protocolado a qualquer tempo, mediante prévia comunicação à CONTRATADA.

Ao final do contrato toda a documentação produzida e banco de dados deverão ser inteira e incondicionalmente cedidos à CAIXA.

Dispor de equipe qualificada para a execução do objeto e, no caso de equipamentos que demandem especialização técnica, tais como Chillers, Ar-Condicionado de Precisão, Equipamentos de climatização VRV/VRF, Estabilizadores, UPS (No Break), Grupo Motor-Gerador - GMG, Elevadores e Plataformas Elevatórias e Equipamentos de Detecção e Combate a Incêndio, e Limpeza de Rede de Dutos e seus Acessórios, equipe autorizada/credenciada pelos respectivos fabricantes.

A CONTRATADA poderá subcontratar empresa autorizada ou credenciada pelo fabricante para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva para aqueles equipamentos ou instalações que demandem especialização técnica, tais como Chillers, Ar Condicionado de Precisão, Equipamentos de climatização VRV/VRF Estabilizadores, UPS (No Break), Grupo Motor-Gerador - GMG, Elevadores e Plataformas Elevatórias,  Equipamentos de Detecção e Combate a Incêndio e Limpeza de Rede de Dutos e seus Acessórios.

A CONTRATADA poderá realizar mais de uma SUBCONTRATAÇÃO para o mesmo serviço especificado acima, devendo todas as subcontratadas serem previamente autorizada pela CAIXA.

Havendo a subcontratação, os instrumentos com a qualificação completa das partes deverão ser apresentados à CAIXA, em até 15 dias após a assinatura do contrato, para fins de controle.

A CONTRATADA assume integralmente a responsabilidade por todos os atos da SUBCONTRATADA como débitos, encargos sociais, trabalhistas e quaisquer outros danos ocorridos no patrimônio da CAIXA.

Todo e qualquer débito/encargo social decorrente da terceirização (contratação/subcontratação) que venha a ser reclamado junto à CAIXA, poderá ser deduzido ou descontado da fatura mensal da CONTRATADA.

Não é permitida a subcontratação de empresas que possuam contrato com a CAIXA, cujo objeto inclua o assessoramento à fiscalização de serviços de manutenção, obras e outros serviços de engenharia/arquitetura.

Instalar e manter POLOS OPERACIONAIS nos municípios de FORTALEZA, SOBRAL e de JUAZEIRO DO NORTE, visando a facilidade na comunicação, deslocamento, e agilidade no atendimento.

Observar, ainda, as seguintes recomendações na execução do contrato:

Os serviços de manutenção, corretiva e preventiva não emergenciais, assim definidos pela CAIXA a seu juízo, que se fizerem necessários e que irão interferir no funcionamento normal da Unidade, deverão ser executados fora do horário de expediente das unidades, desde que previamente comunicada à CAIXA, para adoção das providências necessárias ao acesso e segurança do imóvel.

Para fins de verificação da conformidade do serviço, será realizada fiscalização por amostragem, no universo constituído pelas Unidades CAIXA, que compõem o Contrato, conforme previsão no APÊNDICE H.

Quanto aos serviços de manutenção preventiva:

Realizar a conservação das unidades, de acordo com o disposto nos APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO e conforme cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CAIXA, sendo tais documentos partes integrantes deste Contrato.

O cronograma de execução das rotinas de manutenção conservação nas unidades CAIXA integrantes do contrato devem ser apresentados à CAIXA na reunião de início de contrato para avaliação das datas e locais junto com a CONTRATADA.

Emitir para cada intervenção realizada documento a ser assinado por empregado da CAIXA, com a identificação das instalações, sistema e/ou equipamento, inclusive número de série deste, e data da intervenção.

Executar através de pessoal técnico qualificado e conforme plano básico e rotinas de manutenção (APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO) os serviços preventivos periódicos, a fim de manter as instalações prediais em bom estado de conservação e funcionamento.

Executar as ações de conservação/manutenção de acordo com o cronograma sugerido pela CONTRATADA e aprovado pela CAIXA mediante confirmação da data e horário com o responsável pela Unidade CAIXA.

Assumir todas as instalações e equipamentos no estado em que se encontram, conforme APÊNDICE F - PLANILHAS DE RELAÇÃO DE UNIDADES.

A CONTRATADA terá prazo inicial, a contar da assinatura do contrato, para executar os procedimentos iniciais de manutenção preventiva em todas as unidades, conforme definido no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO.

Na primeira manutenção preventiva deve providenciar a correção dos defeitos cobertos em contrato, com a substituição, sem ônus adicional para a CAIXA, de todas as peças defeituosas que fazem parte das rotinas de manutenção preventiva e de manutenção corretiva, seguindo prazos definidos no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO.

A partir da data da última Manutenção Preventiva de cada unidade, em até 30 (trinta) dias, será feita vistoria em conjunto com Engenheiro designado pela CAIXA, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega das instalações.

A assinatura do termo de entrega das instalações não exime a CONTRATADA das obrigações Contratuais referentes àquela unidade até o fim da vigência do Contrato.

Enviar imediatamente planilha para análise da CAIXA, constando quantidade e especificação completa do banco de bateria de nobreak que necessitar ser substituído, para análise e aquisição pela CAIXA.

A mão de obra necessária para execução dos serviços de substituição de banco de baterias é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional.

Executar a manutenção do sistema de combate a incêndio de acordo com a legislação vigente.

Apresentar certificado de capacitação técnica da empresa responsável pelos serviços de recarga e teste hidrostático dos extintores e mangueiras dos sistemas de combate a incêndio, quando executados por outras empresas.

No caso de reprovação dos extintores no teste hidrostático, estes devem ser substituídos pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CAIXA.

Ao retirar extintor de incêndio para manutenção, a substituição do equipamento deverá ser imediata.

Encaminhar à CAIXA a primeira via de cada documento pertinente à manutenção preventiva, contendo o resumo dos serviços executados, os problemas detectados e as soluções adotadas para análise.

As manutenções preventivas de mecânica devem ocorrer, preferencialmente, no horário das 07:00 às 08:00 horas, ou das 19:00 às 22:00 horas, de segunda a sexta-feira e das 07:00 às 13:00 horas aos sábados, exceto se comprometer a segurança da unidade ou se o responsável pela unidade discordar, quando então deverá ser estabelecido novo horário para a execução dos serviços.

Responder pelos apontamentos constatados quando da realização de vistoria após a última manutenção preventiva.

Quanto aos serviços de manutenção corretiva:

Executar as manutenções corretivas, nos prazos e condições previstos no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO, a fim de restabelecer o funcionamento das instalações abrangidas pelo contrato.

Atender CHAMADOS/DEMANDAS da CAIXA, bem como suas solicitações em caráter de urgência, durante os dias úteis ou não, nos períodos diurnos ou noturnos, para solução de problemas nos equipamentos objeto da manutenção, que poderão resultar em prejuízo à CAIXA ou a terceiros, sem qualquer ônus adicional à CAIXA, observado o disposto no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO e APENDICE H – INDICADORES DE DESEMPENHO.

Executar os serviços corretivos com a reposição e substituição de peças, de todos os equipamentos objeto do Contrato, que estejam danificadas e/ou apresentem algum defeito, assim como os materiais necessários, sendo que as peças deverão ser genuínas, ou seja, fabricadas pelo fornecedor da marca dos equipamentos.

A reposição de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra estão inclusos no preço contratado, exceto máquinas de tração.

Fornecer listagem das peças e materiais utilizados nos serviços corretivos, indicando a unidade e local de aplicação das mesmas.

A listagem deverá conter os quantitativos utilizados.

A nomenclatura dos itens da relação de peças e materiais deverá, no que for possível, ser idêntica àquela utilizada no SINAPI.

Quanto aos serviços sob demanda:

Executar serviços de adequação (PSAA e SCE), citados no APÊNDICE D – SERVIÇOS SOB DEMANDA.

Executar os serviços de adequação (PSAA e SCE) respeitando as especificações técnicas contidas no APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e APÊNDICE E - EQUIPE DE ATENDIMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, observando ainda as recomendações dos fabricantes e normas brasileiras.

Tais serviços de adequação (PSAA e SCE) somente serão executados quando solicitados por chamado e com prévia aprovação e autorização da CAIXA.

A CAIXA reserva-se o direito de contratar no mercado os Serviços de Adequação (PSAA) ou Serviços Comuns de Engenharia (SCE).

Elaborar e entregar à CAIXA, por meio de uma cópia impressa e arquivo em meio magnético, mensalmente com os demais relatórios, projeto “as built” ou croquis (em extensão que possa ser lida pelo AutoCAD), referente às alterações ocorridas nas instalações prediais das unidades assistidas pelos serviços da CONTRATADA, obedecendo aos padrões estabelecidos pela CAIXA.

Quanto à Segurança da Informação e Privacidade

Em conformidade com as Diretrizes Gerais da CAIXA quanto à Segurança da Informação e Privacidade junto a Fornecedores, o grau de criticidade dessa contratação é considerado baixo.

Cláusulas Gerais de Segurança da Informação

A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixagovernanca/politica-seguranca-informacao.pdf).

A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

A CONTRATADA deve garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos.

A CONTRATADA deve cumprir as Leis e normas que regulamentam a propriedade intelectual e direitos autorais.

A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado.

A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima.

Cláusulas Específicas relacionadas à Segurança da Informação

A CONTRATADA deve garantir que o(s) seu(s) dirigente(s), empregado(s) e colaborador(es) com acesso às informações da CAIXA assinem o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, anexo.

A CONTRATADA deve enviar, anualmente, à CONTRATANTE a versão vigente do(s) Termo(s) de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, disponível no Portal Licitações CAIXA, devidamente assinado(s) por seu(s) dirigente(s), empregados(s) e colaborador(es).

A CONTRATADA deve realizar ou contratar, treinamento para seus dirigentes, empregados e colaboradores, visando a sensibilização e conscientização em relação à segurança da informação e privacidade de dados, abordando no mínimo o seguinte conteúdo:

- conhecimento da política de segurança da informação da empresa CONTRATADA e da CAIXA, disponível em  (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixagovernanca/politica-seguranca-informacao.pdf);

- uso seguro de informações corporativas a que tiver acesso;

- proteção de dados e privacidade – LGPD – direitos do titular dos dados;

- proteção de dados e privacidade – LGPD – responsabilidades do controlador, operador e do agente de tratamento dos dados;

- uso seguro de dispositivos;

- uso seguro de e-mails;

- uso seguro de soluções em nuvem;

- uso seguro de redes sociais e comunicadores instantâneos;

- adoção da política de “mesa limpa”, “tela limpa” e “impressora limpa”;

- formas defensivas contra phishing e smshing;

- formas defensivas contra códigos maliciosos recebidos em dispositivos;

- formas defensivas contra engenharia social;

- formas de reporte de incidentes de segurança da informação na empresa e na CAIXA;

- vazamento de dados e proteção de senhas;

- metodologia e princípios da Privacy by Design e Secure by Design.

O treinamento referido no item acima será integralmente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere aos custos, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima semestral de 04 horas.

A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento referido no item acima.

A CONTRATADA deve apresentar semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre anterior, relatórios de acompanhamento dos controles de segurança executados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deve se adequar às normas e a legislação vigente inerentes à Segurança da Informação relacionadas às atividades da CONTRATANTE, enquanto empresa pública e instituição financeira.

A CONTRATANTE poderá exercer o direito de exigir alterações nos controles de segurança da CONTRATADA, à medida que os ambientes externos e internos se modifiquem.

A CONTRATADA deve solicitar formalmente autorização para subcontratação de serviços, cabendo a CONTRATANTE autorizar ou não.

Em caso de concretização de subcontratação de serviços, previamente autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar notificação mandatória sobre o fato à CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE periodicamente, os resultados dos indicadores:

- a) Quantidade de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, treinados em Segurança da Informação, conforme previsto acima, no último semestre dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido semestralmente e informado à CONTRATANTE anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

- b) Quantidade de empregados que assinaram o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CONTRATANTE até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

- c) outros (pode-se adicionar e detalhar indicadores específicos que a unidade CAIXA julgar pertinente).

O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no presente instrumento contratual, implicará na possibilidade de aplicação da sanção administrativa de Advertência, constante do item 9.1 deste Termo de Referência.

Em caso de indisponibilidade parcial ou total do serviço contratado, a CONTRATADA se compromete a restabelecer com a maior brevidade possível a continuidade integral das atividades, mediante comunicação formal à CAIXA, sujeitando-se ainda a todas as sanções administrativas previstas no item 9 deste Termo de Referência.

Quaisquer materiais ou documentos com informações confidenciais que tenham sido fornecidos à CONTRATADA pela CAIXA serão devolvidos, acompanhados de todas as cópias, em até 5 (cinco) dias, a partir da formalização de solicitação de devolução das informações confidenciais pela CAIXA.

No encerramento/extinção do contrato a CONTRATADA se compromete a:

- entregar a versão mais atualizada de todos os artefatos, componentes e demais produtos por ele, eventualmente, produzidos durante a vigência do contrato;

- executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia/transferência para a CAIXA ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente;

- devolver ou transferir a quem for designado pela CAIXA todos os ativos que, eventualmente, lhe foram cedidos no mesmo estado que estavam no momento da cessão;

- não utilizar para quaisquer fins, informações que não contenham autorização expressa da CAIXA.

Cláusulas Específicas relacionadas à Privacidade

As Partes declaram que cumprem a legislação brasileira sobre privacidade, incluindo-se a Lei n. 13.079/2018. E, em caso de armazenamento de dados pessoais, a CAIXA se compromete a adotar as medidas de segurança para proteger dados pessoais, e a CONTRATADA atesta que obteve as aprovações necessárias para o uso dos dados cadastrais ora informados, com a finalidade de controle de acesso às unidades, bem como, prestação de informações gerais a órgãos de controle externo quanto à terceirização. As Partes têm conhecimento que as autorizações poderão ser revogadas a qualquer momento pela respectiva pessoa natural, mediante simples requerimento, e portanto, se comprometem a informar uma a outra a respeito de tais revogações de consentimento, a fim de que as devidas medidas sejam tomadas.

Quanto à Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática – PRSAC da CAIXA

A CONTRATADA deve estar ciente das diretrizes da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática disponíveis na página de Sustentabilidade CAIXA (https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade) e se comprometer a capacitar os prestadores de serviço quanto às referidas diretrizes, assinando termo de ciência a ser disponibilizado.

GARANTIAS CONTRATUAIS

Para fins de assegurar a correta execução do contrato e para prevenir eventuais perdas, será exigida garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor global da contratação.

INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

ADVERTÊNCIA - nas hipóteses de execução irregular de que não resulte  prejuízo  para o fornecimento;

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A contratada sofrerá redução no seu pagamento mensal por descumprimento de Acordo de Nível de Serviço (ANS) a ser calculado e aplicado de acordo o disposto no APÊNDICE H – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO.

A aplicação de redutor de 30% durante 3 meses seguidos será considerada inexecução parcial do contrato e determinará aplicação de advertência à CONTRATADA.

A aplicação de redutor de 30% durante 6 meses seguidos será considerada inexecução total do contrato e determinará suspensão do contrato com a inscrição da contratada no cadastro de inadimplentes conforme o item 8.3.3.

As sanções definidas serão aplicadas independente de outras sanções enquadradas no item 8.3.3 e 8.3.4.

MULTAS

MULTA POR ATRASO

Pelo atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA se sujeitará à MULTA POR ATRASO/MORA, sobre cada chamado em atraso, no percentual de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) por hora de atraso, incidente sobre o faturamento fixo mensal referente à Unidade/Agência onde ocorreu o fato, e devido no mês da ocorrência.

Para o cálculo da MULTA POR ATRASO/MORA será utilizada a seguinte formulação:

- MPA = Multa por Atraso por chamado, por Unidade/Agência

- PMU = Preço do m² da manutenção

- AU = Área da unidade

- HA = Horas em Atraso do chamado

Exemplificando: Um chamado com 72 horas de atraso, para uma Unidade/Agência com área aproximada de 550 m² e custo de manutenção unitária de R$ 7/m², representa uma multa total de R$ 27,72.

MULTA POR INEXECUÇÃO

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá aplicar à Contratada, as sanções administrativas previstas no Art. 83 da Lei 13.303/2016, e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, assegurada a ampla defesa, conforme abaixo:

- Multa de 1% (um por cento) sobre a fatura mensal do contrato em caso de perda das condições de habilitação e qualificação estabelecidas no edital, inclusive das exigências pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista e previdenciária;

- Multa de 10% (dez por cento) sobre a fatura mensal na hipótese de inexecução parcial do objeto;

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre a fatura mensal/valor mensal do contrato, na hipótese de inexecução total do contrato.

IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem como descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 5 anos, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, segundo resultar apurado em processo regular, no qual tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior;

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A CAIXA, nas hipóteses de fraude na execução do objeto do contrato, apresentação de documentação falsa ou cometimento de fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o faltoso ressarcir os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CAIXA adotará Indicadores de Desempenho para mensurar o grau de conformidade e qualidade dos serviços a serem prestados, bem como a disponibilidade das instalações e a tempestividade no atendimento das demandas, visando o aperfeiçoamento do processo de manutenção, conforme APÊNDICE H.

Em face de exigências legais regionais, quando os serviços prestados forem executados nas unidades CAIXA instaladas no Estado do Rio de Janeiro, será necessário que a empresa contratada, após a assinatura do contrato:

Apresente comprovação de credenciamento junto ao GEM (Gerência de Engenharia Mecânica) da prefeitura do Rio de Janeiro para execução dos serviços de manutenção de sistemas de climatização e ventilação mecânica.

Apresente comprovação de credenciamento junto ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente) para execução de serviços de limpeza do reservatório de água potável e análise da potabilidade da água, em conformidade com a lei Estadual 1.893 de novembro de 1991.