## Planilha1
UNIDADE DA CAIXA
[7 empty] | UNIDADE/EN: |  |  | AG. AFOGADOS DA INGAZEIRA
[7 empty] | OBRA/SERVIÇO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO
DATA DO DOCUMENTO:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | [6 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I (%) | CUSTO TOTAL COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
|  |  |  | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAL |  |  | SUBTOTAL |  | 24.68%
1.0 | SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE COM VALOR DE R$100.000,01 ATÉ R$300.000,00. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE - MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA. | DIA | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 50 A 75 CM (METRO LINEAR). | M | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8 | REATERRO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 50 A 75 CM (METRO LINEAR). | M | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | PARA-RAIOS ÓXIDO METÁLICO SEM CENTELHADOR E COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO INVOLUCRO POLIMERICO12KV 10KA. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.10 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS USO EXTERNO. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.11 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.12 | CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL DE 15KV 100A, BASE TIPO C. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.13 | ISOLADOR TIPO PINO 15KV. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.14 | CRUZETA TIPO “T” - 1,90 M. | UND | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.15 | POSTE DE 600KG – 11M. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.16 | PARAFUSO MAQUINA ROSCA DUPLA 5/8X16'' (400MM) COM PORCAS. | UND | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.17 | PARAFUSO OLHAL M16 COM PORCAS. | UND | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.18 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POSTE DUPLO "T". | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.19 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À ÓLEO 13.800 / 380 / 220 V - 225 Kva. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.20 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL BITOLA 2". | M | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.21 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 2”. | M | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.22 | CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO BITOLA 2". | M | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.23 | CURVA 90 CURTA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO BITOLA 2". | M | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.24 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL BITOLA 2" SEMI PESADO. | M | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.25 | CURVA 90 CURTA PARAFERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL BITOLA 2" SEMI PESADO. | M | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.26 | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL BITOLA 2". | UND | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.27 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2.400 mm 99,9% DE PUREZA. | UND | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.28 | CAIXA DE ATERRAMENTO CIRCULAR.. | UND | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.29 | CAIXA EM ALVENARIA DE 1.000x1.000x1.200 mm, COM FUNDO EM BRITA. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.30 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO OU PVC RÍGIDO. | UND | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.31 | FITA BANDIT. | M | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.32 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL BITOLA 1 1/2”. | M | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.33 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 1/2”. | UND | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.34 | CABO DE COBRE NU 50 MM² – DESCIDAS DE ATERRAMENTO. | M | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.35 | CABO DE COBRE NU 35 MM² – CONEXÕES NA ALTA TENSÃO. | M | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.36 | CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL DE 15KV 100A, BASE TIPO C. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.37 | QUADRO DE MEDIÇÃO, 1500x1300x400mm, INSTALADO NA MURETA DO POSTE , PADRÃO NEOENERGIA PERNAMBUCO. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 350A/30KA COM AJUSTE - SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.39 | OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABOS DE ENTRADA. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.40 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA ANCORAGEM DO CABO. | UND | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.41 | CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA COM EMBOÇO, REBOCO, PEDRA DE CONCRETA NA PARTE SUPERIOR, PINTURA, ETC. | M² | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.42 | BRITA TAMANHO MÉDIO PARA CAIXAS DE ATERRAMENTO E CAIXA DE PASSAGEM. | M³ | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.43 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #35MM². | UND | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.44 | CABO DE COBRE NU #50MM2 EPR. | M | 92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.45 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #50MM². | UND | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.46 | CABO DE COBRE NU #95MM2 EPR. | M | 276 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.47 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #95MM². | UND | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.48 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO ATÉ 95 MM². | UND | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.49 | CONEXÕES COM SOLDA EXOTÉRMICA E CADINHO (MOLDE) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | UND | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.50 | PLACA DE SINALIZAÇÃO " PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO" PADRÃO CELPE PARA PORTÃO. | UND | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.51 | BOX RETO 2” PARA ACOPLAMENTO DO ELETRODUTO EM QUADROS. | UND | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.52 | IDENTIFICAÇÃO DE CABOS QUE VÃO AO QGBT – FASES A/B/C OU RST CONFORME A IDENTIFICAÇÃO EXISTENTE NO PAINEL QGBT. | UND | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| MATERIAL | [10 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| MÃO DE OBRA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0
ASSINATURA DO COORDENADOR DO E.E. | [10 empty] | Prazo da Obra |  | 30 DIAS
LOCAL |  | ASSINATURA SOB CARIMBO