## Planilha1
UNIDADE DA CAIXA
[7 empty] | UNIDADE/EN: |  |  | AG. AFOGADOS DA INGAZEIRA
[7 empty] | OBRA/SERVIÇO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO
[10 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 2025-08-08
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLO - Nº 51.2024.365
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | [6 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I (%) | CUSTO TOTAL COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
|  |  |  | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAL |  |  | SUBTOTAL |  | 24.68%
FONTE DE PREÇO
1.0 | SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 181710.03 | 100%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE COM VALOR DE R$100.000,01 ATÉ R$300.000,00. | UND | 1 | 2680 | 2680 | 661.42 | 860 | 860 | 212.24 | 3540 | 3540 | 873.66 | 4413.66 | 2.429% | ORÇAMENTOS
1.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM. | UND | 1 | 2400 | 2400 | 592.32 | 620 | 620 | 153.01 | 3020 | 3020 | 745.33 | 3765.33 | 2.072% | ORÇAMENTOS
1.3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE - MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM. | UND | 1 | 1450 | 1450 | 357.86 | 1320 | 1320 | 325.77 | 2770 | 2770 | 683.63 | 3453.63 | 1.901% | ORÇAMENTOS
1.4 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00. | UND | 1 | 25.7 | 25.7 | 6.34 | 262.55 | 262.55 | 64.79 | 288.25 | 288.25 | 71.13 | 359.38 | 0.1978% | ORÇAMENTOS
1.5 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA. | DIA | 30 | 42 | 1260 | 310.96 | 15.8 | 474 | 116.98 | 57.8 | 1734 | 427.94 | 2161.94 | 1.19% | ORÇAMENTOS
1.6 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 40 | 18.7 | 748 | 184.6 | 5.8 | 232 | 57.25 | 24.5 | 980 | 241.85 | 1221.85 | 0.6724% | ORÇAMENTOS
1.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 50 A 75 CM (METRO LINEAR). | M | 24 | 32.8 | 787.2 | 194.28 | 4.8 | 115.2 | 28.43 | 37.6 | 902.4 | 222.71 | 1125.11 | 0.6192% | ORÇAMENTOS
1.8 | REATERRO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 50 A 75 CM (METRO LINEAR). | M | 24 | 15.2 | 364.8 | 90.03 | 2.5 | 60 | 14.8 | 17.7 | 424.8 | 104.83 | 529.63 | 0.2915% | ORÇAMENTOS
1.9 | PARA-RAIOS ÓXIDO METÁLICO SEM CENTELHADOR E COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO INVOLUCRO POLIMERICO12KV 10KA. | UND | 3 | 85 | 255 | 62.93 | 373 | 1119 | 276.16 | 458 | 1374 | 339.09 | 1713.09 | 0.9428% | ORÇAMENTOS
1.10 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS USO EXTERNO. | UND | 3 | 30 | 90 | 22.21 | 265 | 795 | 196.2 | 295 | 885 | 218.41 | 1103.41 | 0.6072% | ORÇAMENTOS
1.11 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL. | UND | 3 | 8.6 | 25.8 | 6.36 | 55 | 165 | 40.72 | 63.6 | 190.8 | 47.08 | 237.88 | 0.1309% | ORÇAMENTOS
1.12 | CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL DE 15KV 100A, BASE TIPO C. | UND | 3 | 190.5 | 571.5 | 141.04 | 655.8 | 1967.4 | 485.55 | 846.3 | 2538.9 | 626.59 | 3165.49 | 1.742% | ORÇAMENTOS
1.13 | ISOLADOR TIPO PINO 15KV. | UND | 3 | 8 | 24 | 5.92 | 62 | 186 | 45.9 | 70 | 210 | 51.82 | 261.82 | 0.1441% | ORÇAMENTOS
1.14 | CRUZETA TIPO “T” - 1,90 M. | UND | 4 | 235 | 940 | 231.99 | 1990 | 7960 | 1964.52 | 2225 | 8900 | 2196.51 | 11096.51 | 6.107% | ORÇAMENTOS
1.15 | POSTE DE 600KG – 11M. | UND | 1 | 21 | 21 | 5.18 | 48 | 48 | 11.84 | 69 | 69 | 17.02 | 86.02 | 0.04734% | ORÇAMENTOS
1.16 | PARAFUSO MAQUINA ROSCA DUPLA 5/8X16'' (400MM) COM PORCAS. | UND | 16 | 4.2 | 67.2 | 16.58 | 25.3 | 404.8 | 99.9 | 29.5 | 472 | 116.48 | 588.48 | 0.3239% | ORÇAMENTOS
1.17 | PARAFUSO OLHAL M16 COM PORCAS. | UND | 6 | 12.4 | 74.4 | 18.36 | 35.7 | 214.2 | 52.86 | 48.1 | 288.6 | 71.22 | 359.82 | 0.198% | ORÇAMENTOS
1.18 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POSTE DUPLO "T". | UND | 1 | 68.4 | 68.4 | 16.88 | 220 | 220 | 54.29 | 288.4 | 288.4 | 71.17 | 359.57 | 0.1979% | ORÇAMENTOS
1.19 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À ÓLEO 13.800 / 380 / 220 V - 225 Kva. | UND | 1 | 19800 | 19800 | 4886.64 | 36700 | 36700 | 9057.56 | 56500 | 56500 | 13944.2 | 70444.2 | 38.77% | ORÇAMENTOS
1.20 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL BITOLA 2". | M | 45 | 8.3 | 373.5 | 92.17 | 26.4 | 1188 | 293.19 | 34.7 | 1561.5 | 385.36 | 1946.86 | 1.071% | ORÇAMENTOS
1.21 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 2”. | M | 8 | 3.5 | 28 | 6.91 | 8.2 | 65.6 | 16.19 | 11.7 | 93.6 | 23.1 | 116.7 | 0.06422% | ORÇAMENTOS
1.22 | CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO BITOLA 2". | M | 2 | 4 | 8 | 1.97 | 12 | 24 | 5.92 | 16 | 32 | 7.89 | 39.89 | 0.02195% | ORÇAMENTOS
1.23 | CURVA 90 CURTA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO BITOLA 2". | M | 2 | 4 | 8 | 1.97 | 12 | 24 | 5.92 | 16 | 32 | 7.89 | 39.89 | 0.02195% | ORÇAMENTOS
1.24 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL BITOLA 2" SEMI PESADO. | M | 12 | 7.1 | 85.2 | 21.02 | 38.7 | 464.4 | 114.61 | 45.8 | 549.6 | 135.63 | 685.23 | 0.3771% | ORÇAMENTOS
1.25 | CURVA 90 CURTA PARAFERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL BITOLA 2" SEMI PESADO. | M | 2 | 8 | 16 | 3.94 | 29.2 | 58.4 | 14.41 | 37.2 | 74.4 | 18.35 | 92.75 | 0.05104% | ORÇAMENTOS
1.26 | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL BITOLA 2". | UND | 2 | 3.8 | 7.6 | 1.87 | 18.7 | 37.4 | 9.23 | 22.5 | 45 | 11.1 | 56.1 | 0.03087% | ORÇAMENTOS
1.27 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2.400 mm 99,9% DE PUREZA. | UND | 4 | 8.1 | 32.4 | 7.99 | 178 | 712 | 175.72 | 186.1 | 744.4 | 183.71 | 928.11 | 0.5108% | ORÇAMENTOS
1.28 | CAIXA DE ATERRAMENTO CIRCULAR.. | UND | 4 | 7.1 | 28.4 | 7 | 46.8 | 187.2 | 46.2 | 53.9 | 215.6 | 53.2 | 268.8 | 0.1479% | ORÇAMENTOS
1.29 | CAIXA EM ALVENARIA DE 1.000x1.000x1.200 mm, COM FUNDO EM BRITA. | UND | 1 | 15.8 | 15.8 | 3.89 | 220.6 | 220.6 | 54.44 | 236.4 | 236.4 | 58.33 | 294.73 | 0.1622% | ORÇAMENTOS
1.30 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO OU PVC RÍGIDO. | UND | 8 | 2.2 | 17.6 | 4.34 | 4.6 | 36.8 | 9.08 | 6.8 | 54.4 | 13.42 | 67.82 | 0.03732% | ORÇAMENTOS
1.31 | FITA BANDIT. | M | 12 | 5.5 | 66 | 16.28 | 6.6 | 79.2 | 19.54 | 12.1 | 145.2 | 35.82 | 181.02 | 0.09962% | ORÇAMENTOS
1.32 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL BITOLA 1 1/2”. | M | 12 | 8.3 | 99.6 | 24.58 | 16.8 | 201.6 | 49.75 | 25.1 | 301.2 | 74.33 | 375.53 | 0.2067% | ORÇAMENTOS
1.33 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 1/2”. | UND | 4 | 3.5 | 14 | 3.45 | 7.1 | 28.4 | 7 | 10.6 | 42.4 | 10.45 | 52.85 | 0.02908% | ORÇAMENTOS
1.34 | CABO DE COBRE NU 50 MM² – DESCIDAS DE ATERRAMENTO. | M | 45 | 7.4 | 333 | 82.18 | 79.2 | 3564 | 879.59 | 86.6 | 3897 | 961.77 | 4858.77 | 2.674% | ORÇAMENTOS
1.35 | CABO DE COBRE NU 35 MM² – CONEXÕES NA ALTA TENSÃO. | M | 20 | 3.7 | 74 | 18.26 | 52.4 | 1048 | 258.64 | 56.1 | 1122 | 276.9 | 1398.9 | 0.7699% | ORÇAMENTOS
1.36 | CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL DE 15KV 100A, BASE TIPO C. | UND | 3 | 190.5 | 571.5 | 141.04 | 655.8 | 1967.4 | 485.55 | 846.3 | 2538.9 | 626.59 | 3165.49 | 1.742% | ORÇAMENTOS
1.37 | QUADRO DE MEDIÇÃO, 1500x1300x400mm, INSTALADO NA MURETA DO POSTE , PADRÃO NEOENERGIA PERNAMBUCO. | UND | 1 | 245 | 245 | 60.46 | 975 | 975 | 240.63 | 1220 | 1220 | 301.09 | 1521.09 | 0.8371% | ORÇAMENTOS
1.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 350A/30KA COM AJUSTE - SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UND | 1 | 235 | 235 | 57.99 | 2650 | 2650 | 654.02 | 2885 | 2885 | 712.01 | 3597.01 | 1.98% | ORÇAMENTOS
1.39 | OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABOS DE ENTRADA. | UND | 3 | 8.57 | 25.71 | 6.34 | 124.94 | 374.82 | 92.5 | 133.51 | 400.53 | 98.84 | 499.37 | 0.2748% | ORÇAMENTOS
1.40 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA ANCORAGEM DO CABO. | UND | 3 | 1.9 | 5.7 | 1.4 | 17.13 | 51.39 | 12.68 | 19.03 | 57.09 | 14.08 | 71.17 | 0.03917% | ORÇAMENTOS
1.41 | CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA COM EMBOÇO, REBOCO, PEDRA DE CONCRETA NA PARTE SUPERIOR, PINTURA, ETC. | M² | 12 | 32.5 | 390 | 96.25 | 46.8 | 561.6 | 138.6 | 79.3 | 951.6 | 234.85 | 1186.45 | 0.6529% | ORÇAMENTOS
1.42 | BRITA TAMANHO MÉDIO PARA CAIXAS DE ATERRAMENTO E CAIXA DE PASSAGEM. | M³ | 0.14 | 25.7 | 3.59 | 0.88 | 274.2 | 38.38 | 9.47 | 299.9 | 41.97 | 10.35 | 52.32 | 0.02879% | ORÇAMENTOS
1.43 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #35MM². | UND | 6 | 3.5 | 21 | 5.18 | 19.8 | 118.8 | 29.31 | 23.3 | 139.8 | 34.49 | 174.29 | 0.09592% | ORÇAMENTOS
1.44 | CABO DE COBRE NU #50MM2 EPR. | M | 92 | 7.4 | 680.8 | 168.02 | 79.2 | 7286.4 | 1798.28 | 86.6 | 7967.2 | 1966.3 | 9933.5 | 5.467% | ORÇAMENTOS
1.45 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #50MM². | UND | 6 | 4.5 | 27 | 6.66 | 24.8 | 148.8 | 36.72 | 29.3 | 175.8 | 43.38 | 219.18 | 0.1206% | ORÇAMENTOS
1.46 | CABO DE COBRE NU #95MM2 EPR. | M | 276 | 9.79 | 2702.04 | 666.86 | 105.85 | 29214.6 | 7210.16 | 115.64 | 31916.64 | 7877.02 | 39793.66 | 21.9% | ORÇAMENTOS
1.47 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #95MM². | UND | 24 | 4.25 | 102 | 25.17 | 18.4 | 441.6 | 108.98 | 22.65 | 543.6 | 134.15 | 677.75 | 0.373% | ORÇAMENTOS
1.48 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO ATÉ 95 MM². | UND | 8 | 6.5 | 52 | 12.83 | 46.8 | 374.4 | 92.4 | 53.3 | 426.4 | 105.23 | 531.63 | 0.2926% | ORÇAMENTOS
1.49 | CONEXÕES COM SOLDA EXOTÉRMICA E CADINHO (MOLDE) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | UND | 8 | 15.04 | 120.32 | 29.69 | 49.8 | 398.4 | 98.32 | 64.84 | 518.72 | 128.01 | 646.73 | 0.3559% | ORÇAMENTOS
1.50 | PLACA DE SINALIZAÇÃO " PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO" PADRÃO CELPE PARA PORTÃO. | UND | 1 | 12 | 12 | 2.96 | 45 | 45 | 11.1 | 57 | 57 | 14.06 | 71.06 | 0.03911% | ORÇAMENTOS
1.51 | BOX RETO 2” PARA ACOPLAMENTO DO ELETRODUTO EM QUADROS. | UND | 4 | 7.2 | 28.8 | 7.1 | 210.5 | 842 | 207.8 | 217.7 | 870.8 | 214.9 | 1085.7 | 0.5975% | ORÇAMENTOS
1.52 | IDENTIFICAÇÃO DE CABOS QUE VÃO AO QGBT – FASES A/B/C OU RST CONFORME A IDENTIFICAÇÃO EXISTENTE NO PAINEL QGBT. | UND | 12 | 12.8 | 153.6 | 37.9 | 29.5 | 354 | 87.36 | 42.3 | 507.6 | 125.26 | 632.86 | 0.3483% | ORÇAMENTOS
| TOTAL |  |  |  | 38236.16 | 9436.45 |  | 107505.34 | 26532.08 |  |  | 181710.03 |  | 100%
| MATERIAL | [10 empty] | 134037.42 |  | 73.76%
| MÃO DE OBRA |  |  |  | 47672.61 |  |  | 134037.42 |  |  |  | 47672.61 |  | 26.24%
181710.03
ASSINATURA DO COORDENADOR DO E.E. | [10 empty] | Prazo da Obra |  | 30 DIAS
LOCAL |  | ASSINATURA SOB CARIMBO