## Planilha1
UNIDADE DA CAIXA
[7 empty] | UNIDADE/EN: |  |  | AG. SERRA TALHADA
[7 empty] | OBRA/SERVIÇO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO
[10 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 2025-07-18
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLO - Nº 51.2024.364
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | [6 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I (%) | CUSTO TOTAL COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
|  |  |  | MATERIAL + EQUIPAMENTO | TOTAL MATERIAL | BDI MAT | MÃO DE OBRA |  |  | SUBTOTAL |  | 24.68% | [11 empty] | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO
[15 empty] | FONTE DE PREÇO | [8 empty] | RAMAR |  | EGC |  | ANDRADE |  | CAIXA
1 | SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 169795.72 | 100% |  | EGC |  | ANDRADE |  | PRENER |  | MÉDIA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE COM VALOR DE R$100.000,01 ATÉ R$300.000,00 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 10140 | 10140 | 2502.55 | 10140 | 10140 | 2502.55 | 12642.55 | 7.446% | Orçamentos | 2350 | 2650 | 3488.55 | 4022.85 |  |  | 2919.275 | 3336.425 | 3600 | 11400 | 2433.6 | 7706.4 | 860 | 2680 | 2297.8667 | 7262.1333 | 0.24 | 0.76 | 15000 | 3600 | 11400 | 10140 | 2433.6 | 7706.4
1.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1234 | 5000 | 5000 | 1234 | 6234 | 3.671% | Orçamentos |  |  |  | 262.55 |  |  |  | 262.55 | 1470 | 5880 | 1000 | 4000 | 620 | 2400 | 1030 | 4093.3333 | 0.2 | 0.8 | 7350 | 1470 | 5880 | 5000 | 1000 | 4000
1.3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE - MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 617 | 2500 | 2500 | 617 | 3117 | 1.836% | Orçamentos | [8 empty] | 1645 | 1855 | 1175 | 1325 | 1320 | 1450 | 1380 | 1543.3333 | 0.47 | 0.53 | 3500 | 1645 | 1855 | 2500 | 1175 | 1325
1.4 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 | UND | 1 | 350 | 350 | 86.38 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 86.38 | 436.38 | 0.257% | Orçamentos | [8 empty] | 400 | 0 | 350 | 0 | 288.25 | 0 | 346.0833 | 0 |  |  | 0
1.5 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | DIA | 30 | 6 | 180 | 44.42 | 98.5435 | 2956.3 | 729.61 | 104.5435 | 3136.3 | 774.03 | 3910.33 | 2.303% | Orçamentos | [8 empty] | 7.5 | 132.2 | 6 | 98.54 | 15.8 | 42 | 9.7667 | 90.9133
1.6 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 600 | 148.08 | 15 | 600 | 148.08 | 748.08 | 0.4406% | Orçamentos | [8 empty] | 4.02 | 13.48 | 3.45 | 11.55 | 5.8 | 18.7 | 4.4233 | 14.5767 | 0.23 | 0.77 | 17.5 | 4.02 | 13.48 | 15 | 3.45 | 11.55
1.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 50 A 75 CM (METRO LINEAR) | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 612 | 151.04 | 34 | 612 | 151.04 | 763.04 | 0.4494% | Orçamentos | [8 empty] | 5.4 | 39.6 | 4.08 | 29.92 | 4.8 | 32.8 | 4.76 | 34.1067 | 0.12 | 0.88 | 45 | 5.4 | 39.6 | 34 | 4.08 | 29.92
1.8 | REATERRO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 50 A 75 CM (METRO LINEAR) | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 302.4 | 74.63 | 16.8 | 302.4 | 74.63 | 377.03 | 0.222% | Orçamentos | [8 empty] | 3.1 | 19.05 | 2.35 | 14.45 | 2.5 | 15.2 | 2.65 | 16.2333 | 0.14 | 0.86 | 22.15 | 3.1 | 19.05 | 16.8 | 2.35 | 14.45
1.9 | PARA-RAIOS A ÓXIDO METÁLICO SEM CENTELHADOR E COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO INVOLUCRO POLIMERICO 12KV 10KV | UND | 3 | 366.6 | 1099.8 | 271.43 | 25 | 75 | 18.51 | 391.6 | 1174.8 | 289.94 | 1464.74 | 0.8626% | Orçamentos | [8 empty] | 445.8 | 35 | 366.6 | 25 | 373 | 85 | 395.1333 | 48.3333
1.10 | SUPORTE E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS USO EXTERNO/INTERNO | UND | 1 | 293.62 | 293.62 | 72.47 | 46.23 | 46.23 | 11.4 | 339.85 | 339.85 | 83.87 | 423.72 | 0.2495% | Orçamentos | [8 empty] | 395.15 | 52.5 | 293.62 | 46.23 | 265 | 30 | 317.9233 | 42.91
1.11 | CHAPA DE AÇO DE 500X1600MM PARA BUCHA DE PASSAGEM | UND | 1 | 1550 | 1550 | 382.54 | 40 | 40 | 9.87 | 1590 | 1590 | 392.41 | 1982.41 | 1.168% | Orçamentos | [8 empty] | 2330 | 150 | 1550 | 40 | 1340 | 350 | 1740 | 180
1.12 | ISOLADOR TIPO BUCHA DE PASSAGEM | UND | 3 | 2080 | 6240 | 1540.03 | 55 | 165 | 40.72 | 2135 | 6405 | 1580.75 | 7985.75 | 4.703% | Orçamentos | [8 empty] | 3050 | 220 | 2080 | 55 | 640 | 130 | 1923.3333 | 135
1.13 | BARRAMENTO EM VERGALHÃO DE COBRE 1/2" (10MM) COM 3 M – INCLUSO CURVAS E CONEXÕES | UND | 3 | 223.2 | 669.6 | 165.25 | 45 | 135 | 33.31 | 268.2 | 804.6 | 198.56 | 1003.16 | 0.5908% | Orçamentos | [8 empty] | 345.5 | 85 | 223.2 | 45 | 264 | 83 | 277.5667 | 71
1.14 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 15KV 100A, COM PORTA FUSÍVEIS LIMITADORES DE CORRENTE E ABERTURA SEM CARGA | UND | 1 | 5047.2 | 5047.2 | 1245.65 | 475 | 475 | 117.23 | 5522.2 | 5522.2 | 1362.88 | 6885.08 | 4.055% | Orçamentos | [8 empty] | 7550 | 650 | 5047.2 | 475 | 2954 | 450 | 5183.7333 | 525
1.15 | FUSÍVEIS LIMITADORES DE CORRENTE, TRIPOLAR 15KV-100A ABERTURA SEM CARGA | UND | 3 | 57.65 | 172.95 | 42.69 | 12.55 | 37.65 | 9.29 | 70.2 | 210.6 | 51.98 | 262.58 | 0.1546% | Orçamentos | [8 empty] | 175 | 25 | 57.65 | 12.55 | 420 | 150 | 217.55 | 62.5167
1.16 | ALAVANCA MANUAL DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | UND | 1 | 845 | 845 | 208.55 | 245 | 245 | 60.46 | 1090 | 1090 | 269.01 | 1359.01 | 0.8004% | Orçamentos | [8 empty] | 1250 | 350 | 845 | 245 | 1270 | 350 | 1121.6667 | 315
1.17 | TRANSFORMADOR À SECO 225kvA, 13,8/038/0,22KV, 60HZ | UND | 1 | 68000 | 68000 | 16782.4 | 636 | 636 | 156.96 | 68636 | 68636 | 16939.36 | 85575.36 | 50.4% | Orçamentos | [8 empty] | 87000 | 1300 | 68000 | 636 | 66796 | 19800 | 73932 | 7245.3333
1.18 | CAIXA DE MEDIÇÃO E DISJUNÇÃO MEDINDO 800X600X200MM PADRÃO NEOENERGIA PERNAMBUCO | UND | 1 | 2322 | 2322 | 573.07 | 35 | 35 | 8.64 | 2357 | 2357 | 581.71 | 2938.71 | 1.731% | Orçamentos | [8 empty] | 2950 | 175 | 2322 | 35 | 1640 | 326 | 2304 | 178.6667
1.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 350A/30KA COM AJUSTE -SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 1659.29 | 1659.29 | 409.52 | 70.16 | 70.16 | 17.31 | 1729.45 | 1729.45 | 426.83 | 2156.28 | 1.27% | Orçamentos | [8 empty] | 2750 | 110 | 1659.29 | 70.16 | 2650 | 235 | 2353.0967 | 138.3867
1.20 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 4" ENTERRADO A UMA PROFUNDIDADE 0,5 A 0,75M COM CONEXÕES | M | 24 | 70.38 | 1689.12 | 416.88 | 10.5 | 252 | 62.19 | 80.88 | 1941.12 | 479.07 | 2420.19 | 1.425% | Orçamentos | [8 empty] | 99.5 | 16.8 | 70.38 | 10.5 | 85.6 | 13.97 | 85.16 | 13.7567
1.21 | CURVA LONGA 90 PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" (2 PARA INTERLIGAR O TRAFO A CAIXA DE MEDIÇÃO E 2 PARA INTERLIGAR A CAIXA DE MEDIÇÃO AO ENTREFORRO DA UNIDADE | UND | 5 | 69.97 | 349.85 | 86.35 | 33.88 | 169.4 | 41.8 | 103.85 | 519.25 | 128.15 | 647.4 | 0.3813% | Orçamentos | [8 empty] | 85 | 40 | 69.97 | 33.88 | 56.8 | 16.8 | 70.59 | 30.2267
1.22 | GRADIL DE FECHAMENTO DO CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO, EM TELA DE ARAME 12BWG MALHA QUADRADA DE 12MM COM MOLDURA EM CANTONEIRA L 11/4X3/16" E CANTONEIRA C/FURO PARA ENCAIXE DO GANCHO GRADIL 3X1,70M | M² | 6 | 580 | 3480 | 858.87 | 120 | 720 | 177.69 | 700 | 4200 | 1036.56 | 5236.56 | 3.084% | Orçamentos | [8 empty] | 700 | 155 | 580 | 120 | 557 | 350 | 612.3333 | 208.3333
1.23 | PLACA COM ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR PARA FIXAR NO GRADIL | UND | 1 | 380 | 380 | 93.79 | 35 | 35 | 8.63 | 415 | 415 | 102.42 | 517.42 | 0.3047% | Orçamentos | [8 empty] | 285 | 25 | 380 | 35 | 49 | 11 | 238 | 23.6667
1.24 | OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABOS DE ENTRADA | UND | 3 | 30.29 | 90.87 | 22.43 | 7.9 | 23.7 | 5.85 | 38.19 | 114.57 | 28.28 | 142.85 | 0.08413% | Orçamentos | [8 empty] | 40 | 12 | 30.29 | 7.9 | 124.94 | 8.57 | 65.0767 | 9.49
1.25 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA ANCORAGEM DO CABO | UND | 3 | 4.55 | 13.65 | 3.36 | 8.9 | 26.7 | 6.58 | 13.45 | 40.35 | 9.94 | 50.29 | 0.02962% | Orçamentos | [8 empty] | 15 | 12 | 4.55 | 8.9 | 17.13 | 1.9 | 12.2267 | 7.6
1.26 | ELEMENTO DE VENTILAÇÃO PROTEGIDO INTERNAMENTE COM TELA DE ARAME N°12BWG MALHA QUADRADA DE 13mm COM MOLDURA L11/4X3/16" | M² | 1 | 500 | 500 | 123.4 | 80 | 80 | 19.74 | 580 | 580 | 143.14 | 723.14 | 0.4259% | Orçamentos | [8 empty] | 585 | 120 | 500 | 80 | 557 | 350 | 547.3333 | 183.3333
1.27 | GANCHO CHUMBADO EM ALVENARIA PARA SUPORTE DO ALAMBRADO | UND | 4 | 15 | 60 | 14.8 | 15 | 60 | 14.8 | 30 | 120 | 29.6 | 149.6 | 0.08811% | Orçamentos | [8 empty] | 25 | 10 | 15 | 15 | 4.7 | 8.98 | 14.9 | 11.3267
1.28 | CABO DE COBRE NU #35MM2 | M | 20 | 58.78 | 1175.6 | 290.13 | 13.17 | 263.4 | 65 | 71.95 | 1439 | 355.13 | 1794.13 | 1.057% | Orçamentos | [8 empty] | 69.9 | 18 | 58.78 | 13.17 | 52.4 | 3.7 | 60.36 | 11.6233
1.29 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #35MM² | M | 20 | 14.3 | 286 | 70.58 | 9.87 | 197.4 | 48.71 | 24.17 | 483.4 | 119.29 | 602.69 | 0.355% | Orçamentos | [8 empty] | 22.5 | 12.45 | 14.3 | 9.87 | 19.8 | 3.5 | 18.8667 | 8.6067
1.30 | RABICHO DE ATERRAMENTO (PARAFUSO INOX ROSCA, TERMINAL A COMPRESSÃO E COBRE NU #35MM2 | UND | 8 | 91.36 | 730.88 | 180.38 | 15 | 120 | 29.61 | 106.36 | 850.88 | 209.99 | 1060.87 | 0.6248% | Orçamentos | [8 empty] | 112.5 | 20 | 91.36 | 15 | 64.5 | 12.4 | 89.4533 | 15.8
1.31 | HASTE DE TERRA DE 2,40M 3/4” TIPO COPPER WELDER 100 MICRAS – REFORÇO DE ATERRAMENTO DENTRO DO CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO (DISTRIBUIR UMA EM CADA CANTO DO RECINTO) | UND | 4 | 160.08 | 640.32 | 158.03 | 13.17 | 52.68 | 13 | 173.25 | 693 | 171.03 | 864.03 | 0.5089% | Orçamentos | [8 empty] | 235 | 28 | 160.08 | 13.17 | 58.7 | 5.4 | 151.26 | 15.5233
1.32 | CABO DE COBRE NU #95MM2 | M | 24 | 112.83 | 2707.92 | 668.31 | 23.62 | 566.88 | 139.9 | 136.45 | 3274.8 | 808.21 | 4083.01 | 2.405% | Orçamentos | [8 empty] | 132.8 | 27.5 | 112.83 | 23.62 | 105.85 | 9.79 | 117.16 | 20.3033
1.33 | TERMINAL A COMPRESSÃO/TIPO BOTA PARA CABO DE COBRE NU #95MM² | UND | 2 | 36.4 | 72.8 | 17.96 | 9.87 | 19.74 | 4.87 | 46.27 | 92.54 | 22.83 | 115.37 | 0.06795% | Orçamentos | [8 empty] | 45.5 | 13.5 | 36.4 | 9.87 | 18.4 | 4.25 | 33.4333 | 9.2067
1.34 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO ATÉ 95 MM². | UND | 8 | 36.78 | 294.24 | 72.62 | 9.87 | 78.96 | 19.49 | 46.65 | 373.2 | 92.11 | 465.31 | 0.274% | Orçamentos | [8 empty] | 47.85 | 13.5 | 36.78 | 9.87 | 46.8 | 6.5 | 43.81 | 9.9567
1.35 | CONJUNTO DE CONECTOR, PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1", PORCA E ARRUELA DE 1/4" PARA ATERRAMENTO DO GRADIL | UND | 2 | 97.6 | 195.2 | 48.17 | 15 | 30 | 7.41 | 112.6 | 225.2 | 55.58 | 280.78 | 0.1654% | Orçamentos | [8 empty] | 115.8 | 20 | 97.6 | 15 | 32.8 | 12.02 | 82.0667 | 15.6733
1.36 | CONEXÕES COM SOLDA EXOTÉRMICA E CADINHO (MOLDE) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UND | 12 | 46.95 | 563.4 | 139.04 | 27.8 | 333.6 | 82.34 | 74.75 | 897 | 221.38 | 1118.38 | 0.6587% | Orçamentos | [8 empty] | 75.8 | 37 | 46.95 | 27.8 | 49.8 | 15.04 | 57.5167 | 26.6133
1.37 | BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 40X3X200MM, COM ISOLADORES TIPO PEDESTAL COM SUPORTE | UND | 1 | 175.5 | 175.5 | 43.31 | 65 | 65 | 16.05 | 240.5 | 240.5 | 59.36 | 299.86 | 0.1766% | Orçamentos | [8 empty] | 221 | 55 | 175.5 | 65 | 487 | 83.54 | 294.5 | 67.8467
1.38 | PLACA DE SINALIZAÇÃO " PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO" PADRÃO CELPE PARA PORTÃO | UND | 1 | 380 | 380 | 93.78 | 35 | 35 | 8.64 | 415 | 415 | 102.42 | 517.42 | 0.3047% | Orçamentos | [8 empty] | 285 | 25 | 380 | 35 | 45 | 12 | 236.6667 | 24
1.39 | EXTINTOR DE INCÊNDIO 12KG PÓ QUÍMICO COM PLACA DE SINALIZAÇÃO E GANCHO DE FIXAÇÃO | UND | 1 | 663 | 663 | 163.62 | 15 | 15 | 3.71 | 678 | 678 | 167.33 | 845.33 | 0.4979% | Orçamentos | [8 empty] | 788 | 25 | 663 | 15 | 450 | 39.97 | 633.6667 | 26.6567
1.40 | CAIXA DE PRONTUÁRIO PADRÃO CELPE | UND | 1 | 235.3 | 235.3 | 58.07 | 65 | 65 | 16.04 | 300.3 | 300.3 | 74.11 | 374.41 | 0.2205% | Orçamentos | [8 empty] | 355.8 | 70 | 235.3 | 65 | 138 | 40 | 243.0333 | 58.3333
1.41 | PORTÃO DE ACESSO EM CHAPA CEGA 1600X 2100MM 2 FOLHAS PINTURA EPOXI ABRINDO PARA FORA | M² | 3.2 | 650 | 2080 | 513.34 | 75 | 240 | 59.24 | 725 | 2320 | 572.58 | 2892.58 | 1.704% | Orçamentos | [8 empty] | 688.5 | 68 | 650 | 75 | 520 | 32.22 | 619.5 | 58.4067
1.42 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 10W LED TIPO ACLARAMENTO INSTALADO NO PERFILADO | UND | 1 | 325 | 325 | 80.21 | 35 | 35 | 8.64 | 360 | 360 | 88.85 | 448.85 | 0.2643% | Orçamentos | [8 empty] | 345.5 | 40 | 325 | 35 | 128.24 | 26.72 | 266.2467 | 33.9067
1.43 | LUMINÁRIA HERMÉTICA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 220V 26W LHT24-S4000840 | UND | 1 | 455 | 455 | 112.29 | 35 | 35 | 8.64 | 490 | 490 | 120.93 | 610.93 | 0.3598% | Orçamentos | [8 empty] | 527 | 40 | 455 | 35 | 208.91 | 26.72 | 396.97 | 33.9067
1.44 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, LARGURA 38 MM X ALTURA 38 MM, COM TAMPA INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 175.5 | 1053 | 259.88 | 35 | 210 | 51.82 | 210.5 | 1263 | 311.7 | 1574.7 | 0.9274% | Orçamentos | [8 empty] | 227 | 45 | 175.5 | 35 | 62.8 | 17.08 | 155.1 | 32.36
1.45 | CIRCUITO DE LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM INTERRUPTORES E DEMAIS ACESSÓRIOS | UND | 1 | 125 | 125 | 30.85 | 20 | 20 | 4.94 | 145 | 145 | 35.79 | 180.79 | 0.1065% | Orçamentos | [8 empty] | 175.5 | 45 | 125 | 20 | 162 | 150 | 154.1667 | 71.6667
1.46 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 150,00 MM² | UND | 20 | 32.5 | 650 | 160.42 | 6.5 | 130 | 32.08 | 39 | 780 | 192.5 | 972.5 | 0.5727% | Orçamentos | [8 empty] | 39.9 | 9.99 | 32.5 | 6.5 | 48.5 | 5.6 | 40.3 | 7.3633
1.47 | BOX RETO 4” PARA ACOPLAMENTO DO ELETRODUTO NA CAIXAS DE MEDIÇÃO | UND | 2 | 175.5 | 351 | 86.63 | 6.5 | 13 | 3.21 | 182 | 364 | 89.84 | 453.84 | 0.2673% | Orçamentos | [8 empty] | 199.9 | 12.5 | 175.5 | 6.5 | 162.4 | 6.8 | 179.2667 | 8.6
1.48 | IDENTIFICAÇÃO DE CABOS QUE VÃO AO QGBT – FASES A/B/C OU RST CONFORME A IDENTIFICAÇÃO EXISTENTE NO PAINEL QGBT | UND | 2 | 25 | 50 | 12.34 | 10 | 20 | 4.94 | 35 | 70 | 17.28 | 87.28 | 0.0514% | Orçamentos | 10140 |  | 609.12 |  |  |  | 5374.56 |  | 50 | 25 | 25 | 10 | 29.5 | 12.8 | 34.8333 | 15.9333
0
| TOTAL |  |  |  | 108202.11 | 26704.24 |  | 27983.2 | 6906.17 |  |  | 169795.72 |  | 100%
| MATERIAL | [10 empty] | 34889.37 |  | 20.55%
| MÃO DE OBRA |  |  |  | 134906.35 |  |  | 34889.37 |  |  |  | 134906.35 |  | 79.45% |  |  |  | 119094.99 |  |  | 124800
[5 empty] | 169795.72 | [10 empty] | 111585.64 |  | 89321.2425 |  |  | 93600
ASSINATURA DO COORDENADOR DO E.E. | [10 empty] | Prazo da Obra |  | 30 DIAS |  |  | 9024.27 |  | 29773.7475 |  |  | 31200
LOCAL |  | ASSINATURA SOB CARIMBO