ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO CAIXA nº 098/2025

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de equipamentos de ar-condicionado do tipo split para as unidades da CAIXA vinculadas à CILOG/BH, estado do Espírito Santo, de acordo com as especificações e condições constantes do edital e seus anexos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UM-I | QTDE | VALOR | VALOR | INCI- | FABRICANTE | MODELO DO | MODELO DO | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DADE |  | UNITÁRIO | TOTAL | DÊNCIA % |  | EVAPORADOR | CONDENSADORR | INMETRO (CCE OU IDRS) | INMETRO |
| 1 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CONTROLE S/FIO | UN | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), CICLO FRIO, 4 VIAS, 24.000 BTU/H, CONTROLE S/ FIO | UN | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), CICLO FRIO, 4 VIAS, 36.000 BTU/H, CONTROLE S/ FIO | UN | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), CICLO FRIO, 4 VIAS, 48.000 BTU/H, CONTROLE S/ FIO | UN | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* a licitante vencedora deverá apresentar o quadro de valores em arquivo Excel, que deverá ser anexado no campo “planilha”, no sistema eletrônico.

VALOR GLOBAL: R$ ___________________________ (por extenso) * este valor que deverá ser digitado no sistema eletrônico.

DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA EQUIPAMENTO OFERTADO, ABRANGENDO NO MÍNIMO, MARCA, MODELO, FABRICANTE;

PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS: ______________ (OBS: não inferior a 12 meses, conforme edital);

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____________, contados da data de sua apresentação. (OBS.: não inferior a 60 dias, conforme edital).

DECLARAÇÕES:

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2. Não se enquadra em nenhuma das restrições previstas no item 2.3 e subitens deste edital.

3. Cumpre todos os requisitos exigidos no edital para a perfeita execução do serviço, inclusive quanto aos critérios de habilitação.

4. O(s) equipamento(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s).

Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

INSTRUÇÕES:

1. A PROPOSTA DE PREÇO corresponde ao VALOR GLOBAL, o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta.

2. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, sem caracteres tais como figuras, limitado às extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods e anexada no endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br;

2.1 O licitante deverá acessar http://licitacoes.caixa.gov.br, na opção “ÁREA LOGADA” → clicar em “ENTRAR” →  realizar login →  marcar a modalidade “LICITAÇÃO CAIXA” →  escolher a opção “ENVIAR/ALTERAR PROPOSTA PREÇO”, localizado no quadro “MINHAS ATIVIDADES” e, no item desejado, informar o valor proposto e anexar o arquivo acionando o botão “ANEXAR PROPOSTA” →  confirme o upload do arquivo correspondente na coluna PROPOSTA e, para confirmar a participação no item, acione o botão “CONCLUIR/ENVIAR”.

3. Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.