Anexo I - Apêndice G

AMOSTRAS DE PROJETOS E PROCEDIMENTOS

1	PARÂMETROS PARA VERIFICAÇÃO	2

2	AMOSTRAS E DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO NAS ATIVIDAdeS TÉCNICAS	3

3	DOCUMENTOS E ARQUIVOS	8

Lista de Tabelas

Tabela G1 – Critérios de análise de amostras – Modelagem BIM	3

Tabela G2 – Critérios de análise de amostras – Arquitetura	3

Tabela G3 – Critérios de análise de amostras – Fundações	4

Tabela G4 – Critérios de análise de amostras – Estruturas Metálicas	4

Tabela G5 – Critérios de análise de amostras – Estruturas de Concreto Armado	4

Tabela G6 – Critérios de análise de amostras - SPDA	5

Tabela G7 – Critérios de análise de amostras – Elétrico - BT	5

Tabela G8 – Critérios de análise de amostras – Hidrossanitário	6

Tabela G9 – Critérios de análise de amostras – PPCI	6

Tabela G10 – Critérios de análise de amostras – Ar-condicionado	7

Tabela G11– Critérios de análise de amostras – Laudo de acessibilidade	7

Tabela G12 – Critérios de análise de amostras – Pesquisa de preços	7

Tabela G13 – Critérios de análise de amostras – Vistoria de obras	7

# PARÂMETROS PARA VERIFICAÇÃO

## As amostras deverão atender a uma quantidade mínima de critérios para cada um dos subitens do item 2 deste Apêndice.

## Além dos parâmetros definidos neste Apêndice, as amostras deverão estar condizentes com as características de projeto descritas na Parcela de Maior Relevância descritas do Anexo I – Termo de Referência.

## Em cada subitem haverá critérios de atendimento obrigatório.

## Deverá ser apresentado um único projeto técnico para cada tipo de Atividade Técnica para habilitação previstas.

## Todos os projetos apresentados deverão estar adequados às normas técnicas vigentes à época de sua elaboração.

## As normas técnicas vigentes na época da elaboração dos projetos deverão estar indicadas nas especificações ou no memorial de cálculo.

## O conjunto de documentos (plantas, memoriais de cálculo, especificações, orçamento, cronograma etc.) que compõem a amostra deverá ser suficiente para atender aos critérios estabelecidos no item 2 deste Apêndice.

## Não será admitida a apresentação de documentos (plantas, memoriais de cálculo, especificações, orçamento, cronograma etc.) correlacionados a projetos distintos daqueles apresentados na amostra.

## Não será admitida a apresentação de mais de um projeto da mesma especialidade como forma de comprovar a qualificação técnica exigida através do somatório de áreas.

## Os projetos deverão ser de autoria de profissionais da referida especialidade: projetos arquitetônicos por arquitetos, elétricos por engenheiros eletricistas, e assim por diante. As exceções aceitas serão:

## Caso o profissional acumule mais de uma especialidade (ex.: engenheiro civil e mecânico) ele deverá decidir em qual especialidade trabalhará, sendo considerado o projeto apenas nesta área;

## No caso de Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), será aceito o acúmulo de especialidades por arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho ou outros profissionais habilitados conforme Decisão Plenária nº 0780/2018 do CONFEA.

## Quando possível, um mesmo projeto poderá atender a mais de um subitem (por exemplo, projeto estrutural que contenha elementos em concreto armado e estrutura metálica, conforme exigido em cada subitem).

## Os profissionais detentores do acervo técnico das amostras apresentadas deverão compor o quadro técnico indicado pela proponente.

## A comprovação do vínculo empregatício, dos profissionais detentores do acervo técnico das amostras apresentadas, se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, de acordo com os critérios do Edital.

## Durante a análise das amostras apresentadas, a CAIXA, a seu critério, poderá efetuar diligências a fim de sanar eventuais pendências/ressalvas observadas.

## Durante a análise das amostras apresentadas, caso exista a reprovação do(s) projeto(s), a empresa terá a oportunidade de substituir o(s) projeto(s) reprovado(s), desde que atendidas todas as condições previstas neste documento. Esta oportunidade será concedida somente uma vez. Em caso de nova reprovação, a empresa será DESCLASSIFICADA.

## Caso seja apresentada uma nova amostra, deverão ser observados os prazos e orientações indicados no Edital.

# AMOSTRAS E DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO NAS ATIVIDAdeS TÉCNICAS

## A proponente deverá apresentar as amostras e documentos relacionados abaixo:

Tabela G1 – Critérios de análise de amostras – Modelagem BIM

| Categoria: MODELAGEM BIM |  |
| --- | --- |
| Projeto/Maquete em modelagem 3D (Revit ou SketchUp): Projeto de construção ou reforma com ampliação de imóvel, com área mínima de 400m², contendo: |  |
| - Mínimo de 4 critérios atendidos; itens “a” e “e” de atendimento obrigatório. |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Maquete Eletrônica, com identificação e classificação em famílias de todos os elementos aparentes da edificação, inclusive mobiliário e equipamentos |
| b | Imagem/Cena renderizada de Planta/Fachada com layout humanizado |
| c | Folder (Apresentação Comercial) do Projeto/Edificação em arquivo digital (PDF) |
| d | Vídeo renderizado com duração média de 40 segundos |
| e | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G2 – Critérios de análise de amostras – Arquitetura

| Categoria: PROJETO - ARQUITETURA |  |
| --- | --- |
| Projeto Arquitetônico: Projeto executivo de construção ou reforma com ampliação de imóvel, com área mínima de 400m², contendo: |  |
| - Mínimo de 6 critérios atendidos; itens “a” e “h” de atendimento obrigatório. |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Plantas baixas, cortes, fachadas, situação/localização/implantação, paginação de piso e forro que permitem fácil visualização e entendimento dos serviços a serem executados |
| b | Apresentação das cotas e escalas tendo como referência a NBR 6492/1994 e adequadas para a execução dos serviços |
| c | Apresentação do cronograma descritivo e do detalhamento de execução das etapas da obra |
| d | Apresentação das especificações técnicas dos materiais utilizados |
| e | Orçamento que reflita os serviços, materiais e quantitativos definidos nos desenhos |
| f | Plantas baixas, cortes, fachada e paginação de forro com os itens relacionados no item 5.3.3 da NBR 6492/1994 |
| g | Representação gráfica de arquitetura das linhas de representação, letras e números, cotas de nível, marcação de detalhes e designação de portas e esquadrias, apresentada na planta baixa e nos cortes de acordo com a normatizada na NBR 6492/1994. |
| h | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G3 – Critérios de análise de amostras – Fundações

| Categoria: PROJETO - FUNDAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo de imóvel, com no mínimo 400m² e pelo menos 01 pavimento enterrado com: |  |
| - Mínimo de 3 critérios atendidos; itens “a” e “e” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Desenhos |
| b | Orçamento |
| c | Especificações técnicas-executivas da obra, de materiais, serviços e equipamentos. |
| d | Memoriais descritivos, justificativos e de cálculo do projeto |
| e | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G4 – Critérios de análise de amostras – Estruturas Metálicas

| Categoria: PROJETO – ESTRUTURAS METÁLICAS |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo de imóvel com no mínimo 400m² e pelo menos 01 pavimento com: |  |
| - Mínimo de 3 critérios atendidos; itens “a” e “e” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Desenhos |
| b | Orçamento |
| c | Especificações técnicas-executivas da obra, de materiais, serviços e equipamentos |
| d | Memoriais descritivos, justificativos e de cálculo do projeto |
| e | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G5 – Critérios de análise de amostras – Estruturas de Concreto Armado

| Categoria: PROJETO – ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo de imóvel com no mínimo 400m² e pelo menos 01 pavimento enterrado com: |  |
| - Mínimo de 3 critérios atendidos; itens “a” e “e” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Desenhos da superestrutura |
| b | Orçamento |
| c | Especificações técnicas-executivas da obra, de materiais, serviços e equipamentos. |
| d | Memoriais descritivos, justificativos e de cálculo do projeto |
| e | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G6 – Critérios de análise de amostras - SPDA

| Categoria: PROJETO – ELÉTRICO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo em imóvel com área mínima de 400 m², contendo: |  |
| Todos os critérios devem ser atendidos |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Orçamento |
| b | Especificações técnicas e de materiais e serviços |
| c | Memorial de cálculo/dimensionamento |
| d | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G7 – Critérios de análise de amostras – Elétrico - BT

| Categoria: PROJETO – ELÉTRICO - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO: |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo em imóvel com área mínima de 400 m², contendo: |  |
| - Mínimo de 4 critérios atendidos; itens “a”, “d” e “e” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Planta baixa, cortes, detalhamentos, quadros de carga e unifilares |
| b | Orçamento |
| c | Especificações técnicas e de materiais e serviços |
| d | Memorial de cálculo/dimensionamento, incluindo iluminação |
| e | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G8 – Critérios de análise de amostras – Hidrossanitário

| Categoria: PROJETO – HIDROSSANITÁRIO |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo com área mínima de 400 m² de data center, contendo: |  |
| - Mínimo de 4 critérios atendidos; itens “a”, “b” e “f” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Instalações de água fria, com cisterna e reservatório superior |
| b | Esgoto e pluviais (redes públicas) |
| c | Orçamento |
| d | Especificações técnicas-executivas da obra, de materiais, serviços e equipamentos. |
| e | Memoriais descritivos, justificativos e de cálculo do projeto |
| f | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G9 – Critérios de análise de amostras – PPCI

| Categoria: PROJETO – PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI): |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo com área mínima de 400 m², com Sistema Hidráulico Preventivo Pressurizado (SHP – Sprinkler e Hidrante), contendo: |  |
| - Mínimo de 4 critérios atendidos; itens “a”, “b” e “f” de atendimento obrigatório. |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Projeto legal contendo todos os sistemas definidos de acordo com a sua aplicabilidade, conforme estabelecido pelo Corpo de Bombeiros jurisdicionante |
| b | Aprovação (carimbo) do Corpo de Bombeiros jurisdicionante |
| c | Orçamento |
| d | Especificações técnicas e de materiais e serviços |
| e | Memorial de cálculo/dimensionamento |
| f | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G10 – Critérios de análise de amostras – Ar-condicionado

| Categoria: PROJETO – AR-CONDICIONADO |  |
| --- | --- |
| Projeto executivo de ar-condicionado com Central de Água Gelada – “Chiller”, de porte superior a 30 TR, contendo: |  |
| - Mínimo de 4 critérios atendidos; itens “a”, “d” e “e” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Planta baixa, cortes, detalhamentos, esquemas elétricos de partida e comando, rede de dutos e hidráulica e unifilares |
| b | Orçamento |
| c | Especificações técnicas e de materiais e serviços |
| d | Memorial de cálculo/dimensionamento |
| e | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G11– Critérios de análise de amostras – Laudo de acessibilidade

| Categoria: PROCEDIMENTOS – LAUDO DE ACESSIBILIDADE |  |
| --- | --- |
| Laudo de Acessibilidade de escritório comercial ou agência bancária com área mínima de 400 m², contendo: |  |
| - Todos os critérios devem ser atendidos |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Relatório fotográfico e parecer técnico da edificação |
| b | Plantas baixas, cortes, fachadas e/ou detalhes necessários à realização do serviço |
| c | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G12 – Critérios de análise de amostras – Pesquisa de preços

| Categoria: PROCEDIMENTOS - PESQUISA DE PREÇOS DE INSUMOS em qualquer capital do país (UF) (PREÇO POR ITEM/INSUMO) |  |
| --- | --- |
| - Todos os critérios devem ser atendidos |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Orçamento e/ou Pesquisa de Preços de Obra ou Serviços de Engenharia para Construção ou Reforma de imóvel com no mínimo 400m² |
| b | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

Tabela G13 – Critérios de análise de amostras – Vistoria de obras

| Categoria: PROCEDIMENTOS – VISTORIA DE OBRAS - INSTALAÇÕES EXISTENTES, OBRA E OU SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |
| --- | --- |
| Relatório de Vistoria/Acompanhamento de Obra ou Serviços de Engenharia para Construção ou Reforma de escritório comercial ou agência bancária com área mínima de 400 m², contendo: |  |
| - Todos os critérios devem ser atendidos |  |
| Critérios para análise das amostras |  |
| a | Relatório fotográfico e parecer técnico de vistoria de acompanhamento da obra/serviço |
| b | Plantas baixas, cortes, fachadas e/ou especificações necessários à realização do serviço |
| c | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

# DOCUMENTOS E ARQUIVOS

## Os documentos digitalizados devem ser disponibilizados, em mídia pen drive ou ferramenta digital (e-mail, driver compartilhado ou outros) indicados pela CAIXA a partir dos documentos devidamente autenticados.

## Os documentos devem ser apresentados nas seguintes extensões:

- Desenhos: DWG e/ou RVT e PDF

- Maquetes 3D: RVT

- Modelos: RVT, IFC

- Imagens e Fotos: JPG, GIF ou PNG

- Vídeos: WMV ou AVI

- Orçamento: XLSX e PDF

- Quantitativos: XLSX e PDF

- Demais documentos: PDF

## Os arquivos digitais devem estar identificados e separados em pastas por “especialidade_nome do autor da amostra”, conforme exemplo abaixo: