## DADOS EEAT (hidden)
RAZÃO SOCIAL DO EEAT | BAGGIO ARQUITETRUA CONSULTORIA SS LTDA.
CNJP |  | 94.209.145/0001-40
CONTRATO nº |  |  | 12599/2020
OES: |  |  | 12599.2020.172
ART/RRT: |  |  | 11385598
LOCAL E DATA DO DOCUMENTO: |  | Porto Alegre 07 de Dezembro de 2022
REVISÃO: |  |  | R00
Declaramos que os preços estão de acordo com os praticados atualmente no mercado.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Assinatura
Dagmara França da Rocha
Engenheira Civil
CREA 101.840
Assinatura
Carolina Pereira Baggio
Arquiteta
CAU A784389

## RESUMO
[5 empty] | OES: |  |  | 4750.2022.2979
[5 empty] | DT EMISSÃO: |  |  | 2024-12-31
[5 empty] | DT VENCIMENTO: |  |  | 2025-01-17
[5 empty] | Nº RELATÓRIO: |  |  | ORÇ-SSA-05F-024-2025-2979-R1
[5 empty] | ELABORADO EM: |  |  | 2025-02-28
RESUMO DO ORÇAMENTO
UNIDADE: |  |  | OBRA / SERVIÇO:
AGÊNCIA RIO VERMELHO |  |  | IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA
SR: |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS:
SALVADOR |  |  | 2025-02-28
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |  |  | BDI | TOTAL COM BDI | INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
|  |  | MATERIAL + EQUIPAMENTOS | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
1 | 5001661 | SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS | 52810.47 | 24977.45 | 77787.92 | 19300.695 | 97657.46 | 31.217
5000539
2 | 5000540 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES | 155224.78 | 22852.23 | 178077.01 | 37099.55 | 215176.56 | 68.783
|  | TOTAL | 208035.25 | 47829.68 | 255864.93 | 56400.245 | 312834.02 | 100
|  |  | 81.31% | 18.69% | 100%
Proporção de Material e Mão-de-obra
OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
|  |  |  | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | CREA/CAU Nº
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 365 DIAS. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
FONTES DE COLETAS DE PREÇOS: RP OBRAS VIGENTE - CONTRATO Nº 12127/2024 - 12/2024 - PROJECT CONSTRUÇÕES LTDA, INFORMATIVO SBC 02/2025, SINAPI VIGENTE 12/2024
VERIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA CAIXA |  |  | (USO EXCLUSIVO DO GESTOR TÉCNICO DA CAIXA)
DT RECEB |  | DT VERIF | OBSERVAÇÕES, COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROCEDIMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXCLUSIVA DO EET.
APROVADO P/PAGAMENTO
SIM
NÃO
RUBRICA DO ASS. TÉCNICO

## PLANILHA
[9 empty] | OES: |  | 4750.2022.2979
[9 empty] | DT EMISSÃO: |  |  | 2024-12-31
[9 empty] | DT VENCIMENTO: |  |  | 2025-01-17
[9 empty] | Nº RELATÓRIO: |  |  | ORÇ-SSA-05F-024-2025-2979-R1
[9 empty] | ELABORADO EM: |  |  | 2025-02-28
ORÇAMENTO DETALHADO POR ITENS - ORÇ
UNIDADE: |  |  |  | OBRA / SERVIÇO:
AGÊNCIA RIO VERMELHO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA
SR: |  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS:
SALVADOR |  |  |  | 2025-02-28
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI | TOTAL COM BDI | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTE PREÇOS CÓDIGO
|  |  |  | MATERIAL + EQUIPAMENTOS | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL + EQUIPAMENTOS | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | 24.81%
1 | SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS |  |  |  |  | 52810.47 | 24977.45 | 77787.92 | 19300.695 | 97657.46 | 31.217
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9466.73 | 12666.65 | 22133.38 | 5491.72 | 27625.1 | 8.8306
1.1.1 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 02 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 | UN | 1 | 195.9266 | 0 | 195.93 | 0 | 195.93 | 48.61 | 244.54 | 0.078169 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.1.2
1.1.2 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 110 | 2.9775 | 1.9253 | 327.53 | 211.78 | 539.31 | 133.81 | 673.12 | 0.21517 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.1.3
1.1.3 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO | M2/MES | 110 | 16.201 | 13.4324 | 1782.11 | 1477.56 | 3259.67 | 808.79 | 4068.46 | 1.3005 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.1.4
1.1.4 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | DIA | 35 | 9.7161 | 16.2868 | 340.06 | 570.04 | 910.1 | 225.81 | 1135.91 | 0.3631 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.1.11
1.1.5 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - SUPERINTENDÊNCIA ATÉ 50KM | CJ | 1 | 1060.4138 | 1096.8305 | 1060.41 | 1096.83 | 2157.24 | 535.25 | 2692.49 | 0.86068 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.1.16
1.1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | CJ | 8.49 | 34.2079 | 825.9138 | 290.42 | 7012.01 | 7302.43 | 1811.88 | 9114.31 | 2.9135 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.1.25
1.1.7 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA | M2 | 110 | 49.7297 | 20.8949 | 5470.27 | 2298.43 | 7768.7 | 1927.57 | 9696.27 | 3.0995 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.1.17
1.2 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS |  |  |  |  | 259.24 | 373.64 | 632.88 | 157.03 | 789.91 | 0.2525
1.2.1 | DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0 | 192.26 | 303.44 | 495.7 | 122.99 | 618.69 | 0.19777
1.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2 | 38.3122 | 9.2534 | 76.62 | 18.51 | 95.13 | 23.6 | 118.73 | 0.037953 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.2.1.1
1.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA (LAJES, VIGAS, PILARES, ESCADAS E OUTROS) | M3 | 1 | 19.3874 | 40.0286 | 19.39 | 40.03 | 59.42 | 14.74 | 74.16 | 0.023706 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.2.1.4
1.2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (LAJES, VIGAS, PILARES, ESCADAS E OUTROS) | M3 | 1 | 19.7009 | 39.939 | 19.7 | 39.94 | 59.64 | 14.8 | 74.44 | 0.023795 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.2.1.5
1.2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1 | 24.2903 | 65.1546 | 24.29 | 65.15 | 89.44 | 22.19 | 111.63 | 0.035683 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.2.1.6
1.2.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1 | 52.2595 | 139.809 | 52.26 | 139.81 | 192.07 | 47.66 | 239.73 | 0.076632 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.2.1.7
1.2.2 | REMOÇÕES | 0 |  | 0 | 0 | 66.98 | 70.2 | 137.18 | 34.04 | 171.22 | 0.054732
1.2.2.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA - MATERIAL DE DESCARTE PESADO (ALVENARIA, ESTRUTURAS METÁLICAS, MADEIRAMENTO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, ENTRE OUTROS) | M3 | 5 | 13.3951 | 14.0406 | 66.98 | 70.2 | 137.18 | 34.04 | 171.22 | 0.054732 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.2.3.8
1.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0 | 0 | 62.62 | 99.1 | 161.72 | 40.12 | 201.84 | 0.06452
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 1.5 | 25.6111 | 42.9613 | 38.42 | 64.44 | 102.86 | 25.52 | 128.38 | 0.041038 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.3.1
1.3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 1.5 | 7.5744 | 9.7161 | 11.36 | 14.57 | 25.93 | 6.43 | 32.36 | 0.010344 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.3.2
1.3.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 1.5 | 8.5594 | 13.3951 | 12.84 | 20.09 | 32.93 | 8.17 | 41.1 | 0.013138 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.3.3
1.4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 20653.41 | 4935.76 | 25589.17 | 6349.18 | 31938.35 | 10.2094
1.4.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - VIGAS, PILARES, LAJES E CINTAS E VERGAS DE CONCRETO ARMADO FCK >25MPA (FORMAS, ESCORA, REESCORAS, CONCRETO USINADO VIBRADO E ARMAÇÃO CORTADA, DOBRADA E COLOCADA) COMPLETO | M3 | 15 | 1376.8938 | 329.0509 | 20653.41 | 4935.76 | 25589.17 | 6349.18 | 31938.35 | 10.2094 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.4.5
1.5 | PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3681.64 | 1214.09 | 4895.73 | 1214.725 | 6679.3 | 2.1351
1.5.1 | PAREDES |  |  | 0 | 0 | 1690.8 | 945.31 | 2636.11 | 654.07 | 4427.87 | 1.4154
1.5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 45 | 37.5734 | 21.0068 | 1690.8 | 945.31 | 2636.11 | 654.07 | 3290.18 | 1.0517 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.5.1.1
1.5.1.2 | COBOGO ELEMENTOS CERÂMICOS ARGAMASSA CIMENTO/SAIBRO 1:8 | M2 | 4 | 187.35 | 40.53 | 749.4 | 162.12 | 911.52 | 226.17 | 1137.69 | 0.36367 | INF. SBC 90131
1.5.2 | SERRALHERIA |  |  | 0 | 0 | 1616.14 | 187.72 | 1803.86 | 447.57 | 2251.43 | 0.71969
1.5.2.1 | FECHAMENTO COM TELA OTIS TIPO FIXA, ABRIR OU CORRER | M2 | 4 | 129.21 | 36.77 | 516.84 | 147.08 | 663.92 | 164.73 | 828.65 | 0.26488 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.9.1.7
1.5.2.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES | M2 | 3.5 | 314.0869 | 11.6116 | 1099.3 | 40.64 | 1139.94 | 282.84 | 1422.78 | 0.4548 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.5.5.4
1.6 | FORROS, PINTURAS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 12201.38 | 4519.68 | 16721.06 | 4148.82 | 20869.88 | 6.6712
1.6.1 | PINTURAS |  |  | 0 | 0 | 10518.59 | 2941.15 | 13459.74 | 3339.62 | 16799.36 | 5.3701
1.6.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 110 | 1.6567 | 1.4029 | 182.23 | 154.32 | 336.55 | 83.5 | 420.05 | 0.13427 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.1
1.6.1.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 15 | 1.9104 | 1.9552 | 28.66 | 29.33 | 57.99 | 14.39 | 72.38 | 0.023137 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.2
1.6.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 110 | 6.4102 | 7.6042 | 705.13 | 836.47 | 1541.6 | 382.5 | 1924.1 | 0.61505 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.3
1.6.1.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 15 | 10.1937 | 15.6114 | 152.91 | 234.17 | 387.08 | 96.04 | 483.12 | 0.15443 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.4
1.6.1.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 110 | 6.7684 | 3.4253 | 744.53 | 376.78 | 1121.31 | 278.22 | 1399.53 | 0.44737 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.6
1.6.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 15 | 7.4027 | 4.761 | 111.04 | 71.42 | 182.46 | 45.27 | 227.73 | 0.072796 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.8
1.6.1.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M2 | 8.5 | 18.2979 | 23.5813 | 155.53 | 200.44 | 355.97 | 88.32 | 444.29 | 0.14202 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.9
1.6.1.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA PVA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS | M2 | 15 | 7.9408 | 6.0302 | 119.11 | 90.45 | 209.56 | 52 | 261.56 | 0.08361 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.16
1.6.1.9 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS | M2 | 30 | 13.9772 | 7.8878 | 419.31 | 236.63 | 655.94 | 162.75 | 818.69 | 0.2617 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.18
1.6.1.10 | PINTURA COM VERNIZ ANTIPICHAÇÃO, 2 DEMÃOS | M2 | 110 | 71.8194 | 6.4649 | 7900.14 | 711.14 | 8611.28 | 2136.63 | 10747.91 | 3.4357 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.2.22
1.6.2 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 1682.79 | 1578.53 | 3261.32 | 809.2 | 4070.52 | 1.3012
1.6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 110 | 2.8059 | 4.0521 | 308.65 | 445.73 | 754.38 | 187.18 | 941.56 | 0.30098 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.3.2
1.6.2.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS | M2 | 110 | 12.4921 | 10.2982 | 1374.14 | 1132.8 | 2506.94 | 622.02 | 3128.96 | 1.0002 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.6.3.4
1.7 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 1273.01 | 791.15 | 2064.16 | 512.16 | 2576.32 | 0.82354
1.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 1273.01 | 791.15 | 2064.16 | 512.16 | 2576.32 | 0.82354
1.7.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS | M2 | 40 | 13.0966 | 12.8503 | 523.86 | 514.01 | 1037.87 | 257.52 | 1295.39 | 0.41408 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.7.2.1
1.7.1.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 30 | 24.8126 | 9.1415 | 744.38 | 274.24 | 1018.62 | 252.74 | 1271.36 | 0.4064 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.7.2.2
1.7.1.3 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV) | UN | 1 | 4.7685 | 2.8954 | 4.77 | 2.9 | 7.67 | 1.9 | 9.57 | 0.0030591 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.7.2.9
1.8 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 1750.24 | 73.65 | 1823.89 | 452.54 | 2276.43 | 0.72768
1.8.1 | PISOS |  |  | 0 | 0 | 1750.24 | 73.65 | 1823.89 | 452.54 | 2276.43 | 0.72768
1.8.1.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM | M2 | 30 | 58.3414 | 2.4551 | 1750.24 | 73.65 | 1823.89 | 452.54 | 2276.43 | 0.72768 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.8.1.13
1.9 | DIVERSOS |  |  |  |  | 32.19 | 0.54 | 32.73 | 8.12 | 40.85 | 0.013058
1.9.1 | CADEADO | UN | 1 | 32.1885 | 0.54289 | 32.19 | 0.54 | 32.73 | 8.12 | 40.85 | 0.013058 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.11.5
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 343.99 | 210.43 | 554.42 | 137.56 | 691.98 | 0.2212
1.10.1 | ESGOTO E PLUVIAL | 0 |  | 0 | 0 | 343.99 | 210.43 | 554.42 | 137.56 | 691.98 | 0.2212
1.10.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS | M | 10 | 32.4336 | 20.641 | 324.34 | 206.41 | 530.75 | 131.69 | 662.44 | 0.21175 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.12.2
1.10.1.2 | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 1 | 19.6509 | 4.023 | 19.65 | 4.02 | 23.67 | 5.87 | 29.54 | 0.0094427 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.12.25
1.11 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 3086.02 | 92.76 | 3178.78 | 788.72 | 3967.5 | 1.2682
1.11.1 | EXTINTORES |  |  | 0 | 0 | 2918.75 | 26.82 | 2945.57 | 730.86 | 3676.43 | 1.1752
1.11.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL ABC DE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 145.7993 | 12.9501 | 145.8 | 12.95 | 158.75 | 39.39 | 198.14 | 0.063337 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.13.1.2
1.11.1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 543.9229 | 13.1787 | 543.92 | 13.18 | 557.1 | 138.23 | 695.33 | 0.22227 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.13.1.5
1.11.1.3 | EXTINTOR CARRETA PO QUIMICO SECO 50 KG BC | UN | 1 | 2229.0291 | 0.69465 | 2229.03 | 0.69 | 2229.72 | 553.24 | 2782.96 | 0.8896 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.13.1.8
1.11.2 | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 167.27 | 65.94 | 233.21 | 57.86 | 291.07 | 0.093043
1.11.2.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 33.9825 | 10.9903 | 101.95 | 32.97 | 134.92 | 33.48 | 168.4 | 0.05383 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.13.2.1
1.11.2.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 22.3321 | 10.9903 | 44.66 | 21.98 | 66.64 | 16.53 | 83.17 | 0.026586 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.13.2.3
1.11.2.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 20.659 | 10.9903 | 20.66 | 10.99 | 31.65 | 7.85 | 39.5 | 0.012627 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.13.2.6
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES |  |  |  |  | 155224.78 | 22852.23 | 178077.01 | 37099.55 | 215176.56 | 68.783
2.1 | SUBESTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 77609.43 | 11559.55 | 89168.98 | 15039.67 | 104208.65 | 33.3112
2.1.1 | DESATIVAÇÃO E DESCARTE DE SUBESTAÇÃO AÉREA | M2 | 1405.65 |  | 3.94 | 0 | 5538.26 | 5538.26 | 1374.15 | 6912.41 | 2.2096 | INF. SBC 59870
2.1.2 | PARA-RAIOS A ÓXIDOS METÁLICOS, SEM CENTALHADOR, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E INVÓLUCRO POLIMÉRICO, 12kV, 10kA, COM FERRAGEM. | UN | 3 | 621.69 | 136.23 | 1865.07 | 408.69 | 2273.76 | 564.17 | 2837.93 | 0.90717 | INF. SBC 65100
2.1.3 | SECCIONADOR TRIPOLAR, ABERTURA EM CARGA, 15kV, COM FUSÍVEIS LIMITADORES DE CORRENTE | UN | 1 | 5920 | 120.68 | 5920 | 120.68 | 6040.68 | 1498.81 | 7539.49 | 2.4101 | INF. SBC 64366
2.1.4 | TERMINAL POLIMÉRICO - CLASSE 15kV. | UN | 8 | 301.53 | 87.16 | 2412.24 | 697.28 | 3109.52 | 771.53 | 3881.05 | 1.2406 | INF. SBC 65230
2.1.5 | TRANSFORMADOR A SECO DE 150kVA - 13,8kV - 220/127V - IP-21 | UN | 1 | 67412.12 | 4794.64 | 67412.12 | 4794.64 | 72206.76 | 10831.01 | 83037.77 | 26.5437 | PREÇO MÉDIO DA APO COMPOSIÇÃO MO - INF. SBC 5928/99275 + SINAPI 2436/0247
2.2 | QUADROS ELÉTRICOS E AFINS |  |  | 0 | 0 | 1427.71 | 76.98 | 1504.69 | 373.35 | 1878.04 | 0.60033
2.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 7.9251 | 1.9477 | 23.78 | 5.84 | 29.62 | 7.35 | 36.97 | 0.011818 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.3.1.19
2.2.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 908.9261 | 38.9838 | 908.93 | 38.98 | 947.91 | 235.2 | 1183.11 | 0.37819 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 1.3.1.28
2.2.3 | QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 495 | 32.16 | 495 | 32.16 | 527.16 | 130.8 | 657.96 | 0.21032 | INF. SBC 61454
2.3 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 | 18301.58 | 3612.61 | 21914.19 | 5437.37 | 27351.56 | 8.7432
2.3.1 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 357.85 | 71.57 | 357.85 | 71.57 | 429.42 | 106.55 | 535.97 | 0.17133 | SINAPI 41628
2.3.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9.95 | 8.78 | 9.95 | 8.78 | 18.73 | 4.65 | 23.38 | 0.0074736 | INF. SBC 61497
2.3.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 9.2385 | 16.3204 | 36.95 | 65.28 | 102.23 | 25.37 | 127.6 | 0.040788 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.19
2.3.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4.164 | 4.9551 | 4.16 | 4.96 | 9.12 | 2.26 | 11.38 | 0.0036377 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.21
2.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.8356 | 8.6938 | 5.84 | 8.69 | 14.53 | 3.61 | 18.14 | 0.0057986 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.23
2.3.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14.1861 | 6.7908 | 14.19 | 6.79 | 20.98 | 5.21 | 26.19 | 0.0083719 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.36
2.3.7 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 4.0223 | 4.8058 | 28.16 | 33.64 | 61.8 | 15.33 | 77.13 | 0.024655 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.63
2.3.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 100 MM (4" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 119.06 | 23.82 | 595.3 | 119.1 | 714.4 | 177.26 | 891.66 | 0.28503 | SINAPI 2621
2.3.9 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 100 MM (4" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 | 367.14 | 26.81 | 9912.78 | 723.87 | 10636.65 | 2639.16 | 13275.81 | 4.2437 | INF. SBC 61071
2.3.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 42 | 4.9551 | 3.5074 | 208.11 | 147.31 | 355.42 | 88.19 | 443.61 | 0.1418 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.119
2.3.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72 | 91.27 | 29.48 | 6571.44 | 2122.56 | 8694 | 2157.15 | 10851.15 | 3.4687 | INF. SBC 61082
2.3.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM PVC 4"X4"X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12.646 | 4.4215 | 12.65 | 4.42 | 17.07 | 4.24 | 21.31 | 0.0068119 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.127
2.3.13 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 2.6044 | 4.0596 | 44.27 | 69.01 | 113.28 | 28.11 | 141.39 | 0.045196 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.139
2.3.14 | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 100 MM (4" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 14 | 20.96 | 6.29 | 293.44 | 88.06 | 381.5 | 94.66 | 476.16 | 0.15221 | SINAPI 2641
2.3.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, , DN 100 MM (4" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 24 | 6.2 | 4.73 | 148.8 | 113.52 | 262.32 | 65.09 | 327.41 | 0.10466 | INF. SBC 61033
2.3.16 | TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO EM COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIVIDADE E ACABAMENTO ESTANHADO, COM ISOLAMENTO PVC AUTO EXTINGUÍVEL E NÃO PROPAGANTE A CHAMA - #2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 1.0652 | 0.8843 | 9.59 | 7.96 | 17.55 | 4.35 | 21.9 | 0.0070005 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.173
2.3.17 | TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO EM COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIVIDADE E ACABAMENTO ESTANHADO, COM ISOLAMENTO PVC AUTO EXTINGUÍVEL E NÃO PROPAGANTE A CHAMA - #50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4.4646 | 1.916 | 8.93 | 3.83 | 12.76 | 3.17 | 15.93 | 0.0050922 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.177
2.3.18 | TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO EM COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIVIDADE E ACABAMENTO ESTANHADO, COM ISOLAMENTO PVC AUTO EXTINGUÍVEL E NÃO PROPAGANTE A CHAMA - #95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 6.5285 | 2.2108 | 39.17 | 13.26 | 52.43 | 13.01 | 65.44 | 0.020918 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.2.180
2.4 | CABOS |  |  | 0 | 0 | 50215.04 | 4679.12 | 54894.16 | 13620.34 | 68514.5 | 21.9012
2.4.1 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM XLPE - 12/20kV - #50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 144.99 | 6.69 | 36247.5 | 1672.5 | 37920 | 9408.71 | 47328.71 | 15.129 | INF. SBC 63241
2.4.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 2,50 MM² - 450 a 750 V - 90°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 450 | 3.9549 | 3.2424 | 1779.73 | 1459.1 | 3238.83 | 803.62 | 4042.45 | 1.2922 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.3.15
2.4.3 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 50 MM²- 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 49.9578 | 9.1378 | 1498.73 | 274.13 | 1772.86 | 439.88 | 2212.74 | 0.70732 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.3.22
2.4.4 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 95 MM²- 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120 | 89.0757 | 10.6116 | 10689.08 | 1273.39 | 11962.47 | 2968.13 | 14930.6 | 4.7727 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.3.26
2.5 | TOMADAS, CONECTORES, ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 | 91.8 | 86.32 | 178.12 | 44.18 | 222.3 | 0.07106
2.5.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10.8728 | 10.634 | 10.87 | 10.63 | 21.5 | 5.33 | 26.83 | 0.0085764 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.4.6
2.5.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.2607 | 18.8576 | 16.26 | 18.86 | 35.12 | 8.71 | 43.83 | 0.014011 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.4.12
2.5.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 12.7384 | 10.925 | 50.95 | 43.7 | 94.65 | 23.48 | 118.13 | 0.037761 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.4.16
2.5.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13.7234 | 13.1339 | 13.72 | 13.13 | 26.85 | 6.66 | 33.51 | 0.010712 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.4.21
2.6 | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 512.96 | 42.92 | 555.88 | 137.93 | 693.81 | 0.22178
2.6.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.0817 | 4.0596 | 11.08 | 4.06 | 15.14 | 3.76 | 18.9 | 0.0060415 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.5.12
2.6.2 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HERMÉTICA - 60X15CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 167.2944 | 12.9526 | 501.88 | 38.86 | 540.74 | 134.17 | 674.91 | 0.21574 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.5.20
2.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  | 0 | 0 | 7050.52 | 2759.36 | 9809.88 | 2434.03 | 12243.91 | 3.9139
2.7.1 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 55.99 | 22.42 | 5599 | 2242 | 7841 | 1945.51 | 9786.51 | 3.1283 | INF. SBC 63460
2.7.2 | CAIXA COFRE COM BARRAMENTO BEP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 443.3888 | 58.9533 | 443.39 | 58.95 | 502.34 | 124.64 | 626.98 | 0.20042 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.7.6
2.7.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 27.7528 | 4.5894 | 83.26 | 13.77 | 97.03 | 24.08 | 121.11 | 0.038714 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.7.7
2.7.4 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.0052 | 16.6226 | 72.02 | 49.87 | 121.89 | 30.24 | 152.13 | 0.04863 | INF. SBC 63475
2.7.5 | CONEXÕES COM SOLDA EXOTÉRMICA E CADINHO (MOLDE) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 21 | 24.0052 | 16.6226 | 504.11 | 349.07 | 853.18 | 211.69 | 1064.87 | 0.34039 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.7.9
2.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 87.1838 | 11.425 | 348.74 | 45.7 | 394.44 | 97.87 | 492.31 | 0.15737 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.7.15
2.8 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 15.74 | 35.37 | 51.11 | 12.68 | 63.79 | 0.020391
2.8.1 | IDENTIFICAÇÃO GERAL DE PONTOS ELÉTRICOS | PTO | 6 | 2.6238 | 5.8953 | 15.74 | 35.37 | 51.11 | 12.68 | 63.79 | 0.020391 | PLO-SCE VIGENTE ITEM 3.8.4
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 208035.25 | 47829.68 | 255864.93 | 56400.245 | 312834.02 | 100
[7 empty] | VALOR TOTAL DE MATERIAL |  |  | 208035.25
[7 empty] | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  | 47829.68
[7 empty] | VALOR TOTAL DE INSUMOS |  |  | 255864.93
[7 empty] | VALOR TOTAL DE BDI |  |  | 56400.245
[7 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 312834.02
OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO
[8 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | CREA/CAU Nº
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 365 DIAS. | [7 empty] | DENISE GUIMARÃES |  |  |  | 20.112-D/BA
FONTES DE COLETAS DE PREÇOS: RP OBRAS VIGENTE - CONTRATO Nº 12127/2024 - 12/2024 - PROJECT CONSTRUÇÕES LTDA, INFORMATIVO SBC 02/2025, SINAPI VIGENTE 12/2024
COTAÇÕES TRANSFORMADORES - ORÇ-SSA-05F-024-2025-2979-AG RIO VERMELHO-R0.xls (FABRICANTES ITAIPU, WEG, ZILMER)
BDI DIFERENCIADO PARA EQUIPAMENTOS - 15%
VERIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA CAIXA |  | (USO EXCLUSIVO DO GESTOR TÉCNICO DA CAIXA)
DT RECEB | DT VERIF | OBSERVAÇÕES, COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROCEDIMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXCLUSIVA DO EET.
APROVADO P/PAGAMENTO
SIM
NÃO
RUBRICA DO ASS. TÉCNICO