ANEXO I - APÊNDICE A

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

1	CONDIÇÕES INICIAIS	2

2	PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS	2

3	ANEXOS DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS	6

# CONDIÇÕES INICIAIS

## A CONTRATADA se disponibilizará a participar de reuniões nas áreas da CAIXA indicadas pela CILOGPO a fim de dirimir eventuais dúvidas ou promover eventuais ajustes aos documentos por ela desenvolvidos.

## Toda documentação técnica elaborada deverá apresentar conformidade com os modelos especificados neste contrato e orientações complementares emanadas pela CAIXA, com detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento aos atos normativos, à clareza e a boa técnica.

## A elaboração dos pareceres e procedimentos deverá primar ainda pela racionalização de custos e aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética, práticas de sustentabilidade e menores impactos ambientais.

## Sempre que necessário a CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), no âmbito do CREA, e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no âmbito do CAU, referentes aos documentos técnicos descritos neste APÊNDICE.

## Os serviços sob demanda neste APÊNDICE serão executados conforme periodicidade indicada no Termo de Referência, no Apêndice B e/ou demanda da CONTRATANTE.

# PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

## Informações Gerais

### São procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços:

#### Tabela A1 – Procedimentos de Fiscalização e acompanhamento de obras/serviços

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem Medição | RFO |
| Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com Medição | RFM |
| Consultoria e Assessoria Técnica | COT |
| Parecer Técnico Conclusivo | PTC |
| Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | APC |

### Os relatórios deverão ser redigidos nos formatos dos modelos disponibilizados pela CAIXA devendo obrigatoriamente constar:

Os dados de identificação da unidade;

O objeto a que se refere o relatório;

Informações relativas aos itens vistoriados e conclusões técnicas cabíveis;

No mínimo, 12 (doze) fotografias coloridas do panorama geral e detalhes específicos, já incluídas na remuneração;

Data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador técnico sob carimbo identificador;

Informações das condições meteorológicas.

### As informações adicionais porventura necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o relatório deverão ser consubstanciadas no campo observações e/ou documentações anexas (fotografias coloridas legendadas adicionais, detalhes, memória de cálculos, textos normativos etc.).

### Toda e qualquer informação contida no relatório que ensejar providências corretivas e/ou preventivas deverão detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pela CAIXA, devendo ser salientada a urgência caso envolverem ações de caráter emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimônio.

### Quando prevista a anexação de documentação específica ao relatório, de acordo com a demanda solicitada pela CAIXA, sua apresentação deverá obrigatoriamente ocorrer de forma conjunta, não sendo admitidas remessas posteriores para complementação, sob pena de não aceitação do serviço.

### A abrangência da vistoria deverá ser indicada na Ordem de Execução de Serviço - OES, podendo ser pontual ou global, a depender do objeto que motivou a solicitação e/ou das especificações e detalhamentos constantes no Termo de Referência e seus apêndices.

## Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem medição (RFO)

### O RFO tem como objetivo principal a verificação da correta execução dos itens de obras/serviços de engenharia e/ou arquitetura constantes em projeto/planilha orçamentária fornecidos pela CAIXA.

## Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com Medição (RFM)

### O RFM tem como objetivo principal a verificação da correta execução dos itens de obras/serviços de engenharia e/ou arquitetura, bem como a medição do percentual físico executado pela empreiteira/Construtora até o momento da visita do profissional;

### O RFM deverá ser entregue com a atualização do controle físico-financeiro, inclusive de forma gráfica com todas as atividades principais.

## Consultoria e Assessoria Técnica (COT)

### Serviço realizado para atender demandas em área técnica específica visando identificar os problemas e propor recomendações que satisfaçam as necessidades.

### Conjunto de ações integradas, objetivando dar ao usuário condições de adotar e utilizar técnicas recomendadas ao êxito de seu empreendimento.

### O escopo de serviços de consultoria engloba o assessoramento e a elaboração de trabalhos técnicos, bem como a fiscalização da execução de obras e serviços de Arquitetura e Engenharia, com atividades inerentes a serviços técnicos especializados.

### O objetivo da consultoria é a prestação sistemática ou eventual de serviços de orientação técnica-administrativa por tempo determinado ou para finalidade específica. Tem como finalidade buscar atualizar e padronizar procedimentos técnicos, bem como apoio e suporte ao quadro de profissionais técnicos da CAIXA, em todas as tipologias de projetos.

### A assessoria e consultoria técnica poderá ser solicitada para qualquer tipo de atividade técnica de engenharia ou arquitetura inserida nas atribuições possíveis da equipe de profissionais.

### Dentro do escopo possível de atividades técnicas de assessoria e consultoria técnica, serão consideradas, além das atribuições originais dos profissionais, aquelas obtidas em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou outras extensões.

### Em se tratando de participações em reuniões EXCLUSIVAMENTE de consultoria técnica haverá a obrigatoriedade de ser indicada, na ata a ser entregue à CAIXA, sua duração, com início e fim, bem como a identificação dos profissionais presentes e o período em que estiveram presentes.

### O Serviço COT será utilizado apenas para realizar a remuneração mensal fixa, por especialidade.

## Parecer Técnico Conclusivo (PTC)

### Parecer técnico conceitua-se como análise, opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

### O PTC deverá detalhar com clareza as prováveis causas e as medidas a serem adotadas pela CAIXA, devendo ser salientada a urgência caso envolverem ações de caráter emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimônio.

### O PTC deverá conter ainda a contextualização da situação e a caracterização do objeto a que se refira, citando ainda referências normativas, legais ou bibliográficas nas quais se baseou, além de abordar outros pontos específicos apontados pela CAIXA.

### O PTC poderá ser utilizado quando o Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem Medição (RFO) for insuficiente para atendimento à demanda, devido à maior complexidade desta, ou ainda, quando demandado pela CAIXA para atendimento de demanda pontual vinculada à execução da obra.

### O PTC inclui em sua remuneração fotografias, coloridas e legendadas, suficientes para a visualização de todos os detalhes julgados importantes para a caracterização do objeto e da solução apresentada pelo profissional. Em todo caso, deverão ser utilizadas, no mínimo, 12 (doze) fotografias.

### O PTC deverá ser utilizado para esclarecimentos que tenham relação direta com os serviços constantes neste termo de referência.

## Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados (APC)

### As análises de preços referentes à coleta de orçamentos e outras alterações financeiras (acréscimos e/ou decréscimos de valores de obras/serviços contratados pela CAIXA) deverão ser consolidadas conforme o modelo disponibilizado pela CAIXA, “análise de alterações em planilha de obras/serviços contratados” (APC), adotando-se como base para a análise o seguinte:

Em se tratando de análises de propostas orçamentárias cujo(s) item(ns) conste(m) da planilha orçamentária integrante do contrato da obra/serviço original, adotar o preço constante da planilha orçamentária integrante do contrato original da obra/serviço para o(s) item(ns) objeto de acréscimo e/ou decréscimo do escopo a ser realizado;

Em se tratando de análises de propostas orçamentárias a serem contratadas e/ou serviços extras cujo(s) item(ns) não conste(m) da planilha orçamentária integrante do contrato da obra/serviço original, adotar o preço praticado pelo mercado definido no SINAPI ou, na inexistência do item no referido sistema, fonte diversa que comprove preço de mercado (p. ex.: SICRO, contratações da administração pública, tabelas aceitas pelo mercado tais como PINI, ABRAVA etc.).

### A análise deverá abranger os preços unitários, quantitativos, preços por item e valor total, incluindo a avaliação do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas praticadas.

### A análise deverá encerrar com parecer conclusivo sobre a aceitação do(s) preço(s) constante da proposta objeto da avaliação, no todo ou em parte, fazendo constar, quando excessivo ou inexequível, o preço base ou vigente no mercado que poderia ser adotado para o(s) item(ns) nesta condição.

### Será obrigatória na análise a anexação dos documentos ou indicação das fontes de consulta ou outros dados que fundamentam o parecer.

### O documento deverá conter, ainda, data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador técnico sob carimbo identificador.

### Deverá integrar o parecer a manifestação – subsidiada pela equipe de Fiscalização da obra/serviço que deverá ter registrado RFO sobre o tema – a respeito da pertinência dos acréscimos para perfeita execução do objeto contratado, com vistas a serem alcançadas as metas almejadas em sua contratação, informando os eventos que motivam a necessidade da alteração dos projetos, especificações e/ou planilhas.

### Será obrigatória na análise a anexação dos documentos ou indicação das fontes de consulta ou outros dados que fundamentam o parecer.

# ANEXOS DE RELATÓRIOS DE fiscalização E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

## Informações Gerais

### São anexos de relatórios de fiscalização e acompanhamento de obras/serviços:

#### Tabela A2 – Anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Anexo de Recebimento Provisório de Obra | ARP |
| Anexo de Recebimento Definitivo de Obra | ARD |
| Anexo de Verificação de Equipamentos de Climatização incluindo acessórios | AVC |
| Anexo de Verificação de Elevadores e Escadas Rolantes | AVE |
| Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | AVG |

### A realização de procedimentos com inclusão de anexo(s) se dará conforme a solicitação da demanda pela CAIXA, podendo ser requerido um ou mais anexos de acordo com a necessidade do serviço e/ou necessidade de registros dos fatos, devendo os documentos (relatório e anexos) serem apresentados em conjunto.

### Não se fará a apresentação de anexo(s) sem o(s) correspondente(s) procedimento(s) técnico(s) a que se refere(m).

### Os procedimentos técnicos poderão ser solicitados individualmente ou de forma cumulativa conforme demanda solicitada pela CAIXA.

### Deverão ser utilizados os modelos e formulários disponibilizados pela CAIXA para o procedimento técnico correspondente, com rigoroso cumprimento a padronização, observando ainda o preenchimento de campos que exigem numeração sequencial, datas, assinaturas e outras informações imprescindíveis para a aceitação do serviço.

### Poderão também ser agregados ao formulário correspondente ao procedimento técnico, outros documentos que o profissional responsável julgue necessário para ilustrar ou atestar fatos/apontamentos registrados (normas técnicas, atos de legislação, memórias de cálculo, etc.).

### Em se tratando de instalações mecânicas e transporte vertical a verificação deverá compreender o(s) equipamento(s) e respectivos componentes e acessórios, tais como:

Sistemas de transporte vertical (elevadores e monta-cargas): serão incluídos os cabos, polias, carro guias, freios, para-choques, portas de cabina e pavimentos, balancins, quadros elétricos e de comandos e todos os demais elementos necessários ao seu funcionamento;

Sistemas de condicionamento: serão incluídos o conjunto motobomba, torre de arrefecimento, condensador remoto, evaporador, “chiller”, centrífuga, “fan-coil”, “self-contained” a ar ou a água, ou aparelho de umidade, tubulações frigorígenas, sensores, quadros elétricos e de comandos.

### Os procedimentos referentes ao Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com e sem Medição (RFM e RFO), Anexo de Recebimento Provisório (ARP) e Anexo de Recebimento Definitivo de Obra (ARD) exigirão obrigatoriamente a presença no local do responsável técnico pela empresa contratada para a execução da obra/serviço.

### Os serviços serão recebidos Provisoriamente, por meio de vistoria executada pelo responsável por seu acompanhamento e/ou fiscalização, mediante termo circunstanciado, ou seja, Termo de Recebimento Provisório (ARP), assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, e desde que considerados pela CAIXA em condições de ocupação e funcionamento, depois de realizados todos os testes das instalações, equipamentos, vistoria das concessionárias de serviço público, entrega do projeto “AS BUILT”, da Certidão de “Habite-se” e do manual de manutenção e conservação, instruções de operação e uso, acompanhado de catálogos e tabelas dos fabricantes de materiais e equipamentos, quando se iniciará a contagem do prazo de garantia do material e serviços contratados e entrega do projeto concluído.

### Os serviços serão recebidos definitivamente, por meio de vistoria por profissional habilitado ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, ou seja, Termo de Recebimento Definitivo (ARD), assinado pelas partes, depois de decorridos, no máximo, 90 (noventa) dias do recebimento provisório e atendidas todas as exigências contratuais.

### As documentações entregues devem conter todas as informações acima mencionadas bem como as exigidas pelas normas para cada tipo de instalação, bem como a documentação adequada para construção do DATA BOOK da obra.