APÊNDICE D

EQUIPE DE ATENDIMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

PESSOAL TÉCNICO DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com efetivo de pessoal suficiente para atendimento de todas as demandas nos prazos estabelecidos e com a qualidade necessária, cuja qualificação profissional dos componentes não poderá ser inferior à das Equipes Técnicas discriminadas neste apêndice.

A CONTRATADA deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, a relação da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, anexando:

Cópia da CTPS de todos os integrantes da equipe;

Certidão de Registro no CREA para Técnicos em Eletricidade, Técnicos em Edificações, Técnicos Mecânicos, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil e Engenheiro Mecânico, dentro do prazo de validade;

Demais certificados exigidos no item 4 deste apêndice.

O início da execução dos serviços estará vinculado à análise e aprovação pela CAIXA, da documentação apresentada.

Qualquer necessidade de substituição ou acréscimo no quadro do pessoal técnico da CONTRATADA deverá ser comunicada por escrito à Filial da CAIXA gestora do contrato, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

A CONTRATADA deverá apresentar a mesma documentação prevista no item 1.2 desse apêndice para o(s) novo(s) integrantes do quadro de pessoal técnico para aprovação da Filial da CAIXA, gestora do contrato.

Caso tenham sido fornecidos crachás a CONTRATADA deverá devolver o(s) crachá(s) do(s) integrante(s) da equipe técnica desligado(s) do contrato em até 48 (quarenta e oito) horas após o desligamento.

SUPERVISOR

A CONTRATADA deverá designar profissional do seu quadro para atuar com SUPERVISOR do contrato.

São atribuições do SUPERVISOR:

Ser o representante da CONTRATADA junto à Filial da CAIXA.

Coordenar os contatos técnicos entre a CONTRATADA, a Filial da CAIXA e escritórios de Engenharia contratados pela CAIXA;

Apresentar soluções técnicas para problemas detectados pelo corpo técnico da CONTRATADA;

Envidar esforços para a melhoria contínua da qualidade dos serviços executados pelas equipes, inclusive reduzindo custos;

O SUPERVISOR deverá atender prontamente qualquer demanda realizada pela Filial da CAIXA, gestora do contrato, sendo responsável pela mobilização da equipe da CONTRATADA para o atendimento da solicitação.

A presença do SUPERVISOR será obrigatória quando da necessidade de execução de serviços emergenciais.

EQUIPE TÉCNICA

A equipe de implantação, desenvolvimento e suporte aos sistemas deverá contar, no mínimo, com os seguintes profissionais para a execução dos serviços previstos neste contrato:

Analista de Negócios Sênior (CBO – 1423-30)

Programador Junior (CBO – 3171-10)

Programador Pleno (CBO – 3171-10)

Analista De Monitoramento Master (CBO – 2124-05)

Operador de Centro de Processamento de Dados (CBO – 3172-05)

Auxiliar Administrativo (CBO – 4110-05).

A equipe de fiscalização e de instalação dos equipamentos de monitoração remota nas unidades deverá contar com os seguintes profissionais para a execução dos serviços previstos neste contrato:

Engenheiro Eletricista (CBO – 2143-05).

Engenheiro Civil (CBO – 2142-05).

Engenheiro Mecânico (CBO – 2144-05).

Técnico em Eletricidade (CBO – 3131-30)

Técnico em Edificações (CBO – 3121-05)

Técnico em Refrigeração (CBO – 3141-15).

Técnico Eletromecânico (CBO – 9541-05).

Auxiliar de Eletricista (CBO – 7156-15 ).

Os profissionais mencionados deverão possuir as qualificações e competências exigidas no item 4 deste apêndice, comprovadas por certificado ou CTPS.

No caso de equipe técnica autorizada/credenciada por fabricantes à prestação de serviços de manutenção em equipamentos que demandem especialização técnica, a CONTRATADA deverá apresentar os certificados emitidos pelo Fabricante, comprovando a autorização/credenciamento.

Os engenheiros do quadro da CONTRATADA assumirão a responsabilidade técnica por todos os serviços executados pelas equipes de manutenção nas suas respectivas áreas de atuação.

A definição dos profissionais apontados nesse apêndice é uma sugestão, devendo a CONTRATADA definir o corpo e as especializações dos profissionais para cumprir os requisitos de entrega dos serviços definidos nesse Termo de Referência.

A CONTRATADA será responsável pelo dimensionamento dos profissionais necessários para o cumprimento de todas as demandas de manutenção, nos prazos apresentados no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO e obedecendo às condições e especificações técnicas descritas neste contrato.

QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES

ANALISTA DE NEGÓCIOS SÊNIOR (CBO – 1423-30)

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 1423-30 | ## Analista De Negócios Sênior | ## Analista De Negócios Sênior |

Requisitos

Graduação em Administração, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas. Pós-graduação ou MBA em Gestão de Negócios, Processos, Projetos ou Tecnologia.

Ter, no mínimo, 04 (quatro) anos de experiência profissional em atividades da sua área de especialização.

Principais atribuições:

- Gerenciar a equipe de sistemas

- Elaborar e apoiar planos estratégicos de negócio;

- Analisar processos, mercado, indicadores e riscos;

- Levantar e documentar requisitos;

- Avaliar viabilidade econômica e impactos organizacionais;

- Assessorar a gestão contratual na tomada de decisões

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

ANALISTA DE MONITORAMENTO MASTER

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 2124-15 | ## Analista De Monitoramento Master | ## Analista De Sistemas De Automação |

Requisitos

Graduação em Sistemas de Informação ou áreas correlatas.

Ter, no mínimo, 02 (quatro) anos de experiência profissional em atividades da sua área de especialização.

Principais atribuições:

- Projetar e implementar sistemas de automação industrial, comercial ou científica

- Definir arquitetura física e lógica dos sistemas

- Integrar hardware, software e redes

- Manter e otimizar sistemas automatizados

- Elaborar documentação técnica e normas de operação

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

PROGRAMADOR JUNIOR

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3171-10 | ## Programador | ## Programador |

Requisitos

Formação básica em Lógica de Programação, Certificação básica na linguagem usada (Java, C#, Python, JavaScript), Git/GitHub.

Ter, no mínimo, 02 (quatro) anos de experiência profissional em atividades da sua área de especialização.

Principais atribuições:

- Desenvolvimento de funcionalidades de sistemas

- Manutenção corretiva

- Testes básicos

- Apoio a programadores plenos e seniores

- Elaboração de Documentação técnica

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

PROGRAMADOR PLENO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3171-10 | ## Programador | ## Programador |

Requisitos

Formação em Java (Oracle), .NET (Microsoft), Cloud (AWS/Azure – Associate).

Experiência em metodologias ágeis.

Ter, no mínimo, 04 (quatro) anos de experiência profissional em atividades da sua área de especialização.

Principais atribuições:

- Desenvolvimento de funcionalidades de sistemas

- Manutenção corretiva

- Integração com bancos de dados e APIs

- Apoio técnico a programadores júnior

- Participação em decisões técnicas

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

OPERADOR DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3172-01 | ## Operador De Centro De Processamento De Dados (CPD) | ## Operador de Computador / CPD ## Operador de Monitoramento |

Requisitos

Graduação em Sistemas de Informação ou áreas correlatas.

Ter, no mínimo, 03 (quatro) anos de experiência profissional em atividades da sua área de especialização.

Principais atribuições:

- Operação de sistemas computacionais

- Monitoramento de processamento e rotinas

- Execução de backups

- Controle de acessos

- Apoio à continuidade operacional

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 2143-05 | ## Engenheiro Eletricista | ## Engenheiro Eletrotécnico ## Engenheiro Elétrico |
| ## 2143-15 | ## Engenheiro Eletricista de Manutenção | ## Engenheiro de Manutenção Elétrica |

Requisitos

Apresentar Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade, e Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida e autenticada pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição das regiões de atuação do Contrato, o mesmo deve visar seu registro no CREA da jurisdição do Contrato.

O profissional de Engenharia Elétrica deverá estar habilitado nos artigos 8º e 9º da Resolução CONFEA Nº 218, de 29 de Junho de 1973.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições:

- Gerenciar a execução dos serviços elétricos durante a instalação dos equipamentos de monitoramento remoto nas unidades;

- Elaborar relatórios e laudos técnicos de vistoria de unidades conforme APÊNDICE I, em sua área de especialidade;

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

ENGENHEIRO CIVIL

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 2142 | ## Engenheiro Civil | ## Engenheiro Civil |

Requisitos

Apresentar Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade, e Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida e autenticada pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição da SR do Contrato, o mesmo deve visar seu registro no CREA da jurisdição da SR do Contrato.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- Elaborar relatórios e laudos técnicos de vistoria de unidades conforme APÊNDICE I, em sua área de especialidade;

- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

ENGENHEIRO MECÂNICO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 2144-05 | ## Engenheiro Mecânico | ## Engenheiro Mecânico |

Requisitos

Apresentar Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade, e Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida e autenticada pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição da SR do Contrato, o mesmo deve visar seu registro no CREA da jurisdição da SR do Contrato.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento equivalente.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- Elaborar relatórios e laudos técnicos de vistoria de unidades conforme APÊNDICE I, em sua área de especialidade;

- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3121-05 | ## Técnico de Obras Civis | ## Técnico em Edificações ## Técnico de Obras ## Técnico de Engenharia Civil ## Técnico de Manutenção de Obras ## Técnico em Construção Civil |

Requisitos

Comprovar a qualificação de Técnico de 2º grau (Técnico de nível médio) em Edificações ou Construção Civil por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo CREA. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição da SR do Contrato, o mesmo deve visar o seu registro no CREA da jurisdição da SR do Contrato.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Principais atribuições

- Dar suporte ao engenheiro civil em atividades de vistoria em unidades da CAIXA;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM ELETRICIDADE

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3131-05 | ## Eletrotécnico | ## Técnico de Ensaios Elétricos ## Técnico de Operação Eletrotécnica |
| ## 3131-30 | ## Técnico Eletricista | ## Técnico de Projetos Elétricos ## Técnico de Eletricidade ## Técnico de Equipamentos Elétricos |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletricidade por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo CREA. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição da SR do Contrato, o mesmo deve visar o seu registro no CREA da jurisdição da SR do Contrato.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- Acompanhar a instalação dos equipamentos de monitoramento remoto nas unidades da CAIXA;

- Dar suporte ao engenheiro eletricista em atividades de vistoria em unidades da CAIXA;

- Utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- Auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E AR-CONDICIONADO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3141-15 | ## Técnico Mecânico (calefação, ventilação e refrigeração) | ## Técnico Mecânico em Ar Condicionado |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Refrigeração e Ar Condicionado por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo CREA. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição da SR do Contrato, o mesmo deve visar o seu registro no CREA da jurisdição da SR do Contrato.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- dar suporte ao engenheiro mecânico em atividades de vistoria em unidades da CAIXA;

- utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI);

- zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 3003-05 | ## Técnico Em Eletromecânica | ## Técnico Em Eletromecânica |

Requisitos

Comprovar a qualificação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletromecânica por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo CREA. Caso o profissional contratado tenha registro em CREA fora da jurisdição da SR do Contrato, o mesmo deve visar o seu registro no CREA da jurisdição da SR do Contrato.

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção em equipamentos de transporte vertical (elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes), demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- dar suporte ao engenheiro mecânico em atividades de vistoria em unidades da CAIXA;

- utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI);

- zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 7156-10 | ## Eletricista de Instalações | ## Eletricista de Instalações Comerciais e Residenciais ## Instalador Reparador de Equipamento de Força ## Eletricista de Instalações de Prédios |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau).

Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

Principais atribuições

- utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- Dar suporte ao Engenheiro Eletricista na instalação dos dispositivos de monitoramento remoto em unidades da CAIXA

- realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 7156-15 | ## Eletricista de Instalações | ## Ajudante de Eletricista ## Eletricista Auxiliar ## Eletricista de Planejamento de Instalações Elétricas |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10

Principais atribuições

- Executar serviços elétricos durante instalações de sensores nas unidades;

- executar manutenção preventiva e corretiva de sensores nas instalações prediais;

- utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades;

- realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI’s);

- elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas;

- zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

- executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

- auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

| ## Código | ## Ocupação | ## Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| ## 4110-05 | ## Auxiliar Administrativo | ## Auxiliar Administrativo |

Requisitos

Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau)

Principais atribuições

Atendimento telefônico e presencial

Controle e arquivamento de documentos

Apoio às áreas administrativa, financeira e RH

Emissão e conferência de documentos

Outras atividades administrativas