APÊNDICE C

APLICATIVOS MÓVEIS

1	DEFINIÇÕES BÀSICAS DA CAMADA DE APLICATIVOS MÓVEIS	2

DEFINIÇÕES BÁSICAS DA CAMADA DE APLICATIVOS MÓVEIS

Esta camada deverá envolver os serviços de construção e manutenção de aplicativos móveis, multiplataformas para interface dos usuários (CAIXA e Mantenedoras) com o SIGMA, com os seguintes módulos:

  - Aplicativos para interface com as mantenedoras e empregados CAIXA rodando nas plataformas Android, iOS e Windows;

  - Aplicativo de configuração / apresentação de painéis de indicadores (Dashboards) para a CAIXA com apresentação gráfica de indicadores de gestão e monitoramento.

Os aplicativos para interface com as mantenedoras e empregados CAIXA devem contemplar as seguintes funcionalidades, que deverão ser disponibilizadas conforme o perfil do usuário demandante:

- Encaminhamento e acompanhamento de O.S. para mantenedoras e prestadores de serviço;

- Possibilidade de abertura de OS por usuário CAIXA;

- Recebimento de alarmes;

- Dados de monitoramento por Unidade CAIXA e por contrato;

- Geração de relatórios de gestão;

- Acompanhamento, homologação e fechamento de OS pela CAIXA;

- Cadastramento de contas de água e energia das Unidade CAIXA;

- Informação de localização geográfica (GPRS) de dispositivo móvel.

O aplicativo de configuração / apresentação de painéis de indicadores (Dashboards) deverá contemplar as seguintes funcionalidades, que deverão ser disponibilizadas conforme o perfil do usuário demandante:

- Configuração de até 10 indicadores em cada painel;

- Apresentação dos indicadores em forma gráfica com pelo menos as seguintes opções:

  - Gráfico de Linhas (comportamento no tempo)

  - Marcador analógico;

  - Marcador digital de botões de alarme;

  - Gráfico de Pizza;

  - Gráfico de barras;

- Capacidade de configuração dos painéis por empregado CAIXA;

- Configuração inicial de 20 painéis de acordo com configuração definida pela CAIXA.

A plataforma de atendimento aos aplicativos móveis deve ter capacidade de processamento para atender a todas as requisições dos prestadores de serviços e dos empregados CAIXA com tempo de apresentação de telas de no máximo 1 segundo.

Os aplicativos deverão ter a capacidade de receber informações e gerar informações de abertura de OS, fechamento de OS, atualização de dados de OS e outras ações típicas de gerenciamento de OS sem necessidade de licença de do sistema de gestão remota.

Os aplicativos devem ter função de autenticação de usuário usando senha, Biometria e/ou reconhecimento facial.

Os aplicativos deverão se comunicar com a Camada Central de Operações (Apêndice A) para troca de informações relacionadas aos requisitos dos itens 1.2 e 1.3 desse apêndice.

A comunicação entre os aplicativos móveis e a Camada Central de Operações deve ser feita com uso de criptografia.

O acesso do aplicativo móvel deve ser restrito aos dados da Camada Central de Operações.