APÊNDICE E

COLETA DE INFORMAÇÕES DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

1	COLETA DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	2

2	UNIDADES COMPONENTES	2

3	RELATÓRIOS	2

3.1	RELATÓRIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	2

3.2	RELATÓRIO DE CONTAS DE ÁGUA	3

4	PAINÉIS GERENCIAIS (DASHBOARDS)	4

- COLETA DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

A CONTRATADA deverá realizar a coleta de contas de água e energia elétrica junto às concessionárias de energia elétrica e água das unidades da CAIXA vinculadas ao contrato.

Caberá a contratada a definição da metodologia de coleta das informações de contas de água e energia.

A CAIXA fornecerá liberação de acesso às contas através da internet ou entregará as contas em formato PDF para a contratada em periodicidade mensal e em datas a serem acertadas, a depender dos períodos de pagamento das contas.

A contratada deverá fornecer os dados das contas de energia elétrica e de água em planilha em formato definido de acordo com o modelo a ser entregue pela caixa.

A contratada deverá elaborar e entregar um relatório para cada concessionária, conforme definido a seguir.

Durante a execução do contrato a CAIXA poderá adicionar até mais 2 campos extras por tipo de relatório.

A CONTRATADA deverá montar conjunto de painéis e relatórios gerenciais com informações sobre os registros dos valores de contas de energia conforme descrito abaixo.

UNIDADES COMPONENTES

A CONTRATADA deverá buscar as faturas de água e energia elétricas, de maneira automática atendendo as concessionárias: NEO Energia (antiga CEB), EQUATORIAL (a qual veio a substituir a ENEL no estado de Goiás), CAESB e SANEAGO respeitando assim as localizações das unidades especificadas no Apêndice F.

As unidades e o números dos medidores são apresentados no Apêndice F, aba unidades e medidores.

A CAIXA se compromete a fornecer as alterações para o acesso automático aos portais das concessionárias.

Caso ocorram problemas no acesso aos portais das concessionárias a CAIXA se compromete a enviar todas a contas em formato PDF para a CONTRATADA

RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

A CONTRATADA deverá entregar, em periodicidade mensal, arquivo com os seguintes dados das contas de energia elétrica das unidades com medidores conforme o Apêndice F, em formato CSV, com as seguintes informações.

- Concessionária;

- Nº Edifício;

- Medidor;

- Demanda Contratada Ponta (kW);

- Demanda Contrada Fora ponta (kW);

- Demanda Registrada Ponta (kW);

- Demanda Registrada Fora ponta (kW);

- Consumo Ponta (kWh);

- Consumo Fora ponta (kWh);

- Consumo Intermediário (kWh);

- EREX (kWh);

- Consumo (R$);

- Demanda (R$);

- Excedentede Demanda  (R$);

- Ilumin. Pública (R$);

- Descontos (R$);

- Multas/Encargos (sem retenção) (R$);

- Multas/Encargos Consumo (com retenção) (R$);

- Multas/Encargos Demanda (com retenção) (R$);

- EREX (R$);

- Fatura (R$);

- Nota Fiscal;

- Dt. Emissão;

- Dt. Pagto;

- Código de barras.

O sistema da CONTRATADA deverá avaliar a conformidade dos dados coletados das contas de energia avaliando os seguintes pontos:

- Cálculo do valor a faturar baseado nos dados financeiros das contas de energia, descontando o valor das retenções de impostos federais, de acordo com alíquotas fornecidas pela CAIXA para cada concessionária;

- Comparar o valor de fatura calculado com o valor de fatura coletado;

- Comparar o valor de fatura calculado com o valor de fatura informado no código de barras;

- Montar dois tipos de arquivos CSV de faturas com contas em que os valores de fatura calculado, coletado e do código de barras conferem e contas em que os valores divergem, disponibilizando-os no sistema da CONTRATADA.

Na comparação dos valores de fatura calculado e coletado é admitida uma diferença estabelecida inicialmente em R$ 0,05, mas que poderá ser revista de acordo com o tipo de coleta de faturas.

A CAIXA fornecerá o modelo do arquivo CSV a ser entregue.

Deverá ser entregue um arquivo para cada concessionária do universo de unidades com medidor do contrato.

A CAIXA poderá alterar o layout do arquivo CSV, informando a CONTRATADA com 30 dias de antecedência das modificações.

RELATÓRIO DE CONTAS DE ÁGUA

A CONTRATADA deverá entregar, em periodicidade mensal, arquivo com os seguintes dados das contas de água das unidades com medidores conforme o Apêndice F, em formato CSV, com as seguintes informações.

- Concessionária;

- ED SAP;

- Medidor;

- Consumo (m³);

- Água + Esgoto (R$);

- Outros Encargos (R$);

- Multas/Encargos (com retenção) (R$);

- Multas/Encargos (sem retenção) (R$);

- Desc.	  Fatura (R$);

- Nota Fiscal;

- Dt. Emissão;

- Dt. Pagto;

- Código de barras (48 ou 47 dígitos);

A CAIXA fornecerá o modelo do arquivo CSV a ser entregue.

Deverá ser entregue um arquivo para cada concessionária do universo de unidades com medidor do contrato.

A CAIXA poderá alterar o layout do arquivo CSV, informando a CONTRATADA com 30 dias de antecedência das modificações.

PAINÉIS GERENCIAIS (DASHBOARDS)

A CONTRATADA deverá disponibilizar no Sistema de Gestão de Infraestrutura.

- Gráficos de comportamento de consumo total de energia em kWh, valor bruto total do custo de energia elétrica em R$, consumo total de água em m³, valor bruto total do custo de água em R$, em bases anuais e com informações mensais de cada uma das métricas mencionadas;

- Gráficos comparando o comportamento do consumo de água (m³) e energia elétrica (kWh) medido pelos sensores IOT com o comportamento do consumo de água (m³) e energia elétrica (kWh) podendo ser discriminado por unidade, concessionária e total.

- Tabela com as informações consumo geral de energia elétrica com os seguintes campos:

  - Demanda Contratada Ponta (kW);

  - Demanda Contratada Fora Ponta (kW);

  - Demanda Registrada Ponta (kW);

  - Demanda Registrada Ponta (kW);

  - Consumo Registrado Ponta (kWh);

  - Consumo Registrado Fora Ponta (kWh);

  - Consumo Registrado Intermediário (kWh);

  - Valor do Consumo (R$);

  - Valor da Demanda (R$);

  - Valor da Iluminação Pública (R$);

  - Valor de Multas (R$);

  - Valor de Descontos.

- Tabela com informações do consumo médio de energia com os seguintes dados:

  - Valor de Fatura (R$);

  - Área (m²);

  - Valor Bruto da energia (R$);

  - Valor do Consumo de Energia Elétrica (R$);

  - Consumo de Energia por m² (kWh/m²);

  - Custo Bruto da Energia por m² (R$/m²);

  - Tarifa média de energia (Custo Bruto/Consumo.

- Tabela com as informações consumo geral de água com os seguintes campos:

  - Valor de Fatura (R$);

  - Consumo de Água (m³);

  - Valor do Serviço de Água e Esgoto (R$);

  - Valores de Multa;

  - Valores de Desconto;

  - Valor de Fatura.

- Tabelas com percentual de contas coletadas em relação ao total

Painel comparativo dos valores de demanda contratada e demanda registrada, ponta e fora ponta com os seguintes alertas:

- Unidades em que a demanda contratada superou a a demanda registrada, em percentual definido e configurável, por período superior a 1 ano, em uma quantidade de meses configurável, com avaliação semestral;

- Unidades em que a demanda registrada superou a a demanda contratada, em percentual definido e configurável, por período superior a 1 ano, em uma quantidade de meses configurável, com avaliação semestral;

Durante o período de contratação a CAIXA poderá pedir o desenvolvimento de novos painéis e tabelas para complementar as informações.