- APÊNDICE H

- ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

1	INTRODUÇÃO	2

2	INDICADORES	3

INTRODUÇÃO

Este APÊNDICE tem por objetivo estabelecer o Acordo de Nível de Serviço – ANS, definindo requisitos relativos à qualidade e à quantidade da execução dos serviços, bem como os respectivos critérios de medição, para fins de adequação do pagamento aos resultados efetivamente obtidos durante o período de faturamento mensal do contrato, além de estabelecer e definir as sanções aplicáveis.

Registre-se que a implementação de indicadores de desempenho possibilita a definição de metas e a mensuração dos resultados alcançados em áreas críticas da execução das estratégias. Tais indicadores visam medir a efetividade na aplicação dos processos e projetos, de modo a promover a melhoria contínua e o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no planejamento estratégico.

A seleção de indicadores deve privilegiar a mensuração da eficácia dos processos, tais como disponibilidade, confiabilidade e segurança. As metas estabelecidas deverão, sempre que aplicável, superar os valores usualmente praticados no mercado.

Indicadores técnicos, tais como o Tempo Médio Entre Falhas (TMEF) e o Tempo Médio para Reparo (TMPR), são necessários para subsidiar o monitoramento e a gestão da manutenção.

A principal atribuição dos gestores, na utilização de indicadores como instrumentos de avaliação das atividades de manutenção, consiste em selecionar aqueles aplicáveis ao processo estabelecido e aderentes ao planejamento estratégico da organização.

Assim, os indicadores de desempenho devem acompanhar a performance da manutenção em seus processos principais e não se limitar a aspectos particulares. Recomenda-se a adoção de um conjunto reduzido de indicadores, porém direcionados à disponibilidade total do ativo a ser gerido.

Para tanto, serão utilizados, dentre outros, os seguintes indicadores:

Número de unidades ativas em monitoração;

Acionamentos corretos;

Tempo de resposta do sistema;

Indisponibilidades do sistema;

Indisponibilidade em unidades vistoriadas.

O objetivo deste conjunto de indicadores é avaliar, de forma objetiva, se a CONTRATADA presta os serviços de maneira tempestiva, com a qualidade exigida pela CAIXA, mantendo em operação contínua todas as unidades vinculadas ao contrato.

Estes indicadores possuem critérios objetivos e mensuráveis, apurados mediante relatórios técnicos e/ou planilhas eletrônicas, e têm a finalidade de aferir e avaliar fatores relacionados aos serviços contratados.

Para a mensuração desses fatores, serão utilizados indicadores de desempenho relacionados à natureza e às características dos serviços contratados, para os quais foram estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.

A frequência de aferição e avaliação dos níveis de serviço será MENSAL, por meio de relatórios técnicos e de aplicativos desenvolvidos pela CAIXA, com acompanhamento dos gestores da CAIXA e da CONTRATADA.

Constarão nesses aplicativos, entre outras informações, as metas e os índices de níveis de serviço alcançados.

Periodicidade de medição dos indicadores:

CONTRATADA será avaliada mensalmente, ao final de cada período de faturamento, quando será efetuada a conversão dos índices diários em índice mensal. Esse índice será utilizado para identificar o percentual de aplicação do REDUTOR, conforme tabela de correlação prevista neste APÊNDICE, para fins de cálculo do valor final a ser pago pela prestação dos serviços.

INDICADORES

Número de Unidades Monitoradas sem interrupções.

Esse indicador monitora o número de unidades com períodos de indisponibilidade do processo de monitoração superior a 24 horas.

O cálculo do indicador será realizado da seguinte forma:

Cada dia de indisponibilidade de cada unidade contará como mais um no numerador da fórmula acima.

A partir de 24 horas os dias serão contados como números inteiros a cada dia incompleto de indisponibilidade, ou seja, 24 horas = a 1, 25 horas = 2, 48 horas igual a 2, 49 horas = 3, e assim por diante.

Entende-se por Unidades monitoradas às agências, PABs, SNC e qualquer outra instalação apontada no Apêndice F.

    - A CAIXA exige índices de desempenho de conformidade igual ou superior a 99% de suas CONTRATADAS nesse indicador.

    - Indicadores abaixo do percentual de 99% implicam na aplicação de REDUTOR para todos os efeitos legais, em até 10% do faturamento mensal.

    - Para serviços não realizados e/ou materiais não utilizados nos serviços contratados, ou quando a prestação dos serviços ocorrer de modo diverso daquele estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA E APÊNDICES, será aplicada GLOSA no valor dos serviços não executados, ou insumos/materiais não utilizados, independentemente do REDUTOR previsto neste APÊNDICE.

A definição do percentual do INDICADOR a ser aplicado será baseada na Tabela de Correlação de Percentuais abaixo apresentada. A mesma tabela será utilizada para outro índice aplicado.

| ÍNDICE CALCULADO DO ICM | PERCENTUAL PARA SANÇÃO |
| --- | --- |
| Maior ou igual a 99% | 0,00% |
| Maior ou igual 97% e menor que 99% | 2,50% |
| Maior ou igual 95% e menor que 97% | 5,00% |
| Maior ou igual 93% e menor que 95% | 7,50% |
| Menor que 93% | 10,00% |

Por estarem de pleno acordo com as condições de prestação dos serviços, as partes abaixo identificadas firmam o presente ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS.

_____________________		_____________________

CONTRATANTE 				CONTRATADA