# MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE PORTO VELHO

# ANEXO VI

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Empresa……............................…(razão social, CNPJ, endereço, tel, fax, e-mail)............................	, de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico n° XX/BAPV/202X, apresenta proposta conforme a descrição abaixo:

- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico n° XX/BAPV/202X e de seus anexos, com os quais concordamos plenamente, vimos apresentar a nossa proposta.

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | MARCA | UND | QTD | PREÇO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNIT | TOTAL |

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | MARCA | UND | QTD MÍN | QTD MÁX | Valor utilizado | Vlr. Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo de cobre flexível de (1/4) POL. Norma aplicada: ASTM B-743; características adicionais: tubo sem costura, com medidas em polegadas: (1/4) POL (diâmetro) x (1/32) POL (parede). |  | M | 30 | 300 | R$ 24,53 | R$ 7.359,00 |
| 2 | Tubo de cobre flexível (3/8) POL; medidas em polegadas: (3/8) (diâmetro) x (1/32) (parede). Especificações técnicas do tubo de cobre 3/8; peso com aproximadaente 3,00 kg. Norma aplicada: ASTM B-743. |  | M | 30 | 300 | R$ 26,00 | R$ 7.800,00 |
| 3 | Tubo de cobre flexível (1/2) POL; sem costura, recozido; medidas em polegadas: (1/2); parede: (1/32) POL. Norma aplicada: ASTM B-743. |  | M | 30 | 300 | R$ 29,00 | R$ 8.700,00 |
| 4 | Tubo de cobre flexível (5/8); sem costura, recozido; medidas em polegadas: (5/8) (diâmetro) x (1/32) (parede). Peso Aproximado da panqueca: 5,250Kg. Norma aplicada: ASTM B-743. |  | M | 30 | 300 | R$ 39,50 | R$ 11.850,00 |
| 5 | Tubo esponjoso, material: polietileno, comprimento:2 m, características adicionais:diâmetro interno 1/4 POL. |  | UN | 20 | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 6 | Tubo esponjoso, material:polietileno, comprimento:2 m, diâmetro interno:3/8 POL. |  | UN | 20 | 50 | R$ 5,92 | R$ 296,00 |
| 7 | Tubo esponjoso, material:polietileno, comprimento:2 m, diâmetro interno 1/2 POL. |  | UN | 20 | 50 | R$ 5,97 | R$ 298,50 |
| 8 | Tubo esponjoso, material: polietileno, comprimento:2 m, diâmetro interno 5/8 POL. |  | UN | 20 | 50 | R$ 6,20 | R$ 310,00 |
| 9 | Fita de pvc, largura 100 mm, comprimento 10 m, características adicionais utilizada no envelopamento de instalações, finalidade isolamento em refrigeração, cor branca |  | UN | 40 | 80 | R$ 10,35 | R$ 828,00 |
| 10 | Suporte de aço inoxidável 500 mm para condensadora de ar condicionado de 9000 a 18000 BTUS tipo split convencional ou inverter, com capacidade para supotar no mínimo 50 kg; acompanhando peças para instalação, tipo parafuso, porca e arruela reforçada. |  | UN | 10 | 20 | R$ 36,59 | R$ 731,80 |
| 11 | Suporte de aço inoxidável 500 mm para condensadora de ar condicionado tipo split 18.000 a 30.000 BTUS, com capacidade para suportar no mínimo 70Kg. Características adicionais: reforçado com parafuso e porca, arruela reforçada. |  | UN | 10 | 20 | R$ 75,00 | R$ 1.500,00 |
| 12 | Contraste detector de vazamentos ar condicionado, ampola com mínimo de 10ml, compatível com todos os óleos e gases de refrigeração. |  | UN | 10 | 20 | R$ 28,23 | R$ 564,60 |
| 13 | Gás mapp para maçarico portátil turbo torch 450g, ciilindro de gás mapp, cilindro descartável, não reutilizável, próprio para uso em maçaricos portáteis de soldagem, caloria máxima: 2.000 ° e autonomia de 1h40 min a 3h10 min de uso contínuo. |  | UN | 10 | 90 | R$ 49,50 | R$ 4.455,00 |
| 14 | Porca flange reforçada SAE latão usinada 1/4 POL para tubo de cobre de refrigeração. |  | UN | 45 | 90 | R$ 0,83 | R$ 74,70 |
| 15 | Porca flange reforçada SAE latão usinada 3/8 POL para tubo de cobre refrigeração. |  | UN | 45 | 90 | R$ 8,77 | R$ 789,30 |
| 16 | Porca flange reforçada SAE latão usinada 1/2 POL para tubo de cobre refrigeração. |  | UN | 45 | 90 | R$ 17,30 | R$ 1.557,00 |
| 17 | Porca flange reforçada SAE latão usinada 5/8 POL para tubo de cobre refrigeração. |  | UN | 45 | 90 | R$ 17,30 | R$ 1.557,00 |
| 18 | Conexão hidráulica de cobre, tipo: união redutora 3/8'' x 1/4” para tubo de cobre de refrigeração. |  | UN | 15 | 30 | R$ 17,04 | R$ 511,20 |
| 19 | Vareta de alumínio para solda com zincaflux dimensões mínima de 1,9 x 50 mm com fluxo interno não corrosivo, embalagem em forma de tubo para proteção das varetas, contendo 8 unidades de vareta, para brasagem alumínio/alumínio e alumínio/cobre. |  | UN | 10 | 30 | R$ 46,78 | R$ 1.403,40 |
| 20 | Valvula tipo bola para manifold, vacuômetro e bomba de vácuo e com roscas 1/4 SAE macho x 1/4 SAE fêmea; com válvula para uso em carga / descarga de sistemas de refrigeração. Pressão nominal de 800 a 900psig. |  | UN | 5 | 15 | R$ 239,90 | R$ 3.598,50 |
| 21 | Capacitor para ar condicionado tipo: duplo (fase e partida) , capacitância: 1,5 MICROF, tensão: 450 Vac, material: alumínio Eletrolítico. |  | UN | 10 | 50 | R$ 7,73 | R$ 386,50 |
| 22 | Capacitor para ar condicionado tipo: duplo(fase e partida) , capacitância: 6 MICROF, tensão: 450Vac , material: alumínio eletrolítico. |  | UN | 20 | 40 | R$ 13,78 | R$ 551,20 |
| 23 | Capacitor para ar condicionado com capacitância: 30 MICROF, aplicação: ar condicionado, tensão nominal: 220V |  | UN | 15 | 40 | R$ 20,82 | R$ 832,80 |
| 24 | Capacitor para ar condicionado com capacitância: 35 MICROF, tensão nominal: 440V. |  | UN | 10 | 100 | R$ 34,40 | R$ 3.440,00 |
| 25 | Capacitor para ar condicionado : fase , capacitância: 40 MICROF, tensão: 370/580 V; precisão = +-5% MICROF. |  | UN | 10 | 80 | R$ 57,31 | R$ 4.584,80 |
| 26 | Capacitor para ar condicionado com capacitância: 50 MICROF, tensão nominal: 440V |  | UN | 15 | 40 | R$ 28,31 | R$ 1.132,40 |
| 27 | Capacitor para condicionador de ar SPLIT de 45 MICROF x 440vca. |  | UN | 15 | 40 | R$ 24,88 | R$ 995,20 |
| 28 | Capacitor para ar condicionado tipo: duplo(fase e partida) , capacitância: 55 MICROF, tensão: 450 V , material: alumínio eletrolítico. |  | UN | 5 | 15 | R$ 70,83 | R$ 1.062,45 |
| 29 | Capacitor para condicionador de ar de 60MICROF x 440 vca; material: metal , características adicionais com dispositivo anti-explosão , número de fases: monofásico , potência nominal: 3,34 KVAR, frequência nominal: 60 HZ. |  | UN | 5 | 30 | R$ 102,78 | R$ 3.083,40 |
| 30 | Capacitor para condicionador de ar tipo de 25 MICROF, tensão: 380 Vac de 18.000 a 30.000 BTUS , frequência: 50/60 Hz |  | UN | 5 | 20 | R$ 20,53 | R$ 410,60 |
| 31 | Haste de solda para ar condicionado e geladeira material: cobre , 500 ~ 600 mm de comprimento. Pacote com 10 unidades. |  | UN | 25 | 50 | R$ 7,53 | R$ 376,50 |
| 32 | Relé de partida para compressores 1/4 Hp 220v 50/60hz. |  | UN | 5 | 25 | R$ 27,87 | R$ 696,75 |
| 33 | Sensor térmico de 5K; aplicação: central de ar condicionado para medição da temperatura de entrada de água. |  | UN | 10 | 100 | R$ 29,61 | R$ 2.961,00 |
| 34 | Compressor de refrigeração tensão: 220 V , capacidade de refrigeração: 20 TR, características adicionais: Scroll , Referência: 3f-R22/R134a/R407c, Modelo Sy240a3cbm. |  | UN | 10 | 100 | R$ 620,00 | R$ 62.000,00 |
| 35 | Sensor térmico de 10K, referência: Sen006x1354055501 - Trane , aplicação: central de ar condicionado |  | UN | 10 | 100 | R$ 43,24 | R$ 4.324,00 |
| 36 | Sensor duplo temperatura e degelo para ar condicionado, resistência: 5K ohms, temperatura máxima: 105ºC, tensão máxima: 300V, comprimento do sensor: 2,5cm ~5 cm, comprimento do cabo: 30cm ~40cm. |  | UN | 10 | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
| 37 | Sensor degelo para ar condicionado 10K 7/9/12/18 /24 BTUs, modelo 141483, dimensões: 0,15 ~20 x 0,10~20 x 60~70cm. |  | UN | 10 | 100 | R$ 29,90 | R$ 2.990,00 |
| 38 | Sensor degelo para ar condicionado 15k, dimensões: 37~50cm. |  | UN | 10 | 100 | R$ 65,05 | R$ 6.505,00 |
| 39 | Conjunto manifold, componentes 2 vias, 3 mangueiras 900 ~1500 mm, conexão 1/4" aplicação manutenção central de ar condicionado, pressão nominal de 800~100 psig; pressão de rupturas de 4000~5000 psig. Usado em ar condicionados split que utilizem R-134A, R-22, R-12, R-404A e R410A |  | UN | 5 | 10 | R$ 267,69 | R$ 2.676,90 |
| 40 | Conjunto flangeador com catraca; componentes: corpo base/mordente/ponteiras/cortador de tubo, para aplicação: em tubulação metálica, características adicionais: alargador de tubo 1/2 Pol a 1 Pol para flange 45° |  | UN | 1 | 3 | R$ 253,00 | R$ 759,00 |
| 41 | Controle universal para ar condicionado, funciona em todas as marcas marcas (Carrier, Eletrolux Elgin, TCL, Komeco, Emerald, York Agratto, Carrier / Corona / Consul (Air Master Fuzzy Logic) / Electrolux / Elgin / Frestech / Fujitsu / Funai / Guqiao / Galanz / Glee / Goldstar / Gree / Haier / Hisense / Hitachi / Huamei / Hyundai / LG / Midea / Mitsubishi / ) de aparelhos convencionais e splits de 7000 BTUS a 60000 BTUS. Compatível também com placa universal para todas marcas de evaporadoras com as seguintes funções: refrigeração; sleep; aquecimento; automático; ajuste do timer. |  | UN | 10 | 100 | R$ 49,28 | R$ 4.928,00 |
| 42 | Álcool isopropílico, com concentração: 70% V/V; loção alcoólica com emoliente e umectante. Frasco com 100 ml |  | UN | 1 | 10 | R$ 43,67 | R$ 436,70 |

- VALIDADE DA PROPOSTA

Em consonância com o edital do Pregão Eletrônico n° XX/BAPV/202X esta proposta é válida por 90 (NOVENTA) dias, a contar do dia de hoje, data de apresentação desta proposta.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

Em consonância com o Anexo I – Termo de Referência, o prazo de execução dos serviços é de xx (xxx) dias contados a partir do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho/Ordem de Início de Serviço.

- INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária para a seguinte conta:

# BANCO:                                                                      AGÊNCIA :

CONTA CORRENTE Nº:

# CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE (PRESIDENTE / SÓCIO / DIRETOR / REPRESENTANTE LEGAL)

# (CPF Nº)

# (RG Nº / ÓRGÃO EXPEDIDOR-UF)

Obs.: O signatário da proposta de preços deverá possuir poderes declarados no ato constitutivo da empresa licitante e, em sendo representante legal por procuração, deverá comprovar tal situação juntamente com o envio da proposta de preço aqui tratada.

Porto Velho, XX de XXXXX de 202X.