## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | MANUTENÇÃO PREDIAL - BLOCO I 2025 -NÃO DESONERADO | SINAPI - 02/2025 - Pará SBC - 03/2025 - Pará SICRO3 - 10/2024 - Pará SICRO2 - 11/2016 - Pará SEDOP - 05/2024 - Pará | 24,95% |  |  | Não Desonerado: Horista: 118,23% Mensalista: 71,76%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 805,0000000 |  | 634,05 |  | 510.410,25 |  | 510410.25 | 6,24% | 510410.25 | 6,24%
00007773 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | Material | M | 674,6500000 |  | 731,85 |  | 493.742,60 |  | 493742.6025 | 6,04% | 1004152.8525 | 12,28%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 3.068,7768845 |  | 149,94 |  | 460.132,41 |  | 460132.4061 | 5,63% | 1464285.2586 | 17,91%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 64.126,6025896 |  | 6,54 |  | 419.387,98 |  | 419387.9809 | 5,13% | 1883673.2395 | 23,03%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 19.465,5412593 |  | 18,80 |  | 365.952,18 |  | 365952.1757 | 4,47% | 2249625.4152 | 27,51%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13.751,3848866 |  | 25,56 |  | 351.485,40 |  | 351485.3977 | 4,30% | 2601110.8129 | 31,81%
00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 5.855,8500000 |  | 59,96 |  | 351.116,77 |  | 351116.766 | 4,29% | 2952227.5789 | 36,10%
00007741 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | Material | M | 618,0000000 |  | 446,77 |  | 276.103,86 |  | 276103.86 | 3,38% | 3228331.4389 | 39,48%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.136,6262624 |  | 25,56 |  | 207.972,17 |  | 207972.1673 | 2,54% | 3436303.6061 | 42,02%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10.039,7669785 |  | 19,49 |  | 195.675,06 |  | 195675.0584 | 2,39% | 3631978.6646 | 44,41%
00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material | UN | 340,0000000 |  | 523,21 |  | 177.891,40 |  | 177891.4 | 2,18% | 3809870.0646 | 46,59%
00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | Material | UN | 792,0000000 |  | 209,37 |  | 165.821,04 |  | 165821.04 | 2,03% | 3975691.1046 | 48,61%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.825,0340935 |  | 25,56 |  | 148.887,87 |  | 148887.8714 | 1,82% | 4124578.976 | 50,44%
00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 467,0000000 |  | 298,83 |  | 139.553,61 |  | 139553.61 | 1,71% | 4264132.586 | 52,14%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.997,5564392 |  | 8,53 |  | 127.929,16 |  | 127929.1564 | 1,56% | 4392061.7424 | 53,71%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.154,2678915 |  | 19,49 |  | 119.946,68 |  | 119946.6812 | 1,47% | 4512008.4236 | 55,17%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,1882992 |  | 634.654,52 |  | 119.504,94 |  | 119504.9384 | 1,46% | 4631513.362 | 56,63%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 64.126,6025896 |  | 1,78 |  | 114.145,35 |  | 114145.3526 | 1,40% | 4745658.7146 | 58,03%
00042243 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 176,0000000 |  | 626,53 |  | 110.269,28 |  | 110269.28 | 1,35% | 4855927.9946 | 59,38%
00041936 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | M | 900,0000000 |  | 117,60 |  | 105.840,00 |  | 105840 | 1,29% | 4961767.9946 | 60,67%
00042249 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 64,0000000 |  | 1.628,79 |  | 104.242,56 |  | 104242.56 | 1,27% | 5066010.5546 | 61,95%
00012317 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | Material | UN | 389,0000000 |  | 259,40 |  | 100.906,60 |  | 100906.6 | 1,23% | 5166917.1546 | 63,18%
00042247 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 117,0000000 |  | 846,42 |  | 99.031,14 |  | 99031.14 | 1,21% | 5265948.2946 | 64,39%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 64.953,2648172 |  | 1,41 |  | 91.584,10 |  | 91584.1034 | 1,12% | 5357532.398 | 65,51%
00010541 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | Material | M | 1.439,9400000 |  | 63,43 |  | 91.335,39 |  | 91335.3942 | 1,12% | 5448867.7922 | 66,63%
E00774 | SEDOP | Luminária completa de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | Material | UN | 230,0000000 |  | 371,16 |  | 85.366,80 |  | 85366.8 | 1,04% | 5534234.5922 | 67,67%
00042699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | Material | UN | 1.758,0000000 |  | 48,23 |  | 84.788,34 |  | 84788.34 | 1,04% | 5619022.9322 | 68,71%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 64.126,6025896 |  | 1,24 |  | 79.516,99 |  | 79516.9872 | 0,97% | 5698539.9194 | 69,68%
00034637 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 197,0000000 |  | 383,44 |  | 75.537,68 |  | 75537.68 | 0,92% | 5774077.5994 | 70,61%
00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 858,0000000 |  | 87,09 |  | 74.723,22 |  | 74723.22 | 0,91% | 5848800.8194 | 71,52%
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 253,0000000 |  | 265,01 |  | 67.047,53 |  | 67047.53 | 0,82% | 5915848.3494 | 72,34%
00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material | UN | 730,0000000 |  | 90,92 |  | 66.371,60 |  | 66371.6 | 0,81% | 5982219.9494 | 73,15%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 2.310,1784699 |  | 28,32 |  | 65.424,25 |  | 65424.2543 | 0,80% | 6047644.2037 | 73,95%
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 619,1500000 |  | 99,22 |  | 61.432,06 |  | 61432.063 | 0,75% | 6109076.2667 | 74,70%
00010542 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | Material | M | 718,2000000 |  | 82,96 |  | 59.581,87 |  | 59581.872 | 0,73% | 6168658.1387 | 75,43%
004626 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR SLIM RETANGULAR 1XT8 16/18W 688x105x77m | Material | UN | 230,0000000 |  | 197,39 |  | 45.399,70 |  | 45399.7 | 0,56% | 6214057.8387 | 75,99%
00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 726,8547330 |  | 60,77 |  | 44.170,96 |  | 44170.9621 | 0,54% | 6258228.8008 | 76,53%
00011676 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 805,0000000 |  | 54,37 |  | 43.767,85 |  | 43767.85 | 0,54% | 6301996.6508 | 77,06%
004618 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR FLAT 2xPAR20 50W 2XT8 16/18W 13,9x85,2 IN80233 NEWLINE | Material | UN | 267,0000000 |  | 162,31 |  | 43.336,77 |  | 43336.77 | 0,53% | 6345333.4208 | 77,59%
00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 2.415,0000000 |  | 17,79 |  | 42.962,85 |  | 42962.85 | 0,53% | 6388296.2708 | 78,12%
00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 2.194,0000000 |  | 18,91 |  | 41.488,54 |  | 41488.54 | 0,51% | 6429784.8108 | 78,62%
00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1.610,0000000 |  | 25,61 |  | 41.232,10 |  | 41232.1 | 0,50% | 6471016.9108 | 79,13%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 4.054,1232950 |  | 9,72 |  | 39.406,08 |  | 39406.0784 | 0,48% | 6510422.9892 | 79,61%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 49.119,9480000 |  | 0,78 |  | 38.313,56 |  | 38313.5594 | 0,47% | 6548736.5487 | 80,08%
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.785,9706051 |  | 21,07 |  | 37.630,40 |  | 37630.4006 | 0,46% | 6586366.9493 | 80,54%
00039234 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 563,3250000 |  | 65,44 |  | 36.863,99 |  | 36863.988 | 0,45% | 6623230.9373 | 80,99%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 10.592,4000000 |  | 3,47 |  | 36.755,63 |  | 36755.628 | 0,45% | 6659986.5653 | 81,44%
00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.668,1246750 |  | 20,32 |  | 33.896,29 |  | 33896.2934 | 0,41% | 6693882.8587 | 81,85%
00040345 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | Material | UN | 262,0000000 |  | 128,51 |  | 33.669,62 |  | 33669.62 | 0,41% | 6727552.4787 | 82,26%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 23.189,2098712 |  | 1,41 |  | 32.696,79 |  | 32696.7859 | 0,40% | 6760249.2646 | 82,66%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 10.340,1144000 |  | 3,16 |  | 32.674,76 |  | 32674.7615 | 0,40% | 6792924.0261 | 83,06%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra | H | 2.264,9080931 |  | 14,30 |  | 32.388,19 |  | 32388.1857 | 0,40% | 6825312.2119 | 83,46%
00000098 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 805,0000000 |  | 40,07 |  | 32.256,35 |  | 32256.35 | 0,39% | 6857568.5619 | 83,85%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 304,9849571 |  | 100,20 |  | 30.559,49 |  | 30559.4927 | 0,37% | 6888128.0546 | 84,23%
00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 805,0000000 |  | 37,89 |  | 30.501,45 |  | 30501.45 | 0,37% | 6918629.5046 | 84,60%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.846,0750000 |  | 16,06 |  | 29.647,96 |  | 29647.9645 | 0,36% | 6948277.4691 | 84,96%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.295,9211712 |  | 22,29 |  | 28.886,08 |  | 28886.0829 | 0,35% | 6977163.552 | 85,32%
00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 29,0000000 |  | 981,49 |  | 28.463,21 |  | 28463.21 | 0,35% | 7005626.762 | 85,66%
00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 7.601,2662000 |  | 3,73 |  | 28.352,72 |  | 28352.7229 | 0,35% | 7033979.4849 | 86,01%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16.341,3153732 |  | 1,73 |  | 28.270,48 |  | 28270.4756 | 0,35% | 7062249.9605 | 86,36%
00003751 | SINAPI | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | Material | UN | 345,0000000 |  | 77,70 |  | 26.806,50 |  | 26806.5 | 0,33% | 7089056.4605 | 86,69%
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2.037,2038000 |  | 12,94 |  | 26.361,42 |  | 26361.4172 | 0,32% | 7115417.8777 | 87,01%
00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 1.150,0000000 |  | 22,67 |  | 26.070,50 |  | 26070.5 | 0,32% | 7141488.3777 | 87,33%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 953,7339472 |  | 26,08 |  | 24.873,38 |  | 24873.3813 | 0,30% | 7166361.759 | 87,63%
00039807 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 33,0000000 |  | 735,69 |  | 24.277,77 |  | 24277.77 | 0,30% | 7190639.529 | 87,93%
00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | Material | M | 286,0000000 |  | 82,96 |  | 23.726,56 |  | 23726.56 | 0,29% | 7214366.089 | 88,22%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 3.767,6337000 |  | 5,99 |  | 22.568,13 |  | 22568.1259 | 0,28% | 7236934.2149 | 88,49%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 4.245,7136400 |  | 5,24 |  | 22.247,54 |  | 22247.5395 | 0,27% | 7259181.7544 | 88,77%
00038770 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | Material | UN | 237,0000000 |  | 89,53 |  | 21.218,61 |  | 21218.61 | 0,26% | 7280400.3644 | 89,02%
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 219,0000000 |  | 95,57 |  | 20.929,83 |  | 20929.83 | 0,26% | 7301330.1944 | 89,28%
00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 195,0000000 |  | 100,94 |  | 19.683,30 |  | 19683.3 | 0,24% | 7321013.4944 | 89,52%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 12.524,3732250 |  | 1,57 |  | 19.663,27 |  | 19663.266 | 0,24% | 7340676.7603 | 89,76%
00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 520,4528000 |  | 36,67 |  | 19.085,00 |  | 19085.0042 | 0,23% | 7359761.7645 | 90,00%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 208,8350057 |  | 88,43 |  | 18.467,28 |  | 18467.2796 | 0,23% | 7378229.0441 | 90,22%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 9.037,6459200 |  | 1,99 |  | 17.984,92 |  | 17984.9154 | 0,22% | 7396213.9594 | 90,44%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 485,8875563 |  | 36,49 |  | 17.730,04 |  | 17730.0369 | 0,22% | 7413943.9964 | 90,66%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0168697 |  | 980.940,59 |  | 16.548,17 |  | 16548.1735 | 0,20% | 7430492.1698 | 90,86%
006655 | SBC | CHAVE SECCIONADORA NH2 400A PARA FUSIVEIS NEGRINI | Material | UN | 13,0000000 |  | 1.269,97 |  | 16.509,61 |  | 16509.61 | 0,20% | 7447001.7798 | 91,06%
00002393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material | UN | 14,0000000 |  | 1.145,96 |  | 16.043,44 |  | 16043.44 | 0,20% | 7463045.2198 | 91,26%
00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 122,0000000 |  | 128,18 |  | 15.637,96 |  | 15637.96 | 0,19% | 7478683.1798 | 91,45%
00038769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 190,0000000 |  | 81,55 |  | 15.494,50 |  | 15494.5 | 0,19% | 7494177.6798 | 91,64%
00040342 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | Material | UN | 240,0000000 |  | 64,49 |  | 15.477,60 |  | 15477.6 | 0,19% | 7509655.2798 | 91,83%
00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.122,8725000 |  | 13,31 |  | 14.945,43 |  | 14945.433 | 0,18% | 7524600.7128 | 92,01%
00038781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 195,0000000 |  | 76,46 |  | 14.909,70 |  | 14909.7 | 0,18% | 7539510.4128 | 92,19%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2.623,4250000 |  | 5,66 |  | 14.848,59 |  | 14848.5855 | 0,18% | 7554358.9983 | 92,37%
1915 | ORSE | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150w | Material | un | 117,0000000 |  | 126,19 |  | 14.764,23 |  | 14764.23 | 0,18% | 7569123.2283 | 92,56%
00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 73,0000000 |  | 200,39 |  | 14.628,47 |  | 14628.47 | 0,18% | 7583751.6983 | 92,73%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 12.524,3732250 |  | 1,07 |  | 13.401,08 |  | 13401.0794 | 0,16% | 7597152.7777 | 92,90%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 609,0000000 |  | 21,89 |  | 13.331,01 |  | 13331.01 | 0,16% | 7610483.7877 | 93,06%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 950,0400000 |  | 13,74 |  | 13.053,55 |  | 13053.5496 | 0,16% | 7623537.3373 | 93,22%
00039392 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material | UN | 131,0000000 |  | 97,87 |  | 12.820,97 |  | 12820.97 | 0,16% | 7636358.3073 | 93,38%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16.341,3153732 |  | 0,76 |  | 12.419,40 |  | 12419.3997 | 0,15% | 7648777.7069 | 93,53%
00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 394,0000000 |  | 30,70 |  | 12.095,80 |  | 12095.8 | 0,15% | 7660873.5069 | 93,68%
GAP 078 | Próprio | BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1CV ICA - 100AB WLETROPLAS COR PRETA FASE ELETROCA BIFÁSICA FREQUÊNCIA 60HZ 220V | Material | Unidade | 12,0000000 |  | 998,35 |  | 11.980,20 |  | 11980.2 | 0,15% | 7672853.7069 | 93,82%
00003780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 89,0000000 |  | 128,57 |  | 11.442,73 |  | 11442.73 | 0,14% | 7684296.4369 | 93,96%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2.309,4750000 |  | 4,93 |  | 11.385,71 |  | 11385.7118 | 0,14% | 7695682.1487 | 94,10%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2.489,0250000 |  | 4,57 |  | 11.374,84 |  | 11374.8443 | 0,14% | 7707056.9929 | 94,24%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 931,0000000 |  | 12,03 |  | 11.199,93 |  | 11199.93 | 0,14% | 7718256.9229 | 94,38%
00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 329,0000000 |  | 33,12 |  | 10.896,48 |  | 10896.48 | 0,13% | 7729153.4029 | 94,51%
00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 1.054,0000000 |  | 9,87 |  | 10.402,98 |  | 10402.98 | 0,13% | 7739556.3829 | 94,64%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0137804 |  | 748.180,30 |  | 10.310,22 |  | 10310.2238 | 0,13% | 7749866.6067 | 94,77%
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 214,2606000 |  | 47,96 |  | 10.275,94 |  | 10275.9384 | 0,13% | 7760142.5451 | 94,89%
00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 105,0000000 |  | 94,91 |  | 9.965,55 |  | 9965.55 | 0,12% | 7770108.0951 | 95,01%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1.199,0000000 |  | 8,27 |  | 9.915,73 |  | 9915.73 | 0,12% | 7780023.8251 | 95,13%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 899,7220800 |  | 10,67 |  | 9.600,03 |  | 9600.0346 | 0,12% | 7789623.8597 | 95,25%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5.840,8549432 |  | 1,63 |  | 9.520,59 |  | 9520.5936 | 0,12% | 7799144.4533 | 95,37%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 34,6146611 |  | 273,45 |  | 9.465,38 |  | 9465.3791 | 0,12% | 7808609.8324 | 95,48%
00006021 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | Material | UN | 135,0000000 |  | 67,77 |  | 9.148,95 |  | 9148.95 | 0,11% | 7817758.7824 | 95,60%
00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 514,2500000 |  | 17,60 |  | 9.050,80 |  | 9050.8 | 0,11% | 7826809.5824 | 95,71%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 23.189,2098712 |  | 0,38 |  | 8.811,90 |  | 8811.8998 | 0,11% | 7835621.4821 | 95,81%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.051,9590454 |  | 8,00 |  | 8.415,67 |  | 8415.6724 | 0,10% | 7844037.1545 | 95,92%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 316,0139800 |  | 26,52 |  | 8.380,69 |  | 8380.6907 | 0,10% | 7852417.8452 | 96,02%
GAP 077 | Próprio | Kit Motor Semi-Industrial 850kg Rápido DZ4 SK Nitro Rossi Automatizador de Portão Bivolt | Material | Unidade | 6,0000000 |  | 1.374,61 |  | 8.247,66 |  | 8247.66 | 0,10% | 7860665.5052 | 96,12%
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.593,9615000 |  | 5,11 |  | 8.145,14 |  | 8145.1433 | 0,10% | 7868810.6485 | 96,22%
00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 948,7975000 |  | 8,52 |  | 8.083,75 |  | 8083.7547 | 0,10% | 7876894.4032 | 96,32%
00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 197,0000000 |  | 40,65 |  | 8.008,05 |  | 8008.05 | 0,10% | 7884902.4532 | 96,42%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.914,4000000 |  | 3,71 |  | 7.102,42 |  | 7102.424 | 0,09% | 7892004.8772 | 96,50%
00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 251,4630000 |  | 27,90 |  | 7.015,82 |  | 7015.8177 | 0,09% | 7899020.6949 | 96,59%
00041388 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | Material | M | 73,0000000 |  | 95,54 |  | 6.974,42 |  | 6974.42 | 0,09% | 7905995.1149 | 96,67%
00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 197,0000000 |  | 35,08 |  | 6.910,76 |  | 6910.76 | 0,08% | 7912905.8749 | 96,76%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 632,8731525 |  | 10,79 |  | 6.828,70 |  | 6828.7013 | 0,08% | 7919734.5762 | 96,84%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6.140,6351930 |  | 1,11 |  | 6.816,11 |  | 6816.1051 | 0,08% | 7926550.6813 | 96,93%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 7.160,6538000 |  | 0,94 |  | 6.731,01 |  | 6731.0146 | 0,08% | 7933281.6958 | 97,01%
00010956 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | Material | UN | 73,0000000 |  | 88,67 |  | 6.472,91 |  | 6472.91 | 0,08% | 7939754.6058 | 97,09%
021077 | SBC | CHAVE SECCIONADORA NH00 160A 3NP1133-1CA10 SOB CARGA SIEMENS | Material | UN | 11,0000000 |  | 566,01 |  | 6.226,11 |  | 6226.11 | 0,08% | 7945980.7158 | 97,16%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1.713,0000000 |  | 3,49 |  | 5.978,37 |  | 5978.37 | 0,07% | 7951959.0858 | 97,24%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 276,1634902 |  | 21,61 |  | 5.967,89 |  | 5967.893 | 0,07% | 7957926.9789 | 97,31%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 64.126,6025896 |  | 0,09 |  | 5.771,39 |  | 5771.3942 | 0,07% | 7963698.3731 | 97,38%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5.840,8549432 |  | 0,97 |  | 5.665,63 |  | 5665.6293 | 0,07% | 7969364.0024 | 97,45%
00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.610,0000000 |  | 3,51 |  | 5.651,10 |  | 5651.1 | 0,07% | 7975015.1024 | 97,52%
00009897 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 139,3780000 |  | 39,90 |  | 5.561,18 |  | 5561.1822 | 0,07% | 7980576.2846 | 97,59%
00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 197,0000000 |  | 28,18 |  | 5.551,46 |  | 5551.46 | 0,07% | 7986127.7446 | 97,65%
022043 | SBC | FUSIVEL NH TALA 2 400A | Material | UN | 39,0000000 |  | 131,18 |  | 5.116,02 |  | 5116.02 | 0,06% | 7991243.7646 | 97,72%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.588,0400000 |  | 3,14 |  | 4.986,45 |  | 4986.4456 | 0,06% | 7996230.2102 | 97,78%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.422,8350000 |  | 3,49 |  | 4.965,69 |  | 4965.6942 | 0,06% | 8001195.9043 | 97,84%
00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 911,8790000 |  | 5,44 |  | 4.960,62 |  | 4960.6218 | 0,06% | 8006156.5261 | 97,90%
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.280,0000000 |  | 3,76 |  | 4.812,80 |  | 4812.8 | 0,06% | 8010969.3261 | 97,96%
00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 7,0000000 |  | 684,31 |  | 4.790,17 |  | 4790.17 | 0,06% | 8015759.4961 | 98,02%
00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 197,0000000 |  | 23,47 |  | 4.623,59 |  | 4623.59 | 0,06% | 8020383.0861 | 98,07%
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 449,7885000 |  | 10,02 |  | 4.506,88 |  | 4506.8808 | 0,06% | 8024889.9669 | 98,13%
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 642,3750000 |  | 6,64 |  | 4.265,37 |  | 4265.37 | 0,05% | 8029155.3369 | 98,18%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0497100 |  | 76.542,03 |  | 3.804,90 |  | 3804.9043 | 0,05% | 8032960.2412 | 98,23%
00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 315,0840000 |  | 11,64 |  | 3.667,58 |  | 3667.5778 | 0,04% | 8036627.8189 | 98,27%
00009894 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 95,3700000 |  | 37,37 |  | 3.563,98 |  | 3563.9769 | 0,04% | 8040191.7958 | 98,32%
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 121,8770000 |  | 28,86 |  | 3.517,37 |  | 3517.3702 | 0,04% | 8043709.1661 | 98,36%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 161,1840000 |  | 21,17 |  | 3.412,27 |  | 3412.2653 | 0,04% | 8047121.4313 | 98,40%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 118,2923577 |  | 28,62 |  | 3.385,53 |  | 3385.5273 | 0,04% | 8050506.9586 | 98,44%
00034602 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material | M | 570,0000000 |  | 5,83 |  | 3.323,10 |  | 3323.1 | 0,04% | 8053830.0586 | 98,48%
00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 576,4600000 |  | 5,64 |  | 3.251,23 |  | 3251.2344 | 0,04% | 8057081.293 | 98,52%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1.713,0000000 |  | 1,81 |  | 3.100,53 |  | 3100.53 | 0,04% | 8060181.823 | 98,56%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 174,7906000 |  | 17,49 |  | 3.057,09 |  | 3057.0876 | 0,04% | 8063238.9106 | 98,60%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 118,9412056 |  | 25,56 |  | 3.040,14 |  | 3040.1372 | 0,04% | 8066279.0478 | 98,63%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0167829 |  | 179.240,77 |  | 3.008,18 |  | 3008.1799 | 0,04% | 8069287.2277 | 98,67%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 40,0000000 |  | 74,28 |  | 2.971,20 |  | 2971.2 | 0,04% | 8072258.4277 | 98,71%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 990,9395581 |  | 2,91 |  | 2.883,63 |  | 2883.6341 | 0,04% | 8075142.0619 | 98,74%
00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 219,0000000 |  | 11,68 |  | 2.557,92 |  | 2557.92 | 0,03% | 8077699.9819 | 98,77%
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 59,0000000 |  | 43,00 |  | 2.537,00 |  | 2537 | 0,03% | 8080236.9819 | 98,81%
00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 98,5905000 |  | 24,80 |  | 2.445,04 |  | 2445.0444 | 0,03% | 8082682.0263 | 98,84%
00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | Material | UN | 219,0000000 |  | 10,99 |  | 2.406,81 |  | 2406.81 | 0,03% | 8085088.8363 | 98,86%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.373,0440000 |  | 1,73 |  | 2.375,37 |  | 2375.3661 | 0,03% | 8087464.2024 | 98,89%
00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 30,6374167 |  | 77,08 |  | 2.361,53 |  | 2361.5321 | 0,03% | 8089825.7345 | 98,92%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,1159726 |  | 19.791,75 |  | 2.295,30 |  | 2295.3007 | 0,03% | 8092121.0352 | 98,95%
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 540,3321000 |  | 4,04 |  | 2.182,94 |  | 2182.9417 | 0,03% | 8094303.9768 | 98,98%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0022563 |  | 942.944,72 |  | 2.127,57 |  | 2127.5662 | 0,03% | 8096431.543 | 99,00%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 222,8113600 |  | 9,19 |  | 2.047,64 |  | 2047.6364 | 0,03% | 8098479.1794 | 99,03%
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 199,7046000 |  | 9,64 |  | 1.925,15 |  | 1925.1523 | 0,02% | 8100404.3318 | 99,05%
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 535,7258000 |  | 3,49 |  | 1.869,68 |  | 1869.683 | 0,02% | 8102274.0148 | 99,07%
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 157,4505000 |  | 11,84 |  | 1.864,21 |  | 1864.2139 | 0,02% | 8104138.2287 | 99,10%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 76,2879520 |  | 24,06 |  | 1.835,49 |  | 1835.4881 | 0,02% | 8105973.7168 | 99,12%
5897 | ORSE | Equipamento hidrojato | Equipamento | h | 89,2840000 |  | 20,27 |  | 1.809,79 |  | 1809.7867 | 0,02% | 8107783.5035 | 99,14%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 26,8009280 |  | 65,56 |  | 1.757,07 |  | 1757.0688 | 0,02% | 8109540.5724 | 99,16%
099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra | H | 92,8200000 |  | 18,85 |  | 1.749,66 |  | 1749.657 | 0,02% | 8111290.2294 | 99,18%
099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 71,7640000 |  | 23,49 |  | 1.685,74 |  | 1685.7364 | 0,02% | 8112975.9657 | 99,21%
00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 190,0000000 |  | 8,57 |  | 1.628,30 |  | 1628.3 | 0,02% | 8114604.2657 | 99,23%
099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 68,9000000 |  | 23,49 |  | 1.618,46 |  | 1618.461 | 0,02% | 8116222.7267 | 99,25%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 7,7265000 |  | 206,16 |  | 1.592,90 |  | 1592.8952 | 0,02% | 8117815.622 | 99,26%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.213,0920000 |  | 1,28 |  | 1.552,76 |  | 1552.7578 | 0,02% | 8119368.3797 | 99,28%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.355,7540000 |  | 1,04 |  | 1.409,98 |  | 1409.9842 | 0,02% | 8120778.3639 | 99,30%
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 122,5000000 |  | 11,22 |  | 1.374,45 |  | 1374.45 | 0,02% | 8122152.8139 | 99,32%
00003872 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 174,4524000 |  | 7,64 |  | 1.332,82 |  | 1332.8163 | 0,02% | 8123485.6302 | 99,33%
00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 119,6072000 |  | 10,80 |  | 1.291,76 |  | 1291.7578 | 0,02% | 8124777.388 | 99,35%
00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 540,9400000 |  | 2,38 |  | 1.287,44 |  | 1287.4372 | 0,02% | 8126064.8252 | 99,37%
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 175,0514000 |  | 7,20 |  | 1.260,37 |  | 1260.3701 | 0,02% | 8127325.1953 | 99,38%
099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 71,7640000 |  | 17,51 |  | 1.256,59 |  | 1256.5876 | 0,02% | 8128581.7829 | 99,40%
00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 434,8782000 |  | 2,88 |  | 1.252,45 |  | 1252.4492 | 0,02% | 8129834.2321 | 99,41%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 174,7906000 |  | 6,24 |  | 1.090,69 |  | 1090.6933 | 0,01% | 8130924.9255 | 99,43%
00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 103,8225000 |  | 10,39 |  | 1.078,72 |  | 1078.7158 | 0,01% | 8132003.6412 | 99,44%
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 78,8000000 |  | 11,49 |  | 905,41 |  | 905.412 | 0,01% | 8132909.0532 | 99,45%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 5,8376640 |  | 151,88 |  | 886,62 |  | 886.6244 | 0,01% | 8133795.6776 | 99,46%
00007131 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 32,4225000 |  | 26,12 |  | 846,88 |  | 846.8757 | 0,01% | 8134642.5533 | 99,47%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 28,7113204 |  | 29,35 |  | 842,68 |  | 842.6773 | 0,01% | 8135485.2306 | 99,48%
00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 131,7644000 |  | 6,29 |  | 828,80 |  | 828.7981 | 0,01% | 8136314.0287 | 99,49%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 161,5697000 |  | 4,99 |  | 806,23 |  | 806.2328 | 0,01% | 8137120.2615 | 99,50%
00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 110,7513000 |  | 6,92 |  | 766,40 |  | 766.399 | 0,01% | 8137886.6605 | 99,51%
00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 247,9329000 |  | 2,58 |  | 639,67 |  | 639.6669 | 0,01% | 8138526.3274 | 99,52%
00003862 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 102,3000000 |  | 6,14 |  | 628,12 |  | 628.122 | 0,01% | 8139154.4494 | 99,53%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 142,9018800 |  | 4,39 |  | 627,34 |  | 627.3393 | 0,01% | 8139781.7886 | 99,53%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 2,5755000 |  | 215,95 |  | 556,18 |  | 556.1792 | 0,01% | 8140337.9678 | 99,54%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 19,8371238 |  | 27,45 |  | 544,53 |  | 544.529 | 0,01% | 8140882.4969 | 99,55%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 43,2160000 |  | 12,55 |  | 542,36 |  | 542.3608 | 0,01% | 8141424.8577 | 99,55%
00009895 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 27,8748000 |  | 19,42 |  | 541,33 |  | 541.3286 | 0,01% | 8141966.1863 | 99,56%
00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 42,0000000 |  | 12,55 |  | 527,10 |  | 527.1 | 0,01% | 8142493.2863 | 99,57%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 20,2534841 |  | 25,53 |  | 517,07 |  | 517.0714 | 0,01% | 8143010.3577 | 99,57%
000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 325,0000000 |  | 1,41 |  | 458,25 |  | 458.25 | 0,01% | 8143468.6077 | 99,58%
00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 31,2480000 |  | 14,44 |  | 451,22 |  | 451.2211 | 0,01% | 8143919.8289 | 99,58%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.665,5801846 |  | 0,27 |  | 449,71 |  | 449.7066 | 0,01% | 8144369.5355 | 99,59%
00000110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 46,7775000 |  | 8,98 |  | 420,06 |  | 420.062 | 0,01% | 8144789.5975 | 99,59%
00003869 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 85,7460000 |  | 4,48 |  | 384,14 |  | 384.1421 | 0,00% | 8145173.7395 | 99,60%
00001951 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,6275000 |  | 35,84 |  | 380,89 |  | 380.8896 | 0,00% | 8145554.6291 | 99,60%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 19,3847840 |  | 19,49 |  | 377,81 |  | 377.8094 | 0,00% | 8145932.4386 | 99,61%
00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | Mão de Obra | H | 18,5000000 |  | 19,67 |  | 363,90 |  | 363.895 | 0,00% | 8146296.3336 | 99,61%
00011901 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | Material | M | 341,2500000 |  | 1,06 |  | 361,73 |  | 361.725 | 0,00% | 8146658.0586 | 99,62%
1689 | ORSE | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | Material | cj | 292,0000000 |  | 1,19 |  | 347,48 |  | 347.48 | 0,00% | 8147005.5386 | 99,62%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 136,3975200 |  | 2,49 |  | 339,63 |  | 339.6298 | 0,00% | 8147345.1684 | 99,63%
00003502 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 37,2075000 |  | 8,60 |  | 319,98 |  | 319.9845 | 0,00% | 8147665.1529 | 99,63%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 21,2925000 |  | 14,74 |  | 313,85 |  | 313.8514 | 0,00% | 8147979.0044 | 99,63%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 212,1820692 |  | 1,43 |  | 303,42 |  | 303.4204 | 0,00% | 8148282.4247 | 99,64%
00007128 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 23,8032000 |  | 12,51 |  | 297,78 |  | 297.778 | 0,00% | 8148580.2028 | 99,64%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15,2575904 |  | 19,49 |  | 297,37 |  | 297.3704 | 0,00% | 8148877.5732 | 99,64%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0027670 |  | 107.394,52 |  | 297,16 |  | 297.1606 | 0,00% | 8149174.7338 | 99,65%
00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 46,1114000 |  | 6,44 |  | 296,96 |  | 296.9574 | 0,00% | 8149471.6912 | 99,65%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0658409 |  | 4.237,04 |  | 278,97 |  | 278.9705 | 0,00% | 8149750.6618 | 99,66%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0084719 |  | 30.496,25 |  | 258,36 |  | 258.3612 | 0,00% | 8150009.023 | 99,66%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,6868000 |  | 374,85 |  | 257,45 |  | 257.447 | 0,00% | 8150266.4699 | 99,66%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 59,1000000 |  | 3,99 |  | 235,81 |  | 235.809 | 0,00% | 8150502.2789 | 99,66%
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 193,9980000 |  | 1,18 |  | 228,92 |  | 228.9176 | 0,00% | 8150731.1966 | 99,67%
00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 14,8000000 |  | 15,39 |  | 227,77 |  | 227.772 | 0,00% | 8150958.9686 | 99,67%
00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 37,8972000 |  | 5,98 |  | 226,63 |  | 226.6253 | 0,00% | 8151185.5938 | 99,67%
00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 21,0000000 |  | 8,93 |  | 187,53 |  | 187.53 | 0,00% | 8151373.1238 | 99,68%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 1,3736000 |  | 130,44 |  | 179,17 |  | 179.1724 | 0,00% | 8151552.2962 | 99,68%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 90,2139840 |  | 1,78 |  | 160,58 |  | 160.5809 | 0,00% | 8151712.8771 | 99,68%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0190202 |  | 7.497,00 |  | 142,59 |  | 142.5944 | 0,00% | 8151855.4715 | 99,68%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 3,0906000 |  | 44,85 |  | 138,61 |  | 138.6134 | 0,00% | 8151994.085 | 99,68%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 5,3532360 |  | 24,62 |  | 131,80 |  | 131.7967 | 0,00% | 8152125.8816 | 99,68%
00000109 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 23,8425000 |  | 5,34 |  | 127,32 |  | 127.319 | 0,00% | 8152253.2006 | 99,69%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 7,7265000 |  | 15,66 |  | 121,00 |  | 120.997 | 0,00% | 8152374.1976 | 99,69%
000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,7800000 |  | 139,23 |  | 108,60 |  | 108.5994 | 0,00% | 8152482.797 | 99,69%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 4,5552000 |  | 22,66 |  | 103,22 |  | 103.2208 | 0,00% | 8152586.0178 | 99,69%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 3,9491000 |  | 24,45 |  | 96,56 |  | 96.5555 | 0,00% | 8152682.5733 | 99,69%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,3434000 |  | 257,39 |  | 88,39 |  | 88.3877 | 0,00% | 8152770.961 | 99,69%
00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5,7660000 |  | 14,70 |  | 84,76 |  | 84.7602 | 0,00% | 8152855.7212 | 99,69%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6.140,6351930 |  | 0,01 |  | 61,41 |  | 61.4064 | 0,00% | 8152917.1276 | 99,69%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0,0043266 |  | 13.408,62 |  | 58,01 |  | 58.0137 | 0,00% | 8152975.1413 | 99,69%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 90,2139840 |  | 0,54 |  | 48,72 |  | 48.7156 | 0,00% | 8153023.8569 | 99,70%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 7,7265000 |  | 6,12 |  | 47,29 |  | 47.2862 | 0,00% | 8153071.143 | 99,70%
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 2,8244000 |  | 13,93 |  | 39,34 |  | 39.3439 | 0,00% | 8153110.4869 | 99,70%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 3,1445480 |  | 10,25 |  | 32,23 |  | 32.2316 | 0,00% | 8153142.7185 | 99,70%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 1,0302000 |  | 27,17 |  | 27,99 |  | 27.9905 | 0,00% | 8153170.7091 | 99,70%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 1,3912687 |  | 16,21 |  | 22,55 |  | 22.5525 | 0,00% | 8153193.2615 | 99,70%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,3434000 |  | 46,10 |  | 15,83 |  | 15.8307 | 0,00% | 8153209.0923 | 99,70%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,3434000 |  | 35,32 |  | 12,13 |  | 12.1289 | 0,00% | 8153221.2212 | 99,70%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 1,3736000 |  | 7,49 |  | 10,29 |  | 10.2883 | 0,00% | 8153231.5094 | 99,70%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,5151000 |  | 17,30 |  | 8,91 |  | 8.9112 | 0,00% | 8153240.4207 | 99,70%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,1717000 |  | 39,35 |  | 6,76 |  | 6.7564 | 0,00% | 8153247.1771 | 99,70%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0016249 |  | 1.964,76 |  | 3,19 |  | 3.1925 | 0,00% | 8153250.3696 | 99,70%
00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001408 |  | 13.505,22 |  | 1,90 |  | 1.9015 | 0,00% | 8153252.2711 | 99,70%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 293.173,77
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 685,02
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 1.543.331,82
[11 empty] | Material |  |  | R$ 5.695.770,81
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 80.986,12
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 5.771,39
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 533.533,33
[10 empty] | Total sem BDI |  | 6545114.7
[10 empty] | Total do BDI |  | 1632832.19
[10 empty] | Total Geral |  | 8177946.89
_______________________________________________________________ Alessandro da Silva Serra 2º TENENTE QOCON CIV SERRA GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM GAP-BE DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura