| Item | CATSER | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit c/ BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1627 |  |  | ACABAMENTO E REVESTIMENTO |  |  |  |  | R$ 751.086,40 |
| 1.1 | 1627 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.850,00 | R$ 25,13 | R$ 30,37 | R$ 56.184,50 |
| 1.2 | 1627 | 104616 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 100,00 | R$ 334,59 | R$ 404,38 | R$ 40.438,00 |
| 1.3 | 1627 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 30,00 | R$ 90,38 | R$ 109,23 | R$ 3.276,90 |
| 1.4 | 1627 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 200,00 | R$ 103,55 | R$ 125,15 | R$ 25.030,00 |
| 1.5 | 1627 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 1.000,00 | R$ 55,77 | R$ 67,40 | R$ 67.400,00 |
| 1.6 | 1627 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 500,00 | R$ 116,06 | R$ 140,27 | R$ 70.135,00 |
| 1.7 | 1627 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 600,00 | R$ 104,76 | R$ 126,61 | R$ 75.966,00 |
| 1.8 | 1627 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 250,00 | R$ 52,69 | R$ 63,68 | R$ 15.920,00 |
| 1.9 | 1627 | 17.12.060 | PRÓPRIO | PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM | m² | 200,00 | R$ 100,47 | R$ 121,42 | R$ 24.284,00 |
| 1.10 | 1627 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 250,00 | R$ 90,42 | R$ 109,28 | R$ 27.320,00 |
| 1.11 | 1627 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 200,00 | R$ 102,63 | R$ 124,03 | R$ 24.806,00 |
| 1.12 | 1627 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 1.100,00 | R$ 58,86 | R$ 71,13 | R$ 78.243,00 |
| 1.13 | 1627 | 101751 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m² | 400,00 | R$ 282,55 | R$ 341,48 | R$ 136.592,00 |
| 1.14 | 1627 | 20.20.040 | PRÓPRIO | RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS COM COLA | m² | 150,00 | R$ 63,04 | R$ 76,19 | R$ 11.428,50 |
| 1.15 | 1627 | 04.05.020 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA | m² | 400,00 | R$ 13,58 | R$ 16,41 | R$ 6.564,00 |
| 1.16 | 1627 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 650,00 | R$ 34,29 | R$ 41,44 | R$ 26.936,00 |
| 1.17 | 1627 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 500,00 | R$ 11,90 | R$ 14,38 | R$ 7.190,00 |
| 1.18 | 1627 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 5.000,00 | R$ 4,30 | R$ 5,19 | R$ 25.950,00 |
| 1.19 | 1627 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 350,00 | R$ 64,83 | R$ 78,35 | R$ 27.422,50 |
| 2 | 19224 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | R$ 4.575.925,90 |
| 2.1 | 19224 | 04.03.040 | PRÓPRIO | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² | 20.000,00 | R$ 9,94 | R$ 12,01 | R$ 240.200,00 |
| 2.2 | 19224 | 15.01.120 | PRÓPRIO | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A 10,00 M | m² | 250,00 | R$ 148,29 | R$ 179,22 | R$ 44.805,00 |
| 2.3 | 19224 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1.000,00 | R$ 24,06 | R$ 29,07 | R$ 29.070,00 |
| 2.4 | 19224 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | m² | 19.200,00 | R$ 108,67 | R$ 131,33 | R$ 2.521.536,00 |
| 2.5 | 19224 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2.000,00 | R$ 73,16 | R$ 88,42 | R$ 176.840,00 |
| 2.6 | 19224 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 1.000,00 | R$ 66,73 | R$ 80,64 | R$ 80.640,00 |
| 2.7 | 19224 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 500,00 | R$ 87,53 | R$ 105,78 | R$ 52.890,00 |
| 2.8 | 19224 | 03.09.020 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE | m² | 2.600,00 | R$ 19,12 | R$ 23,10 | R$ 60.060,00 |
| 2.9 | 19224 | 55.02.050 | PRÓPRIO | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 500,00 | R$ 13,74 | R$ 16,60 | R$ 8.300,00 |
| 2.10 | 19224 | 04.03.080 | PRÓPRIO | RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER | m | 800,00 | R$ 12,42 | R$ 15,01 | R$ 12.008,00 |
| 2.11 | 19224 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500,00 | R$ 20,44 | R$ 24,70 | R$ 12.350,00 |
| 2.12 | 19224 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 800,00 | R$ 44,92 | R$ 54,29 | R$ 43.432,00 |
| 2.13 | 19224 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 300,00 | R$ 79,41 | R$ 95,97 | R$ 28.791,00 |
| 2.14 | 19224 | 100393 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500,00 | R$ 23,74 | R$ 28,69 | R$ 14.345,00 |
| 2.15 | 19224 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500,00 | R$ 109,57 | R$ 132,42 | R$ 66.210,00 |
| 2.16 | 19224 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2.000,00 | R$ 63,29 | R$ 76,49 | R$ 152.980,00 |
| 2.17 | 19224 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2.000,00 | R$ 169,97 | R$ 205,42 | R$ 410.840,00 |
| 2.18 | 19224 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2.000,00 | R$ 44,14 | R$ 53,34 | R$ 106.680,00 |
| 2.19 | 19224 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 1.000,00 | R$ 118,16 | R$ 142,80 | R$ 142.800,00 |
| 2.20 | 19224 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 250,00 | R$ 59,22 | R$ 71,57 | R$ 17.892,50 |
| 2.21 | 19224 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 300,00 | R$ 32,71 | R$ 39,53 | R$ 11.859,00 |
| 2.22 | 19224 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 100,00 | R$ 32,59 | R$ 39,38 | R$ 3.938,00 |
| 2.23 | 19224 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 80,00 | R$ 129,48 | R$ 156,48 | R$ 12.518,40 |
| 2.24 | 19224 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 50,00 | R$ 44,75 | R$ 54,08 | R$ 2.704,00 |
| 2.25 | 19224 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 20,00 | R$ 310,95 | R$ 375,81 | R$ 7.516,20 |
| 2.26 | 19224 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 20,00 | R$ 401,12 | R$ 484,79 | R$ 9.695,80 |
| 2.27 | 19224 | 98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | m² | 2.000,00 | R$ 90,47 | R$ 109,34 | R$ 218.680,00 |
| 2.28 | 19224 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.000,00 | R$ 2,06 | R$ 2,48 | R$ 2.480,00 |
| 2.29 | 19224 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 500,00 | R$ 63,42 | R$ 76,64 | R$ 38.320,00 |
| 2.30 | 19224 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 500,00 | R$ 75,37 | R$ 91,09 | R$ 45.545,00 |
| 3 | 24813 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | R$ 402.059,00 |
| 3.1 | 24813 | 04.11.030 | PRÓPRIO | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | m² | 180,00 | R$ 75,38 | R$ 91,10 | R$ 16.398,00 |
| 3.2 | 24813 | 03.02.040 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 300,00 | R$ 90,56 | R$ 109,45 | R$ 32.835,00 |
| 3.3 | 24813 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.800,00 | R$ 62,33 | R$ 75,33 | R$ 135.594,00 |
| 3.4 | 24813 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1.000,00 | R$ 32,58 | R$ 39,37 | R$ 39.370,00 |
| 3.5 | 24813 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2.000,00 | R$ 7,51 | R$ 9,07 | R$ 18.140,00 |
| 3.6 | 24813 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1.000,00 | R$ 41,28 | R$ 49,89 | R$ 49.890,00 |
| 3.7 | 24813 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1.000,00 | R$ 26,32 | R$ 31,81 | R$ 31.810,00 |
| 3.8 | 24813 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 500,00 | R$ 34,78 | R$ 42,03 | R$ 21.015,00 |
| 3.9 | 24813 | 17.02.220 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE REBOCO EM ALVENARIA, PREPARO EM BETONEIRA 320 LITROS. | m² | 1.000,00 | R$ 15,60 | R$ 18,85 | R$ 18.850,00 |
| 3.10 | 24813 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 300,00 | R$ 105,24 | R$ 127,19 | R$ 38.157,00 |
| 4 | 5592 |  |  | HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | R$ 386.881,50 |
| 4.1 | 5592 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 600,00 | R$ 12,93 | R$ 15,62 | R$ 9.372,00 |
| 4.2 | 5592 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 900,00 | R$ 19,38 | R$ 23,42 | R$ 21.078,00 |
| 4.3 | 5592 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200,00 | R$ 15,49 | R$ 18,72 | R$ 3.744,00 |
| 4.4 | 5592 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300,00 | R$ 17,16 | R$ 20,73 | R$ 6.219,00 |
| 4.5 | 5592 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 400,00 | R$ 27,35 | R$ 33,05 | R$ 13.220,00 |
| 4.6 | 5592 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300,00 | R$ 44,40 | R$ 53,66 | R$ 16.098,00 |
| 4.7 | 5592 | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200,00 | R$ 61,04 | R$ 73,77 | R$ 14.754,00 |
| 4.8 | 5592 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 250,00 | R$ 22,86 | R$ 27,62 | R$ 6.905,00 |
| 4.9 | 5592 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 500,00 | R$ 28,62 | R$ 34,59 | R$ 17.295,00 |
| 4.10 | 5592 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 400,00 | R$ 35,57 | R$ 42,98 | R$ 17.192,00 |
| 4.11 | 5592 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 500,00 | R$ 39,87 | R$ 48,18 | R$ 24.090,00 |
| 4.12 | 5592 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 300,00 | R$ 57,39 | R$ 69,36 | R$ 20.808,00 |
| 4.13 | 5592 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | R$ 131,87 | R$ 159,37 | R$ 3.187,40 |
| 4.14 | 5592 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 45,00 | R$ 220,94 | R$ 267,02 | R$ 12.015,90 |
| 4.15 | 5592 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35,00 | R$ 204,42 | R$ 247,06 | R$ 8.647,10 |
| 4.16 | 5592 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35,00 | R$ 125,07 | R$ 151,15 | R$ 5.290,25 |
| 4.17 | 5592 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40,00 | R$ 400,21 | R$ 483,69 | R$ 19.347,60 |
| 4.18 | 5592 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40,00 | R$ 753,35 | R$ 910,49 | R$ 36.419,60 |
| 4.19 | 5592 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35,00 | R$ 277,80 | R$ 335,74 | R$ 11.750,90 |
| 4.20 | 5592 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | R$ 374,44 | R$ 452,54 | R$ 9.050,80 |
| 4.21 | 5592 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70,00 | R$ 77,99 | R$ 94,25 | R$ 6.597,50 |
| 4.22 | 5592 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70,00 | R$ 135,44 | R$ 163,69 | R$ 11.458,30 |
| 4.23 | 5592 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | R$ 24,44 | R$ 29,53 | R$ 590,60 |
| 4.24 | 5592 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25,00 | R$ 85,70 | R$ 103,57 | R$ 2.589,25 |
| 4.25 | 5592 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15,00 | R$ 116,78 | R$ 141,14 | R$ 2.117,10 |
| 4.26 | 5592 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40,00 | R$ 409,93 | R$ 495,44 | R$ 19.817,60 |
| 4.27 | 5592 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 40,00 | R$ 589,93 | R$ 712,98 | R$ 28.519,20 |
| 4.28 | 5592 | 98115 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 40,00 | R$ 105,38 | R$ 127,36 | R$ 5.094,40 |
| 4.29 | 5592 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 60,00 | R$ 41,67 | R$ 50,36 | R$ 3.021,60 |
| 4.30 | 5592 | 55.02.060 | PRÓPRIO | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | m | 200,00 | R$ 12,88 | R$ 15,56 | R$ 3.112,00 |
| 4.31 | 5592 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30,00 | R$ 564,99 | R$ 682,84 | R$ 20.485,20 |
| 4.32 | 5592 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30,00 | R$ 42,60 | R$ 51,48 | R$ 1.544,40 |
| 4.33 | 5592 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30,00 | R$ 150,31 | R$ 181,66 | R$ 5.449,80 |
| 5 | 13455 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ 804.478,00 |
| 5.1 | 13455 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 750,00 | R$ 10,91 | R$ 13,18 | R$ 9.885,00 |
| 5.2 | 13455 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 750,00 | R$ 12,62 | R$ 15,25 | R$ 11.437,50 |
| 5.3 | 13455 | 100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 750,00 | R$ 16,87 | R$ 20,38 | R$ 15.285,00 |
| 5.4 | 13455 | 03.10.140 | PRÓPRIO | PREPARO DE SUPERFCIE COM REMOÇÃO DE PINTURA E MASSA DE PAREDES E TETO DANIFICADOS. | m² | 1.800,00 | R$ 7,18 | R$ 8,67 | R$ 15.606,00 |
| 5.5 | 13455 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 2.000,00 | R$ 3,98 | R$ 4,81 | R$ 9.620,00 |
| 5.6 | 13455 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.600,00 | R$ 4,62 | R$ 5,58 | R$ 20.088,00 |
| 5.7 | 13455 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.000,00 | R$ 5,67 | R$ 6,85 | R$ 6.850,00 |
| 5.8 | 13455 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1.000,00 | R$ 34,92 | R$ 42,20 | R$ 42.200,00 |
| 5.9 | 13455 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6.000,00 | R$ 19,54 | R$ 23,61 | R$ 141.660,00 |
| 5.10 | 13455 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2.000,00 | R$ 28,49 | R$ 34,43 | R$ 68.860,00 |
| 5.11 | 13455 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2.000,00 | R$ 75,23 | R$ 90,92 | R$ 181.840,00 |
| 5.12 | 13455 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4.000,00 | R$ 13,64 | R$ 16,48 | R$ 65.920,00 |
| 5.13 | 13455 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1.000,00 | R$ 7,44 | R$ 8,99 | R$ 8.990,00 |
| 5.14 | 13455 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 500,00 | R$ 16,22 | R$ 19,60 | R$ 9.800,00 |
| 5.15 | 13455 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 5.000,00 | R$ 22,21 | R$ 26,84 | R$ 134.200,00 |
| 5.16 | 13455 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1.000,00 | R$ 30,08 | R$ 36,35 | R$ 36.350,00 |
| 5.17 | 13455 | 87421 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | m² | 350,00 | R$ 31,69 | R$ 38,30 | R$ 13.405,00 |
| 5.18 | 13455 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 400,00 | R$ 2,26 | R$ 2,73 | R$ 1.092,00 |
| 5.19 | 13455 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 300,00 | R$ 19,55 | R$ 23,62 | R$ 7.086,00 |
| 5.20 | 13455 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 150,00 | R$ 23,74 | R$ 28,69 | R$ 4.303,50 |
| 6 | 15814 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | R$ 397.815,50 |
| 6.1 | 15814 | 102154 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 300,00 | R$ 150,25 | R$ 181,59 | R$ 54.477,00 |
| 6.2 | 15814 | 100678 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20,00 | R$ 1.038,85 | R$ 1.255,55 | R$ 25.111,00 |
| 6.3 | 15814 | 100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20,00 | R$ 1.049,51 | R$ 1.268,43 | R$ 25.368,60 |
| 6.4 | 15814 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20,00 | R$ 1.128,92 | R$ 1.364,41 | R$ 27.288,20 |
| 6.5 | 15814 | 100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20,00 | R$ 1.173,11 | R$ 1.417,82 | R$ 28.356,40 |
| 6.6 | 15814 | 100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 20,00 | R$ 844,21 | R$ 1.020,31 | R$ 20.406,20 |
| 6.7 | 15814 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 30,00 | R$ 501,42 | R$ 606,01 | R$ 18.180,30 |
| 6.8 | 15814 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 20,00 | R$ 262,10 | R$ 316,77 | R$ 6.335,40 |
| 6.9 | 15814 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 300,00 | R$ 350,91 | R$ 424,10 | R$ 127.230,00 |
| 6.10 | 15814 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10,00 | R$ 1.344,45 | R$ 1.624,90 | R$ 16.249,00 |
| 6.11 | 15814 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10,00 | R$ 666,08 | R$ 805,02 | R$ 8.050,20 |
| 6.12 | 15814 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 50,00 | R$ 336,53 | R$ 406,73 | R$ 20.336,50 |
| 6.13 | 15814 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 20,00 | R$ 26,72 | R$ 32,29 | R$ 645,80 |
| 6.14 | 15814 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 80,00 | R$ 10,35 | R$ 12,50 | R$ 1.000,00 |
| 6.15 | 15814 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 5,00 | R$ 3.107,88 | R$ 3.756,18 | R$ 18.780,90 |
| 7 | 5606 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | R$ 1.505.440,18 |
| 7.1 | 5606 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.575,00 | R$ 3,12 | R$ 3,77 | R$ 5.937,75 |
| 7.2 | 5606 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.300,00 | R$ 4,51 | R$ 5,45 | R$ 34.335,00 |
| 7.3 | 5606 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.575,00 | R$ 9,71 | R$ 11,73 | R$ 18.474,75 |
| 7.4 | 5606 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.575,00 | R$ 26,18 | R$ 31,64 | R$ 49.833,00 |
| 7.5 | 5606 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1.575,00 | R$ 25,58 | R$ 30,91 | R$ 48.683,25 |
| 7.6 | 5606 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1.575,00 | R$ 53,36 | R$ 64,49 | R$ 101.571,75 |
| 7.7 | 5606 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.050,00 | R$ 101,47 | R$ 122,63 | R$ 128.761,50 |
| 7.8 | 5606 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.050,00 | R$ 159,44 | R$ 192,69 | R$ 202.324,50 |
| 7.9 | 5606 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.050,00 | R$ 258,59 | R$ 312,53 | R$ 328.156,50 |
| 7.10 | 5606 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59,00 | R$ 34,92 | R$ 42,20 | R$ 2.489,80 |
| 7.11 | 5606 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59,00 | R$ 20,12 | R$ 24,31 | R$ 1.434,29 |
| 7.12 | 5606 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85,00 | R$ 12,86 | R$ 15,54 | R$ 1.320,90 |
| 7.13 | 5606 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126,00 | R$ 15,29 | R$ 18,47 | R$ 2.327,22 |
| 7.14 | 5606 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,00 | R$ 83,30 | R$ 100,67 | R$ 7.046,90 |
| 7.15 | 5606 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119,00 | R$ 72,38 | R$ 87,47 | R$ 10.408,93 |
| 7.16 | 5606 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84,00 | R$ 75,36 | R$ 91,08 | R$ 7.650,72 |
| 7.17 | 5606 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,00 | R$ 78,90 | R$ 95,35 | R$ 6.674,50 |
| 7.18 | 5606 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,00 | R$ 90,95 | R$ 109,92 | R$ 7.694,40 |
| 7.19 | 5606 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,00 | R$ 95,41 | R$ 115,31 | R$ 8.071,70 |
| 7.20 | 5606 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,00 | R$ 95,41 | R$ 115,31 | R$ 8.071,70 |
| 7.21 | 5606 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,00 | R$ 90,34 | R$ 109,18 | R$ 6.114,08 |
| 7.22 | 5606 | 8420 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CORRENTE 10 KA - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10,00 | R$ 395,00 | R$ 477,39 | R$ 4.773,90 |
| 7.23 | 5606 | 11267 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CORRENTE 10KA - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10,00 | R$ 1.648,35 | R$ 1.992,19 | R$ 19.921,90 |
| 7.24 | 5606 | 37.13.660 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10,00 | R$ 269,18 | R$ 325,33 | R$ 3.253,30 |
| 7.25 | 5606 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,00 | R$ 526,98 | R$ 636,90 | R$ 7.005,90 |
| 7.26 | 5606 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | R$ 1.267,62 | R$ 1.532,04 | R$ 6.128,16 |
| 7.27 | 5606 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 | R$ 792,96 | R$ 958,37 | R$ 6.708,59 |
| 7.28 | 5606 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | R$ 1.694,86 | R$ 2.048,40 | R$ 8.193,60 |
| 7.29 | 5606 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 77,00 | R$ 28,36 | R$ 34,27 | R$ 2.638,79 |
| 7.30 | 5606 | 38.06.020 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1/2´ COM ACESSÓRIOS - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2.500,00 | R$ 46,05 | R$ 55,65 | R$ 139.125,00 |
| 7.31 | 5606 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 700,00 | R$ 31,26 | R$ 37,78 | R$ 26.446,00 |
| 7.32 | 5606 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 14,00 | R$ 19,54 | R$ 23,61 | R$ 330,54 |
| 7.33 | 5606 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35,00 | R$ 132,59 | R$ 160,24 | R$ 5.608,40 |
| 7.34 | 5606 | 41.31.040 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 35,00 | R$ 334,68 | R$ 404,49 | R$ 14.157,15 |
| 7.35 | 5606 | 41.14.430 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W | un | 35,00 | R$ 201,62 | R$ 243,67 | R$ 8.528,45 |
| 7.36 | 5606 | 40.05.060 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 105,00 | R$ 44,70 | R$ 54,02 | R$ 5.672,10 |
| 7.37 | 5606 | 38.16.130 | PRÓPRIO | CAIXA PARA TOMADAS: DE ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA RODAPÉ TÉCNICO DUPLO | un | 70,00 | R$ 34,26 | R$ 41,40 | R$ 2.898,00 |
| 7.38 | 5606 | 40.05.080 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 35,00 | R$ 24,37 | R$ 29,45 | R$ 1.030,75 |
| 7.39 | 5606 | 40.05.020 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 35,00 | R$ 25,82 | R$ 31,20 | R$ 1.092,00 |
| 7.40 | 5606 | 40.04.450 | PRÓPRIO | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 35,00 | R$ 25,69 | R$ 31,04 | R$ 1.086,40 |
| 7.41 | 5606 | 40.04.460 | PRÓPRIO | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 35,00 | R$ 25,69 | R$ 31,04 | R$ 1.086,40 |
| 7.42 | 5606 | 40.04.146 | PRÓPRIO | TOMADA 3P+T DE 63 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR | cj | 14,00 | R$ 280,56 | R$ 339,08 | R$ 4.747,12 |
| 7.43 | 5606 | 40.04.140 | PRÓPRIO | TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA | cj | 14,00 | R$ 282,22 | R$ 341,09 | R$ 4.775,26 |
| 7.44 | 5606 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,00 | R$ 556,20 | R$ 672,22 | R$ 9.411,08 |
| 7.45 | 5606 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18,00 | R$ 672,05 | R$ 812,23 | R$ 14.620,14 |
| 7.46 | 5606 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,00 | R$ 1.363,13 | R$ 1.647,47 | R$ 18.122,17 |
| 7.47 | 5606 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,00 | R$ 87,93 | R$ 106,27 | R$ 1.168,97 |
| 7.48 | 5606 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 310,00 | R$ 22,62 | R$ 27,33 | R$ 8.472,30 |
| 7.49 | 5606 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 520,00 | R$ 8,39 | R$ 10,14 | R$ 5.272,80 |
| 7.50 | 5606 | 37.15.120 | PRÓPRIO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 15 KV - COM PROLONGADOR | un | 18,00 | R$ 2.017,46 | R$ 2.438,30 | R$ 43.889,40 |
| 7.51 | 5606 | 37.15.210 | PRÓPRIO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 600 / 630 A - 15 KV - COM PROLONGADOR | un | 4,00 | R$ 1.918,75 | R$ 2.319,00 | R$ 9.276,00 |
| 7.52 | 5606 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28,00 | R$ 102,17 | R$ 123,48 | R$ 3.457,44 |
| 7.53 | 5606 | 36.05.100 | PRÓPRIO | ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 70,00 | R$ 155,64 | R$ 188,10 | R$ 13.167,00 |
| 7.54 | 5606 | 36.07.060 | PRÓPRIO | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 34,00 | R$ 209,61 | R$ 253,33 | R$ 8.613,22 |
| 7.55 | 5606 | 37.11.120 | PRÓPRIO | BASE DE FUSÍVEL TRIPOLAR DE 15 KV - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11,00 | R$ 1.021,08 | R$ 1.234,07 | R$ 13.574,77 |
| 7.56 | 5606 | 37.12.120 | PRÓPRIO | FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATÉ 50 A - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 21,00 | R$ 205,63 | R$ 248,52 | R$ 5.218,92 |
| 7.57 | 5606 | 37.12.140 | PRÓPRIO | FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 60 A ATÉ 100 A | un | 7,00 | R$ 361,99 | R$ 437,50 | R$ 3.062,50 |
| 7.58 | 5606 | 36.06.080 | PRÓPRIO | TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV | cj | 21,00 | R$ 457,58 | R$ 553,03 | R$ 11.613,63 |
| 7.59 | 5606 | 36.06.060 | PRÓPRIO | TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR EXTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV | cj | 3,00 | R$ 545,63 | R$ 659,44 | R$ 1.978,32 |
| 7.60 | 5606 | 39.04.080 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 350,00 | R$ 66,35 | R$ 80,19 | R$ 28.066,50 |
| 7.61 | 5606 | 39.04.100 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NU 70 MM² MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 70,00 | R$ 86,84 | R$ 104,95 | R$ 7.346,50 |
| 7.62 | 5606 | 71271 | PRÓPRIO | ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 21,00 | R$ 26,24 | R$ 31,71 | R$ 665,91 |
| 7.63 | 5606 | 71270 | PRÓPRIO | ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 21,00 | R$ 24,27 | R$ 29,33 | R$ 615,93 |
| 7.64 | 5606 | 71110 | PRÓPRIO | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 38,00 | R$ 377,75 | R$ 456,54 | R$ 17.348,52 |
| 7.65 | 5606 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 28,00 | R$ 31,67 | R$ 38,27 | R$ 1.071,56 |
| 7.66 | 5606 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 35,00 | R$ 397,53 | R$ 480,45 | R$ 16.815,75 |
| 8 | 1406 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | R$ 2.446.290,76 |
| 8.1 | 1406 | 102098 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | m³ | 200,00 | R$ 2.419,61 | R$ 2.924,34 | R$ 584.868,00 |
| 8.2 | 1406 | 100568 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 100,00 | R$ 259,50 | R$ 313,63 | R$ 31.363,00 |
| 8.3 | 1406 | 54.01.220 | PRÓPRIO | BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 100,00 | R$ 235,12 | R$ 284,16 | R$ 28.416,00 |
| 8.4 | 1406 | 03.01.240 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m² | 1.600,00 | R$ 32,30 | R$ 39,03 | R$ 62.448,00 |
| 8.5 | 1406 | 103918 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | m² | 1.600,00 | R$ 236,82 | R$ 286,22 | R$ 457.952,00 |
| 8.6 | 1406 | 03.07.010 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m² | 2.960,00 | R$ 28,38 | R$ 34,30 | R$ 101.528,00 |
| 8.7 | 1406 | 05.07.060 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO | m³ | 200,00 | R$ 127,32 | R$ 153,87 | R$ 30.774,00 |
| 8.8 | 1406 | 54.03.221 | PRÓPRIO | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | m³ | 592,00 | R$ 1.605,81 | R$ 1.940,78 | R$ 1.148.941,76 |
| 9 | 1490 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 293.490,36 |
| 9.1 | 1490 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.600,00 | R$ 12,25 | R$ 14,80 | R$ 23.680,00 |
| 9.2 | 1490 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.600,00 | R$ 20,94 | R$ 25,30 | R$ 40.480,00 |
| 9.3 | 1490 | 79482 | SINAPI | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 100,00 | R$ 101,86 | R$ 123,10 | R$ 12.310,00 |
| 9.4 | 1490 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 100,00 | R$ 209,23 | R$ 252,87 | R$ 25.287,00 |
| 9.5 | 1490 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1.000,00 | R$ 3,58 | R$ 4,32 | R$ 4.320,00 |
| 9.6 | 1490 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 500,00 | R$ 17,23 | R$ 20,82 | R$ 10.410,00 |
| 9.7 | 1490 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 50,00 | R$ 522,93 | R$ 632,01 | R$ 31.600,50 |
| 9.8 | 1490 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 50,00 | R$ 117,76 | R$ 142,32 | R$ 7.116,00 |
| 9.9 | 1490 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 50,00 | R$ 39,45 | R$ 47,67 | R$ 2.383,50 |
| 9.10 | 1490 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 144,00 | R$ 32,73 | R$ 39,55 | R$ 5.695,20 |
| 9.11 | 1490 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.160,00 | R$ 3,04 | R$ 3,67 | R$ 7.927,20 |
| 9.12 | 1490 | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 96,00 | R$ 104,47 | R$ 126,26 | R$ 12.120,96 |
| 9.13 | 1490 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 1.000,00 | R$ 91,15 | R$ 110,16 | R$ 110.160,00 |
| Total sem BDI: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 9.568.296,45 |
| Total Geral com BDI: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 11.563.467,60 |