## Table 1
LOCAL |  | OBJETO |  |  |  |  | REFERÊNCIAS |  |  |  |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
LAGOA SANTA-MG |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DO PAMA-LS |  |  |  |  | SINAPI - 01/2025 - Minas Gerais ORSE - 12/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás PRÓPRIO |  |  |  |  | 20.86% | Não Desonerado: Horista: 116,79% Mensalista: 73,93%
CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | Valor Unitário |  |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado | CLASSIFICAÇÃO
[7 empty] | Improdutiva | Operativa | Improdutiv a | Operativa | Improdutiva | Geral
7231 | SINAPI |  | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 3917.12 |  | 570.61 |  | 2235146.94 |  | 2235146.94 | 19.33% | 2235146.94 | 19.33% | A
41965 | SINAPI |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 1420.92 |  | 747.12 |  | 1061594.39 |  | 1061594.39 | 9.18% | 3296741.33 | 28.51% | A
6111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 25222.01 |  | 19.12 |  | 482244.86 |  | 482244.86 | 4.17% | 3778986.19 | 32.68% | A
1518 | SINAPI |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 511 |  | 852.06 |  | 435403.97 |  | 435403.97 | 3.77% | 4214390.16 | 36.45% | A
40740 | SINAPI |  | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 2292.19 |  | 164.51 |  | 377087.57 |  | 377087.57 | 3.26% | 4591477.73 | 39.71% | A
1015 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material | M | 1065.84 |  | 290.8 |  | 309945.29 |  | 309945.29 | 2.68% | 4901423.03 | 42.39% | A
4750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10188.01 |  | 29.15 |  | 296980.36 |  | 296980.36 | 2.57% | 5198403.39 | 44.96% | A
34492 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | M³ | 373.02 |  | 664.73 |  | 247960.19 |  | 247960.19 | 2.14% | 5446363.58 | 47.1% | A
4783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8021.06 |  | 29.15 |  | 233813.79 |  | 233813.79 | 2.02% | 5680177.37 | 49.12% | A
6117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9191.89 |  | 22.03 |  | 202497.25 |  | 202497.25 | 1.75% | 5882674.62 | 50.87% | A
37370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 75639.43 |  | 2.56 |  | 193636.93 |  | 193636.93 | 1.67% | 6076311.55 | 52.55% | A
1379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 209997.01 |  | 0.91 |  | 191097.28 |  | 191097.28 | 1.65% | 6267408.83 | 54.2% | A
999 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material | M | 1065.84 |  | 178.15 |  | 189878.8 |  | 189878.8 | 1.64% | 6457287.63 | 55.84% | A
37372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 75639.43 |  | 1.72 |  | 130099.81 |  | 130099.81 | 1.13% | 6587387.44 | 56.97% | A
998 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 1065.84 |  | 112.44 |  | 119842.67 |  | 119842.67 | 1.04% | 6707230.11 | 58% | A
7243 | SINAPI |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M² | 2332.19 |  | 49.19 |  | 114720.41 |  | 114720.41 | 0.99% | 6821950.52 | 59% | A
6214 | SINAPI |  | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | Material | M² | 420.03 |  | 268.58 |  | 112812.77 |  | 112812.77 | 0.98% | 6934763.29 | 59.97% | A

## Table 2
12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3758.99 | 28.78 | 108183.61 | 108183.61 | 0.94% | 7042946.9 | 60.91% | A
38877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 11697.6 | 8.91 | 104225.62 | 104225.62 | 0.9% | 7147172.53 | 61.81% | A
2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3530.63 | 29.15 | 102917.73 | 102917.73 | 0.89% | 7250090.26 | 62.7% | A
43127 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1949.85 | 52.61 | 102581.85 | 102581.85 | 0.89% | 7352672.1 | 63.59% | A
1018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 1638.29 | 61.9 | 101410.19 | 101410.19 | 0.88% | 7454082.29 | 64.46% | A
40782 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | Material | M | 2100.17 | 46.16 | 96943.88 | 96943.88 | 0.84% | 7551026.17 | 65.3% | A
4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | M² | 1131.99 | 75.39 | 85340.88 | 85340.88 | 0.74% | 7636367.05 | 66.04% | A
45190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1184.7 | 71.87 | 85144.12 | 85144.12 | 0.74% | 7721511.18 | 66.78% | A
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 527.55 | 157.11 | 82884.14 | 82884.14 | 0.72% | 7804395.32 | 67.49% | A
43083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material | KG | 8666.7 | 9.52 | 82507.03 | 82507.03 | 0.71% | 7886902.34 | 68.21% | A
S.01.000.08 0129 | CPOS/ CDHU | COMPRESSOR DE AR XA 125 MWD - COND. D | Material | h | 456.04 | 178.24 | 81284.05 | 81284.05 | 0.7% | 7968186.39 | 68.91% | A
37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 75639.43 | 1.03 | 77908.61 | 77908.61 | 0.67% | 8046095 | 69.58% | A
7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 676.05 | 114.15 | 77171.67 | 77171.67 | 0.67% | 8123266.67 | 70.25% | A
247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3373.64 | 22.03 | 74321.28 | 74321.28 | 0.64% | 8197587.95 | 70.89% | A
20259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | M | 2186.28 | 32.51 | 71075.89 | 71075.89 | 0.61% | 8268663.84 | 71.51% | A
44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 403.23 | 171.87 | 69303.62 | 69303.62 | 0.6% | 8337967.46 | 72.11% | A
13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 177.01 | 371.83 | 65819.26 | 65819.26 | 0.57% | 8403786.72 | 72.68% | A
4315 | SINAPI | GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | Material | UN | 18049.47 | 3.64 | 65700.06 | 65700.06 | 0.57% | 8469486.78 | 73.24% | A
12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1821.28 | 29.15 | 53090.3 | 53090.3 | 0.46% | 8522577.07 | 73.7% | A
P.04.000.04 2122 | CPOS/ CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 1/2´ - NBR5598 | Material | m | 2625.21 | 20.12 | 52819.29 | 52819.29 | 0.46% | 8575396.37 | 74.16% | A
11029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 16601.35 | 3.15 | 52294.25 | 52294.25 | 0.45% | 8627690.62 | 74.61% | A
7268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 33968.76 | 1.48 | 50273.77 | 50273.77 | 0.43% | 8677964.39 | 75.05% | A
996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1638.29 | 29.62 | 48526.17 | 48526.17 | 0.42% | 8726490.56 | 75.47% | A
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1648.69 | 29.15 | 48059.44 | 48059.44 | 0.42% | 8774549.99 | 75.88% | A
4760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1517.92 | 31.59 | 47950.94 | 47950.94 | 0.41% | 8822500.93 | 76.3% | A
10493 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 300.02 | 140.29 | 42090.42 | 42090.42 | 0.36% | 8864591.35 | 76.66% | A
43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 25100.54 | 1.67 | 41917.9 | 41917.9 | 0.36% | 8906509.25 | 77.02% | A
10685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0.04 | 956147.63 | 41820.55 | 41820.55 | 0.36% | 8948329.8 | 77.38% | A
43626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 9373.06 | 4.39 | 41147.74 | 41147.74 | 0.36% | 8989477.55 | 77.74% | A
7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 1028.33 | 37.39 | 38449.39 | 38449.39 | 0.33% | 9027926.94 | 78.07% | A
S.01.000.08 0157 | CPOS/ CDHU | ROMPEDOR PNEUMÁTICO ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material | h | 912.07 | 41.91 | 38225.03 | 38225.03 | 0.33% | 9066151.97 | 78.4% | A
P.27.000.04 3691 | CPOS/ CDHU | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A / 15 KV - COM PROLONGADOR, REF. INEBRASA, SANR-15-400 DA MORAN OU EQUIVALENTE | Material | un | 18 | 2111.08 | 38002.53 | 38002.53 | 0.33% | 9104154.5 | 78.73% | A
1113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 1050.09 | 35.81 | 37603.56 | 37603.56 | 0.33% | 9141758.05 | 79.06% | A
995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1958.51 | 19.1 | 37407.62 | 37407.62 | 0.32% | 9179165.67 | 79.38% | A
7216 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | Material | UN | 514.54 | 70.75 | 36403.83 | 36403.83 | 0.31% | 9215569.51 | 79.7% | A
10492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 300.02 | 120.25 | 36077.93 | 36077.93 | 0.31% | 9251647.44 | 80.01% | B
1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1139.58 | 29.15 | 33218.85 | 33218.85 | 0.29% | 9284866.29 | 80.29% | B
378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1117.5 | 29.15 | 32575.14 | 32575.14 | 0.28% | 9317441.44 | 80.58% | B
4396 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | Material | M² | 109.01 | 294.99 | 32156.52 | 32156.52 | 0.28% | 9349597.96 | 80.85% | B
S.01.000.08 0149 | CPOS/ CDHU | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE 400 TON/HORA | Material | h | 82.18 | 378.01 | 31063.46 | 31063.46 | 0.27% | 9380661.42 | 81.12% | B
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1365.16 | 22.03 | 30074.53 | 30074.53 | 0.26% | 9410735.95 | 81.38% | B
39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 1173.8 | 25.4 | 29814.4 | 29814.4 | 0.26% | 9440550.35 | 81.64% | B
44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1180.26 | 25.06 | 29577.31 | 29577.31 | 0.26% | 9470127.66 | 81.9% | B
7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | M² | 1020.08 | 28.97 | 29551.8 | 29551.8 | 0.26% | 9499679.46 | 82.15% | B
4312 | SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | Material | UN | 5952.48 | 4.96 | 29524.32 | 29524.32 | 0.26% | 9529203.78 | 82.41% | B
4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 4376.36 | 6.38 | 27921.15 | 27921.15 | 0.24% | 9557124.93 | 82.65% | B
A.05.000.02 0998 | CPOS/ CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA, MATERIAL REJEITADO (MISTURA DE VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA, LÃ DE VIDRO), CAPACIDADE 4 M³ | Material | m³ | 200.02 | 137.46 | 27494.23 | 27494.23 | 0.24% | 9584619.17 | 82.89% | B
37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 10573.56 | 2.59 | 27385.52 | 27385.52 | 0.24% | 9612004.69 | 83.12% | B
7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 1068.09 | 25.07 | 26776.94 | 26776.94 | 0.23% | 9638781.62 | 83.36% | B
4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1221.6 | 21.73 | 26545.35 | 26545.35 | 0.23% | 9665326.98 | 83.59% | B
D.02.000.02 1005 | CPOS/ CDHU | MADEIRA SERRADA EM CAMBARÁ, CEDRINHO, CUMARU, EUCALIPTO- CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, TUARI, (VIGA DE 6 X 12CM) | Material | m³ | 5 | 5120.41 | 25604.13 | 25604.13 | 0.22% | 9690931.11 | 83.81% | B
42404 | SINAPI | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | Material | KG | 2055.1 | 12.38 | 25442.14 | 25442.14 | 0.22% | 9716373.24 | 84.03% | B
43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14488.79 | 1.72 | 24920.72 | 24920.72 | 0.22% | 9741293.96 | 84.24% | B
43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15650.89 | 1.58 | 24728.4 | 24728.4 | 0.21% | 9766022.36 | 84.46% | B
43146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 2600.21 | 9.51 | 24728.01 | 24728.01 | 0.21% | 9790750.37 | 84.67% | B
4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 157.64 | 156.21 | 24625.37 | 24625.37 | 0.21% | 9815375.74 | 84.88% | B
4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 3429.39 | 7.14 | 24485.85 | 24485.85 | 0.21% | 9839861.59 | 85.09% | B
B.05.000.02 0523 | CPOS/ CDHU | BICA CORRIDA POSTO OBRA | Material | m³ | 120.01 | 199.49 | 23940.75 | 23940.75 | 0.21% | 9863802.33 | 85.3% | B
S.01.000.08 0338 | CPOS/ CDHU | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS PARA ASFALTO, CAPACIDADE 27 TONELADAS | Material | h | 82.18 | 287.41 | 23618.28 | 23618.28 | 0.2% | 9887420.62 | 85.51% | B
4472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 406.03 | 57.42 | 23314.42 | 23314.42 | 0.2% | 9910735.03 | 85.71% | B
867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 357.03 | 65.09 | 23239.02 | 23239.02 | 0.2% | 9933974.05 | 85.91% | B
1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 7834.06 | 2.75 | 21543.66 | 21543.66 | 0.19% | 9955517.71 | 86.09% | B
34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 273.02 | 77.55 | 21172.87 | 21172.87 | 0.18% | 9976690.58 | 86.28% | B
39427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3547.29 | 5.93 | 21035.42 | 21035.42 | 0.18% | 9997726 | 86.46% | B
S.01.000.08 0337 | CPOS/ CDHU | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, VIBRATÓRIO EM AÇO, CILINDROS LISOS EM TANDEM, POTÊNCIA 80 HP (59 KW); REF. CC21 DYNAPAC 6 TONELADAS OU EQUIVALENTE | Material | h | 87.38 | 234.6 | 20498.57 | 20498.57 | 0.18% | ### | 86.64% | B
183 | SINAPI | REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO | Material | JG | 80.01 | 256.1 | 20489.67 | 20489.67 | 0.18% | ### | 86.81% | B
4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 502.28 | 40.79 | 20487.94 | 20487.94 | 0.18% | ### | 86.99% | B
5031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material | M² | 75.61 | 270.96 | 20486.24 | 20486.24 | 0.18% | ### | 87.17% | B
1214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 596.6 | 33.79 | 20159 | 20159 | 0.17% | ### | 87.34% | B
34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 210.02 | 95.03 | 19957.92 | 19957.92 | 0.17% | ### | 87.52% | B
43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 7904.39 | 2.47 | 19523.84 | 19523.84 | 0.17% | ### | 87.68% | B
K.01.000.03 5534 | CPOS/ CDHU | PISO ALTA RESISTÊNCIA (&GT;40MPA), MOLDADO NO LOCAL, TRÁFEGO PESADO COM ESPESSURA DE 12MM APLICADO | Material | m² | 200.02 | 96.71 | 19343.57 | 19343.57 | 0.17% | ### | 87.85% | B
36156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | Material | m² | 257.52 | 74.76 | 19252.26 | 19252.26 | 0.17% | ### | 88.02% | B
3714 | ORSE | Disjuntor tripolar 200 A, padrão DIN (linha brança ), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens FFC3M ou similar | Material | un | 10 | 1923.12 | 19232.76 | 19232.76 | 0.17% | ### | 88.18% | B
44396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material | KG | 350.03 | 54.82 | 19188.56 | 19188.56 | 0.17% | ### | 88.35% | B
1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 13760.66 | 1.38 | 18989.71 | 18989.71 | 0.16% | ### | 88.51% | B
7219 | SINAPI | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material | UN | 308.73 | 61.28 | 18918.67 | 18918.67 | 0.16% | ### | 88.68% | B
42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 2238.65 | 8.38 | 18759.93 | 18759.93 | 0.16% | ### | 88.84% | B
6011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material | UN | 40 | 464.73 | 18590.71 | 18590.71 | 0.16% | ### | 89% | B
43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 25100.54 | 0.73 | 18323.39 | 18323.39 | 0.16% | ### | 89.16% | B
10432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 40 | 441.68 | 17668.64 | 17668.64 | 0.15% | ### | 89.31% | B
43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 7904.39 | 2.23 | 17626.78 | 17626.78 | 0.15% | ### | 89.46% | B
4722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 119.01 | 147.55 | 17559.88 | 17559.88 | 0.15% | ### | 89.62% | B
12043 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | Material | UN | 11 | 1586.39 | 17451.71 | 17451.71 | 0.15% | ### | 89.77% | B
10228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material | UN | 40 | 421.92 | 16878.17 | 16878.17 | 0.15% | ### | 89.91% | B
135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 4615.73 | 3.54 | 16339.67 | 16339.67 | 0.14% | ### | 90.05% | B
43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1815.31 | 8.95 | 16247.07 | 16247.07 | 0.14% | ### | 90.2% | B
3692 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | Material | un | 38 | 424.79 | 16143.33 | 16143.33 | 0.14% | ### | 90.33% | B
43053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1776.14 | 9.07 | 16109.63 | 16109.63 | 0.14% | ### | 90.47% | B
34381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 62.5 | 249.11 | 15570.39 | 15570.39 | 0.13% | ### | 90.61% | B
6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 1094.45 | 14.08 | 15409.84 | 15409.84 | 0.13% | ### | 90.74% | B
4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 331.53 | 45.96 | 15236.98 | 15236.98 | 0.13% | ### | 90.87% | B
9871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 314.82 | 48 | 15111.15 | 15111.15 | 0.13% | ### | 91% | B
43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15650.89 | 0.94 | 14711.83 | 14711.83 | 0.13% | ### | 91.13% | B
20065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 316.5 | 46.09 | 14587.29 | 14587.29 | 0.13% | ### | 91.26% | B
36238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 518.19 | 28.11 | 14566.38 | 14566.38 | 0.13% | ### | 91.38% | B
21112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 40 | 363.19 | 14528.78 | 14528.78 | 0.13% | ### | 91.51% | B
34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1509.72 | 9.46 | 14281.98 | 14281.98 | 0.12% | ### | 91.63% | B
10422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 30 | 474.18 | 14226.56 | 14226.56 | 0.12% | ### | 91.76% | B
9872 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 209.88 | 66.78 | 14015.59 | 14015.59 | 0.12% | ### | 91.88% | B
12041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 18 | 751.36 | 13525.58 | 13525.58 | 0.12% | ### | 91.99% | B
42243 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 35 | 383.56 | 13425.69 | 13425.69 | 0.12% | ### | 92.11% | B
P.15.000.03 4118 | CPOS/ CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42-S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | Material | un | 35 | 376.78 | 13188.37 | 13188.37 | 0.11% | ### | 92.22% | B
511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 587.25 | 22.29 | 13089.75 | 13089.75 | 0.11% | ### | 92.34% | B
982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1958.51 | 6.58 | 12887.02 | 12887.02 | 0.11% | ### | 92.45% | B
P.27.000.04 2308 | CPOS/ CDHU | BASE TRIPOLAR PARA FUSÍVEL DE 15KV | Material | un | 11 | 1151.2 | 12664.23 | 12664.23 | 0.11% | ### | 92.56% | B
10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | M² | 50 | 250.51 | 12526.52 | 12526.52 | 0.11% | ### | 92.67% | B
10489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 562.83 | 22 | 12382.3 | 12382.3 | 0.11% | ### | 92.77% | B
536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M² | 377.96 | 32.41 | 12249.71 | 12249.71 | 0.11% | ### | 92.88% | B
P.19.000.09 0409 | CPOS/ CDHU | ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE EPÓXI E/OU PORCELANA COM GUIA BARRA 15KV, COMPLETO - USO INTERNO | Material | un | 70.01 | 174.3 | 12201.99 | 12201.99 | 0.11% | ### | 92.99% | B
9873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 419.75 | 28.97 | 12160.28 | 12160.28 | 0.11% | ### | 93.09% | B
142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 317.03 | 37.09 | 11758.49 | 11758.49 | 0.1% | ### | 93.19% | B
6067 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | Equipamento | UN | 0.01 | 941067.77 | 11438.11 | 11438.11 | 0.1% | ### | 93.29% | B
43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 1435.32 | 7.91 | 11353.35 | 11353.35 | 0.1% | ### | 93.39% | B
5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 134.01 | 83.3 | 11163.11 | 11163.11 | 0.1% | ### | 93.49% | B
6014 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" | Material | UN | 45 | 245.95 | 11068.65 | 11068.65 | 0.1% | ### | 93.58% | B
11772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 70.01 | 156.03 | 10922.99 | 10922.99 | 0.09% | ### | 93.68% | B
37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 409.17 | 26.27 | 10748.8 | 10748.8 | 0.09% | ### | 93.77% | B
39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 2982.19 | 3.51 | 10467.5 | 10467.5 | 0.09% | ### | 93.86% | B
9841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 310.62 | 33.2 | 10312.43 | 10312.43 | 0.09% | ### | 93.95% | B
43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6666.87 | 1.52 | 10133.64 | 10133.64 | 0.09% | ### | 94.04% | B
11499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material | UN | 10 | 990.04 | 9901.2 | 9901.2 | 0.09% | ### | 94.12% | B
44528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 2000.16 | 4.89 | 9780.8 | 9780.8 | 0.08% | ### | 94.21% | B
20017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1047.18 | 9.3 | 9738.78 | 9738.78 | 0.08% | ### | 94.29% | B
242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 406.77 | 23.85 | 9701.54 | 9701.54 | 0.08% | ### | 94.37% | B
9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 944.45 | 10.22 | 9652.25 | 9652.25 | 0.08% | ### | 94.46% | B
34623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 126.01 | 76.37 | 9623.4 | 9623.4 | 0.08% | ### | 94.54% | B
13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 105.01 | 89.81 | 9430.82 | 9430.82 | 0.08% | ### | 94.62% | B
1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 22425.82 | 0.42 | 9418.85 | 9418.85 | 0.08% | ### | 94.7% | B
9836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 527.49 | 17.63 | 9299.7 | 9299.7 | 0.08% | ### | 94.78% | B
10553 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 40 | 226.69 | 9068.34 | 9068.34 | 0.08% | ### | 94.86% | B
41629 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | Material | UN | 20 | 449.72 | 8995.13 | 8995.13 | 0.08% | ### | 94.94% | B
21141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | M² | 515.04 | 17.18 | 8848.42 | 8848.42 | 0.08% | ### | 95.02% | C
13395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 14 | 623.44 | 8728.87 | 8728.87 | 0.08% | ### | 95.09% | C
4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 330.27 | 26.27 | 8676.08 | 8676.08 | 0.08% | ### | 95.17% | C
368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 105.01 | 78.55 | 8248.42 | 8248.42 | 0.07% | ### | 95.24% | C
39387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 700.06 | 11.57 | 8099.66 | 8099.66 | 0.07% | ### | 95.31% | C
42409 | SINAPI | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | Material | KG | 640.05 | 12.6 | 8064.66 | 8064.66 | 0.07% | ### | 95.38% | C
39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 874.24 | 9.16 | 8008.05 | 8008.05 | 0.07% | ### | 95.45% | C
P.27.000.04 3654 | CPOS/ CDHU | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 600 / 630 A - 15 KV - COM PROLONGADOR, REF. INB-V DA INEBRASA, SAN-15-630 DA MORAN OU EQUIVALENTE | Material | un | 4 | 1991.78 | 7967.77 | 7967.77 | 0.07% | ### | 95.52% | C
7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | M² | 216.34 | 36.76 | 7952.57 | 7952.57 | 0.07% | ### | 95.59% | C
6028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | Material | UN | 35 | 224.08 | 7843.44 | 7843.44 | 0.07% | ### | 95.65% | C
43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14488.79 | 0.53 | 7679.06 | 7679.06 | 0.07% | ### | 95.72% | C
2379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | Material | UN | 4 | 1898.36 | 7594.06 | 7594.06 | 0.07% | ### | 95.79% | C
P.15.000.04 6175 | CPOS/ CDHU | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14/16/18W, REF. 101416 BC DA ARM, CAA1-E416 DA LUMICENTER, PL 375/42 DA PROLUMI OU EQUIVALENTE | Material | un | 35 | 215.96 | 7559.21 | 7559.21 | 0.07% | ### | 95.85% | C
4276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | Material | UN | 34 | 220.03 | 7481.63 | 7481.63 | 0.06% | ### | 95.92% | C
4755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 239.03 | 30.87 | 7378.73 | 7378.73 | 0.06% | ### | 95.98% | C
3104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material | CJ | 40 | 183.7 | 7348.6 | 7348.6 | 0.06% | ### | 96.04% | C
20158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 80.01 | 91.18 | 7294.99 | 7294.99 | 0.06% | ### | 96.11% | C
C.01.000.09 2024 | CPOS/ CDHU | CORTE DE JUNTA DILATAÇÃO COM SERRA DISCO DIAMANTADO NA LARGURA DE 3 MM, PROFUNDIDADE DE 3 CM, PARA PISO DE CONCRETO OU ALTA RESISTÊNCIA 3,0 MM X 3,0 CM | Material | m | 500.04 | 14.38 | 7190.58 | 7190.58 | 0.06% | ### | 96.17% | C
9837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 421.99 | 16.69 | 7043.08 | 7043.08 | 0.06% | ### | 96.23% | C
3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 250.02 | 27.74 | 6935.56 | 6935.56 | 0.06% | ### | 96.29% | C
43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6666.87 | 1.03 | 6866.87 | 6866.87 | 0.06% | ### | 96.35% | C
4987 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 20 | 342.52 | 6850.96 | 6850.96 | 0.06% | ### | 96.41% | C
4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1656.63 | 4.13 | 6841.9 | 6841.9 | 0.06% | ### | 96.47% | C
37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 75639.43 | 0.09 | 6807.55 | 6807.55 | 0.06% | ### | 96.53% | C
9838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 527.49 | 12.72 | 6709.71 | 6709.71 | 0.06% | ### | 96.58% | C
4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 270.02 | 24.2 | 6534.53 | 6534.53 | 0.06% | ### | 96.64% | C
2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 240.02 | 26.8 | 6432.52 | 6432.52 | 0.06% | ### | 96.7% | C
P.19.000.04 2380 | CPOS/ CDHU | ABRAÇADEIRA PARA CABO MODELO MB-4 DA 3M SCOTCH PARA FIXAÇÃO DE CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, ISOLADO DE TENSÃO ATÉ 35 KV | Material | un | 24 | 266.64 | 6399.88 | 6399.88 | 0.06% | ### | 96.75% | C
3081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 40 | 157.69 | 6308.11 | 6308.11 | 0.05% | ### | 96.81% | C
14112 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 20 | 312.88 | 6258.11 | 6258.11 | 0.05% | ### | 96.86% | C
864 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 71.41 | 85.97 | 6138.76 | 6138.76 | 0.05% | ### | 96.91% | C
4992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 20 | 299.39 | 5988.29 | 5988.29 | 0.05% | ### | 96.97% | C
3315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 5976.31 | 1 | 5976.31 | 5976.31 | 0.05% | ### | 97.02% | C
42528 | SINAPI | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | Material | m² | 590.05 | 9.88 | 5829.67 | 5829.67 | 0.05% | ### | 97.07% | C
2377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 7 | 825.25 | 5777.22 | 5777.22 | 0.05% | ### | 97.12% | C
2391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material | UN | 11 | 518.33 | 5702.09 | 5702.09 | 0.05% | ### | 97.17% | C
36896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material | UN | 16.67 | 338.28 | 5638.23 | 5638.23 | 0.05% | ### | 97.22% | C
6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 252.02 | 22.03 | 5551.99 | 5551.99 | 0.05% | ### | 97.26% | C
9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 314.82 | 17.6 | 5540.75 | 5540.75 | 0.05% | ### | 97.31% | C
2393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material | UN | 4 | 1381.99 | 5528.41 | 5528.41 | 0.05% | ### | 97.36% | C
S.01.000.08 0266 | CPOS/ CDHU | PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA / CARREGADEIRA, CAPACIDADE DE 0,77M³ - COND. D | Material | h | 30.08 | 183.38 | 5516.52 | 5516.52 | 0.05% | ### | 97.41% | C
12295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 1554.13 | 3.52 | 5470.52 | 5470.52 | 0.05% | ### | 97.45% | C
S.01.000.08 0308 | CPOS/ CDHU | CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MINÉRIO, CAPACIDADE DE 8,0M³ - COND.D | Material | h | 18.24 | 296.95 | 5416.81 | 5416.81 | 0.05% | ### | 97.5% | C
P.30.000.04 0531 | CPOS/ CDHU | TERMINAL MODULAR UNIPOLAR INTERNO, REF. 5623K DA 3M ATÉ 70MM²/15KV | Material | un | 21 | 251.86 | 5289.49 | 5289.49 | 0.05% | ### | 97.55% | C
39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 202.19 | 24.51 | 4955.58 | 4955.58 | 0.04% | ### | 97.59% | C
P.27.000.04 2310 | CPOS/ CDHU | FUSÍVEL HH 15KV DE 2.5A A 50A | Material | un | 21 | 234.72 | 4929.52 | 4929.52 | 0.04% | ### | 97.63% | C
38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 2080.17 | 2.36 | 4909.2 | 4909.2 | 0.04% | ### | 97.67% | C
4981 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 20 | 241.59 | 4832.19 | 4832.19 | 0.04% | ### | 97.72% | C
12872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 159.67 | 30.02 | 4793.41 | 4793.41 | 0.04% | ### | 97.76% | C
39248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 341.03 | 14.05 | 4791.44 | 4791.44 | 0.04% | ### | 97.8% | C
5020 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 20 | 239 | 4780.39 | 4780.39 | 0.04% | ### | 97.84% | C
6024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 35 | 136.29 | 4770.54 | 4770.54 | 0.04% | ### | 97.88% | C
7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 79.66 | 59.68 | 4753.9 | 4753.9 | 0.04% | ### | 97.92% | C
6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 102.68 | 44.81 | 4600.89 | 4600.89 | 0.04% | ### | 97.96% | C
12266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 35 | 129.9 | 4546.87 | 4546.87 | 0.04% | ### | 98% | C
42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 1804.95 | 2.51 | 4530.42 | 4530.42 | 0.04% | ### | 98.04% | C
10426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material | UN | 20 | 226.39 | 4528.17 | 4528.17 | 0.04% | ### | 98.08% | C
P.13.000.04 5614 | CPOS/ CDHU | TOMADA INDUSTRIAL 3P+T, DE 32A PARA 220/240V, COM CARCAÇA, PRENSA CABOS, ALIVIADOR DE TENSÃO E TAMPA TRAVA; REF. S-4209 STECK OU EQUIVALENTE | Material | cj | 14 | 320.38 | 4485.68 | 4485.68 | 0.04% | ### | 98.12% | C
P.13.000.09 1231 | CPOS/ CDHU | TOMADA INDUSTRIAL 3P+T DE 63A, PARA 220/240V, REF. S-4549 FABRICAÇÃO STECK OU EQUIVALENTE | Material | cj | 14 | 318.38 | 4457.68 | 4457.68 | 0.04% | ### | 98.16% | C
43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 168.77 | 25.86 | 4364.45 | 4364.45 | 0.04% | ### | 98.2% | C
4238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 167.61 | 24.25 | 4064.52 | 4064.52 | 0.04% | ### | 98.23% | C
43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2960.62 | 1.36 | 4026.45 | 4026.45 | 0.03% | ### | 98.27% | C
10425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 35 | 114.85 | 4020.08 | 4020.08 | 0.03% | ### | 98.3% | C
40549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 14 | 269.22 | 3769.39 | 3769.39 | 0.03% | ### | 98.33% | C
7334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 210.02 | 17.53 | 3681.6 | 3681.6 | 0.03% | ### | 98.36% | C
37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0.01 | 664625.28 | 3481.77 | 3481.77 | 0.03% | ### | 98.39% | C
7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 5273.18 | 0.65 | 3427.57 | 3427.57 | 0.03% | ### | 98.42% | C
1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1958.51 | 1.74 | 3407.81 | 3407.81 | 0.03% | ### | 98.45% | C
3750 | ORSE | Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN ( linha brança ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar | Material | un | 10 | 339.25 | 3392.78 | 3392.78 | 0.03% | ### | 98.48% | C
9874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 209.88 | 16.05 | 3368.53 | 3368.53 | 0.03% | ### | 98.51% | C
184 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 20 | 158.61 | 3172.46 | 3172.46 | 0.03% | ### | 98.54% | C
4229 | SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | Material | KG | 58.44 | 53.2 | 3108.92 | 3108.92 | 0.03% | ### | 98.57% | C
6160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 97.12 | 31.07 | 3017.39 | 3017.39 | 0.03% | ### | 98.59% | C
9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 629.63 | 4.73 | 2978.16 | 2978.16 | 0.03% | ### | 98.62% | C
39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento | KG | 675.69 | 4.39 | 2966.3 | 2966.3 | 0.03% | ### | 98.64% | C
P.27.000.04 2311 | CPOS/ CDHU | FUSÍVEL HH 15KV DE 60 A 100A | Material | un | 7 | 423.69 | 2966.07 | 2966.07 | 0.03% | ### | 98.67% | C
43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2771.32 | 1.07 | 2965.32 | 2965.32 | 0.03% | ### | 98.7% | C
34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 37.4 | 79.19 | 2961.95 | 2961.95 | 0.03% | ### | 98.72% | C
6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 20 | 144.51 | 2890.43 | 2890.43 | 0.02% | ### | 98.75% | C
1368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 28 | 103.09 | 2886.75 | 2886.75 | 0.02% | ### | 98.77% | C
39246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 572.05 | 5.01 | 2865.95 | 2865.95 | 0.02% | ### | 98.8% | C
39398 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | Material | UN | 30 | 95.43 | 2863.13 | 2863.13 | 0.02% | ### | 98.82% | C
3093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material | CJ | 20 | 142.89 | 2858.03 | 2858.03 | 0.02% | ### | 98.85% | C
3099 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material | CJ | 20 | 142.89 | 2858.03 | 2858.03 | 0.02% | ### | 98.87% | C
4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 386.88 | 7.36 | 2847.44 | 2847.44 | 0.02% | ### | 98.89% | C
34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 570.85 | 4.96 | 2831.4 | 2831.4 | 0.02% | ### | 98.92% | C
39430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1226.8 | 2.23 | 2735.76 | 2735.76 | 0.02% | ### | 98.94% | C
20020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 79.39 | 34.44 | 2734.28 | 2734.28 | 0.02% | ### | 98.97% | C
4030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material | M² | 337.85 | 8.03 | 2712.96 | 2712.96 | 0.02% | ### | 98.99% | C
P.26.000.04 4619 | CPOS/ CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA OS MODELOS DE 60 A DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE | Material | un | 10 | 263.18 | 2632.01 | 2632.01 | 0.02% | ### | 99.01% | C
4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 101.17 | 25.8 | 2610.11 | 2610.11 | 0.02% | ### | 99.04% | C
377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 60 | 43.38 | 2603.01 | 2603.01 | 0.02% | ### | 99.06% | C
3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 1707.24 | 1.48 | 2526.71 | 2526.71 | 0.02% | ### | 99.08% | C
4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 260.02 | 9.69 | 2519.6 | 2519.6 | 0.02% | ### | 99.1% | C
13333 | SINAPI | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | Equipamento | UN | 0.01 | 287853.05 | 2481.73 | 2481.73 | 0.02% | ### | 99.12% | C
34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 756.06 | 3.25 | 2457.2 | 2457.2 | 0.02% | ### | 99.14% | C
3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 751.56 | 3.25 | 2442.57 | 2442.57 | 0.02% | ### | 99.17% | C
7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 42.09 | 57.14 | 2405.22 | 2405.22 | 0.02% | ### | 99.19% | C
6019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material | UN | 25 | 93.49 | 2337.44 | 2337.44 | 0.02% | ### | 99.21% | C
20232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 30 | 76.93 | 2308.09 | 2308.09 | 0.02% | ### | 99.23% | C
300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 160.01 | 14.32 | 2291.39 | 2291.39 | 0.02% | ### | 99.25% | C
11684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 30 | 73.97 | 2219.28 | 2219.28 | 0.02% | ### | 99.27% | C
39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 273.53 | 8.07 | 2207.41 | 2207.41 | 0.02% | ### | 99.28% | C
4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 4000.33 | 0.55 | 2200.18 | 2200.18 | 0.02% | ### | 99.3% | C
38071 | SINAPI | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | Material | UN | 105.01 | 19.49 | 2046.62 | 2046.62 | 0.02% | ### | 99.32% | C
9835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 263.75 | 7.69 | 2028.21 | 2028.21 | 0.02% | ### | 99.34% | C
1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 2397.69 | 0.84 | 2014.06 | 2014.06 | 0.02% | ### | 99.36% | C
4759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 94.21 | 20.8 | 1959.51 | 1959.51 | 0.02% | ### | 99.37% | C
4384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 60 | 32.64 | 1958.56 | 1958.56 | 0.02% | ### | 99.39% | C
P.13.000.04 5559 | CPOS/ CDHU | CAIXA PARA TOMADA DE ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR, ESPELHO PARA RODAPÉ DUPLO, 2X30X40 / 2X40X40 / 2X30X60MM, REF. 3112PT REAL PERFIL OU EQUIVALENTE | Material | un | 70.01 | 27.96 | 1957.36 | 1957.36 | 0.02% | ### | 99.41% | C
6017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | Material | UN | 15 | 127.43 | 1911.61 | 1911.61 | 0.02% | ### | 99.42% | C
S.01.000.08 0332 | CPOS/ CDHU | MOTONIVELADORA COM ESCARIFICADOR POTÊNCIA 140HP (104KW), REF. CAT 120H DA CATERPILLAR OU EQUIVALENTE | Material | h | 5.2 | 362.02 | 1882.66 | 1882.66 | 0.02% | ### | 99.44% | C
E.04.000.03 7532 | CPOS/ CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA | Material | kg | 57.5 | 32.45 | 1866.03 | 1866.03 | 0.02% | ### | 99.46% | C
43649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material | L | 29.7 | 59.04 | 1753.63 | 1753.63 | 0.02% | ### | 99.47% | C
34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 126.01 | 13.52 | 1703.66 | 1703.66 | 0.01% | ### | 99.49% | C
13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 0.01 | 159118.23 | 1682.63 | 1682.63 | 0.01% | ### | 99.5% | C
20170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 100.01 | 16.06 | 1606.13 | 1606.13 | 0.01% | ### | 99.51% | C
39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 70.51 | 22.03 | 1553.24 | 1553.24 | 0.01% | ### | 99.53% | C
39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 10880.37 | 0.14 | 1523.25 | 1523.25 | 0.01% | ### | 99.54% | C
10475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | Material | L | 30.45 | 43.67 | 1329.86 | 1329.86 | 0.01% | ### | 99.55% | C
1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 588.05 | 2.18 | 1281.94 | 1281.94 | 0.01% | ### | 99.56% | C
44058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0 | 638251.29 | 1240.86 | 1240.86 | 0.01% | ### | 99.57% | C
12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 80.01 | 15.27 | 1221.7 | 1221.7 | 0.01% | ### | 99.58% | C
367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 7.63 | 159.16 | 1215.1 | 1215.1 | 0.01% | ### | 99.6% | C
20151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 50 | 24.17 | 1208.6 | 1208.6 | 0.01% | ### | 99.61% | C
40552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 16.8 | 68 | 1142.49 | 1142.49 | 0.01% | ### | 99.62% | C
11703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 30 | 37.12 | 1113.69 | 1113.69 | 0.01% | ### | 99.63% | C
43131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 37 | 30.04 | 1111.57 | 1111.57 | 0.01% | ### | 99.63% | C
37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material | CENTO | 8.88 | 124.52 | 1105.83 | 1105.83 | 0.01% | ### | 99.64% | C
43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2960.62 | 0.37 | 1095.43 | 1095.43 | 0.01% | ### | 99.65% | C
2433 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 120.01 | 9.07 | 1088.49 | 1088.49 | 0.01% | ### | 99.66% | C
P.30.000.04 0530 | CPOS/ CDHU | TERMINAL MODULAR UNIPOLAR EXTERNO, REF. 5633K DA 3M ATÉ 70MM²/15KV | Material | un | 3 | 358.27 | 1074.9 | 1074.9 | 0.01% | ### | 99.67% | C
5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 49 | 21.68 | 1062.41 | 1062.41 | 0.01% | ### | 99.68% | C
3406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 28 | 35.71 | 999.96 | 999.96 | 0.01% | ### | 99.69% | C
3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 225.02 | 4.43 | 996.83 | 996.83 | 0.01% | ### | 99.7% | C
37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 9 | 107.06 | 963.62 | 963.62 | 0.01% | ### | 99.71% | C
1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 574.05 | 1.67 | 958.66 | 958.66 | 0.01% | ### | 99.72% | C
S.01.000.08 0102 | CPOS/ CDHU | CAMINHÃO COM IRRIGADEIRA E AUTOBOMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.000 LITROS - COND.D | Material | h | 3.64 | 262.42 | 955.29 | 955.29 | 0.01% | ### | 99.72% | C
20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 36.51 | 24.42 | 891.47 | 891.47 | 0.01% | ### | 99.73% | C
39795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 11 | 79.86 | 878.53 | 878.53 | 0.01% | ### | 99.74% | C
11280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento | UN | 0.06 | 13354.31 | 858.56 | 858.56 | 0.01% | ### | 99.75% | C
39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 3289.38 | 0.26 | 855.24 | 855.24 | 0.01% | ### | 99.75% | C
299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 200.02 | 4.13 | 826.07 | 826.07 | 0.01% | ### | 99.76% | C
6146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material | UN | 35 | 22.55 | 789.31 | 789.31 | 0.01% | ### | 99.77% | C
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 25.5 | 30.69 | 782.66 | 782.66 | 0.01% | ### | 99.77% | C
40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 35 | 22.21 | 777.41 | 777.41 | 0.01% | ### | 99.78% | C
7528 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 70.01 | 10.34 | 723.86 | 723.86 | 0.01% | ### | 99.79% | C
1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 203.02 | 3.46 | 702.44 | 702.44 | 0.01% | ### | 99.79% | C
123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 89.9 | 7.73 | 694.91 | 694.91 | 0.01% | ### | 99.8% | C
37733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0.01 | 75423.39 | 673.66 | 673.66 | 0.01% | ### | 99.81% | C
39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 1883.43 | 0.35 | 659.2 | 659.2 | 0.01% | ### | 99.81% | C
42529 | SINAPI | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | Material | M | 440.04 | 1.46 | 642.45 | 642.45 | 0.01% | ### | 99.82% | C
39386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material | UN | 77.01 | 8.07 | 621.44 | 621.44 | 0.01% | ### | 99.82% | C
5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 4.8 | 129.11 | 619.78 | 619.78 | 0.01% | ### | 99.83% | C
5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 16.71 | 36.54 | 610.63 | 610.63 | 0.01% | ### | 99.83% | C
2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 493.98 | 1.19 | 587.84 | 587.84 | 0.01% | ### | 99.84% | C
37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 5.44 | 104.62 | 569.07 | 569.07 | 0% | ### | 99.84% | C
44057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0 | 585503.24 | 554.63 | 554.63 | 0% | ### | 99.85% | C
6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 17.67 | 30.71 | 542.51 | 542.51 | 0% | ### | 99.85% | C
21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 132.49 | 4.08 | 540.54 | 540.54 | 0% | ### | 99.86% | C
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.34 | 45.55 | 516.56 | 516.56 | 0% | ### | 99.86% | C
4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 142.69 | 3.52 | 502.28 | 502.28 | 0% | ### | 99.87% | C
38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 132.02 | 3.73 | 492.42 | 492.42 | 0% | ### | 99.87% | C
40547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 12.3 | 39.66 | 487.86 | 487.86 | 0% | ### | 99.87% | C
1581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 24 | 19.55 | 469.24 | 469.24 | 0% | ### | 99.88% | C
11831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material | UN | 20 | 22.45 | 449.04 | 449.04 | 0% | ### | 99.88% | C
6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 40 | 11.17 | 446.84 | 446.84 | 0% | ### | 99.89% | C
41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0.01 | 33065.61 | 411.82 | 411.82 | 0% | ### | 99.89% | C
4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12.24 | 33.16 | 405.88 | 405.88 | 0% | ### | 99.89% | C
14511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0 | 1.271.402,1 7 | 401.5 | 401.5 | 0% | ### | 99.9% | C
1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 140.01 | 2.81 | 393.43 | 393.43 | 0% | ### | 99.9% | C
36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.01 | 31459.65 | 379.07 | 379.07 | 0% | ### | 99.9% | C
38063 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 35 | 10.8 | 378.03 | 378.03 | 0% | ### | 99.91% | C
6138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 30 | 12.49 | 374.73 | 374.73 | 0% | ### | 99.91% | C
1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 112.01 | 3.34 | 374.11 | 374.11 | 0% | ### | 99.91% | C
1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 140.01 | 2.61 | 365.43 | 365.43 | 0% | ### | 99.92% | C
4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | M³ | 2.45 | 147.55 | 361.53 | 361.53 | 0% | ### | 99.92% | C
4090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0 | 1.377.804,0 0 | 357.11 | 357.11 | 0% | ### | 99.92% | C
20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 4 | 84.28 | 337.15 | 337.15 | 0% | ### | 99.93% | C
39026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 12.85 | 24.8 | 318.76 | 318.76 | 0% | ### | 99.93% | C
4096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.5 | 37.17 | 315.78 | 315.78 | 0% | ### | 99.93% | C
3763 | AGETOP CIVIL | ELO FUSIVEL 10 K, 15 KV | Material | un | 21 | 14.45 | 303.47 | 303.47 | 0% | ### | 99.93% | C
1578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 33 | 9.06 | 299 | 299 | 0% | ### | 99.94% | C
36530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0 | 523706.99 | 294.98 | 294.98 | 0% | ### | 99.94% | C
39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 750.87 | 0.39 | 292.84 | 292.84 | 0% | ### | 99.94% | C
1580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 21 | 13.91 | 292.13 | 292.13 | 0% | ### | 99.94% | C
11055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 2376.19 | 0.12 | 285.14 | 285.14 | 0% | ### | 99.95% | C
10646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0 | 766371.06 | 278.87 | 278.87 | 0% | ### | 99.95% | C
1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | M² | 4.37 | 63.01 | 275.31 | 275.31 | 0% | ### | 99.95% | C
38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 35 | 7.73 | 270.57 | 270.57 | 0% | ### | 99.95% | C
4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7.05 | 37.35 | 263.49 | 263.49 | 0% | ### | 99.96% | C
39388 | SINAPI | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | Material | UN | 35 | 7.43 | 260.07 | 260.07 | 0% | ### | 99.96% | C
4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 50 | 5.12 | 256.02 | 256.02 | 0% | ### | 99.96% | C
3757 | AGETOP CIVIL | ELO FUSIVEL 8 K, 15 KV | Material | un | 21 | 12.07 | 253.49 | 253.49 | 0% | ### | 99.96% | C
10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.03 | 7733.83 | 250.89 | 250.89 | 0% | ### | 99.96% | C
6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 35 | 7.09 | 248.17 | 248.17 | 0% | ### | 99.97% | C
6153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 35 | 6.9 | 241.52 | 241.52 | 0% | ### | 99.97% | C
4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 916.07 | 0.26 | 238.18 | 238.18 | 0% | ### | 99.97% | C
38774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 14 | 15.18 | 212.54 | 212.54 | 0% | ### | 99.97% | C
43492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 96.01 | 2.19 | 210.26 | 210.26 | 0% | ### | 99.97% | C
37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0 | 837638.85 | 209.86 | 209.86 | 0% | ### | 99.98% | C
3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0 | 173373.67 | 208.97 | 208.97 | 0% | ### | 99.98% | C
36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0 | 588823.98 | 204.88 | 204.88 | 0% | ### | 99.98% | C
13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento | UN | 0.02 | 9268.51 | 204.44 | 204.44 | 0% | ### | 99.98% | C
7319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 13.37 | 13.79 | 184.36 | 184.36 | 0% | ### | 99.98% | C
122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 2.45 | 74.38 | 182.25 | 182.25 | 0% | ### | 99.98% | C
4239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.21 | 43.03 | 181.25 | 181.25 | 0% | ### | 99.99% | C
36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0.03 | 4599.58 | 155.5 | 155.5 | 0% | ### | 99.99% | C
43468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 96.01 | 1.46 | 140.17 | 140.17 | 0% | ### | 99.99% | C
7640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | Equipamento | UN | 0 | 374666 | 118.53 | 118.53 | 0% | ### | 99.99% | C
5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 4.8 | 22.05 | 105.85 | 105.85 | 0% | ### | 99.99% | C
13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0.03 | 4098.35 | 105.66 | 105.66 | 0% | ### | 99.99% | C
37738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0 | 86681.78 | 100 | 100 | 0% | ### | 99.99% | C
41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 2.5 | 38.14 | 95.36 | 95.36 | 0% | ### | 99.99% | C
3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 4.74 | 17.82 | 84.42 | 84.42 | 0% | ### | 99.99% | C
10658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento | UN | 0.01 | 10076.73 | 83.54 | 83.54 | 0% | ### | 99.99% | C
5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 3.33 | 22.47 | 74.88 | 74.88 | 0% | ### | 100% | C
11281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento | UN | 0.01 | 12073.91 | 74.82 | 74.82 | 0% | ### | 100% | C
S.01.000.08 0125 | CPOS/ CDHU | BETONEIRA REVERSÍVEL COM CARREGADOR, CAPACIDADE DE 320 LITROS, ACIONAMENTO DO MOTOR COMBUSTÃO INTERNA (DIESEL E GASOLINA) OU MOTOR ELÉTRICO ALFA 320 | Material | h | 2.2 | 33.1 | 72.83 | 72.83 | 0% | ### | 100% | C
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 10.45 | 4.83 | 50.48 | 50.48 | 0% | ### | 100% | C
4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4.74 | 10.1 | 47.84 | 47.84 | 0% | ### | 100% | C
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 1.92 | 22.05 | 42.34 | 42.34 | 0% | ### | 100% | C
1442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0 | 10135.96 | 39 | 39 | 0% | ### | 100% | C
37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0 | 103879.17 | 35.41 | 35.41 | 0% | ### | 100% | C
13887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Equipamento | UN | 0.06 | 606.62 | 33.7 | 33.7 | 0% | ### | 100% | C
11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 85.26 | 0.37 | 31.55 | 31.55 | 0% | ### | 100% | C
43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2771.32 | 0.01 | 27.71 | 27.71 | 0% | ### | 100% | C
5066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0.88 | 29.05 | 25.57 | 25.57 | 0% | ### | 100% | C
3318 | SINAPI | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | Equipamento | UN | 0 | 62847.2 | 18.5 | 18.5 | 0% | ### | 100% | C
20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 0.7 | 10.81 | 7.57 | 7.57 | 0% | ### | 100% | C
2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.74 | 7.43 | 5.54 | 5.54 | 0% | ### | 100% | C
13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0 | 14961.15 | 0.52 | 0.52 | 0% | ### | 100% | C
14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0 | 1454.48 | 0.39 | 0.39 | 0% | ### | 100% | C
Totais por Tipo:
Equipamento | [9 empty] | R$ 267.436,23

## Table 3
Equipamento para Aquisição Permanente |  | R$ 554,63
Mão de Obra |  | R$ 1.891.453,93
Material |  | R$ 9.319.306,64
Serviços |  | R$ 77.908,61
Taxas |  | R$ 6.807,55
Administração |  | R$ 0,00
Aluguel |  | R$ 0,00
Verba |  | R$ 0,00
Transporte |  | R$ 0,00
Franquia |  | R$ 0,00
Outros |  | R$ 0,00
Total sem BDI | R$ 9.568.296,45
Total do BDI | R$ 1.995.171,15
Total Geral | R$ 11.563.467,60

## Table 4
MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA
CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO
Documento: | Planilha da Curva ABC de Insumos
Data/Hora de Criação: | 2025-03-19 12:37
Páginas do Documento: | 19
Páginas Totais (Doc. + Ass.) | 20
Hash MD5: | 4c3d404f97f4dd4b01b3442e2e753cfd
Verificação de Autenticidade: | https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura
Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten MURILLO HENRIQUE SILVA PEDROSA no dia 31/03/2025 às 10:03:21 no horário oficial de Brasília.
Documento: Planilha da Curva ABC de Insumos - Página 20/20 - Hash MD5: 4c3d404f97f4dd4b01b3442e2e753cfd