## Table 1
LOCAL |  | OBJETO |  | REFERÊNCIAS |  |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
LAGOA SANTA-MG |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DO PAMA-LS |  | SINAPI - 01/2025 - Minas Gerais ORSE - 12/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás PRÓPRIO |  |  | 25.5% | Desonerado: Horista: 93,83% Mensalista: 55,49% |  | 20.86% |  | Não Desonerado: Horista: 116,79% Mensalista: 73,93%
MAPA COMPARATIVO DOS PREÇOS DESONERADOS E NÃO DESONERADOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ACABAMENTO E REVESTIMENTO |  | 1 |  | R$ 759.132,00 | R$ 759.132,00 | 6.43% |  | R$ 751.086,40 | R$ 751.086,40 | 6.5%
1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1850 | R$ 23,15 | R$ 29,05 | R$ 53.742,50 | 0.46% | R$ 25,13 | R$ 30,37 | R$ 56.184,50 | 0.49%
1.2 | 104616 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 100 | R$ 330,90 | R$ 415,27 | R$ 41.527,00 | 0.35% | R$ 334,59 | R$ 404,38 | R$ 40.438,00 | 0.35%
1.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 30 | R$ 88,41 | R$ 110,95 | R$ 3.328,50 | 0.03% | R$ 90,38 | R$ 109,23 | R$ 3.276,90 | 0.03%
1.4 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 200 | R$ 101,38 | R$ 127,23 | R$ 25.446,00 | 0.22% | R$ 103,55 | R$ 125,15 | R$ 25.030,00 | 0.22%
1.5 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 1000 | R$ 53,84 | R$ 67,56 | R$ 67.560,00 | 0.57% | R$ 55,77 | R$ 67,40 | R$ 67.400,00 | 0.58%
1.6 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 500 | R$ 113,44 | R$ 142,36 | R$ 71.180,00 | 0.6% | R$ 116,06 | R$ 140,27 | R$ 70.135,00 | 0.61%
1.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 600 | R$ 103,01 | R$ 129,27 | R$ 77.562,00 | 0.66% | R$ 104,76 | R$ 126,61 | R$ 75.966,00 | 0.66%
1.8 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 250 | R$ 50,89 | R$ 63,86 | R$ 15.965,00 | 0.14% | R$ 52,69 | R$ 63,68 | R$ 15.920,00 | 0.14%
1.9 | 17.12.060 | PRÓPRIO | PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM | m² | 200 | R$ 99,78 | R$ 125,22 | R$ 25.044,00 | 0.21% | R$ 100,47 | R$ 121,42 | R$ 24.284,00 | 0.21%
1.10 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 250 | R$ 89,09 | R$ 111,80 | R$ 27.950,00 | 0.24% | R$ 90,42 | R$ 109,28 | R$ 27.320,00 | 0.24%
1.11 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 200 | R$ 98,78 | R$ 123,96 | R$ 24.792,00 | 0.21% | R$ 102,63 | R$ 124,03 | R$ 24.806,00 | 0.21%
1.12 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 1100 | R$ 56,73 | R$ 71,19 | R$ 78.309,00 | 0.66% | R$ 58,86 | R$ 71,13 | R$ 78.243,00 | 0.68%
1.13 | 101751 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m² | 400 | R$ 280,65 | R$ 352,21 | R$ 140.884,00 | 1.19% | R$ 282,55 | R$ 341,48 | R$ 136.592,00 | 1.18%
1.14 | 20.20.040 | PRÓPRIO | RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS COM COLA | m² | 150 | R$ 60,93 | R$ 76,46 | R$ 11.469,00 | 0.1% | R$ 63,04 | R$ 76,19 | R$ 11.428,50 | 0.1%
1.15 | 04.05.020 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA | m² | 400 | R$ 12,55 | R$ 15,75 | R$ 6.300,00 | 0.05% | R$ 13,58 | R$ 16,41 | R$ 6.564,00 | 0.06%
1.16 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 650 | R$ 34,06 | R$ 42,74 | R$ 27.781,00 | 0.24% | R$ 34,29 | R$ 41,44 | R$ 26.936,00 | 0.23%
1.17 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 500 | R$ 11,90 | R$ 14,93 | R$ 7.465,00 | 0.06% | R$ 11,90 | R$ 14,38 | R$ 7.190,00 | 0.06%
1.18 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 5000 | R$ 4,06 | R$ 5,09 | R$ 25.450,00 | 0.22% | R$ 4,30 | R$ 5,19 | R$ 25.950,00 | 0.22%
1.19 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 350 | R$ 62,33 | R$ 78,22 | R$ 27.377,00 | 0.23% | R$ 64,83 | R$ 78,35 | R$ 27.422,50 | 0.24%
2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | R$ 4.677.953,90 | R$ 4.677.953,90 | 39.65% |  | R$ 4.575.925,90 | R$ 4.575.925,90 | 39.57%
2.1 | 04.03.040 | PRÓPRIO | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² | 20000 | R$ 9,16 | R$ 11,49 | R$ 229.800,00 | 1.95% | R$ 9,94 | R$ 12,01 | R$ 240.200,00 | 2.08%
2.2 | 15.01.120 | PRÓPRIO | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A 10,00 M | m² | 250 | R$ 143,76 | R$ 180,41 | R$ 45.102,50 | 0.38% | R$ 148,29 | R$ 179,22 | R$ 44.805,00 | 0.39%
2.3 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1000 | R$ 23,68 | R$ 29,71 | R$ 29.710,00 | 0.25% | R$ 24,06 | R$ 29,07 | R$ 29.070,00 | 0.25%
2.4 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | m² | 19200 | R$ 108,02 | R$ 135,56 | R$ 2.602.752,00 | 22.06% | R$ 108,67 | R$ 131,33 | R$ 2.521.536,00 | 21.81%
2.5 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2000 | R$ 72,12 | R$ 90,51 | R$ 181.020,00 | 1.53% | R$ 73,16 | R$ 88,42 | R$ 176.840,00 | 1.53%
2.6 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 1000 | R$ 65,87 | R$ 82,66 | R$ 82.660,00 | 0.7% | R$ 66,73 | R$ 80,64 | R$ 80.640,00 | 0.7%
2.7 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 500 | R$ 87,23 | R$ 109,47 | R$ 54.735,00 | 0.46% | R$ 87,53 | R$ 105,78 | R$ 52.890,00 | 0.46%
2.8 | 03.09.020 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE | m² | 2600 | R$ 17,61 | R$ 22,10 | R$ 57.460,00 | 0.49% | R$ 19,12 | R$ 23,10 | R$ 60.060,00 | 0.52%
2.9 | 55.02.050 | PRÓPRIO | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 500 | R$ 12,60 | R$ 15,81 | R$ 7.905,00 | 0.07% | R$ 13,74 | R$ 16,60 | R$ 8.300,00 | 0.07%
2.10 | 04.03.080 | PRÓPRIO | RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER | m | 800 | R$ 11,45 | R$ 14,36 | R$ 11.488,00 | 0.1% | R$ 12,42 | R$ 15,01 | R$ 12.008,00 | 0.1%
2.11 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500 | R$ 19,65 | R$ 24,66 | R$ 12.330,00 | 0.1% | R$ 20,44 | R$ 24,70 | R$ 12.350,00 | 0.11%
2.12 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 800 | R$ 44,33 | R$ 55,63 | R$ 44.504,00 | 0.38% | R$ 44,92 | R$ 54,29 | R$ 43.432,00 | 0.38%
2.13 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 300 | R$ 79,11 | R$ 99,28 | R$ 29.784,00 | 0.25% | R$ 79,41 | R$ 95,97 | R$ 28.791,00 | 0.25%
2.14 | 100393 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500 | R$ 22,55 | R$ 28,30 | R$ 14.150,00 | 0.12% | R$ 23,74 | R$ 28,69 | R$ 14.345,00 | 0.12%
2.15 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500 | R$ 106,73 | R$ 133,94 | R$ 66.970,00 | 0.57% | R$ 109,57 | R$ 132,42 | R$ 66.210,00 | 0.57%
2.16 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2000 | R$ 62,88 | R$ 78,91 | R$ 157.820,00 | 1.34% | R$ 63,29 | R$ 76,49 | R$ 152.980,00 | 1.32%
2.17 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2000 | R$ 169,72 | R$ 212,99 | R$ 425.980,00 | 3.61% | R$ 169,97 | R$ 205,42 | R$ 410.840,00 | 3.55%
2.18 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2000 | R$ 43,44 | R$ 54,51 | R$ 109.020,00 | 0.92% | R$ 44,14 | R$ 53,34 | R$ 106.680,00 | 0.92%
2.19 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 1000 | R$ 115,28 | R$ 144,67 | R$ 144.670,00 | 1.23% | R$ 118,16 | R$ 142,80 | R$ 142.800,00 | 1.23%
2.20 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 250 | R$ 56,17 | R$ 70,49 | R$ 17.622,50 | 0.15% | R$ 59,22 | R$ 71,57 | R$ 17.892,50 | 0.15%
2.21 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 300 | R$ 32,36 | R$ 40,61 | R$ 12.183,00 | 0.1% | R$ 32,71 | R$ 39,53 | R$ 11.859,00 | 0.1%
2.22 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 100 | R$ 31,76 | R$ 39,85 | R$ 3.985,00 | 0.03% | R$ 32,59 | R$ 39,38 | R$ 3.938,00 | 0.03%
2.23 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 80 | R$ 127,33 | R$ 159,79 | R$ 12.783,20 | 0.11% | R$ 129,48 | R$ 156,48 | R$ 12.518,40 | 0.11%
2.24 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 50 | R$ 43,50 | R$ 54,59 | R$ 2.729,50 | 0.02% | R$ 44,75 | R$ 54,08 | R$ 2.704,00 | 0.02%
2.25 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 20 | R$ 306,92 | R$ 385,18 | R$ 7.703,60 | 0.07% | R$ 310,95 | R$ 375,81 | R$ 7.516,20 | 0.06%
2.26 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 20 | R$ 399,87 | R$ 501,83 | R$ 10.036,60 | 0.09% | R$ 401,12 | R$ 484,79 | R$ 9.695,80 | 0.08%
2.27 | 98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | m² | 2000 | R$ 85,90 | R$ 107,80 | R$ 215.600,00 | 1.83% | R$ 90,47 | R$ 109,34 | R$ 218.680,00 | 1.89%
2.28 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1000 | R$ 1,90 | R$ 2,38 | R$ 2.380,00 | 0.02% | R$ 2,06 | R$ 2,48 | R$ 2.480,00 | 0.02%
2.29 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 500 | R$ 62,09 | R$ 77,92 | R$ 38.960,00 | 0.33% | R$ 63,42 | R$ 76,64 | R$ 38.320,00 | 0.33%
2.30 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 500 | R$ 73,49 | R$ 92,22 | R$ 46.110,00 | 0.39% | R$ 75,37 | R$ 91,09 | R$ 45.545,00 | 0.39%
3 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | R$ 396.159,20 | R$ 396.159,20 | 3.36% |  | R$ 402.059,00 | R$ 402.059,00 | 3.48%
3.1 | 04.11.030 | PRÓPRIO | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | m² | 180 | R$ 69,32 | R$ 86,99 | R$ 15.658,20 | 0.13% | R$ 75,38 | R$ 91,10 | R$ 16.398,00 | 0.14%
3.2 | 03.02.040 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 300 | R$ 83,68 | R$ 105,01 | R$ 31.503,00 | 0.27% | R$ 90,56 | R$ 109,45 | R$ 32.835,00 | 0.28%
3.3 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1800 | R$ 59,58 | R$ 74,77 | R$ 134.586,00 | 1.14% | R$ 62,33 | R$ 75,33 | R$ 135.594,00 | 1.17%
3.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1000 | R$ 30,72 | R$ 38,55 | R$ 38.550,00 | 0.33% | R$ 32,58 | R$ 39,37 | R$ 39.370,00 | 0.34%
3.5 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2000 | R$ 7,02 | R$ 8,81 | R$ 17.620,00 | 0.15% | R$ 7,51 | R$ 9,07 | R$ 18.140,00 | 0.16%
3.6 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1000 | R$ 39,17 | R$ 49,15 | R$ 49.150,00 | 0.42% | R$ 41,28 | R$ 49,89 | R$ 49.890,00 | 0.43%
3.7 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1000 | R$ 24,98 | R$ 31,34 | R$ 31.340,00 | 0.27% | R$ 26,32 | R$ 31,81 | R$ 31.810,00 | 0.28%
3.8 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 500 | R$ 32,73 | R$ 41,07 | R$ 20.535,00 | 0.17% | R$ 34,78 | R$ 42,03 | R$ 21.015,00 | 0.18%
3.9 | 17.02.220 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE REBOCO EM ALVENARIA, PREPARO EM BETONEIRA 320 LITROS. | m² | 1000 | R$ 14,52 | R$ 18,22 | R$ 18.220,00 | 0.15% | R$ 15,60 | R$ 18,85 | R$ 18.850,00 | 0.16%
3.10 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 300 | R$ 103,58 | R$ 129,99 | R$ 38.997,00 | 0.33% | R$ 105,24 | R$ 127,19 | R$ 38.157,00 | 0.33%
4 |  |  | HIDROSSANITÁRIA |  | 1 |  | R$ 392.433,00 | R$ 392.433,00 | 3.33% |  | R$ 386.881,50 | R$ 386.881,50 | 3.35%
4.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 600 | R$ 12,21 | R$ 15,32 | R$ 9.192,00 | 0.08% | R$ 12,93 | R$ 15,62 | R$ 9.372,00 | 0.08%
4.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 900 | R$ 18,52 | R$ 23,24 | R$ 20.916,00 | 0.18% | R$ 19,38 | R$ 23,42 | R$ 21.078,00 | 0.18%
4.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200 | R$ 15,36 | R$ 19,27 | R$ 3.854,00 | 0.03% | R$ 15,49 | R$ 18,72 | R$ 3.744,00 | 0.03%
4.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300 | R$ 17,01 | R$ 21,34 | R$ 6.402,00 | 0.05% | R$ 17,16 | R$ 20,73 | R$ 6.219,00 | 0.05%
4.5 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 400 | R$ 27,18 | R$ 34,11 | R$ 13.644,00 | 0.12% | R$ 27,35 | R$ 33,05 | R$ 13.220,00 | 0.11%
4.6 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300 | R$ 44,18 | R$ 55,44 | R$ 16.632,00 | 0.14% | R$ 44,40 | R$ 53,66 | R$ 16.098,00 | 0.14%
4.7 | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200 | R$ 60,79 | R$ 76,29 | R$ 15.258,00 | 0.13% | R$ 61,04 | R$ 73,77 | R$ 14.754,00 | 0.13%
4.8 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 250 | R$ 21,51 | R$ 26,99 | R$ 6.747,50 | 0.06% | R$ 22,86 | R$ 27,62 | R$ 6.905,00 | 0.06%
4.9 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 500 | R$ 27,18 | R$ 34,11 | R$ 17.055,00 | 0.14% | R$ 28,62 | R$ 34,59 | R$ 17.295,00 | 0.15%
4.10 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 400 | R$ 33,83 | R$ 42,45 | R$ 16.980,00 | 0.14% | R$ 35,57 | R$ 42,98 | R$ 17.192,00 | 0.15%
4.11 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 500 | R$ 37,84 | R$ 47,48 | R$ 23.740,00 | 0.2% | R$ 39,87 | R$ 48,18 | R$ 24.090,00 | 0.21%
4.12 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 300 | R$ 55,97 | R$ 70,24 | R$ 21.072,00 | 0.18% | R$ 57,39 | R$ 69,36 | R$ 20.808,00 | 0.18%
4.13 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | R$ 130,86 | R$ 164,22 | R$ 3.284,40 | 0.03% | R$ 131,87 | R$ 159,37 | R$ 3.187,40 | 0.03%
4.14 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 45 | R$ 219,51 | R$ 275,48 | R$ 12.396,60 | 0.11% | R$ 220,94 | R$ 267,02 | R$ 12.015,90 | 0.1%
4.15 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35 | R$ 202,88 | R$ 254,61 | R$ 8.911,35 | 0.08% | R$ 204,42 | R$ 247,06 | R$ 8.647,10 | 0.07%
4.16 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35 | R$ 124,06 | R$ 155,69 | R$ 5.449,15 | 0.05% | R$ 125,07 | R$ 151,15 | R$ 5.290,25 | 0.05%
4.17 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | R$ 395,98 | R$ 496,95 | R$ 19.878,00 | 0.17% | R$ 400,21 | R$ 483,69 | R$ 19.347,60 | 0.17%
4.18 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40 | R$ 750,19 | R$ 941,48 | R$ 37.659,20 | 0.32% | R$ 753,35 | R$ 910,49 | R$ 36.419,60 | 0.31%
4.19 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35 | R$ 274,90 | R$ 344,99 | R$ 12.074,65 | 0.1% | R$ 277,80 | R$ 335,74 | R$ 11.750,90 | 0.1%
4.20 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | R$ 369,51 | R$ 463,73 | R$ 9.274,60 | 0.08% | R$ 374,44 | R$ 452,54 | R$ 9.050,80 | 0.08%
4.21 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70 | R$ 77,69 | R$ 97,50 | R$ 6.825,00 | 0.06% | R$ 77,99 | R$ 94,25 | R$ 6.597,50 | 0.06%
4.22 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70 | R$ 134,91 | R$ 169,31 | R$ 11.851,70 | 0.1% | R$ 135,44 | R$ 163,69 | R$ 11.458,30 | 0.1%
4.23 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | R$ 23,97 | R$ 30,08 | R$ 601,60 | 0.01% | R$ 24,44 | R$ 29,53 | R$ 590,60 | 0.01%
4.24 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | R$ 85,03 | R$ 106,71 | R$ 2.667,75 | 0.02% | R$ 85,70 | R$ 103,57 | R$ 2.589,25 | 0.02%
4.25 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | R$ 115,86 | R$ 145,40 | R$ 2.181,00 | 0.02% | R$ 116,78 | R$ 141,14 | R$ 2.117,10 | 0.02%
4.26 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | R$ 407,86 | R$ 511,86 | R$ 20.474,40 | 0.17% | R$ 409,93 | R$ 495,44 | R$ 19.817,60 | 0.17%
4.27 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 40 | R$ 561,43 | R$ 704,59 | R$ 28.183,60 | 0.24% | R$ 589,93 | R$ 712,98 | R$ 28.519,20 | 0.25%
4.28 | 98115 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 40 | R$ 99,72 | R$ 125,14 | R$ 5.005,60 | 0.04% | R$ 105,38 | R$ 127,36 | R$ 5.094,40 | 0.04%
4.29 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 60 | R$ 41,19 | R$ 51,69 | R$ 3.101,40 | 0.03% | R$ 41,67 | R$ 50,36 | R$ 3.021,60 | 0.03%
4.30 | 55.02.060 | PRÓPRIO | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | m | 200 | R$ 11,84 | R$ 14,85 | R$ 2.970,00 | 0.03% | R$ 12,88 | R$ 15,56 | R$ 3.112,00 | 0.03%
4.31 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | R$ 561,75 | R$ 704,99 | R$ 21.149,70 | 0.18% | R$ 564,99 | R$ 682,84 | R$ 20.485,20 | 0.18%
4.32 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | R$ 41,61 | R$ 52,22 | R$ 1.566,60 | 0.01% | R$ 42,60 | R$ 51,48 | R$ 1.544,40 | 0.01%
4.33 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | R$ 144,34 | R$ 181,14 | R$ 5.434,20 | 0.05% | R$ 150,31 | R$ 181,66 | R$ 5.449,80 | 0.05%
5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | R$ 803.538,00 | R$ 803.538,00 | 6.81% |  | R$ 804.478,00 | R$ 804.478,00 | 6.96%
5.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 750 | R$ 10,13 | R$ 12,71 | R$ 9.532,50 | 0.08% | R$ 10,91 | R$ 13,18 | R$ 9.885,00 | 0.09%
5.2 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 750 | R$ 12,06 | R$ 15,13 | R$ 11.347,50 | 0.1% | R$ 12,62 | R$ 15,25 | R$ 11.437,50 | 0.1%
5.3 | 100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 750 | R$ 15,69 | R$ 19,69 | R$ 14.767,50 | 0.13% | R$ 16,87 | R$ 20,38 | R$ 15.285,00 | 0.13%
5.4 | 03.10.140 | PRÓPRIO | PREPARO DE SUPERFCIE COM REMOÇÃO DE PINTURA E MASSA DE PAREDES E TETO DANIFICADOS. | m² | 1800 | R$ 6,66 | R$ 8,35 | R$ 15.030,00 | 0.13% | R$ 7,18 | R$ 8,67 | R$ 15.606,00 | 0.13%
5.5 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 2000 | R$ 3,66 | R$ 4,59 | R$ 9.180,00 | 0.08% | R$ 3,98 | R$ 4,81 | R$ 9.620,00 | 0.08%
5.6 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3600 | R$ 4,41 | R$ 5,53 | R$ 19.908,00 | 0.17% | R$ 4,62 | R$ 5,58 | R$ 20.088,00 | 0.17%
5.7 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1000 | R$ 5,38 | R$ 6,75 | R$ 6.750,00 | 0.06% | R$ 5,67 | R$ 6,85 | R$ 6.850,00 | 0.06%
5.8 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1000 | R$ 32,58 | R$ 40,88 | R$ 40.880,00 | 0.35% | R$ 34,92 | R$ 42,20 | R$ 42.200,00 | 0.36%
5.9 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6000 | R$ 18,39 | R$ 23,07 | R$ 138.420,00 | 1.17% | R$ 19,54 | R$ 23,61 | R$ 141.660,00 | 1.23%
5.10 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2000 | R$ 27,27 | R$ 34,22 | R$ 68.440,00 | 0.58% | R$ 28,49 | R$ 34,43 | R$ 68.860,00 | 0.6%
5.11 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2000 | R$ 74,32 | R$ 93,27 | R$ 186.540,00 | 1.58% | R$ 75,23 | R$ 90,92 | R$ 181.840,00 | 1.57%
5.12 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4000 | R$ 13,12 | R$ 16,46 | R$ 65.840,00 | 0.56% | R$ 13,64 | R$ 16,48 | R$ 65.920,00 | 0.57%
5.13 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1000 | R$ 7,17 | R$ 8,99 | R$ 8.990,00 | 0.08% | R$ 7,44 | R$ 8,99 | R$ 8.990,00 | 0.08%
5.14 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 500 | R$ 15,51 | R$ 19,46 | R$ 9.730,00 | 0.08% | R$ 16,22 | R$ 19,60 | R$ 9.800,00 | 0.08%
5.15 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 5000 | R$ 21,82 | R$ 27,38 | R$ 136.900,00 | 1.16% | R$ 22,21 | R$ 26,84 | R$ 134.200,00 | 1.16%
5.16 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1000 | R$ 28,46 | R$ 35,71 | R$ 35.710,00 | 0.3% | R$ 30,08 | R$ 36,35 | R$ 36.350,00 | 0.31%
5.17 | 87421 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | m² | 350 | R$ 30,24 | R$ 37,95 | R$ 13.282,50 | 0.11% | R$ 31,69 | R$ 38,30 | R$ 13.405,00 | 0.12%
5.18 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 400 | R$ 2,12 | R$ 2,66 | R$ 1.064,00 | 0.01% | R$ 2,26 | R$ 2,73 | R$ 1.092,00 | 0.01%
5.19 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 300 | R$ 18,56 | R$ 23,29 | R$ 6.987,00 | 0.06% | R$ 19,55 | R$ 23,62 | R$ 7.086,00 | 0.06%
5.20 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 150 | R$ 22,52 | R$ 28,26 | R$ 4.239,00 | 0.04% | R$ 23,74 | R$ 28,69 | R$ 4.303,50 | 0.04%
6 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 1 |  | R$ 406.848,30 | R$ 406.848,30 | 3.45% |  | R$ 397.815,50 | R$ 397.815,50 | 3.44%
6.1 | 102154 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 300 | R$ 148,38 | R$ 186,21 | R$ 55.863,00 | 0.47% | R$ 150,25 | R$ 181,59 | R$ 54.477,00 | 0.47%
6.2 | 100678 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | R$ 1.010,63 | R$ 1.268,34 | R$ 25.366,80 | 0.21% | R$ 1.038,85 | R$ 1.255,55 | R$ 25.111,00 | 0.22%
6.3 | 100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | R$ 1.020,75 | R$ 1.281,04 | R$ 25.620,80 | 0.22% | R$ 1.049,51 | R$ 1.268,43 | R$ 25.368,60 | 0.22%
6.4 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | R$ 1.098,68 | R$ 1.378,84 | R$ 27.576,80 | 0.23% | R$ 1.128,92 | R$ 1.364,41 | R$ 27.288,20 | 0.24%
6.5 | 100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | R$ 1.142,32 | R$ 1.433,61 | R$ 28.672,20 | 0.24% | R$ 1.173,11 | R$ 1.417,82 | R$ 28.356,40 | 0.25%
6.6 | 100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 20 | R$ 825,63 | R$ 1.036,16 | R$ 20.723,20 | 0.18% | R$ 844,21 | R$ 1.020,31 | R$ 20.406,20 | 0.18%
6.7 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 30 | R$ 497,91 | R$ 624,87 | R$ 18.746,10 | 0.16% | R$ 501,42 | R$ 606,01 | R$ 18.180,30 | 0.16%
6.8 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 20 | R$ 261,02 | R$ 327,58 | R$ 6.551,60 | 0.06% | R$ 262,10 | R$ 316,77 | R$ 6.335,40 | 0.05%
6.9 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 300 | R$ 348,08 | R$ 436,84 | R$ 131.052,00 | 1.11% | R$ 350,91 | R$ 424,10 | R$ 127.230,00 | 1.1%
6.10 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10 | R$ 1.329,60 | R$ 1.668,64 | R$ 16.686,40 | 0.14% | R$ 1.344,45 | R$ 1.624,90 | R$ 16.249,00 | 0.14%
6.11 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10 | R$ 659,13 | R$ 827,20 | R$ 8.272,00 | 0.07% | R$ 666,08 | R$ 805,02 | R$ 8.050,20 | 0.07%
6.12 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 50 | R$ 331,39 | R$ 415,89 | R$ 20.794,50 | 0.18% | R$ 336,53 | R$ 406,73 | R$ 20.336,50 | 0.18%
6.13 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 20 | R$ 24,62 | R$ 30,89 | R$ 617,80 | 0.01% | R$ 26,72 | R$ 32,29 | R$ 645,80 | 0.01%
6.14 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 80 | R$ 9,53 | R$ 11,96 | R$ 956,80 | 0.01% | R$ 10,35 | R$ 12,50 | R$ 1.000,00 | 0.01%
6.15 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 5 | R$ 3.083,40 | R$ 3.869,66 | R$ 19.348,30 | 0.16% | R$ 3.107,88 | R$ 3.756,18 | R$ 18.780,90 | 0.16%
7 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | R$ 1.543.523,79 | R$ 1.543.523,79 | 13.08% |  | R$ 1.505.440,18 | R$ 1.505.440,18 | 13.02%
7.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1575 | R$ 3,02 | R$ 3,79 | R$ 5.969,25 | 0.05% | R$ 3,12 | R$ 3,77 | R$ 5.937,75 | 0.05%
7.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6300 | R$ 4,38 | R$ 5,49 | R$ 34.587,00 | 0.29% | R$ 4,51 | R$ 5,45 | R$ 34.335,00 | 0.3%
7.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1575 | R$ 9,46 | R$ 11,87 | R$ 18.695,25 | 0.16% | R$ 9,71 | R$ 11,73 | R$ 18.474,75 | 0.16%
7.4 | 91935 | SINAPI | NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAI | M | 1575 | R$ 25,66 | R$ 32,20 | R$ 50.715,00 | 0.43% | R$ 26,18 | R$ 31,64 | R$ 49.833,00 | 0.43%
7.5 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1575 | R$ 25,57 | R$ 32,09 | R$ 50.541,75 | 0.43% | R$ 25,58 | R$ 30,91 | R$ 48.683,25 | 0.42%
7.6 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1575 | R$ 53,35 | R$ 66,95 | R$ 105.446,25 | 0.89% | R$ 53,36 | R$ 64,49 | R$ 101.571,75 | 0.88%
7.7 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1050 | R$ 100,89 | R$ 126,61 | R$ 132.940,50 | 1.13% | R$ 101,47 | R$ 122,63 | R$ 128.761,50 | 1.11%
7.8 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1050 | R$ 158,65 | R$ 199,10 | R$ 209.055,00 | 1.77% | R$ 159,44 | R$ 192,69 | R$ 202.324,50 | 1.75%
7.9 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1050 | R$ 257,41 | R$ 323,04 | R$ 339.192,00 | 2.87% | R$ 258,59 | R$ 312,53 | R$ 328.156,50 | 2.84%
7.10 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59 | R$ 32,34 | R$ 40,58 | R$ 2.394,22 | 0.02% | R$ 34,92 | R$ 42,20 | R$ 2.489,80 | 0.02%
7.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59 | R$ 18,75 | R$ 23,53 | R$ 1.388,27 | 0.01% | R$ 20,12 | R$ 24,31 | R$ 1.434,29 | 0.01%
7.12 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | R$ 12,08 | R$ 15,16 | R$ 1.288,60 | 0.01% | R$ 12,86 | R$ 15,54 | R$ 1.320,90 | 0.01%
7.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126 | R$ 15,06 | R$ 18,90 | R$ 2.381,40 | 0.02% | R$ 15,29 | R$ 18,47 | R$ 2.327,22 | 0.02%
7.14 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70 | R$ 82,03 | R$ 102,94 | R$ 7.205,80 | 0.06% | R$ 83,30 | R$ 100,67 | R$ 7.046,90 | 0.06%
7.15 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119 | R$ 71,93 | R$ 90,27 | R$ 10.742,13 | 0.09% | R$ 72,38 | R$ 87,47 | R$ 10.408,93 | 0.09%
7.16 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84 | R$ 74,73 | R$ 93,78 | R$ 7.877,52 | 0.07% | R$ 75,36 | R$ 91,08 | R$ 7.650,72 | 0.07%
7.17 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70 | R$ 78,05 | R$ 97,95 | R$ 6.856,50 | 0.06% | R$ 78,90 | R$ 95,35 | R$ 6.674,50 | 0.06%
7.18 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70 | R$ 90,28 | R$ 113,30 | R$ 7.931,00 | 0.07% | R$ 90,95 | R$ 109,92 | R$ 7.694,40 | 0.07%
7.19 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70 | R$ 94,49 | R$ 118,58 | R$ 8.300,60 | 0.07% | R$ 95,41 | R$ 115,31 | R$ 8.071,70 | 0.07%
7.20 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70 | R$ 94,49 | R$ 118,58 | R$ 8.300,60 | 0.07% | R$ 95,41 | R$ 115,31 | R$ 8.071,70 | 0.07%
7.21 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56 | R$ 88,58 | R$ 111,16 | R$ 6.224,96 | 0.05% | R$ 90,34 | R$ 109,18 | R$ 6.114,08 | 0.05%
7.22 | 8420 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CORRENTE 10 KA - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | R$ 385,69 | R$ 484,04 | R$ 4.840,40 | 0.04% | R$ 395,00 | R$ 477,39 | R$ 4.773,90 | 0.04%
7.23 | 11267 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CORRENTE 10KA - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | R$ 1.643,69 | R$ 2.062,83 | R$ 20.628,30 | 0.17% | R$ 1.648,35 | R$ 1.992,19 | R$ 19.921,90 | 0.17%
7.24 | 37.13.660 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | R$ 264,99 | R$ 332,56 | R$ 3.325,60 | 0.03% | R$ 269,18 | R$ 325,33 | R$ 3.253,30 | 0.03%
7.25 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | R$ 520,81 | R$ 653,61 | R$ 7.189,71 | 0.06% | R$ 526,98 | R$ 636,90 | R$ 7.005,90 | 0.06%
7.26 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | R$ 1.261,45 | R$ 1.583,11 | R$ 6.332,44 | 0.05% | R$ 1.267,62 | R$ 1.532,04 | R$ 6.128,16 | 0.05%
7.27 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | R$ 786,79 | R$ 987,42 | R$ 6.911,94 | 0.06% | R$ 792,96 | R$ 958,37 | R$ 6.708,59 | 0.06%
7.28 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | R$ 1.688,69 | R$ 2.119,30 | R$ 8.477,20 | 0.07% | R$ 1.694,86 | R$ 2.048,40 | R$ 8.193,60 | 0.07%
7.29 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 77 | R$ 27,04 | R$ 33,93 | R$ 2.612,61 | 0.02% | R$ 28,36 | R$ 34,27 | R$ 2.638,79 | 0.02%
7.30 | 38.06.020 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1/2´ COM ACESSÓRIOS - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2500 | R$ 43,72 | R$ 54,86 | R$ 137.150,00 | 1.16% | R$ 46,05 | R$ 55,65 | R$ 139.125,00 | 1.2%
7.31 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 700 | R$ 29,94 | R$ 37,57 | R$ 26.299,00 | 0.22% | R$ 31,26 | R$ 37,78 | R$ 26.446,00 | 0.23%
7.32 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 14 | R$ 18,96 | R$ 23,79 | R$ 333,06 | 0% | R$ 19,54 | R$ 23,61 | R$ 330,54 | 0%
7.33 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35 | R$ 131,02 | R$ 164,43 | R$ 5.755,05 | 0.05% | R$ 132,59 | R$ 160,24 | R$ 5.608,40 | 0.05%
7.34 | 41.31.040 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 35 | R$ 332,82 | R$ 417,68 | R$ 14.618,80 | 0.12% | R$ 334,68 | R$ 404,49 | R$ 14.157,15 | 0.12%
7.35 | 41.14.430 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W | un | 35 | R$ 199,76 | R$ 250,69 | R$ 8.774,15 | 0.07% | R$ 201,62 | R$ 243,67 | R$ 8.528,45 | 0.07%
7.36 | 40.05.060 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 105 | R$ 42,37 | R$ 53,17 | R$ 5.582,85 | 0.05% | R$ 44,70 | R$ 54,02 | R$ 5.672,10 | 0.05%
7.37 | 38.16.130 | PRÓPRIO | CAIXA PARA TOMADAS: DE ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA RODAPÉ TÉCNICO DUPLO | un | 70 | R$ 33,35 | R$ 41,85 | R$ 2.929,50 | 0.02% | R$ 34,26 | R$ 41,40 | R$ 2.898,00 | 0.03%
7.38 | 40.05.080 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 35 | R$ 23,10 | R$ 28,99 | R$ 1.014,65 | 0.01% | R$ 24,37 | R$ 29,45 | R$ 1.030,75 | 0.01%
7.39 | 40.05.020 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 35 | R$ 24,24 | R$ 30,42 | R$ 1.064,70 | 0.01% | R$ 25,82 | R$ 31,20 | R$ 1.092,00 | 0.01%
7.40 | 40.04.450 | PRÓPRIO | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 35 | R$ 24,30 | R$ 30,49 | R$ 1.067,15 | 0.01% | R$ 25,69 | R$ 31,04 | R$ 1.086,40 | 0.01%
7.41 | 40.04.460 | PRÓPRIO | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 35 | R$ 24,30 | R$ 30,49 | R$ 1.067,15 | 0.01% | R$ 25,69 | R$ 31,04 | R$ 1.086,40 | 0.01%
7.42 | 40.04.146 | PRÓPRIO | TOMADA 3P+T DE 63 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR | cj | 14 | R$ 279,17 | R$ 350,35 | R$ 4.904,90 | 0.04% | R$ 280,56 | R$ 339,08 | R$ 4.747,12 | 0.04%
7.43 | 40.04.140 | PRÓPRIO | TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA | cj | 14 | R$ 280,83 | R$ 352,44 | R$ 4.934,16 | 0.04% | R$ 282,22 | R$ 341,09 | R$ 4.775,26 | 0.04%
7.44 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | R$ 553,46 | R$ 694,59 | R$ 9.724,26 | 0.08% | R$ 556,20 | R$ 672,22 | R$ 9.411,08 | 0.08%
7.45 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | R$ 668,72 | R$ 839,24 | R$ 15.106,32 | 0.13% | R$ 672,05 | R$ 812,23 | R$ 14.620,14 | 0.13%
7.46 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | R$ 1.359,81 | R$ 1.706,56 | R$ 18.772,16 | 0.16% | R$ 1.363,13 | R$ 1.647,47 | R$ 18.122,17 | 0.16%
7.47 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | R$ 86,34 | R$ 108,35 | R$ 1.191,85 | 0.01% | R$ 87,93 | R$ 106,27 | R$ 1.168,97 | 0.01%
7.48 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 310 | R$ 21,81 | R$ 27,37 | R$ 8.484,70 | 0.07% | R$ 22,62 | R$ 27,33 | R$ 8.472,30 | 0.07%
7.49 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 520 | R$ 8,07 | R$ 10,12 | R$ 5.262,40 | 0.04% | R$ 8,39 | R$ 10,14 | R$ 5.272,80 | 0.05%
7.50 | 37.15.120 | PRÓPRIO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 15 KV - COM PROLONGADOR | un | 18 | R$ 1.995,39 | R$ 2.504,21 | R$ 45.075,78 | 0.38% | R$ 2.017,46 | R$ 2.438,30 | R$ 43.889,40 | 0.38%
7.51 | 37.15.210 | PRÓPRIO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 600 / 630 A - 15 KV - COM PROLONGADOR | un | 4 | R$ 1.896,68 | R$ 2.380,33 | R$ 9.521,32 | 0.08% | R$ 1.918,75 | R$ 2.319,00 | R$ 9.276,00 | 0.08%
7.52 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | R$ 100,77 | R$ 126,46 | R$ 3.540,88 | 0.03% | R$ 102,17 | R$ 123,48 | R$ 3.457,44 | 0.03%
7.53 | 36.05.100 | PRÓPRIO | ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 70 | R$ 154,71 | R$ 194,16 | R$ 13.591,20 | 0.12% | R$ 155,64 | R$ 188,10 | R$ 13.167,00 | 0.11%
7.54 | 36.07.060 | PRÓPRIO | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 34 | R$ 207,39 | R$ 260,27 | R$ 8.849,18 | 0.08% | R$ 209,61 | R$ 253,33 | R$ 8.613,22 | 0.07%
7.55 | 37.11.120 | PRÓPRIO | BASE DE FUSÍVEL TRIPOLAR DE 15 KV - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | R$ 1.015,49 | R$ 1.274,43 | R$ 14.018,73 | 0.12% | R$ 1.021,08 | R$ 1.234,07 | R$ 13.574,77 | 0.12%
7.56 | 37.12.120 | PRÓPRIO | FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATÉ 50 A - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 21 | R$ 204,70 | R$ 256,89 | R$ 5.394,69 | 0.05% | R$ 205,63 | R$ 248,52 | R$ 5.218,92 | 0.05%
7.57 | 37.12.140 | PRÓPRIO | FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 60 A ATÉ 100 A | un | 7 | R$ 361,06 | R$ 453,13 | R$ 3.171,91 | 0.03% | R$ 361,99 | R$ 437,50 | R$ 3.062,50 | 0.03%
7.58 | 36.06.080 | PRÓPRIO | TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV | cj | 21 | R$ 455,25 | R$ 571,33 | R$ 11.997,93 | 0.1% | R$ 457,58 | R$ 553,03 | R$ 11.613,63 | 0.1%
7.59 | 36.06.060 | PRÓPRIO | TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR EXTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV | cj | 3 | R$ 543,30 | R$ 681,84 | R$ 2.045,52 | 0.02% | R$ 545,63 | R$ 659,44 | R$ 1.978,32 | 0.02%
7.60 | 39.04.080 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 350 | R$ 65,42 | R$ 82,10 | R$ 28.735,00 | 0.24% | R$ 66,35 | R$ 80,19 | R$ 28.066,50 | 0.24%
7.61 | 39.04.100 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NU 70 MM² MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 70 | R$ 85,67 | R$ 107,51 | R$ 7.525,70 | 0.06% | R$ 86,84 | R$ 104,95 | R$ 7.346,50 | 0.06%
7.62 | 71271 | PRÓPRIO | ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 21 | R$ 25,07 | R$ 31,46 | R$ 660,66 | 0.01% | R$ 26,24 | R$ 31,71 | R$ 665,91 | 0.01%
7.63 | 71270 | PRÓPRIO | ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 21 | R$ 23,10 | R$ 28,99 | R$ 608,79 | 0.01% | R$ 24,27 | R$ 29,33 | R$ 615,93 | 0.01%
7.64 | 71110 | PRÓPRIO | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 38 | R$ 375,62 | R$ 471,40 | R$ 17.913,20 | 0.15% | R$ 377,75 | R$ 456,54 | R$ 17.348,52 | 0.15%
7.65 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 28 | R$ 31,50 | R$ 39,53 | R$ 1.106,84 | 0.01% | R$ 31,67 | R$ 38,27 | R$ 1.071,56 | 0.01%
7.66 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 35 | R$ 395,63 | R$ 496,51 | R$ 17.377,85 | 0.15% | R$ 397,53 | R$ 480,45 | R$ 16.815,75 | 0.15%
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | R$ 2.525.534,48 | R$ 2.525.534,48 | 21.4% |  | R$ 2.446.290,76 | R$ 2.446.290,76 | 21.16%
8.1 | 102098 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | m³ | 200 | R$ 2.390,89 | R$ 3.000,56 | R$ 600.112,00 | 5.09% | R$ 2.419,61 | R$ 2.924,34 | R$ 584.868,00 | 5.06%
8.2 | 100568 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%- 60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 100 | R$ 258,61 | R$ 324,55 | R$ 32.455,00 | 0.28% | R$ 259,50 | R$ 313,63 | R$ 31.363,00 | 0.27%
8.3 | 54.01.220 | PRÓPRIO | BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 100 | R$ 234,85 | R$ 294,73 | R$ 29.473,00 | 0.25% | R$ 235,12 | R$ 284,16 | R$ 28.416,00 | 0.25%
8.4 | 03.01.240 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m² | 1600 | R$ 31,61 | R$ 39,67 | R$ 63.472,00 | 0.54% | R$ 32,30 | R$ 39,03 | R$ 62.448,00 | 0.54%
8.5 | 103918 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | m² | 1600 | R$ 235,15 | R$ 295,11 | R$ 472.176,00 | 4% | R$ 236,82 | R$ 286,22 | R$ 457.952,00 | 3.96%
8.6 | 03.07.010 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m² | 2960 | R$ 28,04 | R$ 35,19 | R$ 104.162,40 | 0.88% | R$ 28,38 | R$ 34,30 | R$ 101.528,00 | 0.88%
8.7 | 05.07.060 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO | m³ | 200 | R$ 126,29 | R$ 158,49 | R$ 31.698,00 | 0.27% | R$ 127,32 | R$ 153,87 | R$ 30.774,00 | 0.27%
8.8 | 54.03.221 | PRÓPRIO | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | m³ | 592 | R$ 1.604,38 | R$ 2.013,49 | R$ 1.191.986,08 | 10.1% | R$ 1.605,81 | R$ 1.940,78 | R$ 1.148.941,76 | 9.94%
9 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | R$ 293.758,08 | R$ 293.758,08 | 2.49% |  | R$ 293.490,36 | R$ 293.490,36 | 2.54%
9.1 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1600 | R$ 11,98 | R$ 15,03 | R$ 24.048,00 | 0.2% | R$ 12,25 | R$ 14,80 | R$ 23.680,00 | 0.2%
9.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1600 | R$ 19,93 | R$ 25,01 | R$ 40.016,00 | 0.34% | R$ 20,94 | R$ 25,30 | R$ 40.480,00 | 0.35%
9.3 | 79482 | SINAPI | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 100 | R$ 100,93 | R$ 126,66 | R$ 12.666,00 | 0.11% | R$ 101,86 | R$ 123,10 | R$ 12.310,00 | 0.11%
9.4 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 100 | R$ 204,01 | R$ 256,03 | R$ 25.603,00 | 0.22% | R$ 209,23 | R$ 252,87 | R$ 25.287,00 | 0.22%
9.5 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1000 | R$ 3,31 | R$ 4,15 | R$ 4.150,00 | 0.04% | R$ 3,58 | R$ 4,32 | R$ 4.320,00 | 0.04%
9.6 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 500 | R$ 17,06 | R$ 21,41 | R$ 10.705,00 | 0.09% | R$ 17,23 | R$ 20,82 | R$ 10.410,00 | 0.09%
9.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 50 | R$ 514,84 | R$ 646,12 | R$ 32.306,00 | 0.27% | R$ 522,93 | R$ 632,01 | R$ 31.600,50 | 0.27%
9.8 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 50 | R$ 112,23 | R$ 140,84 | R$ 7.042,00 | 0.06% | R$ 117,76 | R$ 142,32 | R$ 7.116,00 | 0.06%
9.9 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 50 | R$ 36,37 | R$ 45,64 | R$ 2.282,00 | 0.02% | R$ 39,45 | R$ 47,67 | R$ 2.383,50 | 0.02%
9.10 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 144 | R$ 30,77 | R$ 38,61 | R$ 5.559,84 | 0.05% | R$ 32,73 | R$ 39,55 | R$ 5.695,20 | 0.05%
9.11 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2160 | R$ 2,98 | R$ 3,73 | R$ 8.056,80 | 0.07% | R$ 3,04 | R$ 3,67 | R$ 7.927,20 | 0.07%
9.12 | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 96 | R$ 101,71 | R$ 127,64 | R$ 12.253,44 | 0.1% | R$ 104,47 | R$ 126,26 | R$ 12.120,96 | 0.1%
9.13 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 1000 | R$ 86,91 | R$ 109,07 | R$ 109.070,00 | 0.92% | R$ 91,15 | R$ 110,16 | R$ 110.160,00 | 0.95%
Total sem BDI | [6 empty] | R$ 9.402.157,66 |  |  | R$ 9.568.296,45
Total do BDI | [6 empty] | R$ 2.396.723,09 |  |  | R$ 1.995.171,15
Total Geral | [6 empty] | R$ 11.798.880,75 |  |  | R$ 11.563.467,60

## Table 2
MAPA COMPARATIVO ENTRE AS COMPOSIÇÕES DO BDI DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI ( Bonificações e Despesas Indiretas) | [7 empty] | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI ( Bonificações e Despesas Indiretas)
ENCARGOS SOCIAIS |  | COM DESONERAÇÃO | HORISTA: 93,83% MENSALISTA: 55,49% | PARCELAS DO BDI (%) |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS | SEM DESONERAÇÃO | HORISTA: 116,79% MENSALISTA:73,93% |  | PARCELAS DO BDI (%)
ITEM | SERVIÇO |  | % sobre CD | 1˚ QUARTIL |  | MÉDIA | 3˚ QUARTIL | ITEM | SERVIÇO |  | % sobre CD | 1˚ QUARTIL | MÉDIA | ˚ QUARTIL
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4% | 3.8% |  | 4% | 5.5% | A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4% | 3.8% | 4% | 5.5%
B | SEGUROS E GARANTIA |  | 0.8% | 0.8% |  | 0.8% | 1% | B | SEGUROS E GARANTIA |  | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
C | TAXA DE RISCO |  | 1.27% | 0.97% |  | 1.27% | 1.27% | C | TAXA DE RISCO |  | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
D | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23% | 0.59% |  | 1.23% | 1.39% | D | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
E | LUCRO BRUTO |  | 7.4% | 6.16% |  | 7.4% | 9.96% | E | LUCRO BRUTO |  | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 9.96%
F | IMPOSTOS |  | 8.11% |  |  |  |  | F | IMPOSTOS |  | 4.58%
F.1 | PIS | 0.65% | Parâmetros estabelecidos com base no Acórdão nº 2.622/2013 do TCU – Plenário. |  |  |  |  | F.1 | PIS | 0.65% | Parâmetros estabelecidos com base no Acórdão nº 2.622/2013 do TCU – Plenário.
F.2 | COFINS | 3% | BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% |  | 22.12% | 25% | F.2 | COFINS | 3% | BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
F.3 | ISS | 0.86% | [5 empty] | F.3 | ISS | 0.93%
F.4 | CPRB | 3.6% | BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11.1% |  | 14.02% | 16.8% | F.4 | CPRB | 0% | BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11.1% | 14.02% | 16.8%
TOTAL DE BDI: |  | 25.5% | [5 empty] | TOTAL DE BDI: |  | 20.86%
LEGENDA: |  |  | EQUAÇÃO BDI CONFORME ORIENTAÇÃO TCU: |  |  |  |  | LEGENDA: |  | EQUAÇÃO BDI CONFORME ORIENTAÇÃO TCU:
AC: taxa de administração central | [7 empty] | AC: taxa de administração central
R: taxa de riscos | [7 empty] | R: taxa de riscos
SG: taxa de garantias e taxa de seguros | [7 empty] | SG: taxa de garantias e taxa de seguros
DF: taxa de despesas financeiras | [7 empty] | DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração | [7 empty] | L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). | [7 empty] | I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
Observação 1: IRPJ, CSLL e CPP: os tributos IRPJ, CSLL e CPP não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante. | [7 empty] | Observação 1: IRPJ, CSLL e CPP: os tributos IRPJ, CSLL e CPP não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.
Observação 2: Conforme disposto no item 8.1.5.5 e 8.1.5.6 do presente Edital: As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; | [7 empty] | Observação 2: Conforme disposto no item 8.1.5.5 e 8.1.5.6 do presente Edital: As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
Observação 3: O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-se os percentuais de ISS compatíveis com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos na obra. ** No montante deste valor está descontado o custo dos itens de mero fornecimento de material e/ou equipamentos que tiveram aplicação de BDI Diferenciado. ISS = AM% x (1 – MT%), Onde: AM: alíquota municipal; MT: percentual do valor dos materiais; | [7 empty] | Observação 3: O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-se os percentuais de ISS compatíveis com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos na obra. ** No montante deste valor está descontado o custo dos itens de mero fornecimento de material e/ou equipamentos que tiveram aplicação de BDI Diferenciado. ISS = AM% x (1 – MT%), Onde: AM: alíquota municipal; MT: percentual do valor dos materiais;
LINK: https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF | [7 empty] | LINK: https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF
Observação 4: Em conformidade com a Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, que estabelece o regime de transição (2025-2027) para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011 (Desoneração da Folha de Pagamento), os percentuais da CPRB no BDI e do INSS na planilha de encargos sociais foram ajustados conforme o art. 9º, §1º, alíneas "a" e "b". Para 2025, a CPRB foi reduzida de 4,50% para 3,60%, enquanto o INSS passou de 0% para 5%, aplicando-se ambos à planilha orçamentária referencial desonerada. Já na planilha não desonerada, permanece a regra anterior. | [7 empty] | Observação 4: Em conformidade com a Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, que estabelece o regime de transição (2025-2027) para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011 (Desoneração da Folha de Pagamento), os percentuais da CPRB no BDI e do INSS na planilha de encargos sociais foram ajustados conforme o art. 9º, §1º, alíneas "a" e "b". Para 2025, a CPRB foi reduzida de 4,50% para 3,60%, enquanto o INSS passou de 0% para 5%, aplicando-se ambos à planilha orçamentária referencial desonerada. Já na planilha não desonerada, permanece a regra anterior.
LINK: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14973.htm | [7 empty] | LINK: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14973.htm
ITEM | TIPOS DE INSUMOS |  |  | VALOR |  |  | (%) | ITEM | TIPOS DE INSUMOS |  | VALOR |  | (%)
A | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS |  |  | R$ | 1616429.23 |  | 17.19% | A | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS |  | R$ | 1782341.09 | 18.63%
B | MATERIAIS |  |  | R$ | 7785728.43 |  | 82.81% | B | MATERIAIS |  | R$ | 7785955.36 | 81.37%
C | VALOR DA OBRA SEM BDI |  |  | R$ | 9402157.66 |  | 100% | C | VALOR DA OBRA SEM BDI |  | R$ | 9568296.45 | 100%
ALIQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG – ANEXO I da Lei 3080, de 1º de outubro de 2010 | [6 empty] | 5% | ALIQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG – ANEXO I da Lei 3080, de 1º de outubro de 2010 | [5 empty] | 5%
Link: https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-lagoa-santa-mg | [7 empty] | Link: https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-lagoa-santa-mg
ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI: | [6 empty] | 0.86% | ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI: |  |  |  |  | 0.93%
VALOR TOTAL DO BDI (25,50%): | [6 empty] | R$ 2.396.723,09 | VALOR TOTAL DO BDI (20,86%): |  |  |  |  | R$ 1.995.171,15
VALOR TOTAL COM BDI: |  |  |  | R$ |  |  | 11798880.75 | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | R$ |  | 11563467.6

## Table 3
MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA
CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO
Documento: | Planilha mapa comparativo de preços Desonerados e Não Desonerados.pdf
Data/Hora de Criação: | 2025-03-19 12:34
Páginas do Documento: | 9
Páginas Totais (Doc. + Ass.) | 10
Hash MD5: | b3d54b76e2a5d79fe82e98f3af7733b5
Verificação de Autenticidade: | https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura
Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º 31/03/2025 às 10:03:20 no horário oficial de Brasília. |  | Ten | MURILLO | HENRIQUE | SILVA | PEDROSA | no | dia
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento LUCIANE MONTEIRO ESTEVES no dia 16/05/2025 às 08:26:02 no horário oficial de Brasília.