## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | NÃO DESONERADO: Serviços de instalação e adequação de sistema de abastecimento em posto de combustível | SINAPI - 09/2025 - Rio de Janeiro SICRO3 - 07/2025 - Rio de Janeiro EMBASA - 06/2025 - Bahia EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro | 21,21% |  |  | Não Desonerado: Horista: 113,04% Mensalista: 70,21%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 601,6500000 |  | 236,35 |  | 142.199,98 |  | 142199.9775 | 19,19% | 142199.9775 | 19,19%
M0264 | SICRO3 | Bomba de combustível industrial eletrônica simples | Material | un | 2,0000000 |  | 37.418,90 |  | 74.837,80 |  | 74837.8 | 10,10% | 217037.7775 | 29,29%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 122,3885250 |  | 593,92 |  | 72.688,99 |  | 72688.9928 | 9,81% | 289726.7703 | 39,10%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 324,7232000 |  | 166,00 |  | 53.904,05 |  | 53904.0512 | 7,28% | 343630.8215 | 46,38%
M0265 | SICRO3 | Tanque de combustível aéreo horizontal com escada para visita - capacidade de 5.000 l | Material | un | 2,0000000 |  | 23.153,29 |  | 46.306,58 |  | 46306.58 | 6,25% | 389937.4015 | 52,63%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,0638800 |  | 10.421,19 |  | 42.350,47 |  | 42350.4656 | 5,72% | 432287.8671 | 58,34%
00043127 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 639,7440000 |  | 40,67 |  | 26.018,39 |  | 26018.3885 | 3,51% | 458306.2556 | 61,85%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 934,8518842 |  | 26,07 |  | 24.371,59 |  | 24371.5886 | 3,29% | 482677.8442 | 65,14%
00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 185,8500000 |  | 128,45 |  | 23.872,43 |  | 23872.4325 | 3,22% | 506550.2767 | 68,37%
00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 105,8400000 |  | 193,41 |  | 20.470,51 |  | 20470.5144 | 2,76% | 527020.7911 | 71,13%
00043091 | SINAPI | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 10.723,27 |  | 10.723,27 |  | 10723.27 | 1,45% | 537744.0611 | 72,58%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.648,6315749 |  | 5,86 |  | 9.660,98 |  | 9660.981 | 1,30% | 547405.0421 | 73,88%
00042404 | SINAPI | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | Material | KG | 674,2748250 |  | 13,95 |  | 9.406,13 |  | 9406.1338 | 1,27% | 556811.1759 | 75,15%
20019 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra | H | 27,7200000 |  | 332,51 |  | 9.217,18 |  | 9217.1772 | 1,24% | 566028.3531 | 76,39%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 241,8064555 |  | 36,84 |  | 8.908,15 |  | 8908.1498 | 1,20% | 574936.5029 | 77,60%
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 4,0000000 |  | 2.133,16 |  | 8.532,64 |  | 8532.64 | 1,15% | 583469.1429 | 78,75%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 9.588,9271301 |  | 0,79 |  | 7.575,25 |  | 7575.2524 | 1,02% | 591044.3954 | 79,77%
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 2.560,3500000 |  | 2,90 |  | 7.425,02 |  | 7425.015 | 1,00% | 598469.4104 | 80,77%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 41,9300400 |  | 167,03 |  | 7.003,57 |  | 7003.5746 | 0,95% | 605472.985 | 81,72%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 45,1436249 |  | 144,68 |  | 6.531,38 |  | 6531.3797 | 0,88% | 612004.3646 | 82,60%
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 4,0000000 |  | 1.467,76 |  | 5.871,04 |  | 5871.04 | 0,79% | 617875.4046 | 83,39%
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 41,7349100 |  | 136,67 |  | 5.703,91 |  | 5703.9101 | 0,77% | 623579.3148 | 84,16%
00042247 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 13,0000000 |  | 405,35 |  | 5.269,55 |  | 5269.55 | 0,71% | 628848.8648 | 84,87%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 137,2142812 |  | 35,80 |  | 4.912,27 |  | 4912.2713 | 0,66% | 633761.136 | 85,53%
00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 734,4988942 |  | 6,48 |  | 4.759,55 |  | 4759.5528 | 0,64% | 638520.6889 | 86,18%
00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 400,0000000 |  | 11,43 |  | 4.572,00 |  | 4572 | 0,62% | 643092.6889 | 86,79%
00013115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | Material | M | 103,0000000 |  | 41,75 |  | 4.300,25 |  | 4300.25 | 0,58% | 647392.9389 | 87,37%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 98,8782144 |  | 35,98 |  | 3.557,64 |  | 3557.6382 | 0,48% | 650950.577 | 87,85%
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 994,7200000 |  | 3,43 |  | 3.411,89 |  | 3411.8896 | 0,46% | 654362.4666 | 88,31%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.969,5848205 |  | 1,73 |  | 3.407,38 |  | 3407.3817 | 0,46% | 657769.8484 | 88,77%
00042409 | SINAPI | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | Material | KG | 210,0000000 |  | 15,12 |  | 3.175,20 |  | 3175.2 | 0,43% | 660945.0484 | 89,20%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.648,6315749 |  | 1,91 |  | 3.148,89 |  | 3148.8863 | 0,42% | 664093.9347 | 89,63%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 248,6800000 |  | 12,54 |  | 3.118,45 |  | 3118.4472 | 0,42% | 667212.3819 | 90,05%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 20,5874000 |  | 145,45 |  | 2.994,44 |  | 2994.4373 | 0,40% | 670206.8192 | 90,45%
00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Franquia | m³ | 100,0000000 |  | 26,60 |  | 2.660,00 |  | 2660 | 0,36% | 672866.8192 | 90,81%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 71,4338489 |  | 35,89 |  | 2.563,76 |  | 2563.7608 | 0,35% | 675430.58 | 91,16%
00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 37,2750000 |  | 60,77 |  | 2.265,20 |  | 2265.2018 | 0,31% | 677695.7818 | 91,46%
M0364 | SICRO3 | Perfil cartola em aço carbono SAE 1010/1020 galvanizado - 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm | Material | m | 15,6000000 |  | 141,80 |  | 2.212,08 |  | 2212.08 | 0,30% | 679907.8618 | 91,76%
M0682 | SICRO3 | Aço em perfis ASTM A36 | Material | kg | 158,7085800 |  | 13,05 |  | 2.071,15 |  | 2071.147 | 0,28% | 681979.0087 | 92,04%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 56,2011624 |  | 36,60 |  | 2.056,96 |  | 2056.9625 | 0,28% | 684035.9713 | 92,32%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 71,4338489 |  | 27,44 |  | 1.960,14 |  | 1960.1448 | 0,26% | 685996.1161 | 92,58%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 218,7193088 |  | 7,33 |  | 1.603,21 |  | 1603.2125 | 0,22% | 687599.3286 | 92,80%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 915,4444617 |  | 1,68 |  | 1.537,95 |  | 1537.9467 | 0,21% | 689137.2753 | 93,01%
B010000058 | EMBASA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 44,0000000 |  | 34,46 |  | 1.516,24 |  | 1516.24 | 0,20% | 690653.5153 | 93,21%
P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra | h | 39,2941030 |  | 37,03 |  | 1.455,06 |  | 1455.0606 | 0,20% | 692108.576 | 93,41%
M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | Material | kg | 2.007,0867947 |  | 0,71 |  | 1.425,03 |  | 1425.0316 | 0,19% | 693533.6076 | 93,60%
M103200170 | EMBASA | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN INCL.CAPTOR, HASTE 3m, BASE METALICA COM CONJ.DE ESTAIS | Material | UN | 2,0000000 |  | 697,27 |  | 1.394,54 |  | 1394.54 | 0,19% | 694928.1476 | 93,79%
M101650101 | EMBASA | CABO DE COBRE NU 50mm2 - 2,25M/KG | Material | M | 40,0000000 |  | 34,21 |  | 1.368,40 |  | 1368.4 | 0,18% | 696296.5476 | 93,97%
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 592,2000000 |  | 2,29 |  | 1.356,14 |  | 1356.138 | 0,18% | 697652.6856 | 94,16%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 33,6876750 |  | 39,89 |  | 1.343,80 |  | 1343.8014 | 0,18% | 698996.4869 | 94,34%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4,0000000 |  | 327,88 |  | 1.311,52 |  | 1311.52 | 0,18% | 700308.0069 | 94,52%
P9821 | SICRO3 | Pedreiro | Mão de Obra | h | 26,0417019 |  | 46,19 |  | 1.202,87 |  | 1202.8662 | 0,16% | 701510.8732 | 94,68%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 4,0000000 |  | 293,31 |  | 1.173,24 |  | 1173.24 | 0,16% | 702684.1132 | 94,84%
B010000016 | EMBASA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 44,0000000 |  | 24,37 |  | 1.072,28 |  | 1072.28 | 0,14% | 703756.3932 | 94,98%
00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 200,0000000 |  | 5,26 |  | 1.052,00 |  | 1052 | 0,14% | 704808.3932 | 95,12%
00004229 | SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | Material | KG | 19,1735250 |  | 54,61 |  | 1.047,07 |  | 1047.0662 | 0,14% | 705855.4594 | 95,26%
M0156 | SICRO3 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | Material | un | 111,3970000 |  | 7,46 |  | 831,02 |  | 831.0216 | 0,11% | 706686.481 | 95,38%
M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | Material | m³ | 4,9904955 |  | 157,53 |  | 786,15 |  | 786.1528 | 0,11% | 707472.6337 | 95,48%
M0160 | SICRO3 | Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l | Material | un | 1,0000000 |  | 717,63 |  | 717,63 |  | 717.63 | 0,10% | 708190.2637 | 95,58%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 915,4444617 |  | 0,73 |  | 668,27 |  | 668.2745 | 0,09% | 708858.5382 | 95,67%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 25,8720000 |  | 25,45 |  | 658,44 |  | 658.4424 | 0,09% | 709516.9806 | 95,76%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0007412 |  | 873.016,20 |  | 647,08 |  | 647.0796 | 0,09% | 710164.0602 | 95,85%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,3128257 |  | 37,07 |  | 641,79 |  | 641.7864 | 0,09% | 710805.8466 | 95,93%
P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra | h | 17,1119969 |  | 37,04 |  | 633,83 |  | 633.8284 | 0,09% | 711439.675 | 96,02%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 388,8994730 |  | 1,58 |  | 614,46 |  | 614.4612 | 0,08% | 712054.1362 | 96,10%
M0192 | SICRO3 | Brita 2 | Material | m³ | 2,9282206 |  | 189,41 |  | 554,63 |  | 554.6343 | 0,07% | 712608.7704 | 96,18%
00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 26,2500000 |  | 20,24 |  | 531,30 |  | 531.3 | 0,07% | 713140.0704 | 96,25%
P9830 | SICRO3 | Montador | Mão de Obra | h | 10,2724051 |  | 49,93 |  | 512,90 |  | 512.9012 | 0,07% | 713652.9716 | 96,32%
M102400101 | EMBASA | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD L=2,43m DN 3/4" | Material | PC | 6,0000000 |  | 82,18 |  | 493,08 |  | 493.08 | 0,07% | 714146.0516 | 96,38%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 338,9342089 |  | 1,38 |  | 467,73 |  | 467.7292 | 0,06% | 714613.7808 | 96,45%
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002974 |  | 1.543.003,30 |  | 458,89 |  | 458.8892 | 0,06% | 715072.67 | 96,51%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 16,6539946 |  | 27,44 |  | 456,99 |  | 456.9856 | 0,06% | 715529.6556 | 96,57%
M100950001 | EMBASA | CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ ELETRODUTO d =1 1/2" | Material | UN | 6,0000000 |  | 75,65 |  | 453,90 |  | 453.9 | 0,06% | 715983.5556 | 96,63%
00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003558 |  | 1.209.464,17 |  | 430,33 |  | 430.3274 | 0,06% | 716413.883 | 96,69%
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,4554456 |  | 39,91 |  | 377,37 |  | 377.3668 | 0,05% | 716791.2498 | 96,74%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 388,8994730 |  | 0,94 |  | 365,57 |  | 365.5655 | 0,05% | 717156.8153 | 96,79%
M0191 | SICRO3 | Brita 1 | Material | m³ | 1,8323854 |  | 196,99 |  | 360,96 |  | 360.9616 | 0,05% | 717517.7769 | 96,84%
P9822 | SICRO3 | Pintor | Mão de Obra | h | 7,7572820 |  | 46,24 |  | 358,70 |  | 358.6967 | 0,05% | 717876.4736 | 96,89%
M104100290 | EMBASA | SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h=20cm, C/ ROSCA MECANICA | Material | UN | 16,0000000 |  | 20,87 |  | 333,92 |  | 333.92 | 0,05% | 718210.3936 | 96,93%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002868 |  | 1.087.859,75 |  | 312,00 |  | 311.9982 | 0,04% | 718522.3918 | 96,97%
M060201005 | EMBASA | T CONC PS1 PB JR DN 300 - 90 Kg | Material | M | 6,0000000 |  | 51,45 |  | 308,70 |  | 308.7 | 0,04% | 718831.0918 | 97,02%
E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | Equipamento | H | 0,7735117 | 0,0000000 | 392,84 | 140,19 | 303,87 | 0,00 | 303.8663 | 0,04% | 719134.9582 | 97,06%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,0656536 |  | 58,87 |  | 298,22 |  | 298.215 | 0,04% | 719433.1732 | 97,10%
00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004084 |  | 729.036,30 |  | 297,74 |  | 297.7384 | 0,04% | 719730.9116 | 97,14%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 320,0000000 |  | 0,93 |  | 297,60 |  | 297.6 | 0,04% | 720028.5116 | 97,18%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,7126328 |  | 56,65 |  | 266,97 |  | 266.9706 | 0,04% | 720295.4823 | 97,21%
E9127 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | Equipamento | H | 0,6469840 | 0,0000000 | 410,44 | 193,28 | 265,55 | 0,00 | 265.5481 | 0,04% | 720561.0304 | 97,25%
P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra | h | 5,6182000 |  | 46,20 |  | 259,56 |  | 259.5608 | 0,04% | 720820.5912 | 97,28%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 97,4400000 |  | 2,48 |  | 241,65 |  | 241.6512 | 0,03% | 721062.2424 | 97,32%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003467 |  | 692.695,46 |  | 240,16 |  | 240.1575 | 0,03% | 721302.3999 | 97,35%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 97,4400000 |  | 2,24 |  | 218,27 |  | 218.2656 | 0,03% | 721520.6655 | 97,38%
M1546 | SICRO3 | Telha trapezoidal em aço zincado - E = 0,43 mm | Material | m² | 4,2273000 |  | 49,69 |  | 210,05 |  | 210.0545 | 0,03% | 721730.7201 | 97,41%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 137,7277000 |  | 1,52 |  | 209,35 |  | 209.3461 | 0,03% | 721940.0662 | 97,44%
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,7277227 |  | 44,04 |  | 208,21 |  | 208.2089 | 0,03% | 722148.2751 | 97,46%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,3469171 |  | 62,07 |  | 207,74 |  | 207.7431 | 0,03% | 722356.0182 | 97,49%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002063 |  | 1.006.043,00 |  | 207,55 |  | 207.5467 | 0,03% | 722563.5649 | 97,52%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.969,5848205 |  | 0,09 |  | 177,26 |  | 177.2626 | 0,02% | 722740.8275 | 97,54%
00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000841 |  | 1.993.946,26 |  | 167,69 |  | 167.6909 | 0,02% | 722908.5184 | 97,57%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 20,0000000 |  | 8,20 |  | 164,00 |  | 164 | 0,02% | 723072.5184 | 97,59%
E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | Equipamento | H | 1,8940245 | 0,0000000 | 85,57 | 56,87 | 162,07 | 0,00 | 162.0717 | 0,02% | 723234.5901 | 97,61%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 137,7277000 |  | 1,04 |  | 143,24 |  | 143.2368 | 0,02% | 723377.8269 | 97,63%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 10,7860000 |  | 12,87 |  | 138,82 |  | 138.8158 | 0,02% | 723516.6427 | 97,65%
M102300120 | EMBASA | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO(OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=19mm, # 67 A 127mm2 | Material | UN | 6,0000000 |  | 22,73 |  | 136,38 |  | 136.38 | 0,02% | 723653.0227 | 97,67%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 72,6753150 |  | 1,73 |  | 125,73 |  | 125.7283 | 0,02% | 723778.751 | 97,68%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,8525428 |  | 43,17 |  | 123,14 |  | 123.1443 | 0,02% | 723901.8953 | 97,70%
E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | H | 0,3471047 | 0,0000000 | 341,75 | 103,19 | 118,62 | 0,00 | 118.623 | 0,02% | 724020.5183 | 97,72%
M101950260 | EMBASA | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" | Material | M | 6,0000000 |  | 18,90 |  | 113,40 |  | 113.4 | 0,02% | 724133.9183 | 97,73%
M104100340 | EMBASA | SUPORTE-GUIA SIMPLES C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h=20cm, C/ ROSCA MECANICA | Material | UN | 16,0000000 |  | 6,88 |  | 110,08 |  | 110.08 | 0,01% | 724243.9983 | 97,75%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 26,9498250 |  | 3,70 |  | 99,71 |  | 99.7144 | 0,01% | 724343.7127 | 97,76%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,2393949 |  | 42,88 |  | 96,03 |  | 96.0253 | 0,01% | 724439.7379 | 97,77%
M104100190 | EMBASA | SUPORTE P/ TUBO, EM ACO GALV., d = 1/2" | Material | UN | 8,0000000 |  | 11,34 |  | 90,72 |  | 90.72 | 0,01% | 724530.4579 | 97,79%
M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | Material | kg | 2,3112900 |  | 38,04 |  | 87,92 |  | 87.9215 | 0,01% | 724618.3794 | 97,80%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 11,7749520 |  | 7,34 |  | 86,43 |  | 86.4281 | 0,01% | 724704.8075 | 97,81%
M0446 | SICRO3 | Compensado resinado - E = 10 mm | Material | m² | 2,3570690 |  | 36,52 |  | 86,08 |  | 86.0802 | 0,01% | 724790.8877 | 97,82%
00044194 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM | Material | M | 64,8000000 |  | 1,21 |  | 78,41 |  | 78.408 | 0,01% | 724869.2957 | 97,83%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 5,2500000 |  | 14,43 |  | 75,76 |  | 75.7575 | 0,01% | 724945.0532 | 97,84%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4,0000000 |  | 18,73 |  | 74,92 |  | 74.92 | 0,01% | 725019.9732 | 97,85%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 4,0000000 |  | 18,73 |  | 74,92 |  | 74.92 | 0,01% | 725094.8932 | 97,86%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004285 |  | 174.239,37 |  | 74,66 |  | 74.6616 | 0,01% | 725169.5548 | 97,87%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,9750986 |  | 37,69 |  | 74,44 |  | 74.4415 | 0,01% | 725243.9962 | 97,88%
M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | Material | m | 12,1848749 |  | 6,06 |  | 73,84 |  | 73.8403 | 0,01% | 725317.8366 | 97,89%
M1575 | SICRO3 | Tinta látex à base de resina acrílica | Material | l | 4,0508000 |  | 17,81 |  | 72,14 |  | 72.1447 | 0,01% | 725389.9813 | 97,90%
M0345 | SICRO3 | Cal hidratada - saco | Material | kg | 93,5384931 |  | 0,71 |  | 66,41 |  | 66.4123 | 0,01% | 725456.3936 | 97,91%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006594 |  | 93.602,93 |  | 61,72 |  | 61.7218 | 0,01% | 725518.1154 | 97,92%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 20,0000000 |  | 3,05 |  | 61,00 |  | 61 | 0,01% | 725579.1154 | 97,93%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,9734544 |  | 59,28 |  | 57,71 |  | 57.7064 | 0,01% | 725636.8218 | 97,93%
P9825 | SICRO3 | Soldador | Mão de Obra | h | 0,9217480 |  | 58,09 |  | 53,54 |  | 53.5443 | 0,01% | 725690.3661 | 97,94%
00007640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001676 |  | 315.739,92 |  | 52,92 |  | 52.918 | 0,01% | 725743.2841 | 97,95%
E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | Equipamento | H | 0,1880290 | 0,0058145 | 242,68 | 94,68 | 45,63 | 0,55 | 46.1814 | 0,01% | 725789.4655 | 97,95%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,4071642 |  | 31,73 |  | 44,65 |  | 44.6493 | 0,01% | 725834.1148 | 97,96%
00004233 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,9875413 |  | 44,04 |  | 43,49 |  | 43.4913 | 0,01% | 725877.6062 | 97,97%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003794 |  | 104.179,99 |  | 39,53 |  | 39.5259 | 0,01% | 725917.1321 | 97,97%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 36,4446252 |  | 1,07 |  | 39,00 |  | 38.9957 | 0,01% | 725956.1278 | 97,98%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 72,6753150 |  | 0,53 |  | 38,52 |  | 38.5179 | 0,01% | 725994.6457 | 97,98%
M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | Material | m | 2,0951854 |  | 18,09 |  | 37,90 |  | 37.9019 | 0,01% | 726032.5476 | 97,99%
M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | Material | kg | 4,2200602 |  | 8,52 |  | 35,95 |  | 35.9549 | 0,00% | 726068.5025 | 97,99%
E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | Equipamento | H | 0,1218859 | 0,0000000 | 267,34 | 137,55 | 32,58 | 0,00 | 32.585 | 0,00% | 726101.0875 | 98,00%
E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | Equipamento | H | 0,0825454 | 0,0134374 | 373,38 | 108,77 | 30,82 | 1,46 | 32.2824 | 0,00% | 726133.37 | 98,00%
00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0025959 |  | 12.286,39 |  | 31,89 |  | 31.8942 | 0,00% | 726165.2642 | 98,01%
M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | Material | m | 2,6189526 |  | 12,12 |  | 31,74 |  | 31.7417 | 0,00% | 726197.0059 | 98,01%
M1369 | SICRO3 | Selador acrílico para pintura | Material | l | 3,2406400 |  | 9,78 |  | 31,69 |  | 31.6935 | 0,00% | 726228.6994 | 98,01%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 20,0000000 |  | 1,58 |  | 31,60 |  | 31.6 | 0,00% | 726260.2994 | 98,02%
E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | Equipamento | H | 0,8213918 | 0,0000000 | 36,47 | 9,10 | 29,96 | 0,00 | 29.9562 | 0,00% | 726290.2555 | 98,02%
M0603 | SICRO3 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | Material | un | 0,0038210 |  | 7.503,99 |  | 28,67 |  | 28.6727 | 0,00% | 726318.9283 | 98,03%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,9292500 |  | 24,13 |  | 22,42 |  | 22.4228 | 0,00% | 726341.3511 | 98,03%
M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | Material | kg | 1,1890285 |  | 16,32 |  | 19,40 |  | 19.4049 | 0,00% | 726360.756 | 98,03%
P9807 | SICRO3 | Bombeiro hidráulico | Mão de Obra | h | 0,4000000 |  | 46,95 |  | 18,78 |  | 18.78 | 0,00% | 726379.536 | 98,03%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0043113 |  | 4.110,21 |  | 17,72 |  | 17.7203 | 0,00% | 726397.2564 | 98,04%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,1401165 |  | 115,14 |  | 16,13 |  | 16.133 | 0,00% | 726413.3894 | 98,04%
00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000712 |  | 214.106,60 |  | 15,24 |  | 15.2444 | 0,00% | 726428.6338 | 98,04%
E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | Equipamento | H | 0,2341328 | 0,0000000 | 50,24 | 49,82 | 11,76 | 0,00 | 11.7628 | 0,00% | 726440.3966 | 98,04%
00003318 | SINAPI | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001561 |  | 59.514,11 |  | 9,29 |  | 9.2902 | 0,00% | 726449.6867 | 98,04%
E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | Equipamento | H | 0,5783132 | 0,0000000 | 15,93 | 3,35 | 9,21 | 0,00 | 9.2125 | 0,00% | 726458.8993 | 98,05%
E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | Equipamento | H | 2,2547218 | 3,4273531 | 1,78 | 1,21 | 4,01 | 4,15 | 8.1677 | 0,00% | 726467.067 | 98,05%
M1079 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm | Material | un | 10,9145043 |  | 0,60 |  | 6,55 |  | 6.5487 | 0,00% | 726473.6157 | 98,05%
E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | Equipamento | H | 0,2341328 | 0,0000000 | 24,67 | 7,09 | 5,78 | 0,00 | 5.7761 | 0,00% | 726479.3917 | 98,05%
E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | Equipamento | H | 6,5331293 | 0,7972843 | 0,81 | 0,56 | 5,29 | 0,44 | 5.7364 | 0,00% | 726485.1281 | 98,05%
M0310 | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | Material | m | 1,1606364 |  | 4,24 |  | 4,92 |  | 4.9211 | 0,00% | 726490.0492 | 98,05%
M1796 | SICRO3 | Gás acetileno | Material | kg | 0,0323581 |  | 125,87 |  | 4,07 |  | 4.0729 | 0,00% | 726494.1221 | 98,05%
M1795 | SICRO3 | Gás oxigênio | Material | m³ | 0,1479226 |  | 22,48 |  | 3,33 |  | 3.3253 | 0,00% | 726497.4474 | 98,05%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 320,0000000 |  | 0,01 |  | 3,20 |  | 3.2 | 0,00% | 726500.6474 | 98,05%
00045271 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,21 |  | 2,42 |  | 2.42 | 0,00% | 726503.0674 | 98,05%
E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | Equipamento | H | 1,2689112 | 0,0000000 | 1,27 | 0,86 | 1,61 | 0,00 | 1.6115 | 0,00% | 726504.6789 | 98,05%
M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | Material | l | 0,1079716 |  | 14,86 |  | 1,60 |  | 1.6045 | 0,00% | 726506.2834 | 98,05%
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,9532456 |  | 1,55 |  | 1,48 |  | 1.4775 | 0,00% | 726507.7609 | 98,05%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001447 |  | 5.963,49 |  | 0,86 |  | 0.86292 | 0,00% | 726508.6238 | 98,05%
M0198 | SICRO3 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) | Material | un | 1,0000000 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0.43 | 0,00% | 726509.0538 | 98,05%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 36,4446252 |  | 0,01 |  | 0,36 |  | 0.36445 | 0,00% | 726509.4183 | 98,05%
E9547 | SICRO3 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | Equipamento | H | 0,8213918 | 0,0000000 | 0,40 | 0,22 | 0,33 | 0,00 | 0.32856 | 0,00% | 726509.7468 | 98,05%
E9662 | SICRO3 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | Equipamento | H | 0,1003562 | 0,0000000 | 1,01 | 0,55 | 0,10 | 0,00 | 0.10136 | 0,00% | 726509.8482 | 98,05%
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,9532456 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0.085792 | 0,00% | 726509.934 | 98,05%
00041316 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN | Material | UN | 0,0048039 |  | 1,21 |  | 0,01 |  | 0.0058127 | 0,00% | 726509.9398 | 98,05%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 15.437,49
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 3.065,27
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 163.782,70
[11 empty] | Material |  |  | R$ 541.096,75
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Encargos Complementares |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  | R$ 3.127,73
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Total sem BDI |  | 611310.53
[10 empty] | Total do BDI |  | 129631.28
[10 empty] | Total Geral |  | 740941.81
_______________________________________________________________ renan de castro martins Outros