# MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE PORTO VELHO

# ANEXO III

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Empresa……............................…(razão social, CNPJ, endereço, tel, fax, e-mail)............................	, de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico n° XX/BAPV/202X, apresenta proposta conforme a descrição abaixo:

- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico n° XX/BAPV/202X e de seus anexos, com os quais concordamos plenamente, vimos apresentar a nossa proposta.

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | MARCA | UNIDADE DE MEDIDA | QTD MAX | VALOR MÉDIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 30 X 8, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA. |  | UN | 200 | 0,28 |  |
| 2 | AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 40 X 12, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA |  | UN | 2400 | 0,20 |  |
| 3 | AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 25 X 8, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA. |  | UN | 200 | 0,19 |  |
| 4 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70% ,500ML |  | UN | 54 | 9,67 |  |
| 5 | ÁLCOOL TIPO ETÍLICO HIDRATADO. CONCENTRAÇÃO 70%, PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES. FRASCO COM 1000ML. |  | UN | 20 | 7,38 |  |
| 6 | ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 ML |  | UN | 10 | 9,35 |  |
| 7 | ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:500 ML |  | UN | 10 | 6,10 |  |
| 8 | ATADURA DE CREPOM.DENSIDADE:13 FIOS POR CM2,COR NATURAL,CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPOM 100% ALGODÃO,EMBALADA INDIVIDUALMENTE. COMPRIMENTO: 1,8M.LARGURA:10CM |  | UN | 72 | 1,93 |  |
| 9 | ATADURA DE CREPOM.DENSIDADE:13 FIOS POR CM2,COR NATURAL,CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPOM 100% ALGODÃO,EMBALADA INDIVIDUALMENTE.COMPRIMENTO:1,8M.LARGURA:15CM. |  | UN | 48 | 1,79 |  |
| 10 | ATADURA DE CREPOM.DENSIDADE:13 FIOS POR CM2,COR NATURAL,CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPOM 100% ALGODÃO,EMBALADA INDIVIDUALMENTE. COMPRIMENTO:1,8.LARGURA:20CM. |  | UN | 24 | 2,35 |  |
| 11 | ATADURA GESSADA 100% ALGODÃO 10 CM X 3M SECAGEM RÁPIDA |  | UN | 24 | 3,23 |  |
| 12 | ATADURA GESSADA 100% ALGODÃO 20CM X4M SECAGEM RÁPIDA |  | UN | 24 | 6,04 |  |
| 13 | ATADURA GESSADA 100% ALGODÃO 8CM X2M |  | UN | 24 | 1,67 |  |
| 14 | AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL : TNT, GRAMATURA: CERCA DE 30 G,CM2, COR : COM COR, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO |  | UN | 500 | 4,50 |  |
| 15 | AVENTAL HOSPITALAR, TIPO: CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL : SMS, TAMANHO : G, GRAMATURA: CERCA DE 60 G,CM2, COR : COM COR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, ESTERILIDADE : ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 400 | 12,88 |  |
| 16 | CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: FENESTRADO, MATERIAL :SMS, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL, GRAMATURA: CERCA DE 55 G/M2, DIMENSÃO:CERCA DE 50 X 50 CM, FIXAÇÃO: |  | UN | 50 | 2,70 |  |
| 17 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 12 |  | UN | 60 | 1,04 |  |
| 18 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 14 |  | UN | 20 | 0,98 |  |
| 19 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 8 |  | UN | 20 | 1,08 |  |
| 20 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 16 |  | UN | 20 | 1,05 |  |
| 21 | CATETER I.V., RADIOPACO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, N° 20. |  | UN | 400 | 1,43 |  |
| 22 | CATETER I.V., RADIOPACO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, N° 22, |  | UN | 600 | 1,61 |  |
| 23 | CATETER I.V., RADIOPACO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, N° 24. |  | UN | 1000 | 2,10 |  |
| 24 | COLETOR DE URINA MATERIAL*: PLÁSTICO , TIPO*: SISTEMA ABERTO , MODELO: INFANTIL , CAPACIDADE*: CERCA DE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: ADESIVO HIPOALERGÊNICO , EMBALAGEM*: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 200 | 1,08 |  |
| 25 | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, DESCARTÁVEL.CAPACIDADE 7 LITROS. CAIXA COM 10 UNIDADES.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO DE FLUÍDOS. |  | UN | 150 | 6,36 |  |
| 26 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. NÃO ESTÉRIL.CONFECCIONADA COM 13 FIOS,COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM, COM 8 DOBRAS COR BRANCA,BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO,QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS,ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZACAO. |  | UN | 40.000 | 0,03 |  |
| 27 | COMPRESSA DE OPERATÓRIO CIRÚRGICO.COM RADIOPACO.NÃO ESTÉRIL.TAMANHO:45 X 50 CM.ALTO PODER DE ABSORÇÃO.COMPOSTA POR QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS,CONTENDO 15 FIOS POR CM2 APROXIMADAMENTE EM CADA CAMADA,CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO.LATERAIS DEVIDAMENTE COSTURADAS DE FORMA A EVITAR DESFIAMENTOS.BRANQUEADAS, PRÉ LAVADAS,ISENTAS DE IMPUREZAS,AMIDO OU ALVEJANTE. |  | UN | 5000 | 1,41 |  |
| 28 | COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL |  | UN | 6000 | 1,05 |  |
| 29 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE |  | UN | 10 | 45,00 |  |
| 30 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, COMPOSIÇÃO II:PEPTIDASE, CELULASE. 5000ML |  | UN | 10 | 133,00 |  |
| 31 | DIÓXIDO DE CLORO CONCENTRAÇÃO: TEOR DE 7%, ESTABILIZADO , FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA , NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10049-04-4 |  | UN | 10 | 193,15 |  |
| 32 | ELETRODO SUPER ADESIVO C/ ALTA DISPERSÃO 5X5 CM INDICADO PARA ELETROTERAPIA DEVE POSSUIR DUAS CAMADAS DE HIDROGEL ADESIVO, CABOS QUE SÃO TODOS REVESTIDOS EM COBRE. REUTILIZÁVEIS, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PRATICAMENTE INALTERADAS. POSSUIR MALEABILIDADE PARA PERMITIR COLOCAR EM REGIÕES NÃO ANATÔMICAS. |  | UN | 120 | 9,41 |  |
| 33 | ELETRODO, PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:DESCARTÁVEL, TIPO USO:ADULTO |  | UN | 50 | 9,95 |  |
| 34 | ELETRODO, TIPO:TIPO PÁS ADESIVAS, APLICAÇÃO: USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:DESCARTÁVEL, TIPO USO:ADULTO |  | UN | 10 | 1.798,00 |  |
| 35 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO , GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO , COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE , TAMANHO: CERCA DE 15 CM C/ 100 MT , COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO , TIPO USO: USO ÚNICO |  | UN | 10 | 107,81 |  |
| 36 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO , GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO , COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE , TAMANHO: CERCA DE 20 CM C/ 100 MT, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO , TIPO USO: USO ÚNICO |  | UN | 10 | 135,80 |  |
| 37 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO , GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO , COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE , TAMANHO: CERCA DE 30 CM C/ 100 MT, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO , TIPO USO: USO ÚNICO |  | UN | 10 | 209,06 |  |
| 38 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE , TIPO*: DE BRAÇO , FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON , TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO , TAMANHO: ADULTO |  | UN | 5 | 120,00 |  |
| 39 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE , TIPO*: DE BRAÇO , FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO , TIPO FECHO: FECHO EM METAL , TAMANHO: INFANTIL |  | UN | 5 | 88,99 |  |
| 40 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE , TIPO*: DE BRAÇO , FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON , TIPO FECHO: FECHO EM METAL , TAMANHO: ADULTO OBESO |  | UN | 5 | 85,29 |  |
| 41 | EQUIPO DE LINHA, APLICAÇÃO PARA INFUSÃO VENOSA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM,COR INCOLOR,TIPO USO DESCARTÁVEL.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MACROGOTAS/APIROGÊNICO,COM INJETOR LATERAL PARA MEDICAÇÕES,COM PONTA VAZADORA,TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COM LÁTEX. |  | UN | 1300 | 0,95 |  |
| 42 | EQUIPO MULTIVIAS, ADULTO, 2 VIAS, COM CORTA FLUXO. ADULTO |  | UN | 100 | 1,73 |  |
| 43 | ESCALPE, MATERIAL PVC, CRISTAL, LEVE E FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL, ASAS LEVES, FLEXÍVEL, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE 23 G, CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA. |  | UN | 700 | 0,46 |  |
| 44 | ESCALPE, MATERIAL PVC, CRISTAL, LEVE E FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL, ASAS LEVES, FLEXÍVEL, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE 21 G, CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA. |  | UN | 300 | 0,54 |  |
| 45 | ESCALPE, MATERIAL PVC, CRISTAL, LEVE E FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL, ASAS LEVES, FLEXÍVEL, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE 25 G, CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA |  | UN | 200 | 0,42 |  |
| 46 | ESCOVA ENDOCERVICAL MATERIAL CABO: PLÁSTICO , MATERIAL CERDA: MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA , COMPRIMENTO: CABO CERCA DE 16 A 18 CM E CERDAS CERCA DE 2 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ATÓXICA |  | UN | 400 | 1,20 |  |
| 47 | ESCOVA DEGERMAÇÃO APLICAÇÃO: COM CLOREXIDINA A 2% , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE , COMPONENTES: COM CERDAS E ESPONJA , USO: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL |  | UN | 50 | 3,15 |  |
| 48 | ESPAÇADOR APLICAÇÃO: COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA , TIPO: ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE,CÂMARA INQUEBRÁVEL |  | UN | 10 | 37,87 |  |
| 49 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL.CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO,COR BRANCA,ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS DE GERMES PATOGENICOS,IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE,FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO,ADEQUADA FIXAÇÃO,FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS,APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO.TAMANHO:5CM X 4,5M. |  | UN | 20 | 8,90 |  |
| 50 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL.CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO,COR BRANCA,ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS,IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE,FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO,ADEQUADA FIXAÇÃO,FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO.TAMANHO:10CM X 4,5M. |  | UN | 40 | 12,90 |  |
| 51 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA: , COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES , OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON , EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 100 | 3,15 |  |
| 52 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA: , COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES , OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON , EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 200 | 5,45 |  |
| 53 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA: , COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES , OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON , EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 200 | 5,48 |  |
| 54 | EXTENSÃO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO CONECTORES FLEXÍVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, NOS TAMANHOS 2M. |  | UN | 20 | 3,72 |  |
| 55 | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO , MODELO FIO: MONOFILAMENTAR , DIÂMETRO FIO: 4-0 , COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO , MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA , COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL , APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 72 | 2,55 |  |
| 56 | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: POLIGLACTINA INCOLOR , MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR , COMPONENTE FIO: RÁPIDA ABSORÇÃO , DIÂMETRO FIO: 5-0 , COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO , MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA , COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 16 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL , APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 48 | 2,80 |  |
| 57 | FIO SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. |  | UN | 48 | 2,45 |  |
| 58 | FIO SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. |  | UN | 48 | 2,95 |  |
| 59 | FITA ADESIVA HOSPITALAR. COR BRANCA. TAMANHO: LARGURA: 16 A 25MM. COMPRIMENTO: 50M. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. |  | UN | 30 | 4,89 |  |
| 60 | FRASCO COLETOR TIPO: P/ FEZES , MATERIAL: PLÁSTICO OPACO , CAPACIDADE: CERCA DE 100 ML, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL , COMPONENTES: C/ ESPÁTULA , NA COR BRANCA OU OUTRA QUE NÃO PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO CONTEUDO EXTERNAMENTE, TIPO USO: DESCARTÁVEL |  | UN | 1000 | 0,69 |  |
| 61 | FRASCO COLETOR TIPO: P/ URINA , MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE , CAPACIDADE: CERCA DE 100 ML, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL , COMPONENTES: SISTEMA À VÁCUO , ESTERILIDADE: ESTÉRIL , TIPO USO: DESCARTÁVEL , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 3000 | 0,90 |  |
| 62 | GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA E ULTRA-SONOGRAFIA. FRASCO C/ 1000G. |  | UN | 20 | 9,80 |  |
| 63 | GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA. FRASCO COM 1000ML |  | UN | 18 | 26,00 |  |
| 64 | GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, DEGERMANTE. FRASCO COM 1000ML. |  | UN | 18 | 31,69 |  |
| 65 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FISICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATE 2.5% DE CLORO ATIVO. FRASCO 1000ML |  | UN | 20 | 12,03 |  |
| 66 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: CLASSE I, TIPO USO: EXTERNO, APRESENTAÇÃO: FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR |  | UN | 50 | 9,65 |  |
| 67 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:SEGUNDA GERAÇÃO,APRESENTAÇÃO:AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA,ESPÉCIE:BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR |  | UN | 50 | 9,97 |  |
| 68 | INDICADOR, QUIMICO, CLASSE V, INTEGRADOR (PACOTE 250UND) |  | UN | 1000 | 0,21 |  |
| 69 | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TAMANHO: Nº 15 , TIPO: DESCARTÁVEL , ESTERILIDADE: ESTÉRIL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE |  | UN | 300 | 0,46 |  |
| 70 | LÂMINA DE BISTURI. ESTÉRIL. AÇO CARBONO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 11. |  | UN | 200 | 0,43 |  |
| 71 | LÂMINA DE BISTURI. ESTÉRIL. AÇO CARBONO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 12. |  | UN | 200 | 0,32 |  |
| 72 | LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO : LAPIDADA, TIPO BORDA: BORDA FOSCA |  | UN | 2000 | 0,18 |  |
| 73 | LÂMPADA PARA APARELHO DE INFRAVERMELHO, 150W, 127V, COM ENCAIXE ROSQUEÁVEL. |  | UN | 5 | 134,00 |  |
| 74 | LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR. TAMANHO: 70CM X 50M. ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COR BRANCA. MACIO E ABSORVENTE |  | UN | 300 | 20,50 |  |
| 75 | LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, GRAMATURA 30,LARGURA 0,90,COMPRIMENTO 2,APRESENTAÇÃO C/ELÁSTICO. |  | UN | 600 | 2,69 |  |
| 76 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURAASSÉPTICA. |  | UN | 400 | 1,90 |  |
| 77 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURAASSÉPTICA. |  | UN | 200 | 1,28 |  |
| 78 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,TAMANHO 7,0,ESTERILIDADE ESTÉRIL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM,APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA,TIPO USO DESCARTÁVEL,FORMATO ANATÔMICO,APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE,EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ABERTURA ASSÉPTICA. |  | UN | 200 | 2,21 |  |
| 79 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,TAMANHO 7,50,ESTERILIDADE ESTÉRIL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM,APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA,TIPO USO DESCARTÁVEL,FORMATO ANATÔMICO,APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE,EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ABERTURA ASSÉPTICA. |  | UN | 400 | 1,79 |  |
| 80 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, HIPOALERGÊNICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO OU BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO “G”, COR BRANCA. |  | UN | 2000 | 0,25 |  |
| 81 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, HIPOALERGÊNICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO OU BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO “M”, COR BRANCA. |  | UN | 20000 | 0,19 |  |
| 82 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, HIPOALERGÊNICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO OU BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO “P”, COR BRANCA. |  | UN | 10000 | 0,25 |  |
| 83 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, HIPOALERGÊNICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO OU BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO “PP”, COR BRACA. |  | UN | 7000 | 0,32 |  |
| 84 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERISTICAADICIONAIS: SEM PÓ, TIPO: AMBIDESRA, TIPO USO: DESCARTAVEL |  | UN | 1000 | 0,24 |  |
| 85 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL,AMARRAÇÃ POR ELÁSTICO,CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (TNT) DE COR BRANCA,EM TRÊS CAMADAS,SENDO DUAS EXTERNAS EM TNT ATÓXICO,HIPOALERGÊNICO,INODORO,COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQÜIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA MELTBLOWN –EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIANA (EFB) ACIMA DE 98% -MODELO RETANGULAR,COM PREGAS LONGITUDINAIS,DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL (CLIPE) EM METAL GALVANIZADO REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO,GRAMATURA TOTAL DE 60 A 80G/M2,BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA SEM LIBERAÇÃO DE FIAPOS, |  | UN | 3000 | 0,36 |  |
| 86 | MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL:MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FINALIDADE:PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA:CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO:ÚNICO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 |  | UN | 100 | 1,86 |  |
| 87 | MÁSCARA GASOTERAPIA APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO , MATERIAL: PLÁSTICO , TAMANHO: ADULTO , TIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL , COMPONENTE ADICIONAL: C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO , TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO |  | UN | 10 | 19,00 |  |
| 88 | MÁSCARA GASOTERAPIA APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO , MATERIAL: PLÁSTICO , TAMANHO: INFANTIL , TIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL , COMPONENTE ADICIONAL: C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO , TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO |  | UN | 10 | 16,60 |  |
| 89 | MATERIAL GASOTERAPIA MODELO: MACRONEBULIZADOR , SAÍDA: P/ OXIGÊNIO , TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM SILICONE, C/ AJUSTE , TAMANHO: ADULTO , TIPO FRASCO: FRASCO ACRÍLICO GRADUADO, C/ TAMPA , VOLUME: CERCA DE 500 ML, TIPO EXTENSÃO: TRAQUEIA CORRUGADA EM PVC C/ CONECTORES , COMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 M, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CONECTOR METAL C/ROSCA , ESTERILIDADE*: ESTERILIZÁVEL |  | UN | 20 | 69,50 |  |
| 90 | MANTA TÉRMICA P/ PACIENTE TPO DE AQUECIMENTO ISOLANTE TÉRMICO, MATERIAL: PELICULA DE POLÍMERO ALUMINIZADO, TAMANHO: ADULTO, APLICAÇÃO: P/ CORPO INTEIRO, ESTERILIDADE: USO UNICO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. |  | UN | 10 | 6,55 |  |
| 91 | MICROPORE. FITA HIPOALERGÊNICA POROSA. TAMANHO: 100MM X 10M. |  | UN | 20 | 11,12 |  |
| 92 | MICROPORE. FITA HIPOALERGÊNICA POROSA. TAMANHO: 50MM X 10M. |  | UN | 50 | 4,99 |  |
| 93 | PAPEL PARA ELETRODO TERMO-SENSÍVEL MEDIDAS DE 80 MM X 30 METROS |  | UN | 100 | 7,49 |  |
| 94 | PORTA LÂMINA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: ATÉ 3 LÂMINAS , TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL , ADICIONAL: COM DIVISÓRIAS |  | UN | 400 | 1,20 |  |
| 95 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E POLIETILENOGLICOL 100ML |  | UN | 50 | 20,35 |  |
| 96 | REANIMADOR MANUAL MATERIAL BALÃO: SILICONE , CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE , TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O , TAMANHOS: ADULTO |  | UN | 3 | 215,00 |  |
| 97 | REANIMADOR MANUAL MATERIAL BALÃO: SILICONE , CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE , TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20 , COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA , COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC , TAMANHOS: INFANTIL |  | UN | 3 | 228,25 |  |
| 98 | SERINGA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO). CAPACIDADE 05 ML, COM AGULHA 25X7, COM ÊMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL. |  | UN | 2000 | 0,49 |  |
| 99 | SERINGA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO). CAPACIDADE 10 ML, COM AGULHA 25X7, COM ÊMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL. |  | UN | 2000 | 0,55 |  |
| 100 | SERINGA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO). CAPACIDADE 20 ML, COM AGULHA 25X7, COM ÊMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL. |  | UN | 1000 | 0,91 |  |
| 101 | SERINGA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO). CAPACIDADE 03 ML, COM AGULHA 25X7, COM ÊMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL. |  | UN | 1000 | 0,21 |  |
| 102 | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP , TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA , ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA , TIPO AGULHA: C/ AGULHA 26 G X 1/2" , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL , APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 200 | 0,38 |  |
| 103 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 10 |  | UN | 20 | 0,56 |  |
| 104 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 12 |  | UN | 20 | 0,85 |  |
| 105 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 14 |  |  | 20 | 1,06 |  |
| 106 | SONDA, VESICAL, TIPO FOLEY, LATEX, 2 VIAS, 16F |  | UN | 20 | 5,49 |  |
| 107 | SONDA, VESICAL, TIPO FOLEY, LATEX, 2 VIAS, 18F |  | UN | 20 | 6,48 |  |
| 108 | SONDA, VESICAL, TIPO FOLEY, LATEX, 2 VIAS, 20F |  | UN | 20 | 6,65 |  |
| 109 | SWAB MATERIAL: HASTE PLÁSTICA , TIPO PONTA: PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO E RAYON , APRESENTAÇÃO*: EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERILIDADE: ESTÉRIL , TIPO DE USO: DESCARTÁVEL |  | UN | 800 | 0,19 |  |
| 110 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45O C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 10 | 18,00 |  |
| 111 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 OC, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES |  | UN | 5 | 99,15 |  |
| 112 | TIRAS PARA TESTE DE DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR, TIRAS E CHIP. OBSERVAÇÃO: O VENCEDOR DEVERA ENTREGAR A CADA 200 FITAS SOLICITADA/PEDIDA UM APARELHO COMPATÍVEL COM AS FITAS DE FORMA GRATUITA |  | UN | 100 | 1,51 |  |
| 113 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 20 | 8,01 |  |
| 114 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 20 | 6,19 |  |
| 115 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 20 | 6,69 |  |
| 116 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 20 | 8,50 |  |
| 117 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 20 | 7,52 |  |
| 118 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 20 | 4,26 |  |
| 119 | TOUCA DESCARTAVEL, EM TIRAS, COR BRANCA |  | UN | 2000 | 0,08 |  |
| 120 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO MODELO: TIPO ÓCULOS , APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA , MATERIAL: TUBO E PRONGA DE SILICONE , CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2 , TAMANHO: ADULTO , COMPRIMENTO: CERCA DE 1,5 M , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO |  | UN | 200 | 1,48 |  |
| 121 | TALA IMOBILIZADORA 20CM |  | UN | 6 | 8,62 |  |
| 122 | TALA IMOBILIZADORA 15CM |  | UN | 6 | 1,90 |  |
| 123 | ELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1:P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG, MODELO:DE SUPERFÍCIE, TIPO:ADESIVO, MATERIAL SENSOR:PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1:C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS:ADULTO, ACESSÓRIO:S/ CABO, ESTERILIDADE:USO ÚNICO EMBALAGEM C/50. |  | UN | 200 | 0,32 |  |
| 124 | MALHA P/ FIXAÇÃO TIPO: TUBULAR , MATERIAL*: TECIDO MISTO , LARGURA*: CERCA DE 15 CM, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  | UN | 10 | 13,63 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

- VALIDADE DA PROPOSTA

Em consonância com o edital do Pregão Eletrônico n° XX/BAPV/202X esta proposta é válida por 90 (NOVENTA) dias, a contar do dia de hoje, data de apresentação desta proposta.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

Em consonância com o Anexo I – Termo de Referência, o prazo de execução dos serviços é de xx (xxx) dias contados a partir do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho/Ordem de Início de Serviço.

- INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária para a seguinte conta:

# BANCO:                                                                      AGÊNCIA :

CONTA CORRENTE Nº:

# CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE (PRESIDENTE / SÓCIO / DIRETOR / REPRESENTANTE LEGAL)

# (CPF Nº)

# (RG Nº / ÓRGÃO EXPEDIDOR-UF)

Obs.: O signatário da proposta de preços deverá possuir poderes declarados no ato constitutivo da empresa licitante e, em sendo representante legal por procuração, deverá comprovar tal situação juntamente com o envio da proposta de preço aqui tratada.

Porto Velho, XX de XXXXX de 202X.