MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

38º BATALHÃO DE INFANTARIA

(Inf da Gu Fx BA/1851)

BATALHÃO GENERAL TIBÚRCIO

PRAIA DE PIRATININGA, S/Nº – PRAINHA – VILA VELHA (ES) – CEP 29100-901

FONE (27) 3061-7333 – E-mail: cpl38bi@yahoo.com.br

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278/2022

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 62/2022

1.  OBJETO

1.1 A presente licitação na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA tem como objeto a aquisição de coletores de lixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

2.  JUSTIFICATIVA

2.1 Os coletores de lixo necessitam ser adquiridos para atender as necessidades do Batalhão para a implementação de sistema de coleta seletiva de lixo, atendendo as normas municipais em vigor e permitindo a destinação apropriada do lixo.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / DESCRIÇÃO DO OBJETO

| Item | Especificação | Unidade | Valor Unit | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conjunto de 2 lixeiras para coleta seletiva, 22 litros, em polipropileno, com 3 divisórias internas removíveis cada, injetada em plástico transparente. Quantidade: 70 conjuntos, sendo 70 lixeiras nas cores amarelo, azul e vermelho e 70 lixeiras nas cores cinza, verde e marrom. (Marca de referência: JSN ou similar) | 70 conjuntos | R$ 292,35 | R$ 20.464,50 |
| 2 | Lixeira tipo contêiner injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV para evitar o desbotamento da cor sob efeito dos raios solares e pedal em aço galvanizado; superfície lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e cantos internos arredondados; com capacidade para 120 litros; com tampa; par de rodas de "8" (200 mm) confeccionadas em borracha maciça para não danificar o piso e facilitar a movimentação. Eixo das rodas elaborado em aço carbono 1020 galvanizado. Quantidade: 45 unidades, sendo: 9 – amarelo, 9 – azul, 9 – cinza, 9 – verde e 9 – vermelho. (Marca de referência: JSN ou similar) | 45 unidades | R$ 443,37 | R$ 19.951,65 |

3.1 Os itens inseridos no Comprasnet contemplam a descrição do Catálogo de Materiais, podendo haver divergência com o especificado no quadro acima. Caso isso ocorra, será utilizada para fins de aceitação do objeto a descrição constante no quadro.

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

4.1 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho.

4.2 Local de entrega: Almoxarifado do 38º Batalhão de Infantaria – Praia de Piratininga, s/nº, Prainha, Vila Velha – ES, CEP 29100-901.

5. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL

Setor: Almoxarifado

Telefone: (27) 3061-7398

E-mail: almox38bi@hotmail.com

6. PROCEDIMENTO DO CERTAME

6.1 A dispensa eletrônica será inserida no sistema, sendo aberta automaticamente pelo portal de compras governamentais e finalizada conforme descrito na IN 67 – SEGES/ME, de 8 de julho de 2021.

6.2 Encerrada a fase de lances, o operador do sistema aguardará o procedimento de envio da documentação da empresa, descrito no item 12 deste termo, solicitando maiores informações ou quaisquer outras necessidades verificadas pela administração.

6.3 A Administração poderá solicitar amostra, catálogo ou folder do produto, ou ainda o link do fabricante, para aferição da qualidade do produto, bem como do atendimento ao que consta da especificação, visando proteger o erário e garantindo à administração pública a aquisição de itens funcionais.

7. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal do produto, acompanhada das informações quanto aos seus dados bancários e de cópia da nota de empenho, para atestação e posterior liquidação e pagamento da despesa pelo Contratante, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento definitivo do produto, pela atestação da respectiva nota fiscal, nos termos do artigo 25 da Lei nº 14.133/21.

7.1.1 O pagamento será efetuado pela Administração em parcela única, quando do recebimento definitivo do produto.

7.2 Informações sobre notas fiscais ou recibos encaminhados à Tesouraria para pagamento somente serão prestadas por intermédio do telefone (27) 3061-7310.

7.2.1 Na consulta, deverão ser informados o nome do interessado, com CNPJ ou CPF, o número da nota fiscal e o objeto da cotação, com a respectiva data.

7.3 No caso da Contratada ser optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ela deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições.

7.4 No ato da efetivação do pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a legislação tributária vigente.

7.5 Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização e pagos em até 72 horas, a contar da sua nova aceitação, não cabendo atualização financeira sob hipótese alguma.

7.6 O 38º Batalhão de Infantaria reserva-se o direito de se recusar ao pagamento se, na ocasião prevista para a atestação, o objeto deste Termo de Referência não estiver de acordo com o licitado, proposto e contratado.

7.7 É vedado ao Licitante vencedor, sob pena de rescisão contratual, negociar ou caucionar a nota de empenho recebida para fins de operação financeira, ainda que relacionada com o objeto deste edital.

8. RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO

8.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes da proposta, por servidor lotado na Seção de Almoxarifado localizada dentro do Batalhão, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:30 às 12:00 e das 13:30 à 16:00 horas.

8.2 Os materiais serão recebidos, definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade, por comissão ou servidor lotado na unidade requisitante.

8.3 Os materiais entregues em desacordo com as especificações contidas no edital e seus anexos serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, estando a Contratada obrigada a substituí-los, as suas expensas, no prazo estipulado pela Administração, contado da data do recebimento da notificação, sob pena de responder pelas penalidades constantes do edital, em razão de atraso no prazo de execução.

8.4 Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

8.5 Quando a recusa for parcial, a Administração poderá solicitar a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados, que deverá ocorrer em até três dias úteis.

8.6 Para o recebimento definitivo ou dependendo da natureza do material, poderão ser efetuados testes por amostragem para avaliação dos produtos, sendo o licitante convocado pela administração, com prazos a serem definidos para apresentação ou envio dos produtos.

8.6.1 Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação dos materiais, desde que assim se manifeste até o momento da entrega, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas, em caso do seu não comparecimento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Receber e conferir os materiais.

9.2 Recusar o material que não estiver de acordo com as especificações.

9.3 Efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado no item 7  deste Termo de Referência.

9.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Entregar o produto no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

10.1.1 Esse prazo poderá ser prorrogável por 10 (dez) dias, desde que solicitado tempestivamente, por escrito, com justificativa devidamente comprovada.

10.2 Substituir, no prazo de até 10 dias, o produto entregue com defeito ou fora das especificações.

10.3 Fornecer a garantia estipulada na especificação, a contar da data de aceitação do produto pelo Contratante.

10.3.1 Se a garantia ofertada pelo fabricante for maior do que a ofertada pelo licitante, prevalecerá a primeira.

10.4 Ofertar produtos que atendam às Normas da ABNT e/ou apresentem selo de aprovação de Órgão Regulamentador, quando for o caso.

10.5 Prever e tomar todas as precauções e medidas para que se evite o dano a qualquer parte e/ou material do Contratante no transporte e/ou instalação do produto, quando for o caso.

10.6 Atender prontamente às solicitações do Contratante durante o prazo de entrega e de garantia.

10.7 Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da contratação.

10.8 Manter os seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante e ao SICAF, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou se tornem desatualizados.

10.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir as respectivas comprovações.

10.9.1 Constatada qualquer irregularidade, os pagamentos serão sobrestados e a Contratada será intimada a providenciar sua regularização.

10.9.2 Caso a situação não seja regularizada, o Contratante efetuará os pagamentos devidos, uma vez iniciado o procedimento de rescisão contratual unilateral, em face da configuração de inexecução contratual, com fundamento no art. 78, inciso I, c/c o art. 55, inciso XIII, ambos da Lei no 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis e da comunicação do fato aos órgãos pertinentes.

11. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, ainda, declarar em campo próprio do sistema, as informações previstas no art. 8º, incisos I ao VI, da IN nº 67, de 8 de julho de 2021.

11.1.1 Deverá conter informação clara da marca e modelo do produto ofertado, do preço unitário e do preço total, do prazo de entrega, do prazo de garantia, bem como da validade que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

11.2 Juntamente com a proposta de preços, poderá ser solicitado amostra, o catálogo do produto ou informado o link do fabricante para seja possível a conferência das especificações.

11.3 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial).

11.3.1 O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

11.3.2 Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como vencidos, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idêntico ao estipulado para a entrega da proposta.

11.3.3 Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou por cópia autenticada, os documentos remetidos por e-mail, bem como correções ou omissões na proposta e documentação remetidas.

11.3.4 Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.4 Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e encargos
decorrentes da prestação do serviço relativo a esta contratação.
              11.4.1 Os preços deverão ser cotados com até 2 (duas) casas decimais, com intervalos mínimos de diferença de R$ 5,00.

12. SANÇÕES

12.1 Além das penalidades previstas no artigo 156 da Lei no 14.133/21, a Contratada se sujeitará, em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória no percentual de 1% ao dia sobre o valor da totalidade dos itens em atraso, até o limite de 30 dias, a partir do qual poderá caracterizar, a critério da Administração, a inexecução do contrato, punível com multa compensatória de 30% sobre o valor da nota de empenho, em caso de inexecução total, ou sobre o valor da totalidade dos itens não entregues, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, cumulada com a suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por até dois anos.

12.2 A omissão na prestação da garantia e do suporte técnico caracterizará inexecução parcial, punível com a citada multa compensatória, cumulada com as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei no 14.133/21.

12.3 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - O licitante vencedor deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental, tendo por fundamento, a Constituição Federal, a Lei nº 14.133/01, compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro, e outras legislações pertinentes, particularmente a Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, e a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

  - Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que couber.

  - Cumprir, no que couber, as exigências do inciso XI, art. 7° da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS;

  - Cumprir, no que couber, as exigências do art. 6° da Instrução Normativa MPOG n°01, de 19 de janeiro de 2010, que estabelece as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1 As condições e especificações previstas neste Termo de Referência prevalecem sobre quaisquer outras e o participante não poderá alegar desconhecimento destas previsões.

14.2 É de responsabilidade do preponente o conhecimento das características dos materiais relacionados no objeto desta licitação.

14.3 As comunicações entre o Contratante e a Contratada serão feitas por escrito e juntadas aos autos pela fiscalização.

14.4 É expressamente proibido à Contratada:

14.4.1 subcontratar o objeto desta licitação, exceto a subcontratação parcial devidamente justificada e autorizada pelo Contratante, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais;

14.4.2 veicular publicidade comercial acerca do objeto desta contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do 38º Batalhão de Infantaria.

Vila Velha - ES, 19 de julho de 2022.

________________________________________

CARLOS ALBERTO BIMBATO JÚNIOR – 2º Ten

Encarregado do Setor de Material