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TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Administrativo Nr 64013.006889/2022-96                                 

1. OBJETO
Aquisição de terminais de identificação facial, acessórios para instalação e contratação de serviço de configuração do conjunto no Quartel General do Ibirapuera.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

	Ordem
	Discriminação
	Unidade
	Quantidade por item
	Quantidade por grupo

	1. 
	Terminal de reconhecimento facial
· capacidade de reconhecimento facial para até 3000 faces
· tela touch-screen,4.3 polegadas ou superior e lentes de 2 megapixels
· configuração local (stand-alone) e via cliente web
· reconhecimento facial a distância entre 0.3 e 1.5 metros;
· tempo de reconhecimento igual ou menor que 0.2 segundos por usuário
· precisão igual ou maior que 99%
	Unidade
	16
	01

	2. 
	Licença de software para gerenciamento de terminais de reconhecimento facial para 16 terminais
	Unidade
	01
	

	3. 
	Switch 4 portas
· Transmissão POE até 300 m de distância;
· Proteção contra surto de energia elétrica até 6.000V
	Unidade
	08
	

	4. 
	Fechadura magnética eletroima
· Caixa em aço com tratamento;
· antiferrugem e  pintura; eletrostática
· Força de tração 150 Kgf;
· Tensão de alimentação 12V DC;
· Kit de fixação compatível com vários tipos de portas e janelas, de uma ou duas folhas pivotante ou deslizante
	Unidade
	16
	

	5.
	Carregador com timer
· Tensão de entrada (rede): 100~240 V – 60 Hz
· Tensão de saída auxiliar: 14 V DC
· Tensão de saída de trava: 14 V DC
· Tensão saída de bateria: 13,8 VDC +/- 5%
· Corrente de saída: 2 AMPÉRES +/- 10%
· Gabinete em ABS antichama de fácil instalação e manutenção, onde a bateria selada é colocada dentro da caixa.
· Led indicador de nível de bateria (alto, médio e baixo)
· Tempo de acionamento programável em até 99 segundos
· Proteção interna por fusível eletrônico que protege a fonte interna de prováveis curtos provocados na saída auxiliar e na saída para bateria
	Unidade
	16
	

	6.
	Bateria 12V 7Ah
· tensão nominal: 12 V;
· amperagem depois de completamente carregada: 7ah;
· corrente inicial para carregar a bateria nas primeiras 2 horas: 1,35 A;
· composto por: chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico;
· polo de contato: engate rápido " fast on";
· uso em standby: 13.5 12.8 V;
· uso cíclico: 14.4 15.0 V;
	Unidade
	16
	

	7. 
	Configuração
	Unidade
	01
	



7.1 Caso o item apresente descrição diferente daquela registrada no sistema, deverá ser considerada a constante deste documento, tendo em vista não haver catmat disponível com a descrição exata do item pretendido.

8. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA AQUISIÇÃO
8.1 A aquisição de terminais de identificação e software para gerenciamento faz-se necessária com o objetivo  de controlar o acesso às áreas sensíveis do Quartel General Integrado do Ibirapuera.
8.2 A segurança das instalações é uma preocupação constante no Quartel General do Ibirapuera e foram identificadas diversas oportunidades de melhorias, além da previsão de implementação dessas melhorias no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Comando da 2ª Região Militar, biênio 2022-2023.
8.3 A aquisição e contratação a serem realizadas pela Base de Administração e Apoio do Ibirapuera devem-se ao fato desta ser responsável pela manutenção e demais serviços relacionados à atividade não finalística do Quartel General Integrado do Ibirapuera.

9. GARANTIA DO PRODUTO
9.1 O prazo de garantia é de 12 (doze) meses, de acordo com o inciso 11, do artigo 26, da Lei, nº 078/90 Código de Defesa do Consumidor.
9.2 Caso o fabricante/fornecedor possuir uma garantia maior que a determinada neste termo de
referência prevalecerá a maior.

10. FUNDAMENTO LEGAL
10.1 As contratações serão realizadas pelo sistema de dispensa enquadra-se, como dispensa de licitação, pelo menor preço por grupo, nos termos do inciso IX do Art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME nº 67.
10.2 A adoção do menor preço por grupo justifica-se por tratar-se de itens que devem funcionar de forma integrada, como um sistema único: terminais, fechaduras e software, assim como os demais componentes necessários para instalação

11. CONTRATAÇÃO
11.1 As contratações oriundas das dispensas serão formalizadas pela emissão de Nota de Empenho, a qual será encaminhada ao adjudicatário.
11.2 As obrigações recíprocas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE correspondem ao estabelecido nas presentes Condições Gerais da Contratação, seus anexos e neste Aviso de Dispensa Eletrônica, sem prejuízo das disposições legais vigentes.
11.3 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no §5º do art. 90 da Lei n 14.133/21, sujeitando-os às penalidades legalmente estabelecidas.
11.4 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 148 da Lei n'14.133/21.

12. RESCISÃO
7.1 Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos previstos no art. 137 e incisos da Lei n° 14.133/21 e suas alterações, devendo haver o reconhecimento dos direitos da Administração.

13. LOCAL DE ENTREGA
13.1 Os materiais deverão ser entregues no COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR, localizado na Avenida Sargento Mário Kozel Filho, nº 222, Paraíso, São Paulo-SP, CEP 04005-903.

14. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DO MATERIAL
14.1 A CONTRATADA deverá realizar a entrega dos materiais no endereço acima citado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA;
14.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) representante do almoxarifado da OM, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento e na proposta.
14.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
14.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 8 (oito) dias, contados do recebimento provisório após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
14.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
14.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.
14.7 A CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente desta Dispensa Eletrônica, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 Conforme estabelecido no Aviso de Licitação. 

16. FATURAMENTO
16.1 A nota fiscal e/ou a fatura deverá ser emitida em nome da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera – UASG 160457, conforme dados da Nota de empenho, fazendo constar a descrição/marca/quantidade do item fornecido/valor unitário/valor total.
16.2 Caso a nota fiscal e/ou a fatura contenha erro, o contratado se responsabilizará pela correção. 

17. PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de pagamento, emitida pela (nome do UG), depois do recebimento definitivo do material e da apresentação da Nota Fiscal pela conforme discriminado nesta Dispensa Eletrônica, no prazo de até 30 (trinta) dias
após recebimento definitivo.
17.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga 
I = Índice de compensação financeira = ,00016438
assim apurado: I = (TX) 
I = (6/100)/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1 CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes neste
documento e legislações correlatas, e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
18.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes deste documento, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: número do nota de empenho, marca, fabricante, modelo, e prazo de garantia do produto;
18.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com urna versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
18.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n 8.078, de 1990);
18.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, o objeto com avarias ou defeitos;
18.6 Comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
18.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA, podendo para isso utilizar mensagem por e-mail.
19.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e seus anexos;
19.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
19.4 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
19.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;
19.6 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
19.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	GESTÃO
	PTRES
	FONTE DE RECURSOS
	NATUREZA DA DESPESA
	PLANO INTERNO

	0001
	203677
	0188
	449000
	I3DAFUNSUPL



21. CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
21.1 Conforme o Art 5º da Instrução Normativa nº 65/2021, a estimativa de preços fora realizada seguindo o parâmetro do Inciso IV “pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores” podendo chegar até o valor total de R$ 48.018,00

22. INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS
17.1 Informações complementares poderão ser obtidas no órgão contratante, pelo e-mail adjsalc1@2rm.eb.mil.br com resolvidos os casos omissos pela Seção de Licitações e Contratos do Cmdo 2ª RM.


São Paulo, SP, 14 de Julho de 2022


	_________________________________
	__________________________________________

	FABIO DOS ANJOS CRUZ - Cel R1
Presidente da Equipe de Planejamento de Contratação
	JOÃO RODOLFO DE OLIVEIRA ROSA - Cap
Membro da Equipe de Planejamento de Contratação




_______________________________
MARCIO WAKAI - Cel
Ordenador de Despesas da B Adm Ap I
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