

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES



PROJETO BÁSICO


1. OBJETO

Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para a instalação de equipamentos de ar condicionado nas dependências do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) e do Comando.

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO


É necessária e urgente a contratação  de empresa especializada  para prestação de serviço de instalação de equipamentos  de ar condicionado, visto que os equipamentos do Centro de Doutrina e do já apresentam desgaste, devido a tempo de uso. Por determinação do Comando deste ODOp, será instalado um equipamento  no hall de entrada do subsolo.
A contratação avulta de importância, se considerarmos que dois servidores de rede necessitam

urgentemente de novos aparelhos. Para manter a temperatura adequada de funcionamento  desses materiais de TI, nesses locais serão instalados dois equipamentos de 18.000 btu.
Os referidos equipamentos  também serão instalados  no gabinete do subchefe do C Dout Ex,

na Divisão de Formulação  Doutrinária, na Divisão de Difusão e na Divisão de Lições Aprendidas. O Auditório  Coronel  Brochado receberá dois novos equipamentos  com 36.000 btu de potência. Atualmente,  aquela dependência,  que é muito utilizada pelas chefias do COTER, bem como por outros órgãos do QGEx, possui apenas um aparelho em funcionamento, já bastante degradado.
Ainda, será contemplado com a instalação, o Espaço de Trabalho Interativo de Doutrina. Essa é uma dependência utilizada  para a realização de eventos como solenidades  militares, visitas de comitivas nacionais e estrangeiras, bem como para a divulgação institucional do Exército junto ao público civil.
Destaca-se que serão aproveitadas  as linhas de gás que se encontram  em bom estado. Esse procedimento permitirá a economia de recursos, evitando desperdícios.
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3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL

Considerando as necessidades  do Centro de Doutrina  do Exército, o serviço de instalação de portas em vidro temperado a serem adquiridas deve apresentar os seguintes requisitos:



Item 	Descrição 	Qtde    Envolvido

1 	Serviço  de desinstalação  de aparelho  de ar condicionado,  marca 	2 	C DoutEx
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Elgin,

capacidade   36.000   BTU,  com   instalação  de  um  novo

equipamento,   utilizando   a  mesma  tubulação,  com  limpeza  do sistema, serv i ço de solda e recarga de gás 141.

 (
2
)Serviço  de  desinsta1ação  de  um  aparelho  de  ar  condicionado 	1	C Dout Ex capacidade 18.000 BTU, com instalação de 01 (um) aparelho novo
marca TCL, incluindo  o fornecimento  do material, contemplando
13 metros de tubulação.
 (
3
)Serviço  de  instalação  de  06  (seis)  metros  de  tubulação  para 	1	C DoutEx completar  uma tubulação  já existente  para atender à um aparelho
de ar condicionado de 18.000 BTU, incluindo o fornecimento  do material, serviço de solda, limpeza do sistema e recarga de gás.
Serviço de instalação com fornecimento  de uma Bomba de Dreno

4 	Mini Orange.
Serviço de desinstalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado

1	C DoutEx

5	marca

Elgin,  capacidade  36.000  BTU,  e  instalação  de  01 (um)

1	C DoutEx

aparelho

novo,  aproveitando   a mesma  tubulação,   incluindo   a

li mpeza do si stema.
Serviço  de instalação  de  um aparelho  de ar condicionado marca
6 	TCL  capacidade   18.000   BTU,  incluindo  o  material,  suporte,
contemp l ando 12 metros de tubulação.
Serviço de desinstalação de um aparelho de ar cond icionado marca
7 	Elgin capacidade 36.000  BTU, e instalação  de  1 (um)  aparelho
novo, com fornecimento  do material, contemplando 12 metros de tubu lação.
Seviço  de  desinstalação  de  um  aparelho  de  ar  condicionado   e
8 	instalação  de 1 (um) aparelho novomarca TCL, capacidade 18.000



1 	C DoutEx



C DoutEx

1

C Dout Ex

BTU,   incluindo   todo   material,   contemplando    15  metros   de 	1
tubu lação.
Serviço de instalação  com fornecimento  de umaBomba  de Dreno

9 	Mini Orange
Serviço de desinstalação de 02 (dois) aparelhos de arcondicionado,
10   capacidade 36.000 BTU e 01 (um) aparelho  de capacidade  24.000

1	C Dout Ex

C Dout Ex

BTU, 	3
Serv iço  de instalação  de 02 (dois)  a pare l ho de ar cond icionado,

11   capacidade  60.000  BTU,  incluindo  o fornecimento do  material,
contemplando  13 metrosde tubulação.

2 	C Dout Ex


	
12
	Serviço de instalação com fornecimento de Bombade Dreno Mini
Orange
	
4
	
C DoutEx

	
13
	Serviço de desinstalação de OI (um) aparelho de ar condicionad capacidade 18.000 BTU, e instalação deOl  (um)  aparelho nov marca  TCL, utilizando a mesma  tubulação, incluindo limpeza d sistema, fornecimento e instalação de 01 (uma) bomba de dreno.
	o o o

ni
	
1
	
C DoutEx

	
14
	Serviço  de instalação com fornecimento de Bomba  de Dreno Mi
Orange
	
	
1
	
C Dout Ex

	
15
	Serviço de desinstalação de 02 (dois) aparelhos  de ar cond icionado marca Bosch,  capacidade 12.000 BTU.
	
2
	
C Dout Ex

	
16
	Serviço de instalação de 02 aparelho de ar condicionado capacidade
60.000  BTU,  incluindotodo material, contemplando 13 metros  de tubulação.
	
2
	
C Dout Ex

	
17
	Serviço de remoção de um aparelho de ar condicionado, capacidade
60.000  BTU, incluindo serviço  de solda, limpeza do sistema.
	
1
	
C Dout Ex

	
18
	Serviço  de  instalação de  um  aparelho de  ar condicionado capacidade 36.000 BTU,  com  fornecimento do material, dois suporte, corte devidro, contemplando 12 metros de tubulação.
	
1
	
Fisc Adm
COTER





4. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE

A  necessidade estimada está  baseada  no  fato  de  este  Centro  de Doutrina possuir  12(doze)

equipamentos novos, e o Cmdo  do ODOp, 01 (um) aparelho novo, todos a serem instalados.


5. REGIME DE EXECUÇÃO

A prestação do referido serviço  ocorrerá após  o recebimento da nota  de empenho, no prazo máximo  de  20  dias,   de  segunda a  sexta dentro   do  período   de  09:00h  às  17:00h, mediante agendamento  com  o  TC  Machado (ramal  4030),   responsável  pela  fiscalização  do  serviço, integrante do C Dout Ex.

6. ADJUDICAÇÃO Ordinária.

7. PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO/MATERIAL Até 20 (vinte) dias após a emissão da nota de empenho.

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Estimado em R$ 34.213,50 (Trinta e quatro mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos).
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9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Natureza da Despesa: 33.90.39.17-Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.


10. LOCAL DA EXECUÇÃO

Centro de Doutrina do Exército/COTer/QGEX, Brasília-DF.


11. FISCALIZAÇÃO

O militar responsável pela fiscalização  do serviço será o TC Machado, do C Dout Ex.


Brasíli a, DF, 2 de março de 2022. Responsável pela elaboração do Projeto Básico



PEDRO DAC






DESPACHO DO ORDENADOR  DE DESPESAS


1. Aprovo o presente projeto básico e por haver previsão de recursos orçamentários  que assegure o pagamento das obrigações decorrentes dos serviços a serem executados;

2. Determino ao chefe da Seção de Licitações e Contratos, a abertura do processo licitatório correspondente.

Brasília- DF,_ de  	de 2022.





JAISLER GONÇALVES  ARANTES  - Cel

Ordenador de Despesas do COTER
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