## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Implantação da Subestação do Destacamento Guará - 4º BEC | SINAPI - 05/2022 - Bahia ORSE - 04/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 05/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMBASA - 01/2022 - Bahia | 20,56% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00007615 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 34.612,50 |  | 34.612,50 |  | 34612.5 | 40,67% | 34612.5 | 40,67%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 121,8000000 |  | 88,03 |  | 10.722,05 |  | 10722.054 | 12,60% | 45334.554 | 53,27%
00040922 | SINAPI | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0191000 |  | 4.453,89 |  | 4.538,96 |  | 4538.9593 | 5,33% | 49873.5133 | 58,61%
3148 | ORSE | Caixa de medição indireta alumínio 1,60 x 0,60 x 0,25 | Material | Un | 1,0000000 |  | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  | 3000 | 3,53% | 52873.5133 | 62,13%
9331 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3" | Material | m | 15,7500000 |  | 172,50 |  | 2.716,88 |  | 2716.875 | 3,19% | 55590.3883 | 65,33%
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 40,6000000 |  | 66,27 |  | 2.690,56 |  | 2690.562 | 3,16% | 58280.9503 | 68,49%
00002376 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.123,08 |  | 2.123,08 |  | 2123.08 | 2,49% | 60404.0303 | 70,98%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 40,8000000 |  | 50,82 |  | 2.073,46 |  | 2073.456 | 2,44% | 62477.4863 | 73,42%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 92,8490297 |  | 19,58 |  | 1.817,98 |  | 1817.984 | 2,14% | 64295.4703 | 75,56%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 6,0000000 |  | 300,00 |  | 1.800,00 |  | 1800 | 2,12% | 66095.4703 | 77,67%
I2140 | SEINFRA | TRABALHO PROFISSIONAL | Mão de Obra | UT | 50,0000000 |  | 30,96 |  | 1.548,00 |  | 1548 | 1,82% | 67643.4703 | 79,49%
00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento | MES | 1,0000000 |  | 1.302,50 |  | 1.302,50 |  | 1302.5 | 1,53% | 68945.9703 | 81,02%
00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 12,3312000 |  | 104,98 |  | 1.294,53 |  | 1294.5294 | 1,52% | 70240.4997 | 82,54%
3810 | ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 12/20kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | Material | m | 15,3000000 |  | 68,15 |  | 1.042,70 |  | 1042.695 | 1,23% | 71283.1947 | 83,77%
3692 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | Material | un | 4,0000000 |  | 219,14 |  | 876,56 |  | 876.56 | 1,03% | 72159.7547 | 84,80%
P.27.000.043656 | CPOS | Chave fusível base ´C´ para 15kV/100A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível | Material | un | 3,0000000 |  | 289,10 |  | 867,30 |  | 867.3 | 1,02% | 73027.0547 | 85,82%
00002620 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | Material | UN | 8,0000000 |  | 105,84 |  | 846,72 |  | 846.72 | 1,00% | 73873.7747 | 86,81%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 65,0128829 |  | 12,18 |  | 791,86 |  | 791.8569 | 0,93% | 74665.6316 | 87,74%
1664 | ORSE | Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear | Material | un | 3,0000000 |  | 249,15 |  | 747,45 |  | 747.45 | 0,88% | 75413.0816 | 88,62%
00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 723,95 |  | 723,95 |  | 723.95 | 0,85% | 76137.0316 | 89,47%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 164,7884178 |  | 3,84 |  | 632,79 |  | 632.7875 | 0,74% | 76769.8191 | 90,21%
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 35,0000000 |  | 17,14 |  | 599,90 |  | 599.9 | 0,70% | 77369.7191 | 90,92%
CREA-003 | Próprio | ART CONTRATO SUPERIOR A R$ 15.000,00 | Taxas | UN | 2,0000000 |  | 233,94 |  | 467,88 |  | 467.88 | 0,55% | 77837.5991 | 91,47%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 38,3991732 |  | 12,11 |  | 465,01 |  | 465.014 | 0,55% | 78302.6131 | 92,02%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 12,0000000 |  | 36,49 |  | 437,88 |  | 437.88 | 0,51% | 78740.4931 | 92,53%
00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 4,0000000 |  | 82,49 |  | 329,96 |  | 329.96 | 0,39% | 79070.4531 | 92,92%
00003405 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 3,0000000 |  | 98,01 |  | 294,03 |  | 294.03 | 0,35% | 79364.4831 | 93,26%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 24,0000000 |  | 9,50 |  | 228,00 |  | 228 | 0,27% | 79592.4831 | 93,53%
00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 224,24 |  | 224,24 |  | 224.24 | 0,26% | 79816.7231 | 93,79%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 279,3818936 |  | 0,80 |  | 223,51 |  | 223.5055 | 0,26% | 80040.2286 | 94,06%
B.01.000.010197 | CPOS | Oficial de eletrificação | Mão de Obra | H | 4,5000000 |  | 49,07 |  | 220,80 |  | 220.7952 | 0,26% | 80261.0238 | 94,32%
3257 | ORSE | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA | Material | Un | 6,0000000 |  | 33,78 |  | 202,68 |  | 202.68 | 0,24% | 80463.7038 | 94,55%
P.09.000.050002 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA | Material | KG | 3,9555000 |  | 51,02 |  | 201,81 |  | 201.8096 | 0,24% | 80665.5134 | 94,79%
00043496 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 |  | 201,65 |  | 201,65 |  | 201.65 | 0,24% | 80867.1634 | 95,03%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 164,7884178 |  | 1,19 |  | 196,10 |  | 196.0982 | 0,23% | 81063.2616 | 95,26%
B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 11,5956800 |  | 14,95 |  | 173,36 |  | 173.3554 | 0,20% | 81236.6171 | 95,46%
B010000091 | EMBASA | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | Mão de Obra | H | 7,8600000 |  | 21,55 |  | 169,38 |  | 169.383 | 0,20% | 81406.0001 | 95,66%
00001590 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 12,0000000 |  | 13,90 |  | 166,80 |  | 166.8 | 0,20% | 81572.8001 | 95,86%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 8,3188800 |  | 19,58 |  | 162,88 |  | 162.8837 | 0,19% | 81735.6837 | 96,05%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 142,7481000 |  | 1,07 |  | 152,74 |  | 152.7405 | 0,18% | 81888.4242 | 96,23%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 152,35 |  | 152,35 |  | 152.35 | 0,18% | 82040.7742 | 96,41%
00043472 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 |  | 147,23 |  | 147,23 |  | 147.23 | 0,17% | 82188.0042 | 96,58%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7,3714597 |  | 19,55 |  | 144,11 |  | 144.112 | 0,17% | 82332.1162 | 96,75%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 176,7884178 |  | 0,81 |  | 143,20 |  | 143.1986 | 0,17% | 82475.3149 | 96,92%
00000444 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | Material | UN | 3,0000000 |  | 44,90 |  | 134,70 |  | 134.7 | 0,16% | 82610.0149 | 97,08%
2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material | un | 228,4800000 |  | 0,50 |  | 114,24 |  | 114.24 | 0,13% | 82724.2549 | 97,21%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 142,7481000 |  | 0,78 |  | 111,34 |  | 111.3435 | 0,13% | 82835.5984 | 97,34%
00002642 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | Material | UN | 5,0000000 |  | 20,03 |  | 100,15 |  | 100.15 | 0,12% | 82935.7484 | 97,46%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13,0062030 |  | 7,33 |  | 95,34 |  | 95.3355 | 0,11% | 83031.0838 | 97,57%
00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 3,0000000 |  | 30,00 |  | 90,00 |  | 90 | 0,11% | 83121.0838 | 97,68%
00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 6,0000000 |  | 14,83 |  | 88,98 |  | 88.98 | 0,10% | 83210.0638 | 97,78%
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 4,5000000 |  | 19,45 |  | 87,52 |  | 87.5178 | 0,10% | 83297.5816 | 97,89%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7289656 |  | 110,00 |  | 80,19 |  | 80.1862 | 0,09% | 83377.7679 | 97,98%
1584 | ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | Material | un | 3,0000000 |  | 23,15 |  | 69,45 |  | 69.45 | 0,08% | 83447.2179 | 98,06%
D010000008 | EMBASA | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 97,5590400 |  | 0,70 |  | 68,29 |  | 68.2913 | 0,08% | 83515.5092 | 98,14%
00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material | UN | 3,0000000 |  | 22,67 |  | 68,01 |  | 68.01 | 0,08% | 83583.5192 | 98,22%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 4,6596141 |  | 14,00 |  | 65,23 |  | 65.2346 | 0,08% | 83648.7538 | 98,30%
00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 0,4000000 |  | 162,80 |  | 65,12 |  | 65.12 | 0,08% | 83713.8738 | 98,37%
81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 6,4000000 |  | 9,93 |  | 63,55 |  | 63.552 | 0,07% | 83777.4258 | 98,45%
00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 1,0000000 |  | 60,63 |  | 60,63 |  | 60.63 | 0,07% | 83838.0558 | 98,52%
P.19.000.049517 | CPOS | Olhal para parafuso M16 (5/8´) | Material | UN | 3,0000000 |  | 18,82 |  | 56,46 |  | 56.46 | 0,07% | 83894.5158 | 98,59%
00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 6,0000000 |  | 8,97 |  | 53,82 |  | 53.82 | 0,06% | 83948.3358 | 98,65%
3206 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 3" | Material | Un | 2,1000000 |  | 25,50 |  | 53,55 |  | 53.55 | 0,06% | 84001.8858 | 98,71%
D080000007 | EMBASA | BLOCO CERAMICO VAZADO P/ ALVEN DE VEDACAO, 6 FUROS, 9 X 14 X 19 CM | Material | UN | 90,0000000 |  | 0,59 |  | 53,10 |  | 53.1 | 0,06% | 84054.9858 | 98,78%
11977 | ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr 45 | Material | un | 4,0000000 |  | 12,96 |  | 51,84 |  | 51.84 | 0,06% | 84106.8258 | 98,84%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5335628 |  | 94,42 |  | 50,38 |  | 50.379 | 0,06% | 84157.2048 | 98,90%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,3998199 |  | 111,43 |  | 44,55 |  | 44.5519 | 0,05% | 84201.7567 | 98,95%
M101500020 | EMBASA | CONECTOR DE COMPRESSAO TIPO ESTRIBO, EM LIGA DE ALUMINIO, C/ ESTRIBO EM FIO DE COBRE, P/ CABO 4AWG | Material | UN | 3,0000000 |  | 14,60 |  | 43,80 |  | 43.8 | 0,05% | 84245.5567 | 99,00%
3155 | ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | Material | M | 8,0000000 |  | 5,20 |  | 41,60 |  | 41.6 | 0,05% | 84287.1567 | 99,05%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 30,0518400 |  | 1,27 |  | 38,17 |  | 38.1658 | 0,04% | 84325.3225 | 99,09%
1592 | ORSE | Mão francesa plana 619mm | Material | un | 4,0000000 |  | 8,89 |  | 35,56 |  | 35.56 | 0,04% | 84360.8825 | 99,13%
1594 | ORSE | Mão francesa plana 1053mm | Material | un | 4,0000000 |  | 8,89 |  | 35,56 |  | 35.56 | 0,04% | 84396.4425 | 99,18%
B010000052 | EMBASA | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1,6640000 |  | 21,36 |  | 35,54 |  | 35.543 | 0,04% | 84431.9856 | 99,22%
00034643 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 35,37 |  | 35,37 |  | 35.37 | 0,04% | 84467.3556 | 99,26%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,2059752 |  | 165,00 |  | 33,99 |  | 33.9859 | 0,04% | 84501.3415 | 99,30%
00001589 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 4,0000000 |  | 7,89 |  | 31,56 |  | 31.56 | 0,04% | 84532.9015 | 99,34%
00010432 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,1000000 |  | 283,44 |  | 28,34 |  | 28.344 | 0,03% | 84561.2455 | 99,37%
00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 3,0000000 |  | 9,35 |  | 28,05 |  | 28.05 | 0,03% | 84589.2955 | 99,40%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,2584237 |  | 21,57 |  | 27,14 |  | 27.1442 | 0,03% | 84616.4397 | 99,43%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000549 |  | 474.916,12 |  | 26,07 |  | 26.0729 | 0,03% | 84642.5126 | 99,47%
630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 0,5772000 |  | 43,80 |  | 25,28 |  | 25.2814 | 0,03% | 84667.794 | 99,50%
00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 0,9225000 |  | 25,39 |  | 23,42 |  | 23.4223 | 0,03% | 84691.2162 | 99,52%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 4,6596141 |  | 5,00 |  | 23,30 |  | 23.2981 | 0,03% | 84714.5143 | 99,55%
D040000004 | EMBASA | ACO CA-50 | Material | KG | 2,0160000 |  | 10,13 |  | 20,42 |  | 20.4221 | 0,02% | 84734.9364 | 99,57%
D020000004 | EMBASA | AREIA GROSSA | Material | m³ | 0,1951200 |  | 102,60 |  | 20,02 |  | 20.0193 | 0,02% | 84754.9557 | 99,60%
D050000001 | EMBASA | BARROTE AGRESTE 3 x 3" | Material | M | 2,0800000 |  | 8,19 |  | 17,04 |  | 17.0352 | 0,02% | 84771.9909 | 99,62%
K010000004 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | Material | m³ | 0,2777002 |  | 60,00 |  | 16,66 |  | 16.662 | 0,02% | 84788.6529 | 99,64%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14,1293091 |  | 1,15 |  | 16,25 |  | 16.2487 | 0,02% | 84804.9016 | 99,66%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 0,4986449 |  | 29,83 |  | 14,87 |  | 14.8746 | 0,02% | 84819.7762 | 99,67%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 3,6830749 |  | 4,00 |  | 14,73 |  | 14.7323 | 0,02% | 84834.5085 | 99,69%
D050000028 | EMBASA | COMPENSADO RESINADO 12MM | Material | m² | 0,4383600 |  | 31,59 |  | 13,85 |  | 13.8478 | 0,02% | 84848.3563 | 99,71%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,6600000 |  | 20,24 |  | 13,36 |  | 13.3584 | 0,02% | 84861.7147 | 99,72%
00011275 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | Material | UN | 3,0000000 |  | 4,34 |  | 13,02 |  | 13.02 | 0,02% | 84874.7347 | 99,74%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,1366860 |  | 94,92 |  | 12,97 |  | 12.9742 | 0,02% | 84887.7089 | 99,75%
00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material | UN | 9,0000000 |  | 1,34 |  | 12,06 |  | 12.06 | 0,01% | 84899.7689 | 99,77%
D050000091 | EMBASA | TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") | Material | M | 0,8320000 |  | 14,35 |  | 11,94 |  | 11.9392 | 0,01% | 84911.7081 | 99,78%
941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0686583 |  | 172,83 |  | 11,87 |  | 11.8662 | 0,01% | 84923.5743 | 99,80%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 11,80 |  | 11,80 |  | 11.8 | 0,01% | 84935.3743 | 99,81%
D020000023 | EMBASA | PEDRA DE MAO | Material | m³ | 0,1658160 |  | 69,10 |  | 11,46 |  | 11.4579 | 0,01% | 84946.8322 | 99,82%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,5512400 |  | 19,55 |  | 10,78 |  | 10.7767 | 0,01% | 84957.609 | 99,84%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 176,7884178 |  | 0,06 |  | 10,61 |  | 10.6073 | 0,01% | 84968.2163 | 99,85%
00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 0,4680000 |  | 21,57 |  | 10,09 |  | 10.0948 | 0,01% | 84978.311 | 99,86%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,0748000 |  | 4,82 |  | 10,00 |  | 10.0005 | 0,01% | 84988.3116 | 99,87%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000676 |  | 127.600,00 |  | 8,63 |  | 8.6258 | 0,01% | 84996.9373 | 99,88%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 12,0000000 |  | 0,66 |  | 7,92 |  | 7.92 | 0,01% | 85004.8573 | 99,89%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14,1293091 |  | 0,56 |  | 7,91 |  | 7.9124 | 0,01% | 85012.7697 | 99,90%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6,0000000 |  | 1,26 |  | 7,56 |  | 7.56 | 0,01% | 85020.3297 | 99,91%
D010000003 | EMBASA | CAL HIDRATADA | Material | KG | 6,5520000 |  | 1,14 |  | 7,47 |  | 7.4693 | 0,01% | 85027.799 | 99,92%
00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 0,1000000 |  | 73,70 |  | 7,37 |  | 7.37 | 0,01% | 85035.169 | 99,93%
K010000001 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | Material | m³ | 0,1807469 |  | 37,00 |  | 6,69 |  | 6.6876 | 0,01% | 85041.8566 | 99,93%
00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0,2340000 |  | 27,83 |  | 6,51 |  | 6.5122 | 0,01% | 85048.3689 | 99,94%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0183089 |  | 300,00 |  | 5,49 |  | 5.4927 | 0,01% | 85053.8615 | 99,95%
1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 0,5148000 |  | 10,13 |  | 5,21 |  | 5.2149 | 0,01% | 85059.0765 | 99,96%
D020000006 | EMBASA | ARENOSO | Material | m³ | 0,0720000 |  | 71,44 |  | 5,14 |  | 5.1437 | 0,01% | 85064.2201 | 99,96%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 1,4400000 |  | 3,17 |  | 4,56 |  | 4.5648 | 0,01% | 85068.7849 | 99,97%
D070000075 | EMBASA | PREGO 2 1/2 x 10 | Material | KG | 0,2080000 |  | 20,90 |  | 4,35 |  | 4.3472 | 0,01% | 85073.1321 | 99,97%
00007608 | SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | 0,4000000 |  | 9,95 |  | 3,98 |  | 3.98 | 0,00% | 85077.1121 | 99,98%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,1280000 |  | 27,83 |  | 3,56 |  | 3.5622 | 0,00% | 85080.6744 | 99,98%
B010000037 | EMBASA | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,1574400 |  | 21,46 |  | 3,38 |  | 3.3787 | 0,00% | 85084.053 | 99,98%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0823901 |  | 35,90 |  | 2,96 |  | 2.9578 | 0,00% | 85087.0108 | 99,99%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6,0000000 |  | 0,45 |  | 2,70 |  | 2.7 | 0,00% | 85089.7108 | 99,99%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,2059752 |  | 12,54 |  | 2,58 |  | 2.5829 | 0,00% | 85092.2938 | 99,99%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0352186 |  | 62,40 |  | 2,20 |  | 2.1976 | 0,00% | 85094.4914 | 100,00%
D040000031 | EMBASA | ARAME RECOZIDO N-18 (1,25 MM - 9,6 GR/M) | Material | KG | 0,0576000 |  | 26,55 |  | 1,53 |  | 1.5293 | 0,00% | 85096.0207 | 100,00%
D050000070 | EMBASA | RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") | Material | M | 0,5720000 |  | 2,38 |  | 1,36 |  | 1.3614 | 0,00% | 85097.3821 | 100,00%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,7440999 |  | 0,76 |  | 1,33 |  | 1.3255 | 0,00% | 85098.7076 | 100,00%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,1052763 |  | 11,70 |  | 1,23 |  | 1.2317 | 0,00% | 85099.9393 | 100,00%
D020000013 | EMBASA | BRITA 2 | Material | m³ | 0,0149309 |  | 73,91 |  | 1,10 |  | 1.1035 | 0,00% | 85101.0428 | 100,00%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,2059752 |  | 4,90 |  | 1,01 |  | 1.0093 | 0,00% | 85102.0521 | 100,01%
D020000005 | EMBASA | AREIA MEDIA | Material | m³ | 0,0105802 |  | 95,00 |  | 1,01 |  | 1.0051 | 0,00% | 85103.0572 | 100,01%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0048053 |  | 209,00 |  | 1,00 |  | 1.0043 | 0,00% | 85104.0615 | 100,01%
00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material | UN | 2,5600000 |  | 0,36 |  | 0,92 |  | 0.9216 | 0,00% | 85104.9831 | 100,01%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 0,8042265 |  | 1,07 |  | 0,86 |  | 0.86052 | 0,00% | 85105.8437 | 100,01%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0001344 |  | 5.196,04 |  | 0,70 |  | 0.69835 | 0,00% | 85106.542 | 100,01%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 2,5600000 |  | 0,22 |  | 0,56 |  | 0.5632 | 0,00% | 85107.1052 | 100,01%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0023460 |  | 160,00 |  | 0,38 |  | 0.37536 | 0,00% | 85107.4806 | 100,01%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0274633 |  | 13,00 |  | 0,36 |  | 0.35702 | 0,00% | 85107.8376 | 100,01%
11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore | Material | un | 0,0007201 |  | 327,80 |  | 0,24 |  | 0.23605 | 0,00% | 85108.0737 | 100,01%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0363916 |  | 6,00 |  | 0,22 |  | 0.21835 | 0,00% | 85108.292 | 100,01%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,1669088 |  | 1,09 |  | 0,18 |  | 0.18193 | 0,00% | 85108.4739 | 100,01%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0048053 |  | 36,90 |  | 0,18 |  | 0.17732 | 0,00% | 85108.6512 | 100,01%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0091543 |  | 16,90 |  | 0,15 |  | 0.15471 | 0,00% | 85108.806 | 100,01%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0234000 |  | 6,11 |  | 0,14 |  | 0.14297 | 0,00% | 85108.9489 | 100,01%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,1669088 |  | 0,74 |  | 0,12 |  | 0.12351 | 0,00% | 85109.0724 | 100,01%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 12,0000000 |  | 0,01 |  | 0,12 |  | 0.12 | 0,00% | 85109.1924 | 100,01%
11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0002262 |  | 518,00 |  | 0,12 |  | 0.11717 | 0,00% | 85109.3096 | 100,01%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0023460 |  | 43,90 |  | 0,10 |  | 0.10299 | 0,00% | 85109.4126 | 100,01%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0072080 |  | 13,85 |  | 0,10 |  | 0.099831 | 0,00% | 85109.5124 | 100,01%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0024027 |  | 31,50 |  | 0,08 |  | 0.075685 | 0,00% | 85109.5881 | 100,01%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0027985 |  | 22,89 |  | 0,06 |  | 0.064058 | 0,00% | 85109.6522 | 100,01%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0014403 |  | 40,80 |  | 0,06 |  | 0.058764 | 0,00% | 85109.7109 | 100,01%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0050411 |  | 11,26 |  | 0,06 |  | 0.056763 | 0,00% | 85109.7677 | 100,01%
11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0002262 |  | 246,00 |  | 0,06 |  | 0.055645 | 0,00% | 85109.8233 | 100,01%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0011730 |  | 47,00 |  | 0,06 |  | 0.055131 | 0,00% | 85109.8785 | 100,01%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,0019698 |  | 27,66 |  | 0,05 |  | 0.054485 | 0,00% | 85109.933 | 100,01%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0028807 |  | 18,80 |  | 0,05 |  | 0.054157 | 0,00% | 85109.9871 | 100,01%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0050411 |  | 9,05 |  | 0,05 |  | 0.045622 | 0,00% | 85110.0327 | 100,01%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0036008 |  | 10,80 |  | 0,04 |  | 0.038889 | 0,00% | 85110.0716 | 100,01%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0028807 |  | 11,50 |  | 0,03 |  | 0.033128 | 0,00% | 85110.1048 | 100,02%
D220000049 | EMBASA | DESMOL | Material | L | 0,0062400 |  | 4,53 |  | 0,03 |  | 0.028267 | 0,00% | 85110.133 | 100,02%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0014403 |  | 16,50 |  | 0,02 |  | 0.023765 | 0,00% | 85110.1568 | 100,02%
11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0007201 |  | 27,50 |  | 0,02 |  | 0.019803 | 0,00% | 85110.1766 | 100,02%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0014403 |  | 13,52 |  | 0,02 |  | 0.019473 | 0,00% | 85110.1961 | 100,02%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,7440999 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0.017441 | 0,00% | 85110.2135 | 100,02%
11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0004525 |  | 37,90 |  | 0,02 |  | 0.01715 | 0,00% | 85110.2307 | 100,02%
10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0007201 |  | 22,98 |  | 0,02 |  | 0.016548 | 0,00% | 85110.2472 | 100,02%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0010428 |  | 7,70 |  | 0,01 |  | 0.0080296 | 0,00% | 85110.2552 | 100,02%
10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0004525 |  | 15,15 |  | 0,01 |  | 0.0068554 | 0,00% | 85110.2621 | 100,02%
10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0002262 |  | 30,00 |  | 0,01 |  | 0.006786 | 0,00% | 85110.2689 | 100,02%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000003 |  | 14.310,71 |  | 0,00 |  | 0.0042932 | 0,00% | 85110.2732 | 100,02%
10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0001102 |  | 36,90 |  | 0,00 |  | 0.0040664 | 0,00% | 85110.2772 | 100,02%
10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0001102 |  | 21,31 |  | 0,00 |  | 0.0023484 | 0,00% | 85110.2796 | 100,02%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 1.997,38
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 12.129,48
[11 empty] | Material |  |  | R$ 69.501,47
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 227,47
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 478,49
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 775,99
[10 empty] | Total sem BDI |  | 85097.32
[10 empty] | Total do BDI |  | 17496
[10 empty] | Total Geral |  | 102593.32
_______________________________________________________________ Matheus Henrique Leite Chaves Camilo - 1º Ten Adjunto SOM - Eng. Eletricista CREA 161520952-2