## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Implantação da Subestação do Destacamento Guará - 4º BEC | SINAPI - 05/2022 - Bahia ORSE - 04/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 05/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMBASA - 01/2022 - Bahia | 20,56% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 35.232,84 | 35.232,84 | 41,40 | 41,40
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,0 | 95,28 | 11.433,60 | 13,44 | 54,84
101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0 | 6.000,17 | 6.000,17 | 7,05 | 61,89
3981 | ORSE | ADAPT ORSE - Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento e instalação | Quadros de Distribuição de Energia | Un | 1,0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3,53 | 65,42
9037 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 15,0 | 192,75 | 2.891,25 | 3,40 | 68,81
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 40,0 | 72,13 | 2.885,20 | 3,39 | 72,20
72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 40,0 | 66,76 | 2.670,40 | 3,14 | 75,34
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6,0 | 420,45 | 2.522,70 | 2,96 | 78,31
101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.214,91 | 2.214,91 | 2,60 | 80,91
ADAP ORSE 2980 | Próprio | IMPLANTAÇÃO ESTRUTURA N3-TT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.843,02 | 1.843,02 | 2,17 | 83,07
C1083 | SEINFRA | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" | PROJETOS | UT | 50,0 | 30,96 | 1.548,00 | 1,82 | 84,89
73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1,0 | 1.407,31 | 1.407,31 | 1,65 | 86,55
91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,0 | 109,41 | 1.312,92 | 1,54 | 88,09
11401 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 12Kv/20Kv/90° | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 15,0 | 76,08 | 1.141,20 | 1,34 | 89,43
100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.107,62 | 1.107,62 | 1,30 | 90,73
ADAPT CPOS (37.15.150) | Próprio | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | 37.15 | un | 3,0 | 367,73 | 1.103,19 | 1,30 | 92,03
10805 | ORSE | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01 | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 8,0 | 116,70 | 933,60 | 1,10 | 93,13
ADAPT (ORSE 9915) | Próprio | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear ADAPT | 303 | un | 3,0 | 297,36 | 892,08 | 1,05 | 94,17
2797 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 2,0 | 427,36 | 854,72 | 1,00 | 95,18
60.95.01 | EMBASA | MURETA EM ALVENARIA PARA PADRAO DE ENTRADA | 6095 | m² | 4,0 | 160,66 | 642,64 | 0,76 | 95,93
C1628 | SEINFRA | LIMPEZA GERAL | LIMPEZA FINAL | m² | 50,0 | 11,99 | 599,50 | 0,70 | 96,64
39.14.050 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | 39.14 | M | 45,0 | 11,32 | 509,40 | 0,60 | 97,24
CREA 03 | Próprio | ART CONTRATO SUPERIOR A R$ 15.000,00 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 2,0 | 233,94 | 467,88 | 0,55 | 97,79
72265 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 33,17 | 398,04 | 0,47 | 98,25
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 94,68 | 378,72 | 0,45 | 98,70
ADAPT ORSE (3999) | Próprio | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento ADAPT | 86 | M | 8,0 | 33,12 | 264,96 | 0,31 | 99,01
4150 | ORSE | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 6,0 | 33,78 | 202,68 | 0,24 | 99,25
10806 | ORSE | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 5,0 | 34,77 | 173,85 | 0,20 | 99,45
ADAPT ORSE (11131) | Próprio | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² ADAPT | 303 | un | 4,0 | 40,88 | 163,52 | 0,19 | 99,65
72264 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 27,16 | 108,64 | 0,13 | 99,77
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 82,01 | 82,01 | 0,10 | 99,87
8021 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 3" | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado | un | 2,0 | 32,99 | 65,98 | 0,08 | 99,95
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 44,77 | 44,77 | 0,05 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 85097.32
[5 empty] | Total do BDI |  | 17496
[5 empty] | Total Geral |  | 102593.32
_______________________________________________________________ Matheus Henrique Leite Chaves Camilo - 1º Ten Adjunto SOM - Eng. Eletricista CREA 161520952-2