PREGÃO

ELETRÔNICO

16/2023

CONTRATANTE (UASG)

(160431)

OBJETO

Registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações (SI-24); material elétrico e eletrônico (SI-26), destinados à manutenção da vida vegetativa da OM

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 3.099.795,15

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 21/11/2023 às 09h (horário de Brasília)

Critério de Julgamento:

Menor preço por item

Modo de disputa:

Aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

Sumário

1.	DO OBJETO	3

2.	DO REGISTRO DE PREÇOS 	3

3.	DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3

4.	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

5.	DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	7

6.	DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	8

7.	DA FASE DE JULGAMENTO	12

8.	DA FASE DE HABILITAÇÃO	16

9.	DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	18

10.	DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	19

11.	DOS RECURSOS	19

12.	DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	20

13.	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	22

14.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	23

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMS - 3ª DE - 1ª Bda C Mec

4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

(5º RCL/1852) - REGIMENTO DRAGÕES DO RIO GRANDE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023

(Processo Administrativo nº 64666.011049/2023-41)

- Torna-se público que o 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, sediado na Rua Benjamin Constant, S/Nº, bairro Duque de Caxias, São Luiz Gonzaga-RS, CEP 97800-000, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações (SI-24); material elétrico e eletrônico (SI-26), destinados à manutenção da vida vegetativa da OM conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

DO REGISTRO DE PREÇOS

As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

Para todos os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

Não poderão disputar esta licitação:

aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

agente público do órgão ou entidade licitante;

pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 3.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A vedação de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

Valor unitário e total do item;

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,1 (um centavo).

O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

Será desclassificada a proposta vencedora que:

contiver vícios insanáveis;

não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

dos licitantes que mantiverem sua proposta original

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

DOS RECURSOS

A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 4rcb.eb.mil.br ou mediante solicitação via e-mail: salc@4rcb.eb.mil.br.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

deixar de apresentar amostra;

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

fraudar a licitação

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

induzir deliberadamente a erro no julgamento;

apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

advertência;

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicação das sanções serão considerados:

a natureza e a gravidade da infração cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstâncias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administração Pública

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.

Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail: salc@4rcb.eb.mil.br.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico 4rcb.eb.mil.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

Apêndice A do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.

São Luiz Gonzaga-RS, 7 de novembro de 2023.

DIEGO MORAIS DUARTE – ten Cel

Ordenador de Despesas do 4º RCB

- ANEXO I - Termo de Referência

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMS - 3ª DE - 1ª Bda C Mec

4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

(5º RCL/1852) - REGIMENTO DRAGÕES DO RIO GRANDE

TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO SRP Nº 16/2023

(Processo Administrativo nº 64666.011049/2023-41)

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações (SI-24); material elétrico e eletrônico (SI-26), destinados à manutenção da vida vegetativa da OM, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 483305 | Argamassa branca, mineral, de alta resistência e aderência, para acabamento de paredes e tetos com camada fina, extra liso. Substitui a massa corrida ou o gesso para acabamento, além de reduzir significativamente o uso de lixa. DADOS: COR: Branco; COMPOSIÇÃO: Cimento branco, agregados minerais, polímeros e aditivos especiais; EMBALAGEM: Saco de papel de 15 kg; VALIDADE:12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem; CONSUMO: ±1,2 kg/m²/ mm de espessura. Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha REVESTLISO CAMADA FINA da marca CERAMFIX. | Sc 15 Kg | 100 | R$ 54,87 | R$ 5.487,00 |
| 2 | 483305 | Argamassa branca, mineral, de alta resistência e aderência, para acabamento de paredes e tetos com camada fina, podendo ser pintado ou revestido acabamento extra liso. DADOS: COR: Branco; COMPOSIÇÃO: Cimento branco, agregados minerais, polímeros e aditivos especiais; EMBALAGEM: Saco de papel de 20kg; VALIDADE: 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem; CONSUMO: ±1,2 kg/m²/ mm de espessura. Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha REVESTLISO MASSA NIVELADORA brancada marca CERAMFIX. | Sc 20 Kg | 100 | R$ 54,87 | R$ 5.487,00 |
| 3 | 312973 | Tinta PARA PISO "PU" à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, telhas de cerâmica oi fibrocimento, muros e fachadas, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Balde 18 litros. Poderá ser solicitada amostra para comprovação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | UND | 50 | R$ 436,00 | R$ 21.800,00 |
| 4 | 440457 | FORRO PVC - FORRO PVC LISO, ESPESSURA 10 MM, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 6 METROS, DE SIMILAR OU SUPERIOR QUALIDADE QUE A MARCA PLASBIL | M² | 300 | R$ 105,87 | R$ 31.761,00 |
| 5 | 440457 | FORRO PVC - FORRO PVC LISO, ESPESSURA 10 MM, LARGURA 200 MM, COMPRIMENTO 6 METROS, DE SIMILAR OU SUPERIOR QUALIDADE QUE A MARCA PLASBIL | M131 | 700 | R$ 105,87 | R$ 74.109,00 |
| 6 | 440457 | FORRO PVC - RODAFORRO PVC, LINHA NOBRE, ESPESSURA 10 MM, ALTURA VISÍVEL DA PEÇA 3,80 CM, COMPRIMENTO 6 METROS, COR BRANCA, MATERIAL ANTICHAMA, DE SIMILAR OU SUPERIOR QUALIDADE QUE A MARCA PLASBIL | UND | 200 | R$ 41,63 | R$ 8.326,00 |
| 7 | 440457 | Emenda para forro flexível em PVC, em “H”, para forro de espessura de 10mm, barra com 6 metros de comprimento, COR BRANCA, MATERIAL ANTICHAMA, DE SIMILAR OU SUPERIOR QUALIDADE QUE A MARCA PLASBIL | UND | 50 | R$ 52,37 | R$ 2.618,50 |
| 8 | 107000 | FORRO PVC - CANTO UNIÃO INTERNO PARA ACABAMENTO NOBRE PVC, ESPESSURA 10 MM, ALTURA VISÍVEL DA PEÇA 3,80 CM, COR BRANCA, MATERIAL ANTICHAMADE, SIMILAR OU SUPERIOR QUALIDADE QUE A MARCA PLASBIL | UND | 100 | R$ 3,08 | R$ 308,00 |
| 9 | 107000 | FORRO PVC - CANTO UNIÃO EXTERNO PARA ACABAMENTO NOBRE PVC, ESPESSURA 10 MM, ALTURA VISÍVEL DA PEÇA 3,80 CM, COR BRANCA, MATERIAL ANTICHAMA. DE SIMILAR OU SUPERIOR QUALIDADE QUE A MARCA PLASBIL | UND | 50 | R$ 3,08 | R$ 154,00 |
| 10 | 107000 | FORRO PVC - UNIÃO PARA ACABAMENTO NOBRE PVC, COMPRIMENTO BARRA DE 6 M, ESPESSURA 10 MM, ALTURA VISÍVEL DA PEÇA 3,80 CM, COR BRANCA, MATERIAL ANTICHAMA. DE SIMILAR OU SUPERIOR QUALIDADE QUE A MARCA PLASBIL - EMENDA RÍGIDA PARA RODAFORRO | UND | 100 | R$ 3,71 | R$ 371,00 |
| 11 | 260615 | TELHAS DE BARRO, TIPO FRANCESA - 38 X 24 CM | UND | 10.000 | R$ 5,54 | R$ 55.400,00 |
| 12 | 243329 | CUMEEIRA DE BARRO, TIPÓ COLONIAL, APLICAÇÃO PARA TELHADO DE TELHAS FRANCESAS - 41 X 21 CM | UND | 700 | R$ 7,64 | R$ 5.348,00 |
| 13 | 441814 | CHAPA FRISADA - 0,50 mm de espessura (Galvanizada) em "U" para grades e portões - Tamanho 1,12 X 2,20 M | UND | 30 | R$ 763,83 | R$ 22.914,90 |
| 14 | 428699 | VIGOTAS CONCRETO PARA LAJE COM 6M, ESPESSURA 8 CM | UND | 200 | R$ 127,53 | R$ 25.506,00 |
| 15 | 269019 | TAVELA 20CM X 20 CM, ESPESSURA 8 CM | UND | 1000 | R$ 49,77 | R$ 49.770,00 |
| 16 | 233561 | ARAME FARPADO, RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MÍNIMO 250 KGF, ZINCAGEM CAMADA LEVE, DIÂMETRO DO FIO 1,60 MM, ROLO DE 500 METROS, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125 MM, APLICAÇÃO EM CERCAS PARA ANIMAIS. | RL 500 M | 30 | R$ 498,00 | R$ 14.940,00 |
| 17 | 602554 | ALDABRA COM PORTA-CADEADO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 85 MM, ALTURA 32 MM, ESPESSURA 1,50 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 5, DIÂMETRO PARAFUSOS 3,20, COMPRIMENTO PARAFUSOS 16 MM. | UND | 100 | R$ 9,95 | R$ 995,00 |
| 18 | 311995 | DOBRADIÇA ZINCADA, 2.1/2 POL, FABRICADO EM AÇO RELAMINADO A FRIO, DUREZA ENTRE 75HRB E 89 HRB, QUANTIDADE DE FUROS 6, INDICADA PARA PORTAS QUE PESEM ENTRE 0,55 KG E 34 KG. | UND | 100 | R$ 3,37 | R$ 337,00 |
| 19 | 441348 | DOBRADIÇA ZINCADA, 3.1/2 POL, FABRICADO EM AÇO RELAMINADO A FRIO, DUREZA ENTRE 75HRB E 89 HRB, QUANTIDADE DE FUROS 6, INDICADA PARA PORTAS QUE PESEM ENTRE 0,55 KG E 34 KG. | UND | 100 | R$ 23,50 | R$ 2.350,00 |
| 20 | 404281 | BICO DE PAPAGAIO, FECHADURA, MATERIAL LINGUETA FERRO, TIPO BICO DE PAPAGAIO, APLICAÇÃO PORTÃO, MATERIAL BASE FERRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO PARA CADEADO. | UND | 30 | R$ 49,90 | R$ 1.497,00 |
| 21 | 230007 | FECHADURA EXTERNA, MATERIAL CAIXA E TRINCO DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA LATÃO, COM 2 CHAVES E TRINCO REVERSÍVEL SEM DESMONTA, MATERIAL MAÇANETA ALAVANCA LATÃO, TIPO CILINDRO MONOBLOCO LATÃO, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA, SEMELHANTE A MARCA PADO, PAPAIZ, SOPRANO. | UND | 100 | R$ 55,59 | R$ 5.559,00 |
| 22 | 230007 | FECHADURA INTERNA, MATERIAL CAIXA AÇO, MATERIAL TAMPA AÇO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, MATERIAL TRINCO LATÃO, MATERIAL TESTA AÇO, MATERIAL CUBO MAÇANETA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA AÇO INOX, MATERIAL CONTRATESTA AÇO, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MATERIAL PINO CENTRAL AÇO, COMPONENTES DUAS CHAVES COM TRINCO REVERSÍVEL, TIPO CILINDRO OVAL, MATERIAL CILINDRO LATÃO, MATERIAL ESPELHO AÇO, TIPO INTERNA, APLICAÇÃO PORTA, SEMELHANTE A MARCA PADO, PAPAIZ. | UND | 50 | R$ 55,59 | R$ 2.779,50 |
| 23 | 216965 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO PORTLAND CP IV, MATERIAL CLINQUER (CALCÁRIO E ARGILA), SACO 50 KG, VALIDADE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM, APLICAÇÃO CONTRUÇÃO CIVIL. | SC 50 KG | 1000 | R$ 56,21 | R$ 56.210,00 |
| 24 | 483305 | CIMENTO COLA, ARGAMASSA EXTERNA AC II, SACO COM 20 KG, APLICAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO EM ÁREAS EXTERNAS. | SC 20 KG | 800 | R$ 54,87 | R$ 43.896,00 |
| 25 | 471797 | CIMENTO COLA, ARGAMASSA INTERNA AC I, SACO COM 20 KG, APLICAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO E ASSENTAMENTOS DE PISOS EM ÁREAS INTERNAS. | SC 20 KG | 200 | R$ 21,83 | R$ 4.366,00 |
| 26 | 441241 | CIMENTO COLA, ARGAMASSA EXTERNA/INTERNA AC III, SACO COM 20 KG, APLICAÇÃO REVESTIMENTO E ASSENTAMENTOS DE PISOS DE TRÁFEGO INTENSO. | SC 20 KG | 400 | R$ 27,81 | R$ 11.124,00 |
| 27 | 233376 | REJUNTE PARA PORCELANATO, COR CONFORME NECESSIDADE, SACO COM 5 KG, MATERIAL COM ALTA ADERÊNCIA, RESISTENTE A FORMAÇÃO DE FUNGOS, RENDIMENTO 1,62KG/M², COMPOSIÇÃO CIMENTO (PORTLAND CINZA OU BRANCO), AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, POLÍMEROS E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14.992, VALIDADE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM, APLICAÇÃO REJUNTAR REVESTIMENTOS DE PORCELANATO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. | SACO 5 KG | 100 | R$ 41,60 | R$ 4.160,00 |
| 28 | 233376 | REJUNTE FLEXÍVEL PARA CERÂMICAS, COR CONFORME NECESSIDADE, SACO COM 1 KG, MATERIAL COM ALTA ADERÊNCIA, RESISTENTE A FORMAÇÃO DE FUNGOS, RENDIMENTO 1,75KG/M², COMPOSIÇÃO CIMENTO (PORTLAND CINZA OU BRANCO), AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, POLÍMEROS E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14.992, VALIDADE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM, APLICAÇÃO REJUNTAR REVESTIMENTOS E PISOS CERÂMICOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. | SACO 1 KG | 500 | R$ 15,15 | R$ 7.575,00 |
| 29 | 451491 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COMPRIMENTO 2,44 METROS, LARGURA 1,10 METROS, APLICAÇÃO COBERTURA DE TELHADOS | UND | 500 | R$ 99,88 | R$ 49.940,00 |
| 30 | 405148 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TELHA DE FIBROCIMENTO, FIBROTEX, TIPO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, COMPRIMENTO 2,44 METROS, LARGURA 0,506 METROS, APLICAÇÃO COBERTURA DE TELHADOS | UND | 200 | R$ 93,25 | R$ 18.650,00 |
| 31 | 327364 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, LARGURA 1,10 METROS, INCLINAÇÃO 15º, APLICAÇÃO COBERTURA DE TELHADOS | UND | 200 | R$ 57,81 | R$ 11.562,00 |
| 32 | 327364 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO, FIBROTEX, TIPO ONDULADA, COMPOSTO POR DUAS PEÇAS, ESPESSURA 4 MM, LARGURA 0,506 METROS, APLICAÇÃO COBERTURA DE TELHADOS. | UND | 100 | R$ 49,07 | R$ 4.907,00 |
| 33 | 231394 | TIJOLO FURADO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FRISADO, COMPRIMENTO 24 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 19 CM, SELO DE QUALIDADE PSQ, QUANTIDADE FUROS 8, TIPO DE FURO REDONDO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | UND | 25.000 | R$ 2,16 | R$ 54.000,00 |
| 34 | 447914 | TIJOLO MACIÇO, MATERIAL BARRO COZIDO, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 5,5 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | UND | 25.000 | R$ 2,25 | R$ 56.250,00 |
| 35 | 483565 | PISOS E REVESTIMENTOS – PORCELANATO 60 CM X 60 CM, TIPO EXTRA, COR AREIA, ACABAMENTO POLIDO E RETIFICADO, ESPESSURA DA PEDRA 9 MM, PEÇAS POR CAIXA 4, PESO POR CAIXA 32 KG, QUANTIDADE POR CAIXA 1,44 M², PERMITE REJUNTE DE 1 MM, GARANTIA DE 60 MESES. | M2 | 600 | R$ 83,06 | R$ 49.836,00 |
| 36 | 483565 | PISOS E REVESTIMENTOS – PISO CERÂMICO 44 CM X 44 CM, COR AREIA ESPESSURA DA PEDRA 7,4 MM, PESO POR CAIXA 15,5 KG, QUANTIDADE POR CAIXA 2,4 M², ACABAMENTO ACETINADO, PERMITE REJUNTE DE 3 MM, GARANTIA DE 60 MESES. | M2 | 600 | R$ 83,06 | R$ 49.836,00 |
| 37 | 483565 | PISOS E REVESTIMENTOS – REVESTIMENTO CERÂMICO, 32 CM X 56 CM, COR BRANCA, ESPESSURA DA PEDRA 5 MM, PESO POR CAIXA 13,3 KG, QUANTIDADE POR CAIXA 2,42 M², ACABAMENTO ESMALTADO LISO, PERMITE REJUNTE DE 5 MM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | M2 | 600 | R$ 83,06 | R$ 49.836,00 |
| 38 | 483565 | PISOS E REVESTIMENTOS – REVESTIMENTO CERÂMICO, 32 CM X 56 CM, COR AREIA ESPESSURA DA PEDRA 5 MM, PESO POR CAIXA 13,3 KG, QUANTIDADE POR CAIXA 2,42 M², ACABAMENTO ESMALTADO LISO, PERMITE REJUNTE DE 5 MM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | M2 | 600 | R$ 83,06 | R$ 49.836,00 |
| 39 | 334312 | ABERTURAS – PORTA INTERNA SEMI OCA, 80 CM X 2,10 METROS, FECHADURA DO TIPO COLONIAL COM 2 CHAVES, COM 3 DOBRADIÇAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, COM 1 JOGO DE MARCO DE CEDRINHO DE 3,2 CM DE ESPESSURA E 17 CM DE LARGURA, COM JOGOS DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA DE CEDRINHO PARA OS DOIS LADOS, LADO DA ABERTURA CONFORME NECESSIDADE DE PEDIDO. | CONJ | 50 | R$ 277,95 | R$ 13.897,50 |
| 40 | 452774 | CONCRETO - POSTE DE CONCRETO ARMADO, TIPO MOURÕES LINHA CURVA, ALTURA 3 METROS, DIMENSÕES 10 X 10 X 10 X 8 CM, MATERIAL CIMENTO E ARMAÇÃO INTERNA DE VERGALHÃO DE FERRO. | UND | 80 | R$ 968,67 | R$ 77.493,60 |
| 41 | 371182 | Roldana em V 3" com Caixa para Portão | UND | 40 | R$ 35,72 | R$ 1.428,80 |
| 42 | 371182 | Roldana em V 4" com Caixa para Portao | UND | 40 | R$ 35,72 | R$ 1.428,80 |
| 43 | 364126 | Roldana em U 3" com Bucha | UND | 20 | R$ 48,92 | R$ 978,40 |
| 44 | 61921 | KIT CREMONA COMPLETO CONTENDO: 01 cremona, 2 HASTES PARA JANELA (HASTE DE 1,5 M), 2 testas de acabamento/fixação da vara, 4 presilhas (castanhas) para vara, acabamento Cromado Acetinado | UND | 60 | R$ 120,17 | R$ 7.210,20 |
| 45 | 408293 | ELETROCALHA PERFURADA, 100L X 50A PERFIL 3M, COM ABA, COM TAMPA DE PRESSÃO, GALVANIZADO A FOGO E CHAPA 22’, GARANTIA DE 1 ANO. | UND | 100 | R$ 125,00 | R$ 12.500,00 |
| 46 | 466031 | JANELA, MATERIAL: AÇO, TIPO BASCULANTE, COMPRIMENTO: 75 CM, LARGURA: 50 CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: TRÊS VIDROS MOVEIS. | UND | 50 | R$ 185,98 | R$ 9.299,00 |
| 47 | 318404 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 4 MM, LARGURA 01 (UM) METRO, COMPRIMENTO 10 METROS, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAR ÁREAS COMO CALHAS E TELHADO. | UND | 25 | R$ 138,30 | R$ 3.457,50 |
| 48 | 233612 | ARAME LISO, RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MÍNIMO 600 KGF, ZINCAGEM CAMADA LEVE, DIÂMETRO DO FIO 2,20 X 2,70 MM/ 14 X 16 (P.G.), ROLO DE 1.250 METROS, PESO POR ROLO 45 KG, REFERÊNCIA BELVAL Z-600, APLICAÇÃO EM CERCAS PARA ANIMAIS. | ROLO 1000 M | 25 | R$ 802,62 | R$ 20.065,50 |
| 49 | 280971 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA BRANCA M³, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA MÉDIA, LIVRE DE IMPUREZAS. OBS: A UNIDADE DE MEDIDA A SER UTILIZADA QUANDO DO RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DO MATERIAL SERÁ O VOLUME (M³), ACRESCIDO DE 10% DE COMPENSAÇÃO A “SOCAGEM” QUANDO DA AQUISIÇÃO DE VOLUMES MAIORES QUE 10 M³. | METRO CÚBICO | 100 | R$ 181,46 | R$ 18.146,00 |
| 50 | 216959 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - BRITA M³, TIPO PEDRA BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO NR 3, APLICAÇÃO CONTRUÇÃO CIVIL. | METRO CÚBICO | 100 | R$ 171,66 | R$ 17.166,00 |
| 51 | 216956 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - BRITA M³, TIPO PEDRA BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO NR 0, APLICAÇÃO CONTRUÇÃO CIVIL. | METRO CÚBICO | 100 | R$ 255,16 | R$ 25.516,00 |
| 52 | 486732 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PÓ DE BRITA M³, MATERIAL ROCHA TRITURADA, APLICAÇÃO CONTRUÇÃO CIVIL. | METRO CÚBICO | 100 | R$ 255,16 | R$ 25.516,00 |
| 53 | 374649 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, DENSIDADE: 1,01 G/CM3, APARÊNCIA LÍQUIDO ESCURO, ISENTO DE CLORETOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINAS NATURAIS, VALIDADE 24 MESES. APRESENTAÇÃO FRASCO COM 18 LITRO. | UND | 150 | R$ 16,25 | R$ 2.437,50 |
| 54 | 286804 | CAL HIDRATADA, MATERIAL: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR: CINZA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, EM EMBALAGENS, DE ACORDO COM A NBR 7175/2003 | SACO 5 KG | 250 | R$ 42,89 | R$ 10.722,50 |
| 55 | 250193 | TELA METÁLICA, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA: ALAMBRADO, TIPO ABERTURA MALHA: LOSANGULAR, TAMANHO ABERTURA MALHA:2 POL, DIÂMETRO FIO:1,20 MM, COMPRIMENTO:25 M, ALTURA:2 M | ROLO 25 M | 25 | R$ 591,66 | R$ 14.791,50 |
| 56 | 343113 | Espaçador 2mm para azulejo | UND | 1000 | R$ 1,67 | R$ 1.670,00 |
| 57 | 446838 | Espaçador 1,5 mm para porcelanato com cunha | UND | 1000 | R$ 1,64 | R$ 1.640,00 |
| 58 | 304708 | BANCADA, MATERIAL: GRANITO, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FURAÇÃO PARA TORNEIRA E CUBA DE LOUÇA COLADA, OVAL, COR A DEFINIR CONFORME NECESSIDADE DA OM ESPESSURA:20 MM | UND | 15 | R$ 603,33 | R$ 9.049,95 |
| 59 | 412502 | Lona verde oliva Nr 08 (grossa), impermeável e com tratamento químico para evitar desbotamento, largura 2 metros (100% algodão), aplicação confecção de barracas de padrão militar. Produto com qualidade equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca ALPARGATAS. Poderá ser solicitada amostra para comprovação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | METRO | 200 | R$ 210,92 | R$ 42.184,00 |
| 60 | 412502 | Lona verde oliva Nr 10 (média), impermeável e com tratamento químico para evitar desbotamento, largura 2 metros (100% algodão), aplicação confecção de barracas de padrão militar. Produto com qualidade equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca ALPARGATAS. Poderá ser solicitada amostra para comprovação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | METRO | 200 | R$ 210,92 | R$ 42.184,00 |
| 61 | 480063 | Material elétrico - Lâmpada de vapor metálico tubular, 250W-220V, base E-40. Deverá estar de acordo com as normas da ABNT vigentes.75. | Und | 40 | R$ 66,58 | R$ 2.663,20 |
| 62 | 458299 | Material elétrico - Lâmpada de vapor metálico tubular, 400W-220V, base E-40. Deverá estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. | Und | 30 | R$ 51,62 | R$ 1.548,60 |
| 63 | 478063 | Lâmpada fluorescente, lâmpada fluorescente. Desc Detalhada: Material elétrico - Lâmpada fluorescente tubular T-10, base G-13, cor luz do dia, 40W. Deverá estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. | Und | 100 | R$ 39,31 | R$ 3.931,00 |
| 64 | 458575 | Material elétrico – Refletor de LED 50W, com lâmpada e suporte para fixação, cor preta, consumo 50W, voltagem 90-250VAC, temperatura de cor 6000-6500K / 2900-3200K, temperatura operacional -25°C a 60°C, ângulo de abertura 140º, IRC>75, fator de potência 0,9, peso 3,260 kg, dimensões 290 mm x 240 mm x 175 mm, vida útil 40.000 hr, fluxo luminoso 4200Lm, IP 65, garantia de 1 ano. | Und | 80 | R$ 78,00 | R$ 6.240,00 |
| 65 | 460054 | Material elétrico – Refletor de LED 30W, com lâmpada e suporte para fixação, cor preta, consumo 30W, voltagem 90-250VAC, temperatura de cor 6000-6500K / 2900-3200K, temperatura operacional -25°C a 60°C, ângulo de abertura 140º, IRC>75, fator de potência 0,9, peso 1,930 kg, dimensões 226 mm x 187 mm x 160 mm, vida útil 40.000 hr, fluxo luminoso 2500Lm, IP 65, garantia de 1 ano. | Und | 50 | R$ 52,19 | R$ 2.609,50 |
| 66 | 453347 | Material elétrico – Refletor de LED 100W, com lâmpada e suporte para fixação, cor preta, consumo 10W, voltagem 90-250VAC, temperatura de cor 6000-6500K / 2900-3200K, temperatura operacional -25°C a 60°C, ângulo de abertura 140º, IRC>75, fator de potência 0,9, peso 0,545 kg, dimensões 115 mm x 86 mm x 110 mm, vida útil 40.000 hr, fluxo luminoso 830Lm, IP 65, garantia de 1 ano. | Und | 100 | R$ 177,30 | R$ 17.730,00 |
| 67 | 297852 | Material elétrico – Refletor metálico 400/500W, laterais pintadas eletrostaticamente na cor preta, corpo em chapa refletora de alumínio, vidro plano temperado, escotilha fixada em 4 pontos com porcas borboleta, receptáculo e-40m porcelana, vedação interna, suporte para fixação em aço galvanizado. Obs: Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao modelo RLE 400 da marca SPOTLUX. | Und | 20 | R$ 256,00 | R$ 5.120,00 |
| 68 | 461430 | Material elétrico – Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w, quantidade lâmpadas 1, potência lâmpada 40W, tensão alimentação 127/220V, características adicionais alto fator de potência e filtro de harmônicas, tipo eletrônico, frequência 60Hz. | Und | 80 | R$ 50,26 | R$ 4.020,80 |
| 69 | 461430 | Material elétrico – Reator para lâmpada vapor metálico, uso externo, potência lâmpada 400W, tensão alimentação 220V, características adicionais alto fator de potência. | Und | 10 | R$ 130,21 | R$ 1.302,10 |
| 70 | 485621 | Material elétrico – Cabo de alumínio quadruplex 25MM², multiplexado de 0,6/1kv, reunido em 3 condutores fase em torno de um condutor neutro, condutor de alumínio 1350, com encordoamento redondo compactado, isolado com camada extrudada de reticulado XLPE para classe térmica de 90ºc, na cor preta, condutor neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado, aplicação instalações aéreas em baixa tensão de sistema de distribuição de energia elétrica, fabricado de acordo com ABNT NBR 8182. | Metro | 1.800 | R$ 41,64 | R$ 74.952,00 |
| 71 | 341695 | Material elétrico – Caixa octogonal de fundo fixo, tipo de embutir, galvanizada, tamanho 3 Pol x 3 Pol, 5 furos de 3/4 Pol, aplicação instalação de redes elétricas. | Und | 80 | R$ 6,62 | R$ 529,60 |
| 72 | 320963 | Material elétrico - Isolador elétrico de porcelana, tipo pimentão olhal, esmaltado na cor marrom, com pino rosca soberba, tamanho 57mm x 80mm, aplicação fixação e isolamento de rede elétrica. | Und | 30 | R$ 30,65 | R$ 919,50 |
| 73 | 320963 | Material elétrico - Isolador elétrico de porcelana, tipo castanha, esmaltado na cor marrom, tamanho 40mm x 60mm, aplicação fixação e isolamento de rede elétrica. | Und | 40 | R$ 41,16 | R$ 1.646,40 |
| 74 | 370107 | Material elétrico - Caixa de passagem em alumínio CP-10x10, com tampa reversível (1 lado liso e outro antiderrapante), produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento superficial sem pintura (a tampa recebe pintura a pó), acompanha tampa reversível, vedação e parafusos. | Und | 10 | R$ 47,46 | R$ 474,60 |
| 75 | 336652 | Material elétrico - Caixa de passagem em alumínio CP-15x15, com tampa reversível (1 lado liso e outro antiderrapante), produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento superficial sem pintura (a tampa recebe pintura a pó), acompanha tampa reversível, vedação e parafusos. | Und | 10 | R$ 47,46 | R$ 474,60 |
| 76 | 327626 | Material elétrico – Caixa de derivação, com rosca, bitola 3/4 Pol, sem tampa fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, 93 x 51 x 46mm (C x L x P), aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 300 | R$ 8,63 | R$ 2.589,00 |
| 77 | 327626 | Material elétrico – Conector para caixa de derivação, bitola 3/4 Pol, fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, acompanha parafuso na parte superior, encaixe com rosca na caixa de derivação, encaixe sem rosca no eletroduto, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 500 | R$ 7,37 | R$ 3.685,00 |
| 78 | 311312 | Material elétrico – conector curvo sem rosca, bitola 3/4 Pol, fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, acompanha dois parafusos, encaixe sem rosca no eletroduto, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 200 | R$ 13,29 | R$ 2.658,00 |
| 79 | 424163 | Material elétrico – Luva de emenda, bitola 3/4 Pol, fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, acompanha dois parafusos, encaixe sem rosca no eletroduto, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 300 | R$ 12,18 | R$ 3.654,00 |
| 80 | 440999 | Material elétrico - Tubo eletroduto galvanizado da linha leve, sem rosca, bitola 3/4 Pol, apresentação barra de 3 metros, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 200 | R$ 47,86 | R$ 9.572,00 |
| 81 | 482757 | Material elétrico – Bucha, bitola 3/4 Pol, rosca padrão BSP, fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 300 | R$ 8,63 | R$ 2.589,00 |
| 82 | 366194 | Material elétrico – Abraçadeira para eletroduto bitola 3/4 Pol, fabricada aço carbono com acabamento galvanizado eletrolítico, resistência mecânica e à corrosão, acompanha parafuso e porca, aplicação fixação de instalações elétricas aparentes. | Und | 500 | R$ 6,32 | R$ 3.160,00 |
| 83 | 366194 | Material elétrico – Abraçadeira tipo “U” para eletroduto bitola 1 Pol, fabricada aço carbono com acabamento galvanizado eletrolítico, resistência mecânica e à corrosão, aplicação fixação de instalações elétricas aparentes. | Und | 500 | R$ 6,32 | R$ 3.160,00 |
| 84 | 482757 | Material elétrico – Bucha, bitola 1 Pol, rosca padrão BSP, fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 200 | R$ 2,33 | R$ 466,00 |
| 85 | 237013 | Material elétrico – Arruela, bitola 3/4 Pol, rosca padrão BSP, fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 400 | R$ 0,99 | R$ 396,00 |
| 86 | 237015 | Material elétrico – Arruela, bitola 1 Pol, rosca padrão BSP, fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, aplicação instalações elétricas aparentes. | Und | 200 | R$ 1,44 | R$ 288,00 |
| 87 | 461430 | Material elétrico – Reator para lâmpada vapor metálico, uso externo, potência lâmpada 250W, tensão alimentação 220V, características adicionais alto fator de potência. | Und | 20 | R$ 102,40 | R$ 2.048,00 |
| 88 | 226941 | Material elétrico - Fita isolante de auto fusão, largura 19 mm, espessura 0,76 mm, cor preta, rolo com 10 metros. Deverá estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. | Rl 10 M | 20 | R$ 17,43 | R$ 348,60 |
| 89 | 226937 | Material elétrico - Fita isolante, material PVC antichamas, largura 19 mm, espessura 0,15 mm, cor preta, rolo com 20 metros. Deverá estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. | Rl 20 M | 300 | R$ 28,84 | R$ 8.652,00 |
| 90 | 480673 | Material elétrico – Chuveiro elétrico 3 temperaturas, (quente, morno e frio), 5.400W, pressão de funcionamento 10 a 400kpa, grau de proteção IP 24, garanta de 1 ano, fabricado de acordo com as normas da ABNT vigentes. | Und | 70 | R$ 106,25 | R$ 7.437,50 |
| 91 | 267577 | Material elétrico – Caixa de luz 50 Cm x 50 Cm, medidor, tipo interna de embutir, trifásica. | Und | 10 | R$ 291,98 | R$ 2.919,80 |
| 92 | 267577 | Material elétrico – Caixa de luz 30 Cm x 30 Cm, medidor, tipo interna de embutir, monofásica. | Und | 15 | R$ 56,90 | R$ 853,50 |
| 93 | 403770 | Material elétrico – Calha comercial interna, 2x40, para duas lâmpadas fluorescentes (120 cm) | Und | 30 | R$ 53,60 | R$ 1.608,00 |
| 94 | 403770 | Material elétrico – Calha comercial externa, 1x40, para uma lâmpada fluorescentes (120 cm) | Und | 30 | R$ 53,60 | R$ 1.608,00 |
| 95 | 320963 | Material elétrico – Isolador elétrico, tamanho 24x24, material plástico, com prego para fixação, cor verde. | Und | 200 | R$ 1,11 | R$ 222,00 |
| 96 | 368623 | Material elétrico – Plafon cor branca, soquete em porcelana base E-27, aplicação iluminação. | Und | 300 | R$ 11,10 | R$ 3.330,00 |
| 97 | 214613 | MATERIAL ELÉTRICO - ABRAÇADEIRA DE NYLON, DIMENSÕES 202 MM X 3,70 MM, MATERIAL PVC, COR BRANCA, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS. | PCT 100 UND | 15 | R$ 46,00 | R$ 690,00 |
| 98 | 377458 | MATERIAL ELÉTRICO - PLUG TÊ 10A, UMA FLECHA, TRÊS SAÍDAS, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 80 | R$ 6,83 | R$ 546,40 |
| 99 | 377458 | MATERIAL ELÉTRICO - PLUG “MACHO” 10A, TRÊS PINOS, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, | UND | 120 | R$ 4,28 | R$ 513,60 |
| 100 | 377458 | MATERIAL ELÉTRICO - PLUG “FÊMEA” 10A, PARA TRÊS PINOS, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 120 | R$ 5,28 | R$ 633,60 |
| 101 | 377458 | MATERIAL ELÉTRICO - ADAPTADOR TIPO “TÊ”, ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADAS E PLUGS, APLICAÇÃO LIGAR QUALQUER PINO A QUALQUER TOMADA TANTO NOVO PADRÃO BRASIL OU ANTIGO. | UND | 50 | R$ 6,83 | R$ 341,50 |
| 102 | 415288 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO FLEXÍVEL, 2,5 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO 100 METROS, COR CONFORME NECESSIDADE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 50 | R$ 128,46 | R$ 6.423,00 |
| 103 | 415299 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO FLEXÍVEL, 4 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO 100 METROS, COR CONFORME NECESSIDADE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 40 | R$ 221,95 | R$ 8.878,00 |
| 104 | 415296 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO FLEXÍVEL, 6 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO 100 METROS, COR CONFORME NECESSIDADE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 30 | R$ 321,86 | R$ 9.655,80 |
| 105 | 300170 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO FLEXÍVEL, 10 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO 100 METROS, COR CONFORME NECESSIDADE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 30 | R$ 610,80 | R$ 18.324,00 |
| 106 | 363045 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO PP FLEXÍVEL, 2 X 2,5 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO, COR EXTERNA PRETA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 15 | R$ 340,50 | R$ 5.107,50 |
| 107 | 415299 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO PP FLEXÍVEL, 2 X 4 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO, COR EXTERNA PRETA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 15 | R$ 284,65 | R$ 4.269,75 |
| 108 | 415288 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO PP FLEXÍVEL, 3 X 2,5 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO, COR EXTERNA PRETA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 5 | R$ 584,00 | R$ 2.920,00 |
| 109 | 415299 | MATERIAL ELÉTRICO - CABO PP FLEXÍVEL, 4 X 4 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO, COR EXTERNA PRETA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | RL 100 M | 5 | R$ 1.083,85 | R$ 5.419,25 |
| 110 | 455100 | MATERIAL ELÉTRICO - DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 40 | R$ 39,42 | R$ 1.576,80 |
| 111 | 455099 | MATERIAL ELÉTRICO - DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 30 | R$ 34,37 | R$ 1.031,10 |
| 112 | 454919 | MATERIAL ELÉTRICO - DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 30 | R$ 77,90 | R$ 2.337,00 |
| 113 | 454918 | MATERIAL ELÉTRICO - DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 30 | R$ 94,33 | R$ 2.829,90 |
| 114 | 454917 | MATERIAL ELÉTRICO - DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 30 | R$ 100,32 | R$ 3.009,60 |
| 115 | 454916 | MATERIAL ELÉTRICO - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 100 | R$ 190,47 | R$ 19.047,00 |
| 116 | 431583 | MATERIAL ELÉTRICO - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A NEMA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 50 | R$ 16,11 | R$ 805,50 |
| 117 | 231179 | MATERIAL ELÉTRICO - FILTRO DE LINHA, 3 TOMADAS, 2P MAIS TERRA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. | UND | 30 | R$ 13,13 | R$ 393,90 |
| 118 | 433833 | RELÉ FOTOELÉTRICO INSTANTÂNEO 1000W 220V MAGNÉTICO, COMPLETO COM BASE DE FIXAÇÃO, TECNOLOGIA DIGITAL, MICROCONTROLADO,ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 65, TAMPA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, BASE EM COPOLIMERO POLIPROPILENO, GAXETA EM PVC; FILTRO DE TEMPO QUE IMPEDE ACIONAMENTOS INDEVIDOS DEVIDO A VARIAÇÕES BRUSCAS DE LUMINOSIDADE COMO RAIOS, LASER E NUVENS, LUX PARA LIGAR ENTRE 3 E 20 LUX, LUX PRA DESLIGAR, MENOR QUE 80 LUX RESPEITANDO A RELAÇÃO DE HISTERESE ENTRE LIGA E DESLIGA (HISTERESE) 1,2 A 4 VEZES, FECHAMENTO SEM PARAFUSOS, USO DE SENSOR POR SILÍCIO FOTOTRANSISTOR, TENSÃO DE SURTO MAIOR QUE 4000V/2000ª, CONSUMO MENOR QUE 0,7W, PINOS EM LATÃO ESTANHADOS, POTÊNCIA DE COMANDO RESISTIVA 1000W, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | UND | 60 | R$ 53,53 | R$ 3.211,80 |
| 119 | 451495 | Lâmpada Led 9 W, Soquete E -27, Branco Frio, 110 - 220 V. | UND | 100 | R$ 18,34 | R$ 1.834,00 |
| 120 | 469641 | LÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 7,35 W, TIPO BASE G5, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 800 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, FORMATO TUBULAR T5, VIDA MÉDIA 25.000 H | UND | 50 | R$ 23,53 | R$ 1.176,50 |
| 121 | 418880 | CONECTOR ELÉTRICO, TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO 6 MM PARA 4 MM | UND | 100 | R$ 13,85 | R$ 1.385,00 |
| 122 | 418880 | CONECTOR ELÉTRICO, TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO 16 MM PARA 6 MM | UND | 100 | R$ 15,85 | R$ 1.585,00 |
| 123 | 601473 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA, SOBREPOR, ACIONAMETO MANUAL TIPO CAMPAINHA | UND | 100 | R$ 108,80 | R$ 10.880,00 |
| 124 | 451495 | Lâmpada Led 9 W, Soquete E -27, 110 - 220 V. Cor a definir conforme necessidade da requisitante. | UND | 80 | R$ 12,51 | R$ 1.000,80 |
| 125 | 441133 | Lâmpada Led 15 W, Soquete E -27, Branco Frio, 110 - 220 V. | UND | 80 | R$ 27,30 | R$ 2.184,00 |
| 126 | 437690 | Lâmpada Led 30 W, Soquete E -27, Branco Frio, 110 - 220 V. | UND | 80 | R$ 33,75 | R$ 2.700,00 |
| 127 | 445743 | Lâmpada Led 50 W, Soquete E -27, Branco Frio, 110 - 220 V. | UND | 50 | R$ 54,30 | R$ 2.715,00 |
| 128 | 437689 | Lâmpada Led 20 W, Soquete E -27, Branco Frio, 110 - 220 V. | UND | 100 | R$ 20,73 | R$ 2.073,00 |
| 129 | 341695 | MATERIAL ELÉTRICO – CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO FIXO, TIPO DE EMBUTIR, GALVANIZADA, TAMANHO 3 POL X 3 POL, 5 FUROS DE 3/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS. | UND | 100 | R$ 38,26 | R$ 3.826,00 |
| 130 | 391657 | CAIXA PASSAGEM, MATERIAL: ALUMÍNIO SILÍCIO, COR: CINZA, COMPONENTES: TAMPA LISA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES: 10 X 10 CM, ACABAMENTO: EPÓXI POLIÉSTER | UND | 100 | R$ 28,23 | R$ 2.823,00 |
| 131 | 305776 | CAIXA PASSAGEM, COMPRIMENTO:15 CM, LARGURA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA DE EXPLOSÃO | UND | 100 | R$ 28,46 | R$ 2.846,00 |
| 132 | 420187 | LUMINÁRIA, TIPO: SPOT, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, FORMATO: OVAL, QUANTIDADE LÂMPADA: 1 UM, DIMENSÃO: 120 X 120 X 120 MM, TIPO SOQUETE: E-27, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, ACABAMENTO SUPERFICIAL CORPO: PINTURA EM EPÓXI, POTENCIA NOMINAL LÂMPADA: 60W. | UND | 30 | R$ 113,33 | R$ 3.399,90 |
| 133 | 369620 | MATERIAL ELÉTRICO – SOQUETE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE TERMOPLÁSTICO COM CHAVE, TAMPA SUPERIOR ROSCÁVEL, BASE E27, COR PRETA. | UND | 150 | R$ 5,26 | R$ 789,00 |
| 134 | 396735 | BASTÃO PARA ATERRAMENTO 2.0M X 5/8 | UND | 40 | R$ 57,23 | R$ 2.289,20 |
| 135 | 351143 | Ferramentas - Chave phillips 3/16 Pol x 4 Pol, material cromo vanádio, cabo emborrachado, ponta imantada. | Und | 10 | R$ 17,72 | R$ 177,20 |
| 136 | 372230 | Ferramentas - Chave phillips 3/16 Pol x 8 Pol, material cromo vanádio, cabo emborrachado, ponta imantada. | Und | 10 | R$ 17,72 | R$ 177,20 |
| 137 | 388010 | Ferramentas - Chave de fenda 3/8 Pol x 10 Pol, material cromo vanádio, cabo emborrachado, ponta imantada. | Und | 10 | R$ 17,72 | R$ 177,20 |
| 138 | 468509 | Ferramentas - Chave de fenda 3/16 Pol x 5 Pol, material cromo vanádio, cabo emborrachado, ponta imantada. | Und | 10 | R$ 17,72 | R$ 177,20 |
| 139 | 388032 | Ferramentas - Chave de fenda 1/4 Pol x 4 Pol, material cromo vanádio, cabo emborrachado, ponta imantada. | Und | 10 | R$ 17,72 | R$ 177,20 |
| 140 | 388033 | Ferramentas - Chave de fenda 1/4 Pol x 6 Pol, material cromo vanádio, cabo emborrachado, ponta imantada. | Und | 10 | R$ 17,72 | R$ 177,20 |
| 141 | 485748 | Ferramentas - Alicate de pressão 10 Pol, material aço acabamento cromado, com alavanca para destravamento e cortador de arame para fios de até 1/4 Pol, mordentes curvos em aço e abertura regulável, aplicação prender, prensar, segurar e puxar peças firmemente. | Und | 10 | R$ 92,93 | R$ 929,30 |
| 142 | 483574 | Ferramentas - Carrinho de mão completo, caçamba em chapa de aço Nr 26, braços metálicos, com pintura eletrostática a pó na cor preta, pneu com câmara. Produto fabricado de acordo com a norma NBR 16269 | Und | 10 | R$ 447,10 | R$ 4.471,00 |
| 143 | 483219 | Ferramentas - Ancinho curvo pesado com 3,75mm de espessura, 14 dentes, olho de 29 mm de diâmetro, temperado em todo o corpo da peça, fabricado em aço carbono, pintura eletrostática a pó na cor preta, cabo de madeira de eucalipto envernizado de 150 cm. | Und | 30 | R$ 27,05 | R$ 811,50 |
| 144 | 468616 | Ferramentas - Enxada estreita canavieira com cabo, olho de 38 mm, dimensões altura total 225 mm, largura total da lâmina 235 mm, temperado em todo o corpo da peça, fabricado em aço carbono, pintura eletrostática a pó na cor preta, cabo de madeira de eucalipto envernizado de 150 cm. | Und | 30 | R$ 70,10 | R$ 2.103,00 |
| 145 | 466631 | Ferramentas - Pá de bico com cabo, comprimento total 1003 mm, temperado em todo o corpo da peça, fabricado em aço carbono, pintura eletrostática a pó na cor preta, cabo de madeira de eucalipto envernizado de 71 cm com terminação "D" plástica, aplicação agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos. | Und | 30 | R$ 39,67 | R$ 1.190,10 |
| 146 | 452373 | Ferramentas - Facão para mato, lâmina em aço carbono 12 Pol, com fio liso, cabo de polipropileno liso na cor preta e fixado por pregos de alumínio, comprimento total 610 mm, largura 105 mm. | Und | 50 | R$ 44,37 | R$ 2.218,50 |
| 147 | 360827 | Ferramentas - Machado cabeça redonda tamanho 3.5 com olho de 58 mm x 30 mm, produzido em aço carbono especial de alta qualidade, tratamento térmico especial proporcionando menor desgaste e maior resistência, pintura eletrostática a pó na cor preta, cabo de madeira de eucalipto envernizado de 100 cm e sistema de encabamento com bucha plástica. | Und | 30 | R$ 84,61 | R$ 2.538,30 |
| 148 | 452498 | Ferramentas - Picareta alvião, 3 libras com olho de 64 mm x 38 mm, produzido em aço carbono especial de alta qualidade, tratamento térmico especial proporcionando menor desgaste e maior resistência, pintura eletrostática a pó na cor laranja, cabo de madeira de eucalipto envernizado de 90 cm e sistema de encabamento com bucha plástica. | Und | 30 | R$ 164,05 | R$ 4.921,50 |
| 149 | 215464 | Ferramentas - Alicate universal, material forjado em aço carbono, tipo profissional, material cabo plástico, tipo cabo reforçado, isolado, anti-deslizante, 8 polegadas, aplicação segurar, moldar, torcer, puxar e cortar arames. | Und | 30 | R$ 21,77 | R$ 653,10 |
| 150 | 274406 | Ferramentas - Alicate bomba d´água, material aço carbono, tratamento superficial niquelado, mordente inferior curvo e batente de segurança, ajuste 6 posições, abertura da boca 40 mm, características adicionais ranhuras usinadas e isolamento no cabo. | Und | 10 | R$ 120,52 | R$ 1.205,20 |
| 151 | 249987 | Ferramentas - Torquês armador com cabeça polida, comprimento 200 mm, corpo forjado em aço carbono temperado, pintura eletrostática na cor preta, cabeça polida, cabo com revestimento de plástico na cor vermelha. | Und | 30 | R$ 22,32 | R$ 669,60 |
| 152 | 483243 | Ferramentas - Colher de pedreiro, peça inteiriça forjada, tamanho 8 Pol, sem soldas, formato ponta redonda, fabricada em aço carbono de alta qualidade e tratamento temperado, cabo de madeira tratada, aplicação arremate de argamassas como cimento, concreto e demais produtos similares. | Und | 50 | R$ 18,98 | R$ 949,00 |
| 153 | 483243 | Ferramentas - Colher de pedreiro, peça inteiriça forjada, tamanho 9 Pol, sem soldas, formato ponta redonda, fabricada em aço carbono de alta qualidade e tratamento temperado, cabo de madeira tratada, aplicação arremate de argamassas como cimento, concreto e demais produtos similares. | Und | 50 | R$ 34,22 | R$ 1.711,00 |
| 154 | 485348 | Ferramentas - Desempenadeira com esponja, fabricada em poliestireno de alta resistência, dimensões 251 mm x 151 mm, aplicação acabamento em reboco. | Und | 50 | R$ 29,02 | R$ 1.451,00 |
| 155 | 265602 | Ferramentas - Desempenadeira, fabricada em poliestireno de alta resistência, dimensões 290 mm x 180 mm, aplicação acabamento em reboco. | Und | 50 | R$ 29,02 | R$ 1.451,00 |
| 156 | 296200 | Ferramentas - Desempenadeira metálica com dentes e haste em alumínio, fabricada aço carbono de alta qualidade, corpo temperado e pintura eletrostática a pó, dimensões 272 mm x 120 mm, cabo de madeira, aplicação assentamento de lajotas e azulejos. | Und | 50 | R$ 24,55 | R$ 1.227,50 |
| 157 | 448856 | Ferramentas - Desempenadeira metálica com haste em alumínio, fabricada aço carbono de alta qualidade, corpo temperado e pintura eletrostática a pó, dimensões 272 mm x 120 mm, cabo de madeira, aplicação acabamento em reboco. | Und | 50 | R$ 24,55 | R$ 1.227,50 |
| 158 | 224106 | Ferramentas - Espátula em aço inox 6 Cm, cabo de madeira, aplicação raspagem de tinta, cimento e outros resíduos. | Und | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 |
| 159 | 224107 | Ferramentas - Espátula em aço inox 8 Cm, cabo de madeira, aplicação raspagem de tinta, cimento e outros resíduos. | Und | 100 | R$ 4,76 | R$ 476,00 |
| 160 | 316333 | Acessórios - Lápis para pedreiro, material corpo de madeira, comprimento 220 mm, aplicação acessório para pedreiro. | Und | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
| 161 | 234002 | Lima chata, tipo: murça, comprimento: 8 pol, uso: acabamentos, aplicação: limagem ferramentas mecânicas e ferramentaria. Desc Detalhada: Ferramentas - Lima 8 Pol para enxada, comprimento total 320 mm, secção chata, corpo em aço temperado, denteado na face e na borda, tipo murço simples cabo injetado na cor amarela, aplicação amolar ferramentas de corte. | Und | 20 | R$ 25,10 | R$ 502,00 |
| 162 | 361082 | Lima manual, tipo: murça, formato: redonda, comprimento: 8 pol, diâmetro: 3,16 pol.Desc Detalhada: Ferramentas - Lima 8 Pol para motosserra, comprimento total 310 mm, Diâmetro: 3/16", seccção redonda, corpo em aço alto carbono, tipo murço simples cabo injetado na cor amarela, aplicação amolar corrente de motosserra. | Und | 10 | R$ 17,06 | R$ 170,60 |
| 163 | 245226 | Lima manual, tipo: murça, formato: triangular, comprimento: 8 pol, características adicionais: com picado duplo. Desc Detalhada: Ferramentas - Lima 8 Pol para serrote, comprimento total 310 mm, secção triangular, corpo em aço alto carbono, tipo murço simples cabo injetado, aplicação amolar serras e serrotes. | Und | 10 | R$ 25,56 | R$ 255,60 |
| 164 | 442123 | Ferramentas - Martelo de unha, cabeça forjada e temperada em aço, acabamento polido e envernizado, cabo tubular de aço temperado fixado com pino elástico, empunhadura injetada na cor azul, comprimento total 320 mm, sistema de fixação da cabeça ao cabo por resina epóxi, aplicação contrução civil. | Und | 20 | R$ 61,46 | R$ 1.229,20 |
| 165 | 436388 | Ferramentas - Suporte manual para lixa, corpo em fibra sintética, cabo anatômico, base emborrachada (EVA), presilhas metálicas zincadas, tamanho 230 x 80 mm, cor branca, aplicação lixamento de superfícies. | Und | 10 | R$ 33,62 | R$ 336,20 |
| 166 | 436388 | Ferramentas - Suporte manual para lixa, corpo em fibra sintética, cabo anatômico, base emborrachada (EVA), presilhas metálicas zincadas, tamanho 230 x 120-/: mm, cor branca, aplicação lixamento de superfícies. | Und | 10 | R$ 33,62 | R$ 336,20 |
| 167 | 442124 | Ferramentas - Pé de cabra simples, corpo em aço, acabamento com pintura eletrostática na cor preta, têmpera por indução nas extremidades, tamanho24 Pol, comprimento total 600 mm, aplicação contrução civil. | Und | 20 | R$ 60,53 | R$ 1.210,60 |
| 168 | 468648 | Ferramentas - Prumo, corpo em aço, calço guia de madeira, cordão de náilon 2 metros, peso 750 gramas, aplicação contrução civil. | Und | 20 | R$ 44,18 | R$ 883,60 |
| 169 | 441194 | Ferramentas - Rebitador 10 Pol, corpo, fuso e ponteiras em aço, pintura graneada, textura preta, cabos com revestimento na cor amarela, com ponteiras para 4 bitolas diferentes de rebites de repuxo 2.4, 3.2, 4 e 4.8mm, acompanha uma chave para troca das ponteiras, aplicação ferramenta de fixação de rebites. | Und | 5 | R$ 137,08 | R$ 685,40 |
| 170 | 484420 | Ferramentas - Formão: 3/8 Pol, cabo em madeira, aplicação trabalhos em madeira. | Und | 10 | R$ 32,02 | R$ 320,20 |
| 171 | 484420 | Ferramentas - Formão: 1/2 Pol, cabo em madeira, aplicação trabalhos em madeira. | Und | 10 | R$ 32,02 | R$ 320,20 |
| 172 | 484420 | Ferramentas - Formão: 5/8 Pol, cabo em madeira, aplicação trabalhos em madeira. | Und | 10 | R$ 32,02 | R$ 320,20 |
| 173 | 484420 | Ferramentas - Formão: 3/4 Pol, cabo em madeira, aplicação trabalhos em madeira. | Und | 10 | R$ 32,02 | R$ 320,20 |
| 174 | 483220 | Ferramentas - Serrote profissional 20 Pol, comprimento total 582,30 mm, lâmina em aço alto carbono temperado e lixado, cabo de madeira ergonômico e envernizado, dentes travados, 7 dentes por polegada, proteção plástica para os dentes, aplicação cortar madeira. | Und | 20 | R$ 31,57 | R$ 631,40 |
| 175 | 215154 | Ferramentas - Arco de serra regulável, lâmina de 12 Pol, | Und | 10 | R$ 25,02 | R$ 250,20 |
| 176 | 423673 | Ferramentas - Lâmina 12 Pol para arco de serra, dentes reforçados, lâmina flexível, têmpera nos dentes de corte, 18 dentes por polegada, aplicação arco de serra. Xxxxx | Und | 50 | R$ 6,30 | R$ 315,00 |
| 177 | 423673 | Ferramentas - Lâmina 12 Pol para arco de serra, dentes reforçados, lâmina flexível, têmpera nos dentes de corte, 24 dentes por polegada, aplicação arco de serra. | Und | 50 | R$ 6,25 | R$ 312,50 |
| 178 | 446458 | Ferramentas - Talhadeira com empunhadura, diâmetro de 3/4 Pol, tamanho 10 Pol, corpo em aço especial, acabamento fosfatizado, têmpera por indução nas duas extremidades, empunhadura injetada em material resistente e flexível na cor amarela, aplicação construção civil. | Und | 20 | R$ 85,42 | R$ 1.708,40 |
| 179 | 446458 | Ferramentas - Talhadeira com empunhadura, diâmetro de 3/4 Pol, tamanho 12 Pol, corpo em aço especial, acabamento fosfatizado, têmpera por indução nas duas extremidades, empunhadura injetada em material resistente e flexível na cor amarela, aplicação construção civil. | Und | 20 | R$ 73,67 | R$ 1.473,40 |
| 180 | 484541 | Ferramentas - Trena profissional 5 metros, fita em aço alto carbono, temperada e revestida em nylon, corpo em aço inox e ABS, com revestimento em borracha, botão de liberação da fita em polipropileno, presilha em aço, trava de retrocesso automática, ponta magnética, graduação da fita em milímetros e polegadas, alça para transporte, aplicação construção civil. | Und | 50 | R$ 39,03 | R$ 1.951,50 |
| 181 | 484541 | Ferramentas - Trena profissional 3 metros, fita em aço alto carbono, temperada e revestida em nylon, corpo em aço inox e ABS, com revestimento em borracha, botão de liberação da fita em polipropileno, presilha em aço, trava de retrocesso automática, ponta magnética, graduação da fita em milímetros e polegadas, alça para transporte, aplicação construção civil. | Und | 50 | R$ 39,03 | R$ 1.951,50 |
| 182 | 484541 | Ferramentas - Trena profissional 8 metros, fita em aço alto carbono, temperada e revestida em nylon, corpo em aço inox e ABS, com revestimento em borracha, botão de liberação da fita em polipropileno, presilha em aço, trava de retrocesso automática, ponta magnética, graduação da fita em milímetros e polegadas, alça para transporte, aplicação construção civil. | Und | 50 | R$ 39,03 | R$ 1.951,50 |
| 183 | 480473 | Ferramentas - Esquadro para pedreiro/marceneiro, corpo em aço especial temperado, cabo injetado, graduação em milímetros e polegadas, tamanho 30 cm, aplicação construção civil. | Und | 10 | R$ 33,85 | R$ 338,50 |
| 184 | 417992 | Ferramentas - Balde metálico, capacidade 10 litros, tipo repuxado com alça, aplicação transporte de concreto em construção civil. | Und | 50 | R$ 24,14 | R$ 1.207,00 |
| 185 | 220436 | Ferramentas - Disco de corte para porcelanato, alta performance, corte refrigerado, empregado em serra mármore, anel contínuo, diâmetro 110 mm, furo 20 mm. Obs: Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca VONDER. | Und | 70 | R$ 20,93 | R$ 1.465,10 |
| 186 | 220436 | Ferramentas - Disco de corte para mármores e granitos, alta performance, corte a seco, empregado em serra mármore, anel não contínuo, diâmetro 110 mm, furo 20 mm. Obs: Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca VONDER. | Und | 70 | R$ 32,34 | R$ 2.263,80 |
| 187 | 220436 | Ferramentas - Disco de corte para mármores e granitos, segmentado, corte a seco, empregado em serra mármore, diâmetro 180 mm, furo 25,4 mm, aplicação corte de mármores, granitos, concretos e alvenarias. Obs: Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca VONDER. | Und | 30 | R$ 56,11 | R$ 1.683,30 |
| 188 | 449494 | Ferramentas - Disco de serra circular para madeira, corpo em aço carbono, dentes de metal duro (vídea), diâmetro da serra 10 Pol (250 mm), diâmetro do furo 30 mm, número de dentes 36, RPM máxima 5.300, aplicação corte em madeiras. Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca VONDER. | Und | 5 | R$ 249,21 | R$ 1.246,05 |
| 189 | 284256 | Ferramentas - Disco de serra circular para madeira, corpo em aço carbono, dentes de metal duro (vídea), diâmetro da serra 7.1/4 Pol (185 mm), diâmetro do furo 20 mm, número de dentes 24, RPM máxima 7.200, aplicação corte em madeiras. Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca VONDER. | Und | 5 | R$ 75,30 | R$ 376,50 |
| 190 | 376301 | Ferramentas - Disco de corte para metais ferrosos, uso industrial reforçado, número de telas 02, dimensões 7 Pol x 1/8 Pol x 7/8 Pol, aplicação corte em metais ferrosos. Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca VONDER. | Und | 200 | R$ 30,39 | R$ 6.078,00 |
| 191 | 312485 | Ferramentas - Disco de corte para metais ferrosos, uso industrial reforçado, número de telas 02, dimensões 12 Pol x 1/8 Pol x 1 Pol, aplicação corte em metais ferrosos. Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da marca VONDER. | Und | 150 | R$ 30,39 | R$ 4.558,50 |
| 192 | 452275 | Ferramentas - Filtro regulador de ar e umidade para compressor, 2 saídas reguláveis, válvula incorporadora, copo em nnylon transparente, refil de 5 micras, dreno automático, peso 1,200 Kg, vazão 2.000 litros/min, aplicação filtragem de ar e regulação de pressão de compressores. | Und | 10 | R$ 302,67 | R$ 3.026,70 |
| 193 | 313274 | Ferramentas - Pistola para solda profissional soldador estanho, potência 50 watts tipo profissional, 220V, aplicação soldas em geral com estanho em fio, aquecimento rápido, pontas de solda intercambiáveis, cordão e plugues certificados, lâmpada auxiliar, ponta sobressalente, pasta para solda. | Und | 10 | R$ 166,30 | R$ 1.663,00 |
| 194 | 484437 | Ferramentas - Eletrodo 2,5 mm 6013, comprimento 350 mm, cor azul, corrente 60-100 A, polaridade CA ou CC (+-), aplicação soldagem em metais. | Kg | 250 | R$ 31,40 | R$ 7.850,00 |
| 195 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 3,0 mm x 61 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 10,49 | R$ 314,70 |
| 196 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 3,5 mm x 70 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 3,34 | R$ 100,20 |
| 197 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 4,0 mm x 75 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 15,46 | R$ 463,80 |
| 198 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 4,5 mm x 80 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 5,38 | R$ 161,40 |
| 199 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 5,0 mm x 86 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 17,06 | R$ 511,80 |
| 200 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 5,5 mm x 93 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 7,20 | R$ 216,00 |
| 201 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 6,0 mm x 93 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 13,13 | R$ 393,90 |
| 202 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 7,0 mm x 109 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 3,47 | R$ 104,10 |
| 203 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 8,0 mm x 117 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 9,31 | R$ 279,30 |
| 204 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 9,0 mm x 125 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 26,90 | R$ 807,00 |
| 205 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 10,0 mm x 133 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 14,85 | R$ 445,50 |
| 206 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 11,0 mm x 142 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 43,20 | R$ 1.296,00 |
| 207 | 400916 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 12,0 mm x 151 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 54,75 | R$ 1.642,50 |
| 208 | 302028 | Ferramentas - Broca de aço rápido para metais, dimensões 13,0 mm x 151 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em metais. | Und | 30 | R$ 24,56 | R$ 736,80 |
| 209 | 389913 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 4,0 mm x 70 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 12,26 | R$ 367,80 |
| 210 | 389912 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 5,0 mm x 80 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 12,88 | R$ 386,40 |
| 211 | 389915 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 6,0 mm x 100 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 14,75 | R$ 442,50 |
| 212 | 473242 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 6,5 mm x 100 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 12,75 | R$ 382,50 |
| 213 | 389915 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 7,0 mm x 100 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 3,47 | R$ 104,10 |
| 214 | 389916 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 8,0 mm x 120 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 9,31 | R$ 279,30 |
| 215 | 389916 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 9,0 mm x 120 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 12,70 | R$ 381,00 |
| 216 | 389922 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 10,0 mm x 150 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 14,85 | R$ 445,50 |
| 217 | 389923 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 12,0 mm x 150 mm, haste pralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 11,95 | R$ 358,50 |
| 218 | 389921 | Ferramentas - Broca com ponta de metal duro (vídea), dimensões 13,0 mm x 150 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração em concretos e alvenarias. | Und | 30 | R$ 17,86 | R$ 535,80 |
| 219 | 466455 | Máquina de oficina - Tupia laminadora, 220V, motor tipo universal, potência 550 W, velocidade sem carga 33.000 RPM, diâmetro pinça 6 mm, profundidade de corte 30 mm, peso líquido 1,9 kg, aplicação em madeira. Acompanham o produto 1 chave de aperto, 1 guia para corete, 1 pinça 1/4", 1 pinça 6mm, certificado de garantia e manual de instruções. Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao modelo “F-550” da marca AWT. | Und | 2 | R$ 357,20 | R$ 714,40 |
| 220 | 483558 | Anel de vedação com guia, aplicação vaso sanitário. | Und | 50 | R$ 34,28 | R$ 1.714,00 |
| 221 | 446838 | Espaçador para piso 3mm (formato cruz), plástico, pacote com 100 unidades. | Pct | 50 | R$ 11,79 | R$ 589,50 |
| 222 | 308711 | Fita antiderrapante, matéria: filme de poliéster e óxido de alumínio,largugra: 5 cm , cor preta fosforescente, aplicação: superfícies irregulares (escada, rampa, corredor), comprimento: 20 m, características adicionais: adesivo de borraacha, á prova d’água/ resina adesiva. | Und | 30 | R$ 17,52 | R$ 525,60 |
| 223 | 476490 | Fossa Septica para tratar 600L de esgoto. A aplicação pode ser feita, também, em instalações comerciais, fazendas, sítios ou qualquer outro local com necessidade de tratamento de esgoto domiciliar. | Und | 20 | R$ 1.169,37 | R$ 23.387,40 |
| 224 | 338056 | Caixa de esgoto inspeção e interligação 388 x 249 x 100 com tampa, material PVC. DE SUPERIOR OU IGUAL QUALIDADE QUE Modelo Referência: 59467 – tigre. | Und | 20 | R$ 238,40 | R$ 4.768,00 |
| 225 | 360490 | Fita veda rosca, material: teflon, comprimento:25 m, largura:18 mm, espessura:0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: -200 a 260 ¨c, normas técnicas: abnt | Und | 300 | R$ 2,79 | R$ 837,00 |
| 226 | 264598 | Porca sextavada com rosca diâmetro ¼ pol, aplicação rosca sem fim. | CX 500 UND | 20 | R$ 69,68 | R$ 1.393,60 |
| 227 | 458881 | Porca sextavada com rosca diâmetro 3/8 pol, aplicação rosca sem fim. | CX 500 UND | 20 | R$ 166,18 | R$ 3.323,60 |
| 228 | 458882 | Porca sextavada com rosca diâmetro ½ pol, aplicação rosca sem fim. | CX 500 UND | 20 | R$ 193,90 | R$ 3.878,00 |
| 229 | 453799 | Esquadria, material: ferro zincado, tipo: alavancada, características adicionais: para abrir e fechar janela basculante Janela; basculante, 40 cm x 80 cm. | UND | 20 | R$ 42,72 | R$ 854,40 |
| 230 | 441694 | Lixa, material: óxido alumínio, apresentação: disco, tipo grão:40, diâmetro:152 mm, características adicionais: disco com 6 furos. | UND | 700 | R$ 6,66 | R$ 4.662,00 |
| 231 | 252754 | Lixa, material: óxido alumínio, apresentação: disco, tipo grão:60, diâmetro:152 mm, características adicionais: disco com 6 furos. | UND | 700 | R$ 6,66 | R$ 4.662,00 |
| 232 | 440400 | Lixa, material: papel, tipo: lixa madeira, tipo grão: 180, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm | UND | 700 | R$ 3,22 | R$ 2.254,00 |
| 233 | 426787 | MATERIAIS DIVERSOS - FITA DE MASSA ACRÍLICA, TIPO DUPLA FACE, COR TRANSPARENTE, LARGURA 12 MM, ROLO COM 20 METROS, DESIVO ACRÍLICO NA COR VERDE, 1,0 MM DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, APLICAÇÃO UNIR MATERIAIS TRANSPARENTES, FIXAÇÃO DE CANALETAS DE PVC, VIDROS DE SEGURANÇA E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. | RL 20 M | 50 | R$ 36,50 | R$ 1.825,00 |
| 234 | 396975 | MATERIAIS DIVERSOS - MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, MATERIAL PVC, COR AMARELA, DIÂMETRO INTERNO 1/2 PL, ESPESSURA DA PAREDE 2,5 MM, ROLO COM 100 METROS. | RL 50 M | 20 | R$ 318,21 | R$ 6.364,20 |
| 235 | 389890 | MATERIAIS DIVERSOS - ESPUMA EXPANSIVA, EMBALGEM AEROSOL 500ML, COM BICO APLICADOR, MATERIAL A BASE DE POLIURETANO, RENDIMENTO EXPANDIDO ATÉ 30 LITROS, ACEITA ACABAMENTOS DEPOIS DE CURADA, COMO LIXAR, POLIR, FURAR E PINTAR, APLICAÇÃO ISOLAMENTO E VEDAÇÃO DE MATERIAIS, COMO MADEIRA, ALVENARIA, METAIS E PLÁSTICOS. | FR 500 ML | 80 | R$ 45,75 | R$ 3.660,00 |
| 236 | 282967 | MATERIAIS DIVERSOS - COLA CASCOREZ EXTRA, EMBALAGEM 1 KG, ADESIVO FABRICADO À BASE DE PVA DISPERSÃO AQUOSA, ODOR SUAVE, APLICAÇÃO COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO, PRINCIPALMENTE DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO. | FR 1 KG | 80 | R$ 26,86 | R$ 2.148,80 |
| 237 | 238506 | MATERIAIS DIVERSOS - ADESIVO DE CONTATO, EMBALAGEM 2,8 KG, RESISTENTE A ÁGUA, FABRICADO COM SOLVENTE ALIFÁTICO, SOLVENTES OXIGENADOS, RESINAS SINTÉTICAS, BORRACHAS SINTÉTICAS E ADITIVOS, APLICAÇÃO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM PRODUTOS COMO LAMINADOS DECORATIVOS, PISOS DE BORRACHA, COURO, METAIS, LAMBRIS, MATERIAIS SINTÉTICOS, MADEIRAS COMPENSADAS, AGLOMERADOS, MDF, HDF, CONCRETO, CIMENTO. | LT 2,8 KG | 40 | R$ 162,30 | R$ 6.492,00 |
| 238 | 276719 | MATERIAIS DIVERSOS - ADESIVO DE CONTATO PARA PVC, BISNAGA DE 17G, PRODUTO A BASE DE MISTURAS DE CETONAS E RESINA DE CPVC, TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ 80 GRAUS, APLICAÇÃO UNIÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE CPVC DE ÁGUA QUENTE. | BISNAGA 17G | 120 | R$ 19,13 | R$ 2.295,60 |
| 239 | 446761 | MATERIAIS DIVERSOS - ADESIVO DE POLIURETANO, PUR 135, TUBO COM 500G MONOCOMPONENTE, REAGE COM A UMIDADE DO AR, APLICAÇÃO ADERÊNCIA EM PORTAS, JANELAS, RODAPÉS, PARQUÊS, MDF, MADEIRA ESTRATIFICADA, ESPUMAS RÍGIDAS. | TUBO 500G | 80 | R$ 24,57 | R$ 1.965,60 |
| 240 | 446761 | MATERIAIS DIVERSOS – SILICONE POLIURETANO PU36, COR CINZA, TUBO COM 310 ML/365G, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS SINTÉTICOS, CARGAS MINERAIS E ISOCIANATO, APLICAÇÃO COLAGEM E VEDAÇÃO DE JUNTAS. | TUBO 365G | 80 | R$ 24,57 | R$ 1.965,60 |
| 241 | 356831 | MATERIAIS DIVERSOS – MASSA ADESIVA, COR CINZA OU BRANCA, EMBALAGEM COM 250G, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, APLICAÇÃO SOLDAR, MOLDAR, FIXRA, VEDAR E RECONSTRUIR OBJETOS. | EMBALAGEM 250G | 80 | R$ 29,90 | R$ 2.392,00 |
| 242 | 343459 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100CM, LARGURA 20MM, ESPESSURA 1,20MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, TRAVAMENTO PARAFUSO DE TRAVAMENTO. TORQUE DE APERTO: ENTRE 60 KG.CM EM MADRIL RÍGIDO E 75 KG.CM DE APERTO MÁXIMO. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. NORMAS TÉCNICAS SAE 1010/1020. | UND | 100 | R$ 32,30 | R$ 3.230,00 |
| 243 | 476181 | PEÇA, COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO: FIO DE CORTE, MATERIAL: NYLON, FORMATO PONTA: REDONDO, DIÂMETRO: 3 MM, APLICAÇÃO: ROÇADEIRA | ROLO 130M | 50 | R$ 172,97 | R$ 8.648,50 |
| 244 | 445762 | PEÇA, COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO: FIO DE CORTE, MATERIAL: NYLON, FORMATO PONTA: QUADRADO, DIÂMETRO: 2,5 MM, APLICAÇÃO: ROÇADEIRA | ROLO 280 M | 30 | R$ 223,48 | R$ 6.704,40 |
| 245 |  | Pistola de Pintura por Gravidade 1/4" HVLP Caneca Alumínio 400mL Bico 1,5mm | UND | 5 | R$ 279,83 | R$ 1.399,15 |
| 246 | 482024 | FERRO TIPO MALHA, COMPRIMENTO 3 METROS, LARGURA 2 METROS, VÃOS DE ENTRELAÇAMENTO DE 15 C X 15 CM, DIÂMETRO DO FERRO 4,2 MM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | UND | 60 | R$ 64,86 | R$ 3.891,60 |
| 247 | 238096 | FERRO PARA CONSTRUÇÃO, TIPO TRELIÇA AÇO CA-60 NERVURADO, MODELO TG 8M TR 08645 COM DESIG NBR 14862, BANZO SUPERIOR DE 6,0 MM, DIAGONAL DE 4,2 MM E BANZO INFERIOR DE 5 MM, COMPRIMENTO DE 6 METROS. SUBAMARRADAS COM 10 TRELIÇAS POR METRO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | UND | 80 | R$ 62,46 | R$ 4.996,80 |
| 248 | 236983 | FERRO CONSTRUÇÃO, TIPO VERGALHÃO, CATEGORIA CA50, BITOLA 1/4 POL OU 6,3 MM, BARRA COM 12 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | UND | 200 | R$ 31,77 | R$ 6.354,00 |
| 249 | 361471 | FERRO CONSTRUÇÃO, TIPO VERGALHÃO, CATEGORIA CA50, BITOLA 5/16 POL OU 8 MM, BARRA COM 12 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | UND | 200 | R$ 48,93 | R$ 9.786,00 |
| 250 | 428699 | FERRO CONSTRUÇÃO, TIPO VERGALHÃO, CATEGORIA CA50, BITOLA 1/2 POL OU 12,5 MM, BARRA COM 12 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | UND | 200 | R$ 96,92 | R$ 19.384,00 |
| 251 | 361473 | FERRO CONSTRUÇÃO, TIPO VERGALHÃO, CATEGORIA CA50, BITOLA 3/8 POL OU 10 MM, BARRA COM 12 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | UND | 200 | R$ 101,00 | R$ 20.200,00 |
| 252 | 283832 | FERRO CONSTRUÇÃO, TIPO VERGALHÃO, CATEGORIA CA50, BITOLA 3/16 POL OU 4,2 MM, BARRA COM 12 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | UND | 200 | R$ 75,63 | R$ 15.126,00 |
| 253 | 456837 | ARAME RECOZIDO 18, ROLO 1 KG, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5589/82 APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. | KG | 300 | R$ 36,05 | R$ 10.815,00 |
| 254 | 238678 | FERRO CHATO, TIPO BARRA LAMINADA CHATA EM AÇO CARBONO, SAE 1020 OU SAE 1045, BITOLA 3/8 POL X 1/8 POL OU 9,53 MM X 3,18 MM, BARRA COM 6 METROS. | UND | 80 | R$ 46,53 | R$ 3.722,40 |
| 255 | 225141 | FERRO CHATO, TIPO BARRA LAMINADA CHATA EM AÇO CARBONO, SAE 1020 OU SAE 1045, BITOLA 1/2 POL X 3/16 POL OU 12,7 MM X 4,76 MM, BARRA COM 6 METROS. | UND | 80 | R$ 67,15 | R$ 5.372,00 |
| 256 | 397685 | FERRO REDONDO, TIPO DOCE, BITOLA 3/8 POL X OU 9,53 MM, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE GRADES E PORTÕES. | UND | 80 | R$ 187,40 | R$ 14.992,00 |
| 257 | 397684 | FERRO REDONDO, TIPO DOCE, BITOLA 1/2 POL X OU 12,7 MM, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE GRADES E PORTÕES. | UND | 80 | R$ 88,27 | R$ 7.061,60 |
| 258 | 266354 | FERRO REDONDO, TIPO DOCE, BITOLA 5/16 POL X OU 7,94 MM, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE GRADES E PORTÕES. | UND | 80 | R$ 31,23 | R$ 2.498,40 |
| 259 | 461278 | FERRO QUADRADO, TIPO DOCE, BITOLA 3/8 POL X OU 9,53 MM, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE GRADES E PORTÕES. | UND | 80 | R$ 90,39 | R$ 7.231,20 |
| 260 | 266354 | FERRO QUADRADO, TIPO DOCE, BITOLA 5/16 POL X OU 7,94 MM, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE GRADES E PORTÕES. | UND | 80 | R$ 31,23 | R$ 2.498,40 |
| 261 | 449423 | FERRO CANTONEIRA, BITOLA 5/8 POL OU 15,880 MM, SAE 1020 OU SAE 1045, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO SERRALHERIA. | UND | 50 | R$ 106,46 | R$ 5.323,00 |
| 262 | 442744 | Câmara para pneu de carrinho câmara de ar para carrinho de mão 3,25 x 8 pressão máxima de (25 lbf/pol²), válvula: tr1. Produto fabricado de acordo com a norma NBR 16269 | Und | 50 | R$ 20,49 | R$ 1.024,50 |
| 263 | 450972 | Máquina de oficina - Furadeira de impacto, 220V, função de reversão e comutador mecânico de 2 velocidades, rotação reversível direita/esquerda, embreagem de segurança, regulação contínua das rotações, potência 800 W, Nr de rotações sem carga 3.000 RPM, peso 2,5 Kg, mandril 12 Pol (13 mm), impactos por minuto 48.000, punho Softgrip. Produto equivalente, similar ou de melhor qualidade ao modelo “GSB 20-2 RE PROFESSIONAL” da marca BOSCH. | Und | 20 | R$ 547,41 | R$ 10.948,20 |
| 264 | 335134 | FERRAMENTAS - RODA PNEU COM CÂMARA PARA CARRINHO DE MÃO, COMPLETA, BUCHA PLÁSTICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, POSSUI BUCHA EM NYLON GRAFITADO NA CONEXÃO COM O EIXO DO CARRINHO DE MÃO. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 16269 | Und | 20 | R$ 81,31 | R$ 1.626,20 |
| 265 | 249585 | FERRAMENTAS - PÁ 7 CRAVOS COM CABO, COMPRIMENTO TOTAL 978 MM, TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, FABRICADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA DE EUCALIPTO ENVERNIZADO DE 71 CM COM TERMINAÇÃO "D" PLÁSTICA, APLICAÇÃO AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL E HORTICULTURA, PARA CORTAR FATIAS DE MATERIAL NUM MOVIMENTO DE ALAVANCA. | Und | 20 | R$ 96,32 | R$ 1.926,40 |
| 266 | 457334 | NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO BOLHA:TORPEDO, COMPRIMENTO:230 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA:1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E 1 A 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE MAGNÉTICA | Und | 20 | R$ 34,88 | R$ 697,60 |
| 267 | 377500 | MARRETA, MATERIAL: AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO:MADEIRA, PESO:1 KG, TIPO:OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA | Und | 20 | R$ 62,14 | R$ 1.242,80 |
| 268 | 359478 | VELCRO, LARGURA:50 MM, COMPRIMENTO:25 M, APRESENTAÇÃO: FECHO, COR:PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MACHO E FÊMEA | Und | 20 | R$ 101,08 | R$ 2.021,60 |
| 269 | 449961 | VELCRO VERDE OLIVA, APLICAÇÃO: COURO/TECIDO E LONA, COMPRIMENTO: 1 M, COR: PRETA, LARGURA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACHO E FÊMEA | Und | 20 | R$ 101,08 | R$ 2.021,60 |
| 270 | 439384 | MÁQUINA DE OFICINA - CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS, CORTE A SECO OU COM UMIDADE PARA PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E PORCELANATOS, MOTOR BLINDADO QUE EVITA O COTATO COM A ÁGUA, CORTES RETOS E INCLINADOS ATÉ 45º, CORTA PISOS DE ATÉ 70 CM X 70 CM, PROFUNDIDADE DE CORTE 0º: 35 MM / 45º: 25 MM, CAPACIDADE DE CORTE 65 CM COM RÉGUA, POTÊNCIA 900W, ROTAÇÃO 2.950 RPM, FURO DO DISCO 25,4 MM, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, EQUIPADA COM 01 DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO, PÉS RECLINÁVEIS COM RODAS PARA TRANSPORTE, MESA DE CORTE, BOMBA DE ÁGUA COM PLUG PARA DRENAGEM, TRILHO ROBUSTO PARA GUIAR O CORTE, PESO 35 KG, 220V. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO MODELO “TR 201 E” DA MARCA NORTON. | Und | 3 | R$ 202,90 | R$ 608,70 |
| 271 | 323304 | MÁQUINA DE OFICINA - SERRA MÁRMORE, 220 V, POTÊNCIA 1.400 W, ROTAÇÃO SEM CARGA 12.000 RPM, PESO 2,8 KG, CAPACIDADE DO DISCO 125 MM, FURO DO DISCO 20 MM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE 40 MM, TORQUE DE 1,0 NM, AJUSTE DE ÂNGULO EM 45°, PLACA-BASE COM ENTRADA PARA GUIA PARALELO E REMOVÍVEL PERMITINDO O USO DA FERRAMENTA SEM APOIO, PUNHO “SOFT-GRIP”, TORNEIRA METÁLICA QUE REGULA O FLUXO E DIRECIONA O JATO D’ÁGUA, APLICAÇÃO CORTES RETOS EM TODOS OS TIPOS DE PEDRAS, PISOS, CERÂMICA, AZULEJOS, TELHAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, ACOMPANHA CHAVE ALLEN, KIT REFRIGERAÇÃO E DISCO DIAMANTADO E MALETA. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO MODELO “GDC 14-40 CC” DA MARCA BOSCH. | Und | 3 | R$ 477,14 | R$ 1.431,42 |
| 272 | 328583 | MÁQUINA DE OFICINA - MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR, 220V , ENCAIXE SDS-MAX, POTÊNCIA 1.500 W, ROTAÇÃO 145-280 RPM, PESO 8,2 KG, IMPACTOS 1.375-2.800 IPM, ENERGIA DE IMPACTO INDIVIDUAL 9,3 J, COMPRIMENTO 545 MM, LARGURA 288MM, ALTURA 105 MM, MECANISMO DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA CAPACIDADE DE FURAÇÃO MÁXIMA EM CONCRETO 40 MM, ACOMPANHA BISNAGA DE MASSA CONSISTENTE, MALA DE TRANSPORTE, PANO PARA O MARTELO, PUNHO ADICIONAL. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO MODELO “GBH 7-46 DE PROFESSIONAL” DA MARCA BOSCH. | Und | 3 | R$ 859,37 | R$ 2.578,11 |
| 273 | 283969 | MÁQUINA DE OFICINA - PARAFUSADEIRA, FUNÇÃO REVERSA, BINÁRIO MÁXIMO DURO/MACIO 27/11 NM, NÚMERO DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 1ª VELOCIDADE 0 – 400 RPM, 2ª VELOCIDADE 1.200 RPM, BATERIA NICD 12V, CAPACIDADE DO ACUMULADOR 1,5 AH, DURAÇÃO DA CARGA 60 MINUTOS, MÁXIMO DE FURO EM MADEIRA 23 MM, MÁXIMO DE FURO EM AÇO 12 MM, MÁXIMO DO PARAFUSO 7 MM, ENGRENAGEM PLANETÁRIA DE 2 VELOCIDADES, PUNHO SOFTGRIP, ACOMPANHA 2 BATERIAS DE NICD DE 1,5 AH, CARREGADOR DE 1 HORA E MALA DE TRANSPORTE. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO MODELO “GSR 12-2 PROFESSIONAL” DA MARCA BOSCH. | Und | 5 | R$ 296,40 | R$ 1.482,00 |
| 274 | 297830 | COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA:175 PSI, TENSÃO:110/220 V, APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRESSÃO MÍNIMA 135 PSI, ROTAÇÃO MOTOR:1.200 RPM | Und | 2 | R$ 702,21 | R$ 1.404,42 |
| 275 | 258752 | MÁQUINA DE OFICINA - MÁQUINA DE CORTE RÁPIDO 12 POL PARA METAIS FERROSOS, COM MOTOR TRIFÁSICO 3CV, MORSA AJUSTÁVEL PARA CORTES ANGULARES DE 0° A 45°, DISCO DE CORTE INDICADO 12 POL COM FURO DE 3/4 POL, APLICAÇÃO CORTE DE METAIS FERROSOS. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO MODELO DA MARCA VONDER. | Und | 3 | R$ 1.750,67 | R$ 5.252,01 |
| 276 | 297315 | MÁQUINA DE OFICINA - VENTILADOR INDUSTRIAL, GIRO DE 360° TOTAL E CONTÍNUO, VENTILA ATÉ 600M², TEMPO DE OSCILO22 SEGUNDOS, MOTOR DE 1/2CV 1130 RPM, DIÂMETRO DAS HÉLICES 940MM, DESLOCAMENTO DO AR 4,5M/SEG A 5M; 3,9M/SEG A 10M; 2,3M/SEG A 15M, MOTOR MONOFÁSICO 220V, APLICAÇÃO VENTILAÇÃO DE GRANDES AMBIENTES. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO MODELO A03 DA MARCA ROSTER. | Und | 20 | R$ 227,33 | R$ 4.546,60 |
| 277 | 323890 | ESCADA EXTENSÍVEL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, 22 X 37 DEGRAUS, RESISTENTE A CORROSÃO QUÍMICA, COMPRIMENTO FECHADA 6,84 METROS, COMPRIMENTO ABERTA 11,84 METROS, PESO 36 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 120 KG, MECANISMO DE ELEVAÇÃO COMPOSTO POR ROLDANAS E CORDA, COR VERMELHA. | Und | 10 | R$ 701,08 | R$ 7.010,80 |
| 278 | 402404 | ESCADA TELESCÓPICA COMPOSIÇÃO/MATERIAL EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO COM 10 DEGRAUS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) – AXL X P ABERTA: 312X47,5X8,5CM / FECHADA: 80X47,5X8,5CM, DOBRÁVEL, SUPORTA ATÉ 150 KG, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 9KG. | Und | 10 | R$ 242,93 | R$ 2.429,30 |
| 279 | 451165 | RODA PNEU MACIÇO PARA CARRINHO DE MÃO, COMPLETA, DIÂMETRO 360 MM, ESPESSURA 80 MM, CAPACIDADE DE CARGA 100 KG, COM ROLETE | Und | 30 | R$ 153,52 | R$ 4.605,60 |
| 280 | 249585 | Pá ajuntadeira quadrada com cabo em “Y” com medidas mínimas de 30 cm de largura, 35 cm de comprimento e 75 cm de cabo. Produzida em aço SAE1020. Cortadas com sistema de plasma e estampadas. Espessura da lâmina de 1.2mm. Pintura automotiva na cor preta. | Und | 20 | R$ 63,43 | R$ 1.268,60 |
| 281 | 238096 | FERRO CHATO, TIPO BARRA LAMINADA CHATA EM AÇO CARBONO, SAE 1020 OU SAE 1045, BITOLA 5/8 POL X 3/16 POL OU 15,88 MM X 4,76 MM, BARRA COM 6 METROS. | Und | 80 | R$ 154,33 | R$ 12.346,40 |
| 282 | 253444 | FERRO CHATO, TIPO BARRA LAMINADA CHATA EM AÇO CARBONO, SAE 1020 OU SAE 1045, BITOLA 3/4 POL X 3,16 POL OU 19,05 MM X 4,76 MM, BARRA COM 6 METROS. | Und | 80 | R$ 154,33 | R$ 12.346,40 |
| 283 | 234158 | FERRO CHATO, TIPO BARRA LAMINADA CHATA EM AÇO CARBONO, SAE 1020 OU SAE 1045, BITOLA 7/8 POL X 3,16 POL OU 22,23 MM X 4,76 MM, BARRA COM 6 METROS. | Und | 80 | R$ 188,00 | R$ 15.040,00 |
| 284 | 252706 | FERRO QUADRADO, TIPO DOCE, BITOLA 1/2 POL OU 12,7 MM, TREFILADO, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE GRADES E PORTÕES. | Und | 80 | R$ 270,21 | R$ 21.616,80 |
| 285 | 265295 | FERRO CANTONEIRA, BITOLA 1 POL OU 25,4 MM, SAE 1020 OU SAE 1045, BARRA COM 6 METROS, APLICAÇÃO SERRALHERIA. | Und | 80 | R$ 190,47 | R$ 15.237,60 |
| 286 | 312652 | FERRO TUBO DE METAL 30 MM X 30 MM, FORMATO QUADRADO, ESPESSURA CHAPA 18, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO BARRA 6 METROS. | Und | 80 | R$ 250,15 | R$ 20.012,00 |
| 287 | 265205 | FERRO TUBO DE METAL 30 MM X 40 MM, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO BARRA 6 METROS. | Und | 80 | R$ 94,65 | R$ 7.572,00 |
| 288 | 265206 | FERRO TUBO DE METAL 20 MM X 30 MM, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO BARRA 6 METROS. | Und | 50 | R$ 144,63 | R$ 7.231,50 |
| 289 | 312651 | FERRO TUBO DE METAL 30 MM X 70 MM, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO BARRA 6 METROS. | Und | 50 | R$ 353,33 | R$ 17.666,50 |
| 290 | 381524 | FERRO TUBO DE METAL 50 MM X 50 MM, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO BARRA 6 METROS. | Und | 50 | R$ 197,41 | R$ 9.870,50 |
| 291 | 233970 | Tubos/conexões de esgoto - Tubo esgoto 40 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, comprimento 6 metros, espessura 1,2 mm, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 50 | R$ 45,14 | R$ 2.257,00 |
| 292 | 233971 | Tubos/conexões de esgoto - Tubo esgoto 50 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, comprimento 6 metros, espessura 1,6 mm, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 50 | R$ 64,00 | R$ 3.200,00 |
| 293 | 286283 | Tubos/conexões de esgoto - Tubo esgoto 75 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, comprimento 6 metros, espessura 1,7 mm, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 50 | R$ 77,59 | R$ 3.879,50 |
| 294 | 233972 | Tubos/conexões de esgoto - Tubo esgoto 100 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, comprimento 6 metros, espessura 1,8 mm, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 30 | R$ 129,30 | R$ 3.879,00 |
| 295 | 432117 | Tubos/conexões de esgoto - Tubo esgoto 150 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, comprimento 6 metros, espessura 2,5 mm, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 30 | R$ 177,63 | R$ 5.328,90 |
| 296 | 374799 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 45º Longa 40 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 6,64 | R$ 531,20 |
| 297 | 299424 | Tubos/conexões de esgoto - Tubo esgoto 200 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, comprimento 6 metros, espessura 3,6 mm, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 385,75 | R$ 30.860,00 |
| 298 | 245130 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 45º Longa 50 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 14,70 | R$ 1.176,00 |
| 299 | 374798 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 45º Longa 75 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 36,19 | R$ 2.895,20 |
| 300 | 374801 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 45º Longa 100 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 33,12 | R$ 2.649,60 |
| 301 | 346169 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 45º Longa 150 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 91,16 | R$ 7.292,80 |
| 302 | 236993 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Curta 40 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 11,65 | R$ 932,00 |
| 303 | 243188 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Curta 50 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 11,12 | R$ 889,60 |
| 304 | 236994 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Curta 75 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 9,52 | R$ 761,60 |
| 305 | 236995 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Curta 100 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 14,75 | R$ 1.180,00 |
| 306 | 374802 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Curta 150 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 73,59 | R$ 5.887,20 |
| 307 | 374803 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Longa 40 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 6,71 | R$ 536,80 |
| 308 | 374804 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Longa 50 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 18,23 | R$ 1.458,40 |
| 309 | 374805 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Longa 75 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 25,86 | R$ 2.068,80 |
| 310 | 239577 | Tubos/conexões de esgoto - Curva 90º Longa 100 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 45,99 | R$ 3.679,20 |
| 311 | 233979 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 45º, 40 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 7,21 | R$ 576,80 |
| 312 | 236706 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 45º, 50 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 7,42 | R$ 593,60 |
| 313 | 236708 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 45º, 75 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 9,44 | R$ 755,20 |
| 314 | 304344 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 45º, 100 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 13,31 | R$ 1.064,80 |
| 315 | 357195 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 45º, 150 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 30,54 | R$ 2.443,20 |
| 316 | 253359 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 45º, 200 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 95,66 | R$ 7.652,80 |
| 317 | 319703 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 90º, 40 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 2,92 | R$ 233,60 |
| 318 | 242800 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 90º, 50 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 4,40 | R$ 352,00 |
| 319 | 240403 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 90º, 75 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 6,86 | R$ 548,80 |
| 320 | 236902 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 90º, 100 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 8,32 | R$ 665,60 |
| 321 | 251461 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 90º, 150 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 28,58 | R$ 2.286,40 |
| 322 | 351459 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 90º, 200 mm soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 92,13 | R$ 7.370,40 |
| 323 | 351463 | Tubos/conexões de esgoto - Joelho 90º com visita, 100 mm x 50 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 16,18 | R$ 1.294,40 |
| 324 | 389643 | Tubos/conexões de esgoto - Junção invertida, 75 mm x 50 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 21,31 | R$ 1.704,80 |
| 325 | 389643 | Tubos/conexões de esgoto - Junção invertida, 75 mm x 75 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 21,31 | R$ 1.704,80 |
| 326 | 237364 | Tubos/conexões de esgoto - Junção simples, 100 mm x 50 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 25,24 | R$ 2.019,20 |
| 327 | 236911 | Tubos/conexões de esgoto - Junção simples, 100 mm x 75 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 13,42 | R$ 1.073,60 |
| 328 | 236912 | Tubos/conexões de esgoto - Junção simples, 100 mm x 100 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 17,87 | R$ 1.429,60 |
| 329 | 351397 | Tubos/conexões de esgoto - Tê, 40 mm x 40 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 2,64 | R$ 211,20 |
| 330 | 236920 | Tubos/conexões de esgoto - Tê, 50 mm x 50 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 4,31 | R$ 344,80 |
| 331 | 236921 | Tubos/conexões de esgoto - Tê, 100 mm x 100 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 10,42 | R$ 833,60 |
| 332 | 253375 | Tubos/conexões de esgoto - Luva de correr 40 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 18,27 | R$ 1.461,60 |
| 333 | 248910 | Tubos/conexões de esgoto - Luva de correr 50 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 6,87 | R$ 549,60 |
| 334 | 253376 | Tubos/conexões de esgoto - Luva de correr 75 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 27,09 | R$ 2.167,20 |
| 335 | 342479 | Tubos/conexões de esgoto - Luva de correr 100 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 13,73 | R$ 1.098,40 |
| 336 | 293931 | Tubos/conexões de esgoto - Luva simples 40 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 2,54 | R$ 203,20 |
| 337 | 399173 | Tubos/conexões de esgoto - Bucha de redução longa 50 mm x 40 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 3,57 | R$ 285,60 |
| 338 | 465774 | Tubos/conexões de esgoto - Tampão (Cap), 40 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 11.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 2,37 | R$ 189,60 |
| 339 | 389639 | Tubos/conexões de esgoto - Tampão (Cap), 50 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 9.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 6,03 | R$ 482,40 |
| 340 | 389645 | Tubos/conexões de esgoto - Tampão (Cap), 75 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 7,47 | R$ 597,60 |
| 341 | 351051 | Tubos/conexões de esgoto - Tampão (Cap), 100 mm, soldável, material PVC rígido, cor branca, rigidez 1.500Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 7,65 | R$ 612,00 |
| 342 | 280957 | Tubos/conexões de esgoto - Ralo quadrado 100 mm x 53 mm x 40 mm, material PVC rígido, com grelha e porta grelha quadrada branca, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 14,54 | R$ 1.163,20 |
| 343 | 265188 | Tubos/conexões de esgoto - Grelha quadrada branca 150 mm, material PVC rígido, aplicação ralo de esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688. | Und | 80 | R$ 7,43 | R$ 594,40 |
| 344 | 396867 | Tubos/conexões para água fria – Tubo soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, comprimento 6 metros, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 28,81 | R$ 2.304,80 |
| 345 | 396865 | Tubos/conexões para água fria – Tubo soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, comprimento 6 metros, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 35,85 | R$ 2.868,00 |
| 346 | 214732 | Tubos/conexões para água fria – Tubo soldável 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, comprimento 6 metros, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 45,31 | R$ 3.624,80 |
| 347 | 214733 | Tubos/conexões para água fria – Tubo soldável 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, comprimento 6 metros, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648 | Und | 80 | R$ 50,19 | R$ 4.015,20 |
| 348 | 214734 | Tubos/conexões para água fria – Tubo soldável 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, comprimento 6 metros, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 69,88 | R$ 5.590,40 |
| 349 | 350501 | Haste para chuveiro elétrico, comprimento 40 Cm, bitola 1/2 Pol, cor alumínio, material alumínio, aplicação instalação de chuveiros. | Und | 80 | R$ 27,75 | R$ 2.220,00 |
| 350 | 373920 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável com anel para caixa d’água 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 16,09 | R$ 1.287,20 |
| 351 | 373917 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável com anel para caixa d’água 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 14,16 | R$ 1.132,80 |
| 352 | 373921 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável com anel para caixa d’água 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,61 | R$ 528,80 |
| 353 | 373918 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável com anel para caixa d’água 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 8,99 | R$ 719,20 |
| 354 | 373952 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável com anel para caixa d’água 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 8,43 | R$ 674,40 |
| 355 | 373933 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 20 mm x 1/2 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,34 | R$ 107,20 |
| 356 | 373932 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 25 mm x 3/4 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 0,77 | R$ 61,60 |
| 357 | 373934 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 32 mm x 1 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,35 | R$ 268,00 |
| 358 | 373930 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 40 mm x 1.1/4 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,53 | R$ 282,40 |
| 359 | 373931 | Tubos/conexões para água fria – Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 50 mm x 1.1/2 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,84 | R$ 387,20 |
| 360 | 264797 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável curta, 25 mm x 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 0,61 | R$ 48,80 |
| 361 | 244917 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável curta, 32 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 0,90 | R$ 72,00 |
| 362 | 295824 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável curta, 40 mm x 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,90 | R$ 152,00 |
| 363 | 399173 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável curta, 50 mm x 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,13 | R$ 250,40 |
| 364 | 271404 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável curta, 60 mm x 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 10 Kgf/cm² (100 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,27 | R$ 501,60 |
| 365 | 264795 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável longa, 32 mm x 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 7,20 | R$ 576,00 |
| 366 | 264798 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DEPOLIVINILA, TIPOBUCHA REDUÇÃO,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL,APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA,BITOLA 40 X 20 MM | Und | 80 | R$ 2,95 | R$ 236,00 |
| 367 | 271927 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DEPOLIVINILA, TIPOBUCHAREDUÇÃO, TIPOFIXAÇÃOSOLDÁVEL,APLICAÇÃOINSTALAÇÕESPREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40 X25 MM | Und | 80 | R$ 3,56 | R$ 284,80 |
| 368 | 271407 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável longa, 50 mm x 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,23 | R$ 258,40 |
| 369 | 271412 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável longa, 50 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,04 | R$ 243,20 |
| 370 | 264803 | Tubos/conexões para água fria – Bucha de redução soldável longa, 50 mm x 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,94 | R$ 395,20 |
| 371 | 481043 | Tubos/conexões para água fria – Tampão (Cap) 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 7,52 | R$ 601,60 |
| 372 | 481043 | Tubos/conexões para água fria – Tampão (Cap) 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 7,52 | R$ 601,60 |
| 373 | 481043 | Tubos/conexões para água fria – Tampão (Cap) 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 7,52 | R$ 601,60 |
| 374 | 481043 | Tubos/conexões para água fria – Tampão (Cap) 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,25 | R$ 340,00 |
| 375 | 481043 | Tubos/conexões para água fria – Tampão (Cap) 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 7,52 | R$ 601,60 |
| 376 | 295430 | Tubos/conexões para água fria – Curva 45º soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,61 | R$ 288,80 |
| 377 | 344601 | Tubos/conexões para água fria – Curva 45º soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,49 | R$ 279,20 |
| 378 | 247901 | Tubos/conexões para água fria – Curva 45º soldável 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 5,33 | R$ 426,40 |
| 379 | 374269 | Tubos/conexões para água fria – Curva 45º soldável 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,65 | R$ 532,00 |
| 380 | 290112 | Tubos/conexões para água fria – Curva 45º soldável 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 11,30 | R$ 904,00 |
| 381 | 344604 | Tubos/conexões para água fria – Curva 90º soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,01 | R$ 320,80 |
| 382 | 374260 | Tubos/conexões para água fria – Curva 90º soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,37 | R$ 189,60 |
| 383 | 374268 | Tubos/conexões para água fria – Curva 90º soldável 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 7,25 | R$ 580,00 |
| 384 | 265131 | Tubos/conexões para água fria – Curva 90º soldável 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 12,28 | R$ 982,40 |
| 385 | 367485 | Tubos/conexões para água fria – Curva de transposição soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,55 | R$ 284,00 |
| 386 | 380407 | Tubos/conexões para água fria – Curva de transposição soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,86 | R$ 308,80 |
| 387 | 242793 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 45º soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,43 | R$ 114,40 |
| 388 | 242984 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 45º soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,72 | R$ 217,60 |
| 389 | 243109 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 45º soldável 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,40 | R$ 272,00 |
| 390 | 236705 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 45º soldável 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,45 | R$ 196,00 |
| 391 | 236706 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 45º soldável 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,51 | R$ 520,80 |
| 392 | 240418 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,41 | R$ 112,80 |
| 393 | 240422 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,23 | R$ 178,40 |
| 394 | 240421 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,72 | R$ 217,60 |
| 395 | 240419 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 5,68 | R$ 454,40 |
| 396 | 240420 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 8,24 | R$ 659,20 |
| 397 | 286230 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável e com bucha de latão, 20 mm x 1/2 Pol, material PVC rígido, cor azul, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,19 | R$ 335,20 |
| 398 | 265135 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável e com bucha de latão, 25 mm x 1/2 Pol, material PVC rígido, cor azul, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,73 | R$ 378,40 |
| 399 | 240427 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável e com rosca, 20 mm x 1/2 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,47 | R$ 197,60 |
| 400 | 240422 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável e com rosca, 25 mm x 3/4 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,93 | R$ 154,40 |
| 401 | 240422 | Tubos/conexões para água fria – Joelho 90º soldável e com rosca, 25 mm x 1/2 Pol, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,93 | R$ 154,40 |
| 402 | 240428 | Tubos/conexões para água fria – Joelho de redução 90º soldável, 25 mm x 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,79 | R$ 303,20 |
| 403 | 240429 | Tubos/conexões para água fria – Joelho de redução 90º soldável, 32 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,97 | R$ 397,60 |
| 404 | 407295 | Tubos/conexões para água fria – Luva de correr para tubo soldável, 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 16,01 | R$ 1.280,80 |
| 405 | 253375 | Tubos/conexões para água fria – Luva de correr para tubo soldável, 40 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 19,14 | R$ 1.531,20 |
| 406 | 302632 | Tubos/conexões para água fria – Luva de correr para tubo soldável, 50 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 12,01 | R$ 960,80 |
| 407 | 231225 | Tubos/conexões para água fria – Luva de redução soldável, 32 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,64 | R$ 531,20 |
| 408 | 296242 | Tubos/conexões para água fria – Luva de redução soldável, 50 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,14 | R$ 491,20 |
| 409 | 245133 | Tubos/conexões para água fria – Luva soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,73 | R$ 218,40 |
| 410 | 242790 | Tubos/conexões para água fria – Luva soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 0,99 | R$ 79,20 |
| 411 | 265027 | Tubos/conexões para água fria – Luva soldável 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,93 | R$ 154,40 |
| 412 | 265067 | Tubos/conexões para água fria – Luva soldável e com bucha de latão, 25 mm x 3/4 Pol, material PVC rígido, cor azul, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,94 | R$ 395,20 |
| 413 | 265066 | Tubos/conexões para água fria – Luva soldável e com bucha de latão, 25 mm x 1/2 Pol, material PVC rígido, cor azul, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 4,19 | R$ 335,20 |
| 414 | 351406 | Tubos/conexões para água fria – Tê de redução soldável, 32 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 3,00 | R$ 240,00 |
| 415 | 351408 | Tubos/conexões para água fria – Tê de redução soldável, 40 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,49 | R$ 519,20 |
| 416 | 351407 | Tubos/conexões para água fria – Tê de redução soldável, 40 mm x 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,17 | R$ 493,60 |
| 417 | 398823 | Tubos/conexões para água fria – Tê de redução soldável, 50 mm x 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 5,02 | R$ 401,60 |
| 418 | 351404 | Tubos/conexões para água fria – Tê de redução soldável, 50 mm x 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 6,46 | R$ 516,80 |
| 419 | 351405 | Tubos/conexões para água fria – Tê de redução soldável, 50 mm x 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 8,73 | R$ 698,40 |
| 420 | 344641 | Tubos/conexões para água fria – Tê de soldável 20 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 1,11 | R$ 88,80 |
| 421 | 384060 | Tubos/conexões para água fria – Tê de soldável 25 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 0,73 | R$ 58,40 |
| 422 | 333579 | Tubos/conexões para água fria – Tê de soldável 32 mm, material PVC rígido, cor marrom, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) A 20ºc, aplicação água fria, fabricado conforme a norma NBR 5648. | Und | 80 | R$ 2,40 | R$ 192,00 |
| 423 | 381092 | TORNEIRA DE MESA 1/2 POL, BICA MÓVEL, FABRICADA EM METAL CROMADO RESISTENTE, MANOPLA LATERAL TIPO ESTRELA, COM AREJADOR, SISTEMA DE FECHAMENTO 1/2 VOLTA, GARANTIA DE 10 ANOS. | UND | 80 | R$ 57,32 | R$ 4.585,60 |
| 424 | 366399 | TORNEIRA DE MESA 1/2 POL, COMPRIMENTO 8,7 CM, FABRICADA EM METAL CROMADO RESISTENTE, MANOPLA SUPERIOR TIPO ESTRELA, SISTEMA DE FECHAMENTO ROTATIVO, PESO 518G, GARANTIA DE 10 ANOS. | UND | 50 | R$ 47,12 | R$ 2.356,00 |
| 425 | 381092 | TORNEIRA DE PAREDE 1/2 POL, COMPRIMENTO 22 CM, BICA FIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO RESISTENTE, MANOPLA SUPERIOR TIPO ESTRELA, COM AREJADOR, SISTEMA DE FECHAMENTO 1/4 DE VOLTA, PESO 750G, GARANTIA DE 10 ANOS. | UND | 50 | R$ 44,35 | R$ 2.217,50 |
| 426 | 381092 | TORNEIRA DE PAREDE 1/2 POL, BICA MÓVEL, FABRICADA EM METAL CROMADO RESISTENTE, MANOPLA LATERAL TIPO ESTRELA, COM AREJADOR, SISTEMA DE FECHAMENTO 1/2 DE VOLTA, GARANTIA DE 10 ANOS. | UND | 50 | R$ 44,02 | R$ 2.201,00 |
| 427 | 240514 | TORNEIRA DE JARDIM 1/2 POL, COR PRETA, FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MANOPLA SUPERIOR, COM BICO PARA ENGADE DE MANGUEIRA, SISTEMA DE FECHAMENTO ROTATIVO. | UND | 150 | R$ 17,67 | R$ 2.650,50 |
| 428 | 250120 | TUBOS/CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA - PLUG ROSCÁVEL 3/4 POL, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PRESSÃO DE SERVIÇO 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) A 20ºC, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA, FABRICADO CONFORME A NORMA NBR 5648. | UND | 100 | R$ 1,25 | R$ 125,00 |
| 429 | 227631 | TUBOS/CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA - BASE PARA REGISTRO DE PRESSÃO, 3/4 POL, MATERIAL LIGA DE COBRE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. | UND | 20 | R$ 35,45 | R$ 709,00 |
| 430 | 242711 | TUBOS/CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO, 3/4 POL, MANOPLA TIPO ESTRELA, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. | UND | 30 | R$ 12,60 | R$ 378,00 |
| 431 | 338056 | RESERVATÓRIO, CAIXA D’ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, COM TAMPA, COR AZUL, DEVE ATENDER À NBR 14799 PROTEÇÃO CONTRA UV (RAIOS ULTRAVIOLETAS), CAPACIDADE 1.000 LITROS. | UND | 30 | R$ 509,00 | R$ 15.270,00 |
| 432 | 323174 | RESERVATÓRIO, CAIXA D’ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, COM TAMPA, COR AZUL, DEVE ATENDER À NBR 14799 PROTEÇÃO CONTRA UV (RAIOS ULTRAVIOLETAS), CAPACIDADE 2.000 LITROS. | UND | 10 | R$ 1.136,63 | R$ 11.366,30 |
| 433 | 289291 | SIFÃO CORRUGADO PLÁSTICO MULTIUSO, TIPO SIMPLES, APLICAÇÃO PIAS LAVATÓRIO E TANQUES, DIÂMETRO INTERNO 40MM, COM BOLSA DE CONEXÃO DE 40 E 50 MM, PARA USO EM VÁLVULAS 1", 1 1/4"E 1 1/2", COM SANFONAMENTO MÍNIMO DE 50 CM, COR BRANCA. | UND | 150 | R$ 27,41 | R$ 4.111,50 |
| 434 | 289291 | SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO DE PLÁSTICO, TIPO COPO, COM MANGUEIRA CORRUGADA, APLICAÇÃO PIAS LAVATÓRIO SEM COLUNA E TANQUES, DIÂMETRO INTERNO 40MM, COM BOLSA DE CONEXÃO DE 40 E 50 MM, PARA USO EM VÁLVULAS 1", 1 1/4"E 1 1/2", COM SANFONAMENTO, COR BRANCA. | UND | 150 | R$ 24,94 | R$ 3.741,00 |
| 435 | 452039 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, ACOMPANHA ASSENTO COM TAMPA FABRICADO EM POLIPROPINELO NA MESMA COR DA BACIA, ESPUDE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, BOTÃO SUPERIOR COM DUPLO ACIONAMENTO, ALTURA 75 CM, LARGURA 47 CM, COMPRIMENTO 61,5 CM, CAPACIDADE DA CAIXA 3,6 LITROS, TIPO DE SAÍDA VERTICAL. OBS: PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO DA LINHA THEMA PLUS BRANCO INCEPA. | UND | 50 | R$ 296,20 | R$ 14.810,00 |
| 436 | 408451 | VÁLVULA METÁLICA 7/8 SEM LADRÃO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO. | UND | 100 | R$ 19,72 | R$ 1.972,00 |
| 437 | 234312 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO - ASSENTO SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS "NÃO ALMOFADO", ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL ASSENTO POLIETILENO, MATERIAL SOBRETAMPA POLIPROPILENO, COR BRANCA. | UND | 80 | R$ 18,14 | R$ 1.451,20 |
| 438 | 233939 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (ENGATE PVC 40 CM, TUBO DE DESCARGA, BOLSA DE LIGAÇÃO), TIPO SOBREPOR COM BÓIA EM PLÁSTICO, COM SISTEMA DE DESCARGA TOTAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, ALTURA 33 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 14 CM, CAPACIDADE 9 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL E SUPORTE FIXAÇÃO. | UND | 50 | R$ 43,52 | R$ 2.176,00 |
| 439 | 479225 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO - MANGOTE FLEXÍVEL 1/2 POL X 40 CM PVC, COR BRANCA, MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO RECONDICIONADO E MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, APLICAÇÃO PIAS E CAIXAS DE DESCARGA. | UND | 150 | R$ 21,41 | R$ 3.211,50 |
| 440 | 264236 | CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO COM OS MECANISMOS DE ACIONAMENTO | UND | 70 | R$ 297,33 | R$ 20.813,10 |
| 441 | 374717 | CAIXA SIFONADA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORMATO GRELHA:QUADRADO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO:50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO COMPLETO, DIÂMETRO:150 MM, ALTURA:150 MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADA BRANCA, ENTRADAS SOLDÁVEIS E SAÍDA COM JUNTA ELÁSTICA, APLICAÇÃO ESGOTO, FABRICADO CONFORME A NORMA NBR 5688. COLOCAR FOTO RALO QUADRADO | UND | 70 | R$ 97,21 | R$ 6.804,70 |
| 442 | 213892 | ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE, MATERIAL FITA AÇO CARBONO, MATERIAL PARAFUSO AÇO CARBONO, LARGURA FITA 25 MM, DIÂMETRO MÍNIMO 29, DIÂMETRO MÁXIMO 40. TORQUE DE APERTO: SUPERIORES A 100 KG.CM TANTO PARA O CARBONO QUANTO PARA INOX. FABRICADAS EM 3 OPÇÕES DE MATERIAL: TOTALMENTE EM AÇO CARBONO; EM AÇO INOX AISI 304. NORMAS TÉCNICAS SAE 1010/1020. | UND | 70 | R$ 6,28 | R$ 439,60 |
| 443 | 390963 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100CM, LARGURA 14,5MM, ESPESSURA 1,20MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, TRAVAMENTO PARAFUSO DE TRAVAMENTO. TORQUE DE APERTO: ENTRE 60 KG.CM EM MADRIL RÍGIDO E 75 KG.CM DE APERTO MÁXIMO. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304.NORMAS TÉCNICAS SAE 1010/1020. | UND | 70 | R$ 7,41 | R$ 518,70 |
| 444 | 390963 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100CM, LARGURA 20MM, ESPESSURA 1,20MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, TRAVAMENTO PARAFUSO DE TRAVAMENTO. TORQUE DE APERTO: ENTRE 60 KG.CM EM MADRIL RÍGIDO E 75 KG.CM DE APERTO MÁXIMO. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. NORMAS TÉCNICAS SAE 1010/1020. | UND | 100 | R$ 7,41 | R$ 741,00 |
| 445 | 448421 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO – LAVATÓRIO TIPO PIA SEM COLUNA DO TIPO LOUÇA, TAMANHO 42 MM X 32 CM, FORMATO REDONDO, COR BRANCO GELO. | UND | 15 | R$ 399,63 | R$ 5.994,45 |
| 446 | 239381 | CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES: SEDE DO OBTURADOR, TUBO LADRÃO, ACOPLAMENTOS E POR, APLICAÇÃO: CAIXA DE DESCARGA MARCA BRASILIT, MODELO DE CAIXA ACOPLADA | UND | 50 | R$ 16,11 | R$ 805,50 |
| 447 | 443660 | MADEIRA - CAIBRO DE “CEDRINHO”, PEÇA DE 5 CM X 5 CM X 5 METROS, NÃO APARELHADA, MADEIRA LEGALIZADA. | UND | 200 | R$ 75,41 | R$ 15.082,00 |
| 448 | 274552 | MADEIRA - CAIBRO DE “CEDRINHO”, PEÇA DE 10 CM X 10 CM X 5 METROS, NÃO APARELHADA, MADEIRA LEGALIZADA. | UND | 300 | R$ 82,00 | R$ 24.600,00 |
| 449 | 481386 | MADEIRA - TÁBUA DE "PINUS" PEÇA DE 2,5 CM X 30 CM X 3 METROS, NÃO APARELHADA, MADEIRA LEGALIZADA. | UND | 200 | R$ 134,15 | R$ 26.830,00 |
| 450 | 399788 | MADEIRA - TÁBUA DE "EUCALIPTO BRANCO" PEÇA DE 2,5 CM X 30 CM X 3 METROS, NÃO APARELHADA, MADEIRA LEGALIZADA. | UND | 400 | R$ 148,30 | R$ 59.320,00 |
| 451 | 372591 | MADEIRA - TÁBUA DE "CEDRINHO" PEÇA DE 2,5 CM X 20 CM X 3 METROS, NÃO APARELHADA, MADEIRA LEGALIZADA. | UND | 400 | R$ 40,33 | R$ 16.132,00 |
| 452 | 372591 | MADEIRA - TÁBUA DE "CEDRINHO" PEÇA DE 2,5 CM X 30 CM X 3 METROS, NÃO APARELHADA, MADEIRA LEGALIZADA. | UND | 400 | R$ 40,33 | R$ 16.132,00 |
| 453 | 484740 | MADEIRA - CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, TIPO EUCATEX 3,5MM X 1,83 METROS X 2,65 METROS. | UND | 200 | R$ 60,89 | R$ 12.178,00 |
| 454 | 480877 | MADEIRA - COMPENSADO RESINADO COLA BRANCA, TIPO MADEIRIT, ESPESSURA 12 MM X LARGURA 1,10 METROS X COMPRIMENTO 2,20 METROS, FABRICADO COM RESINA COLA PARMACOL UF 1408 NAS CAMADAS INTERNAS, TONALIDADE CLARA, APLICAÇÃO EM EMBALAGENS, TAPUME, CANTEIROS DE OBRAS, CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS, PALCOS, ARQUITETURA DE INTERIORES E INDÚSTRIA MOVELEIRA. | PÇ | 40 | R$ 110,01 | R$ 4.400,40 |
| 455 | 480877 | MADEIRA - COMPENSADO RESINADO COLA BRANCA, TIPO MADEIRIT, ESPESSURA 15 MM X LARGURA 1,10 METROS X COMPRIMENTO 2,20 METROS, FABRICADO COM RESINA COLA PARMACOL UF 1408 NAS CAMADAS INTERNAS, TONALIDADE CLARA, APLICAÇÃO EM EMBALAGENS, TAPUME, CANTEIROS DE OBRAS, CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS, PALCOS, ARQUITETURA DE INTERIORES E INDÚSTRIA MOVELEIRA. | PÇ | 40 | R$ 176,67 | R$ 7.066,80 |
| 456 | 480877 | MADEIRA - COMPENSADO RESINADO COLA BRANCA, TIPO MADEIRIT, ESPESSURA 20 MM X LARGURA 1,10 METROS X COMPRIMENTO 2,20 METROS, FABRICADO COM RESINA COLA PARMACOL UF 1408 NAS CAMADAS INTERNAS, TONALIDADE CLARA, APLICAÇÃO EM EMBALAGENS, TAPUME, CANTEIROS DE OBRAS, CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS, PALCOS, ARQUITETURA DE INTERIORES E INDÚSTRIA MOVELEIRA. | PÇ | 40 | R$ 263,12 | R$ 10.524,80 |
| 457 | 212951 | PARAFUSO PHILLIPS PONTA AGULHADA 4,2 X 13 MM - ZINCADO BRANCO - CABEÇA FLAGEADA - FENDA CRUZADA | CX 500 UM | 80 | R$ 46,80 | R$ 3.744,00 |
| 458 | 374304 | PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, BUCHA TAMANHO 10 MM, PARAFUSO EM LATÃO MACIÇO, ARRUELAS EM INOX COM ARRUELA DE APOIO EM POLIETILENO, EMBALAGEM COM 2 PEÇAS, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO. | PCT 2 PÇ | 80 | R$ 4,20 | R$ 336,00 |
| 459 | 368937 | PARAFUSO TELHA, 5/16 POL X 110 MM, AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA SEXTAVADA, ACABAMENTO ZINCADO, CONJUNTO FORMADO POR PARAFUSO, ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA E ARRUELA CÔNCAVA EM PVC (ARRUELA CHUPETA), APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. | PCT 100 UND | 50 | R$ 89,43 | R$ 4.471,50 |
| 460 | 236628 | REBITE DE FERRO PARA BASCULANTE, 4.0 X 10 MM, MATERIAL FERRO MACIÇO, EMBALAGEM 1.000 UNIDADES, APLICAÇÃO JANELA BASCULANTE. | CX 500 UND | 10 | R$ 158,46 | R$ 1.584,60 |
| 461 | 315518 | REBITE DE FERRO PARA BASCULANTE, 5 X 16 MM, MATERIAL FERRO MACIÇO, EMBALAGEM 1.000 UNIDADES, APLICAÇÃO JANELA BASCULANTE. | CX 500 UND | 10 | R$ 158,46 | R$ 1.584,60 |
| 462 | 236487 | REBITE DE REPUXO, 3.2 X 12 MM, MATERIAL ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1.000 UNIDADES, APLICAÇÃO REBITAMENTO EM GERAL. | CX 500 UND | 10 | R$ 136,86 | R$ 1.368,60 |
| 463 | 214493 | REBITE DE REPUXO, 4 X 12 MM, MATERIAL ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1.000 UNIDADES, APLICAÇÃO REBITAMENTO EM GERAL. | CX 500 UND | 10 | R$ 136,86 | R$ 1.368,60 |
| 464 | 480804 | REBITE DE REPUXO, 4.8 X 8 MM, MATERIAL ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1.000 UNIDADES, APLICAÇÃO REBITAMENTO EM GERAL. | CX 500 UND | 10 | R$ 125,09 | R$ 1.250,90 |
| 465 | 313715 | REBITE DE REPUXO, 4,8 X 13 MM, MATERIAL ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1.000 UNIDADES, APLICAÇÃO REBITAMENTO EM GERAL. | CX 500 UND | 10 | R$ 125,09 | R$ 1.250,90 |
| 466 | 251788 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 3.0 X 10 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 1.000 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 49,33 | R$ 493,30 |
| 467 | 443262 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 3.0 X 20 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 1.000 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 49,33 | R$ 493,30 |
| 468 | 361256 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 3.5 X 16 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 54,93 | R$ 549,30 |
| 469 | 361257 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 3.5 X 20 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 44,57 | R$ 445,70 |
| 470 | 360938 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 3.5 X 25 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 37,18 | R$ 371,80 |
| 471 | 360940 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 3.5 X 30 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 49,77 | R$ 497,70 |
| 472 | 456440 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 3.5 X 35 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 45,37 | R$ 453,70 |
| 473 | 360896 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.0 X 14 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 40,60 | R$ 406,00 |
| 474 | 360901 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.0 X 20 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 40,60 | R$ 406,00 |
| 475 | 360922 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.0 X 25 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 82,67 | R$ 826,70 |
| 476 | 250646 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.2 X 32 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 61,30 | R$ 613,00 |
| 477 | 360902 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.0 X 40 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 61,30 | R$ 613,00 |
| 478 | 383796 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.0 X 45 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 66,94 | R$ 669,40 |
| 479 | 212963 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.8 X 16 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 94,63 | R$ 946,30 |
| 480 | 264258 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.8 X 32 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO´PHE COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 101,07 | R$ 1.010,70 |
| 481 | 360934 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 4.8 X 45 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 102,00 | R$ 1.020,00 |
| 482 | 458719 | PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA, ZINCADO, AMARELO, 5.0 X 50 MM, FERRO BIOCROMATIZADO, CAIXA COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 106,48 | R$ 1.064,80 |
| 483 | 337204 | PARAFUSO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, FERRO ZINCADO, 3.5 X 35 MM COM BUCHA DE NYLON SEM ANEL 5 MM, EMBALAGEM COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 62,70 | R$ 627,00 |
| 484 | 271718 | PARAFUSO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, FERRO ZINCADO, 3.9 X 32 MM COM BUCHA DE NYLON SEM ANEL 6 MM, EMBALAGEM COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 47,60 | R$ 476,00 |
| 485 | 301969 | PARAFUSO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, FERRO ZINCADO, 6.0 X 45 MM COM BUCHA DE NYLON SEM ANEL 6 MM, EMBALAGEM COM 500 UND, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6627. | CX 500 UND | 10 | R$ 53,16 | R$ 531,60 |
| 486 | 456369 | Material para pintura - Kit Tinta esmalte PU para piscinas e diluente específico (catalisador), cor conforme necessidae, galão de 2,7 litros, com rendimento de 30 a 40 m² por demão, tempo de secagem ao toque de 2 horas, tempo de secagem entre demãos de 10 a 24 horas, tempo de secagem final de 72 horas, aplicação piscina de concreto, tipo acabamento alto brilho, acompanha diluente recomendado especificado pelo fabricante (catalisador), método aplicação rolo epóxi, pincel e pistola, aplicação externa, características adicionais poliuretano bicomponente impermeável, composição básica resina poliuretânica alifática, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres glicólicos e aditivos. Teor de benzeno menor que 0,1%, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. Obs: Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha ESMALTE PU PISCINAS da marca RENNER modelo Premium. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | UND | 40 | R$ 377,64 | R$ 15.105,60 |
| 487 | 456369 | Material para pintura - Tinta acrílica predial, lata de 18 litros, com antimofo, resitente sol, chuva, maresia, rendimento de 125 a175 M² pordemão, tempo de secagem ao toque de 30 minutos, tempo de secagem entre demãos de 2 horas, tempo de secagem final de 4 horas, cor conforme necessidade da requisitante. Composição básica água e pva-policloreto de vinila, aspecto físico líquido, diluente indicado água potável, método aplicação rolo e pincel de pêlo macio, aplicação selar superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em áreas externas e internas, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes.Obs: Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha METALATEX BRILHO PERFEITO da marca SHERWIN WILLIAMS, código 8200006. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Lt 18 L | 130 | R$ 609,94 | R$ 79.292,20 |
| 488 | 393223 | Material para pintura - Selador para madeira, tipo verniz, galão de 3,6 litros, produto incolor à base de nitrocelulose, indicado como fundo nivelador em superfícies de madeiras maciças ou compensadas e aglomerados, rápida secagem, aplicação melhoria do rendimento dos vernizes, formulado com óleos e resinas naturais baixo odor, fácil de aplicar, alto rendimento, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. | Gl 18 L | 80 | R$ 127,17 | R$ 10.173,60 |
| 489 | 485580 | Material para pintura - Tinta esmalte sintético alto brilho, cor conforme necessidade, galão 3,6 litros, com rendimento de 40 a55 M² por demão, tempo de secagem ao toque de 1 a 4 horas, tempo de secagem entre demãos de 8 a 12 horas, tempo de secagem final de 24 horas, aplicação metal, tipo acabamento autobrilho, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo, aplicação interna e externa, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. Obs: Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha METALATEX ESMALTE SINTÉTICO da marca SHERWIN WILLIAMS. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Gl 3,6 L | 250 | R$ 97,10 | R$ 24.275,00 |
| 490 | 453731 | Material para pintura - Tinta esmalte sintético fosco, cor conforme necessidade, galão 3,6 litros, com rendimento de 40 a55 M² por demão, tempo de secagem ao toque de 1 a 4 horas, tempo de secagem entre demãos de 8 a 12 horas, tempo de secagem final de 24 horas, aplicação metal, tipo acabamento autobrilho, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo, aplicação interna e externa, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. Obs: Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha METALATEX ESMALTE SINTÉTICO da marca SHERWIN WILLIAMS. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Gl 3,6 L | 80 | R$ 126,80 | R$ 10.144,00 |
| 491 | 453777 | Material para pintura - Tinta óleo, cor conforme necessidade, galão de 3,6 litros, com rendimento de 40 a50 M² por demão, tempo de secagem ao toque de 6 a 8 horas, tempo de secagem entre demãos de 12 horas, tempo de secagem final de 24 horas, aplicação madeira e metal, tipo acabamento alto brilho, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo e pincel e pistola, aplicação interna e externa, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. Obs: Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha TINTA ÓLEO ALTO BRILHO da marca SUVINIL. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Gl 3,6 L | 100 | R$ 69,49 | R$ 6.949,00 |
| 492 | 453781 | Material para pintura - Verniz brilhante, cor conforme necessidade, galão de 3,6 litros, com rendimento de 65 a120 M² por demão, tempo de secagem ao toque de 4 a 6 horas, tempo de secagem entre demãos de 12 horas, tempo de secagem final de 24 horas, aplicação madeira, tipo acabamento alto brilho, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo e pincel e pistola, aplicação interna e externa, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. Obs: Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha TINGIDOR VERNIZ PREMIUM BRILHANTE da marca SUVINIL. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Gl 3,6 L | 80 | R$ 102,67 | R$ 8.213,60 |
| 493 | 472320 | Material para pintura - Tinta para pisos e cimentados, cor conforme necessidade, lata de 18 litros, com rendimento de 175 a275 M² por demão, tempo de secagem ao toque de 2 horas, tempo de secagem entre demãos de 4 horas, tempo de secagem final de 72 horas, aplicação pisos e cimentados, tipo acabamento fosco, diluente indicado água potável, método aplicação rolo e pincel, aplicação interna e externa, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. Obs: Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha PISO ACRÍLICO PREMIUM FOSCO da marca SUVINIL. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Lt 18 L | 80 | R$ 346,00 | R$ 27.680,00 |
| 494 | 456369 | Material para pintura - Tinta pintura predial, acabamento semi-brilho, lata de 18 litros, com antimofo, resitente sol, chuva, maresia, rendimento de 225 a325 M² por demão na primeira pintura, tempo de secagem ao toque de 30 minutos, tempo de secagem final de 4 horas, cor conforme necessidade. Composição básica água e pva-policloreto de vinila, aspecto físico líquido, diluente indicado água potável, método aplicação rolo e pincel de pêlo macio, superfície aplicação reboco, aplicação interna/externa, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. Obs: Será solicitada visita técnica para compravação da qualidade, rendimento e tonalidade da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. Quanto ao rendimento e qualidade, o produto deverá apresentar características equivalentes, similares ou de melhor qualidade ao da linha NOVACOR ACRÍLICA PREMIUM da marca SHERWIN WILLIAMS, | Lt 18 L | 150 | R$ 425,27 | R$ 63.790,50 |
| 495 | 356009 | Material para pintura - Massa acrílica para exteriores, lata com 18 litros, produto à base de resina acrílica, cor branca, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo de secagem ao toque de 1 hora, tempo de secagem entre demãos para lixamento de 4 horas, tempo de secagem final de 6 horas, rendimento de 40 a60 M² por demão,aplicação corrigir, alisar e uniformizar superfícies de reboco concreto, argamassas em geral, em ambientes externos e internos. Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha METALATEX MASSA ACRÍLICA da marca SHERWIN WILLIAMS. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Lt 18 L | 30 | R$ 102,33 | R$ 3.069,90 |
| 496 | 356009 | Material para pintura - Massa corrida, lata com 18 litros, produto à base de emulsão vinil acrílica, cor branca, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo de secagem ao toque de 1 hora, tempo de secagem entre demãos para lixamento de 2 horas, tempo de secagem final de 4 horas, rendimento de 40 a65 M² por demão, aplicação corrigir imperfeições em superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento concreto, Etc. Produto com qualidade e rendimento equivalente, similar ou de melhor qualidade ao da linha METALATEX MASSA CORRIDA da marca SHERWIN WILLIAMS. | Lt 18 L | 50 | R$ 102,33 | R$ 5.116,50 |
| 497 | 356831 | Material para pintura - Massa plástica, lata com 500g, componentes resina alquídica/solução nitrocelulose/aditivos, método aplicação espátula de aço ou plástica, cor cinza, tempo secagem 1 a 2, aplicação nivelamento superfície metálica, características adicionais com catalisador. | Lt 500g | 30 | R$ 29,90 | R$ 897,00 |
| 498 | 460647 | Material para pintura - Pó corante para pisos, tipo xadrez, pigmento à base de óxido de ferro, cor conforme necessidade, caixa com 250g, aplicação colorir argamassa e concreto. | Cx 250g | 200 | R$ 17,83 | R$ 3.566,00 |
| 499 | 484529 | Material para pintura - Thinner 6.000, lata com 900ml, aplicação diluição de esmalte sintético, fundo para metal e madeira, verniz, tinta a óleo e retirada de resíduos de tinta dos materiais utilizados em pinturas com produtos base solvente. | Und | 300 | R$ 45,02 | R$ 13.506,00 |
| 500 | 484529 | Material para pintura - Thinner 6.000, baixo odor, galão com 5 litros, aplicação diluição de esmalte sintético, fundo para metal e madeira, verniz, tinta a óleo e retirada de resíduos de tinta dos materiais utilizados em pinturas com produtos base solvente. | Und | 100 | R$ 45,02 | R$ 4.502,00 |
| 501 | 454883 | Material para pintura - Fundo serralheiro, galão com 5 litros, cor cinza, aplicação proteger a superfície de metais contra o intemperismo. | Und | 80 | R$ 100,63 | R$ 8.050,40 |
| 502 | 479026 | Material para pintura – Verniz poliuretano impermebilizante, acabamento superficial brilhante, galão com 3,6 litros, aplicação sobre o Synteko em assoalhos de madeira. Atentar para prazo de validade do produto. | Gl 3,6 litros | 50 | R$ 110,87 | R$ 5.543,50 |
| 503 | 479025 | Material para pintura – Sinteco, com 2 catalisadores, galão 11 kg, aplicação sintecar assoalhos de madeira.Atentar para prazo de validade do produto. | Balde 10 Kg | 80 | R$ 99,71 | R$ 7.976,80 |
| 504 | 466026 | Material para pintura - Trincha retangular 3 Pol, corpo produzido em polipropileno injetado, cerdas produzidas em monofilamento bicolor, aplicação pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. | Und | 150 | R$ 9,83 | R$ 1.474,50 |
| 505 | 463055 | Material para pintura - Verniz marítimo, produto incolor, galão de 3,6 litros, com rendimento de 70 a110 M² por demão, tempo de secagem ao toque de 4 a 6 horas, tempo de secagem entre demãos de 12 horas, tempo de secagem final de 24 horas, aplicação madeira, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo e pincel e pistola, aplicação interna e externa, produto em conformidade com as normas da ABNT vigentes. | Gl 3,6 L | 30 | R$ 118,04 | R$ 3.541,20 |
| 506 | 453720 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 1/2 Pol, cerdas pretas, aplicação pintura com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. | Und | 96 | R$ 2,34 | R$ 224,64 |
| 507 | 453724 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 3/4 Pol, cerdas pretas, aplicação pintura com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. | Und | 96 | R$ 3,58 | R$ 343,68 |
| 508 | 453719 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 1 Pol, cerdas pretas, aplicação pintura com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. | Und | 96 | R$ 2,84 | R$ 272,64 |
| 509 | 453719 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 1.1/2 Pol, cerdas pretas, aplicação pintura com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. | Und | 96 | R$ 2,84 | R$ 272,64 |
| 510 | 453722 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 2 Pol, cerdas pretas, aplicação pintura com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. | Und | 96 | R$ 7,90 | R$ 758,40 |
| 511 | 453721 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 2.1/2 Pol, cerdas pretas, aplicação pintura com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. | Und | 96 | R$ 4,38 | R$ 420,48 |
| 512 | 453723 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 3 Pol, cerdas pretas, aplicação pintura com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. | Und | 96 | R$ 7,58 | R$ 727,68 |
| 513 | 441615 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 1/2 Pol, cerdas gris, aplicação pintura com tintas à base d'água. | Und | 96 | R$ 4,20 | R$ 403,20 |
| 514 | 441612 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 3/4 Pol, cerdas gris, aplicação pintura com tintas à base d'água. | Und | 96 | R$ 2,23 | R$ 214,08 |
| 515 | 441614 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 1 Pol, cerdas gris, aplicação pintura com tintas à base d'água. | Und | 96 | R$ 2,33 | R$ 223,68 |
| 516 | 441613 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 1.1/2 Pol, cerdas gris, aplicação pintura com tintas à base d'água. | Und | 96 | R$ 3,25 | R$ 312,00 |
| 517 | 233914 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 2 Pol, cerdas gris, aplicação pintura com tintas à base d'água. | Und | 96 | R$ 3,92 | R$ 376,32 |
| 518 | 447110 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 2.1/2 Pol, cerdas gris, aplicação pintura com tintas à base d'água. | Und | 96 | R$ 4,29 | R$ 411,84 |
| 519 | 447111 | Material para pintura - Pincel pintura predial, bitola 3 Pol, cerdas gris, aplicação pintura com tintas à base d'água. | Und | 96 | R$ 6,52 | R$ 625,92 |
| 520 | 485929 | Material para pintura - Rolo para pintura, sem garfo, material anti-gota, produzido em poliamida tramada em tecido, capacidade de retenção de tinta reduzindo o respingamento, largura do rolo 23 Cm, altura da manta 10 mm, aplicação fino acabamento em superfícies lisas com tintas acrílica, látex (PVA) e esmalte. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Und | 80 | R$ 27,57 | R$ 2.205,60 |
| 521 | 454021 | Material para pintura - Rolo para pintura, sem garfo, 100% lã natural de carneiro tramada em tecido, largura do rolo 23 Cm, aplicação fino acabamento em superfícies com tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Und | 80 | R$ 34,54 | R$ 2.763,20 |
| 522 | 453726 | Material para pintura - Rolo para pintura, com garfo, 100% lã natural de carneiro tramada em tecido, largura do rolo 9 Cm, aplicação fino acabamento em superfícies com tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Und | 80 | R$ 13,85 | R$ 1.108,00 |
| 523 | 453727 | Material para pintura - Rolo para pintura, com garfo, 100% lã natural de carneiro tramada em tecido, largura do rolo 5 Cm, aplicação fino acabamento em superfícies com tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte. Poderá ser solicitada amostra para compravação da marca, mediante apresentação do produto lacrado de fábrica no almoxarifado do 4º RCB. | Und | 2080 | R$ 3,99 | R$ 8.299,20 |
| 524 | 344993 | Material para pintura - Extensor para pintura, mateial estrutura de alumínio, ajustável e extensível no comprimento de até 4 metros, peso 0,21 kg, aplicação pinturas em lugares altos ou de difícil acesso | Und | 20 | R$ 44,33 | R$ 886,60 |
| 525 | 340693 | Material para pintura - Bandeja para pintura, material polipropileno, comprimento 28 Cm, largura 36 Cm, cor azul, capacidade 1 litro de tinta, características adicionais para rolo de 23 cm, frisos na parte interna da para direcionar o excesso da tinta para as laterais promovendo o seu reaproveitamento, sem desperdícios, bordas reforçadas que não entortam durante o manuseio. | Und | 30 | R$ 11,59 | R$ 347,70 |
| 526 | 231480 | Material para pintura - Lona plástica, espessura 0,15 mm, largura 4, comprimento 100 metros, cor preta, aplicação proteção pisos e outros materiais em reformas, material plástico sintético, apresentação rolo com 100 metros. | Rolo 100M | 30 | R$ 196,67 | R$ 5.900,10 |
| 527 | 231478 | Material para pintura - Lona plástica, espessura 0,15 mm, largura 8, comprimento 100 metros, cor preta, aplicação proteção pisos e outros materiais em reformas, material plástico sintético, apresentação rolo com 100 metros. | Rolo 100M | 30 | R$ 619,67 | R$ 18.590,10 |
| 528 | 231479 | Material para pintura - Lona plástica, espessura 0,20 mm, largura 4, comprimento 100 metros, cor preta, aplicação proteção pisos e outros materiais em reformas, material plástico sintético, apresentação rolo com 100 metros. | Rolo 100M | 30 | R$ 440,22 | R$ 13.206,60 |
| 529 | 231495 | Material para pintura - Lona plástica, espessura 0,20 mm, largura 8, comprimento 100 metros, cor preta, aplicação proteção pisos e outros materiais em reformas, material plástico sintético apresentação rolo com 100 metros. | Rolo 100M | 30 | R$ 433,00 | R$ 12.990,00 |
| 530 | 278969 | Material para pintura - Fita crepe para uso profissional, aplicação isolamento em pintura de paredes, cor branca, dimensões 25 mm x 50 metros, rolo com 50 metros. | Rl 50 M | 300 | R$ 11,85 | R$ 3.555,00 |
| 531 | 397743 | Material para pintura - Fita crepe para uso profissional, aplicação isolamento em pintura de paredes, cor branca, dimensões 18 mm x 50 metros, rolo com 50 metros. | Rl 50 M | 300 | R$ 9,64 | R$ 2.892,00 |
| 532 | 213817 | Material para pintura - Lixa massa, costado de papel, grão 60, folha com 225 x 275 mm, cor vermelha, aplicação lixamento massa, alvenaria e madeira. | UND | 200 | R$ 2,36 | R$ 472,00 |
| 533 | 213811 | Material para pintura – Lixa massa, costado de papel, grão 80, folha com 225 x 275 mm, cor vermelha, aplicação lixamento massa, alvenaria e madeira. | UND | 200 | R$ 4,49 | R$ 898,00 |
| 534 | 213815 | Material para pintura – Lixa massa, costado de papel, grão 100, folha com 225 x 275 mm, cor vermelha, aplicação lixamento massa, alvenaria e madeira. | UND | 200 | R$ 1,25 | R$ 250,00 |
| 535 | 213810 | Material para pintura – Lixa massa, costado de papel, grão 120, folha com 225 x 275 mm, cor vermelha, aplicação lixamento massa, alvenaria e madeira. | UND | 200 | R$ 0,54 | R$ 108,00 |
| 536 | 213816 | Material para pintura – Lixa massa, costado de papel, grão 150, folha com 225 x 275 mm, cor vermelha, aplicação lixamento massa, alvenaria e madeira. | UND | 200 | R$ 0,57 | R$ 114,00 |
| 537 | 213809 | Material para pintura – Lixa massa, costado de papel, grão 180, folha com 225 x 275 mm, cor vermelha, aplicação lixamento massa, alvenaria e madeira. | UND | 200 | R$ 0,54 | R$ 108,00 |
| 538 | 213812 | Material para pintura – Lixa massa, costado de papel, grão 220, folha com 225 x 275 mm, cor vermelha, aplicação lixamento massa, alvenaria e madeira. | UND | 200 | R$ 0,54 | R$ 108,00 |
| 539 | 397070 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 80, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 1,26 | R$ 252,00 |
| 540 | 320249 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 100, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 5,67 | R$ 1.134,00 |
| 541 | 320251 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 120, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 1,08 | R$ 216,00 |
| 542 | 264892 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 150, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 0,99 | R$ 198,00 |
| 543 | 320252 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 180, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 3,10 | R$ 620,00 |
| 544 | 440405 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 220, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 1,83 | R$ 366,00 |
| 545 | 320257 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 280, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 1,38 | R$ 276,00 |
| 546 | 320258 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 320, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 3,23 | R$ 646,00 |
| 547 | 320259 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 360, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 0,76 | R$ 152,00 |
| 548 | 337569 | Material para pintura – Lixa d´água, costado de papel impermeável, grão 400, folha com 225 x 275 mm, cor preta, aplicação lixamentos para pinturas. | UND | 200 | R$ 1,17 | R$ 234,00 |
| 549 | 231503 | Material para pintura – Lixa ferro, costado de pano, grão 40, folha com 225 x 275 mm, cor grafite, aplicação lixamentos em metais. | UND | 200 | R$ 3,47 | R$ 694,00 |
| 550 | 232463 | Material para pintura – Lixa ferro, costado de pano, grão 60, folha com 225 x 275 mm, cor grafite, aplicação lixamentos em metais. | UND | 200 | R$ 3,39 | R$ 678,00 |
| 551 | 297215 | Material para pintura – Lixa ferro, costado de pano, grão 80 folhas com 225 x 275 mm, cor grafite, aplicação lixamentos em metais. | UND | 200 | R$ 2,83 | R$ 566,00 |
| 552 | 407789 | Material para pintura – Lixa ferro, costado de pano, grão 120, folha com 225 x 275 mm, cor grafite, aplicação lixamentos em metais. | UND | 200 | R$ 2,98 | R$ 596,00 |
| 553 | 251613 | Material para pintura – Lixa ferro, costado de pano, grão 240, folha com 225 x 275 mm, cor grafite, aplicação lixamentos em metais. | UND | 200 | R$ 1,83 | R$ 366,00 |
| 554 | 462847 | Material para pintura – Lixa madeira, costado de papel pesado, grão 40, folha com 120 mm x 45 metros, rolo com 45 metros, cor amarela, aplicação lixamento de madeiras. | UND | 200 | R$ 1,46 | R$ 292,00 |
| 555 | 462849 | Material para pintura – Lixa madeira, costado de papel pesado, grão 60, folha com 120 mm x 45 metros, rolo com 45 metros, cor amarela, aplicação lixamento de madeiras. | UND | 200 | R$ 0,82 | R$ 164,00 |
| 556 | 234138 | Material para pintura – Lixa madeira, costado de papel pesado, grão 100, folha com 120 mm x 45 metros, rolo com 45 metros, cor amarela, aplicação lixamento de madeiras. | UND | 200 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| 557 | 479026 | MATERIAL PARA PINTURA – SINTECO, COM 2 CATALISADORES, GALÃO 18 KG, APLICAÇÃO SINTECAR ASSOALHOS DE MADEIRA.ATENTAR PARA PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. | GALÃO 18 KG | 10 | R$ 154,03 | R$ 1.540,30 |
| 558 | 298940 | MATERIAL PARA PINTURA - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, COM FIXADOR, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO PINTURA, APRESENTAÇÃO SACO 5 KG, APLICAÇÃO PINTURA. | SC 5 KG | 200 | R$ 22,56 | R$ 4.512,00 |
| 559 | 444582 | PREGO 17X27 COM CABEÇA CHATA O PADRÃO MÉTRICO OFICIAL DEVE SER O DEFINIDO PELA NORMA NBR 6627. | KG | 80 | R$ 33,85 | R$ 2.708,00 |
| 560 | 444585 | PREGO 19 X 39M COM CABEÇA CHATA O PADRÃO MÉTRICO OFICIAL DEVE SER O DEFINIDO PELA NORMA NBR 6627. | KG | 50 | R$ 35,18 | R$ 1.759,00 |
| 561 | 214390 | PREGO CABEÇA DUPLA, 17JP X 27LPP, COM QUANTIDADE APROXIMADA DE 206 PREGOS POR QUILO. O PADRÃO MÉTRICO OFICIAL DEVE SER O DEFINIDO PELA NORMA NBR 6627. | KG | 50 | R$ 23,16 | R$ 1.158,00 |
| 562 | 214457 | PREGO TELHEIRO GALVANIZADO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA TELHA METÁLICA E FIBROCIMENTO, 18JP X 27LPP, CORPO ESPIRALADO, COM QUANTIDADE APROXIMADA DE 106 PREGOS POR QUILO. O PADRÃO MÉTRICO OFICIAL DEVE SER O DEFINIDO PELA NORMA NBR 6627. | PACOTE 1 KG | 50 | R$ 34,47 | R$ 1.723,50 |
| 563 | 241760 | Massa de vidraceiro branca, própria para fixação de vidros e flanges em geral; Produto deve ser não tóxico e não inflamável. | Kg | 200 | R$ 34,71 | R$ 6.942,00 |
| 564 | 384618 | CHAPA DE VIDRO LISO INCOLOR DE 4MM MEDIDA DE 1,60 X 2,20M. | UND | 15 | R$ 534,19 | R$ 8.012,85 |
| 565 | 377151 | CHAPA DE VIDRO MARTELADO INCOLOR DE 4MM MEDIDA DE 1,60 X 2,20M. | UND | 15 | R$ 366,16 | R$ 5.492,40 |
| 566 | 442680 | CHAPA DE VIDRO CANELADO INCOLOR DE 4MMMEDIDA DE 1,80 X 2,20M. | UND | 15 | R$ 491,22 | R$ 7.368,30 |
| 567 | 259099 | ESPELHO DE 4MM MEDIDA DE 3,20 X 2,20 M. | UND | 15 | R$ 1.048,64 | R$ 15.729,60 |
| 568 | 377597 | FOLHA DE VIDRO LAMINADO DE 10 MM PRODUZIDO COM PVB. TAMANHO DE 1300MM X 2400MM. | UND | 15 | R$ 1.583,08 | R$ 23.746,20 |
| 569 | 384622 | CHAPA DE VIDRO LISO INCOLOR DE 6MM MEDIDA DE 3,21 X 2,20M. | UND | 15 | R$ 1.175,08 | R$ 17.626,20 |
| 570 | 254260 | CHAPA DE VIDRO LISO INCOLOR DE 8 MM MEDIDA DE 3,21 X 2,20M. | UND | 15 | R$ 1.490,42 | R$ 22.356,30 |
| 571 | 482957 | Ferradura nr 05, para ferrageamento equino, jogo com 4 unidades. | JOGO COM 4 FERRADURAS | 10 | R$ 40,73 | R$ 407,30 |
| 572 | 456793 | Ferradura nº 6 | JOGO COM 4 FERRADURAS | 25 | R$ 46,31 | R$ 1.157,75 |
| 573 | 487464 | Ferradura n° 9 | JOGO COM 4 FERRADURAS | 15 | R$ 46,37 | R$ 695,55 |
| 574 | 456794 | Ferraduras n° 8 | JOGO COM 4 FERRADURAS | 15 | R$ 47,38 | R$ 710,70 |
| 575 | 482963 | CRAVOS NR 03, PARA FERRAGEAMENTO DE EQUINO, PACOTE COM 100 (CEM) UNIDADES. | PCT COM 100 UND | 12 | R$ 75,01 | R$ 900,12 |
| 576 | 475839 | DISCO DE DESBASTE PARA FERRO 7 POL | UND | 100 | R$ 7,89 | R$ 789,00 |
| 577 | 475834 | DISCO DE DESBASTE PARA FERRO 4 POL | UND | 100 | R$ 5,78 | R$ 578,00 |
| 578 | 475839 | DISCO LIXA GRÃO 80 TIPO FLAP 7 POL | UND | 100 | R$ 7,89 | R$ 789,00 |
| 579 | 220232 | ESMERILHADEIRA PORTÁTIL, TIPO ANGULAR, FERRAMENTA CORTE DISCO 4 POL, DIÂMETRO DISCO 115 MM, POTÊNCIA 850 WATT, ROTAÇÃO 11.000 RPM, PESO 2,10 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115 V, COM QUALIDADE IGUAL OU MELHOR DO MODELO Gws 850 MARCA BOSCH | UND | 4 | R$ 307,58 | R$ 1.230,32 |
| TOTAL........................................................................................... |  |  |  |  | R$ 3.099.795,15 |  |

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

O prazo de vigência da contratação é o termo contratual ou instrumento equivalente, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

- ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000321/2023;

- Data de publicação no PNCP: 20/05/2023;

- Id do item no PCA: 9, 11, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29;

- Classe/Grupo: 4010 - CORRENTES E CABOS DE AÇO / 3450 - MÁQUINAS-FERRAMENTA PORTÁTEIS / 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL / 7220 - REVESTIMENTOS PARA PISOS / 5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO / 6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS / 6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS / 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO / 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS;

- Identificador da Futura Contratação: 160431-3/2022.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Em conformidade ao art. 5º da Instrução Normativa Nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os bens devem seguir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

    - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

    - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

    - que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

    - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de entrega

  - O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho (Empenho Ordinário) ou do pedido de entrega (Empenho Global), em remessa única para os empenhos ordinários ou parcelada para os empenhos globais.

  - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega NÃO PODERÁ ser inferior a 30 (dias), ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - A inobservância dos requisitos acima estipulados será causa para recusa do recebimento e reposição às custas da Contratada.

Local e horário da entrega

- 5.7. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Benjamin Constant, S/N, bairro Duque de Caxias – São Luiz Gonzaga-RS. CEP 97800-000. Fone (55) 3352-1203.

- 5.8. Os bens deverão ser entregues no seguinte horários: Seg à Qui: 08 às 11h e 13 às 16:30h; Sextas: 08 às 11h.

Garantia, manutenção e assistência técnica

- 5.9. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

- Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Recebimento

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até XXXXX (XXX) dias úteis.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissão;

os dados do contrato e do órgão contratante;

o período respectivo de execução do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE) de correção monetária.

JUSTIFICATIVA: O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o mais utilizado para a atualização monetária e se trata da taxa oficial da inflação. É responsável pela análise do aumento de preços no mercado baseado em um valor médio para a compra de um produto. O cálculo é realizado todos os meses a fim de que a atualização do Real estabeleça um percentual médio para os reajustes.

Forma de pagamento

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de execução

O regime de execução do contrato será de empreitada por preço unitário.

- Forma de fornecimento

O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando.

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 1% (um por cento) do valor total estimado da contratação.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

- JUSTIFICATIVA: Estas exigências servirão para que a Administração tenha conhecimento se a licitante possui qualificação técnica profissional e/ou operacional para executar o objeto indicado no edital. Sua finalidade é, também, a de demonstrar que a licitante atuou no ramo pertinente ao objeto, bem como, se cumpriu satisfatoriamente os contratos firmados.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 3.099.795,15 (três milhões, noventa e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- Gestão/Unidade: 00001/167086 (Fundo do Exército – FEX) / 00001/160073 (Diretoria de Gestão Orçamentária – DGO) / 00001/160502 (Departamento de Engenharia e Construção – DEC);

- Fonte de Recursos: 1050000142 / 1000000000;

- Programa de Trabalho: 171502 / 171460 / 171459;

- Elemento de Despesa: 339030 / 339000 / 409052;

- Plano Interno: IXOMOBMPNRE / I3DAFUNADOM / B4OMOBMAQUA.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

São Luiz Gonzaga-RS, 07 de novembro de 2023.

- FILIPE KAISEKAMP DE ALMEIDA – 2º Ten

- Ch Equipe de Planejamento Almox

- FLÁVIO HÜTTEL – 2º Sgt

- Membro Equipe Planejamento Almox

- ANDERSON AIRTON PACHECO DE MEDEIROS – 3º Sgt

- Membro Equipe Planejamento Almox

- ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMS - 3ª DE - 1ª Bda C Mec

4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

(5º RCL/1852) - REGIMENTO DRAGÕES DO RIO GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º xx/2023

O 4º Regimento de Cavalaria Blindado, com sede na Rua Benjamin Constant S/Nr, bairro Duque de Caxias, na cidade de São Luiz Gonzaga-RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.596.364/0001-50, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, Tenente Coronel DIEGO MORAIS DUARTE, nomeado pela  Portaria C Ex nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no D.O.U. nº 91, de 16 de maio de 2022, portador da identidade militar nº 112656304-3 e CPF nº 693.269.751-34, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2023, publicada no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações (SI-24); material elétrico e eletrônico (SI-26), destinados à manutenção da vida vegetativa da OM (São Luiz Gonzaga-RS), especificado no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº 16/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)

  - O órgão gerenciador será o 4º Regimento de Cavalaria Blindado – 4º RCB.

  - Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

  - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

    - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

      - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

      - Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |