ANEXO B

CAIXAS SOBREPOR 4X4

CAIXAS SOBREPOR 4X4

QUADRO ELÉTRICO

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

CAIXA DE PASSAGEM SOLO 400 X 400

CAIXA DE PASSAGEM SOLO 400 X 400

MEDIDAS EM MILIMETROS

CAIXAS SOBREPOR 4X4

CAIXAS SOBREPOR 4X4

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

CAIXA DE PASSAGEM SOLO 400 X 400

PRÉDIO DA BASE ADMINISTRATIVA

BLOCO DE CONCRETO

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

CAIXA DE PASSAGEM SOLO 400 X 400

FAVOR DEIXAR GUIA EM TODOS OS ELETRODUTOS. FAVOR DEIXAR TODOS OS ELETRODUTOS “TAMPADOS”.

BLOCO DE CONCRETO

BLOCO DE CONCRETO

BLOCO DE CONCRETO

1/4

BASE DE CONCRETO CANCELA - 2 UNIDADES	(DETALHES)

# MEDIDAS EM MILIMETROS

VISÃO PLANA SUPERIOR

150

300

300

300

300

SOLO

400

ELETRODUTOS SAINDO DO SOLO 2OO MM DA BASE DE CONCRETO

2/4

FAVOR DEIXAR GUIA EM TODOS OS ELETRODUTOS. FAVOR DEIXAR TODOS OS ELETRODUTOS “TAMPADOS”.

BASE DE CONCRETO AO LADO CAIXAS DE PASSAGEM

RAMPAS DE ENTRADA E SAÍDA - 8 UNIDADES	(DETALHES)

# MEDIDAS EM MILIMETROS

VISÃO PLANA SUPERIOR

150

250

250

250

250

SOLO

250

ELETRODUTOS SAINDO DO SOLO 2OO MM DA BASE DE CONCRETO

3/4

FAVOR DEIXAR GUIA EM TODOS OS ELETRODUTOS. FAVOR DEIXAR TODOS OS ELETRODUTOS “TAMPADOS”.

BASE DE CONCRETO POSTES (IGUAL AO SLIDE) DISTANTE DA PAREDE 10 CM

BASE DE CONCRETO POSTES (IGUAL AO SLIDE) DISTANTE DA PAREDE 10 CM

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

CAIXA DE PASSAGEM SOLO 400 X 400

MURO

CAIXA DE PASSAGEM

SOLO 400 X 400

CAIXA DE PASSAGEM

SOLO 400 X 400

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

APROXIMADAMENTE 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM

SOLO 400 X 400

BASE DE CONCRETO POSTES (IGUAL AO SLIDE) DISTANTE DA PAREDE 10 CM

TODOS OS ELETRODUTOS ENVELOPADOS

BASE DE CONCRETO CANCELA (IGUAL AO SLIDE)

DISTANTE DA PAREDE 10 CM DISTANTE DA CALÇADA 30 CM

BASE DE CONCRETO CANCELA (IGUAL AO SLIDE)

DISTANTE DA PAREDE 10 CM

DISTANTE DA CALÇADA 30 CM

MURO

APROXIMADAMENTE 3 METROS

ELETRODUTOS DE 1 POLEGADA

BASE DE CONCRETO POSTES (IGUAL AO SLIDE) DISTANTE DA PAREDE 10 CM

CAIXA DE PASSAGEM

SOLO 400 X 400

MURO

CALÇADA

SUGESTÃO: MINIMO DE 3,5 METROS

4/4

ENTRADA E SAÍDA SÃO IGUAIS