## Documentação Utilizada
Documentação Utilizada
Índice | Tipo de Documento | Nome do Arquivo anexado à proposta | Título do Documento | Link para endereço público (se for o caso)
Documento 1 | Datasheet, Manual, Declaração do Fabricante, outro
Documento 2
Documento 3
...

## Planilha1 (2)
Instruções de Preenchimento para Tabela de Documentação Utilizada para comprovação Técnica
1. A Tabela Documentação Utilizada para Comprovação Técnica deverá ser preenchida indicando a totalidade de documentos utilizados para a completa comprovação dos requisitos técnicos. 2. Todos os documentos utilizados deverão ser anexados à proposta no comprasnet. 3. Todos os documentos do tipo Datasheet, Manual ou qualquer outro tipo de documento público deverá ser adicionado na Tabela o link para acesso público. 4. Os documentos específicos para essa contratação, como por exemplo declarações de fabricantes, não precisam ser disponibilizados em links público, mas deverão ser obrigatoriamente anexados à proposta. 5. O fornecedor deverá manter o mínimo de padronização no nome dos arquivos anexados à proposta, de forma a facilitar o trabalho de análise da documentação.
Instruções de Preenchimento para Tabela de Comprovação Técnica
1. A Tabela de Comprovação Técnica contém todos os itens contidos nas Especificações Técnicas Apêndice II do Termo de Referência, exceto os itens referentes ao Teste de Conformidade. 2. As linhas da tabela que tratam de títulos e subtítulos deverão ser deixadas em branco. 3. Os itens que não necessitam de comprovação, como endereços de entrega e afirmações, o fornecedor devera preencher apenas a coluna “Observação do Fornecedor” com o termo “Ciente”, indicando a sua ciência em relação ao item apontado. As demais colunas deverão ser deixadas em branco. 4. Para todos os itens, o fornecedor pode adicionar comentários que achar pertinente para análise da documentação. 5. A coluna “Documento Comprobatório” deverá fazer referência ao documento constante na “Tabela de Documentação Utilizada para Comprovação”, indicado como “Documento 1”, “Documento 2” etc. 6. A coluna “Texto do documento que evidencia a Comprovação” deverá conter a cópia exata do texto contido no documento comprobatório, indicando a comprovação do item. 7. A coluna “Página do texto do documento que evidência a Comprovação”, deverá indicar a página do documento comprobatório onde se encontra o texto preenchido na coluna “Texto do documento que evidencia a Comprovação”. 8. No caso de declaração do fabricante para comprovação de algum item, conforme previsto no item 7.2.1 das especificações técnicas, Apêndice II ao Termo de Referência, o fabricante deverá apontar o item específico a que se deseja comprovar, ou indicar o atendimento completo de um determinado modelo às especificações requeridas. Informações que possam ser comprovadas por meio de documentos públicos, como datasheets e manuais não poderão ser substituídos por declaração do fabricante. 9. Itens da tabela que necessitem da comprovação para mais de um item ofertado, deverão ser feitos individualmente para cada item, conforme o caso.
Documentação Utilizada para Comprovação Técnica
Índice | Tipo de Documento | Nome do Arquivo anexado à proposta | Título do Documento | Link para endereço público onde se encontra o Documento utilizado para comprovação (se for o caso)
Documento 1 | Datasheet, Manual, Declaração do Fabricante, outro
Documento 2
Documento 3
...
Comprovação Técnica
Texto do Item das Especificações Técnicas, Apêndice II ao Termo de Referência | Observação do Fornecedor | Documento Comprobatório | Texto do documento que evidência a Comprovação | Página do texto do documento que evidência a Comprovação
1. RESUMO DOS ITENS
1.1. Resumo
2. LOCAIS DE ENTREGA
2.1. Os endereços das localidades estão listados abaixo.
2.1.1. 1º CTA – 1º Centro de Telemática de Área - Avenida Padre Tomé, 220 - Centro - Cidade: Porto Alegre/RS CEP 90029-900.
2.1.2. 2º CTA – 2º Centro de Telemática de Área - Praça Duque de Caxias, 25 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20080-005 - Ala Marcílio Dias.
2.1.3. 3º CTA – 3º Centro de Telemática de Área - Rua Independência, 632 – Cambuci, São Paulo – SP, CEP 01524-000.
2.1.4. 4º CTA – 4º Centro de Telemática de Área - Av. Cel Teixeira, 4715, Ponta Negra, Manaus-AM, CEP 69037-000.
2.1.5. 5º CTA – 5º Centro de Telemática de Área - BR 232 - Km 06, Bairro Curado, Recife - PE, CEP 50950-000.
2.1.6. 6º CTA – 6º Centro de Telemática de Área - Avenida Duque de Caxias, 1628 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS, CEP 79.100-400.
2.1.7. 7º CTA – 7º Centro de Telemática de Área - Avenida Duque de Caxias, S/N - Setor Militar Urbano - Cidade: Brasília - DF CEP: 70630-000.
2.1.8. 11º CT – 11º Centro de Telemática - Rua 31 de Março s/n - Pinheirinho, Curitiba - PR, CEP 81150-900.
2.1.9. 21º CT – 21º Centro de Telemática - Av. Raja Gabaglia, 450 Bairro Gutierrez, Belo Horizonte - MG CEP: 30.441-070.
2.1.10. 41º CT – 41º Centro de Telemática - Av. Almirante Barroso, 4531, Souza, Belém – PA, CEP 66.613-710.
2.1.11. 51º CT – 51º Centro de Telemática - Av. Luis Viana Filho, S/n, Setor Militar Urbano de Salvador, Salvador - BA, CEP: 41.730-101.
2.1.12. 52º CT – 52º Centro de Telemática - Avenida Luciano Carneiro, 840, Fátima, Fortaleza - CE CEP 60411-134.
2.2. Para o item 2, Servidor Tipo 1 os locais de entrega e instalação de 18 (dezoito) unidades poderão ser em qualquer CTA/CT descrito acima. Para as demais 12 (doze) os locais de entrega e instalação serão conforme a tabela abaixo.
3. ITEM 1: STORAGE
3.1. Item sem restrição de marca e modelo, devendo atender plenamente as especificações desse documento.
3.2. Solução para armazenamento de dados tipo Storage SAN;
3.3. Deverá ser novo, e estar atualmente em linha de produção e constar no catálogo mais recente do fabricante. Não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados, de demonstração ou composições feitas única e exclusivamente para o futuro certame;
3.4. Deverá ser constituído e ofertado com no mínimo 02 (duas) ou mais controladoras na modalidade Ativo/Ativo, redundantes e clusterizadas, sem ponto único de falha, de modo a implementar total e plena disponibilidade, realizando “failover” automático no caso de falha;
3.5. Deverá permitir manutenção, reparo, substituição e acréscimo de componentes, incluindo controladoras, discos, fontes e ventiladores com o sistema em operação, ou seja, os componentes devem ser “Hot Swappable”;
3.6. O storage deve suportar o protocolo iSCSI;
3.7. Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento dele;
3.8. Todos os discos spare devem ser idênticos aos demais fornecidos com o equipamento;
3.9. Todos os discos hot-spare devem servir como substitutos automáticos, sem intervenção humana, para qualquer disco que venha a falhar;
3.10. Deve possuir capacidade mínima de 290 (duzentos e noventa) Tera Bytes Líquidos, entre discos tipo SSD, conforme a distribuição abaixo:
3.11. Deve possuir o mínimo de 290 TB de capacidade de armazenamento em unidades de armazenamento tipo SSD;
3.12. Entende-se por capacidade líquida, a área de armazenamento efetivamente disponível para aplicações, devendo ser considerados:
3.12.1. Adotar 01 TB (terabyte) como 2^40 (dois elevado à potência de quarenta) bytes;
3.12.2. A contabilização do espaço de armazenamento líquido deve desconsiderar qualquer tipo de compactação ou compressão de dados;
3.12.3. Que na totalização líquida, os discos Global Hot-Spare necessários de acordo com essa especificação técnica não devem figurar na capacidade total líquida;
3.13. Utilizar RAID 6, Dynamic Disk Pools ou equivalente;
3.14. Deverá suportar subsistemas de discos, compartilhados através de uma rede SAN, garantindo no mínimo os Storages homologados na matriz de compatibilidade de cada fabricante;
3.15. Deverá ser capaz de importar discos já em uso nos subsistemas de discos a serem virtualizados;
3.16. Deverá ser capaz de criar volumes virtuais com as seguintes características:
3.16.1. Um para Um (1:1): um volume virtual é uma imagem de um disco disponibilizado por um subsistema de discos, com as mesmas características e dados;
3.16.2. Um para N (1:n): um ou mais volumes virtuais têm sua área de armazenamento em um único disco disponibilizado por um subsistema de discos;
3.16.3. N para Um (n:1): a área de um volume virtual pode estar distribuída em dois ou mais discos disponibilizados pelos subsistemas de discos, de forma concatenada ou distribuída (striped), inclusive em subsistemas de discos diferentes, de diferentes fabricantes;
3.16.4. Capacidade de expandir volumes virtuais de forma não-desruptiva, usando inclusive discos de subsistemas diferentes, de diferentes fabricantes;
3.16.5. Capacidade de migrar volumes virtuais já criados, de forma simultânea e não disruptiva;
3.16.6. Capacidade de desvirtualizar volumes virtuais configurados (1:1), sem que seja necessário copiar os dados existentes;
3.16.7. Capacidade de armazenamento em memória cache interna dos dados dos subsistemas de discos e dos servidores de aplicação envolvidos na virtualização, para melhor desempenho de acesso aos dados;
3.16.8. Fazer a gravação dos dados em memória cache interna de forma espelhada (mirrored), para proteção e integridade dos dados em caso de falhas de hardware ou de energia elétrica;
3.16.9. Permitir a reconfiguração das partições ou segregações lógicas, possibilitando a inclusão/exclusão de recursos nas partições, de forma não disruptiva;
3.17. Deverá suportar atualização de microcódigo de modo não disruptivo, ou seja, sem interrupção das funções;
3.18. Deverá permitir a troca de discos danificados sem nenhuma interrupção no seu funcionamento ou nas aplicações que os estão acessando;
3.19. Deverá permitir a adição de discos para o aumento de área útil aos volumes de dados de forma instantânea, sem interrupção dos serviços para as aplicações clientes e sem nenhum tipo de parada ou reinicialização do equipamento;
3.20. Deverá possuir mecanismos de proteção do conteúdo da memória de escrita para armazenamento persistente (cache destage) ou baterias que garantam a integridade dos dados gravados em cache por um período mínimo de 48 horas em caso de falha de energia ou falha de qualquer outro componente do storage;
3.21. Deverá possuir bandwith de backend de no mínimo 96Gbits/s (noventa e seis gigabits por segundo) para o barramento SAS ou NVMe;
3.22. O storage, na sua configuração de controladora ofertada, deverá ser capaz de alcançar uma taxa de 40.000 IOPS (quarenta mil operações de Inputs/Outputs por segundo), com tempo de resposta máximo de 2ms (dois milissegundos), comprovada pelos relatórios obtidos através de ferramentas de modelagem /simuladores ou declaração do próprio fabricante. Esses relatórios e/ou declaração do fabricante deverão fazer parte da Proposta apresentada pelo Licitante, contendo todo o detalhamento dos parâmetros utilizados, para análise da Equipe Técnica do Órgão;
3.23. Deverão ser consideradas, para efeito de dimensionamento dos Storages e cálculo da taxa de IOPS solicitada no item 3.22, as seguintes características de carga de trabalho:
3.23.1. Percentual de acessos de leitura = 80% (do total de acessos);
3.23.2. Percentual de acessos de escrita = 20% (do total de acessos);
3.23.3. Percentual de acertos em Cache de leitura randômica (cache hit) = 15%;
3.23.4. Percentual de acertos em Cache de escrita randômica (cache hit) = 55%;
3.23.5. Tamanho do bloco de dado para leitura e escrita randômica = 16KB (Kilobytes);
3.23.6. Tamanho do bloco de dado para leitura e escrita sequencial = 32KB (Kilobytes);
3.23.7. Considerar 50% de acesso aleatório;
3.23.8. As cargas de trabalho especificadas deverão ser suportadas de forma sustentada sendo que o Storage deverá manter o desempenho solicitado ao longo do tempo de forma contínua e com taxa de utilização dos processadores das controladoras de no máximo 60% de sua capacidade máxima entregue ao órgão; e
3.23.9. No caso de equipamentos All-Flash SSD NVMe poderá ser considerado índices de cache de leitura e escrita iguais a zero.
3.24. Deverá implementar RaidGroups e LUN Masking, com mecanismos de segurança e controle de acesso de forma a manter isoladas as diferentes porções de capacidade em disco associadas a diferentes máquinas e sistemas operacionais, mesmo quando acessadas por meio de uma mesma porta de front-end do equipamento;
3.25. Deverá implementar Migração on-line, ou seja, sem parada da aplicação, de uma LUN para outra LUN (LUN Migration) dentro do mesmo subsistema de discos para áreas de armazenamento com discos diferentes, por meio de comando do administrador;
3.26. Deverá permitir expansão dos volumes de forma on-line, ou seja, deve permitir aumento dos volumes mesmo que este esteja em utilização, sem interrupção ou degradação do acesso aos dados armazenados;
3.27. Deverá implementar provisionamento dinâmico de volumes com funcionalidades de auto extensão (ThinProvisioning, DynamicProvisioning, Virtual Provisioning ou similar), que permita que a alocação física de capacidade em disco ocorra em tempo de utilização, sem que haja interrupção no acesso aos dados por parte das aplicações. A funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total de armazenamento suportada pelo equipamento;
3.28. As funcionalidades de provisionamento dinâmico e de movimentação dinâmica deverão coexistir no mesmo subsistema de discos, e ainda, deverão poder ser configuradas concomitantemente para uma mesma área de armazenamento de dados;
3.29. Suportar 800 snapshots por LUN e 200.000 snapshots no total;
3.30. Deverá suportar e estar licenciado para a funcionalidade de replicação síncrona (ativo-ativo), suportando a proteção de pelo menos 3000 (três mil) volumes/luns simultâneos;
3.31. Deverá possuir software de administração centralizada e deverá permitir:
3.31.1. Permitir gerar relatórios e estatísticas de utilização dos recursos;
3.31.2. Permitir a análise preditiva para melhorar o planejamento de recursos;
3.31.3. Permitir a detecção de anomalias para notificações rápidas de problemas;
3.31.4. Permitir a integração e a orquestração automatizada do fluxo de trabalho;
3.31.5. Permitir análise de causa raiz para solução de problemas;
3.31.6. Configuração do equipamento e definição de áreas de acesso para os clientes;
3.32. Gerenciamento analítico de desempenho on-line ou histórico pelo período mínimo de 6 (seis) meses, do subsistema de discos, através do acompanhamento das operações de I/O realizadas, bem como do consumo de recursos das controladoras e da capacidade, subsidiando e sugerindo a tomada de ações para a otimização e a adaptação de configuração do subsistema;
3.33. Acesso às ferramentas de administração por terminal e via interface Web, com controle de acesso seguro via HTTPS ou por linha de comando (CLI);
3.34. Conectividade Front-end: O sistema de armazenamento deverá possuir, no mínimo u (oito) canais exclusivamente iSCSI, com conectividade SFP+, com capacidade mínima de transferência de 10 (dez) gigabits por segundo;
3.35. O subsistema de discos deverá ser montado em rack padrão 19”, de no máximo 42 RU (quarenta e dois rack units), do próprio fabricante do subsistema, contendo réguas de energia suficientes para a ligação da solução. Todo o subsistema e quaisquer elementos que o integrem e dependam de energização deverão funcionar com alimentação elétrica a 240 V (duzentos e quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz).
3.36. A instalação do equipamento deverá ser feita pela empresa vencedora ou pelo fabricante, por profissionais habilitados de forma que a garantia do fabricante seja preservada. As mesmas deverão ocorrer nas localidades e respectivas quantidades definidas, devendo estar contemplado no serviço toda a instalação física.
3.37. Garantia e demais Condições
3.37.1. Disponibilizada pelo período, de no mínimo, 05 (cinco) anos e deverá ser executada exclusivamente pelo fabricante e/ou pela rede de assistência técnica autorizada pelo fabricante. Caso disco apresente defeito o mesmo não deverá ser recolhido. Visando evitar prejuízo ao erário, não será aceita proposta onde o fornecedor declara que vai assumir a garantia supracitada. Os equipamentos deverão ter garantia nacional devidamente reconhecida e comprovada.
3.37.2. Procedência: Quando da entrega e caso o equipamento seja industrializado fora do país, o mesmo deve ter em sua totalidade a documentação que instruiu o processo de importação legal para o Brasil. Equipamentos sem esta comprovação serão rejeitados no momento do atesto.
3.37.3. Assistência Técnica: A assistência técnica em garantia será prestada na modalidade on site, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana (com substituição de peças até o próximo dia útil – NBD – Next Business Day), por técnicos devidamente habilitados e credenciados pelo fabricante e consistirá na reparação troca de todas as peças necessárias para o funcionamento do hardware, durante todo o período da garantia.
3.37.4. O fabricante deve prover durante a vigência da garantia rede de assistência técnica autorizada em todos os endereços de entrega previstos no Termo de Referência e possuir suporte a garantia por meio de telefone com ligação gratuita 0800 do próprio fabricante e em português BR, possuir em seu site oficial suporte on-line, suporte a downloads de drivers, softwares e correções com novas versões. A equipe de atendimento triagem e a equipe de suporte técnico deverão estar devidamente instruídos a dar suporte ao produto fornecido.
3.37.5. Comprovação de Garantia: para assegurar a esta Instituição a garantia total solicitada e demais condições, será necessário comprovar por meio de documentação anexada à proposta comercial e quando da entrega dos equipamentos, que os mesmos terão garantia, mínima, de 05 (cinco) anos e tempo de solução exigidos. A garantia total de cada equipamento será validada junto ao fabricante através de ligação gratuita e/ou e-mail institucional. Quando da entrega, será validada a garantia utilizando-se o código serial (número de série) junto ao fabricante dos mesmos. Marca e Modelo: Visando a celeridade nas análises das propostas pela equipe de apoio, a licitante deve declarar na proposta eletrônica portal www.comprasnet.gov.br e em sua proposta de preço, em campo especifico a marca e modelo ofertado, a ausência de informações implica na desclassificação da proposta.
3.38. Deverá ser fornecido uma atividade de treinamento no modelo Hands-On, com no mínimo 16 (dezesseis) horas, para passagem de conhecimento de operação do equipamento no ambiente Vmware. A Atividade pode ser executada de forma presencial ou remota, a cargo do fornecedor.
3.39. O recebimento do equipamento está condicionado ao cadastro do equipamento no portal do fabricante, na conta <nome do fabricante>@citex.eb.mil.br. Deverá estar disponível no site do fabricante o período de garantia contratado.
3.40. Caso a conta já exista para o fabricante, o equipamento deverá ser adicionado a essa conta. Caso a conta não exista, a mesma deve ser criada em coordenação com o CITEx.
3.41. Caso os equipamentos sejam atribuídos a outra conta, será de responsabilidade do fornecedor providenciar a alteração para a correta associação, sem qualquer impacto para o período de validade da garantia.
4. ITEM 2: SERVIDOR TIPO 1
4.1. Item sem restrição de marca e modelo, devendo atender plenamente as especificações desse documento.
4.2. Chassi
4.2.1. Gabinete tipo torre;
4.2.2. Possuir, no mínimo, 4 baias de drives 3.5 polegadas;
4.2.3. Deve possuir em local de fácil acesso para facilitar a localização do produto, número de série e outras informações do produto.
4.2.4. Deve possuir desenhos que de forma intuitiva demonstrem a função de cada porta de expansão/conexão.
4.2.5. Possuir tampa protetora dos discos com chave.
4.2.6. Possuir ventilador;
4.3. Fontes de alimentação
4.3.1. Fonte de alimentação:
4.3.1.1. A fonte de alimentação deve possuir: Potência de no mínimo 300 Watts.
4.3.2. Eficiência energética de 88% (80Plus Silver) quando em carga de 50%, suficientes para operação do servidor em sua configuração máxima;
4.3.3. Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz;
4.3.4. Possuir LED indicador de status que permita monitorar e diagnosticar as condições de funcionamento da mesma;
4.3.5. Cabos de alimentação com conector padrão NBR 14136 e amperagem compatível com a potência da fonte de alimentação;
4.4. Processador
4.4.1. Possuir 01 (um) processador de arquitetura x86 de mesmo modelo, projetados para utilização em servidores;
4.4.2. O processador pode ser do fabricante Intel ou AMD.
4.4.3. Cada processador deve possuir as seguintes características técnicas:
4.4.3.1. Cada processador deverá possuir 8 Cores;
4.4.3.2. Memória cache de no mínimo 16 MB;
4.4.3.3. Tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante;
4.4.3.4. Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock e voltagem do processador baseado na utilização da CPU;
4.4.3.5. Possuir TDP (dissipação) máximo de 65W
4.4.3.6. Controladora de memória integrada de 2 (dois) canais, compatível com DDR4 3.200 MHz ou superior;
4.4.3.7. Processador deve possuir instruções AVX e extensões de virtualização;
4.4.3.8. Frequência mínima 2,6 GHz;
4.4.3.9. Frequência máxima 4,8GHz
4.4.3.10. Deve possuir indicador CPU Mark disponível em www.cpubenchmark.net de no mínimo 17.200 (dezessete mil e duzentos).
4.5. Memória RAM
4.5.1. O servidor deve ser compatível com módulos DDR4 com as seguintes características técnicas: DIMM e UDIMM;
4.5.2. O servidor deve suportar escalabilidade máxima de 128Gb através de 4 slots DIMM;
4.5.3. Possuir 32Gb de memória RAM, provisionados por módulos DIMM ou UDIMM, com capacidade de, no mínimo, 16 GB e velocidade de 3.200MHz ou superior;
4.5.4. A capacidade total de memória DIMM deve ser igualmente distribuída entre todos os canais de memória do processador.
4.6. Motherboard
4.6.1. A motherboard deve ser da mesma marca do fabricante do servidor, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado.
4.6.2. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;
4.6.3. Possuir 4 (quatro) slots DIMM de memória DDR4;
4.6.4. O servidor deve possuir no mínimo 02 (dois) slots PCI-Express.
4.6.5. Possuir internamente slots SSD redundantes de 64 Gb cada específicas para utilização de Hypervisor embutido, instalado em dispositivo de armazenamento flash com proteção contra falha por espelhamento. Caso o servidor ofertado não possua este recurso, o mesmo deverá possuir dois drives SSD extras configurados em RAID 1;
4.7. BIOS e Segurança
4.7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou este fabricante deve ter direitos copyright sobre a mesma, comprovados através de atestado.
4.7.2. Não será aceito equipamentos com BIOS em regime de OEM ou customizadas;
4.7.3. A BIOS deve possuir a informação do número de série do equipamento e um campo editável que permita inserção de identificação customizada (Asset Tag).
4.7.4. Ambas as informações devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento;
4.7.5. Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0 para armazenamento de chaves criptográficas;
4.8. Vídeo
4.8.1. Controladora de vídeo integrada 2D Matrox G200 ou equivalente, com 16 MB de memória e compatível com cores de 32 bits;
4.9. Portas de entrada/saída
4.9.1. Possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete: No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15; no mínimo 4 (quatro) portas USB 2.0 ou superior;
4.9.2. Possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete: No mínimo 1 (uma) USB 3.0;
4.9.3. Todas as portas devem possuir identificação de sua funcionalidade;
4.10. Network
4.10.1. Possuir interfaces de rede Gigabit Ethernet com as seguintes características:
4.10.1.1. No mínimo 02 (duas) portas RJ-45 1GbE;
4.10.1.2. Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6;
4.10.1.3. Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ;
4.11. Controladora RAID
4.11.1. Controladora RAID de discos internos com as seguintes características técnicas:
4.11.2. Suportar drives HDD (Hard Disk Drive);
4.11.3. Possuir canais SAS 12 Gb/s, suficientes para suportar a quantidade máxima de discos do servidor;
4.11.4. Permitir implementação de drives hot-sparing no formato global e dedicado;
4.11.5. Suportar tecnologia S.M.A.R.T.;
4.12. Armazenamento
4.12.1. Possuir 02 (DOIS) discos HDD SAS 12Gb/s, 2TB e 7.2KRPM;
4.12.2. Os discos devem ser internos ao servidor;
4.12.3. Os discos devem ser entregue com RAID 1 configurado
4.13. Gerenciamento
4.13.1. Os servidores devem ser fornecidos com o seguinte:
4.13.1.1. Possuir conexão que permita o acesso à interface de gerência do equipamento através da rede.
4.13.1.2. Esta conexão deve possuir 1 (uma) interface 1 Gbps;
4.13.1.3. Caso seja necessário ‘software’ proprietário, este deve ser entregue em quantidade suficiente para administrar todos os servidores fornecidos.
4.13.2. No mínimo, as seguintes funções devem estar disponíveis na console de gerenciamento do servidor:
4.13.2.1. Ligar/Desligar o equipamento.
4.13.2.2. Permitir update de ‘firmware’ do equipamento.
4.14. Compatibilidade com Sistema Operacional
4.14.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Windows Server 2019 x64 ou superior, comprovado através do Windows Server Catalog da Microsoft;
4.14.2. Xen Server, SuSE Linux Enterprise e RedHat Enterprise Linux.
4.14.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade comprovada para o sistema de virtualização VMware ESXi 7.0 ou posterior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware;
4.14.4. O servidor deverá ser entregue com licenciamento VMware vSphere Standard 7.x ou superior, com suporte a produção para 5 (cinco) anos, podendo ser entregue licenciamento no modelo OEM ou OPEN;
4.15. Componentes e Acessórios
4.15.1. O fabricante do servidor deve disponibilizar na sua respectiva web site, download gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este servidor;
4.16. Instalação dos Equipamentos
4.16.1. A instalação do equipamento será feita pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da garantia. Caso a garantia do fabricante seja condicionada a instalação pelo fabricante ou empresa credenciada, essa atividade deverá ser incluída na contratação.
4.17. Garantia e demais condições
4.17.1. Disponibilizada pelo período, de no mínimo, 05 (cinco) anos e deverá ser executada exclusivamente pelo fabricante e/ou pela rede de assistência técnica autorizada pelo fabricante. Caso disco apresente defeito o mesmo não deverá ser recolhido. Visando evitar prejuízo ao erário, não será aceita proposta onde o fornecedor declara que vai assumir a garantia supracitada. Os equipamentos deverão ter garantia nacional devidamente reconhecida e comprovada.
4.17.2. A garantia deve cobrir o servidor e todos os acessórios, inclusive monitor, teclado e mouse.
4.17.3. Procedência: Quando da entrega e caso o equipamento seja industrializado fora do país, o mesmo deve ter em sua totalidade a documentação que instruiu o processo de importação legal para o Brasil. Equipamentos sem esta comprovação serão rejeitados no momento do atesto.
4.17.4. Assistência Técnica: A assistência técnica em garantia será prestada na modalidade on site, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana (com substituição de peças até o próximo dia útil – NBD – Next Business Day), por técnicos devidamente habilitados e credenciados pelo fabricante e consistirá na reparação troca de todas as peças necessárias para o funcionamento do hardware, durante todo o período da garantia.
4.17.5. O fabricante deve prover durante a vigência da garantia rede de assistência técnica autorizada em atendimento a todo território nacional por meio de telefone com ligação gratuita 0800 do próprio fabricante e em português BR, possuir em seu site oficial suporte on-line, suporte a downloads de drivers, softwares e correções com novas versões. A equipe de atendimento triagem e a equipe de suporte técnico deverão estar devidamente instruídos a dar suporte ao produto fornecido.
4.17.6. Comprovação de Garantia: para assegurar a esta Instituição a garantia total solicitada e demais condições, será necessário comprovar por meio de documentação anexada à proposta comercial e quando da entrega dos equipamentos, que os mesmos terão garantia, mínima, de 05 (cinco) anos e tempo de solução exigidos. A garantia total de cada equipamento será validada junto ao fabricante através de ligação gratuita e/ou e-mail institucional. Quando da entrega, será validada a garantia utilizando-se o código serial (número de série) junto ao fabricante dos mesmos. Marca e Modelo: Visando a celeridade nas análises das propostas pela equipe de apoio, a licitante deve declarar na proposta eletrônica portal www.comprasnet.gov.br e em sua proposta de preço, em campo especifico a marca e modelo ofertado, a ausência de informações implica na desclassificação da proposta.
4.17.7. O equipamento deverá pertencer a linha corporativa de equipamentos do fabricante.
4.17.8. O recebimento do equipamento está condicionado ao cadastro do equipamento no portal do fabricante, na conta <nome do fabricante>@citex.eb.mil.br. Deverá estar disponível no site do fabricante o período de garantia contratado.
4.17.9. Caso a conta já exista para o fabricante, o equipamento deverá ser adicionado a essa conta. Caso a conta não exista, a mesma deve ser criada em coordenação com o CITEx.
4.17.10. Caso os equipamentos sejam atribuídos a outra conta, será de responsabilidade do fornecedor providenciar a alteração para a correta associação, sem qualquer impacto para o período de validade da garantia.
4.18. TECLADO
4.18.1. Padrão ABNT-2 com conector USB;
4.18.2. Teclas de iniciar e de atalho do Microsoft Windows;
4.18.3. Mudança de inclinação do teclado;
4.18.4. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m;
4.18.5. Bloco numérico separado das demais teclas;
4.18.6. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
4.19. MOUSE
4.19.1. Mouse laser dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 1000 dpi;
4.19.2. Deve ser fornecido mousepad com superfície deslizante e base emborrachada antiderrapante, ideal para utilizar com o mouse.
4.20. MONITOR 23,8”
4.20.1. Monitor com tela 100% plana de tecnologia LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT;
4.20.2. Tamanho diagonal da tela de no mínimo 23,8” em formato widescreen;
4.20.3. Resolução nativa de pelo menos (1920x1080), 16:9 e suporte a 16,7 milhões de cores;
4.20.4. Tela com tratamento antireflexivo, não sendo aceito utilização de peliculas ou adaptações
4.20.5. Deve possuir pelo menos 1 (uma) conexão VGA, compatível com o servidor, ou ser fornecido com adaptador para correto funcionamento do equipamento.
4.20.6. Contraste estático: 1.000:1, no mínimo;
4.20.7. Tempo de resposta máximo de 12ms;
4.20.8. Formato: 16:9 ou 16:10;
4.20.9. Deve ser configurável para permitir o controle dinâmico/automático de contraste;
4.20.10. Brilho: 250 cd/m2, no mínimo;
4.20.11. Deve possuir ajuste de altura, de no mínimo 10 cm e ajuste de inclinação de -5 graus a 21 graus;
4.20.12. Deve possuir slot para instalação de trava de segurança, do tipo kensington;
4.20.13. Deverá possuir menu de configuração OSD (On Screen Display) no idioma Português do Brasil;
4.20.14. O monitor deverá aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática, suportando variações de tensão entre 100 V e 240 V;
4.20.15. Deve ser fornecido cabo de alimentação elétrica com o padrão NBR 14136;
4.20.16. A garantia do monitor será on site, do fabricante e deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no caso do defeito de mais de 05 (cinco) pixels queimados e ainda cobrir defeitos de mais de 05 (cinco) pixels sub-claro queimados;
5. ITEM 3: SERVIDOR TIPO 2
5.1. Item sem restrição de marca e modelo, devendo atender plenamente as especificações desse documento.
5.2. Chassi
5.2.1. Gabinete tipo rack com altura máxima de 2U;
5.2.2. Deve possuir, no mínimo, 8 (oito) baias de drives 2.5 polegadas, hot-plug;
5.2.3. Deve possuir display frontal para monitoramento das condições de funcionamento dos principais componentes do servidor através da exibição de alertas de falha, tais como: falhas de processadores, falhas de memória RAM, falhas de fontes de alimentação, falhas de disco rígido e falhas de refrigeração;
5.2.4. O projeto do gabinete deve ter qualidade fabril e ser concebido de modo a permitir o acesso/abertura e a retirada de discos, placas, ventoinhas, memórias, fontes, sem o uso de ferramentas "tool-less".
5.2.5. Deve possuir em local de fácil acesso para facilitar a localização do produto, número de série e outras informações do produto.
5.2.6. Deve possuir desenhos que de forma intuitiva demonstrem a função de cada porta de expansão/conexão.
5.2.7. Deve possuir ventiladores hot-plug com redundância, configurados em sua totalidade para suportar a configuração máxima do equipamento;
5.3. Fontes de Alimentação
5.3.1. Deve possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1);
5.3.2. Cada fonte de alimentação deve possuir potência mínima de 800 Watts.
5.3.3. Deve possuir eficiência energética de 94% (80Plus Platinum) quando em carga de 50%, suficientes para operação do servidor em sua configuração máxima;
5.3.4. Deve suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 110-240 VAC em 60 Hz;
5.3.5. Deve possuir LED indicador de status que permita monitor e diagnosticar as condições de funcionamento;
5.3.6. Deve possuir cabos de alimentação com conector padrão NBR 14136 e amperagem compatível com a potência da fonte de alimentação;
5.4. Processador
5.4.1. Deve possuir 02 (dois) processadores de arquitetura x86 de mesmo modelo, projetados para utilização em servidores;
5.4.2. Cada processador deve possuir as seguintes características técnicas:
5.4.3. 28 (vinte e oito) núcleos;
5.4.4. Frequência mínima 2 GHz;
5.4.5. Memória cache de no mínimo 40 MB;
5.4.6. Deve possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante;
5.4.7. Deve possuir controladora de memória integrada de 8 (oito) canais, compatível com DDR4 3.200 MHz;
5.4.8. O processador deve possuir instruções AVX e extensões de virtualização;
5.4.9. O servidor deve possuir 02 (dois) processadores e possuir índice de performance SPECrate2017_int_base de 360 ou superior, auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC);
5.4.10. Não será aceito modelo de família de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance
5.5. Memória RAM
5.5.1. O servidor deve ser compatível com módulos DDR4 com as seguintes características técnicas: RDIMM (Registered) ou LRDIMM (Load Reduced) com Clock mínimo de 3.200 MHz;
5.5.2. O servidor deve suportar escalabilidade máxima de 4.0 TB através de 32 slots DIMM;
5.5.3. Deve possuir 2TB de memória RAM, provisionados por módulos DIMM RDIMM ECC ou LRDIMM ECC, dual rank (2R) ou quad rank (4R), com capacidade de no mínima 64 GB por pente e velocidade de 3.200MHz ou superior;
5.5.4. Deve suportar tecnologia SDDC ou Advanced ECC ou Chipkill para detecção e correção de falhas de chip e erros multi-bit;
5.6. Placa Mãe
5.6.1. A motherboard deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;
5.6.2. Deve possuir 32 (trinta e dois) slots DIMM de memória DDR4;
5.6.3. O servidor deve possuir no mínimo 03 (três) slots PCI-Express.
5.6.4. BIOS e Segurança
5.6.5. A BIOS deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou este fabricante deve ter direitos copyright. Não será aceito equipamentos com BIOS em regime de OEM ou customizadas;
5.6.6. A BIOS deve possuir a informação do número de série do equipamento e um campo editável que permita inserção de identificação customizada (Asset Tag). Ambas as informações devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento;
5.6.7. Deve possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0 para armazenamento de chaves criptográficas;
5.7. Vídeo
5.7.1. Controladora de vídeo integrada com 16 MB de memória;
5.8. Portas de Entrada/Saída
5.8.1. Deve possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete:
5.8.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15;
5.8.1.2. No mínimo 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior;
5.8.2. Deve possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete:
5.8.2.1. No mínimo 1 (uma) portas USB 3.0 ou superior;
5.9. Rede
5.9.1. Deve possuir interfaces de rede Ethernet com as seguintes características técnicas:
5.9.2. No mínimo 02 (duas) portas SFP28 de 25 GbE acompanhadas de transceivers multimodo.
5.9.3. Deve Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6; Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ;
5.10. Controladora RAID
5.10.1. A controladora deve atender os discos de armazenamento SSD previstos no item a seguir, caso o equipamento não necessite dessa controladora para o funcionamento dos SSDs, não será necessário o seu fornecimento.
5.11. Armazenamento
5.11.1. Deve possuir 02 (dois) discos de boot SSD/M2 ou similar do tipo read intensive com no mínimo 240GB cada um;
5.11.2. Os discos devem ser internos ao servidor;
5.11.3. Os discos devem ser entregue com RAID 1 configurado;
5.12. Gerenciamento
5.12.1. Deve possuir gerenciamento remoto através de porta Ethernet exclusiva que possibilite o gerenciamento out-of-band;
5.12.2. Deve permitir atualização da BIOS remotamente;
5.12.3. Deve possuir funcionalidade de acesso remoto ao sistema operacional via web / console remoto;
5.12.4. Deve possuir acesso a console gráfica do servidor em caso de falha do sistema operacional;
5.12.5. Deve permitir ligar/reiniciar/desligar o servidor remotamente;
5.12.6. Deve permitir criação de uma interface de mídia remota onde será possível dar boot por drives (CD/DVD ou USB) remotos;
5.12.7. Deve possuir suporte a SNMP e TCP/IP;
5.12.8. Receber alertas de pré falhas de hardware, como disco, RAM, fonte de alimentação, etc.;
5.12.9. Deve permitir o uso de mídia, permitindo a instalação do sistema operacional através de drive óptico remoto;
5.12.10. Deve suportar integração com serviço de diretório LDAP (Active Directory) para criação de políticas e autenticação de acesso a console de gerenciamento;
5.12.11. Deve permitir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário e identificação de login;
5.12.12. Deve permitir criar e customizar um número mínimo de 10 (dez) usuários;
5.12.13. Deve permitir a configuração de valores para emissão de alertas do processador, memória e disco;
5.12.14. Deve possuir identificação e envio automático de mensagens de alerta em caso de pré falha do processador, memória e disco rígido;
5.12.15. Deve oferecer análise de desempenho dos componentes internos do servidor (processador, desempenho de rede, placas de rede, memória e disco), de maneira gráfica, permitindo análise remota dos componentes individualmente ou em conjunto;
5.12.16. Deve detectar, analisar e informar por meio de relatórios os gargalos de servidores compartilhados, permitindo apresentar e salvar log para posterior análise;
5.12.17. Deve permitir customização de alertas de servidores (componentes monitorados, os quais devem receber alertas com a severidade de eventos), bem como o formato de envio dos mesmos (traps, alertas via e-mail, e/ou mensagens via pager);
5.12.18. A solução deve possibilitar gerenciamento de todos os servidores através de console única, com a possibilidade de estabelecer baseline de configuração e manutenção da atualização dos softwares embarcados, como firmwares e drivers;
5.12.19. Deve possuir suporte pleno a HTML5, de modo a possibilitar funcionalidades plenas de operação do equipamento;
5.12.20. Os equipamentos deverão possuir função de call home, através de linha VPN (Virtual Private Network) ou acesso seguro, e diagnóstico remoto para a central da CONTRATADA, em caso de erros/defeitos.
5.12.21. A função call home deverá realizar a abertura de chamado de suporte técnico automaticamente diretamente com fabricante.
5.13. Gerenciamento de Energia e Temperatura
5.13.1. Deve possuir capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor, de maneira gráfica, bem como acesso aos diferentes estados do seu processamento através de função nativa ou de sistema externo do próprio fabricante do equipamento, devidamente licenciado.
5.14. Compatibilidade com Sistema Operacional
5.14.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Windows Server 2016 x64, comprovado através do Windows Server Catalog da Microsoft.
5.14.2. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Red Hat Enterprise, comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat;
5.14.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade comprovada para o sistema de virtualização VMware ESX 5.5 ou posterior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware;
5.14.4. Todo o hardware do equipamento ofertado deve estar na matriz de compatibilidade VMware;
5.15. Componentes e Acessórios
5.15.1. O fabricante do servidor deve disponibilizar na sua respectiva web site, download gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este servidor;
5.15.2. Deverá ser fornecido bezel, kit de trilhos deslizante e braço organizador de cabos, ambos do mesmo fabricante do servidor ofertado, para fixação dos servidores em rack 19 polegadas padrão EIA-310;
5.16. Instalação dos Equipamentos
5.16.1. A instalação do equipamento será feita pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da garantia. Caso a garantia do fabricante seja condicionada a instalação pelo fabricante ou empresa credenciada, essa atividade deverá ser incluída na contratação.
5.17. Garantia e demais Condições
5.17.1. Disponibilizada pelo período, de no mínimo, 05 (cinco) anos e deverá ser executada exclusivamente pelo fabricante e/ou pela rede de assistência técnica autorizada pelo fabricante. Caso disco apresente defeito o mesmo não deverá ser recolhido. Visando evitar prejuízo ao erário, não será aceita proposta onde o fornecedor declara que vai assumir a garantia supracitada. Os equipamentos deverão ter garantia nacional devidamente reconhecida e comprovada.
5.17.2. Procedência: Quando da entrega e caso o equipamento seja industrializado fora do país, o mesmo deve ter em sua totalidade a documentação que instruiu o processo de importação legal para o Brasil. Equipamentos sem esta comprovação serão rejeitados no momento do atesto.
5.17.3. Assistência Técnica: A assistência técnica em garantia será prestada na modalidade on site, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana (com substituição de peças até o próximo dia útil – NBD – Next Business Day), por técnicos devidamente habilitados e credenciados pelo fabricante e consistirá na reparação troca de todas as peças necessárias para o funcionamento do hardware, durante todo o período da garantia.
5.17.4. O fabricante deve prover durante a vigência da garantia rede de assistência técnica autorizada em todos os endereços de entrega previstos no Termo de Referência e possuir suporte a garantia por meio de telefone com ligação gratuita 0800 do próprio fabricante e em português BR, possuir em seu site oficial suporte on-line, suporte a downloads de drivers, softwares e correções com novas versões. A equipe de atendimento triagem e a equipe de suporte técnico deverão estar devidamente instruídos a dar suporte ao produto fornecido.
5.17.5. Comprovação de Garantia: para assegurar a esta Instituição a garantia total solicitada e demais condições, será necessário comprovar por meio de documentação anexada à proposta comercial e quando da entrega dos equipamentos, que os mesmos terão garantia, mínima, de 05 (cinco) anos e tempo de solução exigidos. A garantia total de cada equipamento será validada junto ao fabricante através de ligação gratuita e/ou e-mail institucional. Quando da entrega, será validada a garantia utilizando-se o código serial (número de série) junto ao fabricante dos mesmos. Marca e Modelo: Visando a celeridade nas análises das propostas pela equipe de apoio, a licitante deve declarar na proposta eletrônica portal www.comprasnet.gov.br e em sua proposta de preço, em campo especifico a marca e modelo ofertado, a ausência de informações implica na desclassificação da proposta.
5.17.6. O recebimento do equipamento está condicionado ao cadastro do equipamento no portal do fabricante, na conta <nome do fabricante>@citex.eb.mil.br. Deverá estar disponível no site do fabricante o período de garantia contratado.
5.17.7. Caso a conta já exista para o fabricante, o equipamento deverá ser adicionado a essa conta. Caso a conta não exista, a mesma deve ser criada em coordenação com o CITEx.
5.17.8. Caso os equipamentos sejam atribuídos a outra conta, será de responsabilidade do fornecedor providenciar a alteração para a correta associação, sem qualquer impacto para o período de validade da garantia.
6. ITEM 4: LICENÇA DE SOFTWARE TIPO 1
6.1. Item com restrição de marca e modelo.
6.2. A aquisição deverá utilizar a excepcionalidade de escolha da marca modelo, cuja vantajosidade para Administração foi abordada no Estudo Técnico Preliminar.
6.3. Deverá ser fornecido o Software Veeam Availability Suite — Enterprise Plus — Perpetual com período de suporte por 36 (trinta e seis) meses.
6.4. As licenças deverão ser associadas a conta Veeam: veeam@citex.eb.mil.br.
6.5. A licença será considerada entregue quando for possível identificar a disponibilidade da mesma no portal Veeam na conta veeam@citex.eb.mil.br.
6.6. Deverá ser fornecido o licenciamento do software, em caráter perpétuo, de acordo com a necessidade do cliente, na modalidade quantidade de processadores (sockets).
6.7. Cada licença de software licenciará um processador físico (Socket) dos servidores hypervisor, do ambiente virtualizado (provedor/host das máquinas virtuais), e não deverá estar limitado à quantidade de máquinas virtuais ou quantidade de dados geridas e movimentadas por essa estrutura.
7. ITEM 5: LICENÇA DE SOFTWARE TIPO 2
7.1. Item com restrição de marca e modelo.
7.2. A aquisição deverá utilizar a excepcionalidade de escolha da marca modelo, cuja vantajosidade para Administração foi abordada no Estudo Técnico Preliminar.
7.3. VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor e Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor for 3 years;
7.4. O apontamento da versão está relacionado com o Anexo I do Acordo Corporativo nº 4/2020 celebrado com a empresa Vmware, a licença deverá ter capacidade de atualização para a versão mais recente. Será aceito o fornecimento de versão mais recente da referida licença.
7.5. Plataforma de virtualização e nuvem, com suporte e subscrição por processador pelo período de 3 anos, na modalidade de suporte 24x7;
7.6. Licença Perpétua e Suporte/Subscrição;
7.7. Licença por CPU;
7.8. Período de Suporte / Subscrição de 36 meses;
7.9. Conforme item 1 do Anexo I do Acordo Corporativo nº 4/2020 celebrado com a empresa VMware.
As licenças deverão, de forma obrigatória e sob responsabilidade do fornecedor, serem adicionadas a conta vmware@citex.eb.mil.br, sob o Account number 644532986 - CITEX-CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO. Caso as licenças sejam atribuídas a outra conta ou account number, será de responsabilidade do fornecedor providenciar a alteração para a correta associação, sem qualquer impacto para o período de validade do suporte / subscrição.
8. ITEM 6: LICENÇA DE SOFTWARE TIPO 3
8.1. Item com restrição de marca e modelo.
8.2. A aquisição deverá utilizar a excepcionalidade de escolha da marca modelo, cuja vantajosidade para Administração foi abordada no Estudo Técnico Preliminar.
8.3. VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) e Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 3 year;
8.4. O apontamento da versão está relacionado com o Anexo I do Acordo Corporativo nº 4/2020 celebrado com a empresa Vmware, a licença deverá ter capacidade de atualização para a versão mais recente. Será aceito o fornecimento de versão mais recente da referida licença.
8.5. Software de gerenciamento de servidores Vmware, com suporte e subscrição por instância pelo período de 3 anos, na modalidade de suporte 24x7;
8.6. Licença Perpétua e Suporte/Subscrição;
8.7. Licença por instância;
8.8. Período de Suporte / Subscrição de 36 meses;
8.9. Conforme item 6 do Anexo I do Acordo Corporativo nº 4/2020 celebrado com a empresa VMware.
8.10. As licenças deverão, de forma obrigatória e sob responsabilidade do fornecedor, serem adicionadas a conta vmware@citex.eb.mil.br, sob o Account number 644532986 - CITEX-CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO. Caso as licenças sejam atribuídas a outra conta ou account number, será de responsabilidade do fornecedor providenciar a alteração para a correta associação, sem qualquer impacto para o período de validade do suporte / subscrição.
9. ITEM 7: DISCO PARA STORAGE
9.1. Item com restrição de marca e modelo.
9.2. A aquisição deverá utilizar a excepcionalidade de escolha da marca modelo, cuja vantajosidade para Administração foi abordada no Estudo Técnico Preliminar.
9.3. Disco de expansão para solução de Armazenamento de Dados Unificado baseado exclusivamente na tecnologia Flash NAND da marca Dell;
9.4. Deve ser composto por disco flash SSD de 1,6TB (SKU 400-BGNH);
9.5. Padrão SAS de 12Gb/s;
9.6. Tamanho: 2.5”
9.7. Compatível com as gavetas de 2.5”
9.8. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, estar em linha de produção e fabricação, com a embalagem original de fábrica lacrada, sendo que, em hipótese alguma, serão aceitos equipamentos recondicionados ou já utilizados anteriormente;
9.9. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os seus itens e acessórios necessários para a sua perfeita ativação e funcionamento;
9.10. A instalação deverá ser feita por profissional do fabricante para a operação e configuração do produto. Para realização da instalação, a CONTRATADA deverá agendar previamente data e horário com a equipe técnica da CONTRATANTE;
9.11. A instalação por se tratar de disco do tipo “hot-swap”, a instalação física pode ser feita pelo CONTRATANTE, sob estrita orientação da CONTRATADA e, a configuração e demais requisitos dessas especificações podem ser realizadas de forma remota.
9.12. Correrá por conta exclusiva do fornecedor a responsabilidade pelo deslocamento do seu(s) técnico(s) ao local da instalação e da manutenção do equipamento, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;
9.13. A CONTRATADA deverá disponibilizar, para efeito de instalação do equipamento, sua garantia e prestação dos serviços, incluindo manutenção corretiva e preventiva de acordo com esta especificação;
9.14. Cada solução de armazenamento fornecida deverá ser nova, sem uso, estar na linha de produção atual do fabricante, não se encontrando nas fases de “End of Sale”, “End of Support” ou qualquer outra que indique que já está na direção descendente de seu ciclo de vida.
9.15. As atualizações de versões dos equipamentos deverão estar disponíveis durante todo o período contratual para download no site oficial do fabricante, mediante ao fornecimento de senha de acesso de uso exclusivo da CONTRATANTE;
9.16. Todos os itens, características, recursos e funcionalidades (hardware, software, conectividade etc.) descritos nesta especificação técnica deverão estar plenamente implementados e funcionais nas versões correntes dos produtos oferecidos. A comprovação do atendimento às características técnicas especificadas neste documento se dará mediante avaliação da documentação técnica integrante da proposta apresentada, que consistirá em catálogos, manuais ou documentos oficiais e originais dos respectivos fabricantes. Serão aceitos, para efeito de comprovação de características técnicas, endereços de sítios Internet que contenham as informações solicitadas, os quais serão consultados no momento da validação das propostas, sendo de responsabilidade do licitante informar corretamente tais endereços;
9.17. Os equipamentos serão adquiridos para instalação em storages existentes da marca Dell modelo XT380 com os seguintes service tag e números de série: ST: GNB6TC3 Nº Serie: FC500214000015, ST: 8S8F9J3 Nº Serie: FC500221500137, ST: 598F9J3 Nº Serie: FC500220100017, ST: 36C4KF3 Nº Serie: FC 5002 14 0000 10, ST: 2LX4KF3 Nº Serie: FC500214200021, ST: 28CYPM3 Nº Serie: FC500221500026, ST: 2B85KF3 Nº Serie: FC500214100001, ST 2M94KF3 Nº Serie: FC500214200031, ST 6KG2KF3 Nº Serie: FC500215100042, entre outros equipamentos;
9.18. A solução deve ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e o perfeito funcionamento da solução;
9.19. A solução deverá ser instalada e implementada na instituição por técnico do fabricante do equipamento, sendo vedadas assistências técnicas ou terceirizados. Deve contemplar a interligação com todos os demais equipamentos referentes a este lote e as controladoras previstas no item 16,10 e as que ainda estão em processo de entrega e instalação. Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, ferramentas etc.;
9.20. Transferência de conhecimento tecnológico na modalidade hands-on, através de capacitação para no mínimo 03 (três) profissionais do corpo técnico, ministrado pelo fabricante do equipamento no momento da instalação do produto;
9.21. Os equipamentos devem possuir garantia na modalidade “co-terminus” ou seja, deverão acompanhar a garantia da respectiva controladora onde os módulos serão instalados, por um período de até 60 (sessenta) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 horas por dia, 7 dias por semana para o subsistema de discos;
9.22. Todos os chamados deverão ser atendidos pelo próprio fabricante do subsistema de discos. Caso o atendimento seja feito por rede credenciada, deverá ser fornecido adicionalmente um profissional residente para suportar todo ambiente a ser fornecido.
9.23. O prazo máximo para atendimento é no próximo dia útil;
9.24. A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
9.25. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;
9.26. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados no caso de substituição de componentes devem ser executados onde se encontram (ON-SITE) e pelo próprio fabricante da solução.
10. ITEM 8: GAVETA PARA STORAGE
10.1. Item com restrição de marca e modelo.
10.2. A aquisição deverá utilizar a excepcionalidade de escolha da marca modelo, cuja vantajosidade para Administração foi abordada no Estudo Técnico Preliminar.
10.3. Gaveta
10.3.1. Módulo de expansão para solução de Armazenamento de Dados Unificado baseado em discos de 3.5” (SKU 210-ASMF).
10.3.2. O módulo de expansão deverá possuir as seguintes características:
10.3.3. Suporte a 15 unidades de discos de 3,5” compatíveis com os equipamentos Dell XT380.
10.3.4. Duas fontes de alimentação redundantes de , 1,60 A máx. a 200 VCA com entradas de energia padrão IEC320-C14, por zona de alimentação.
10.3.5. Consumo de energia máxima de 313,0 VA/277,0 W máx. a 200 de tensão CA;
10.3.6. Tamanho máximo de 3RU´s.
10.4. Discos
10.4.1. 15 (quinze) disco de expansão baseado em drives NLSAS 12TB 12Gb/s
10.4.2. Disco tipo NLSAS para dados de no mínimo 12TB (SKU 400-BGLV).
10.4.3. Padrão SAS de 12Gb/s;
10.4.4. Tamanho: 3.5”
10.4.5. Com suporte a tecnologia Hot Swap;
10.5. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, estar em linha de produção e fabricação, com a embalagem original de fábrica lacrada, sendo que, em hipótese alguma, serão aceitos equipamentos recondicionados ou já utilizados anteriormente;
10.6. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os seus itens e acessórios necessários para a sua perfeita ativação e funcionamento;
10.7. A instalação deverá ser feita por profissional do fabricante para a operação e configuração do produto. Para realização da instalação, a CONTRATADA deverá agendar previamente data e horário com a equipe técnica da CONTRATANTE;
10.8. A instalação da gaveta e seus discos deve ser feita presencialmente.
10.9. Correrá por conta exclusiva do fornecedor a responsabilidade pelo deslocamento do seu(s) técnico(s) ao local da instalação e da manutenção do equipamento, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;
10.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar, para efeito de instalação do equipamento, sua garantia e prestação dos serviços, incluindo manutenção corretiva e preventiva de acordo com esta especificação;
10.11. Cada solução de armazenamento fornecida deverá ser nova, sem uso, estar na linha de produção atual do fabricante, não se encontrando nas fases de “End of Sale”, “End of Support” ou qualquer outra que indique que já está na direção descendente de seu ciclo de vida.
10.12. As atualizações de versões dos equipamentos deverão estar disponíveis durante todo o período contratual para download no site oficial do fabricante, mediante ao fornecimento de senha de acesso de uso exclusivo da CONTRATANTE;
10.13. Todos os itens, características, recursos e funcionalidades (hardware, software, conectividade etc.) descritos nesta especificação técnica deverão estar plenamente implementados e funcionais nas versões correntes dos produtos oferecidos. A comprovação do atendimento às características técnicas especificadas neste documento se dará mediante avaliação da documentação técnica integrante da proposta apresentada, que consistirá em catálogos, manuais ou documentos oficiais e originais dos respectivos fabricantes. Serão aceitos, para efeito de comprovação de características técnicas, endereços de sítios Internet que contenham as informações solicitadas, os quais serão consultados no momento da validação das propostas, sendo de responsabilidade do licitante informar corretamente tais endereços;
10.14. Os equipamentos serão adquiridos para instalação em storages existentes da marca Dell modelo XT380 com os seguintes service tag e números de série: ST: GNB6TC3 Nº Serie: FC500214000015, ST: 8S8F9J3 Nº Serie: FC500221500137, ST: 598F9J3 Nº Serie: FC500220100017, ST: 36C4KF3 Nº Serie: FC 5002 14 0000 10, ST: 2LX4KF3 Nº Serie: FC500214200021, ST: 28CYPM3 Nº Serie: FC500221500026, ST: 2B85KF3 Nº Serie: FC500214100001, ST 2M94KF3 Nº Serie: FC500214200031, ST 6KG2KF3 Nº Serie: FC500215100042, entre outros equipamentos;
10.15. A solução deve ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e o perfeito funcionamento da solução;
10.16. A solução deverá ser instalada e implementada na instituição por técnico do fabricante do equipamento, sendo vedadas assistências técnicas ou terceirizados. Deve contemplar a interligação com todos os demais equipamentos referentes a este lote e as controladoras previstas no item 16,10 e as que ainda estão em processo de entrega e instalação. Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, ferramentas etc.;
10.17. Transferência de conhecimento tecnológico na modalidade hands-on, através de capacitação para no mínimo 03 (três) profissionais do corpo técnico, ministrado pelo fabricante do equipamento no momento da instalação do produto;
10.18. Os equipamentos devem possuir garantia na modalidade “co-terminus” ou seja, deverão acompanhar a garantia da respectiva controladora onde os módulos serão instalados, por um período de até 60 (sessenta) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 horas por dia, 7 dias por semana para o subsistema de discos;
10.19. Todos os chamados deverão ser atendidos pelo próprio fabricante do subsistema de discos. Caso o atendimento seja feito por rede credenciada, deverá ser fornecido adicionalmente um profissional residente para suportar todo ambiente a ser fornecido.
10.20. O prazo máximo para atendimento é no próximo dia útil;
10.21. A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
10.22. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;
10.23. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados no caso de substituição de componentes devem ser executados onde se encontram (ON-SITE) e pelo próprio fabricante da solução.
11. ITEM 9: KIT DE FITA PARA BACKUP
11.1. Item sem restrição de marca e modelo, devendo atender plenamente as especificações desse documento.
11.2. Deverá ser composto por , 10 (dez) unidades de fita magnética do tipo LTO-9 de dados (Linear Tape-Open) Ultrium Geração 9, com capacidade de armazenamento de 18 TB (doze terabytes) nativa (sem compressão) e 45 TB (trinta terabytes) com compressão.
11.3. Somente serão aceitos cartuchos de fita novos e não remanufaturados.
11.4. Deverá estar em linha de produção pelo fabricante.
11.5. Possibilitar leitura e gravações de dados RW (Read and Write).
11.6. Possuir etiqueta colante para registro de utilizações conforme especificações constantes do item “Acessórios” desse tópico.
11.7. Acessórios
11.7.1. Etiquetas de códigos de barras (labels) para cartuchos de dados LTO Ultrium Geração 9, compatíveis com o item 2.1.
11.7.2. Deverá ser fornecido com dez (uma para cada fita) ou mais etiquetas de leitura (labels).
11.7.3. Devem ter dimensões adequadas, devendo caber no rebaixo da lateral do cartucho, sem ondulação nas laterais ou extremidades.
11.7.4. Devem apresentar características reflexivas e de contraste entre o preto e o branco adequadas para leitura óptica.
11.7.5. A orientação do código de barras deverá ser na base (bottom barcode orientation) e os caracteres devem estar dispostos na horizontal.
11.8. As fitas deverão obrigatoriamente ser compatíveis com as unidades de fita da marca Dell modelos TL1000 e ML3.