MINISTÉRIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 11ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

      - BRIGADA ANHANGUERA

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 07/2023

(Processo Administrativo n° 64306.036600/2023-59)

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de insumos laboratoriais e desjejum dos pacientes para atender às necessidades do Posto Médico de Guarnição de Campinas / 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UND MED | QTD MIN | QTD MAX | QTD TOTAL | PREÇO MÉDIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331748 | Teste para determinação de ácido úrico com reação de ponto final em amostras de sangue, urina, líquido amniótico e sinovial. Método Enzimático-Trinder Uricase, linearidade mínima de 20 mg/dl ou ligeiramente próxima, sensibilidade mínima de 0,07 mg/dl ou ligeiramente próxima. Uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 660 | 1800 | 2500 | R$ 2,27 | R$ 5.675,00 |
| 2 | 331742 | Teste para determinação quantitativa de albumina no soro, método verde de bromocresol colorimétrico, com reação de ponto final. Com linearidade mínima 6,0g/dl ou ligeiramente próxima, sensibilidade mínima de 0,2 g/dl ou ligeiramente próxima. Uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 900 | 1500 | 2000 | R$ 2,64 | R$ 5.280,00 |
| 3 | 331734 | Teste para determinação quantitativa da alfa amilase no soro/urina, líquido ascético e duodenal. Método cinético colorimétrico de hidrólise de CNPG3, linearidade esperada mínima de 1500u/l ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 7 u/L ou ligeiramente próxima. Uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 300 | 600 | 900 | R$ 3,86 | R$ 3.474,00 |
| 4 | 336253 | Teste para a determinação quantitativa de bilirrubina direta no soro e no plasma, por reação de ponto final. Linearidade esperada até 10 mg/dl ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 0,1 mg/dl ou ligeiramente próxima. Uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 380 | 760 | 1500 | R$ 2,33 | R$ 3.495,00 |
| 5 | 336250 | Teste para a determinação quantitativa de bilirrubina total no soro e no plasma, por reação de ponto final. Linearidade até 30 mg/dl ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 0,1 mg/dl ligeiramente próxima. Uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 380 | 760 | 1500 | R$ 2,35 | R$ 3.525,00 |
| 6 | 331741 | Teste para a determinação quantitativa de cálcio no soro e no plasma, por reação de ponto final. Com Linearidade de 0,04 a 25mg/dl ou ligeiramente próxima. Uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 320 | 760 | 1500 | R$ 2,92 | R$ 4.380,00 |
| 7 | 333453 | Teste para a determinação quantitativa cinético da creatina quinase total (CPK) em soro ou plasma. Em modo cinético da atividade da enzima Creatina Quinase. Com Linearidade mínima esperada de 2000 U/L ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima 1,0 U/L ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 240 | 480 | 1200 | R$ 3,11 | R$ 3.732,00 |
| 8 | 331754 | Teste para a determinação quantitativa de HDL – colesterol, em soro ou plasma; com sistema de determinação homogênea direta, linearidade mínima esperada de 200 mg/dl ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 260 | 1500 | 4000 | R$ 3,69 | R$ 14.760,00 |
| 9 | 331732 | Teste para a determinação quantitativa de Colesterol Total em amostras de soro; método enzimático Trinder com reação de ponto final; linearidade mínima esperada de 500 mg/dl ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 3 mg/dl ou ligeiramente próxima. Uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 640 | 1500 | 4000 | R$ 2,41 | R$ 9.640,00 |
| 10 | 333334 | Teste para a determinação quantitativa da creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido amniótico por reação cinética de dois pontos, metodologia Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé), com linearidade entre 0,2 a 12 mg/dL. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 1400 | 4200 | 8400 | R$ 2,20 | R$ 18.480,00 |
| 11 | 333406 | Teste para determinação do ferro em amostras de soro por reação de ponto final, por metodologia colorimétrica, com linearidade 1000mcg/dl, com padrão incluído. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 330 | 660 | 1300 | R$ 3,67 | R$ 4.771,00 |
| 12 | 340708 | Teste para determinação quantitativa da ferritina em amostras de soro por imunoturbidimetria, com intervalo operacional de 5 até aproximadamente 600 ng/dl, com calibrador incluído. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 200 | 800 | 1500 | R$ 13,73 | R$ 20.595,00 |
| 13 | 331735 | Teste para a determinação quantitativa de fosfatase alcalina, em modo cinético em soro ou plasma; linearidade mínima esperada de 1500 U/L ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 2,5 U/L ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 480 | 960 | 1600 | R$ 2,56 | R$ 4.096,00 |
| 14 | 331740 | Teste para determinação do fósforo inorgânico por fotometria em ultravioleta, com reação de ponto final, em soro, plasma e urina. Linearidade mínima esperada de20 mg/dL. ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 2,5 U/L ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 640 | 1200 | 1800 | R$ 2,34 | R$ 4.212,00 |
| 15 | 331737 | Teste para a determinação quantitativa de gama glutamil transferase (GGT), em modo cinético da GGT em soro ou plasma; linearidade mínima esperada de 500 u/l ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 2,5 U/L ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 240 | 1000 | 2000 | R$ 2,74 | R$ 5.480,00 |
| 16 | 331408 | Teste para a determinação quantitativa de glicose no soro, líquor e líquidos ascítico, pleural e sinovial em método cinético ou de ponto final, com linearidade mínima esperada de 500mg/dl ou ligeiramente próxima e sensibilidade mínima de 1 mg/dl ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 1600 | 3200 | 6000 | R$ 1,72 | R$ 10.320,00 |
| 17 | 357736 | Teste para determinação quantitativa de hemoglobina glicosilada (HbA1C) em amostras de sangue total ou papa de hemácias por imunoturbidimetria, com intervalo operacional de 3 a 13%. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 160 | 1500 | 5000 | R$ 14,47 | R$ 72.350,00 |
| 18 | 416748 | Teste para a determinação quantitativa de lactato desidrogenase (LDH), em modo cinético da LDH em soro ou plasma; linearidade mínima esperada de 1500 U/L ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 2,5 U/L ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 240 | 500 | 750 | R$ 3,87 | R$ 2.902,50 |
| 19 | 331744 | Teste para a determinação quantitativa de lipase no soro e plasma, metodologia líquida para automação; com linearidade mínima de 3 a 300 U/L ou ligeiramente próxima; com sensibilidade mínima de 1,0 U/L ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 170 | 340 | 900 | R$ 3,31 | R$ 2.979,00 |
| 20 | 331738 | Teste para a determinação quantitativa de magnésio no soro, plasma, urina e líquor. Por método colorimétrico de ponto final, com linearidade mínima esperada de 4,5 mg/dl ou ligeiramente próxima e sensibilidade mínima de 0,05 mg/dl ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 640 | 640 | 1280 | R$ 1,89 | R$ 2.419,20 |
| 21 | 350223 | Teste para a determinação quantitativa de proteinas totais no soro e líquidos (pleural, sinovial e ascíticos). Por método colorimétrico de ponto final, com linearidade mínima esperada de 12g/dl ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 0,05 g/dl ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | unidade | 1000 | 2000 | 4000 | R$ 2,31 | R$ 9.240,00 |
| 22 | 331746 | Teste para a determinação quantitativa de Aspartato Amino Transferase (TGO /AST no soro e plasma, linearidade mínima esperada de 400U/I ou ligeiramente próxima, sensibilidade mínima de 2 U/L ou ligeiramente próxima. Com Enzima líquida pronta p/ uso. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 480 | 3000 | 6000 | R$ 2,79 | R$ 16.740,00 |
| 23 | 331747 | Teste para a determinação quantitativa de Alanina Amino Transferase (TGP /ALT Teste analítico para a determinação de modo cinético ultravioleta no soro e plasma. Com linearidade mínima esperada de 400 U/I ou ligeiramente próxima, sensibilidade mínima de 4 U/L ou ligeiramente próxima. Com Enzima líquida pronta p/ uso. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 480 | 3000 | 6000 | R$ 2,79 | R$ 16.740,00 |
| 24 | 331733 | Teste para a determinação quantitativa de triglicérides no soro, método enzimático colorimétrico de ponto final; linearidade mínima de 1100 mg/dl ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 1,8 mg/dl ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 340 | 3800 | 6000 | R$ 3,00 | R$ 18.000,00 |
| 25 | 334466 | Teste para a determinação quantitativa de ureia no soro, plasma e urina, por método enzimático UV com cinética de dois pontos, com linearidade mínima esperada de 300mg/dl ou ligeiramente próxima; sensibilidade mínima de 2 mg/dl ou ligeiramente próxima. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 570 | 3400 | 6800 | R$ 1,37 | R$ 9.316,00 |
| 26 | 351622 | Teste para determinação quantitativa da proteína C-reativa (PCR) em amostras de soro por imunoturbidimetria. Intervalo operacional: 5 a 100 mg/L. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 110 | 500 | 3000 | R$ 6,07 | R$ 18.210,00 |
| 27 | 369996 | Teste para determinação quantitativa do íon sódio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. Intervalo operacional: 36 - 145 mmol/L. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | teste | 140 | 1000 | 2000 | R$ 3,32 | R$ 6.640,00 |
| 28 | 334490 | Teste para determinação quantitativa do íon potássio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. Intervalo operacional: 3,5 - 5,1 mmol/L. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 140 | 1000 | 2000 | R$ 2,94 | R$ 5.880,00 |
| 29 | 332710 | Teste para determinação quantitativa de transferrina em amostras de soro ou plasma humano por imunoturbidimetria. Intervalo operacional: 117-360mg/dL. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 166 | 500 | 1000 | R$ 13,18 | R$ 13.180,00 |
| 30 | 333406 | Teste bi-reagente para a determinação da capacidade de ligação do ferro (IBC) em amostras de sangue por reação de ponto final. Intervalo operacional: 140 a 280 g/dL. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 166 | 500 | 1000 | R$ 3,25 | R$ 3.250,00 |
| 31 | 380524 | Teste para determinação quantitativa ultra- sensível de Proteína C-Reativa (PCR Ultra) em amostras de soro ou plasma por imunoturbidimetria. O intervalo operacional de medição é de 0,5 a 20,0 mg/L. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | teste | 166 | 500 | 1000 | R$ 12,25 | R$ 12.250,00 |
| 32 | 425825 | Soro Controle liofilizado para ensaios bioquímicos de múltiplos parâmetros. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 450, com parâmetros normais ou patológicos. Frasco com no mínimo 5 ml de controle a ser reconstituído. | Unidade | 4 | 12 | 24 | R$ 139,44 | R$ 3.346,56 |
| 33 | 464304 | Soro Controle liofilizado para controle interno de ferritina e imunoglobulina E. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 450. Com 2 frascos com no mínimo 2,0 ml de controle em níveis diferentes. | Unidade | 4 | 12 | 24 | R$ 225,58 | R$ 5.413,92 |
| 34 | 442942 | Soro Controle interno da qualidade para determinação de AEO, FR e PCR. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. Frascos com no mínimo 2 x 1 mL , pronto para uso | Unidade | 4 | 12 | 24 | R$ 247,50 | R$ 5.940,00 |
| 35 | 457197 | Sangue Controle interno de hemoglobina glicosilada (HbA1C). De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. Com 2 frascos com no mínimo 0,5 ml de controle em níveis diferentes, pronto para uso | Unidade | 4 | 12 | 24 | R$ 462,50 | R$ 11.100,00 |
| 36 | 341754 | Calibrador para padronização da dosagem de hemoglobina glicosilada (HbA1C) por imunoturbidimetria, com 4 níveis. aplicação automática. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240. | Unidade | 4 | 12 | 24 | R$ 593,45 | R$ 14.242,80 |
| 37 | 457196 | Calibrador para calibração de ensaios imunométricos para determinação quantitativa alfa 1 glicoproteína ácida e transferrina, com 5 níveis de calibrador. De uso compatível com o analisador automático LABMAX 240 | Unidade | 4 | 12 | 24 | R$ 742,37 | R$ 17.816,88 |
| 38 | 399124 | Controles para creatinofosfoquinase, compatível com equipamento LabMax 240, contendo: - 1 frasco de 3mL de soro controle normal para CK e CK-MB; - 1 frasco de 3mL de soro controle patológico para CK e CK-MB. Compatível com equipamento LABMAX 240. | Unidade | 4 | 12 | 24 | R$ 361,31 | R$ 8.671,44 |
| 39 | 454419 | Kit para manutenção preventiva de equipamento Labtest LabMax 240, contendo filtros, mangueiras, o'rings e demais componentes destinados à manutenção preventiva. | Unidade | 1 | 2 | 4 | R$ 11.854,50 | R$ 47.418,00 |
| 40 | 461676 | Cubeta de amostra para analisador automático LABMAX 240, pacote com 100 unidades. | Unidade | 2 | 10 | 20 | R$ 599,86 | R$ 11.997,20 |
| 41 | 449753 | Lâmpada halógena para fotômetro do analisador automático LABMAX 240, com vida média de 1200 horas. | Unidade | 1 | 3 | 6 | R$ 1.240,30 | R$ 7.441,80 |
| 42 | 450249 | Conjunto de cubetas de reação para analisador automático LABMAX 240. Jogo com 60 cubetas. | Unidade | 1 | 3 | 6 | R$ 4.788,89 | R$ 28.733,34 |
| 43 | 412155 | Solução alcalina para automação, composta de hidróxido de potássio 9% e pirofosfato de tetrapotássio 10%, compatível com equipamento Labtest Labmax 240, frasco de 500 mL. | Unidade | 2 | 5 | 10 | R$ 172,00 | R$ 1.720,00 |
| 44 | 443000 | Solução ácida para automação, composta de ácido glicólico 20% e álcool metílico 4,8%, compatível com equipamento Labtest Labmax 240, frasco de 500 mL | Unidade | 2 | 5 | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 45 | 439123 | Recipiente birreagente para bandeja de reagentes analisador automático Labmax 240 com capacidades de R1 25 ml e R2 13ml, conjunto, com 20 unidades. Recipiente birreagente para bandeja de reagentes analisador automático Labmax 240 com capacidades de R1 25 ml e R2 13ml, conjunto, com 20 unidades. | Unidade | 1 | 1 | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| 46 | 439123 | Recipiente único para bandeja de reagentes do analisador automático Labmax 240 com capacidade para 40ml, conjunto com 20 unidades. | Unidade | 1 | 1 | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| 47 | 462911 | Calibrador para ensaios imunométricos para determinação quantitativa da proteína C-reativa (PCR), compatível com o equipamento LABMAX 240. | Unidade | 2 | 6 | 16 | R$ 846,33 | R$ 13.541,28 |
| 48 | 399552 | Solução para remoção de componentes precipitados do sangue em câmaras, tubos e capilares. Reagente pronto para o uso. Apresentação 1 x 100mL. Compatível para o aparelho de hematologia sdh 5-Labtest, (hypoclean). armazenado a temperatura de 15 a 30 Graus Célsius, rótulo com número de lote, data de Fabricação, data de Validade, Procedência, Responsável Técnico e Registro na ANVISA | Unidade | 1 | 10 | 20 | R$ 962,41 | R$ 19.248,20 |
| 49 | 396183 | Solução Determinação quantitativa e qualitativa de concentrações RBC, WBC, PLT e HGB. Reagente pronto para o uso. Apresentação 1 x 20 L. Compatível com aparelho de hematologia sdh 5-Labtest, (diluente). armazenado a temperatura de 15 a 30 Graus Célsius, rótulo com número de lote, data de Fabricação, data de Validade, Procedência, Responsável Técnico e Registro na ANVISA. | Frasco 20L | 1 | 10 | 20 | R$ 590,00 | R$ 11.800,00 |
| 50 | 399552 | Solução determinação quantitativa de diferenciação em quatro partes (lym, mon, neu, eos). Reagente pronto para o uso. Apresentação 1 x 1 L. Compatível para o aparelho de hematologia sdh 5-Labtest, (diff). armazenado a temperatura de 15 a 30 Graus Célsius, rótulo com número de lote, data de Fabricação, data de Validade, Procedência, Responsável Técnico e Registro na ANVISA. | Unidade | 1 | 10 | 20 | R$ 2.300,00 | R$ 46.000,00 |
| 51 | 396183 | Solução determinação quantitativa e qualitativa de concentrações wbc, 5diff e hgb. Reagente pronto para o uso. Apresentação 1 x 5 L. Compatível para o aparelho de hematologia sdh 5-Labtest, (Lisante). armazenado a temperatura de 15 a 30 Graus Célsius, rótulo com número de lote, data de Fabricação, data de Validade, Procedência, Responsável Técnico e Registro na ANVISA | Unidade | 1 | 10 | 20 | R$ 1.559,03 | R$ 31.180,60 |
| 52 | 422392 | Reagente para monitorar o desempenho dos analisadores hematológicos automáticos. Reagente pronto para o uso. Apresentação 3 x 3ml. Compatível para o aparelho de hematologia sdh 5-Labtest, Sangue controle em 3 níveis, armazenado a temperatura de 2 a 8 Graus Célsius, rótulo com número de lote, data de Fabricação, data de Validade, Procedência, Responsável Técnico e Registro na ANVISA. | Unidade | 1 | 12 | 24 | R$ 2.399,33 | R$ 57.583,92 |
| 53 | 429955 | Eletrodo de Potássio (K) compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 1 | 2 | 4 | R$ 4.258,82 | R$ 17.035,28 |
| 54 | 429956 | Eletrodo de Sódio (Na) compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 1 | 2 | 4 | R$ 2.955,58 | R$ 11.822,32 |
| 55 | 429953 | Eletrodo de Cálcio (Ca) compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 1 | 2 | 4 | R$ 3.883,63 | R$ 15.534,52 |
| 56 | 389333 | FRASCO DE SOLUCAO CAL I - ISELAB, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab, frasco de 300 ml | Unidade | 5 | 30 | 60 | R$ 96,00 | R$ 5.760,00 |
| 57 | 389333 | FRASCO DE SOLUCAO CAL II - ISELAB, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab, frasco de 300 ml | Unidade | 5 | 30 | 60 | R$ 96,00 | R$ 5.760,00 |
| 58 | 389435 | KIT DESPROTEINIZANTE DE ISELAB, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 2 | 6 | 12 | R$ 624,90 | R$ 7.498,80 |
| 59 | 411891 | FRASCO SOLUCAO ELETROLITICA IONS SELETIVOS, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 3 | 9 | 18 | R$ 2.335,04 | R$ 42.030,72 |
| 60 | 370002 | KIT DE REFERENCIA ISELAB, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 1 | 1 | 2 | R$ 1.799,62 | R$ 3.599,24 |
| 61 | 407926 | FRASCO DE CONDICIONADOR P/ ISELAB 2, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 3 | 12 | 24 | R$ 1.799,62 | R$ 43.190,88 |
| 62 | 443668 | BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL - ROLO, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 5 | 15 | 30 | R$ 20,06 | R$ 601,80 |
| 63 | 381027 | Controle de Qualidade Tri-Nível Mission (caixa com 10 ampolas de cada nível) Gasometria / Íon Seletivo, compatível com equipamentos de Íons Seletivos marca Drake modelo Iselab | Unidade | 1 | 12 | 24 | R$ 1.205,52 | R$ 28.932,48 |
| 64 | 442657 | Kit para laminocultivo, aplicação diagnóstico de microrganismos na urina, para identificação de E. coli, Morganella spp, Proteus spp e Providencia spp. Composto por 3 tipos de meios (CLED, MacConkey e cromogênico para E.coli) em um único sistema, com possibilidade de uso como meio de transporte. | Unidade | 200 | 1000 | 2000 | R$ 25,10 | R$ 50.200,00 |
| 65 | 376832 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador e ativador de coágulo, tampa cor amarela ou vermelha com anel amarelo, volume de 5 ml. Tubo Plástico. | Unidade | 500 | 4000 | 8000 | R$ 2,43 | R$ 19.440,00 |
| 66 | 397583 | Agulha múltipla para coleta a vácuo 25 x 0,8 mm (21G1"), para coleta de sangue. | Unidade | 500 | 1000 | 4000 | R$ 1,21 | R$ 4.840,00 |
| 67 | 437173 | Scalp 21 G – cateter periférico venoso para coleta à vácuo. | Unidade | 200 | 2000 | 4000 | R$ 2,43 | R$ 9.720,00 |
| 68 | 411380 | Câmara de Neubauer dupla melhorada espelhada, fabricada em vidro óptico especial, embalada individualmente em caixa plástica | Unidade | 1 | 2 | 4 | R$ 416,67 | R$ 1.666,68 |
| 69 | 379726 | Solução de Iodo 5% - Lugol, para uso “in vitro”, composto por iodo ressublimado inorgânico 5% e iodeto de potássio 10% em solução aquosa. Para análises laboratoriais in vitro. Frasco de 1L | Frasco 1L | 2 | 2 | 4 | R$ 103,12 | R$ 412,48 |
| 70 | 424317 | Pipeta para VHS descartável plástica. Pipeta em poliestireno, descartável, graduada 0-170mm, que permite uma rápida execução do ensaio de VHS, obtendo os mesmos resultados que no método de Westergreen. | Unidade | 200 | 400 | 1000 | R$ 2,62 | R$ 2.620,00 |
| 71 | 412589 | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo anti dengue vírus (IgM e IgG) e antígeno NS1, método: imunocromatografia, apresentação: teste | teste | 50 | 500 | 1000 | R$ 16,40 | R$ 16.400,00 |
| 72 | 412592 | Teste rápido para determinação qualitativa de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi (Chagas) no soro humano, apresentação cassete. Método: imunocromatografia | teste | 50 | 250 | 500 | R$ 14,77 | R$ 7.385,00 |
| 73 | 435823 | Teste imunocromatográfico para diagnóstico de Zika Vírus em soro, plasma ou sangue total, com detecção e diferenciação de anticorpos IgM e IgG anti-Zika. Dispositivo de teste tipo cassete. | teste | 25 | 250 | 500 | R$ 32,67 | R$ 16.335,00 |
| 74 | 343252 | Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa e diferenciação simultânea de IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii (Toxoplasmose), apresentação cassete. | teste | 25 | 250 | 500 | R$ 14,71 | R$ 7.355,00 |
| 75 | 343253 | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: qualitativo anti citomegalovirus IgM e IgG, método: imunoensaio enzimático de micropartículas, apresentação: teste rápido | teste | 25 | 250 | 500 | R$ 18,98 | R$ 9.490,00 |
| 76 | 343251 | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: qualitativo anti Rubéola IgM e IgG, método: imunoensaio enzimático de micropartículas, apresentação: teste rápido | teste | 25 | 250 | 500 | R$ 18,00 | R$ 9.000,00 |
| 77 | 335034 | Teste para determinação qualitativa do sangue oculto nas fezes, por método imunocromatográfico usando uma combinação de anticorpo monoclonal marcado e anticorpo policlonal antihemoglobina humana de fase sólida sem necessidade de dieta prévia. Apresentação cassete/card. | teste | 150 | 750 | 1500 | R$ 5,15 | R$ 7.725,00 |
| 78 | 357783 | Teste para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV, por método imunocromatográfico, em tira ou cassete, usando antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro ou sangue total | teste | 150 | 750 | 1500 | R$ 4,93 | R$ 7.395,00 |
| 79 | 334484 | Teste para determinação qualitativa de anticorpos anti-HIV 1 e anti-HIV2 por método imunocromatográfico, usando uma combinação de proteínas recombinantes (incluindo P24) dos vírus HIV 1 e 2 imobilizadas na membrana para identificação seletiva dos anticorpos anti- HIV em amostras de soro, plasma ou sangue total – apresentação cassete. | teste | 100 | 1000 | 1500 | R$ 5,68 | R$ 8.520,00 |
| 80 | 368252 | Teste para detecção de HBsAg método imunocromatografia em tiras ou cassete, para dosagem em soro, plasma ou sangue total. | teste | 100 | 1000 | 1500 | R$ 4,54 | R$ 6.810,00 |
| 81 | 356905 | Kit para determinação qualitativa de hCG para diagnostico da gravidez, por método imunocromatográfico usando uma combinação de anticorpo monoclonal marcado e anticorpo policlonal anti-HCG fase sólida para identificação seletiva de hCG em amostras de soro e urina | teste | 50 | 150 | 300 | R$ 1,61 | R$ 483,00 |
| 82 | 337471 | Kit reagente para análise quantitativo de fator reumatoide, método aglutinação em látex, apresentação teste, 1x 3 mL (branco). | Unidade | 1 | 2 | 4 | R$ 31,67 | R$ 126,68 |
| 83 | 337768 | Kit reagente para análise quantitativo de antiestreptolisina “o” (Aslo), método aglutinação em látex, apresentação teste, 1x 3 mL (látex). | Unidade | 1 | 2 | 4 | R$ 54,66 | R$ 218,64 |
| 84 | 396034 | Kit reagente tipo suspensão de antígenos para triagem de VDRL, método floculação , pronto para uso. | Unidade | 1 | 3 | 6 | R$ 88,78 | R$ 532,68 |
| 85 | 337326 | Kit para tipagem sanguínea, composto por 03 (três) frascos de soros: anti-A, anti-B e Anti-D (Fator Rh) de 10 ml cada. | Unidade | 2 | 6 | 12 | R$ 14,51 | R$ 174,12 |
| 86 | 339560 | Tiras para Uroanálise. Para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue, pH, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos. Alta sensibilidade em baixas concentrações de leucócitos e sangue. Resistente à condições ambientais e umidade. Frasco com 100 Testes compatível com o equipamento WAMA /URIVISION | teste | 300 | 500 | 1500 | R$ 7,99 | R$ 11.985,00 |
| 87 | 436445 | Tubo cônico polipropileno (PP), volume de 12 ml, aplicação para centrifugação de urina, graduado, não estéril. | Unidade | 250 | 500 | 2000 | R$ 1,28 | R$ 2.560,00 |
| 88 | 436310 | Frasco coletor universal estéril 80 ml. Graduado, com tampa vermelha ou branca, para exame de urina e/ou fezes. Com pázinha plástica. | Unidade | 250 | 500 | 5000 | R$ 0,74 | R$ 3.700,00 |
| 89 | 436315 | Frasco coletor contendo 13 mL de Formalina a 5% Tamponada, utilizado para coleta, armazenamento, transporte e conservação de amostras de fezes com filtragem. | Unidade | 250 | 500 | 2000 | R$ 3,88 | R$ 7.760,00 |
| 90 | 372340 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com EDTA para exame de hemograma, tampa cor roxa, volume aproximado de 4ml. Tubo: Plástico | Unidade | 500 | 2000 | 8000 | R$ 1,39 | R$ 11.120,00 |
| 91 | 372350 | Tubo para coleta de sangue a vácuo sem aditivos, tampa cor branca, volume de 5 a 8 ml. Tubo: Plástico | Unidade | 100 | 600 | 1200 | R$ 1,03 | R$ 1.236,00 |
| 92 | 376833 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio a 3,2%, tampa cor azul, volume de 3,5 a 4ml. Tubo: Plástico | Unidade | 100 | 500 | 2000 | R$ 1,27 | R$ 2.540,00 |
| 93 | 437174 | Escalpe para coleta de sangue a vácuo - 23G - Tubo de 7", para coleta de tubulação sangue venoso. | Unidade | 500 | 1000 | 4000 | R$ 4,02 | R$ 16.080,00 |
| 94 | 408700 | Ponteira Azul de 200-1000uL Sem Filtro Tipo Universal, indicado para uso em micropipetas. Material em polipropileno. Pacote 1000. | Unidade | 1 | 3 | 6 | R$ 302,94 | R$ 1.817,64 |
| 95 | 408691 | Ponteira Amarela de 0-200uL Sem Filtro Tipo Universal. Indicado para acoplar em micropipetas. Material em polipropileno. Pacote 1000. | Unidade | 1 | 3 | 6 | R$ 148,50 | R$ 891,00 |
| 96 | 453807 | Ribbon, material resina, largura 110 mm, comprimento 74 m, cor preta, aplicação impressora Zebra modelo GC 420t, características adicionais diâmetro interno do rolo 12,7mm. | Unidade | 20 | 250 | 500 | R$ 9,51 | R$ 4.755,00 |
| 97 | 353503 | Etiqueta adesiva, material papel couchê, cor branca, aplicação impressora térmica, características adicionais com 1 coluna, altura 30 mm, largura 55 mm, compatível com impressora Zebra GC 420t. | Unidade | 50 | 550 | 1100 | R$ 11,26 | R$ 12.386,00 |
| 98 | 338574 | Bobina de papel para impressora de termotransferência, comprimento 8 m, largura 55 mm, compatível com o equipamento WAMA/URIVISON | Unidade | 5 | 20 | 220 | R$ 362,52 | R$ 79.754,40 |
| 99 | 408179 | Microtubo tipo eppendorf, com volume de 1,5 ml, incolor, com tampa, centrifugável até 25000G, aplicação congelamento de amostras biológicas e controles, pacote com 1000 unidades. | Unidade | 2 | 6 | 12 | R$ 319,80 | R$ 3.837,60 |
| 100 | 376983 | Cartucho filtrante para água, estrutura de carvão ativado granular, compatível com Osmose Reversa BioFilter. | Unidade | 2 | 12 | 24 | R$ 193,67 | R$ 4.648,08 |
| 101 | 461451 | Cartucho filtrante para água, material espuma de polipropileno, porosidade de 0,2 a 0,5 micra, compatível com Osmose Reversa BioFilter | Unidade | 1 | 6 | 12 | R$ 316,59 | R$ 3.799,08 |
| 102 | 438353 | Membrana de osmose reversa, para produção de água reagente tipo II, compatível com Osmose Reversa BioFilter. | Unidade | 1 | 3 | 6 | R$ 364,17 | R$ 2.185,02 |
| 103 | 483374 | Curativo, material: não tecido, resina e adesivo, componentes: com almofada viscose antisséptica, formato: redondo, opacidade: opaco, característica adicional: microporoso, hipoalergênico. Referência: BLOOD STOP ou Superior | Unidade | 5 | 10 | 1000 | R$ 13,60 | R$ 13.600,00 |
| 104 | 415014 | Micropipeta automática, confeccionada em plástico, com ponta de aço e ejetor de ponteira, volume variável 10 - 100 μl, com certificado de calibração. | Unidade | 1 | 3 | 6 | R$ 196,86 | R$ 1.181,16 |
| 105 | 416267 | Lâmina laboratório, material: plástico, aplicação: p/ sedimentos urinários, adicional: com 10 áreas. Caixa com 100. | Unidade | 2 | 5 | 10 | R$ 485,67 | R$ 4.856,70 |
| 106 | 332712 | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: tempo de tromboplastina parcial ativada, método: aglutinação, apresentação: teste. Reagente compatível com o Equipamento CLOT Timer | Unidade | 3 | 15 | 30 | R$ 281,49 | R$ 8.444,70 |
| 107 | 373656 | Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo: plasma controle, tipo de análise: tempo de protrombina e ttpa, apresentação: liofilizado, composição básica: para testes coagulação na terapia anticoagulante, características adicionais: controle alto. Reagente compatível com o Equipamento CLOT Timer | Unidade | 1 | 6 | 15 | R$ 644,61 | R$ 9.669,15 |
| 108 | 332714 | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: tempo de atividade de protrombina, método: aglutinação, Reagente compatível com o Equipamento CLOT Timer. Apresentação: plasma liofilizado. | Unidade | 3 | 15 | 30 | R$ 197,94 | R$ 5.938,20 |
| 109 | 381279 | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo cuveta descartável, tipo reduzida, tipo de análise tempo de atividade de protrombina, características adicionais para analisador sanguíneo portátil. Compatível com o Equipamento CLOT Timer UNO. | Unidade | 200 | 1000 | 2000 | R$ 2,46 | R$ 4.920,00 |
| 110 | 448048 | Bobina papel impressora, tipo papel: papel térmico, comprimento: 30 m, largura:57 mm, aplicação: impressora térmica. Compatível com o Equipamento CLOT Timer UNO. | Unidade | 5 | 15 | 30 | R$ 28,53 | R$ 855,90 |
| 111 | 483081 | Teste para detecção qualitativa combinada de Antígeno Covid-19 e Influenza A/B método imunocromatografia em tiras ou cassete, para dosagem em soro, plasma ou sangue total. | teste | 100 | 400 | 1500 | R$ 24,96 | R$ 37.440,00 |
| 112 | 436319 | Frasco coletor, tipo: urina 24h, material: plástico opaco, capacidade: cerca de 2000 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado, tipo uso: descartável. | Unidade | 50 | 100 | 500 | R$ 5,48 | R$ 2.740,00 |
| 113 | 390172 | Biscoito Salgado integral, sem recheio. Embalagem com 6 (seis) unidades individuais de 24 a 27 gramas cada. RDC ANVISA 23/2000 e RDC/ANVISA 27/2010 | Unidade | 30 | 50 | 500 | R$ 3,83 | R$ 1.915,00 |
| 114 | 376641 | Biscoito doce tipo cookie, com gotas de chocolate. Embalagem individual de 40 gramas cada. RDC ANVISA 23/2000 e RDC/ANVISA 27/2010 | Unidade | 300 | 900 | 3000 | R$ 2,41 | R$ 7.230,00 |
| 115 | 305348 | Suco de caixinha individual (200 ml) – Sabor Uva – São 20g de suco/polpa por copo de 200 ml. Caixa vem com 12 unidades de 200 ml. RDC ANVISA 23/2000 e RDC/ANVISA 27/2010 | Unidade | 15 | 30 | 500 | R$ 1,29 | R$ 645,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 1.318.813,59 |

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

A aquisição dos insumos será parcelada em função da demanda e da estabilidade ou validade dos materiais, devendo levar em conta as despesas com fretamentos sucessivos de pequenas quantidades no ato de envio da proposta.

O prazo de validade dos produtos, na data da entrega, não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

Os itens de 01 ao 47 são reagentes utilizados no equipamento de bioquímica LABMAX 240 e todos eles precisam ser compatíveis para uso no equipamento sem danificá-lo.

Os itens de 48 ao 52 são reagentes utilizados no equipamento de hematologia SDH5 e todos eles precisam ser compatíveis para uso no equipamento sem danificá-lo.

Os itens de 53 ao 63 são reagentes utilizados no equipamento de eletrodos seletivos ISILAB DRAKE e todos eles precisam ser compatíveis para uso no equipamento sem danificá-lo.

Os itens 113 a 115 foram incluídos no certame para o desjejum dos pacientes que realizam a coleta de exames em jejum, visto que o jejum prolongado acima de 13 horas pode ocasionar queda da pressão arterial e hipoglicemia, observados o regulamentos da ANVISA.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2022, conforme consta das informações básicas no site: https://pncp.gov.br/app/pca/00394452000103/2023/345.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A descrição da solução como um todo está pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em http://www.inmetro.gov.br/legislacao. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento).

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), equivalentes, similares ou de melhor qualidade que atendam aos equipamentos especificados nos itens 1.9 ao 1.11 deste Termo de Referência.

Da vedação de contratação de marca ou produto

A Administração não aceitará o fornecimento de marcas que não atendam às especificações dos equipamentos de análises discriminados no item 1.9 deste Termo de Referência.

Da exigência de amostra

O pregoeiro poderá solicitar das empresas classificadas em primeiro lugar amostras dos respectivos produtos e/ou folders de instrução, os quais deverão ser apresentados no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação, junto a Seção de Licitações e contratos da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência, ficando vinculada a adjudicação dos itens à aprovação da Equipe Técnica desta Administração, em consonância com as características, desempenho do objeto exigidas no termo de referência e que atendam as necessidades desta Administração.

As amostras enviadas para análise se, for o caso, estarão à disposição da licitante detentora do material, logo após o resultado no sistema (Comprasnet) da aceitação ou não. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

As amostras poderão ser entregues no Endereço: Av Soldado Passarinho, s/n – Posto Médico de Guarnição de Campinas, Bairro Fazenda Chapadão, Campinas/SP – CEP 13070-115, no prazo limite de 3 (três) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), em conformidade com o parecer técnico (Equipe de Apoio Técnico), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

A solicitação da amostra, bem como o resultado da análise será registrado no Sistema e pode ser acompanhado “on line” pelos licitantes. É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Não serão aceitos bens em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar e por se tratar de materiais de baixo custo através de SRP.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa única das quantidades mínimas estabelecidas para cada material a ser adquirido neste TR.

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Av Soldado Passarinho, s/n – Posto Médico de Guarnição de Campinas, Bairro Fazenda Chapadão, Campinas/SP – CEP 13070-115.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- Fiscalização

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

- Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 3 (três) dias úteis.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que cabe à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissão;

os dados do contrato e do órgão contratante;

o período respectivo de execução do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO

Forma de fornecimento

O fornecimento do objeto será PARCELADO.

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$1.318.813,59 (Hum milhão, trezentos e dezoito mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

- Campinas – SP, _____ de _____________ de 2023.

ORIGINAL ASSINADO

MARIA CRISTINA ANDRADE DE ARAUJO - Cap

Membro da comissão de contratação

ORIGINAL ASSINADO

ALEXANDRE SANTOS DA ROCHA - Maj

Chefe do Posto Médico da Guarnição de Campinas - SP