Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 – SRP – UG 160247

Processo Administrativo n° 64098.002263/2023-07

# 2. Descrição da necessidade

O 32º BIL Mth, composto por 520 militares, tem a necessidade de adquirir gás liquefeito de petróleo (GLP) para suprir seu Serviço de Aprovisionamento e garantir o fornecimento diário de refeições adequadas aos militares. Essa necessidade é crucial para manter a eficiência operacional, a saúde e o bem-estar dos militares, sendo um problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

A aquisição de GLP é de extrema importância para garantir a preparação adequada das refeições diárias do batalhão. Considerando o contexto de uma instituição militar, a alimentação balanceada e a manutenção da energia física são fatores fundamentais para o desempenho das atividades e a prontidão dos militares.

A escolha de adquirir gás liquefeito de petróleo é justificada pela sua eficiência, versatilidade e disponibilidade no mercado. O GLP é um combustível seguro, de fácil armazenamento e transporte, que se adapta às demandas de uma cozinha militar. Além disso, a utilização desse combustível permite o preparo de refeições em larga escala, atendendo às necessidades de um batalhão com um número significativo de militares.

Além disso, a aquisição de GLP contribui para a otimização dos recursos, uma vez que esse tipo de combustível é amplamente utilizado, com uma infraestrutura de distribuição e abastecimento estabelecida. A escolha desse combustível permite uma gestão eficiente do suprimento de gás, facilitando a logística de abastecimento e minimizando os riscos de interrupção nas operações do Serviço de Aprovisionamento da OM.

Dessa forma, a aquisição de gás liquefeito de petróleo, considerando a necessidade de alimentar diariamente 520 militares, é uma solução que atende aos interesses públicos. Ela promove a eficiência operacional, o bem-estar dos militares e a segurança nas operações militares, garantindo um ambiente propício para o cumprimento das missões e responsabilidades do batalhão.

# 3. Área requisitante

| Área Requisitante. | Responsável. |
| --- | --- |

Setor de Aprovisionamento                    Arigilvan Ferreira da Silva Junior

# 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O presente estudo tem como objetivo estabelecer os requisitos necessários para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) destinado ao uso na cozinha do 32º BIL Mth. O batalhão é composto por um efetivo de 520 militares, tornando essencial o fornecimento adequado de GLP para a preparação diária das refeições. Os requisitos abaixo apresentados visam garantir a eficiência, a qualidade e a segurança no processo de contratação.

O fornecedor de GLP deve ter a capacidade de fornecer uma quantidade suficiente de gás para atender a demanda diária da cozinha do batalhão, considerando o preparo de refeições para 520 militares.

Deve ser assegurado o fornecimento contínuo de GLP, garantindo a disponibilidade do combustível para as atividades diárias de preparo de refeições, inclusive em situações de alta demanda ou em operações militares.

O fornecedor deve comprovar a qualidade do GLP, atendendo aos padrões e especificações técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes.

É fundamental que o fornecedor adote medidas rigorosas de segurança, armazenamento e transporte do GLP, de acordo com as normas de segurança vigentes, visando a integridade dos militares, das instalações e do meio ambiente.

O fornecedor deve possuir uma estrutura logística eficiente e uma rede de distribuição abrangente, capaz de atender às necessidades do batalhão, inclusive em áreas de difícil acesso.

É necessário que o fornecedor disponha de recursos e equipamentos adequados para realizar o abastecimento de forma ágil e segura, minimizando o tempo de entrega e evitando a interrupção das operações da cozinha.

O fornecedor deve oferecer suporte técnico especializado, garantindo assistência rápida em casos de emergência, manutenção ou eventuais problemas relacionados ao fornecimento de GLP.

É necessário que o fornecedor disponha de um canal de atendimento ao cliente eficiente, que possibilite o registro e o acompanhamento de solicitações, visando a resolução ágil de eventuais questões.

5. Levantamento de Mercado

A fim de subsidiar a escolha pela melhor opção para a solução, foi realizado estudo em sites de empresas fornecedoras de GLP (Petrobras, Ultragaz e Supergasbras) e da Agência Nacional do Petróleo, de onde foram obtidas as informações sobre os três tipos de fornecimento de gás de cozinha.

Existem três tipos principais de aquisição de gás de cozinha: o botijão P13, o botijão P45 e o fornecimento a granel em reservatório P190. Cada um desses métodos possui vantagens específicas que devem ser consideradas ao justificar a solução mais adequada.

1. Botijão P13:

- Praticidade: O botijão P13 é compacto e portátil, facilitando o manuseio e o transporte para áreas remotas ou em campo de operações militares.

- Versatilidade: Esse tipo de botijão pode ser facilmente conectado a fogões convencionais e outros equipamentos de cozinha, proporcionando flexibilidade na sua utilização, principalmente nos casos em que a OM estabelece sua cozinha tática em locais diversos.

2. Botijão P45:

- Capacidade maior: O botijão P45 possui uma capacidade maior em relação ao P13, o que o torna adequado para cozinhas que atendem a um número maior de militares, como no caso de um órgão militar com 520 efetivos.

- Durabilidade: Devido à sua capacidade maior, o botijão P45 precisa ser substituído com menos frequência, reduzindo o tempo e o esforço necessários para a reposição de gás.

- Custo-benefício: Comprar gás em botijões de maior capacidade geralmente é mais econômico, pois os custos de transporte e armazenamento são diluídos em uma quantidade maior de gás.

3. Fornecimento a granel em reservatório P190:

- Abastecimento contínuo: Ao optar pelo fornecimento a granel em um reservatório P190, é possível garantir um suprimento constante de gás, eliminando a necessidade de troca frequente de botijões e garantindo que não ocorra interrupção nas operações da cozinha.

- Eficiência logística: O fornecimento a granel reduz a necessidade de transporte de botijões individuais, o que pode ser especialmente benéfico em áreas de difícil acesso ou em locais com operações militares em andamento.

- Monitoramento do consumo: Com um reservatório P190, é possível implementar sistemas de monitoramento que permitem controlar o consumo de gás de forma mais precisa e programar recargas no momento adequado.

No tocante ao tipo de solução, cabe destacar que a atual Ata de Registro de Preços da OM terá seu prazo de vigência exaurido em julho do corrente ano.

Sendo assim, foi definido como solução o registro de preços, tendo em vista que após a assinatura da Ata de Registro de Preços poderão ser realizadas contratações a qualquer momento, adquirindo-se apenas as quantidades necessárias e nas ocasiões próprias.

# 6. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo abrange a contratação de empresa para o fornecimento de GLP para uso no Serviço de Aprovisionamento do 32º BIL Mth por meio do Sistema de Registro de Preços, devendo a ata ter vigência de 12 meses.

Fica assim estabelecida a condição adequada para alcance dos objetivos traçados, balizados pela economia e pelo uso consciente dos insumos adquiridos na esfera da Administração Pública.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para estimar as quantidades, foi realizada a consulta do histórico de consumo dos últimos 24 meses, adicionando-se margem para antever possíveis operações não previstas no período deste estudo.

# 8. Estimativa do Valor da Contratação

No presente processo licitatório os valores estimados foram definidos com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros:

1) Custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); e

2) Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC), divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (Lei nº 9478/1997, artigo 8º), onde foi obtido o preço médio praticado por revendedores de gás liquefeito de petróleo envasilhado em botijões de 13 quilos (GLP P13). Os demais tipos de reservatórios não possuem este levantamento de preços.

Valor máximo estimado: R$ 153.938,00

# 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Propõe-se que a licitação seja realizada com a adoção do critério “Menor Preço por Item”. Ressalta-se que a adoção desse critério de julgamento, no presente caso, amplia a participação dos interessados e a competitividade esperada no certame licitatório, tendo em vista que o parcelamento aumenta a economia de escala, ou seja, diversos fornecedores poderão competir para o fornecimento dos itens nas mesmas condições de igualdade.

# 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

# No escopo deste estudo como um todo, não se vislumbra como necessário proceder a outras contratações para se atingir o fim almejado, uma vez que o fornecedor realizará a entrega do produto no local, onde já se encontra instalado o sistema de gás, necessitando, somente, da disponibilização dos reservatórios em sistema de comodato.

# 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está prevista no Plano Anual de Contratações desta Unidade Gerenciadora, baseando nos objetivos apontados no Plano de Gestão.

# 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Continuidade do Serviço de Aprovisionamento da OM.

- Providências a serem adotadas

Deverá ser elaborado contrato para o fornecimento do produto, bem como, contrato para reger a disponibilidade dos reservatórios sob regime de comodato, sem custo para a Administração.

- Possíveis Impactos Ambientais

A contratação de uma empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) pode apresentar alguns possíveis impactos ambientais. É importante considerar esses impactos e adotar medidas mitigadoras para minimizá-los. Alguns dos impactos ambientais associados são:

1. Emissões de gases de efeito estufa: A queima de GLP para o preparo das refeições na cozinha do batalhão resulta na emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2) e óxidos de nitrogênio (NOx). Essas emissões contribuem para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Para reduzir esse impacto, pode-se considerar a adoção de tecnologias mais eficientes em termos energéticos e a busca por fontes alternativas de energia mais limpas.

2. Poluição do ar: A queima de GLP também pode resultar na emissão de poluentes atmosféricos, como monóxido de carbono (CO) e material particulado. Esses poluentes contribuem para a poluição do ar, afetando a qualidade do ar local e potencialmente causando impactos na saúde humana e no meio ambiente. É importante garantir que os equipamentos de queima de GLP estejam em bom estado de conservação e sejam adequadamente ajustados para minimizar as emissões de poluentes.

3. Gestão de resíduos: A utilização de recipientes de GLP, como botijões, implica na geração de resíduos sólidos. É necessário garantir uma gestão adequada desses resíduos, incluindo sua correta coleta, armazenamento temporário e destinação final. Promover a reciclagem e a reutilização dos recipientes de GLP pode contribuir para a redução do impacto ambiental.

4. Vazamentos e derramamentos: Durante o transporte, armazenamento e manuseio do GLP, existe o risco de vazamentos e derramamentos. Esses incidentes podem resultar em riscos ambientais, como contaminação do solo e de corpos d'água, além de representarem um perigo para a segurança dos militares. É fundamental que a empresa contratada adote medidas de segurança adequadas, como a realização de inspeções regulares, treinamento dos funcionários e o cumprimento das normas de segurança aplicáveis.

5. Uso de recursos naturais: A extração e o processamento do petróleo, matéria-prima para a produção do GLP, podem causar impactos ambientais significativos, como a degradação de ecossistemas e a contaminação de águas subterrâneas. Embora esses impactos ocorram em etapas anteriores da cadeia produtiva do GLP, é importante considerar o ciclo de vida completo do produto e buscar opções mais sustentáveis, como o uso de energias renováveis.

É essencial que o processo de contratação inclua critérios ambientais, exigindo das empresas concorrentes um compromisso com a mitigação dos impactos ambientais e a adoção de boas práticas ambientais. A avaliação criteriosa dos aspectos ambientais e a implementação de medidas de mitigação adequadas contribuirão para reduzir os impactos ambientais decorrentes do fornecimento de GLP e promover uma gestão mais sustentável.

Para reduzir os impactos ambientais decorrentes do fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e promover uma gestão mais sustentável, algumas medidas de mitigação adequadas podem ser adotadas. Essas medidas visam minimizar os efeitos negativos ao meio ambiente. Algumas delas incluem:

1. Eficiência energética: Promover o uso eficiente do GLP na cozinha do batalhão por meio de equipamentos e utensílios de alta eficiência energética, como fogões, fornos e panelas que otimizam o aproveitamento do calor e reduzem o consumo de gás.

2. Manutenção preventiva: Implementar um programa de manutenção preventiva regular para os equipamentos de queima de GLP, a fim de garantir o seu funcionamento eficiente e minimizar as emissões de poluentes.

3. Controle de emissões: Utilizar equipamentos de queima de GLP de alta qualidade, que ofereçam melhor controle das emissões de gases poluentes. Isso pode incluir o uso de tecnologias de combustão mais avançadas e o monitoramento regular das emissões.

4. Gestão adequada de resíduos: Implementar um sistema eficiente de gestão de resíduos, incluindo a correta separação, armazenamento temporário e destinação final dos recipientes vazios de GLP. Promover a reciclagem e a reutilização desses recipientes sempre que possível.

5. Avaliação de fornecedores: Considerar critérios ambientais na seleção do fornecedor de GLP, dando preferência àqueles que demonstrem um compromisso sólido com a sustentabilidade, a segurança e a conformidade com as normas ambientais.

Essas medidas de mitigação podem contribuir para reduzir os impactos ambientais associados ao fornecimento de GLP, tornando a gestão mais sustentável e alinhada com as preocupações ambientais atuais. É importante implementá-las em conjunto com um programa de monitoramento e revisão contínua, a fim de identificar novas oportunidades de melhoria e garantir a conformidade com os princípios de sustentabilidade ambiental.

O TERMO DE REFERÊNCIA deverá conter a seguinte redação, conforme estabelece o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, da Consultoria-Geral da União, no item de obrigações da contratada:

“a) Para a gestão e operação dos resíduos perigosos gerados a partir da presente contratação, a contratada deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº 10.936, de 2022, e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 – IBAMA.

a.1) estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificação do Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 1, de 25/01/2013;

a.2) possuir plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente e em conformidade com as exigências legais e normas pertinentes dos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;

a.3) possuir, caso exigível, autorização ou licenciamento junto ao órgão competente, que comprove, no mínimo, capacidade técnica , econômica e condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos.

b) A Contratada que também operar com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, e Decreto nº 10.936, de 2022, deverá:

b.1) elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos, a ser submetido ao órgão competente;

b.2) adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;

b.3) informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.”

# 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 2º Ten

Responsável pelo Planejamento/ Requisitante

BRUNO LUIS DE BRITTO – 1º Sgt

Assessor de Planejamento/ Auxiliar de Licitações da OM

Aprovação da autoridade competente:

Conforme previsto no inciso II, art 14, do Decreto n.º 10.024/19, aprovo o presente estudo.

Petrópolis-RJ, 30 de maio de 2023

CARLOS OTÁVIO MACEDO DE SOUSA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha