## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Adequação das Instalações Elétricas do pavilhão | SINAPI - 04/2024 - Amazonas SBC - 06/2024 - Amazonas ORSE - 03/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2024 - Minas Gerais IOPES - 02/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro |  |  | 22,23% |  |  | Não Desonerado: Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |  |  | Total Total: 3067.97 | 1.174%
1.1 | CO-3309 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A0 | 1 | 2880.2 | 0 | 187.77 | 3067.97 | 2880.2 | 0 | 187.77 | 3067.97 | 1.174%
2 |  |  | MÃO DE OBRA INDIRETA |  |  | Total Total: 2459 | 0.941%
2.1 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 15.61 | 2.05 | 6.93 | 24.59 | 1561 | 205 | 693 | 2459 | 0.941%
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  | Total Total: 255800.54 | 97.89%
3.1 |  |  | INSTALAÇÕE ELETRICAS |  |  | Total Total: 0 | 0%
3.2 |  |  | ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS |  |  | Total Total: 1474.16 | 0.5641%
3.2.1 | 1716016 | SEDOP | Curva horizontal 38 x 38mm para eletrocalha perfurada metálica | un | 4 | 4.4 | 0 | 47.22 | 51.62 | 17.6 | 0 | 188.88 | 206.48 | 0.07901%
3.2.2 | 150850 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 108 | 6.28 | 0 | 4.15 | 10.43 | 678.24 | 0 | 448.2 | 1126.44 | 0.431%
3.2.3 | 9985 | ORSE | Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 11 | 4.77 | 0 | 8.07 | 12.84 | 52.47 | 0 | 88.77 | 141.24 | 0.05405%
3.3 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  | Total Total: 11340.63 | 4.34%
3.3.1 | 070929 | AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | un | 191 | 12.83 | 0 | 8.76 | 21.59 | 2450.53 | 0 | 1673.16 | 4123.69 | 1.578%
3.3.2 | 070930 | AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | un | 382 | 3.01 | 0 | 2.14 | 5.15 | 1149.82 | 0 | 817.48 | 1967.3 | 0.7528%
3.3.3 | 062616 | SBC | TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO P/ 2P+T | UN | 124 | 3.11 | 0 | 4.9 | 8.01 | 385.64 | 0 | 607.6 | 993.24 | 0.3801%
3.3.4 | 072465 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES | Un | 8 | 1.12 | 0 | 7.39 | 8.51 | 8.96 | 0 | 59.12 | 68.08 | 0.02605%
3.3.5 | 072460 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA | Un | 1 | 1.12 | 0 | 4.48 | 5.6 | 1.12 | 0 | 4.48 | 5.6 | 0.002143%
3.3.6 | 072475 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR | Un | 4 | 1.12 | 0 | 4.86 | 5.98 | 4.48 | 0 | 19.44 | 23.92 | 0.009153%
3.3.7 | 062615 | SBC | TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4"" | UN | 50 | 3.11 | 0 | 3.17 | 6.28 | 155.5 | 0 | 158.5 | 314 | 0.1202%
3.3.8 | 061865 | SBC | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4"" | UN | 135 | 14.81 | 0 | 13.67 | 28.48 | 1999.35 | 0 | 1845.45 | 3844.8 | 1.471%
3.4 |  |  | CABO UNIPOLAR (COBRE |  |  | Total Total: 139747.6 | 53.48%
3.4.1 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 155.14 | 0.09 | 0 | 16.5 | 16.59 | 13.96 | 0 | 2559.81 | 2573.77 | 0.9849%
3.4.2 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 453.25 | 0.09 | 0 | 25.58 | 25.67 | 40.79 | 0 | 11594.13 | 11634.92 | 4.452%
3.4.3 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 364.32 | 0.09 | 0 | 36.15 | 36.24 | 32.78 | 0 | 13170.17 | 13202.95 | 5.052%
3.4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3424.45 | 1.37 | 0.1 | 3.31 | 4.78 | 4691.49 | 342.44 | 11334.94 | 16368.87 | 6.264%
3.4.5 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 880.85 | 4.13 | 0 | 4.24 | 8.37 | 3637.91 | 0 | 3734.8 | 7372.71 | 2.821%
3.4.6 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 452.8 | 3.94 | 0.34 | 53.33 | 57.61 | 1784.03 | 153.95 | 24147.82 | 26085.8 | 9.982%
3.4.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1047.84 | 2.41 | 0.2 | 7.55 | 10.16 | 2525.29 | 209.56 | 7911.2 | 10646.05 | 4.074%
3.4.8 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 192.33 | 0.09 | 0 | 10.36 | 10.45 | 17.3 | 0 | 1992.54 | 2009.84 | 0.7691%
3.4.9 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 144.84 | 4.78 | 0.4 | 74.37 | 79.55 | 692.33 | 57.93 | 10771.76 | 11522.02 | 4.409%
3.4.10 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55.12 | 5.83 | 0.5 | 96.43 | 102.76 | 321.34 | 27.56 | 5315.23 | 5664.13 | 2.167%
3.4.11 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 165.35 | 9.62 | 0.82 | 187.12 | 197.56 | 1590.66 | 135.58 | 30940.3 | 32666.54 | 12.5%
3.5 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  |  | Total Total: 6973.8 | 2.669%
3.5.1 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 84.71 | 4.48 | 147.69 | 236.88 | 338.84 | 17.92 | 590.76 | 947.52 | 0.3626%
3.5.2 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 152.31 | 7.75 | 284.65 | 444.71 | 761.55 | 38.75 | 1423.25 | 2223.55 | 0.8509%
3.5.3 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 211.54 | 10.84 | 395.35 | 617.73 | 211.54 | 10.84 | 395.35 | 617.73 | 0.2364%
3.5.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 18.51 | 55.85 | 7.67 | 27.42 | 90.94 | 1033.78 | 141.97 | 507.54 | 1683.29 | 0.6441%
3.5.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 18.51 | 17.41 | 1.52 | 62.2 | 81.13 | 322.25 | 28.13 | 1151.33 | 1501.71 | 0.5746%
3.6 |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICO-SOBREPOR |  |  | Total Total: 2407.95 | 0.9214%
3.6.1 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 11.02 | 0.94 | 10.78 | 22.74 | 44.08 | 3.76 | 43.12 | 90.96 | 0.03481%
3.6.2 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 19.1 | 1.64 | 20.68 | 41.42 | 152.8 | 13.12 | 165.44 | 331.36 | 0.1268%
3.6.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 33.25 | 2.86 | 37.23 | 73.34 | 66.5 | 5.72 | 74.46 | 146.68 | 0.05613%
3.6.4 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.28 | 2.08 | 18.09 | 44.45 | 24.28 | 2.08 | 18.09 | 44.45 | 0.01701%
3.6.5 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.06 | 1.28 | 13 | 29.34 | 15.06 | 1.28 | 13 | 29.34 | 0.01123%
3.6.6 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.49 | 0.98 | 11.97 | 24.44 | 11.49 | 0.98 | 11.97 | 24.44 | 0.009352%
3.6.7 | 061216 | SBC | TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2 POLOS+TERRA COMPLETA COM TAMPA | UN | 24 | 60.54 | 0 | 11.99 | 72.53 | 1452.96 | 0 | 287.76 | 1740.72 | 0.6661%
3.7 |  |  | DISPOSITOVO DE PROTEÇÃO |  |  | Total Total: 25883.57 | 9.905%
3.7.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38 | 1.66 | 0.14 | 12.28 | 14.08 | 63.08 | 5.32 | 466.64 | 535.04 | 0.2047%
3.7.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2.25 | 0.18 | 12.46 | 14.89 | 2.25 | 0.18 | 12.46 | 14.89 | 0.005698%
3.7.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 3.14 | 0.26 | 13.01 | 16.41 | 15.7 | 1.3 | 65.05 | 82.05 | 0.0314%
3.7.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 4.32 | 0.36 | 13.59 | 18.27 | 8.64 | 0.72 | 27.18 | 36.54 | 0.01398%
3.7.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 3.33 | 0.28 | 64.88 | 68.49 | 29.97 | 2.52 | 583.92 | 616.41 | 0.2359%
3.7.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 6.29 | 0.54 | 66.32 | 73.15 | 56.61 | 4.86 | 596.88 | 658.35 | 0.2519%
3.7.7 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 6.29 | 0.54 | 66.32 | 73.15 | 81.77 | 7.02 | 862.16 | 950.95 | 0.3639%
3.7.8 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 8.66 | 0.74 | 67.49 | 76.89 | 95.26 | 8.14 | 742.39 | 845.79 | 0.3237%
3.7.9 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 12.98 | 1.12 | 84.21 | 98.31 | 103.84 | 8.96 | 673.68 | 786.48 | 0.301%
3.7.10 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 19.28 | 1.66 | 86.39 | 107.33 | 38.56 | 3.32 | 172.78 | 214.66 | 0.08214%
3.7.11 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 26.97 | 2.32 | 89.58 | 118.87 | 53.94 | 4.64 | 179.16 | 237.74 | 0.09097%
3.7.12 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 4 | 12.8 | 0 | 263.41 | 276.21 | 51.2 | 0 | 1053.64 | 1104.84 | 0.4228%
3.7.13 | 064169 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA | UN | 4 | 108.99 | 0 | 251.94 | 360.93 | 435.96 | 0 | 1007.76 | 1443.72 | 0.5525%
3.7.14 | 9690 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA | un | 4 | 19.11 | 0 | 716.37 | 735.48 | 76.44 | 0 | 2865.48 | 2941.92 | 1.126%
3.7.15 | 11560 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 2 | 31.86 | 0 | 827.3 | 859.16 | 63.72 | 0 | 1654.6 | 1718.32 | 0.6575%
3.7.16 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 62.89 | 5.42 | 701.68 | 769.99 | 125.78 | 10.84 | 1403.36 | 1539.98 | 0.5893%
3.7.17 | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 19.01 | 1.64 | 1522.08 | 1542.73 | 19.01 | 1.64 | 1522.08 | 1542.73 | 0.5903%
3.7.18 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 36 | 15.54 | 0 | 279.27 | 294.81 | 559.44 | 0 | 10053.72 | 10613.16 | 4.061%
3.8 |  |  | ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ- GALVANIZADA QUENTE |  |  | Total Total: 19382.87 | 7.417%
3.8.1 | 15.018.0499-0 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 117.2 | 0 | 47.43 | 41.88 | 89.31 | 0 | 5558.79 | 4908.34 | 10467.13 | 4.005%
3.8.2 | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 3.44 | 15.54 | 0 | 37.41 | 52.95 | 53.45 | 0 | 128.69 | 182.14 | 0.0697%
3.8.3 | 1716025 | SEDOP | Tampa de encaixe para curva 90o, horizontal,100mm zincada paraeletrocalha | un | 5 | 1.46 | 0 | 9.26 | 10.72 | 7.3 | 0 | 46.3 | 53.6 | 0.02051%
3.8.4 | 062576 | SBC | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm | UN | 1 | 16.32 | 0 | 41.5 | 57.82 | 16.32 | 0 | 41.5 | 57.82 | 0.02213%
3.8.5 | 8188 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa 16 ( ref.: Mopa ou similar) | m | 248.47 | 15.92 | 0 | 13.72 | 29.64 | 3955.64 | 0 | 3409.01 | 7364.65 | 2.818%
3.8.6 | ED-49457 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | un | 107 | 3.32 | 0 | 4.07 | 7.39 | 355.24 | 0 | 435.49 | 790.73 | 0.3026%
3.8.7 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | un | 62 | 3.18 | 0 | 1.77 | 4.95 | 197.16 | 0 | 109.74 | 306.9 | 0.1174%
3.8.8 | 15.018.0610-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 20.53 | 0 | 11.45 | 31.98 | 102.65 | 0 | 57.25 | 159.9 | 0.06119%
3.9 |  |  | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE |  |  | Total Total: 8441.88 | 3.23%
3.9.1 | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 391.19 | 11.39 | 0 | 10.19 | 21.58 | 4455.65 | 0 | 3986.23 | 8441.88 | 3.23%
3.10 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | Total Total: 3989.86 | 1.527%
3.10.1 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 14 | 15.94 | 0 | 269.05 | 284.99 | 223.16 | 0 | 3766.7 | 3989.86 | 1.527%
3.11 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL ENTERRADO |  |  | Total Total: 7958.65 | 3.045%
3.11.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8.9 | 4.48 | 0.38 | 14.93 | 19.79 | 39.87 | 3.38 | 132.88 | 176.13 | 0.0674%
3.11.2 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 82.32 | 7.17 | 0.6 | 21.19 | 28.96 | 590.23 | 49.39 | 1744.36 | 2383.98 | 0.9123%
3.11.3 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 142.63 | 8.17 | 0.7 | 28.98 | 37.85 | 1165.28 | 99.84 | 4133.42 | 5398.54 | 2.066%
3.12 |  |  | PERFILADOS PERFURADOS |  |  | Total Total: 13206.18 | 5.053%
3.12.1 | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 248.47 | 17.6 | 0 | 35.55 | 53.15 | 4373.07 | 0 | 8833.11 | 13206.18 | 5.053%
3.13 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR |  |  | Total Total: 8823.77 | 3.377%
3.13.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 72.4 | 6.24 | 453.33 | 531.97 | 72.4 | 6.24 | 453.33 | 531.97 | 0.2036%
3.13.2 | 12241 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 87.4 | 0 | 180.58 | 267.98 | 174.8 | 0 | 361.16 | 535.96 | 0.2051%
3.13.3 | 12242 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 131.11 | 0 | 812.77 | 943.88 | 393.33 | 0 | 2438.31 | 2831.64 | 1.084%
3.13.4 | 37.04.280 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | 149.68 | 0 | 910.22 | 1059.9 | 299.36 | 0 | 1820.44 | 2119.8 | 0.8112%
3.13.5 | 37.04.290 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2 | 187.09 | 0 | 1215.11 | 1402.2 | 374.18 | 0 | 2430.22 | 2804.4 | 1.073%
3.14 |  |  | LUMINÁRIAS DE SOBREPOR |  |  | Total Total: 6169.62 | 2.361%
3.14.1 | 060632 | SBC | LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO | UN | 107 | 31.1 | 0 | 26.56 | 57.66 | 3327.7 | 0 | 2841.92 | 6169.62 | 2.361%
[9 empty] | Totais -> | 53.185,88 | 7.173,67 | 200.967,96 | 261.327,51
[10 empty] | Total sem BDI |  | 261327.51
[10 empty] | Total do BDI |  | 58093.1
[10 empty] | Total Geral |  | 319420.61
_______________________________________________________________ KALINY DE LIMA CARDOSO Engenheira Eletricista – CREA-AM 0119083531